## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气
1.2 | 给排水
1.3 | 消防水
1.4 | 暖通
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气
1 | 080807009001 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：CCQZ1（200*2） 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 65
2 | 080807009002 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：CCQZ11(500x2+600+MXx3) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 4
3 | 080807009003 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：CCQZ12(600+400x2+MXx) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 6
4 | 080807009004 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：CCQZ13(MXx2) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
5 | 080807009005 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：SCQZ1(200x2) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 20
6 | 080807009006 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：SCQZ2(400+200) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
7 | 080807009007 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：SCQZ3(MXx3) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
8 | 080807009008 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：SCQZ15(400+200) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 080807009009 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：SCQZ6(200x3) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
10 | 080807009010 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：SCQZ7(2x600x2) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
11 | 080807009011 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：SCQZ10(600x3+MXx2) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 5
12 | 080807009012 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：SCQZ14(MXx4) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
13 | 080807009013 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：SCQZ12(600+400x2+MXx) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 3
14 | 080807009014 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：SCQZ3(MXx2) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
15 | 080807009015 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：CCQD200 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 22
16 | 080807009016 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：CCQD400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 8
17 | 080807009017 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：CCQD600 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 080807009018 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：CCQDMX 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
19 | 080807009019 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：SCQD200 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 6
20 | 080807009020 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：SCQD400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 3
21 | 080807009021 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：SCQD600 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
22 | 080807009022 | 桥架线槽抗震支架 | 1.名称：桥架线槽抗震支架 2.规格型号：SCQDMX 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
电气合计
给排水
给水
23 | 080807009023 | 给水抗震支架 | 1.名称：给水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN125/100-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 21
24 | 080807009024 | 给水抗震支架 | 1.名称：给水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN125/2x100-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 8
25 | 080807009025 | 给水抗震支架 | 1.名称：给水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN65-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 080807009026 | 给水抗震支架 | 1.名称：给水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN80-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 5
27 | 080807009027 | 给水抗震支架 | 1.名称：给水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN100-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 13
28 | 080807009028 | 给水抗震支架 | 1.名称：给水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN125-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 7
给水合计
生活水泵房
29 | 080807009029 | 给水抗震支架 | 1.名称：给水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN100x2-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
30 | 080807009030 | 给水抗震支架 | 1.名称：给水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN100-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 4
生活水泵房合计
给排水合计
消防水
消防栓
31 | 080807009031 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN65-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
32 | 080807009032 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN100-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 49
33 | 080807009033 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN150-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 080807009034 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN65x2-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 14
35 | 080807009035 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN100x2-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 9
36 | 080807009036 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN150x2-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 16
37 | 080807009037 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN150x3-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 9
38 | 080807009038 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN150x5-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
39 | 080807009039 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN100/150-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 12
40 | 080807009040 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN150x2/100-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
41 | 080807009041 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN150/100/65x2-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
消防栓合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防泵房
42 | 080807009042 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN100-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
43 | 080807009043 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN150x2/DN200x2-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 3
44 | 080807009044 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN150x5-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
45 | 080807009045 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN150x2-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
46 | 080807009046 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN100x3/DN65x4-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
消防泵房合计
喷淋
47 | 080807009047 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN65-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 29
48 | 080807009048 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN80-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 75
49 | 080807009049 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN100-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 080807009050 | 消防水抗震支架 | 1.名称：消防水抗震支架 2.规格型号：KZS-DN150-TL 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 67
喷淋合计
消防水合计
暖通
51 | 080807009051 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：800*320 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 32
52 | 080807009052 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：1600*500 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 20
53 | 080807009053 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：2000*500 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 6
54 | 080807009054 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：1000*400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 3
55 | 080807009055 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：1600*400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 18
56 | 080807009056 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：1250*400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 16
57 | 080807009057 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：1250*500 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 7
58 | 080807009058 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：800*400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 080807009059 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：800*500 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 4
60 | 080807009060 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：1600*800 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
61 | 080807009061 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：2400*500 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 4
62 | 080807009062 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：1000*630 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
63 | 080807009063 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：1000*500 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
64 | 080807009064 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：1000*320 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
65 | 080807009065 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：1600*630 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
66 | 080807009066 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：1250*800 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
67 | 080807009067 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：1250*630 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
68 | 080807009068 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：630*400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 080807009069 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：630*250 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
70 | 080807009070 | 暖通横向抗震支架T | 1.名称：暖通横向抗震支架T 2.规格型号：800*320+630*400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
71 | 080807009071 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：800*320 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 42
72 | 080807009072 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：1600*500 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 30
73 | 080807009073 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：2000*500 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 14
74 | 080807009074 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：1100*630 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
75 | 080807009075 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：1000*400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 3
76 | 080807009076 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：1600*400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 080807009077 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：1250*400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 20
78 | 080807009078 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：500*250 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 3
79 | 080807009079 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：1250*500 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 6
80 | 080807009080 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：630*500 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 8
81 | 080807009081 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：2400*500 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
82 | 080807009082 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：2000*800 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 5
83 | 080807009083 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：1000*320 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
84 | 080807009084 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：1000*500 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 080807009085 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：1600*630 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
86 | 080807009086 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：1600*800 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
87 | 080807009087 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：1250*800 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
88 | 080807009088 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：1250*630 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 3
89 | 080807009089 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：800*500 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 3
90 | 080807009090 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：630*400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 3
91 | 080807009091 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：630*250 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 4
92 | 080807009092 | 暖通横纵向抗震支架TL | 1.名称：暖通横纵向抗震支架TL 2.规格型号：800*320+630*400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
暖通合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
93 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
94 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 43729.89 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 43729.89
合 计 |  |  |  | 43729.89 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室抗震支架安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：地下室抗震支架安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21