## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地上-建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 门窗工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 保温、隔热、防腐工程
1.7 | 装配式混凝土结构、建筑构件及部品工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:250mm 4.砂浆强度等级:专用砂浆 Ma5.0 5.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 67.06
2 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:300mm 4.砂浆强度等级:专用砂浆 Ma5.0 5.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 48.57
3 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:专用砂浆 Ma5.0 5.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 933.43
4 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:专用砂浆 Ma5.0 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 90.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:300mm 4.砂浆强度等级:专用砂浆 Ma5.0 5.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 372.32
6 | 010402001009 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:专用砂浆 Ma5.0 5.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 7668.38
7 | 010402001010 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:专用砂浆 Ma5.0 5.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 553.35
8 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 1
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501006003 | 设备基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 55.78
10 | 010501001004 | 回填LC7.5轻骨料混凝土 | 1.部位:首层地面结构标高-0.6m至地面做法高差回填 2.混凝土种类:LC7.5轻骨料混凝土 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 2936.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 371.85
12 | 010502001007 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 335.4
13 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 363.27
14 | 010502001009 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 74.96
15 | 010502001010 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 229.69
16 | 010502002002 | 构造柱、混凝土边框 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 653.2
17 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 3629.88
18 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 142.77
19 | 010503004003 | 反坎、门槛、墙基 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 104.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 21
21 | 010504001008 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 247.97
22 | 010504001009 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 233.96
23 | 010504001010 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 285.18
24 | 010504001011 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 424.48
25 | 010505001005 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 4307.55
26 | 010505002002 | 楼承板 | 1.混凝土强度等级:C35泵送膨胀混凝土 2.泵送增加费:高度50m以内 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 17.51
27 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 28.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010505006001 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 239.57
29 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 1.37
30 | 010507001001 | 室外坡道 | 1.8~10厚防滑砖,专用瓷砖填缝剂CG-2A勾缝 2.最少20厚DSM15水泥砂浆,面撒水泥粉 3.素水泥砂浆一道 4.100厚C20混凝土 5.150厚3:7灰土或石粉回填夯实 |  | m2 | 231.97
31 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 170.18
32 | 010507005001 | 压顶梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 73.88
33 | 010508001007 | 后浇带 梁 | 1.混凝土种类:泵送微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 23.05
34 | 010508001008 | 后浇带 板 | 1.混凝土种类:泵送微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送增加费:高度50m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m3 | 63.83
35 | 010507007003 | 其他构件 | 1.构件的类型:水泥砂浆围堰 2.构件规格:W400*H150mm 3.部位:信息机房 |  | m3 | 2.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 HPB300 φ10内 2.综合考虑建筑物超高增加费 |  | t | 56.751
37 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12~25 2.综合考虑建筑物超高增加费 |  | t | 130.324
38 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ25外 2.综合考虑建筑物超高增加费 |  | t | 0.259
39 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400E φ10内 2.综合考虑建筑物超高增加费 |  | t | 443.796
40 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400E φ12~25 2.综合考虑建筑物超高增加费 |  | t | 704.426
41 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400E φ25以外 2.综合考虑建筑物超高增加费 |  | t | 14.748
42 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ10内 箍筋 2.综合考虑建筑物超高增加费 |  | t | 261.661
43 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12~25 箍筋 2.综合考虑建筑物超高增加费 |  | t | 14.99
44 | 010516003008 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹套筒 2.规格:φ25以内 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | 个 | 4934
45 | 010516003009 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹套筒 2.规格:φ32以内 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | 个 | 214
46 | 010516003010 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | 个 | 7490
47 | 010516003011 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | 个 | 3287
48 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 |  | t | 1.026
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程合计
门窗工程
49 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:甲级单扇钢质防火门 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 9.2
50 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:甲级双扇钢质防火门 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器、顺位器等五金附件 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 338.11
51 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级单扇钢质防火门 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 398.1
52 | 010802003008 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级双扇钢质防火门 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器、顺位器等五金附件 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 107.19
53 | 010802003009 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级双扇钢质防火门（带可视窗） 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器、顺位器等五金附件 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 421.48
54 | 010802003010 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:丙级单扇钢质防火门 2.包制安以及拉手等五金附件 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 10.8
55 | 010807002002 | 金属防火窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:防火窗（甲级） 2.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 4.5
56 | 010807002003 | 金属防火窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:防火窗（乙级） 2.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 7.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 010805006002 | 不锈钢百叶门 | 1.门代号及洞口尺寸:不锈钢百叶门 2.包制安以及拉手等五金附件 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 4.5
58 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:医用钢质门 2.门框、扇材质:钢板（木纹，配防撞带、观察窗、内外通顶装饰门头） 3.包制安以及拉手等五金附件 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 2484
59 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.门框、扇材质:70系列,壁厚2.2mm 3.玻璃品种、厚度:6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃(双银） 4.包制安以及地弹簧、拉手等五金附件 5.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 124.2
60 | 010802001004 | 铝合金推拉门 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金推拉门 2.门框、扇材质:70系列,壁厚2.2mm 3.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm钢化玻璃 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 |  | m2 | 83.49
61 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:断热铝合金玻璃固定窗 2.框、扇材质:55系列，壁厚不应小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm钢化玻璃 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 202.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:断热铝合金玻璃平开窗 2.框、扇材质:55系列,壁厚不应小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm钢化玻璃 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 159.12
63 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:防虫铝合金百页 2.框、扇材质:55系列，壁厚1.8mm 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 10.62
门窗工程合计
金属结构工程
64 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q355B钢材，含脚底板、节点板 2.单根柱质量:每根构件质量(t) ≤3 3.抛丸(喷砂)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB8923.1-2011中Sa2.5级标准 4.钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 |  | t | 54.121
65 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种:Q235B、Q355B钢材,含节点板 2.抛丸(喷砂)除锈处理,除锈质量等级应达到国标GB8923.1-2011中Sa2.5级标准 3.钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 |  | t | 76.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢板厚度:YXB51-305-915-1.5型 2.钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 |  | m2 | 146
67 | 040901010001 | 栓钉 | 1.材料种类:栓钉 2.材料规格:φ16*80 |  | 套 | 1158
68 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱 2.防火等级要求:2.5h 3.刷防护材料、油漆:薄型防火涂料 |  | m2 | 360
69 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2.防火等级要求:1.5h 3.刷防护材料、油漆:薄型防火涂料 |  | m2 | 1148
70 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆两遍,厚度为70um |  | m2 | 1508
71 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:环氧云铁中间漆两遍,厚度为100um |  | m2 | 1508
72 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:双组分脂肪族聚氨丙烯酸面漆,厚度为70um |  | m2 | 1508
金属结构工程合计
屋面及防水工程
73 | 010902003001 | 防水涂料面（R1） | 1.A.20厚DSM20水泥砂浆抹面,搀入水泥量3%的硅质密实剂,面撒纯水泥粉抹平压光 2.第二道防水层:2.0厚JS聚合物水泥防水涂料(I型) 3.第一道防水层:20厚(最薄处)DWM15防水砂浆找坡找平(坡度由单向工程设计确定) 4.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 12.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 010902003002 | 地面砖屋面（上人保温）（R2） | 1.面层:8~10厚防滑耐磨地砖,铺平拍实(缝宽5~8,1:1水泥砂浆填缝) 2.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 3.40厚C20细石砼保护层(内配C4@100双向钢筋网,每4×4m留分格缝宽15,钢筋在分格缝切断,聚氨酯防水密封膏填缝) 4.隔离层:干铺无纺聚脂纤维布一层(200g/m2或0.4厚聚乙烯薄膜) 5.保温层:干铺50厚聚苯乙烯泡沫塑料板(厚度按节能计算厚度增加25%)耐火B2级,压缩强度≥150kpa,导热系数≤0.03W/mk 6.干铺无纺聚脂纤维布一层(或0.4厚聚乙烯薄膜) 7.刷基层处理剂一道 8.15厚DSM20水泥砂浆找平层,转角处作 R50圆弧 9.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 3677.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 010902003003 | 种植屋面(有保温)（R3） | 1.土工布过滤层(≥200g/m²,搭接宽度≥150) 2.20厚蜂窝型PVC排水格片K=1.58~1.29(W/m².k)D=4.1~5.2 3.40厚C20细石砼保护层(内配C4@100双向钢筋网,每4×4m留分格缝宽15,钢筋在分格缝切断,聚氨酯防水密封膏填缝) 4.隔离层:干铺无纺聚酯纤维布一道200g/m2 5.找平层:15厚DSM20水泥砂浆找平层 6.保温层:干铺100厚聚苯乙烯泡沫塑料板,耐火B2级,压缩强度≥150 kpa,导热系数≤0.03W/mk. 7.15厚DSM20水泥砂浆找平层 8.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 1513.71
76 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（R2、R3、R4A） | 1.防水膜品种、规格、厚度:2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料,遇墙面上反300 2.综合考虑附加层、加强层 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 5785.42
77 | 010902001001 | 屋面卷材防水（R2、R4A） | 1.卷材品种、规格、厚度: 第二道防水层: 3.0厚自粘(聚酯胎)聚合物改性沥青防水卷材(II型)，第三道防水层: 3.0厚自粘(聚酯胎)聚合物改性沥青防水卷材(II型)，,遇墙面上反300 2.综合考虑附加层、加强层 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 4271.7
78 | 010902001002 | 屋面卷材防水（R3） | 1.第三道防水层:4.0厚弹性体改性沥青SBS耐根穿刺防水卷材，第二道防水层:3.0厚自粘(聚酯胎)聚合物改性沥青防水卷材(II型)，遇墙面上反300 2.综合考虑附加层、加强层 3.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 1513.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 010902003004 | 屋面找坡层（R2、R3） | 1.30厚(最薄处)LC7.5轻骨料混凝土找坡2% (注:结构找坡取消此层) 2.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 5190.82
80 | 010902003005 | 屋面找坡层（R4A） | 1.最薄15厚DSM20水泥砂浆找坡2%兼找平,转角处作R50圆弧 (注:结构找坡取消此层) 2.综合考虑建筑物超高增加费 |  | m2 | 594.59
81 | 010904004002 | 止水带 | 1.止水带材料种类:-30*3钢板止水带 |  | m | 1030
82 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:3.0厚铝板雨蓬 |  | m2 | 9.73
屋面及防水工程合计
保温、隔热、防腐工程
83 | 011001002001 | 保温隔热天棚（信息机房） | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚铂铝橡塑复合保温层(导热系数<0.038W/m·k) |  | m2 | 58.6
84 | 011001003001 | 彩钢板装饰墙面（信息机房） | 1.彩钢板装饰墙面(含0.6mm厚彩钢板饰面、75轻钢龙骨及12mm厚保温棉) |  | m2 | 228.54
85 | 011001005001 | 保温隔热楼地面（信息机房） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚铂铝橡塑复合保温层(导热系数<0.038W/m·k) |  | m2 | 58.6
保温、隔热、防腐工程合计
装配式混凝土结构、建筑构件及部品工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 穗010518004001 | 装配式混凝土墙 | 1.构件类型:200厚ALC轻质墙板,容重:≤525kg/m3,强度:≥3.5Mpa 2.构件混凝土强度等级:C30 3.钢筋含量:满足设计要求 4.吊装重量及尺寸:综合 5.底部座浆:满足设计要求 6.包括构件固定所需临时支撑的搭设及拆除费用，并综合考虑了支撑（含支撑用预埋铁件）种类、数量及搭设方式 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 46
装配式混凝土结构、建筑构件及部品工程合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
87 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度40.5m以内 2.综合考虑脚手架使用费 |  | m2 | 12899.06
88 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度12.5m以内 2.综合考虑脚手架使用费 |  | m2 | 607.58
89 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度4.5m以内 2.综合考虑脚手架使用费 |  | m2 | 3659.95
90 | 粤011701008006 | 脚手架金属防护网 | 1. 高度(m以内) 40.5 |  | m2 | 13506.64
91 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:单排钢脚手架 高度(m以内) 10 |  | m2 | 700
92 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:h＜5.2m |  | m2 | 43669.19
93 | 粤011701010004 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:13＜h＜14.1m |  | m2 | 459.81
94 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.1m以内 |  | m2 | 19008.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 粤011701011006 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.5m以内 |  | m2 | 2825.92
96 | 粤011701011007 | 里脚手架 | 1.搭设高度:13.6以内 |  | m2 | 229.91
97 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 50 |  | 座 | 11
98 | 粤011701015002 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30 |  | 座 | 1
| 2 | 措施其他项目
99 | 011702002009 | 矩形柱 | 1.支模高度:H≤3.6m 2.柱周长:＞1.8m |  | m2 | 235.32
100 | 011702002010 | 矩形柱 | 1.支模高度:3.6m＜H≤4.6m 2.柱周长:＞1.8m |  | m2 | 5662.2
101 | 011702002011 | 矩形柱 | 1.支模高度:4.6m＜H≤5.6m 2.柱周长:1.2m＜C≤1.8m |  | m2 | 311.4
102 | 011702002012 | 矩形柱 | 1.支模高度:4.6m＜H≤5.6m 2.柱周长:＞1.8m |  | m2 | 1201.84
103 | 011702004001 | 异形柱 | 1.柱截面形状:异形 2.支模高度:3.6m＜H≤4.6m |  | m2 | 2157.41
104 | 011702004002 | 异形柱 | 1.柱截面形状:异形 2.支模高度:4.6m＜H≤5.6m |  | m2 | 484.48
105 | 011702003003 | 构造柱 | 1.支模高度:3.6m＜H≤4.6m 2.柱周长:C≤1.2m |  | m2 | 8395.96
106 | 011702003004 | 构造柱 | 1.支模高度:4.6m＜H≤5.6m 2.柱周长:C≤1.2m |  | m2 | 10
107 | 011702006010 | 矩形梁 | 1.支撑高度:H≤3.6m 2.梁宽:25cm内 |  | m2 | 219.72
108 | 011702006011 | 矩形梁 | 1.支撑高度:H≤3.6m 2.梁宽:25cm外 |  | m2 | 1558.9
109 | 011702006012 | 矩形梁 | 1.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 2.梁宽:25cm内 |  | m2 | 14135.42
110 | 011702006013 | 矩形梁 | 1.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 2.梁宽:25cm外 |  | m2 | 8018.27
111 | 011702006014 | 矩形梁 | 1.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 2.梁宽:25cm内 |  | m2 | 1847.77
112 | 011702006015 | 矩形梁 | 1.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 2.梁宽:25cm外 |  | m2 | 1569.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 011702006016 | 矩形梁 | 1.支撑高度:13.4m＜H≤14.4m 2.梁宽:25cm外 |  | m2 | 195.41
114 | 011702008002 | 圈梁 | 1.支模高度:综合考虑 |  | m2 | 1639.83
115 | 011702009002 | 过梁 | 1.支模高度:综合考虑 |  | m2 | 623.08
116 | 011702011015 | 直形墙 | 1.支模高度:H≤3.6m 2.墙厚:40cm内 |  | m2 | 926.49
117 | 011702011016 | 直形墙 | 1.支模高度:3.6m＜H≤4.6m 2.墙厚:40cm内 |  | m2 | 5204.64
118 | 011702011017 | 直形墙 | 1.支模高度:4.6m＜H≤5.6m 2.墙厚:40cm内 |  | m2 | 10
119 | 011702014013 | 有梁板 | 1.支模高度:H≤3.6m |  | m2 | 462.54
120 | 011702014014 | 有梁板 | 1.支模高度:3.6m＜H≤4.6m |  | m2 | 28119.92
121 | 011702014015 | 有梁板 | 1.支模高度:4.6m＜H≤5.6m |  | m2 | 4638.42
122 | 011702014016 | 有梁板 | 1.支模高度:13.4m＜H≤14.4m |  | m2 | 197.39
123 | 011702021001 | 栏板、反檐 | 1.支模高度:综合考虑 |  | m2 | 421.81
124 | 011702022001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.构件类型:天沟(檐沟)、挑檐板 |  | m2 | 607.56
125 | 011702023001 | 雨篷、阳台板 | 1.构件类型:雨篷、阳台板 |  | m2 | 20.51
126 | 011702024002 | 楼梯 | 1.类型:直形楼梯 |  | m2 | 733.79
127 | 011702025002 | 压顶梁 | 1.构件类型:压顶梁 |  | m2 | 22.76
128 | 011702008003 | 反坎、门槛、墙基 | 1.支模高度:综合考虑 |  | m2 | 3037.33
129 | 011702030005 | 后浇带 | 1.后浇带部位:后浇带梁 2.支模高度:综合考虑 |  | m2 | 166.02
130 | 011702030006 | 后浇带 | 1.后浇带部位:后浇带板 2.支模高度:综合考虑 |  | m2 | 469.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框剪结构（含装配式） 2.建筑物檐口高度、层数100m以内 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 48420
132 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 2.结合现场条件及工程特点充分考虑机械数量 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台次 | 2
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000015 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2590035.53 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 2590035.53
合 计 |  |  |  | 2590035.53 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：地上-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21