## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地上-装修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 楼地面装饰工程
1.2 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼地面装饰工程
1 | 011101001002 | L-7A水泥砂浆楼地面 | 1.20厚DSM20水泥砂浆,面撒适量水泥粉抹面压光 2.最薄20厚DSM15水泥砂浆找坡兼找平 3.纵横刷一道素水泥浆 4.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 751.74
2 | 011102001002 | D-01:预制耐磨抗菌磨石地面（ST 01） | 1.防污层 2.晶面处理 3.耐磨层 4.预制耐磨抗菌磨石1600x3200*20厚，留1.5mm缝 5.C2瓷砖胶黏贴厚8mm 6.50厚1:2.5水泥砂浆找平 7.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 2311.24
3 | 011102003012 | D-02:900*1800防滑瓷质砖（TL 01） | 1.10mm厚900*1800防滑瓷质砖(参照地花图例中为同色填缝剂); 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平; 4.钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道。 5.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 1467.63
4 | 011102003013 | D-02：600*600防滑瓷质砖（TL 03） | 1.10mm厚600*600防滑瓷质砖(参照地花图例中为同色填缝剂); 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平; 4.钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道。 5.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 918.29
5 | 011102003014 | D-02:800*1600防滑瓷质砖（TL 04） | 1.10mm厚800*1600防滑瓷质砖(参照地花图例中为同色填缝剂); 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平; 4.钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道。 5.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 011102003015 | D-02:300*600防滑瓷质砖（TL 05） | 1.10mm厚300*600防滑瓷质砖(参照地花图例中为同色填缝剂); 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平; 4.钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道。 5.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 5
7 | 011102003016 | D-02:600*1200防滑瓷质砖（TL 06） | 1.10mm厚600*1200防滑瓷质砖(参照地花图例中为同色填缝剂); 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平; 4.钢筋混凝土楼板,上刷素水泥浆结合层一道。 5.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 5
8 | 011102003017 | D-03:300*300防滑瓷质砖（有防水无沉箱）（TL 02a） | 1.8~10厚300*300防滑地砖(参照地花图例中为同色填缝剂); 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 3.20厚1:3水泥砂浆(防水剂)保护层; 4.2厚(水泥基双组份)聚合物防水涂膜 5.刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥); 6.最薄处15厚1:3水泥砂浆按1%找平兼找坡; 7.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 863.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011102003018 | D-03（L3）:300*300防滑瓷质砖（防水有沉箱）（TL 02a） | 1.8~10厚300*300防滑地砖（参照地花图例中为同色填缝剂） 2.20厚DS M20地面砂浆结合层; 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4.C20细石混凝土找平兼找坡1%,最薄处30厚,坡向地漏 5.LC7.5陶粒混凝土填充层(厚度根据设计要求); 6.空铺土工布隔离层200g/m2 7.铺H12塑料蓄排水板疏水层 8.15厚DS M15 水泥砂浆保护层; 9.2厚聚合物水泥防水涂料(II型),四周卷起比建筑完成面高300 10.最薄处20厚DWS M20水泥砂浆找平找坡层,坡找2%,坡向泄水口 11.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 17.9
10 | 011102003019 | D-03:600*600防滑瓷质砖（防水无沉箱）（TL 02b） | 1.10厚600*600防滑砖(参照地花图例中为同色填缝剂); 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 3.20厚1:3水泥砂浆(防水剂)保护层; 4.2厚(水泥基双组份)聚合物防水涂膜 5.刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥); 6.最薄处15厚1:3水泥砂浆按1%找平兼找坡; 7.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 745.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 011102003020 | D-03（L3）:600*600防滑瓷质砖（防水有沉箱）（TL 02b） | 1.10厚600*600防滑砖（参照地花图例中为同色填缝剂） 2.20厚DS M20地面砂浆结合层; 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4.C20细石混凝土找平兼找坡1%,最薄处30厚,坡向地漏 5.LC7.5陶粒混凝土填充层(厚度根据设计要求); 6.空铺土工布隔离层200g/m2 7.铺H12塑料蓄排水板疏水层 8.15厚DS M15 水泥砂浆保护层; 9.2厚聚合物水泥防水涂料(II型),四周卷起比建筑完成面高300 10.最薄处20厚DWS M20水泥砂浆找平找坡层,坡找2%,坡向泄水口 11.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 738.32
12 | 011103002003 | D-04:同质透芯PVC地板胶(卷材，2.0mm厚)（PL 01a、PL 01b、PL 01c、PL 01A、PL 01B、PL 01C、PL 01D、PL 01E、PL 01F） | 1.2厚同质透心PVC地板胶铺设(翻边150)专用粘合剂粘贴耐火B1级、防滑R9级 2.专用胶粘剂; 3.5mm厚水泥基自流平施工; 4.刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥); 5.40厚C25细石混凝土保护层,随打随抹光,每隔4m×4m设置分隔缝; 6.80μm专业增韧型PE保护膜; 7.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 23824.64
13 | 011003001001 | D-04:隔音层 | 首层以上各楼层的病房、手术室、听力测听室、诊室、办公功能房间顶部的楼板上方应设置 1.5mm专业隔音垫,用专用胶结剂粘 贴; 2.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 16677.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 011104004002 | D-05:防静电地板（PL 02） | 1.150~450mm高防静电架空活动地板、配套金属骨架; 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光; 3.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 373.58
15 | 011102001003 | 石材楼地面（栏杆基座面贴石材） | 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石 2.基层40*40*4镀锌方钢 |  | m2 | 285.12
16 | 011102003021 | L4B 280*300防滑瓷质砖-梯段 | 1.10mm厚280*300防滑瓷质砖,专用瓷砖填缝剂CG-2A勾缝 2.20厚DSM15水泥砂浆,面撒水泥粉 3.综合考虑地下室暗室增加费 |  | m2 | 733.79
17 | 011105001002 | T1B 无机矿物地坪漆踢脚（100mm高） | 部位：排烟机房、加压机房、新风机房、空调机房、稳压泵房、电梯机房、设备控制室、人防报警阀间、直升机坪设备间 1.1~2厚无机矿物地坪漆(耐火A级)(底漆一道,面涂二道) 2.满刮建筑胶水泥腻子,打磨平整 3.10厚DP M20水泥砂浆 4.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 11.79
18 | 011105006002 | J-01:铝质金属造型踢脚线（MT-05） | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:龙骨垫层 3.面层材料品种、规格、颜色:铝质金属造型 4.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 50.1
19 | 011105003004 | J-02:瓷砖踢脚（100mm高） | 1.600*1200*防滑砖，100mm高(水泥浆擦缝); 2.8厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴; 3.10厚1:3水泥砂浆找平; 4.刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4。 5.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 49.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 011105004003 | J-03:同质透芯PVC地板胶踢脚(PL-01B) | 1.2.0厚同质透芯PVC地板胶铺设(高100mm) 2.专用胶粘剂; 3.15厚1:3水泥砂浆找平/配套圆角金属底板(弧形金属背板配件); 4. 刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4 5.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 1550.84
21 | 011108001001 | T10A 大理石门槛石 | 1.20厚大理石板,宽度同门框宽度(150,250),门槛有高差时石材外边磨圆角 2.20厚DPM15水泥砂浆铺贴 3.刷保养液 4.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 35.27
22 | 011108003001 | T10B 耐磨砖门槛石 | 1.10厚耐磨砖,宽度同门框宽度 2.20厚DPM15水泥砂浆铺贴 3.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 42.32
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
23 | 011201001010 | 墙面挂面人工增加费 | 1.墙面挂面人工增加费 |  | m2 | 5535.42
24 | 011201001011 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.钢筋砼梁、柱与砖墙交接处,在界面剂后,刷2~3厚聚合物水泥砂浆抗裂，挂热镀锌钢丝网片 |  | m2 | 5535.42
25 | 011207001004 | Q-01:9厚浅色树脂装墙板（标准二/标准三/标准二a） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:配套专用金属横骨,不锈钢挂件。8#槽钢做竖骨@1000,顶地10mm厚镀锌钢板膨胀螺栓固定) 2.基层材料种类、规格:10厚铝蜂窝板 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚浅/深色树脂防撞板 4.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 5335.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 011207001005 | Q-09:钢板仿石纹覆膜（标准一） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:基层50x50x5镀锌方钢竖骨,40x40x4镀锌方钢横骨，金属挂钩配件 2.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚蜂窝铝衬板（1.0厚钢板仿石纹覆膜） 3.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 345.68
27 | 011207001006 | Q-09:钢板仿石纹覆膜-独立柱（标准一） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:基层50x50x5镀锌方钢竖骨,40x40x4镀锌方钢横骨，金属挂钩配件 2.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚蜂窝铝衬板（1.0厚钢板仿石纹覆膜） 3.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 1549.31
28 | 011207001007 | Q-10:水泥纤维板仿墙布PVC覆膜（标准十三） | 1.面9mm水泥纤维板仿墙布PVC覆膜 2.界面结构胶粘合 3.50轻钢龙骨(50x15x1.2) 4.6mm水泥纤维板找平 5..综合考虑超高增加费 |  | m2 | 10
29 | 011407001010 | Q-05:环保抗菌耐污瓷釉涂料墙面（标准四、标准五、标准十一） | 1.环保抗菌耐污瓷釉涂料二底二面; 2.福粉腻子刮面砂纸打磨光滑2厚 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面; 4.13厚1:3水泥砂浆打底打毛; 5.刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4(适用于轻质砼墙体) 6.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 35631.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 011407001011 | Q-06:白色无机涂料墙面（标准九） | 1.白色无机涂料二底二面; 2.福粉腻子刮面砂纸打磨光滑2厚 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面; 4.13厚1:3水泥砂浆打底打毛; 5. 刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4(适用于轻质砼墙体) 6.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 1207.45
31 | 011204003006 | Q-03、Q-04:300*600瓷质砖墙面（标准五、标准八） | 1.10厚300*600瓷质墙面砖 2.10厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 3.7厚聚合物水泥防水砂浆 4..刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4(适用于轻质砼墙体) 5.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 8118.76
32 | 010903002003 | 墙面涂膜防水（标准五、标准八） | 1.2厚(水泥基双组份)聚合物防水涂膜,四周沿墙上翻1800mm; 2.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 7125.3
33 | 011207001008 | Q-08:墙塑（标准六） | 1.PVC墙塑（0.8mm厚）; 2.刷壁布胶一道; 3.108胶:水:白乳胶=1:1:0.1底胶一道; 4.防潮底漆一道; 5.封闭乳胶漆一道: 6.刮腻子三遍 7.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面; 8.13厚1:3水泥砂浆打底打毛; 9.刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4(适用于轻质砼墙体) 10.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 935.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 011204003007 | Q-02:600*600瓷质砖墙面（标准七） | 1.砖背涂背胶界面剂 2.瓷质墙砖(600*600*25)(不锈钢挂钩云石胶固定); 3.瓷砖胶黏贴。 4.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 1653.55
35 | 011204001001 | 大理石板（背栓干挂） | 1.大理石,厚度30mm，不锈钢挂件背栓固定,石材离墙50~100,石材缝宽3~8,用硅酮密封胶填缝 2.基层40*40*4镀锌方钢结构 3.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 6348.11
36 | 011207001009 | Q-11：9厚高强度树脂防撞板（标准十二） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50x50x5镀锌方钢竖骨,40x40x4镀锌方钢横骨，金属挂钩配件 2.基层材料种类、规格:10厚铝蜂窝板 3.面层材料品种、规格、颜色:高强度树脂防撞板 4.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 42.9
37 | 011207001010 | Q-07:硅纤医疗板（标准十） | 1.4.5mm厚硅纤医疗板(结构胶粘贴); 2.9mm水泥纤维板基层 3.2厚25×25氧化过铝方管底架(M6膨胀螺栓固定)。 4.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 1692.1
38 | 011207001011 | 冲孔铝板墙面 | 1.3mm图案冲孔工艺铝单板 2.原白色透光有机片（厚度不明确） 4.50*50*4镀锌方钢基层 |  | m2 | 64
39 | 011207001012 | 洁菌耐火饰面板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:基层40*40*4镀锌方钢结构 （图纸未明确规格间距材质） 2.基层材料种类、规格:18mm厚多层阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁菌耐火饰面板 |  | m2 | 100
40 | 011210001001 | 玻镁板隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm双面玻镁板 |  | m2 | 395.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 010808004001 | 杏林赭不锈钢电梯门套 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢竖骨基层 2.基层材料种类、规格:水泥纤维板9mm 3.面层材料品种、规格:1.5厚杏林赭不锈钢板缎纹面 4.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 90
42 | 011207001013 | 透光亚克力墙面板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:9厚透光亚克力板 |  | m2 | 120
43 | 011207001014 | 黑色不锈钢墙板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0黑色不锈钢，1.5厚结构胶粘贴 |  | m2 | 50
44 | 011210003002 | 收费、挂号玻璃窗口 | 1.玻璃品种、规格、颜色:12厚钢化玻璃 |  | m2 | 40
45 | 011406001002 | N-1A白色无机涂料 | 1.A.内墙环保抗菌耐污无机涂料(燃烧性能等级A级)一底二面 2.满刮内墙抗裂腻子2厚,分二道刮平 3.15厚DPM15水泥砂浆分二次抹灰(用于地下车库时内掺5%的防水剂) 4.2厚专用界面剂结合层 5.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 1222.12
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
46 | 011407002003 | D-1C 喷大白浆天棚 | 部位：管井 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.大白浆二道(燃烧性能等级A级) 3.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 156.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011302001007 | T-01:微孔吸音板吊顶（MT-01） | 1.双钩微孔吸音钢板蜂窝板(总厚21mm)(规格板/造型板); 2.专用配套龙骨吊顶。(尺寸规格详见天花图) 3.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 2657.38
48 | 011302001008 | T-02:高晶抗菌吊顶（WD-01） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:高晶抗菌天花板600×1200,16mm厚 3.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 16582.69
49 | 011302001009 | T-03:600*600铝扣板天花 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝扣板(600x600,0.8mm厚) |  | m2 | 1275.38
50 | 011302001010 | T-04:300*300铝扣板天花 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝扣板(300x300,0.8mm厚) |  | m2 | 2447.3
51 | 011302001011 | T-05:水泥纤维板造型整体天花（PT-01） | 1.白色无机涂料二遍; 2.满刮腻子二道,砂纸磨平; 3.水泥纤维板6mm+石膏板9mm 4.轻钢龙骨(国标50系列)(造型详见图纸) 5.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 7589.89
52 | 011407002004 | T-06:无机涂料天棚 | 1.白色无机涂料二遍; 2.满刮腻子二道,砂纸磨平; 3.5厚1:2水泥砂浆; 4..综合考虑超高增加费 |  | m2 | 1157.7
53 | 011302001012 | T-07:墙塑天花 | 1.PVC墙塑(0.8mm厚); 2.刷壁布胶一道; 3.108胶:水:白乳胶=1:1:0.1底胶一道; 4.防潮底漆一道; 5.封闭乳胶漆一道: 6.满刮腻子二道,砂纸磨平; 7.6mm水泥纤维板+9mm石膏板 8.轻钢龙骨(国标50系列)(造型详见图纸) |  | m2 | 469.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 011302001013 | 杏林赭铝合金吊顶（MT-02） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:基层50*50*4镀锌方钢 2.面层材料品种、规格:杏林赭3.0铝单板 3.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 71.47
55 | 011302001014 | 白色铝合金吊顶（MT-09） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:基层50*50*4镀锌方钢 2.面层材料品种、规格:白色1.0铝合金板 3.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 118.92
56 | 011302002002 | 木纹铝方通格栅吊顶（MT-07） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨国标50系列， 主龙骨@1000副龙骨@400 专用烤漆龙骨 2.面层材料品种、规格:木纹铝方通格栅吊顶（50*100*1.0@80铝合金方通） |  | m2 | 10
57 | 011303001001 | 透光膜CL-01 | 1.面层材料品种、规格:透光膜CL-01 |  | m2 | 27.48
天棚工程合计
其他装饰工程
58 | 011503001007 | 楼梯栏杆 H=900 | 1.楼梯栏杆（表面采用深灰色氟碳漆） 2.方钢管扶手 直型□50x20x2 3.方钢管立杆□50x20x3，间距580mm 4.横杆φ6不锈钢丝绳，间距150mm 5.规格、样式:具体详中南标15J403-1-B21/A11 6.综合考虑超高增加费 |  | m | 423.33
59 | 011502001001 | 墙裙金属收口 | 1.3厚304不锈钢压顶（30mm宽 U型30+10+10） 2.综合考虑超高增加费 |  | m | 235.95
60 | 011502001002 | 地面金属线条 | 1.10mm宽1.2厚灰色不锈钢型材 2.40镀锌角钢（50mm宽@500） 3.综合考虑超高增加费 |  | m | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.基层类型:天花吊顶 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金装饰线 |  | m | 1500
62 | 011503001008 | 平台扶手栏杆 | 1.高度:1000mm（表面采用深灰色氟碳漆） 2.扶手材料种类、规格:-60*12扁钢扶手+φ50*3钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:-60*10扁钢立柱，间距1200；-50*10扁钢横杆，间距150 4.固定配件种类:预埋件详M6/5-19 5.具体做法详22J403-1--PA24/3-36 6.综合考虑超高增加费 |  | m | 648.07
63 | 011503001009 | 护窗栏杆 | 1.高度:900mm 2.扶手材料种类、规格:φ50*1.5不锈钢扶手 3.栏杆材料种类、规格:φ20*1.5@110不锈钢管 4.固定配件种类:预埋件详M8/5-19 5.具体做法详22J403-1-4-24-HC7 6.综合考虑超高增加费 |  | m | 475
64 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.扶手材质、规格:φ70*3不锈钢管扶手 2.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:8mm钢化白玻+1.14PVB+8mm钢化白玻 3.参中南标20ZJ411第16页 |  | m | 107
65 | 011503003001 | 成品扶手（公共通道） | 1.扶手材料种类、规格:316不锈钢成品医用扶手 |  | m | 3290
66 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:30厚石材台板 2.支架、配件品种、规格:镀锌角钢L50*50*3 3.具体02J915-1/49 4.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 148.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.卫生间镜面玻璃 2.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 84
68 | 011210005004 | 成品隔断 | 1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 12mm厚抗倍特板 2.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 456
69 | 011501020003 | 成品服务台 | 1.台柜规格:成品服务台 2.亚克力实芯板材台面 3.洁菌耐火饰面板（抽屉柜筒）背面 4.黑色不锈钢装饰线及踢脚线 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 6.综合考虑超高增加费 |  | m | 45
70 | 011501020004 | 病房晾衣柜 | 1.台柜规格:病房晾衣柜 2.活动实芯板材台面 3.洁菌耐火饰面板（带百叶）正背面 4.同质透芯PVC地胶板踢脚线 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 6.综合考虑超高增加费 |  | m | 258
71 | 011501001001 | 耐火饰面板衣柜 | 1.耐火饰面板衣柜 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 |  | ㎡ | 350
72 | 011501001002 | 母婴室柜台 | 1.台柜规格:母婴室柜 2.石材台面 3.柜体：木纹抗倍特板 4.黑色不锈钢踢脚线 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 6.综合考虑超高增加费 |  | m | 2.4
73 | 011501004001 | 储物柜 | 图纸大样未提供 |  | m | 189
74 | 穗011501021001 | 洗漱台柜 | 1.规格:成品洗手台柜700*500*700mm |  | 组 | 125
75 | 011502006001 | 防撞墙板阳角收口（铝合金饰线） | 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金阳角R25 |  | m | 1000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 011502007001 | 病人通道成品护角（医疗专用护角） | 1.线条材料品种、规格、颜色:医用专用护角50×50 |  | m | 1000
77 | 011502006002 | 涂料墙面与窗边阳角收口（铝合金饰线） | 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金阳角10*10 |  | m | 1000
78 | 011502006003 | 瓷砖墙面阳角收口（铝合金饰线） | 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金阳角R15 |  | m | 1000
79 | 011505004001 | 安全抓杆 | 1.安全抓杆，详见图集12J926 J16/2 2.综合考虑地下室暗室增加费 |  | 个 | 400
80 | 011505005001 | 卫生间扶手（直型） | 材质规格尺寸按图纸要求 |  | 个 | 56
81 | 011505005002 | 卫生间扶手（L型） | 材质规格尺寸按图纸要求 |  | 个 | 172
82 | 011505006001 | 翻折晾衣架 | 1.支架、配件品种、规格:金属翻折晾衣架640*240mm（未明确材质规格） |  | 套 | 516
83 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.20厚大理石,角部磨小圆角 2.20厚DPM15水泥砂浆铺贴 3.综合考虑超高增加费 |  | m2 | 115.14
84 | 010810003001 | 窗帘盒 | 1.基层板:玻镁板12+9mm 2.面层板:水泥纤维板9mm 3.满刮腻子二道,砂纸磨平 4.白色无机涂料二遍; 5.综合考虑超高增加费 |  | m | 2616.78
85 | 011508004001 | 金属字 | 1.镌字材料品种、颜色:电梯出口楼层识别文字杏林赭不锈钢单板缎纹面发光迷你字 |  | 个 | 50
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00017 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00010 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002010 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000010 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000017 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地上-装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2970651.65 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地上-装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 2970651.65
合 计 |  |  |  | 2970651.65 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地上-装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：地上-装修工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21