## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地上电气安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电箱
1.2 | 桥架、线槽
1.3 | 开关、插座、灯具
1.4 | 线管、电缆、电线
1.5 | 防雷接地工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电箱
1 | 030404016002 | A型应急照明集中电源控制箱 | 1.名称：A型应急照明集中电源控制箱 2.规格型号：mALEn 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 19
2 | 030404017143 | 消防控制中心配电箱 | 1.名称：消防控制中心配电箱 2.规格型号：1ATE-XK 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
3 | 030404017144 | 安防控制中心配电箱 | 1.名称：安防控制中心配电箱 2.规格型号：1AT-AF 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
4 | 030404017145 | 天面人防报警间配电箱 | 1.名称：天面人防报警间配电箱 2.规格型号：RFAT-RFBJ 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
5 | 030404017146 | 东侧二层内科总配电箱 | 1.名称：东侧二层内科总配电箱 2.规格型号：2AL1-NK 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
6 | 030404017147 | 东侧首层骨伤科总配电箱 | 1.名称：东侧首层骨伤科总配电箱 2.规格型号：1AL1-GK 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
7 | 030404017148 | 东侧三~七层病房总配电箱 | 1.名称：东侧三~七层病房总配电箱 2.规格型号：3AL1~7AL 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404017149 | 西侧三层儿科,妇产科总配电箱 | 1.名称：西侧三层儿科,妇产科总配电箱 2.规格型号：3AL2-FC 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
9 | 030404017150 | 西侧二层体检中心总配电箱 | 1.名称：西侧二层体检中心总配电箱 2.规格型号：2AL2-TJ 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
10 | 030404017151 | 西侧四层消化内镜总配电箱 | 1.名称：西侧四层消化内镜总配电箱 2.规格型号：4AL2-XH 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
11 | 030404017152 | 西侧五层外科总配电箱 | 1.名称：西侧五层外科总配电箱 2.规格型号：5AL2-WK 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
12 | 030404017153 | 西侧七层名医馆总配电箱 | 1.名称：西侧七层名医馆总配电箱 2.规格型号：7AL2-MY 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
13 | 030404017154 | 西侧六层眼科耳鼻喉科总配电箱 | 1.名称：西侧六层眼科耳鼻喉科总配电箱 2.规格型号：6AL2-YK 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
14 | 030404017155 | 西侧八~九层病房总配电箱 | 1.名称：西侧八~九层病房总配电箱 2.规格型号：8AL2~9AL2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030404017156 | 西侧三层医务入口总配电箱 | 1.名称：西侧三层医务入口总配电箱 2.规格型号：3AL2-YW 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
16 | 030404017157 | 西侧二层医务入口总配电箱 | 1.名称：西侧二层医务入口总配电箱 2.规格型号：2AL2-YW 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
17 | 030404017158 | 西侧五层医务入口总配电箱 | 1.名称：西侧五层医务入口总配电箱 2.规格型号：5AL2-YW 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
18 | 030404017159 | 西侧六层口腔科总配电箱 | 1.名称：西侧六层口腔科总配电箱 2.规格型号：6AL2-KQ 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
19 | 030404017160 | 西侧七层门诊办,信息中心办总配电箱 | 1.名称：西侧七层门诊办,信息中心办总配电箱 2.规格型号：7AL2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
20 | 030404017161 | 西侧七层信息中心办公总配电箱 | 1.名称：西侧七层信息中心办公总配电箱 2.规格型号：7AL2-XX 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
21 | 030404017162 | 西侧七层门诊办总配电箱 | 1.名称：西侧七层门诊办总配电箱 2.规格型号：7AL2-MZ 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030404017163 | 病房配电箱 | 1.名称：病房配电箱 2.规格型号：AL1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 165
23 | 030404017164 | 治疗室操作室/功能室/检查室配电箱 | 1.名称：治疗室操作室/功能室/检查室配电箱 2.规格型号：AL2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 56
24 | 030404017165 | 配药室/换药室配电箱 | 1.名称：配药室/换药室配电箱 2.规格型号：AL3 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 13
25 | 030404017166 | 医办配电箱 | 1.名称：医办配电箱 2.规格型号：AL4 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 10
26 | 030404017167 | 超声室/心电图配电箱 | 1.名称：超声室/心电图配电箱 2.规格型号：AL5 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 27
27 | 030404017168 | 内镜室/ERCP配电箱 | 1.名称：内镜室/ERCP配电箱 2.规格型号：AL6 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 8
28 | 030404017169 | 值班/住院总/护士办/宿舍配电箱 | 1.名称：值班/住院总/护士办/宿舍配电箱 2.规格型号：AL7 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030404017170 | 护士站配电箱 | 1.名称：护士站配电箱 2.规格型号：AL8 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 22
30 | 030404017171 | 示教室配电箱 | 1.名称：示教室配电箱 2.规格型号：AL9 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 12
31 | 030404017172 | 配餐间/茶水间/母婴室配电箱 | 1.名称：配餐间/茶水间/母婴室配电箱 2.规格型号：AL10 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 15
32 | 030404017173 | 抢救室配电箱 | 1.名称：抢救室配电箱 2.规格型号：AL11 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 9
33 | 030404017174 | 诊室配电箱 | 1.名称：诊室配电箱 2.规格型号：AL12 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 129
34 | 030404017175 | 便民店配电箱 | 1.名称：便民店配电箱 2.规格型号：AL13 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
35 | 030404017176 | 大办公室配电箱 | 1.名称：大办公室配电箱 2.规格型号：AL14 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030404017177 | 小办公室/会议室/主任办配电箱 | 1.名称：小办公室/会议室/主任办配电箱 2.规格型号：AL15 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 15
37 | 030404017178 | 出入院登记配电箱 | 1.名称：出入院登记配电箱 2.规格型号：1AL1-1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
38 | 030404017179 | 洗镜室配电箱 | 1.名称：洗镜室配电箱 2.规格型号：4AL2-1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
39 | 030404017180 | 日间OT医务入口配电箱 | 1.名称：日间OT医务入口配电箱 2.规格型号：4AL2-2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
40 | 030404017181 | 水处理机房配电箱 | 1.名称：水处理机房配电箱 2.规格型号：6AP2-SC 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
41 | 030404017182 | 水处理机房配电箱 | 1.名称：水处理机房配电箱 2.规格型号：3AP2-SC 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
42 | 030404017183 | 办公室配电箱 | 1.名称：办公室配电箱 2.规格型号：7AL2-1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030404017184 | 东侧二层医疗确保用电配电箱 | 1.名称：东侧二层医疗确保用电配电箱 2.规格型号：2AT1-NK 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
44 | 030404017185 | 东侧首层医疗确保用电配电箱 | 1.名称：东侧首层医疗确保用电配电箱 2.规格型号：1AT1-GK 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
45 | 030404017186 | 东侧三~九层医疗确保用电配电箱 | 1.名称：东侧三~九层医疗确保用电配电箱 2.规格型号：3AT1~9AT1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 7
46 | 030404017187 | 西侧二层医疗确保用电配电箱 | 1.名称：西侧二层医疗确保用电配电箱 2.规格型号：2AT2-TJ 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
47 | 030404017188 | 西侧首层急诊确保用电配电箱 | 1.名称：西侧首层急诊确保用电配电箱 2.规格型号：1AT2-JZ 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
48 | 030404017189 | 西侧四层医疗确保用电配电箱 | 1.名称：西侧四层医疗确保用电配电箱 2.规格型号：4AT2-XH 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
49 | 030404017190 | 西侧三层医疗确保用电配电箱 | 1.名称：西侧三层医疗确保用电配电箱 2.规格型号：3AT2-FC 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030404017191 | 西侧五层医疗确保用配电箱 | 1.名称：西侧五层医疗确保用配电箱 2.规格型号：5AT2-WK 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
51 | 030404017192 | 西侧八~九层医疗确保用电配电箱 | 1.名称：西侧八~九层医疗确保用电配电箱 2.规格型号：8AT2~9AT2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
52 | 030404017193 | 西侧首层急诊抢救室EICU配电箱 | 1.名称：西侧首层急诊抢救室EICU配电箱 2.规格型号：1AT2-QJ 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
53 | 030404017194 | 西侧首层影像科配电箱 | 1.名称：西侧首层影像科配电箱 2.规格型号：1AT2-YX 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
54 | 030404017195 | 西侧二层输血科配电箱 | 1.名称：西侧二层输血科配电箱 2.规格型号：2AT2-SX、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
55 | 030404017196 | 西侧二层超声中心配电箱 | 1.名称：西侧二层超声中心配电箱 2.规格型号：2AT2-CS 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030404017197 | 西侧三层血液透析配电箱 | 1.名称：西侧三层血液透析配电箱 2.规格型号：3AT2-TX 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
57 | 030404017198 | 西侧五层术中病理配电箱 | 1.名称：西侧五层术中病理配电箱 2.规格型号：5AT2-BL、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
58 | 030404017199 | 西侧四层日间OT配电箱 | 1.名称：西侧四层日间OT配电箱 2.规格型号：4AT2-OT、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
59 | 030404017200 | 八层屋面洁净空调配电箱 | 1.名称：八层屋面洁净空调配电箱 2.规格型号：8AT-JJ 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
60 | 030404017201 | 五层洁净空调配电箱 | 1.名称：五层洁净空调配电箱 2.规格型号：5AT2-JJ1、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
61 | 030404017202 | 五层洁净空调配电箱 | 1.名称：五层洁净空调配电箱 2.规格型号：5AT2-JJ2、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030404017203 | 七层信息中心配电箱 | 1.名称：七层信息中心配电箱 2.规格型号：7AT2-XX、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
63 | 030404017204 | 七层信息中心辅助设备配电箱 | 1.名称：七层信息中心辅助设备配电箱 2.规格型号：7AT2-XXF、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
64 | 030404017205 | 西侧首层影像科MR机配电箱 | 1.名称：西侧首层影像科MR机配电箱 2.规格型号：1AT2-MR、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
65 | 030404017206 | 西侧首层影像科MR机辅助设备配电箱 | 1.名称：西侧首层影像科MR机辅助设备配电箱 2.规格型号：1AT2-MRF、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
66 | 030404017207 | 西侧首层影像科CT机配电箱 | 1.名称：西侧首层影像科CT机配电箱 2.规格型号：1AT2-CT1~2、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030404017208 | 西侧首层影像科CT机辅助设备配电箱 | 1.名称：西侧首层影像科CT机辅助设备配电箱 2.规格型号：1AT2-CTF1~2、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
68 | 030404017209 | 西侧首层影像科DR机配电箱 | 1.名称：西侧首层影像科DR机配电箱 2.规格型号：1AT2-DR1~2、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
69 | 030404017210 | 西侧首层影像科胃肠机配电箱 | 1.名称：西侧首层影像科胃肠机配电箱 2.规格型号：1AT2-WC、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
70 | 030404017211 | 西侧首层影像科钼靶机配电箱 | 1.名称：西侧首层影像科钼靶机配电箱 2.规格型号：1AT2-MB、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
71 | 030404017212 | 西侧二层体检中心胸片机配电箱 | 1.名称：西侧二层体检中心胸片机配电箱 2.规格型号：2AT2-XP、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030404017213 | 西侧六层口腔科牙片机配电箱 | 1.名称：西侧二层体检中心胸片机配电箱 2.规格型号：6AT2-CBCT、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
73 | 030404017214 | 西侧四层日间OT的DSA机配电箱 | 1.名称：西侧四层日间OT的DSA机配电箱 2.规格型号：4AT2-DSA、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
74 | 030404017215 | 西侧四层日间OT的DSA机辅助设备配电箱 | 1.名称：西侧四层日间OT的DSA机辅助设备配电箱 2.规格型号：4AT2-DSAF、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
75 | 030404017216 | 西侧五层汇流排间用电配电箱 | 1.名称：西侧五层汇流排间用电配电箱 2.规格型号：5AL2-HL、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
76 | 030404017217 | 西侧六层真空、空压机房配电箱 | 1.名称：西侧六层真空、空压机房配电箱 2.规格型号：6AT2-KQ、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030404017218 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：5ATE1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
78 | 030404017219 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：4ATE1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
79 | 030404017220 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：3ATE1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
80 | 030404017221 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：2ATE1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
81 | 030404017222 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：1ATE1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
82 | 030404017223 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：9ATE1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
83 | 030404017224 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：8ATE1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
84 | 030404017225 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：7ATE1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030404017226 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：6ATE1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
86 | 030404017227 | 扶梯配电箱 | 1.名称：扶梯配电箱 2.规格型号：3AP2-FT 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
87 | 030404017228 | 扶梯配电箱 | 1.名称：扶梯配电箱 2.规格型号：2AP2-FT 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
88 | 030404017229 | 扶梯配电箱 | 1.名称：扶梯配电箱 2.规格型号：1AP2-FT 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
89 | 030404017230 | 扶梯配电箱 | 1.名称：扶梯配电箱 2.规格型号：6AP2-FT 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
90 | 030404017231 | 扶梯配电箱 | 1.名称：扶梯配电箱 2.规格型号：5AP2-FT 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
91 | 030404017232 | 扶梯配电箱 | 1.名称：扶梯配电箱 2.规格型号：4AP2-FT 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
92 | 030404017233 | 普通电梯配电箱 | 1.名称：普通电梯配电箱 2.规格型号：RFAT-DT1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030404017234 | 普通电梯配电箱 | 1.名称：普通电梯配电箱 2.规格型号：RFAT-DT2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
94 | 030404017235 | 消防电梯配电箱 | 1.名称：消防电梯配电箱 2.规格型号：RFATE-XDT1、RFATE-XDT3、8ATE-XDT 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 3
95 | 030404017236 | 消防电梯配电箱 | 1.名称：消防电梯配电箱 2.规格型号：RFATE-XDT2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
96 | 030404017237 | 空调配电箱 | 1.名称：空调配电箱 2.规格型号：4APK1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
97 | 030404017238 | 空调配电箱 | 1.名称：空调配电箱 2.规格型号：3APK1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
98 | 030404017239 | 空调配电箱 | 1.名称：空调配电箱 2.规格型号：2APK1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
99 | 030404017240 | 空调配电箱 | 1.名称：空调配电箱 2.规格型号：1APK1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
100 | 030404017241 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：1AL2-EICU 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030404017242 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：1AL2-JZ 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
102 | 030404017243 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：1AL2-QJ 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
103 | 030404017244 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：1AL3 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
104 | 030404017245 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：1AL3-SF 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
105 | 030404017246 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：1APK2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
106 | 030404017247 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：1APK3 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
107 | 030404017248 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：1AT1-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
108 | 030404017249 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：1AT2-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 030404017250 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：1AT3-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
110 | 030404017251 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：1ATE2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
111 | 030404017252 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：1ATE3 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
112 | 030404017253 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：2APK2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
113 | 030404017254 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：2AT1-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
114 | 030404017255 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：2AT2-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
115 | 030404017256 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：2ATE2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
116 | 030404017257 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：3APK2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 030404017258 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：3AT1-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
118 | 030404017259 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：3AT2-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
119 | 030404017260 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：3ATE2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
120 | 030404017261 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：4APK2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
121 | 030404017262 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：4AT1-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
122 | 030404017263 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：4AT2-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
123 | 030404017264 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：4ATE2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
124 | 030404017265 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：5APK1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 030404017266 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：5APK2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
126 | 030404017267 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：5AT1-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
127 | 030404017268 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：5AT2-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
128 | 030404017269 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：5ATE2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
129 | 030404017270 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：6APK1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
130 | 030404017271 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：6APK2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
131 | 030404017272 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：6AT1-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
132 | 030404017273 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：6AT2-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
133 | 030404017274 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：6AT2-YK 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
134 | 030404017275 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：6ATE2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
135 | 030404017276 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：7APK1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
136 | 030404017277 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：7APK2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
137 | 030404017278 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：7AT1-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
138 | 030404017279 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：7AT2-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
139 | 030404017280 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：7AT2-MY 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
140 | 030404017281 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：7ATE2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 030404017282 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：8AL1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
142 | 030404017283 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：8AL1-1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
143 | 030404017284 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：8APK1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
144 | 030404017285 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：8APK2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
145 | 030404017286 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：8AT1-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
146 | 030404017287 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：8AT2-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
147 | 030404017288 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：8ATE2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
148 | 030404017289 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：9AL1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
149 | 030404017290 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：9APE-XF1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
150 | 030404017291 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：9APK1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
151 | 030404017292 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：9APK2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
152 | 030404017293 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：9AT1-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
153 | 030404017294 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：9AT2-G 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
154 | 030404017295 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：9ATE2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
155 | 030404017296 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：APK1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 4
156 | 030404017297 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：APK2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
157 | 030404017298 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：APK3 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 8
158 | 030404017299 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：APK4 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 5
159 | 030404017300 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：APK5 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
160 | 030404017301 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：APK6 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
161 | 030404017302 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：APK7 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
162 | 030404017303 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：APK8 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
163 | 030404017304 | 挡烟垂壁控制箱 | 1.名称：挡烟垂壁控制箱 2.含接线端子、接地 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 66
164 | 030404017305 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：RFAL-FG、回路专业公司深化，暂只计算箱体 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
165 | 030404017306 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：RFAPE-WYB 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
166 | 030404017307 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：RFAPE-XF1 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
167 | 030404017308 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：RFAPE-XF2 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
168 | 030404017309 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：RFAPE-XF3 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
169 | 030404017310 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：RFAPE-XF4 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
170 | 030404017311 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：RFAPE-XF5 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
171 | 030404017312 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：RFAPE-XF6 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
172 | 030404017313 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：RFAPE-XF7 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
173 | 030404017314 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：RFATE1-XF 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
174 | 030404017315 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格型号：RFATE2-XF 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
175 | 030404017316 | 防火卷帘控制箱 | 1.名称：防火卷帘控制箱 2.含接线端子、接地 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
176 | 030404017317 | 电梯控制箱 | 1.名称：电梯控制箱 2.含接线端子、接地 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 12
177 | 030404017318 | 扶梯电源箱 | 1.名称：扶梯电源箱 2.含接线端子、接地 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 12
178 | 030404017319 | 货梯电源箱 | 1.名称：货梯电源箱 2.含接线端子、接地 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
179 | 030404017320 | T接箱 | 1.名称：T接箱 2.规格型号：400*400*200、4*35mm 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 142
180 | 030404017321 | 插接箱 | 1.名称：插接箱 2.规格型号：1600A 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 9
181 | 030404017322 | 插接箱 | 1.名称：插接箱 2.规格型号：1000A 3.含接线端子、接地 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
182 | 080608003001 | UPS及稳压设备带63A开关 | 1.名称：UPS及稳压设备带63A开关 2.规格型号：工频30KVA、后备时间60min、30节120AH电池、含电池柜、支架、底座 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
183 | 080608003002 | UPS及稳压设备带32A开关 | 1.名称：UPS及稳压设备带32A开关 2.规格型号：工频20KVA、后备时间60min、60节200AH电池、含电池柜、支架、底座 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
184 | 080608003003 | UPS及稳压设备带125A开关 | 1.名称：UPS及稳压设备带125A开关 2.规格型号：工频60KVA、后备时间60min、30节200AH电池、含电池柜、支架、底座 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
185 | 080608003004 | UPS及稳压设备带160A开关 | 1.名称：UPS及稳压设备带160A开关 2.规格型号：100KVA、后备时间60min、60节200AH电池、含电池柜、支架、底座 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
186 | 080608003005 | UPS及稳压设备带200A开关 | 1.名称：UPS及稳压设备带200A开关 2.规格型号：100KVA、后备时间60min、60节200AH电池、含电池柜、支架、底座 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
187 | 080608003006 | UPS及稳压设备带250A开关 | 1.名称：UPS及稳压设备带250A开关 2.规格型号：工频120KVA、后备时间60min、60节200AH电池、含电池柜、支架、底座 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
188 | 080608003007 | UPS及稳压设备带400A开关 | 1.名称：UPS及稳压设备带400A开关 2.规格型号：工频200KVA、后备时间200min、300节200AH电池、含电池柜、支架、底座 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
189 | 080608003008 | UPS及稳压设备带400A开关 | 1.名称：UPS及稳压设备带400A开关 2.规格型号：工频200KVA、后备时间200min、100节200AH电池、含电池柜、支架、底座 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
190 | 030414007001 | 不间断电源调试 | 1.不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 30 |  | 系统 | 3
191 | 030414007002 | 不间断电源调试 | 1.不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 60 |  | 系统 | 1
192 | 030414007003 | 不间断电源调试 | 1.不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 100 |  | 系统 | 2
193 | 030414007004 | 不间断电源调试 | 1.不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 150 |  | 系统 | 2
194 | 030414007005 | 不间断电源 | 1.不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 300 |  | 系统 | 3
配电箱合计
桥架、线槽
195 | 030411003017 | 普通桥架 | 1.名称：普通桥架 2.规格型号：CT-100x100 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 12.59
196 | 030411003018 | 普通桥架 | 1.名称：普通桥架 2.规格型号：CT-150x100 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 20.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
197 | 030411003019 | 普通桥架 | 1.名称：普通桥架 2.规格型号：CT-200x150 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2628.2
198 | 030411003020 | 普通桥架 | 1.名称：普通桥架 2.规格型号：CT-300x150 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 160.11
199 | 030411003021 | 普通桥架 | 1.名称：普通桥架 2.规格型号：CT-400x150 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 118.01
200 | 030411003022 | 普通桥架 | 1.名称：普通桥架 2.规格型号：CT-500x150 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 17.59
201 | 030411003023 | 消防桥架 | 1.名称：消防桥架 2.规格型号：CT-150x100 3.含附件、接地跨接、防火封堵、防火涂料 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 31.07
202 | 030411003024 | 消防桥架 | 1.名称：消防桥架 2.规格型号：CT-200x150 3.含附件、接地跨接、防火封堵、防火涂料 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 365.42
203 | 031002001021 | 桥架支架 | 1.名称：桥架支架 2.圆钢、角钢综合考虑 3.除锈、先刷红丹(樟丹)防锈底漆两道,再刷调和面漆两道 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | kg | 1946.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
桥架、线槽合计
开关、插座、灯具
204 | 030404034010 | 单联单控暗装开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格型号：250V,10A,IP20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 119
205 | 030404034011 | 单联双控暗装开关 | 1.名称：单联双控暗装开关 2.规格型号：250V,10A,IP20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 690
206 | 030404034012 | 单联三控暗装开关 | 1.名称：单联三控暗装开关 2.规格型号：250V,10A,IP20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 577
207 | 030404034013 | 单联四控暗装开关 | 1.名称：单联四控暗装开关 2.规格型号：250V,10A,IP20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 44
208 | 030404034014 | 紫外线灯开关盒 | 1.名称：紫外线灯开关盒 2.规格型号：250V,10A,IP20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 48
209 | 030404034015 | 温控器 | 1.名称：温控器 2.规格型号：250V,10A,IP20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 918
210 | 030404035003 | 二三极组合插座 | 1.名称：二三极组合插座 2.规格型号：250V,10A,IP20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 3883
211 | 030404035004 | 二三极组合地坪插座 | 1.名称：二三极组合地坪插座 2.规格型号：250V,10A,IP20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 36
212 | 030404035005 | 卫生间安全插座 | 1.名称：卫生间安全插座 2.规格型号：250V,10A,IP20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 268
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
213 | 030411006007 | 86接线盒 | 1.名称：86接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1115
214 | 030411006008 | 开关(插座)接线盒 | 1.名称：开关(插座)接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 6033
215 | 030411006009 | 灯具接线盒 | 1.名称：灯具接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 8572
216 | 030412001017 | 应急灯(A型灯具) | 1.名称：应急灯(A型灯具) 2.规格型号：5W ≥450lmDC36V 3.安装方式：嵌入式安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 154
217 | 030412001018 | 应急灯(A型灯具) | 1.名称：应急灯(A型灯具) 2.规格型号：7W ≥630lm 3.安装方式：嵌入式安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 354
218 | 030412001019 | 应急灯(A型灯具) | 1.名称：应急灯(A型灯具) 2.规格型号：9W ≥630lm 3.安装方式：嵌入式安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 99
219 | 030412001020 | 疏散出口指示灯(A型灯具)/LED灯 | 1.名称：疏散出口指示灯(A型灯具)/LED灯 2.规格型号：1W 3.安装方式：壁装，门上方 0.1m 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 203
220 | 030412001021 | 安全出口指示灯(A型灯具)/LED灯 | 1.名称：安全出口指示灯(A型灯具)/LED灯 2.规格型号：1W 3.安装方式：壁装，门上方 0.1m 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
221 | 030412001022 | E/N出口指示灯(A型灯具)/LED灯 | 1.名称：E/N出口指示灯(A型灯具)/LED灯 2.规格型号：1W 3.安装方式：壁装，门上方 0.1m 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 22
222 | 030412001023 | 应急灯(A型灯具) | 1.名称：应急灯(A型灯具) 2.规格型号：5W ≥450lmDC36V 3.安装方式：壁装明装，2.4m 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 111
223 | 030412001024 | 应急灯(A型灯具) | 1.名称：应急灯(A型灯具) 2.规格型号：5W ≥450lm 3.安装方式：室外壁装,防护等级IP67 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 43
224 | 030412001025 | 楼层指示灯(A型灯具)/LED灯 | 1.名称：楼层指示灯(A型灯具)/LED灯 2.规格型号：1W 3.安装方式：壁装明装，2.4m 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 58
225 | 030412001026 | 单向疏散指示灯(A型灯具)/LED灯 | 1.名称：单向疏散指示灯(A型灯具)/LED灯 2.规格型号：1W 3.安装方式：壁装明装，0.3m 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 241
226 | 030412001027 | 复合单面单向安全出口指示灯(A型灯具)/LED灯 | 1.名称：复合单面单向安全出口指示灯(A型灯具)/LED灯 2.规格型号：1W 3.安装方式：壁装明装，0.3m 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
227 | 030412001028 | 双面安全出口指示灯(A型灯具)/LED灯 | 1.名称：双面安全出口指示灯(A型灯具)/LED灯 2.规格型号：1W 3.安装方式：吊装，距地 2.5m 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 39
228 | 030412001029 | 复合双面安全出口指示灯(A型灯具)/LED灯 | 1.名称：双面安全出口指示灯(A型灯具)/LED灯 2.规格型号：1W 3.安装方式：吊装，距地 2.5m 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 73
229 | 030412005016 | 单管荧光灯/LED灯 | 1.名称：单管荧光灯/LED灯 2.规格型号：16W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 6
230 | 030412005017 | 双管荧光灯/LED灯 | 1.名称：双管荧光灯/LED灯 2.规格型号：2x16W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 9
231 | 030412005018 | 三管荧光灯/LED灯 | 1.名称：三管荧光灯/LED灯 2.规格型号：3x16W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
232 | 030412005019 | 壁装荧光灯/LED灯 | 1.名称：壁装荧光灯/LED灯 2.规格型号：16W 3.安装方式：壁装，2.6m 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 106
233 | 030412005020 | 墙上LED壁灯 | 1.名称：墙上LED壁灯 2.规格型号：12W 3.安装方式：壁装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
234 | 030412005021 | LED小夜灯 | 1.名称：LED小夜灯 2.规格型号：1W 3.安装方式：壁装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 140
235 | 030412005022 | LED灯盘 | 1.名称：LED灯盘 2.规格型号：300×1200、32W(4000K) 3.安装方式：嵌入式安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1124
236 | 030412005023 | LED灯盘 | 1.名称：LED灯盘 2.规格型号：600×600、32W(4000K) 3.安装方式：嵌入式安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 649
237 | 030412001030 | LED筒灯 | 1.名称：LED筒灯 2.规格型号：5W(4000K) 3.安装方式：嵌入式安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 4272
238 | 030412001031 | LED筒灯 | 1.名称：LED方形筒灯 2.规格型号：12W(4000K) 3.安装方式：嵌入式安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 652
239 | 030412005024 | 声光控LED吸顶灯(开关与灯具一体) | 1.名称：声光控LED吸顶灯(开关与灯具一体) 2.规格型号：12W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 112
240 | 030412001032 | 软膜照明灯带 | 1.名称：软膜照明灯带 2.规格型号：内装双排LED灯带(双排透镜灯珠1米10W,4000K) 3.定制LED灯盒、金属底盒 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 927.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
241 | 030412001033 | LED灯带 | 1.名称：LED灯带 2.规格型号：10W,4000K 3.安装方式：暗藏 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 4762.54
242 | 030412001034 | 紫外线消毒灯 | 1.名称：紫外线消毒灯 2.规格型号：220V 1x30W 3.安装方式：吊装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 48
开关、插座、灯具合计
线管、电缆、电线
243 | 030408001062 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-3x4 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 52.85
244 | 030408001063 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-5x4 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1216.72
245 | 030408001064 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-5x6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 46.97
246 | 030408001065 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-5x10 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 3064.05
247 | 030408001066 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-5x16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 375.57
248 | 030408001067 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-3x25+1x16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 30.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
249 | 030408001068 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-3x25+2x16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 25.55
250 | 030408001069 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-3x35+1x16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 18.05
251 | 030408001070 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-4x25+1x16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 852.75
252 | 030408001071 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-4x35+1x16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 340.57
253 | 030408001072 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-3x50+2x25 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 73.49
254 | 030408001073 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-4x185+1x95 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 277.72
255 | 030408001074 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-4x25+1x16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 10.75
256 | 030408001075 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-4x35+1x16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 9.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
257 | 030408001076 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-4x50+1X25 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 154.06
258 | 030408001077 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-4x70+1x35 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 437.12
259 | 030408001078 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-4x95+1x50 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 5553.46
260 | 030408001079 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-4x120+1x70 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 152.5
261 | 030408001080 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-4x150+1x70 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2624.72
262 | 030408001081 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZN-YJY-5x16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 83.27
263 | 030408001082 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZN-YJY-3x25+2x16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 52.23
264 | 030408001083 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZN-YJY-4x25+1x16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 244.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
265 | 030408001084 | 矿物绝缘电力电缆 | 1.名称：矿物绝缘电力电缆 2.规格型号：NS-BTLY-B1-3x150+2x70 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 467.93
266 | 030408001085 | 矿物绝缘电力电缆 | 1.名称：矿物绝缘电力电缆 2.规格型号：NS-BTLY-B1-4x150+1x70 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 476.14
267 | 030408001086 | 矿物绝缘电力电缆 | 1.名称：矿物绝缘电力电缆 2.规格型号：NW-BTLY-B1-5x16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 344.27
268 | 030408001087 | 矿物绝缘电力电缆 | 1.名称：矿物绝缘电力电缆 2.规格型号：NW-BTLY-B1-4x25+1x16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 920.34
269 | 030408001088 | 矿物绝缘电力电缆 | 1.名称：矿物绝缘电力电缆 2.规格型号：NW-BTLY-B1-4x70+1x35 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 274.1
270 | 030408006021 | 矿物绝缘电缆终端头 | 1.名称：矿物绝缘电缆终端头 2.规格型号：(截面mm2以下) 35 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 18
271 | 030408006022 | 矿物绝缘电缆终端头 | 1.名称：矿物绝缘电缆终端头 2.规格型号：(截面mm2以下) 70 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 4
272 | 030408006023 | 矿物绝缘电缆终端头 | 1.名称：矿物绝缘电缆终端头 2.规格型号：(截面mm2以下) 150 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
273 | 030408006024 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：(截面mm2以下) 16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 14
274 | 030408006025 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：(截面mm2以下) 35 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 50
275 | 030408006026 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：(截面mm2以下) 70 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 22
276 | 030408006027 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：(截面mm2以下)120 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 208
277 | 030408006028 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：(截面mm2以下) 185 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 104
278 | 030403006004 | 密集型耐火母线槽 | 1.名称：密集型耐火母线槽 2.规格型号：CMC-1000A/5 3.含附件、始端箱、终端箱、接地、接线端子 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 89.58
279 | 030403006005 | 密集型耐火母线槽 | 1.名称：密集型耐火母线槽 2.规格型号：CMC-1250A/5 3.含附件、始端箱、终端箱、接地、接线端子 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 51.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
280 | 030403006006 | 密集型耐火母线槽 | 1.名称：密集型耐火母线槽 2.规格型号：CMC-1600A/5 3.含附件、始端箱、终端箱、接地、接线端子 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 52.61
281 | 030411001029 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC25 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 73.57
282 | 030411001030 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 42995.38
283 | 030411001031 | 金属软管 | 1.名称：金属软管 2.规格型号：DN20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 9861.4
284 | 030411001032 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG25 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 12271.94
285 | 030411001033 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG32 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2948.1
286 | 030411001034 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG40 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 592.21
287 | 030411001035 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG50 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 45.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
288 | 030411004030 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZN-BYJ-2.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 22332.26
289 | 030411004031 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZN-BYJ-4 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 193.68
290 | 030411004032 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZN-BYJ-10 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 157.93
291 | 030411004033 | 线槽配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格型号：WDZN-BYJ-2.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 315
292 | 030411004034 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-BYJ-2.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 130045.7
293 | 030411004035 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-BYJ-4 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 38613.21
294 | 030411004036 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-BYJ-6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 8949.86
295 | 030411004037 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-BYJ-10 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1432.34
296 | 030411004038 | 线槽配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格型号：WDZA-BYJ-2.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 6353.42
297 | 030411004039 | 线槽配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格型号：WDZA-BYJ-4 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1568.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
298 | 030411004040 | 线槽配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格型号：WDZA-BYJ-6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 37804.91
299 | 030411004041 | 线槽配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格型号：WDZA-BYJ-10 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 5740.32
300 | 030413002007 | 凿槽、沟槽修补 | 1.名称：凿槽、沟槽修补 2.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 8698.6
线管、电缆、电线合计
防雷接地工程
301 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线 2.规格型号：利用建筑物主筋引下 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2210.94
302 | 030409005001 | 明装接闪带 | 1.名称：明装接闪带 2.规格型号：Φ12热镀锌圆钢接闪(避雷)带(女儿墙明装) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 668.2
303 | 030409005002 | 暗装接闪带 | 1.名称：暗装接闪带 2.规格型号：采用25x4热镀锌扁钢在防水层上方暗敷与引下线及其它防雷装置焊接连通，(暗装接闪带充分利用不小于Φ10的结构钢筋) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2659.06
304 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称：均压环 2.规格型号：利用板内Φ12钢筋,可靠连通的焊接成网 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 917.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 42 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
305 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.规格型号：40x4热镀锌扁钢 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 709.17
306 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称：避雷针 2.规格型号：转角突出处安装接闪杆,采用Φ20热镀锌圆钢,撑高500mm。 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 根 | 20
307 | 030409008004 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱 2.规格型号：LEB，160*75*50*2厚钢板，做法参考图集15D502,第31页，距地面0.3m设置线盒,线盒内预留螺栓垫片及与导线连结拧紧的螺母,线盒外安装可翻的盖板。 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 280
308 | 030409008005 | 接地端子 | 1.名称：接地端子 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 242
309 | 030414011002 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
防雷接地工程合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
310 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
311 | 031302007008 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00018 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010008 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011008 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF008 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF008 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000018 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | TSSGBWZJF008 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1390097.20 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1390097.2
合 计 |  |  |  | 1390097.20 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地上电气安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：地上电气安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21