## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地上自动报警安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防控制室
1.2 | 火灾自动报警系统
1.3 | 防火门监控系统
1.4 | 余压监控系统
1.5 | 气体灭火报警系统
1.6 | 电气火灾监控系统
1.7 | 消防设备电源监控系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上自动报警安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防控制室
1 | 030503003001 | 余压监控器主机 | 1.名称：余压监控器主机 2.规格型号：RXYK Y300 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
2 | 030503003002 | 消防电源监控主机 | 1.名称：消防电源监控主机 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
3 | 030503003003 | 电气火灾监控主机 | 1.名称：电气火灾监控主机 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
4 | 030503003004 | 防火门监控主机 | 1.名称：防火门监控主机 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
5 | 030904006003 | 紧急广播消防电话 | 1.名称：紧急广播消防电话 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 部 | 1
6 | 030904013001 | 火灾报警控制器(联动型) | 1.名称：火灾报警控制器(联动型) 2.含手动控制盘 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
7 | 030904013002 | 图形显示装置 | 1.名称：图形显示装置 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
8 | 031101066001 | 系统打印机 | 1.名称：系统打印机 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
9 | 080903008001 | 消防水池液位显示器 | 1.名称：消防水池液位显示器 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
10 | 030904008014 | 电源状态控制器 | 1.名称：电源状态控制器 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 59
消防控制室合计
火灾自动报警系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上自动报警安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：WDZN-KYJY-5X1.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 482.54
12 | 030408007011 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格型号：(芯以下) 6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 44
13 | 030411004042 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZN-RYS-2x1.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 16755.99
14 | 030411004043 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZN-RYYP-(2x1.5) 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 4237.53
15 | 030411004044 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZN-BYJ-2.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 12925.52
16 | 030411004045 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZN-BYJ-4 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 401.95
17 | 030411001036 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 18287.06
18 | 030411001037 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG25 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 56.67
19 | 030904001005 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.安装方式：吸顶安装 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1556
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上自动报警安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030904001006 | 线性光束感烟探测器光束轴 | 1.名称：线性光束感烟探测器光束轴 2.安装方式：距离天花顶棚垂直距离:1.0m 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 4
21 | 030904001007 | 感温探测器 | 1.名称：感温探测器 2.安装方式：吸顶安装 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 51
22 | 030904003004 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.安装方式：安装在消火栓箱上 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 195
23 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.安装方式：壁装2.2米 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 201
24 | 030904006004 | 带手动报警按钮的火灾电话插孔 | 1.名称：带手动报警按钮的火灾电话插孔 2.安装方式：壁装，底边距地1.5M 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 193
25 | 030904006005 | 火灾报警电话机 | 1.名称：火灾报警电话机 2.安装方式：壁装,底边距地1.5M 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 部 | 17
26 | 030904007002 | 消防广播 | 1.名称：消防广播 2.安装方式：3W,吸顶安装 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 269
27 | 030904008015 | 消防模块接线箱 | 1.名称：消防模块接线箱 2.安装方式：弱电间内,无吊顶时壁装2.2米 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上自动报警安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030904008016 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.安装方式：吊顶内(或接线箱内),无吊顶时壁装2.2米 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 10
29 | 030904008017 | 短路隔离器 | 1.名称：短路隔离器 2.安装方式：吊顶内(或接线箱内),无吊顶时壁装2.2米 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 54
30 | 030904008018 | 输入模块 | 1.名称：输入模块 2.安装方式：吊顶内安装,无吊顶时壁装2.2米 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 106
31 | 030904008019 | 输出模块 | 1.名称：输出模块 2.安装方式：吊顶内安装,无吊顶时壁装2.2米 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 18
32 | 030904008020 | 输入/输出模块 | 1.名称：输入/输出模块 2.安装方式：吊顶内安装,无吊顶时壁装2.2米 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 201
33 | 030904008021 | 楼层显示器 | 1.名称：楼层显示器 2.安装方式：壁装,底边距地1.5米 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 9
34 | 030411002004 | 金属线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：MR100*50 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 515.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上自动报警安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030411002005 | 金属线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：MR50*50 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 290.44
36 | 031002001033 | 桥架支架 | 1.名称：桥架支架 2.圆钢、角钢综合考虑 3.除锈、先刷红丹(樟丹)防锈底漆两道,再刷调和面漆两道 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | kg | 1172.02
37 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 5000点以下 |  | 系统 | 1
38 | 030413002009 | 凿槽、沟槽修补 | 1.名称：凿槽、沟槽修补 2.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 348.4
火灾自动报警系统合计
防火门监控系统
39 | 030411001038 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1016.12
40 | 030411004046 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZN-RYS-2X1.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1277.62
41 | 030411004047 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZN-BYJ(F)-1.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1277.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上自动报警安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030904008022 | 常开防火门监控模块模块箱 | 1.名称：常开防火门监控模块模块箱 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 107
43 | 030904008023 | 常闭防火门监控模块模块箱 | 1.名称：常闭防火门监控模块模块箱 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 53
44 | 030904008024 | 防火门门磁开关 | 1.名称：防火门门磁开关 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 160
45 | 030904008025 | 防火门电磁释放器 | 1.名称：防火门电磁释放器 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 107
46 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.防火控制装置调试 电动防火门(窗) |  | 个 | 160
47 | 030413002010 | 凿槽、沟槽修补 | 1.名称：凿槽、沟槽修补 2.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 248.4
防火门监控系统合计
余压监控系统
48 | 030411001039 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 444.19
49 | 030411004048 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZN-RYS-2X1.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 749.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上自动报警安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030411004049 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZN-RYY-7x0.75 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 27.75
51 | 030503006014 | 余压传感器 | 1.名称：余压传感器 2.规格型号：RXYK-YP 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 支 | 49
52 | 030503006015 | 余压控制器 | 1.名称：余压控制器 2.规格型号：RXYK KQ 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 6
53 | 030503008001 | 泄压阀执行器 | 1.名称：泄压阀执行器 2.规格型号：RXYK-24-A 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 6
54 | 030413002011 | 凿槽、沟槽修补 | 1.名称：凿槽、沟槽修补 2.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 354.49
余压监控系统合计
气体灭火报警系统
气体灭火报警系统合计
电气火灾监控系统
55 | 030904001008 | 电气火灾探测器 | 1.名称：电气火灾探测器 2.安装方式：箱内安装 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上自动报警安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030411001040 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 196.95
57 | 030411004050 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：ZR-RVSP-2x1.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1556
电气火灾监控系统合计
消防设备电源监控系统
58 | 030607006002 | 数据收集器 | 1.名称：数据收集器 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 55
59 | 030411004051 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZCN-RYS-B1-2x1.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1179.98
60 | 030411001041 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 137.24
消防设备电源监控系统合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
61 | 031301017012 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
62 | 031302007012 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上自动报警安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00022 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010012 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011012 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002012 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008012 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009012 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF012 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF012 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000022 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上自动报警安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | TSSGBWZJF012 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地上自动报警安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 141060.52 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地上自动报警安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 141060.52
合 计 |  |  |  | 141060.52 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地上自动报警安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：地上自动报警安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21