## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室-建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 余泥渣土场外运输与排放
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | 金属结构工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 屋面及防水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 工程保险费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 6922.27
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.部位:基坑回填 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:原土 4.投标人根据现场情况自行确定土方堆放地点，场内运输费自行考虑到该项投标报价内 |  | m3 | 5626.49
3 | 010103001003 | 回填方 | 1.部位:地下室顶板回填 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:素土 4.投标人根据现场情况自行确定土方堆放地点，场内运输费自行考虑到该项投标报价内 |  | m3 | 14986.12
土石方工程合计
余泥渣土场外运输与排放
4 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土（石）方，具体以地勘报告及现场情况确定 2.土类型：由投标单位根据地勘报告及现场情况确定土壤、石类型，按天然密实体积计算，装车后的松散体积系数自行考虑在投标报价内； 3.堆放及场内运输：投标人根据现场情况自行确定土（石）方堆放地点，场内运输费自行考虑到该项投标报价内； 4.运距：20km 5.弃置要求：投标单位根据现场情况自行确定运输距离，余土（石）必须运至政府批准或指定的合法弃土（建筑垃圾）消纳场，并将运输距离、 界定运距变化（如弃土场更换）、弃土（石）场费用波动考虑到投标报价内。 |  | m3 | 1295.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
余泥渣土场外运输与排放合计
砌筑工程
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:内墙 300mm 3.砂浆强度等级:WM M5.0预拌砂浆 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 14.74
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:内墙 200mm 3.砂浆强度等级:WM M5.0预拌砂浆 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 2541.55
7 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:内墙 100mm 3.砂浆强度等级:WM M5.0预拌砂浆 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 17.12
8 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:WM M5.0预拌砂浆 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 47.2
9 | 010401012002 | 水厕(蹲位) | 1.部位:水厕(蹲位) 水泥砂浆面 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 个 | 19
砌筑工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 0.79
11 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 1579.02
12 | 010501004001 | 地下室底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 抗渗P8 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 8520.47
13 | 010501004002 | 防爆井底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 1.67
14 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 抗渗P8 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 1234.08
15 | 010501006001 | 集水井、电梯坑 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 抗渗P8 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 562.06
16 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 10.6
17 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 7.27
18 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 72.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 61.74
20 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 0.4
21 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 224.76
22 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 189.51
23 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 1278.94
24 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 74.75
25 | 010504001004 | 直形墙（防爆波电缆井） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 8.6
26 | 010504001005 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 P8 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 1539.27
27 | 010504001006 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 27.83
28 | 010504001007 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 7.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 2560.67
30 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 抗渗P6 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 1883.8
31 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 抗渗P8 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 2690.42
32 | 010505001004 | 有梁板 车道板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 133.61
33 | 010505002001 | 防爆波电缆井顶板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 0.71
34 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 95.21
35 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 112.95
36 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 18.51
37 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 179.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 010507007001 | 其他构件 | 1.部位:门槛、反坎 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 1.08
39 | 010507007002 | 其他构件 | 1.部位:汽车坡道回填 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m3 | 38.98
40 | 010512008001 | 防爆波电缆井盖板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 |  | m3 | 0.37
41 | 010508001001 | 后浇带 | 1.部位:地下室底板、基础(梁) 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 抗渗P8 4.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 128.81
42 | 010508001002 | 后浇带 | 1.部位:楼板、天面板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 22.24
43 | 010508001003 | 后浇带 | 1.部位:室外顶板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 抗渗P8 4.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 34.52
44 | 010508001004 | 后浇带 | 1.部位:梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 8.86
45 | 010508001005 | 后浇带 | 1.部位:室外顶板梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 抗渗P8 4.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 5.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010508001006 | 后浇带 | 1.部位:墙 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C45 P8 4.混凝土泵送增加费:高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 31.56
47 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢(HRB300) φ10内 |  | t | 0.021
48 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400) φ10以内 |  | t | 228.905
49 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E) φ25以内 |  | t | 2352.194
50 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400E) φ25以外 |  | t | 90.837
51 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢(HRB300) φ10以内 |  | t | 14.372
52 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400) φ10以内 |  | t | 189.989
53 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 87.289
54 | 010516003005 | 电渣压力焊 | 1.连接方式:电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 28591
55 | 010516003006 | 电渣压力焊 | 1.连接方式:电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 3885
56 | 010516003007 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒冷挤压接头 φ32以内 |  | 个 | 6456
57 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 1.46
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 010606008001 | 钢爬梯 | 1.钢材品种、规格:φ50x2不锈钢管 2.钢梯形式:爬式 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 0.166
59 | 010606008002 | 钢爬梯 | 1.钢材品种、规格:φ20钢筋 2.钢梯形式:爬式 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 0.043
金属结构工程合计
门窗工程
60 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质双扇甲级防火门 2.五金材料:闭门器、顺位器安装、综合考虑小五金及油漆 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 579.99
61 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质单扇甲级防火门 2.五金材料:闭门器、顺位器安装、综合考虑小五金及油漆 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 31.88
62 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质双扇乙级防火门 2.五金材料:闭门器、顺位器安装、综合考虑小五金及油漆 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 163.79
63 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质单扇乙级防火门 2.五金材料:闭门器、顺位器安装、综合考虑小五金及油漆 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 24.5
64 | 010805006001 | 不锈钢百叶门 | 1.门代号及洞口尺寸:不锈钢百叶门 2.包制安以及拉手等五金附件 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:防火窗（乙级） 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 27.3
66 | 010807001001 | 铝合金固定窗 | 1.框、扇材质:55系列铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6LOW-E+12A+6钢化双银(均质)中空玻璃 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 64.65
67 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | 1.框、扇材质:55系列铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6LOW-E+12A+6钢化双银(均质)中空玻璃 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 18.9
68 | 010802001001 | 铝合金平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:70系列铝合金门 2.门框、扇材质:深灰色普通铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 105.8
69 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:医用钢质门 2.门框、扇材质:钢板（木纹，配防撞带、观察窗、内外通顶装饰门头） 3.包制安以及拉手等五金附件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 57.96
70 | 010803002001 | 特级防火卷帘 | 1.门材质:特级防火卷帘 2.耐火极限:不小于3.0小时 3.启动装置品种、规格:电动装置 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 123.39
门窗工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
屋面及防水工程
71 | 010903002001 | 地下室外墙防水 | 1.20厚DPM15水泥砂浆找平 2.刷基层处理剂一道 3.第一道防水层:2.0厚改性沥青防水涂料(抗滑移型) 4.第二道防水层:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 5.30厚聚苯乙烯泡塑板,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴 |  | m2 | 4359.33
72 | 011101003001 | 地顶防1:地下室顶板防水(I级)-室外广场路面 | 1.70厚C20细石混凝土保护层(Φ6.5@200双向钢筋网,按6×6m分隔,留缝宽15,钢筋在缝处切断,嵌建筑密封膏) 2.铺0.4厚塑料膜隔离层 3.第二道防水层:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎PY类) 4.第一道防水层:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 5.刷基层处理剂一道 6.20厚DSM15水泥砂浆找平层 |  | m2 | 4465.15
73 | 011101003002 | 地顶防2:地下室种植顶板防水(I级) | 1.土工布过滤层(200g/m²,搭接宽度≥150) 2.25厚蜂窝型PVC保水排水格片 3.70厚C20细石混凝土保护层(Φ6.5@200双向钢筋网,按6×6m分隔,留缝宽15,钢筋在缝处切断,嵌建筑密封膏) 4.铺0.4厚塑料膜隔离层 5.第二道防水层:4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 6.第一道防水层:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 7.刷基层处理剂一道 8.最薄处20厚DSM15水泥砂浆找平兼3‰找坡 |  | m2 | 3894.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 011101003003 | 地顶防3:首层顶板回填防水层做法 | 1.100厚C20细石混凝土,内配Φ8@200双向钢筋网,每6×6m分隔,留缝宽20,钢筋在缝处切断,嵌建筑密封膏) 2.LC7.5陶粒混凝土回填,回填高度详单体设计 3.2厚单组分聚氨酯防水涂料,四周卷起比建筑完成面高300 4.最薄处15厚DSM15水泥砂浆找平兼找坡 |  | m2 | 6253.38
75 | 010904001001 | 地下室底板防水（地底防1） | 1.第二道防水层 :1.5厚高分子自粘胶膜防水卷材(预铺反粘工艺) 2.第一道防水层:1.5mm厚（高分子基膜）自粘改性沥青防水卷材（N类） |  | m2 | 16583.51
76 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.部位:排水沟、截水沟 2.最薄处20厚1:2.5(WS M20)聚合物防水砂浆 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 216.84
77 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.部位:地下室(基础放台)外防水 2.50厚C20细石砼保护层 |  | m2 | 282.49
78 | 010904004001 | 钢板止水带 | 1.钢板止水带3厚300宽 |  | m | 3559.89
79 | 010904004002 | 橡胶止水带 | 1.止水带材料种类:10厚400宽成品橡胶止水带 |  | m | 1386.66
80 | 010301004002 | 桩头防水 | 1.20厚DWSM15聚合物水泥砂浆防水层 2.1.2厚水泥基渗透结晶型涂料防水层 3.部位:桩径800内 桩头防水 |  | 根 | 217
81 | 010301004003 | 桩头防水 | 1.20厚DWSM15聚合物水泥砂浆防水层 2.1.2厚水泥基渗透结晶型涂料防水层 3.部位:桩径800外 桩头防水 |  | 根 | 130
屋面及防水工程合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
82 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 4408.51
83 | 粤011701008002 | 脚手架金属防护网 | 1. 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 4408.51
| 2 | 措施其他项目
84 | 010516001001 | 止水螺杆 | 1.种类:外墙止水螺杆 |  | 套 | 5516
85 | 011702001001 | 垫层 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 553.77
86 | 011702001002 | 满堂基础 | 1.满堂基础模板 无梁式 |  | m2 | 1424.15
87 | 011702001003 | 桩承台 | 1.桩承台模板 |  | m2 | 1549.33
88 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 58.69
89 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5.4 |  | m2 | 164.39
90 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5.2 |  | m2 | 6.22
91 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.95 |  | m2 | 15.76
92 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.8 |  | m2 | 118.26
93 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 441.9
94 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.75 |  | m2 | 176.4
95 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.6 |  | m2 | 230.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.4 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） |  | m2 | 1519.92
97 | 011702003002 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） |  | m2 | 443.24
98 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.95 |  | m2 | 0.22
99 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.4 |  | m2 | 135.5
100 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.4 |  | m2 | 2298.99
101 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8 |  | m2 | 19.57
102 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8 |  | m2 | 1386.58
103 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 1673.87
104 | 011702006007 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 3112.3
105 | 011702006008 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.75 |  | m2 | 1629.05
106 | 011702006009 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m |  | m2 | 106.87
107 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） |  | m2 | 1204.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） |  | m2 | 277.96
109 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 实际支模高度(m):3.6 |  | m2 | 1207.48
110 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 实际支模高度(m):3.75 |  | m2 | 522.92
111 | 011702011003 | 直形墙（外侧壁） | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 实际支模高度(m):3.75 |  | m2 | 2643.34
112 | 011702011004 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 6271.95
113 | 011702011005 | 直形墙（外侧壁） | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 3344.51
114 | 011702011006 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 398.87
115 | 011702011007 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 实际支模高度(m):4.8 |  | m2 | 21.67
116 | 011702011008 | 直形墙（外侧壁） | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 实际支模高度(m):4.8 |  | m2 | 370.3
117 | 011702011009 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 实际支模高度(m):5.2 |  | m2 | 554.39
118 | 011702011010 | 直形墙（外侧壁） | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 实际支模高度(m):5.2 |  | m2 | 78.78
119 | 011702011011 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 实际支模高度(m):5.4 |  | m2 | 641.1
120 | 011702011012 | 直形墙（外侧壁） | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 实际支模高度(m):5.4 |  | m2 | 414.48
121 | 011702011013 | 直形墙（外侧壁） | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 实际支模高度(m):6 |  | m2 | 139.36
122 | 011702011014 | 直形墙（外侧壁） | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 实际支模高度(m):3.75 |  | m2 | 363.42
123 | 011702014001 | 有梁板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 12 支模高度3.6m~8.4m |  | m2 | 3297.56
124 | 011702014002 | 有梁板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 15 支模高度3.6m |  | m2 | 832.28
125 | 011702014003 | 有梁板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 18 支模高度3.6m~8.4m |  | m2 | 2957.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 011702014004 | 有梁板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 21 支模高度3.6m~8.4m |  | m2 | 2196.15
127 | 011702014005 | 有梁板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 25 支模高度3.6m |  | m2 | 494.46
128 | 011702014006 | 有梁板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 25 支模高度3.6m~8.4m |  | m2 | 2509.26
129 | 011702014007 | 有梁板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 30 支模高度3.6m |  | m2 | 74.61
130 | 011702014008 | 有梁板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 30 支模高度3.6m~8.4m |  | m2 | 7830.21
131 | 011702014009 | 有梁板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 34 支模高度3.6m |  | m2 | 177.19
132 | 011702014010 | 有梁板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 34 支模高度3.6m~8.4m |  | m2 | 300.35
133 | 011702014011 | 有梁板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 35 支模高度3.6m~8.4m |  | m2 | 1067.72
134 | 011702014012 | 有梁板（车道板） | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 30 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.0 |  | m2 | 360.38
135 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 |  | m2 | 412.26
136 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:门槛、反坎模板 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） |  | m2 | 16.04
137 | 011702030001 | 后浇带 | 1.后浇带部位:满堂基础 |  | m2 | 3.36
138 | 011702030002 | 后浇带 | 1.后浇带部位:板 |  | m2 | 245.13
139 | 011702030003 | 后浇带 | 1.后浇带部位:梁 |  | m2 | 58
140 | 011702030004 | 后浇带 | 1.后浇带部位:墙 |  | m2 | 198.45
141 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 27080.27
142 | 011705001003 | 大型机械设备安拆费 | 1.塔式起重机每次安拆费 起重力矩60(kN·m) 2.塔式起重机固定式基础 带配重 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3496462.52 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 余泥渣土消纳费
11 | 工程保险费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 3496462.52
合 计 |  |  |  | 3496462.52 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：地下室-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21