## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气系统
1.2 | 给排水系统
1.3 | 暖通系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气系统
1 | 030404017136 | 收货区/仓库分电箱 | 1.名称：收货区/仓库分电箱 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
2 | 030404017137 | 蔬菜加工区/肉类加工区分电箱28.5KW | 1.名称：蔬菜加工区/肉类加工区分电箱28.5KW 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
3 | 030404017138 | 售卖区分电箱 | 1.名称：售卖区分电箱 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
4 | 030404017139 | 烹饪区/蒸煮区分电箱 | 1.名称：烹饪区/蒸煮区分电箱 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
5 | 030404017140 | 粉面档/配餐间/面点间分电箱 | 1.名称：粉面档/配餐间/面点间分电箱 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
6 | 030404017141 | 蔬菜加工区/肉类加工区分电箱135.2KW | 1.名称：蔬菜加工区/肉类加工区分电箱 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
7 | 030404017142 | 控制箱K1~K5 | 1.名称：控制箱K1~K5 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 5
8 | 030404034007 | 单联单控暗装开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格型号：250V,10A,IP20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
9 | 030404034008 | 单联双控暗装开关 | 1.名称：单联双控暗装开关 2.规格型号：250V,10A,IP20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 17
10 | 030404034009 | 单联三控暗装开关 | 1.名称：单联三控暗装开关 2.规格型号：250V,10A,IP20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030404035002 | 厨房安全插座 | 1.名称：厨房安全插座 2.规格型号：250V,16A,IP20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 68
12 | 030411006003 | 开关(插座)接线盒 | 1.名称：开关(插座)接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 68
13 | 030411006004 | 单相防水接线盒 | 1.名称：单相防水接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 24
14 | 030411006005 | 三相防水接线盒 | 1.名称：三相防水接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 23
15 | 030411006006 | 灯具接线盒 | 1.名称：灯具接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 156
16 | 030412005013 | 300×1200LED灯盘 | 1.名称：300×1200LED灯盘 2.规格型号：32W 3.安装方式：嵌入式安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 25
17 | 030412005014 | 600×600LED灯盘 | 1.名称：600×600LED灯盘 2.规格型号：32W 3.安装方式：嵌入式安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 79
18 | 030412005015 | LED筒灯 | 1.名称：LED筒灯 2.规格型号：5W 3.安装方式：嵌入式安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 52
19 | 030411001019 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1098.16
20 | 030411001020 | 金属软管 | 1.名称：金属软管 2.规格型号：DN20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 472.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030411001021 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG25 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 969.32
22 | 030411001022 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG32 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 43.8
23 | 030411001023 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG40 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 187.29
24 | 030411001024 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC80 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 130
25 | 030411001025 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC50 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 70
26 | 030411001026 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC150 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 10
27 | 030411001027 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC70 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 16.94
28 | 030411001028 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC100 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 40.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030411004027 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZB-BYJ-2.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 5433.89
30 | 030411004028 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZB-BYJ-4 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2001.56
31 | 030411004029 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZB-BYJ-6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 975.48
32 | 030408001054 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-5x6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 26.3
33 | 030408001055 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-5x10 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 225.77
34 | 030408001056 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-4x35+1x16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 19.96
35 | 030408001057 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-4x70+1x35 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 43.01
36 | 030408001058 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-5*16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 130
37 | 030408001059 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-4*50+1x25 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030408001060 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-4*95+1x50 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 30
39 | 030408001061 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-4*185+1x95 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 10
40 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：(截面mm2以下) 16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 4
41 | 030408006017 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：(截面mm2以下) 35 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
42 | 030408006018 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：(截面mm2以下) 70 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 5
43 | 030408006019 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：(截面mm2以下) 120 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
44 | 030408006020 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：(截面mm2以下) 185 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
电气系统合计
给排水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031001006008 | 聚丙烯静音排水管 | 1.名称：聚丙烯静音排水管 2.规格型号：DN50 3.连接方式：柔性承插 4.含管件、水压试验 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 47.98
46 | 031001006009 | 聚丙烯静音排水管 | 1.名称：聚丙烯静音排水管 2.规格型号：DN100 3.连接方式：柔性承插 4.含管件、水压试验 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 69.83
47 | 031001006010 | 聚丙烯静音排水管 | 1.名称：聚丙烯静音排水管 2.规格型号：DN150 3.连接方式：柔性承插 4.含管件、水压试验 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 33.76
48 | 031001007006 | 钢塑复合压力给水管 | 1.名称：钢塑复合压力管 2.规格型号：DN15 3.连接方式：先采用双热熔塑料法兰连接,再采用金属法兰螺栓连接 4.含消毒、冲洗、水压试验、管件 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 257.22
49 | 031001007007 | 钢塑复合压力给水管 | 1.名称：钢塑复合压力管 2.规格型号：DN25 3.连接方式：先采用双热熔塑料法兰连接,再采用金属法兰螺栓连接 4.含消毒、冲洗、水压试验、管件 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 43.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031001007008 | 钢塑复合压力给水管 | 1.名称：钢塑复合压力管 2.规格型号：DN32 3.连接方式：先采用双热熔塑料法兰连接,再采用金属法兰螺栓连接 4.含消毒、冲洗、水压试验、管件 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 19.48
51 | 031001007009 | 钢塑复合压力给水管 | 1.名称：钢塑复合压力管 2.规格型号：DN50 3.连接方式：先采用双热熔塑料法兰连接,再采用金属法兰螺栓连接 4.含消毒、冲洗、水压试验、管件 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 40.81
52 | 031001007010 | 钢塑复合压力给水管 | 1.名称：钢塑复合压力管 2.规格型号：DN80 3.连接方式：先采用双热熔塑料法兰连接,再采用金属法兰螺栓连接 4.含消毒、冲洗、水压试验、管件 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 33.45
53 | 031002001018 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.角钢综合考虑 3.除锈、先刷红丹(樟丹)防锈底漆两道,再刷调和面漆两道 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | kg | 298.26
给排水系统合计
暖通系统
排烟系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030113004001 | 高空静电油烟净化器 | 1.名称：高空静电油烟净化器 2.规格型号：处理风量:15000m³/h、电压/功率:220V/1KW 3.安装方式：吊装 4.电机接线 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
55 | 030113004002 | 高空静电油烟净化器 | 1.名称：高空静电油烟净化器 2.规格型号：处理风量:21000m³/h、电压/功率:220V/1KW 3.安装方式：吊装 4.电机接线 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
56 | 030113004003 | 高空静电油烟净化器 | 1.名称：高空静电油烟净化器 2.规格型号：处理风量:23000m³/h、电压/功率:220V/1KW 3.安装方式：吊装 4.电机接线 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
57 | 030703001095 | 防火阀 | 1.名称：防火阀 2.规格型号：600*600 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
58 | 030703001096 | 防火阀 | 1.名称：防火阀 2.规格型号：1000*500 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
59 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称：不锈钢板通风管道 2.规格型号：长边长(mm) ≤1120、厚度1mm 3.风管支架制作安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 524.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称：不锈钢板通风管道 2.规格型号：长边长(mm) ≤2000、≤4000，厚度1.2mm 3.风管支架制作安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 312.12
61 | 031208003004 | 带铝箔面防潮防腐面玻璃棉保温 | 1.名称：带铝箔面防潮防腐面玻璃棉保温 2.规格型号：防火性能:不燃A级,容重为48kg/m3,厚度为30mm 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 16.63
62 | 031002001019 | 风管支架 | 1.名称：风管支架 2.除锈、先刷红丹(樟丹)防锈底漆两道,再刷调和面漆两道 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | kg | 480.17
63 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
排烟系统合计
鲜风系统
64 | 030113004004 | 低噪音风柜 | 1.名称：低噪音风柜 2.规格型号：处理风量:9000m³/h、电压/功率:380V/3KW 3.安装方式：座装 4.电机接线、基础槽钢10# 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
65 | 030113004005 | 低噪音风柜 | 1.名称：低噪音风柜 2.规格型号：处理风量:21000m³/h、电压/功率:380V/5.5KW 3.安装方式：座装 4.电机接线、基础槽钢10# 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030113004006 | 低噪音风柜 | 1.名称：低噪音风柜 2.规格型号：处理风量:12000m³/h、电压/功率:380V/4KW 3.安装方式：座装 4.电机接线、基础槽钢10# 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
67 | 030703001097 | 防火阀 | 1.名称：防火阀 2.规格型号：600*400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
68 | 030703001098 | 防火阀 | 1.名称：防火阀 2.规格型号：800*400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
69 | 030703001099 | 防火阀 | 1.名称：防火阀 2.规格型号：1200*400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
70 | 030703007048 | 百叶鲜分咀 | 1.名称：百叶鲜分咀 2.规格型号：300*300 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 33
71 | 030702003003 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称：不锈钢板通风管道 2.规格型号：长边长(mm) ≤1120、厚度1mm 3.风管支架制作安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 170.73
72 | 030702003004 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称：不锈钢板通风管道 2.规格型号：长边长(mm) ≤2000、≤4000，厚度1.2mm 3.风管支架制作安装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 37.95
73 | 031208003005 | 风管闭孔发泡橡塑(带不燃铝箔面橡塑)保温 | 1.名称：风管闭孔发泡橡塑(带不燃铝箔面橡塑)保温 2.规格型号：28mm 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 6.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031002001020 | 风管支架刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.除锈、先刷红丹(樟丹)防锈底漆两道,再刷调和面漆两道 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | kg | 179.43
75 | 030704001008 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
鲜风系统合计
暖通系统合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
76 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
77 | 031302007007 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00014 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF007 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000014 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | TSSGBWZJF007 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 126552.09 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 126552.09
合 计 |  |  |  | 126552.09 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室厨房安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：地下室厨房安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21