## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外污水处理系统安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外污水处理系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外污水处理系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1 | 030109001013 | 污水处理系统 | 1.名称：污水处理系统 2.规格型号：Q=420m3/d 3.含机械格栅：GYG-10,SUS304,10mm,N=0.75kw,定制、污水提升泵站：GYWP-30,无碱缠绕玻璃钢GRP,处理量:30m3/h、调节池提升泵：含全保装置,过热过载过量保护,内装热保护器,短轴伸结构,设置信号传感器,30t/h,10m,2.2kw、应急池提升泵：含全保装置,过热过载过量保护,内装热保护器,短轴伸结构,设置信号传感器,30t/h,10m,2.2kw、污泥泵：含全保装置,过热过载过量保护,内装热保护器,短轴伸结构,设置信号传感器,10t/h,15m,1.1kw、排泥泵：含全保装置,过热过载过量保护,内装热保护器,短轴伸结构,设置信号传感器,15t/h,15m,1.5kw、污泥输送泵：ABS材质,抗药的腐蚀性15t/h,25m、斜管填料：XG-60,Φ60*0.7、填料支架：Φ14、中心导流管：YD-150,Φ150、智能沉淀装置：GYCD-300,6mm厚,0.75kw,必须配过滤底阀,含注射阀、排液软管、回液软管、吸液软管和相关连接件、全自动消毒装置：GYCD-300,6mm厚,0.75kw,必须配过滤底阀,含注射阀、排液软管、回液软管、吸液软管和相关连接件、自动控制装置：GY-X15-2,220V，50HZ,≤300mPa.s,0.55kw、搅拌装置：叶轮不锈钢材质,N=0.55KW,配置2级摆线针轮减速机,一级传动减速比9-87,双级传动减速比 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外污水处理系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计
121-7569、澄清装置：GYCQ-T332,成套澄清装置,0.55kw,500*400*400、风机：50HZ,N=5.5KW、曝气管道、链接管件：风管及连接件,地上采用镀锌钢管,水下采用PVC管、GYBBM-350装配式BB膜组件：Φ10孔隙度90%,密度0.96-0.98g/cm3、生物绳：YS-A-275,采用弹性材料和软性材料混织方式,增加其表面积的同时适合各种微生物生长繁殖、BB膜组件膜组件支架：8#槽钢、纳米曝气系统：NM-1W,Φ215、检修口、爬梯：800x800,1500x1500带锁,配套爬梯、水位智能控制装置：GY-05、液位变送器：扩散硅压阴式压力变送器、PH在线检测仪：GYPH-69,控制器电极20米静电屏蔽线安装支架护杆防水盒2瓶校准液、多参数在线检测仪：GYD-306,0-500mg,分辨率,316L不锈钢0.1mg/L,0-45℃、<0.2MPa,IP68，H2S在线检测仪GYHS-100,控制器电极20米静电屏蔽线安装支架护杆防水盒、取样泵：5t/h,扬程17m,0.37kw、潜水搅拌机：QJB-940,推力500N,940r/min,配置2级摆线针轮减速机,一级传动减速比9-87,双级传动减速比121-7569,N=1.5KW、臭气处理系统：GYCQ-10000,N=2.5KW,材质不锈钢、负压风机：3.6A-2.2kw、流量计：LL-500A,SUS316,智能计量,计量准确,安装方便，污泥脱水装置：GYWN-T332,成套污
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外污水处理系统安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
泥脱水装置,N=2.5kw、空压机：活塞式空压机,N=5.5KW、自动藕合装置：GYP-65、试运行药剂：PAC\PAM、次氯酸钠、管道、配件、镀锌管道、配件、阀门配件综合项、五金杂件及定制件、电缆电线、智慧管家系统GYZH-4500,PLC智能控制,不锈钢三级电箱,可接通讯模块远程控制管理,支持符合IEC6113-3标准的多种编程方式、中央控制模块、PLC安装支架、导流槽、导流墙、第三方检测报告、防腐措施、安装、调试 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
2 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
4 | 031301017022 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外污水处理系统安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外污水处理系统安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外污水处理系统安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 139808.55 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外污水处理系统安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 139808.55
合 计 |  |  |  | 139808.55 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外污水处理系统安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室外污水处理系统安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21