## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：振兴北路北延段-喷淋工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 喷淋工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：振兴北路北延段-喷淋工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
喷淋工程
1 | 031001006001 | 高密度聚乙烯管(PE100) de20 | 1.材质及规格:PE100：de20 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m | 104.01
2 | 031001006002 | 高密度聚乙烯管(PE100) de25 | 1.材质及规格:PE100：de25 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m | 157.816
3 | 031001006003 | 高密度聚乙烯管(PE100) de40 | 1.材质及规格:PE100：de40 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m | 413.611
4 | 031001006004 | 高密度聚乙烯管(PE100) de75 | 1.材质及规格:PE100：de75 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m | 149.659
5 | 031001006005 | 高密度聚乙烯管(PE100) de110 | 1.材质及规格:PE100：de110 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m | 470.33
6 | 030609001007 | 焊接钢管 D159× 4.5 | 1.材质及规格:D159× 4.5 2.过路钢套管 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m | 93.669
7 | 030503008001 | De100电磁阀 | 1、阀门品种:电磁阀 2、规格尺寸:De100 3、其他：本清单包含设计图纸 、技术规范所需全部工作内容综合考虑 |  | 个 | 7
8 | 031003005001 | De100闸阀 | 1、阀门品种:电磁阀 2、规格尺寸:De100 3、其他：本清单包含设计图纸 、技术规范所需全部工作内容综合考虑 |  | 个 | 7
9 | 031003001003 | 快速取水阀 | 1.规格:DN20塑料快速取水阀 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 17
10 | 031003001004 | 真空破坏器 | 1.规格:DN25 真空破坏器 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 17
11 | 031003013001 | 水表组 | 1.规格:DN100 水表组 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 组 | 2
12 | 030901003001 | 360° 地埋散射喷头 | 1.管道附件、阀门、喷头品种 、规格:射程2.5m 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 159
13 | 030901003002 | 360° 地埋散射喷头 | 1.管道附件、阀门、喷头品种 、规格:射程4m 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 41
14 | 030901003003 | 360° 地埋散射喷头 | 1.管道附件、阀门、喷头品种 、规格:射程4.3m 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 8
15 | 030503006001 | 土壤湿度传感器 | 1.名称；土壤湿度传感器 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 台 | 2
16 | 010404001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中砂 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m3 | 383.65
17 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土(人工 5%，机械95%） 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m3 | 713.29
18 | 010103001001 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计图纸要 求 2.填方材料品种:石屑 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m3 | 322.91
19 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求 |  | 点 | 1
喷淋工程合计
分部分项合计
措施项目
20 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
21 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：振兴北路北延段-喷淋工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：振兴北路北延段-喷淋工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 27417.36 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：振兴北路北延段-喷淋工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 27417.36
合 计 |  |  |  | 27417.36 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：振兴北路北延段-喷淋工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13