## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：石鼓镇低坡金山三期中财管道项目用地土方平整工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 122503.08
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：石鼓镇低坡金山三期中财管道项目用地土方平整工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖一般土方 一、二类土 | m3 | 155093.12
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.土方来源:场内调配土方 2.填土方式：推土机推平松土 3.运距：20米内取土 | m3 | 155093.12
3 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | 1.土壤类别:淤泥、流砂 2.挖淤泥、流砂方式：挖掘机挖装淤泥、流砂 3.弃淤泥、流砂距离：自行考虑 | m3 | 16874.62
4 | 010103001002 | 回填方 | 1.土方来源:场外2公里取土回填 | m3 | 106762.07
5 | 010103001004 | 回填方 | 1.回填方式:压路机分层碾压土方 2.填方材料品种:土方 3.部位:1号塘、2号塘 | m3 | 74360.32
6 | 041107002001 | 排水、降水 | 1.抽水方式:污水泵出口直径(mm内) 150 2.部位:鱼塘 | m3 | 68365.59
分部分项合计
措施项目
7 | 041103001001 | 围堰 | 1.围堰类型:纤维袋围堰 2.围堰顶宽及底宽:0.7m/1.5m 3.围堰高度:1.2m | m3 | 569.2236
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：石鼓镇低坡金山三期中财管道项目用地土方平整工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 4.35
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15
总价措施项目清单与计价表
工程名称：石鼓镇低坡金山三期中财管道项目用地土方平整工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
7 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：石鼓镇低坡金山三期中财管道项目用地土方平整工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：石鼓镇低坡金山三期中财管道项目用地土方平整工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：石鼓镇低坡金山三期中财管道项目用地土方平整工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 291011.9934
2 | 02290050 | 麻绳 | kg | 174.1824
3 | 04090090 | 粘土 | m3 | 529.3779
4 | 34090280 | 纤维袋 | 个 | 11612.1614
5 | 34110010 | 水 | m3 | 1115.4048
6 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 259.0238
7 | FKWC0253 | 消防水带φ150 | m | 199.3996
8 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 3858.5587
9 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 467726.7362
10 | 99450640 | 检修费 | 元 | 121955.2713
11 | 99450650 | 维护费 | 元 | 328388.9952
12 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 505.7515
13 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1347.8554
14 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 109689.8853
15 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 13251.6415
16 | 99451300 | 校验费 | 元 | 898.4374
17 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -1.0676
合计