## 表3-5 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) |  | 金 额（元）
A | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  |  | 9857.84
A.1 | 变电所 给排水 |  |  |  | 946.04
A.2 | 变电所 电气照明 |  |  |  | 5686.17
A.3 | 变电所 防雷 |  |  |  | 2057.61
A.4 | 变电所消防 |  |  |  | 1168.02
B | 措施项目费 | 其他措施项目费 |  |  | 108.38
B.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
B.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费 |  |  | 108.38
C | 其他项目费 | 预算包干费+总承包服务费+索赔费用+现场签证费用+概算幅度差 |  |  | 274.73
C.1 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 |  | 274.73
C.2 | 总承包服务费 | 总承包服务费
C.3 | 索赔费用 | 索赔
C.4 | 现场签证费用 | 现场签证
C.5 | 概算幅度差 | 概算幅度差
D | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 9 |  | 921.69
E | 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税金 |  |  | 11162.64
F.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 982.71
F.2 | 绿色施工安全防护措施费税金 | 绿色施工安全防护措施费 | 9 |  | 88.44
F | 安全防护、文明施工措施项目费含税工程造价 | 绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费税金 |  |  | 1071.15
G.1 | 暂列金额1(预留金) | 分部分项合计 | 10 |  | 985.78
G.2 | 暂列金额1(预留金)税金 | 暂列金额1(预留金) | 9 |  | 88.72
G | 暂列金额1(预留金)含税工程造价 | 暂列金额1(预留金)+暂列金额1(预留金)税金 |  |  | 1074.5
Z | 含税工程总造价 | 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费)+安全防护、文明施工措施项目费含税工程造价+暂列金额1(预留金)含税工程造价 |  |  | 13308.29

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
变电所 给排水
1 | 031001006014 | PVC-U塑料排水管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 | m | 10.2 |  | 67.38 | 687.28
2 | 031001006013 | PVC-U塑料排水管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 | m | 0.62 |  | 56.82 | 35.23
3 | 031004014005 | 地漏DN100 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1 |  | 92.93 | 92.93
4 | 031004014006 | 雨水斗DN100 | 1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100 | 个 | 2 |  | 65.3 | 130.6
|  | 【变电所 给排水】分部小计 | [5 empty] | 946.04
变电所 电气照明
5 | 030411001010 | 配管SC20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20mm | m | 40.95 |  | 14.06 | 575.76
6 | 030411001011 | 配管SC25 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN25mm | m | 46.9 |  | 22.53 | 1056.66
7 | 030411004007 | 配线ZR-BV-2.5mm2 | 1.名称:铜芯绝缘电线 2.规格:ZR-BV-2.5 | m | 126.14 |  | 3.17 | 399.86
8 | 030411004008 | 配线ZR-BV-4mm2 | 1.名称:铜芯绝缘电线 2.规格:ZR-BV-4 | m | 143.99 |  | 4.1 | 590.36
9 | 030411006005 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 9 |  | 9.36 | 84.24
10 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:T5单管支架荧光灯（防潮型） 2.规格:36W 3.安装形式:壁装/吸顶 | 套 | 3 |  | 224.82 | 674.46
11 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:T5单管支架荧光灯（防爆型） 2.规格:36W 3.安装形式:壁装/吸顶 | 套 | 6 |  | 241.99 | 1451.94
12 | 030404035004 | 单相二三孔带保护门插座 | 1.名称:单相二三孔带保护门插座 2.材质:PVC塑料 3.安装方式:暗装 | 个 | 4 |  | 27.39 | 109.56
13 | 030404034005 | 二位开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.材质:PVC塑料 3.规格:86型 | 个 | 1 |  | 28.69 | 28.69
本页小计 | [7 empty] | 5917.57
分部分项工程计价表
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030404034006 | 三位开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.材质:PVC塑料 3.规格:86型 | 个 | 1 |  | 30.32 | 30.32
15 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关插座底盒 2.材质:PVC塑料 3.规格:86型 | 个 | 2 |  | 9.51 | 19.02
16 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AL-DF 2.型号:半周长1.0m 3.规格:详见设计系统图 | 台 | 1 |  | 665.3 | 665.3
|  | 【变电所 电气照明】分部小计 | [5 empty] | 5686.17
变电所 防雷
17 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用建筑物主筋引下 | m | 18.29 |  | 18.08 | 330.68
18 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.安装形式:沿女儿墙敷设 | m | 42.8 |  | 19.62 | 839.74
19 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:MEB | 台 | 1 |  | 98.2 | 98.2
20 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试 | 台 | 2 |  | 114.62 | 229.24
21 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地端子 | 台 | 4 |  | 54.36 | 217.44
22 | 030409004002 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:利用基础梁内钢筋 | m | 43.33 |  | 7.9 | 342.31
|  | 【变电所 防雷】分部小计 | [5 empty] | 2057.61
变电所消防
23 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:水龙带、口径φ65，25m长配一条，枪口口径φ19 | 套 | 1 |  | 866.85 | 866.85
24 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:手提灭火器（干粉磷酸铵盐） 2.规格、型号:MF/ABC4 | 具 | 2 |  | 90.77 | 181.54
25 | 030901013004 | 灭火器箱 | 1.形式:灭火器箱明装 | 具 | 1 |  | 119.63 | 119.63
|  | 【变电所消防】分部小计 | [5 empty] | 1168.02
本页小计 | [7 empty] | 3940.27
合 计 | [7 empty] | 9857.84

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
变电所 给排水
1 | 031001006014 | PVC-U塑料排水管DN150 | m | 10.2 | 19.08 | 39.18 | 0.01 | 5.29 |  | 3.82 | 67.38
| C10-1-341 | 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 1.02 | 19.08 | 39.18 | 0.01 | 5.29 |  | 3.82 | 67.38 | 67.38
2 | 031001006013 | PVC-U塑料排水管DN100 | m | 0.62 | 20.56 | 26.44 |  | 5.7 |  | 4.11 | 56.82
| C10-1-330 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 0.062 | 20.56 | 26.44 |  | 5.71 |  | 4.11 | 56.82 | 56.82
3 | 031004014005 | 地漏DN100 | 个 | 1 | 37.62 | 37.36 |  | 10.43 |  | 7.52 | 92.93
| C10-4-94 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.1 | 37.62 | 37.36 |  | 10.43 |  | 7.52 | 92.93 | 92.93
4 | 031004014006 | 雨水斗DN100 | 个 | 2 | 31.68 | 18.51 |  | 8.78 |  | 6.34 | 65.3
| C10-4-105 | 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.2 | 31.68 | 18.51 |  | 8.78 |  | 6.34 | 65.31 | 65.3
变电所 电气照明
5 | 030411001010 | 配管SC20 | m | 40.95 | 4.97 | 6.66 |  | 1.43 |  | 0.99 | 14.06
| C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.4095 | 4.97 | 6.66 |  | 1.43 |  | 0.99 | 14.06 | 14.06
6 | 030411001011 | 配管SC25 | m | 46.9 | 7.17 | 11.82 | 0.03 | 2.07 |  | 1.44 | 22.53
| C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.469 | 7.17 | 11.82 | 0.03 | 2.07 |  | 1.44 | 22.53 | 22.53
7 | 030411004007 | 配线ZR-BV-2.5mm2 | m | 126.14 | 0.78 | 2.02 |  | 0.22 |  | 0.16 | 3.17
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 1.2614 | 0.78 | 2.02 |  | 0.22 |  | 0.16 | 3.17 | 3.17
8 | 030411004008 | 配线ZR-BV-4mm2 | m | 143.99 | 0.68 | 3.09 |  | 0.2 |  | 0.14 | 4.1
综合单价计算表
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 1.4399 | 0.68 | 3.09 |  | 0.2 |  | 0.14 | 4.1 | 4.1
9 | 030411006005 | 接线盒 | 个 | 9 | 4.13 | 3.22 |  | 1.19 |  | 0.83 | 9.36
| C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.9 | 4.13 | 3.22 |  | 1.19 |  | 0.83 | 9.36 | 9.36
10 | 030412005003 | 荧光灯 | 套 | 3 | 19.74 | 195.46 |  | 5.67 |  | 3.95 | 224.82
| C4-12-245 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.3 | 19.74 | 195.46 |  | 5.67 |  | 3.95 | 224.82 | 224.82
11 | 030412005004 | 荧光灯 | 套 | 6 | 19.74 | 212.63 |  | 5.67 |  | 3.95 | 241.99
| C4-12-245 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.6 | 19.74 | 212.63 |  | 5.67 |  | 3.95 | 241.99 | 241.99
12 | 030404035004 | 单相二三孔带保护门插座 | 个 | 4 | 7.95 | 15.57 |  | 2.29 |  | 1.59 | 27.39
| C4-4-137 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 10个 | 0.4 | 7.95 | 15.56 |  | 2.29 |  | 1.59 | 27.39 | 27.39
13 | 030404034005 | 二位开关 | 个 | 1 | 8.14 | 16.58 |  | 2.34 |  | 1.63 | 28.69
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 10个 | 0.1 | 8.14 | 16.58 |  | 2.34 |  | 1.63 | 28.69 | 28.69
14 | 030404034006 | 三位开关 | 个 | 1 | 8.14 | 18.21 |  | 2.34 |  | 1.63 | 30.32
| C4-4-118 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 10个 | 0.1 | 8.14 | 18.21 |  | 2.34 |  | 1.63 | 30.32 | 30.32
15 | 030411006003 | 接线盒 | 个 | 2 | 4.4 | 2.97 |  | 1.26 |  | 0.88 | 9.51
| C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.2 | 4.4 | 2.97 |  | 1.27 |  | 0.88 | 9.51 | 9.51
16 | 030404017013 | 配电箱 | 台 | 1 | 172.7 | 408.43 |  | 49.63 |  | 34.54 | 665.3
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 | 172.7 | 408.43 |  | 49.63 |  | 34.54 | 665.3 | 665.3
变电所 防雷
综合单价计算表
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
17 | 030409003004 | 避雷引下线 | m | 18.29 | 7.89 | 1.05 | 3.55 | 3.29 |  | 2.29 | 18.08
| C4-9-23 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | 10m | 1.829 | 7.89 | 1.05 | 3.55 | 3.29 |  | 2.29 | 18.07 | 18.08
18 | 030409005003 | 避雷网 | m | 42.8 | 8.82 | 5.41 | 0.73 | 2.75 |  | 1.91 | 19.62
| C4-9-26 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | 10m | 4.28 | 8.82 | 5.41 | 0.73 | 2.75 |  | 1.91 | 19.62 | 19.62
19 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 台 | 1 | 36.41 | 44.05 |  | 10.46 |  | 7.28 | 98.2
| C4-9-70 | 等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300 | 个 | 1 | 36.41 | 44.05 |  | 10.46 |  | 7.28 | 98.2 | 98.2
20 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 台 | 2 | 73.85 | 4.11 | 0.45 | 21.35 |  | 14.86 | 114.62
| C4-9-76 | 接地测试板制作、安装 | 处 | 2 | 73.85 | 4.11 | 0.45 | 21.35 |  | 14.86 | 114.62 | 114.62
21 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 台 | 4 | 34.51 | 3.02 | 0.01 | 9.92 |  | 6.9 | 54.36
| C4-9-90 | 断接卡子制作、安装 | 10套 | 0.4 | 34.51 | 3.02 | 0.01 | 9.92 |  | 6.9 | 54.36 | 54.36
22 | 030409004002 | 均压环 | m | 43.33 | 3.83 | 0.73 | 0.99 | 1.39 |  | 0.96 | 7.9
| C4-9-25 | 均压环敷设 利用梁内钢筋 | 10m | 4.333 | 3.83 | 0.73 | 0.99 | 1.38 |  | 0.96 | 7.9 | 7.9
变电所消防
23 | 030901010003 | 室内消火栓 | 套 | 1 | 81.94 | 745.8 |  | 22.72 |  | 16.39 | 866.85
| C9-1-88 | 室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 | 套 | 1 | 81.94 | 745.8 |  | 22.72 |  | 16.39 | 866.85 | 866.85
24 | 030901013003 | 灭火器 | 具 | 2 | 2.42 | 87.19 |  | 0.67 |  | 0.48 | 90.77
| C9-1-114 | 灭火器具安装 灭火器安装 放置式 | 10个 | 0.2 | 2.42 | 87.19 |  | 0.67 |  | 0.49 | 90.77 | 90.77
25 | 030901013004 | 灭火器箱 | 具 | 1 | 19.72 | 90.5 |  | 5.47 |  | 3.94 | 119.63
| C9-1-119 | 灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 | 10个 | 0.1 | 19.72 | 90.5 |  | 5.47 |  | 3.94 | 119.63 | 119.63
综合单价计算表
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 4 页 共 4 页
|  | 合计 |  |  | 636.87 | 2000.01 | 5.77 | 182.53 |  | 128.53 | 2953.7 | 2953.7

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 982.71
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 982.71
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
2.2 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  | 108.38 | 108.38
2.2.1 | BM399 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 15.42 | 15.42
2.2.2 | BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) |  | 元 | 1 |  | 5.33 | 5.33
2.2.3 | BM434 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 元 | 1
2.2.4 | BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |  | 元 | 1 |  | 87.63 | 87.63
2.2.5 | BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) |  | 元 | 1
2.2.6 | BM303 | 脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) |  | 元 | 1
小 计 | [7 empty] | 108.38
本页小计 | [7 empty] | 108.38
合 计 | [7 empty] | 108.38
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 5.1-2单位工程人材机汇总表(输出配比明细)
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 2605.6657 | 1 | 2605.67
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 108.375 | 1 | 108.38
3 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 7.274 | 4.16 | 30.26
4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.4746 | 5.38 | 2.55
5 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.88 | 4.35 | 8.18
6 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 0.98 | 3.44 | 3.37
7 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.054 | 11.09 | 0.6
8 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 1.68 | 0.13 | 0.22
9 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.6843 | 11.47 | 7.85
10 | 02270020 | 白布 | kg | 0.1 | 2.75 | 0.28
11 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 2.288 | 0.18 | 0.41
12 | 03011415 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 2.04 | 1.04 | 2.12
13 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1.248 | 0.43 | 0.54
14 | 03011600 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 0.824 | 4.15 | 3.42
15 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.21 | 5.04 | 1.06
16 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 0.412 | 2.63 | 1.08
17 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408 | 5.82 | 2.37
18 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 2.42 | 0.6 | 1.45
19 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 0.7246 | 2.4 | 1.74
20 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 0.6327 | 1.58 | 1
21 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 0.206 | 2.94 | 0.61
22 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 2.0025 | 3.81 | 7.63
23 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.3416 | 0.94 | 1.26
24 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 3.7985 | 8.23 | 31.26
25 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.07 | 7.69 | 0.54
26 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.027 | 47.01 | 1.27
27 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.3746 | 52.47 | 19.66
28 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 8.55 | 0.21
29 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.4118 | 2.76 | 1.14
30 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 4.3821 | 0.43 | 1.88
31 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 3.3384 | 0.42 | 1.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.0086 | 197.75 | 1.7
33 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.328 | 13.99 | 4.59
34 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 7.75 | 0.08
35 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.052 | 7.17 | 0.37
36 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.1524 | 10.26 | 1.56
37 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.1892 | 8.34 | 1.58
38 | 13350200 | 密封膏 | kg | 0.05 | 6.19 | 0.31
39 | 14010010 | 清油 | kg | 0.0428 | 16.04 | 0.69
40 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 1.4946 | 10.17 | 15.2
41 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.328 | 3.94 | 1.29
42 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 14.45 | 5.92
43 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.2849 | 9.74 | 2.77
44 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.1895 | 14.02 | 2.66
45 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.02 | 1.88 | 0.04
46 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.15 | 0.4 | 0.06
47 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 5.8208 | 5.37 | 31.26
48 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.5446 | 2.4 | 3.71
49 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 | 53.88 | 10.78
50 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 21.3229 | 1.88 | 40.09
51 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 11.9091 | 1.11 | 13.22
52 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 10.5446 | 0.99 | 10.44
53 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 12.0768 | 1.17 | 14.13
54 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 6.3268 | 0.17 | 1.08
55 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 7.2461 | 0.26 | 1.88
56 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 22.085 | 0.06 | 1.33
57 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 9.135 | 1.06 | 9.68
58 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.25 | 4.57
59 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 33.7428 | 0.36 | 12.15
60 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 38.6456 | 0.53 | 20.48
61 | 34110010 | 水 | m3 | 0.1428 | 2.97 | 0.42
62 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.15 | 4.37 | 0.66
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
63 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 15.485 | 1 | 15.49
64 | 03072021@2 | 地漏DN100 | 个 | 1.01 | 36.9 | 37.27
65 | 17250370@1 | PVC排水管 DN100 | m | 0.589 | 18.9 | 11.13
66 | 17250370@2 | PVC排水管 DN150 | m | 10.1388 | 33.87 | 343.4
67 | 18090020@1 | 室内塑料雨水管件(粘接)DN150 | 个 | 4.2432 | 11.67 | 49.52
68 | 18090060@2 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 0.7167 | 6.64 | 4.76
69 | 23010001 | 灭火器 | 个 | 2 | 87.14 | 174.28
70 | 23030040 | 室内消火栓DN65（含消火栓DN65 1个,衬胶水带1卷25米，Φ19铝合金水枪1支,1个消火栓箱） | 套 | 1 | 744 | 744
71 | 23070001 | 灭火器放置箱 | 个 | 1 | 89.85 | 89.85
72 | 25000001@11 | T5单管支架荧光灯（防潮型） | 套 | 3.03 | 191 | 578.73
73 | 25000001@12 | T5单管支架荧光灯（防爆型） | 套 | 6.06 | 208 | 1260.48
74 | 26050001@2 | 三联单控暗开关 | 个 | 1.02 | 17.05 | 17.39
75 | 26050001@4 | 双联单控暗开关 | 个 | 1.02 | 15.62 | 15.93
76 | 26410060@1 | 单相二三孔带保护门插座 | 个 | 4.08 | 14.79 | 60.34
77 | 27050080 | 型钢避雷线 | m | 44.94 | 4 | 179.76
78 | 28030170@7 | 绝缘电线ZR-BV-2.5 | m | 138.754 | 1.67 | 231.72
79 | 28030170@8 | 绝缘电线ZR-BV-4 | m | 155.5092 | 2.69 | 418.32
80 | 29060030@1 | 镀锌电线管 SC20 | m | 42.1785 | 5.34 | 225.23
81 | 29060030@3 | 镀锌电线管 SC25 | m | 48.307 | 10.05 | 485.49
82 | 29110390 | 接线盒 | 个 | 2.04 | 2.5 | 5.1
83 | 29110390@1 | 接线盒 | 个 | 9.18 | 2.15 | 19.74
84 | 33050040 | 雨水斗 | 套 | 2 | 18.3 | 36.6
85 | 55090080@12 | 配电箱 AL-DF | 台 | 1 | 380 | 380
86 | 55490180@1 | 总等电位端子箱 MEB | 台 | 1 | 42 | 42
87 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 8.1318 | 1 | 8.13
88 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1.6185 | 1 | 1.62
89 | 99450650 | 维护费 | 元 | 5.2121 | 1 | 5.21
90 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 31.8555 | 1 | 31.86
91 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 150.5018 | 0.63 | 94.82
92 | 990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) | 台班 | 0.008 | 4.67 | 0.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
93 | 990759010 | 液压弯管机管径D60(mm) | 台班 | 0.0281 | 53.66 | 1.51
94 | 990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 | 0.0021 | 34.32 | 0.07
95 | 990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 2.483 | 56.39 | 140.02
|  | 合计 |  |  |  | 8773.92

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 10 | 985.78
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 预算包干费 | 项 | 10 | 274.73 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 | 项 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 | 项 |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用 | 项
9 | 索赔费用 | 项
10 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计 |  |  |  | 1260.51 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表3-19 规费和税金项目计算表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程-变电房、垃圾收集房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |  | 金额（元）
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 9 |  | 921.69
合计 |  |  |  |  | 921.69