## 表3-5 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) |  | 金 额（元）
A | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  |  | 296875.67
A.1 | 土石方工程 |  |  |  | 13399.03
A.2 | 桩基工程 |  |  |  | 57020.39
A.3 | 砌筑工程 |  |  |  | 18614.87
A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 78170.93
A.5 | 门窗工程 |  |  |  | 7669.85
A.6 | 屋面及防水工程 |  |  |  | 38743.53
A.7 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 14940.64
A.8 | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 2339.89
A.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 51518.16
A.10 | 天棚工程 |  |  |  | 5089.49
A.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 9368.89
B | 措施项目费 | 其他措施项目费 |  |  | 28958.83
B.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
B.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费 |  |  | 28958.83
C | 其他项目费 | 预算包干费+总承包服务费+索赔费用+现场签证费用+概算幅度差 |  |  | 6081.73
C.1 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7 |  | 6081.73
C.2 | 总承包服务费 | 总承包服务费
C.3 | 索赔费用 | 索赔
C.4 | 现场签证费用 | 现场签证
C.5 | 概算幅度差 | 概算幅度差
D | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 9 |  | 29872.46
E | 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税金 |  |  | 361788.69
F.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 23389.45
F.2 | 绿色施工安全防护措施费税金 | 绿色施工安全防护措施费 | 9 |  | 2105.05
F | 安全防护、文明施工措施项目费含税工程造价 | 绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费税金 |  |  | 25494.5
G.1 | 暂列金额1(预留金) | 分部分项合计 | 10 |  | 29687.57
G.2 | 暂列金额1(预留金)税金 | 暂列金额1(预留金) | 9 |  | 2671.88
G | 暂列金额1(预留金)含税工程造价 | 暂列金额1(预留金)+暂列金额1(预留金)税金 |  |  | 32359.45
单位工程预算价汇总表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) |  | 金 额（元）
Z | 含税工程总造价 | 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费)+安全防护、文明施工措施项目费含税工程造价+暂列金额1(预留金)含税工程造价 |  |  | 419642.64

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 | m2 | 110.00 |  | 2.64 | 290.4
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 40.34 |  | 8.36 | 337.24
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 81.25 |  | 8.46 | 687.38
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 87.09 |  | 19.3 | 1680.84
5 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:河砂 | m3 | 29.952 |  | 304.03 | 9106.31
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑 | m3 | 34.50 |  | 37.59 | 1296.86
|  | 【土石方工程】分部小计 | [5 empty] | 13399.03
桩基工程
7 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩径:600mm 2.成孔方法:机械钻孔成孔 3.混凝土种类、强度等级:商品防水混凝土、C25 P6 | m3 | 33.06 |  | 1269.42 | 41967.03
8 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | 1.桩径:600mm 2.成孔方法:钻孔桩成孔 | m3 | 2.80 |  | 525.64 | 1471.79
9 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:砼管桩 2.混凝土强度等级:商品防水混凝土、C25 P6 3.弃置运距:10km | m3 | 1.27 |  | 478.16 | 607.26
10 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢φ8、HRB400螺纹钢φ14 | t | 2.300 |  | 5512.81 | 12679.46
11 | 010515004002 | 桩头插筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢φ14 | t | 0.064 |  | 4607.1 | 294.85
|  | 【桩基工程】分部小计 | [5 empty] | 57020.39
砌筑工程
12 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:湿拌水泥砂浆 M7.5 | m3 | 5.62 |  | 526.22 | 2957.36
13 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:湿拌水泥砂浆 M5.0 | m3 | 21.77 |  | 560.46 | 12201.21
本页小计 | [7 empty] | 85577.99
分部分项工程计价表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm内墙 3.砂浆强度等级:湿拌水泥砂浆 M7.5 | m3 | 6.31 |  | 547.75 | 3456.3
|  | 【砌筑工程】分部小计 | [5 empty] | 18614.87
混凝土及钢筋混凝土工程
15 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 4.16 |  | 558.43 | 2323.07
16 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 9.07 |  | 566.54 | 5138.52
17 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 6.60 |  | 685.51 | 4524.37
18 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 0.93 |  | 762.65 | 709.26
19 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 6.55 |  | 564.33 | 3696.36
20 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 0.26 |  | 672.59 | 174.87
21 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 19.41 |  | 582.75 | 11311.18
22 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 3.74 |  | 749.44 | 2802.91
23 | 010505008001 | 雨篷 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 1.8 |  | 750.16 | 1350.29
本页小计 | [7 empty] | 35487.13
分部分项工程计价表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.面层厚度:120mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 | m2 | 32.22 |  | 70.8 | 2281.18
25 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m2 | 107.04 |  | 64.03 | 6853.77
26 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢 φ8-10 | t | 1.109 |  | 5240.81 | 5812.06
27 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢 φ12 | t | 0.286 |  | 5090.69 | 1455.94
28 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢 φ14 | t | 0.237 |  | 5045 | 1195.67
29 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢 φ16 | t | 0.962 |  | 4999.3 | 4809.33
30 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢 φ18-22 | t | 2.742 |  | 4935.33 | 13532.67
31 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢 φ25 | t | 0.014 |  | 4972.77 | 69.62
32 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HBP300箍筋圆钢 φ6 | t | 0.029 |  | 6330.99 | 183.6
33 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HBP300箍筋圆钢 φ8-10 | t | 1.347 |  | 6330.99 | 8527.84
34 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 | 个 | 72.00 |  | 9.78 | 704.16
35 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:φ18以内 | 个 | 25.00 |  | 12.98 | 324.5
36 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:φ25以内 | 个 | 24.00 |  | 16.24 | 389.76
|  | 【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计 | [5 empty] | 78170.93
门窗工程
37 | 010802001002 | 防火门 | 1.门框、扇材质:成品钢质甲级门 | m2 | 5.00 |  | 463.48 | 2317.4
38 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门材质:卷帘门 | m2 | 6 |  | 410.42 | 2462.52
39 | 010807001008 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:铝合金玻璃推拉窗、不带亮 2.玻璃品种、厚度:6mm透明+12mm空气+6mm透明 | m2 | 3.00 |  | 303.47 | 910.41
40 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:铝合金百叶 | m2 | 6 |  | 329.92 | 1979.52
|  | 【门窗工程】分部小计 | [5 empty] | 7669.85
屋面及防水工程
本页小计 | [7 empty] | 53809.95
分部分项工程计价表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 010902001002 | 屋面卷材防水（R02、不上人屋面） | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材、5mm 2.防水层数:两层 | m2 | 114.64 |  | 120.41 | 13803.8
42 | 010902003002 | 屋面刚性层（R02、不上人屋面） | 1.底层厚度、混凝土种类:20mm、碎石、卵石混凝土(p=2300) 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚干硬性1:4水泥砂浆 3.面层厚度、混凝土种类:50mm、碎石、卵石混凝土(p=2300) 4.结合层厚度、砂浆配合比:20厚干硬性1:4水泥砂浆 | m2 | 99.84 |  | 106.65 | 10647.94
43 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（W03） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm | m2 | 185.68 |  | 76.97 | 14291.79
|  | 【屋面及防水工程】分部小计 | [5 empty] | 38743.53
保温、隔热、防腐工程
44 | 011001001002 | 保温隔热屋面（R02、不上人屋面） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯板 | m2 | 99.84 |  | 45.61 | 4553.7
45 | 011001003001 | 保温隔热墙面（W03） | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:15mm、硅酸铝保温砂浆 | m2 | 185.68 |  | 55.94 | 10386.94
|  | 【保温、隔热、防腐工程】分部小计 | [5 empty] | 14940.64
楼地面装饰工程
46 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（L01） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 107.04 |  | 21.86 | 2339.89
|  | 【楼地面装饰工程】分部小计 | [5 empty] | 2339.89
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
47 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:1mm厚双向耐碱玻纤网 2.部位:内墙面不同材料交接处 | m2 | 4.80 |  | 13.21 | 63.41
48 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:直径1mm热镀锌钢丝加强网,网目20mmX20mm 2.部位:外墙 | m2 | 185.68 |  | 19.36 | 3594.76
49 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（N01） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 | m2 | 214.89 |  | 31.49 | 6766.89
本页小计 | [7 empty] | 66449.12
分部分项工程计价表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 011204003001 | 块料墙面（W03） | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:纸皮砖 3.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥浆 4.保护层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥防水砂浆(内掺5%防水粉) 5.找平层厚度、砂浆配合比:10厚1:2.5水泥砂浆(内掺杜拉纤维0.9KG/M3) | m2 | 185.68 |  | 175.37 | 32562.7
51 | 011204003005 | 块料墙面（T04） | 1.墙体类型:内墙裙 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚300x600mm白色瓷片 3.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶 4.底层厚度、砂浆配合比:15厚2:1:8水泥石灰砂浆 | m2 | 40.00 |  | 213.26 | 8530.4
|  | 【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计 | [5 empty] | 51518.16
天棚工程
52 | 011301001001 | 天棚抹灰（D01） | 1.抹灰厚度、材料种类:20厚1:1:2.5水泥砂浆 | m2 | 126.92 |  | 40.1 | 5089.49
|  | 【天棚工程】分部小计 | [5 empty] | 5089.49
油漆、涂料、裱糊工程
53 | 011406001001 | 抹灰面油漆（N01） | 1.基层类型:内墙 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆(ICI)一底二道 | m2 | 214.89 |  | 17.59 | 3779.92
54 | 011406001002 | 抹灰面油漆（D01） | 1.基层类型:天棚面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆(ICI)一底二道 | m2 | 126.92 |  | 21.46 | 2723.7
55 | 011406003001 | 满刮腻子（N01） | 1.基层类型:墙面 2.腻子种类:腻子粉（一般型）Y型 3.刮腻子遍数:一遍 | m2 | 214.89 |  | 5.75 | 1235.62
56 | 011406003002 | 满刮腻子（D01） | 1.基层类型:天棚面 2.腻子种类:腻子粉（一般型）Y型 3.刮腻子遍数:两遍 | m2 | 126.92 |  | 12.84 | 1629.65
|  | 【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计 | [5 empty] | 9368.89
本页小计 | [7 empty] | 55551.48
合 计 | [7 empty] | 296875.67

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 110.00 | 0.14 |  | 1.81 | 0.3 |  | 0.39 | 2.64
| A1-1-1 | 平整场地 | 100m2 | 1.1 | 0.14 |  | 1.81 | 0.3 |  | 0.39 | 2.64 | 2.64
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 40.34 | 2.1 |  | 4.07 | 0.96 |  | 1.23 | 8.36
| A1-1-18 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.02017 | 1.49 |  |  | 0.23 |  | 0.3 | 2.02 | 8.36
| A1-1-41 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.038323 | 0.61 |  | 4.07 | 0.73 |  | 0.94 | 6.35
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | m3 | 81.25 | 2.17 |  | 4.07 | 0.97 |  | 1.25 | 8.46
| A1-1-9 | 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.040625 | 1.56 |  |  | 0.24 |  | 0.31 | 2.12 | 8.46
| A1-1-41 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.077188 | 0.61 |  | 4.07 | 0.73 |  | 0.94 | 6.35
4 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 87.09 | 12.32 |  | 1.93 | 2.21 |  | 2.85 | 19.3
| A1-1-129 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.8709 | 12.32 |  | 1.93 | 2.21 |  | 2.85 | 19.3 | 19.3
5 | 010103001002 | 回填方 | m3 | 29.952 | 34.71 | 255.54 | 1.07 | 5.55 |  | 7.16 | 304.03
| A1-1-130 | 回填砂 | 100m3 | 0.29952 | 34.71 | 255.54 | 1.07 | 5.55 |  | 7.16 | 304.03 | 304.03
6 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 34.50 | 0.39 |  | 27.35 | 4.3 |  | 5.55 | 37.59
| A1-1-51 | 挖掘机装土方 | 1000m3 | 0.0345 | 0.39 |  | 2.11 | 0.39 |  | 0.5 | 3.39 | 37.59
| A1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.0345 |  |  | 25.24 | 3.91 |  | 5.05 | 34.2
桩基工程
7 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | m3 | 33.06 | 217.39 | 605.8 | 265.66 | 83.96 |  | 96.61 | 1269.42
综合单价计算表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-3-81 | 钻孔桩成孔 设计桩径(mm) 800内 | 10m3 | 3.306 | 124.08 | 38.45 | 230.55 | 61.63 |  | 70.92 | 525.63 | 1269.42
| A1-3-119 | 泥浆罐车泥浆运输 运距1km内 | 10m3 | 3.306 | 30 |  | 35.12 | 11.32 |  | 13.02 | 89.45
| A1-3-121 | 灌注混凝土 钻孔(旋挖)桩 | 10m3 | 3.306 | 63.31 | 1.6 |  | 11 |  | 12.66 | 88.58
| 8021922 | 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 39.672 |  | 565.75 |  |  |  |  | 565.75
8 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | m3 | 2.80 | 124.08 | 38.45 | 230.55 | 61.63 |  | 70.93 | 525.64
| A1-3-81 | 钻孔桩成孔 设计桩径(mm) 800内 | 10m3 | 0.28 | 124.08 | 38.45 | 230.55 | 61.64 |  | 70.93 | 525.64 | 525.64
9 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | m3 | 1.27 | 257.28 |  | 92.69 | 58.19 |  | 70 | 478.16
| A1-3-142 | 凿桩头 | m3 | 1.27 | 242.46 |  | 27.78 | 46.97 |  | 54.05 | 371.26 | 478.16
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.127 | 14.83 |  | 64.91 | 11.22 |  | 15.94 | 106.91
10 | 010515004001 | 钢筋笼 | t | 2.300 | 471.05 | 4179.52 | 425.28 | 257.69 |  | 179.27 | 5512.81
| A1-5-82 换 | 桩钢筋笼制作安装 | t | 2.3 | 471.05 | 4179.52 | 425.28 | 257.69 |  | 179.27 | 5512.81 | 5512.81
11 | 010515004002 | 桩头插筋 | t | 0.064 | 359.84 | 4065.94 | 3.91 | 104.61 |  | 72.77 | 4607.1
| A1-5-83 换 | 桩头插筋 | t | 0.064 | 359.84 | 4065.94 | 3.91 | 104.69 |  | 72.81 | 4607.03 | 4607.1
砌筑工程
12 | 010401001001 | 砖基础 | m3 | 5.62 | 155.52 | 316.05 |  | 23.55 |  | 31.1 | 526.22
| A1-4-1 | 砖基础 | 10m3 | 0.562 | 155.52 | 187.38 |  | 23.55 |  | 31.1 | 397.55 | 526.22
| 8005903 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 1.3263 |  | 128.67 |  |  |  |  | 128.67
13 | 010401003001 | 实心砖墙 | m3 | 21.77 | 161.77 | 341.84 |  | 24.49 |  | 32.36 | 560.46
| A1-4-48 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm | 10m3 | 2.177 | 161.77 | 299.96 |  | 24.49 |  | 32.36 | 518.58 | 560.46
综合单价计算表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 8005901 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 1.7002 |  | 41.88 |  |  |  |  | 41.88
14 | 010402001002 | 砌块墙 | m3 | 6.31 | 154.46 | 339 |  | 23.39 |  | 30.89 | 547.75
| A1-4-52 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm | 10m3 | 0.631 | 154.46 | 297.12 |  | 23.39 |  | 30.89 | 505.86 | 547.75
| 8005901 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 0.4928 |  | 41.88 |  |  |  |  | 41.88
混凝土及钢筋混凝土工程
15 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 4.16 | 59.35 | 448.1 | 14.82 | 21.33 |  | 14.83 | 558.43
| A1-5-78 | 混凝土垫层 | 10m3 | 0.416 | 57.84 | 0.51 |  | 16.63 |  | 11.57 | 86.54 | 558.43
| 8021902 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 4.2224 |  | 444.04 |  |  |  |  | 444.04
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 10m3 | 0.416 | 1.52 | 1.36 | 14.82 | 4.7 |  | 3.27 | 25.65
| 8021902 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.0208 |  | 2.19 |  |  |  |  | 2.19
16 | 010501005001 | 桩承台基础 | m3 | 9.07 | 47.21 | 473.13 | 15.58 | 18.05 |  | 12.56 | 566.54
| A1-5-2 | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 | 10m3 | 0.907 | 45.69 | 8.03 | 0.77 | 13.36 |  | 9.29 | 77.14 | 566.54
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 9.1607 |  | 461.46 |  |  |  |  | 461.46
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 10m3 | 0.907 | 1.52 | 1.36 | 14.82 | 4.7 |  | 3.27 | 25.65
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.0454 |  | 2.29 |  |  |  |  | 2.29
17 | 010502001001 | 矩形柱 | m3 | 6.60 | 119.62 | 483.71 | 16.05 | 39.01 |  | 27.13 | 685.51
综合单价计算表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-5-5 | 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 | 10m3 | 0.66 | 118.1 | 18.61 | 1.23 | 34.31 |  | 23.87 | 196.11 | 685.51
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 6.666 |  | 461.46 |  |  |  |  | 461.46
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 10m3 | 0.66 | 1.52 | 1.35 | 14.82 | 4.7 |  | 3.27 | 25.65
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.033 |  | 2.28 |  |  |  |  | 2.28
18 | 010502002001 | 构造柱 | m3 | 0.93 | 190.05 | 456.08 | 16.04 | 59.26 |  | 41.22 | 762.65
| A1-5-6 | 现浇建筑物混凝土 构造柱 | 10m3 | 0.093 | 188.54 | 0.81 | 1.23 | 54.56 |  | 37.96 | 283.09 | 762.65
| 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.9393 |  | 451.66 |  |  |  |  | 451.66
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 10m3 | 0.093 | 1.52 | 1.35 | 14.82 | 4.7 |  | 3.27 | 25.66
| 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.0047 |  | 2.26 |  |  |  |  | 2.26
19 | 010503001001 | 基础梁 | m3 | 6.55 | 37.95 | 483.99 | 16.06 | 15.53 |  | 10.8 | 564.33
| A1-5-8 | 现浇建筑物混凝土 基础梁 | 10m3 | 0.655 | 36.43 | 18.89 | 1.24 | 10.83 |  | 7.53 | 74.93 | 564.33
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 6.6155 |  | 461.46 |  |  |  |  | 461.46
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 10m3 | 0.655 | 1.52 | 1.36 | 14.82 | 4.7 |  | 3.27 | 25.65
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.0328 |  | 2.29 |  |  |  |  | 2.29
20 | 010503005001 | 过梁 | m3 | 0.26 | 117.15 | 474.38 | 16.04 | 38.31 |  | 26.65 | 672.59
综合单价计算表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-5-10 | 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 | 10m3 | 0.026 | 115.65 | 19.15 | 1.23 | 33.62 |  | 23.38 | 193.04 | 672.59
| 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.2626 |  | 451.65 |  |  |  |  | 451.65
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 10m3 | 0.026 | 1.5 | 1.35 | 14.81 | 4.69 |  | 3.27 | 25.65
| 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.0013 |  | 2.23 |  |  |  |  | 2.23
21 | 010505001002 | 有梁板 | m3 | 19.41 | 48.12 | 487.06 | 16.21 | 18.5 |  | 12.87 | 582.75
| A1-5-14 | 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 | 10m3 | 1.941 | 46.6 | 21.96 | 1.4 | 13.8 |  | 9.6 | 93.35 | 582.75
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 19.6041 |  | 461.46 |  |  |  |  | 461.46
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 10m3 | 1.941 | 1.52 | 1.35 | 14.82 | 4.7 |  | 3.27 | 25.65
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.0971 |  | 2.29 |  |  |  |  | 2.29
22 | 010505006001 | 栏板 | m3 | 3.74 | 173.49 | 466.37 | 16.8 | 54.71 |  | 38.06 | 749.44
| A1-5-30 | 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 | 10m3 | 0.374 | 171.98 | 1.27 | 1.99 | 50.01 |  | 34.79 | 260.04 | 749.44
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 3.7774 |  | 461.46 |  |  |  |  | 461.46
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 10m3 | 0.374 | 1.52 | 1.36 | 14.82 | 4.7 |  | 3.27 | 25.66
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.0187 |  | 2.28 |  |  |  |  | 2.28
23 | 010505008001 | 雨篷 | m3 | 1.8 | 170.17 | 471.84 | 16.94 | 53.8 |  | 37.42 | 750.16
综合单价计算表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-5-29 | 现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 | 10m3 | 0.18 | 168.65 | 6.74 | 2.13 | 49.1 |  | 34.16 | 260.77 | 750.16
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.818 |  | 461.46 |  |  |  |  | 461.46
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 10m3 | 0.18 | 1.52 | 1.36 | 14.82 | 4.69 |  | 3.27 | 25.66
| 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.009 |  | 2.28 |  |  |  |  | 2.28
24 | 010507001001 | 散水、坡道 | m2 | 32.22 | 9.51 | 53.65 | 2.02 | 3.31 |  | 2.31 | 70.8
| A1-5-33 | 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 | 10m3 | 0.38664 | 9.33 | 0.21 | 0.24 | 2.75 |  | 1.91 | 14.44 | 70.8
| 8021902 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 3.9051 |  | 53.02 |  |  |  |  | 53.02
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 10m3 | 0.38664 | 0.18 | 0.16 | 1.78 | 0.56 |  | 0.39 | 3.08
| 8021902 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.0193 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.26
25 | 010507002001 | 室内地坪 | m2 | 107.04 | 10.48 | 46.02 | 1.62 | 3.48 |  | 2.42 | 64.03
| A1-5-80 换 | 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 1.0704 | 10.33 | 0.05 | 0.14 | 3.01 |  | 2.09 | 15.62 | 64.03
| 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 10.9181 |  | 45.61 |  |  |  |  | 45.61
| A1-5-51 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 10m3 | 1.0704 | 0.15 | 0.14 | 1.48 | 0.47 |  | 0.33 | 2.57
| 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.0535 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.22
26 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | t | 1.109 | 656.02 | 4223.53 | 27.86 | 196.62 |  | 136.78 | 5240.81
综合单价计算表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.109 | 656.02 | 4223.53 | 27.86 | 196.62 |  | 136.78 | 5240.81 | 5240.81
27 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | t | 0.286 | 478.15 | 4309.41 | 47.06 | 151.01 |  | 105.05 | 5090.69
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.286 | 478.15 | 4309.41 | 47.06 | 151.01 |  | 105.03 | 5090.7 | 5090.69
28 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | t | 0.237 | 478.14 | 4263.71 | 47.09 | 151.01 |  | 105.05 | 5045
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.237 | 478.14 | 4263.71 | 47.09 | 151.01 |  | 105.06 | 5045.02 | 5045
29 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | t | 0.962 | 478.16 | 4218 | 47.08 | 151.01 |  | 105.05 | 4999.3
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.962 | 478.16 | 4218 | 47.08 | 151.01 |  | 105.05 | 4999.3 | 4999.3
30 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | t | 2.742 | 478.16 | 4154.03 | 47.08 | 151.01 |  | 105.05 | 4935.33
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 2.742 | 478.16 | 4154.03 | 47.08 | 151.01 |  | 105.05 | 4935.33 | 4935.33
31 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | t | 0.014 | 477.86 | 4191.43 | 47.14 | 151.01 |  | 105.05 | 4972.77
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.014 | 477.86 | 4191.43 | 47.14 | 150.71 |  | 105 | 4972.86 | 4972.77
32 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | t | 0.029 | 1246.21 | 4394.14 | 55.86 | 374.35 |  | 260.42 | 6330.99
| A1-5-111 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.029 | 1246.21 | 4394.14 | 55.86 | 374.48 |  | 260.34 | 6331.03 | 6330.99
33 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | t | 1.347 | 1246.1 | 4394.13 | 55.99 | 374.35 |  | 260.42 | 6330.99
| A1-5-111 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 1.347 | 1246.1 | 4394.13 | 55.99 | 374.35 |  | 260.42 | 6330.99 | 6330.99
34 | 010516003002 | 机械连接 | 个 | 72.00 | 4.56 | 0.87 | 1.43 | 1.72 |  | 1.2 | 9.78
| A1-5-131 | 电渣压力焊接 φ32以内 | 10个接头 | 7.2 | 4.56 | 0.87 | 1.43 | 1.72 |  | 1.2 | 9.78 | 9.78
35 | 010516003003 | 机械连接 | 个 | 25.00 | 5.04 | 4.59 | 0.61 | 1.62 |  | 1.13 | 12.98
| A1-5-132 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 10个接头 | 2.5 | 5.04 | 4.59 | 0.61 | 1.62 |  | 1.13 | 12.98 | 12.98
36 | 010516003004 | 机械连接 | 个 | 24.00 | 5.9 | 6.29 | 0.79 | 1.92 |  | 1.34 | 16.24
综合单价计算表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-5-133 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 10个接头 | 2.4 | 5.9 | 6.29 | 0.79 | 1.92 |  | 1.34 | 16.24 | 16.24
门窗工程
37 | 010802001002 | 防火门 | m2 | 5.00 | 17.31 | 460.94 |  | 2.54 |  |  | 463.48
| MC1-75 | 钢质防火门 双扇(甲级) | m2 | 5 |  | 460.94 |  |  |  |  | 460.94 | 463.48
| A1-9-191 换 | 钢质防火门安装 | 100m2 | 0.05 | 17.31 |  |  | 2.54 |  |  | 2.54
38 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | m2 | 6 | 39.82 | 356.54 | 0.2 | 5.87 |  | 8 | 410.42
| A1-9-194 | 镀锌钢卷闸门安装 | 100m2 | 0.06 | 39.82 | 10.84 | 0.2 | 5.87 |  | 8 | 64.72 | 410.42
| MC1-82 | 镀锌钢卷闸门 | m2 | 6 |  | 345.7 |  |  |  |  | 345.7
39 | 010807001008 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 3.00 | 21.7 | 274.25 |  | 3.18 |  | 4.34 | 303.47
| MC1-99 | 铝合金双扇推拉窗90系列 | m2 | 3 |  | 274.25 |  |  |  |  | 274.25 | 303.47
| A1-9-207 换 | 推拉窗安装 | 100m2 | 0.03 | 21.7 |  |  | 3.18 |  | 4.34 | 29.22
40 | 010807003001 | 金属百叶窗 | m2 | 6 | 27.19 | 325.93 |  | 3.99 |  |  | 329.92
| A1-9-210 换 | 铝合金框百页窗 铝合金百页窗 | 100m2 | 0.06 | 27.19 |  |  | 3.99 |  |  | 3.99 | 329.92
| MC1-106 | 全铝合金百页窗 | m2 | 6 |  | 325.93 |  |  |  |  | 325.93
屋面及防水工程
41 | 010902001002 | 屋面卷材防水（R02、不上人屋面） | m2 | 114.64 | 13.26 | 102.58 |  | 1.92 |  | 2.65 | 120.41
| A1-10-55 换 | 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 实际层数(层):2 | 100m2 | 1.1464 | 13.26 | 102.58 |  | 1.92 |  | 2.65 | 120.41 | 120.41
42 | 010902003002 | 屋面刚性层（R02、不上人屋面） | m2 | 99.84 | 34.8 | 59.4 |  | 5.49 |  | 6.96 | 106.65
| A1-10-80 换 | 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):2 | 100m2 | 0.9984 | 5.58 | 1.47 |  | 0.81 |  | 1.12 | 8.98 | 106.65
综合单价计算表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 1.5276 |  | 6.84 |  |  |  |  | 6.84
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 100m2 | 0.9984 | 7.04 | 0.43 |  | 1.25 |  | 1.41 | 10.12
| 8005910 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 2.0168 |  | 11.56 |  |  |  |  | 11.56
| A1-10-80 换 | 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):5 | 100m2 | 0.9984 | 15.14 | 2.03 |  | 2.19 |  | 3.03 | 22.39
| 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 5.601 |  | 25.09 |  |  |  |  | 25.09
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 100m2 | 0.9984 | 7.04 | 0.43 |  | 1.25 |  | 1.41 | 10.12
| 8005910 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 2.0168 |  | 11.56 |  |  |  |  | 11.56
43 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（W03） | m2 | 185.68 | 6.38 | 68.39 |  | 0.92 |  | 1.28 | 76.97
| A1-10-139 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 | 100m2 | 1.8568 | 6.38 | 68.39 |  | 0.92 |  | 1.28 | 76.97 | 76.97
保温、隔热、防腐工程
44 | 011001001002 | 保温隔热屋面（R02、不上人屋面） | m2 | 99.84 | 10.44 | 31.57 |  | 1.51 |  | 2.09 | 45.61
| A1-11-121 | 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm | 100m2 | 0.9984 | 10.44 | 31.57 |  | 1.51 |  | 2.09 | 45.61 | 45.61
45 | 011001003001 | 保温隔热墙面（W03） | m2 | 185.68 | 19.6 | 28.76 | 0.6 | 2.92 |  | 4.04 | 55.94
| A1-11-153 换 | 无机轻集料保温砂浆 厚度mm 25 实际厚度(mm):15 | 100m2 | 1.8568 | 19.6 | 28.76 | 0.6 | 2.92 |  | 4.04 | 55.94 | 55.94
楼地面装饰工程
46 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（L01） | m2 | 107.04 | 7.04 | 12.16 |  | 1.25 |  | 1.41 | 21.86
综合单价计算表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 100m2 | 1.0704 | 7.04 | 0.43 |  | 1.25 |  | 1.41 | 10.12 | 21.86
| 8005911 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m3 | 2.1622 |  | 11.74 |  |  |  |  | 11.74
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
47 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 4.80 | 6.86 | 3.91 |  | 1.06 |  | 1.37 | 13.21
| A1-13-48 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | 100m2 | 0.048 | 6.86 | 3.91 |  | 1.06 |  | 1.37 | 13.21 | 13.21
48 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 185.68 | 8.58 | 7.74 |  | 1.33 |  | 1.72 | 19.36
| A1-13-47 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 | 100m2 | 1.8568 | 8.58 | 7.74 |  | 1.33 |  | 1.71 | 19.36 | 19.36
49 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（N01） | m2 | 214.89 | 13.44 | 13.28 |  | 2.08 |  | 2.69 | 31.49
| A1-13-8 | 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 | 100m2 | 2.1489 | 13.44 | 0.33 |  | 2.08 |  | 2.69 | 18.54 | 31.49
| 8005909 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 1.2249 |  | 3.21 |  |  |  |  | 3.21
| 8005909 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 3.7176 |  | 9.74 |  |  |  |  | 9.74
50 | 011204003001 | 块料墙面（W03） | m2 | 185.68 | 95.25 | 45.78 | 0.39 | 14.82 |  | 19.13 | 175.37
| A1-13-2 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 30米内 单价*1.15 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 | 100m2 | 1.8568 | 21.19 | 0.42 |  | 3.28 |  | 4.24 | 29.13 | 175.37
| 8005909 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 1.9868 |  | 6.03 |  |  |  |  | 6.03
| A1-13-23 换 | 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):10 | 100m2 | 1.8568 | 16.19 | 12.09 | 0.39 | 2.57 |  | 3.32 | 34.56
综合单价计算表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-13-189 | 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 | 100m2 | 1.8568 | 57.87 | 27.24 |  | 8.97 |  | 11.57 | 105.65
51 | 011204003005 | 块料墙面（T04） | m2 | 40.00 | 77.32 | 107.42 | 0.8 | 12.11 |  | 15.62 | 213.26
| A1-13-155 | 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 | 100m2 | 0.4 | 45.42 | 69.38 |  | 7.04 |  | 9.08 | 130.92 | 213.26
| 8005909 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.216 |  | 3.04 |  |  |  |  | 3.04
| A1-13-1 | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙  | 100m2 | 0.4 | 9.66 | 0.42 |  | 1.5 |  | 1.93 | 13.5
| 8005909 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.668 |  | 9.4 |  |  |  |  | 9.4
| A1-13-23 | 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm  | 100m2 | 0.4 | 22.24 | 25.18 | 0.8 | 3.57 |  | 4.61 | 56.4
天棚工程
52 | 011301001001 | 天棚抹灰（D01） | m2 | 126.92 | 18.66 | 14.9 |  | 2.81 |  | 3.73 | 40.1
| A1-14-4 | 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm | 100m2 | 1.2692 | 18.66 | 0.43 |  | 2.81 |  | 3.73 | 25.63 | 40.1
| 8005909 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 1.8276 |  | 8.11 |  |  |  |  | 8.11
| 8005909 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 1.4342 |  | 6.36 |  |  |  |  | 6.36
油漆、涂料、裱糊工程
53 | 011406001001 | 抹灰面油漆（N01） | m2 | 214.89 | 10.75 | 3.08 |  | 1.62 |  | 2.15 | 17.59
| A1-15-160 换 | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 | 100m2 | 2.1489 | 10.75 | 3.08 |  | 1.62 |  | 2.15 | 17.59 | 17.59
54 | 011406001002 | 抹灰面油漆（D01） | m2 | 126.92 | 13.55 | 3.15 |  | 2.04 |  | 2.71 | 21.46
综合单价计算表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [8 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-15-161 换 | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 | 100m2 | 1.2692 | 13.55 | 3.15 |  | 2.04 |  | 2.71 | 21.46 | 21.46
55 | 011406003001 | 满刮腻子（N01） | m2 | 214.89 | 3.74 | 0.7 |  | 0.56 |  | 0.75 | 5.75
| A1-15-150 | 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 | 100m2 | 2.1489 | 3.74 | 0.7 |  | 0.56 |  | 0.75 | 5.75 | 5.75
56 | 011406003002 | 满刮腻子（D01） | m2 | 126.92 | 8.43 | 1.45 |  | 1.27 |  | 1.69 | 12.84
| A1-15-151 换 | 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 1.2692 | 8.43 | 1.45 |  | 1.27 |  | 1.69 | 12.84 | 12.84
|  | 合计 |  |  | 8944.74 | 50568.53 | 1586.55 | 2752.01 |  | 2097.5 | 65905.21 | 65905.21

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 |  | 16507.55
2 | 措施其他项目
011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
QTFY00000001 | 其他费用
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
合 计 |  |  |  |  | 16507.55
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  | 6881.9 | 6881.9
1.1.1 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 | m2 | 159.74 |  | 28.97 | 4627.67
1.1.1.1 | A1-21-1 | 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 |  | 100m2 | 1.5974 |  | 1195.67 | 1909.96
1.1.1.2 | A1-21-22 | 建筑用综合脚手架使用费 |  | 100m2·10天 | 7.90713 |  | 343.76 | 2718.16
1.1.2 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m | m2 | 110.00 |  | 13.21 | 1453.1
1.1.2.1 | A1-21-29 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | 100m2 | 1.1 |  | 1320.52 | 1452.57
1.1.3 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m | m2 | 49.76 |  | 16.1 | 801.14
1.1.3.1 | A1-21-31 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | 100m2 | 0.4976 |  | 1609.65 | 800.96
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 密目式安全网 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支架 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 施工围挡照明 |  | 项 | 1
1.8 | 1.8 | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
1.9 | 1.9 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.10 | 1.10 | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
1.11 | 1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.12 | 1.12 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.13 | 1.13 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 6881.9
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 2.5 | 模板工程 |  | 项 | 1 |  | 24590.73 | 24590.73
2.1.1 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 15.85 |  | 30.34 | 480.89
本页小计 | [7 empty] | 31472.63
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.1.1.1 | A1-20-12 | 基础垫层模板 |  | 100m2 | 0.1585 |  | 3033.9 | 480.87
2.1.2 | 011702001004 | 基础模板 | 1.基础类型:桩承台模板 | m2 | 26.87 |  | 51.35 | 1379.77
2.1.2.1 | A1-20-13 | 桩承台模板 |  | 100m2 | 0.2687 |  | 5135.18 | 1379.82
2.1.3 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 63.30 |  | 56.65 | 3585.95
2.1.3.1 | A1-20-15 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | 100m2 | 0.633 |  | 5664.53 | 3585.65
2.1.4 | 011702003002 | 构造柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 15.36 |  | 69.28 | 1064.14
2.1.4.1 | A1-20-14 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | 100m2 | 0.1536 |  | 6927.94 | 1064.13
2.1.5 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 54.23 |  | 60.81 | 3297.73
2.1.5.1 | A1-20-32 | 基础梁模板 |  | 100m2 | 0.5423 |  | 6081.22 | 3297.85
2.1.6 | 011702006002 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5内 | m2 | 67.18 |  | 74.8 | 5025.06
2.1.6.1 | A1-20-33 换 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 |  | 100m2 | 0.6718 |  | 7480.11 | 5025.14
2.1.7 | 011702009001 | 过梁模板 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m | m2 | 3.90 |  | 53.64 | 209.2
2.1.7.1 | A1-20-37 | 圈梁模板 支模高度3.6m |  | 100m2 | 0.039 |  | 5363.99 | 209.2
2.1.8 | 011702014002 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5内 | m2 | 91.96 |  | 71.91 | 6612.84
2.1.8.1 | A1-20-75 换 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 |  | 100m2 | 0.9196 |  | 7191.36 | 6613.17
2.1.9 | 011702021001 | 栏板模板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 32.51 |  | 63 | 2048.13
2.1.9.1 | A1-20-97 | 栏板、反檐模板 |  | 100m2 | 0.3251 |  | 6300.35 | 2048.24
2.1.10 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.雨蓬模板 | m2 | 11.99 |  | 73.98 | 887.02
2.1.10.1 | A1-20-94 | 阳台、雨蓬模板 直形 |  | 100m2 | 0.1199 |  | 7398.07 | 887.03
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1 |  | 4368.1 | 4368.1
本页小计 | [7 empty] | 4368.1
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.2.1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 | 110.00 |  | 39.71 | 4368.1
2.2.1.1 | A1-22-2 | 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | 100m2 | 1.1 |  | 3970.92 | 4368.01
2.3 | 2.7 | 材料及小型构件二次水平运输 |  | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 |  | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 井点降水工程 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 28958.83
本页小计
合 计 | [7 empty] | 35840.73
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 5.1-2单位工程人材机汇总表(输出配比明细)
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 87758.9339 | 1 | 87758.93
2 | 01000001 | 型钢综合 | kg | 12.5628 | 4.2 | 52.76
3 | 01010040@1 | HRB400螺纹钢φ12 | t | 0.2932 | 4098.78 | 1201.76
4 | 01010040@2 | HRB400螺纹钢φ14 | t | 0.2429 | 4054.2 | 984.77
5 | 01010040@3 | HRB400螺纹钢φ16 | t | 0.9861 | 4009.62 | 3953.89
6 | 01010040@4 | HRB400螺纹钢φ18-22 | t | 2.8106 | 3947.21 | 11094.03
7 | 01010040@7 | HRB400螺纹钢φ25 | t | 0.0144 | 3983.74 | 57.37
8 | 01010120@2 | HRB400螺纹钢φ8-10 | t | 1.1312 | 4089.58 | 4626.13
9 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 73.7214 | 6.61 | 487.3
10 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 29.8578 | 7.14 | 213.18
11 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 12.144 | 7.14 | 86.71
12 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.1182 | 7.4 | 8.27
13 | 01090022@1 | HBP300圆钢φ6 | t | 0.0296 | 4235.4 | 125.37
14 | 01090022@2 | HBP300圆钢φ8-10 | t | 1.3739 | 4235.4 | 5819.02
15 | 01090022@4 | HRB400螺纹钢φ14 | t | 1.8911 | 4054.2 | 7666.9
16 | 01090022@6 | HRB400螺纹钢φ8 | t | 0.4071 | 4089.58 | 1664.87
17 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 6.12 | 4.16 | 25.46
18 | 01090030@4 | HRB400螺纹钢φ14 | t | 0.064 | 4054.2 | 259.47
19 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 1.8115 | 13.33 | 24.15
20 | 02270070 | 土工布 | m2 | 101.4543 | 6.69 | 678.73
21 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 3.7658 | 5.38 | 20.26
22 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 0.216 | 2.65 | 0.57
23 | 03013121@1 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 18.568 | 2.65 | 49.21
24 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 3.18 | 12.1 | 38.48
25 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 0.024 | 6.28 | 0.15
26 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 49.8777 | 6.28 | 313.23
27 | 03019161@1 | 马钉综合 | kg | 7.4272 | 5.21 | 38.7
28 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 9.3746 | 0.88 | 8.25
29 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 64.377 | 8.23 | 529.82
30 | 03135041 | 不锈钢焊条综合 | kg | 0.3427 | 45.49 | 15.59
31 | 03137001 | 焊剂 | kg | 2.2464 | 2.57 | 5.77
32 | 03210090@1 | 钢丝网综合 | m2 | 204.248 | 5.9 | 1205.06
33 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 18.305 | 3.3 | 60.41
34 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 3.4789 | 6.34 | 22.06
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
35 | 03230043 | 直螺纹套筒接头φ20以内 | 个 | 25.25 | 3.8 | 95.95
36 | 03230045 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 24.24 | 5.3 | 128.47
37 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 4.778 | 423.01 | 2021.14
38 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.004 | 728.79 | 2.92
39 | 04030015 | 中砂 | m3 | 41.8589 | 197.75 | 8277.6
40 | 04090090 | 粘土 | m3 | 2.3954 | 30.9 | 74.02
41 | 04130001@2 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 2.9426 | 353.68 | 1040.74
42 | 04150010@1 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 1.112 | 7433.52 | 8266.07
43 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 2.0177 | 1330.35 | 2684.25
44 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.1249 | 1330.35 | 166.16
45 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 48.6212 | 38.53 | 1873.37
46 | 07010025@3 | 瓷片300*600 | m2 | 41.6 | 66.48 | 2765.57
47 | 07070002@1 | 纸皮砖75*75 | m2 | 191.2504 | 21.19 | 4052.6
48 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 36.4232 | 7.73 | 281.55
49 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 81.96 | 9.5 | 778.62
50 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 298.3792 | 1.08 | 322.25
51 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 895.3304 | 14.08 | 12606.25
52 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 9.8705 | 16.08 | 158.72
53 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 4.5856 | 13.5 | 61.91
54 | 13330033@1 | SBS聚酯胎改性沥青卷材5mm厚 I型 | m2 | 276.6263 | 40.97 | 11333.38
55 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 4.787 | 0.58 | 2.78
56 | 14010030 | 松节油 | kg | 2.9591 | 5.94 | 17.58
57 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 38.315 | 7.05 | 270.12
58 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 329.8437 | 5.77 | 1903.2
59 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 40.124 | 6 | 240.74
60 | 14410060 | 903胶 | kg | 0.216 | 5.5 | 1.19
61 | 15010360 | 石棉垫 | kg | 2.592 | 6.42 | 16.64
62 | 15130110@3 | 挤塑聚苯板δ40 | m2 | 101.8368 | 30.91 | 3147.78
63 | 15550160 | 玻璃纤维网 | m2 | 5.28 | 3.1 | 16.37
64 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 0.6038 | 59.37 | 35.85
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
65 | 18250615 | 管箍 | 个 | 0.4026 | 9.29 | 3.74
66 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 2.2568 | 11.47 | 25.89
67 | 34110010 | 水 | m3 | 145.8913 | 2.97 | 433.3
68 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 310.26 | 3.42 | 1061.09
69 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.2399 | 5.74 | 1.38
70 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 2.3522 | 7.05 | 16.58
71 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 8.2864 | 21.71 | 179.9
72 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.352 | 5.62 | 1.98
73 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 1.54 | 5.24 | 8.07
74 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 8.2234 | 1.5 | 12.34
75 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 2.1903 | 1.5 | 3.29
76 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 213.52 | 3.88 | 828.46
77 | 80090205@1 | 硅酸铝保温砂浆 | m3 | 3.216 | 1650 | 5306.4
78 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2030.3238 | 1 | 2030.32
79 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0353 | 1 | 0.04
80 | MC1-106 | 全铝合金百页窗 | m2 | 6 | 325.93 | 1955.58
81 | MC1-75 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 5 | 460.94 | 2304.7
82 | MC1-82 | 镀锌钢卷闸门 | m2 | 6 | 345.7 | 2074.2
83 | MC1-99@3 | 铝合金玻璃推拉窗6mm透明+12mm空气+6mm透明、不带亮 | m2 | 3 | 274.25 | 822.75
84 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 8.1676 | 437.48 | 3573.16
85 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 19.3081 | 447.18 | 8634.2
86 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 47.8777 | 456.89 | 21874.84
87 | 8021922@1 | 预拌S6防水混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 39.672 | 471.46 | 18703.76
88 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 2.193 | 536.28 | 1176.06
89 | 8005903 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 1.3263 | 545.22 | 723.13
90 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 11.0751 | 563.1 | 6236.39
91 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 4.0336 | 572.04 | 2307.38
92 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 2.1622 | 580.97 | 1256.17
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
93 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 35.4158 | 230 | 8145.63
94 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2767.2232 | 1 | 2767.22
95 | 99450640 | 检修费 | 元 | 455.6278 | 1 | 455.63
96 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1187.3198 | 1 | 1187.32
97 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1046.4231 | 1 | 1046.42
98 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 43.701 | 10.17 | 444.44
99 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 161.8556 | 8.58 | 1388.72
100 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 20.2998 | 8.58 | 174.17
101 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 4627.4216 | 0.63 | 2915.28
102 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0384 | 1 | -0.04
103 | 990101015 | 履带式推土机功率75(kW) | 台班 | 0.202 | 1205.34 | 243.48
104 | 990106030 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3) | 台班 | 0.3224 | 1624.33 | 523.68
105 | 990123010 | 电动夯实机夯击能量250(N·m) | 台班 | 7.4512 | 26.85 | 200.06
106 | 990129010 | 风动凿岩机手持式 | 台班 | 0.5448 | 14.1 | 7.68
107 | 990209020 | 回旋钻机孔径800(mm) | 台班 | 8.2621 | 809.88 | 6691.31
108 | 990304008@1 | 汽车式起重机提升质量10(t) | 台班 | 0.69 | 1094.19 | 754.99
109 | 990401025 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 1.8594 | 650.14 | 1208.87
110 | 990402015 | 自卸汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.1156 | 713.31 | 82.46
111 | 990402040 | 自卸汽车装载质量15(t) | 台班 | 0.6348 | 1371.71 | 870.76
112 | 990411010 | 泥浆罐车装载容量5000(L) | 台班 | 1.2695 | 736.35 | 934.8
113 | 990501020 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 10.3488 | 264.54 | 2737.67
114 | 990504050 | 卷扬机架(单笼5t内)架高40(m内) | 台班 | 10.3488 | 43.3 | 448.1
115 | 990605060 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 4.3899 | 9.93 | 43.59
116 | 990605065 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 3.7643 | 11.16 | 42.01
117 | 990607030 | 混凝土输送泵车输送量90(m3/h) | 台班 | 0.3691 | 2694.19 | 994.43
118 | 990610010 | 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) | 台班 | 0.8617 | 252 | 217.15
119 | 990701015 | 钢筋调直机直径40(mm) | 台班 | 0.7122 | 52.88 | 37.66
120 | 990702010 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 1.0801 | 43.81 | 47.32
121 | 990703010 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 3.6164 | 28.26 | 102.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
122 | 990706010 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 0.997 | 24.81 | 24.74
123 | 990730010 | 锥型螺纹车丝机直径45(mm) | 台班 | 0.953 | 35.8 | 34.12
124 | 990806020 | 泥浆泵出口直径100(mm) | 台班 | 8.2621 | 185.12 | 1529.48
125 | 990806045 | 泥浆泵流量100(m3/h) | 台班 | 0.8596 | 263.07 | 226.13
126 | 990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 2.0781 | 56.39 | 117.18
127 | 990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 2.8882 | 81.18 | 234.46
128 | 990910030 | 对焊机容量75(kV·A) | 台班 | 0.3817 | 104.6 | 39.93
129 | 990916010 | 电渣焊机电流1000(A) | 台班 | 0.576 | 178.86 | 103.02
130 | 991003030 | 电动空气压缩机排气量1(m3/min) | 台班 | 0.5448 | 50.66 | 27.6
131 | 80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 | m3 | 2.985 | 443.96 | 1325.22
132 | 80110180 | 水泥膏(配合比) | m3 | 1.2162 | 800.13 | 973.12
|  | 合计 |  |  |  | 312643.53

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 10 | 29687.57
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 预算包干费 | 项 | 7 | 6081.73 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | 工程优质费 | 项 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 | 项 |  |  |  | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | 现场签证费用 | 项
9 | 索赔费用 | 项
10 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计 |  |  |  | 35769.30 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表3-19 规费和税金项目计算表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程-变电房、垃圾收集房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |  | 金额（元）
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 9 |  | 29872.46
合计 |  |  |  |  | 29872.46