## 表3-5 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：室外管网工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) |  | 金 额（元）
A | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  |  | 613693.31
A.1 | 室外给排水系统 |  |  |  | 613693.31
B | 措施项目费 | 其他措施项目费 |  |  | 2189.36
B.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
B.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费 |  |  | 2189.36
C | 其他项目费 | 预算包干费+总承包服务费+索赔费用+现场签证费用+概算幅度差 |  |  | 13872.82
C.1 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 |  | 13872.82
C.2 | 总承包服务费 | 总承包服务费
C.3 | 索赔费用 | 索赔
C.4 | 现场签证费用 | 现场签证
C.5 | 概算幅度差 | 概算幅度差
D | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 9 |  | 56677.99
E | 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税金 |  |  | 686433.48
F.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 49623.07
F.2 | 绿色施工安全防护措施费税金 | 绿色施工安全防护措施费 | 9 |  | 4466.08
F | 安全防护、文明施工措施项目费含税工程造价 | 绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费税金 |  |  | 54089.15
G.1 | 暂列金额1(预留金) | 分部分项合计 | 10 |  | 61369.33
G.2 | 暂列金额1(预留金)税金 | 暂列金额1(预留金) | 9 |  | 5523.24
G | 暂列金额1(预留金)含税工程造价 | 暂列金额1(预留金)+暂列金额1(预留金)税金 |  |  | 66892.57
Z | 含税工程总造价 | 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费)+安全防护、文明施工措施项目费含税工程造价+暂列金额1(预留金)含税工程造价 |  |  | 807415.2

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：室外管网工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
室外给排水系统
1 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 DN150 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗 | m | 670.2 |  | 86.39 | 57898.58
2 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN100 镀锌钢管 含三通 弯头等管件 3.连接形式:法兰连接 | m | 366.83 |  | 224.35 | 82298.31
3 | 031202008002 | 埋地管道防腐蚀 | 1.除锈级别:埋地管道 2.刷缠品种:三油两布 | m2 | 115.18 |  | 70.64 | 8136.32
4 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双臂波纹管DN300 SN8 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 184.01 |  | 81.01 | 14906.65
5 | 040501004003 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双臂波纹管DN400 SN8 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 198.83 |  | 118.29 | 23519.6
6 | 040501004004 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双臂波纹管DN500 SN8 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 163.25 |  | 198.67 | 32432.88
7 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外 2.型号、规格:DN100 | 套 | 2 |  | 723.4 | 1446.8
8 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰 4.附件配置:2个闸阀+倒流防止器+水表+Y型过滤器+可曲绕橡胶接头 | 组 | 2 |  | 6574.5 | 13149
9 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 | 个 | 7 |  | 603.41 | 4223.87
本页小计 | [7 empty] | 238012.01
分部分项工程计价表
工程名称：室外管网工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:450*750单箅式雨水口 2.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 3.混凝土强度等级:C15 4.砌筑材料品种、规格:标准砖 5.砂浆强度等级及配合比:M10 | 座 | 14 |  | 924.03 | 12936.42
11 | 040504001001 | 砌筑井-污水检查井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:M10 4.混凝土强度等级:C15 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 | 座 | 5 |  | 1292.51 | 6462.55
12 | 040504001002 | 砌筑井-雨水检查井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:M10 4.混凝土强度等级:C15 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 | 座 | 14 |  | 1168.6 | 16360.4
13 | 011702031001 | 化粪池 | 1.化粪池部位:室外 2.化粪池规格:Z2-4SQF 有效容积4立方 | 座 | 2 |  | 4427.87 | 8855.74
14 | 011702031002 | 化粪池 | 1.化粪池部位:室外 2.化粪池规格:Z7-20SQF 有效容积20立方 | 座 | 1 |  | 14449.12 | 14449.12
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 人机配合 | m3 | 1451.63 |  | 8.97 | 13021.12
16 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:挖掘机装土 自卸汽车运土方10km | m3 | 1020.68 |  | 33.42 | 34111.13
17 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填中砂 | m3 | 936.45 |  | 278.9 | 261175.91
18 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 430.96 |  | 19.28 | 8308.91
|  | 【室外给排水系统】分部小计 | [5 empty] | 613693.31
本页小计 | [7 empty] | 375681.3
合 计 | [7 empty] | 613693.31

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：室外管网工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
室外给排水系统
1 | 031001006015 | 塑料管 | m | 670.2 | 12.22 | 59.83 | 5.76 | 4.98 |  | 3.6 | 86.39
| C10-1-231 | 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160 | 10m | 67.02 | 11.37 | 59.52 | 5.76 | 4.75 |  | 3.43 | 84.83 | 86.39
| C10-2-150 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 | 100m | 6.702 | 0.85 | 0.31 |  | 0.24 |  | 0.17 | 1.57
2 | 030901002003 | 消火栓钢管 | m | 366.83 | 72.41 | 102.17 | 10.29 | 22.93 |  | 16.54 | 224.35
| C9-1-8 | 水喷淋钢管安装 钢管(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 36.683 | 72.41 | 102.17 | 10.29 | 22.93 |  | 16.54 | 224.35 | 224.35
3 | 031202008002 | 埋地管道防腐蚀 | m2 | 115.18 | 24.78 | 35.81 |  | 5.09 |  | 4.96 | 70.64
| C12-3-232 | 埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油 | 10m2 | 11.518 | 13.56 | 22.06 |  | 2.79 |  | 2.71 | 41.13 | 70.64
| C12-3-233 | 埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油 | 10m2 | 11.518 | 11.22 | 13.75 |  | 2.31 |  | 2.24 | 29.52
4 | 040501004002 | 塑料管 | m | 184.01 | 12.49 | 62.98 | 0.61 | 2.31 |  | 2.62 | 81.01
| 借D5-2-300 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 18.401 | 10.67 | 61.71 | 0.61 | 1.99 |  | 2.26 | 77.24 | 81.01
| 借D5-1-94 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 | 100m | 1.8401 | 1.82 | 1.27 |  | 0.32 |  | 0.36 | 3.77
5 | 040501004003 | 塑料管 | m | 198.83 | 15.29 | 96.01 | 0.91 | 2.85 |  | 3.24 | 118.29
| 借D5-2-301 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 | 10m | 19.883 | 13.47 | 94.73 | 0.91 | 2.53 |  | 2.88 | 114.52 | 118.29
综合单价计算表
工程名称：室外管网工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D5-1-94 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 | 100m | 1.9883 | 1.82 | 1.27 |  | 0.32 |  | 0.36 | 3.77
6 | 040501004004 | 塑料管 | m | 163.25 | 21.02 | 165.93 | 2.77 | 4.19 |  | 4.76 | 198.67
| 借D5-2-302 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 500 | 10m | 16.325 | 18.02 | 163.58 | 2.77 | 3.66 |  | 4.16 | 192.19 | 198.67
| 借D5-1-95 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 | 100m | 1.6325 | 3 | 2.35 |  | 0.53 |  | 0.6 | 6.48
7 | 030901011001 | 室外消火栓 | 套 | 2 | 74.03 | 614.03 |  | 20.53 |  | 14.81 | 723.4
| C9-1-99 | 室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅100型 | 套 | 2 | 74.03 | 614.03 |  | 20.53 |  | 14.81 | 723.4 | 723.4
8 | 031003013003 | 水表 | 组 | 2 | 735.32 | 5210.52 | 188.03 | 255.96 |  | 184.67 | 6574.5
| C10-3-267 | 倒流防止器组成安装(法兰连接带水表) 公称直径(mm以内) 150 | 组 | 2 | 621.44 | 4619.72 | 163.68 | 217.64 |  | 157.02 | 5779.5 | 6574.5
| C10-3-196 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 | 113.88 | 590.8 | 24.35 | 38.32 |  | 27.65 | 795
9 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 个 | 7 | 81.15 | 453.54 | 20.31 | 28.12 |  | 20.29 | 603.41
| C10-3-34 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 7 | 81.15 | 453.54 | 20.31 | 28.12 |  | 20.29 | 603.41 | 603.41
10 | 040504009001 | 雨水口 | 座 | 14 | 316.03 | 484.1 | 3.66 | 56.3 |  | 63.94 | 924.03
综合单价计算表
工程名称：室外管网工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D5-3-260 换 | 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 | 座 | 14 | 316.03 | 484.1 | 3.66 | 56.3 |  | 63.94 | 924.03 | 924.03
11 | 040504001001 | 砌筑井-污水检查井 | 座 | 5 | 334.62 | 799.82 | 23.41 | 63.05 |  | 71.61 | 1292.51
| 借D5-3-10 换 | 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | 座 | 5 | 334.62 | 799.82 | 23.41 | 63.05 |  | 71.61 | 1292.51 | 1292.51
12 | 040504001002 | 砌筑井-雨水检查井 | 座 | 14 | 289.7 | 744.3 | 18.63 | 54.3 |  | 61.67 | 1168.6
| 借D5-3-1 换 | 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | 座 | 14 | 289.7 | 744.3 | 18.63 | 54.3 |  | 61.67 | 1168.6 | 1168.6
13 | 011702031001 | 化粪池 | 座 | 2 | 2390.77 | 1196.75 | 0.18 | 361.99 |  | 478.19 | 4427.87
综合单价计算表
工程名称：室外管网工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借A1-4-90 换 | 砖砌化粪池(不行车) 外型体积 7m3以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 10m3 | 0.8 | 2390.77 | 1196.75 | 0.18 | 361.99 |  | 478.19 | 4427.87 | 4427.87
14 | 011702031002 | 化粪池 | 座 | 1 | 7945.64 | 3710.5 | 0.66 | 1203.06 |  | 1589.26 | 14449.12
| 借A1-4-92 换 | 砖砌化粪池(不行车) 外型体积 25m3以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 10m3 | 2 | 7945.64 | 3710.5 | 0.66 | 1203.06 |  | 1589.26 | 14449.12 | 14449.12
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 1451.63 | 2.24 |  | 4.53 | 0.85 |  | 1.35 | 8.97
| 借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内  | 100m3天然密实方 | 0.72581 | 1.56 |  |  | 0.2 |  | 0.31 | 2.07 | 8.97
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 1.379 | 0.68 |  | 4.53 | 0.66 |  | 1.04 | 6.9
16 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 1020.68 | 0.39 |  | 24.82 | 3.18 |  | 5.04 | 33.42
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 1.0207 |  |  | 22.7 | 2.86 |  | 4.54 | 30.1 | 33.42
综合单价计算表
工程名称：室外管网工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 1.0207 | 0.39 |  | 2.11 | 0.32 |  | 0.5 | 3.32
17 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 936.45 | 15.98 | 256.05 | 1.25 | 2.17 |  | 3.45 | 278.9
| 借D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 9.3645 | 15.98 | 256.05 | 1.25 | 2.17 |  | 3.45 | 278.9 | 278.9
18 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 430.96 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.91 | 19.28
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 4.3096 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.91 | 19.28 | 19.28
|  | 合计 |  |  | 12356.38 | 13992.34 | 308.07 | 2093.69 |  | 2532.91 | 31283.36 | 31283.36

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：室外管网工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 49623.07
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 49623.07
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：室外管网工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
2.2 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  | 2189.36 | 2189.36
2.2.1 | BM399 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 511.29 | 511.29
2.2.2 | BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) |  | 元 | 1 |  | 1335.58 | 1335.58
2.2.3 | BM434 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 元 | 1 |  | 342.49 | 342.49
2.2.4 | BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |  | 元 | 1
2.2.5 | BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) |  | 元 | 1
2.2.6 | BM303 | 脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) |  | 元 | 1
小 计 | [7 empty] | 2189.36
本页小计 | [7 empty] | 2189.36
合 计 | [7 empty] | 2189.36
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 5.1-2单位工程人材机汇总表(输出配比明细)
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外管网工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 95353.9552 | 1 | 95353.96
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 2189.3595 | 1 | 2189.36
3 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.776 | 7.4 | 5.74
4 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 3.7134 | 7.4 | 27.48
5 | 01290043@1 | 钢板8~15 | kg | 7.3722 | 3.16 | 23.3
6 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 17.9747 | 3.23 | 58.06
7 | 01290173@1 | 钢板12~20 | kg | 3.672 | 3.23 | 11.86
8 | 02010013@1 | 橡胶板1~3 | kg | 1.0723 | 25.7 | 27.56
9 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 53.7323 | 7.71 | 414.28
10 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 5.448 | 7.71 | 42
11 | 02010100@1 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 0.346 | 11.61 | 4.02
12 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 143.975 | 1.29 | 185.73
13 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 116.889 | 0.26 | 30.39
14 | 02270001 | 棉纱 | kg | 3.0612 | 11.47 | 35.11
15 | 02270020@1 | 白布 | kg | 0.1 | 2.75 | 0.28
16 | 02270180@1 | 破布一级 | kg | 0.24 | 7.18 | 1.72
17 | 02290110@1 | 油麻丝 | kg | 0.24 | 8.87 | 2.13
18 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 6.8042 | 5.58 | 37.97
19 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 11.536 | 5.94 | 68.52
20 | 03010680@1 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 4.944 | 5.94 | 29.37
21 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 11.536 | 12.45 | 143.62
22 | 03010920 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 3.296 | 36.5 | 120.3
23 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 0.396 | 6.28 | 2.49
24 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.986 | 4.27 | 4.21
25 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 15.4069 | 11.97 | 184.42
26 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 80.6345 | 0.88 | 70.96
27 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 3.5 | 0.94 | 3.29
28 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 5.4286 | 0.94 | 5.1
29 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4.13 | 8.23 | 33.99
30 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 61.667 | 8.23 | 507.52
31 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 4.4651 | 8.23 | 36.75
32 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.139 | 423.01 | 481.81
33 | 04010035@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 0.94 | 0.45 | 0.42
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外管网工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 04030015 | 中砂 | m3 | 4.3972 | 197.75 | 869.55
35 | 04030015@1 | 中砂回填 | m3 | 1208.0205 | 197.75 | 238886.05
36 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 19.5848 | 293.18 | 5741.87
37 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0052 | 1330.35 | 6.92
38 | 13030240 | 厚漆 | kg | 1.05 | 10.26 | 10.77
39 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 0.96 | 10.26 | 9.85
40 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 742.911 | 3.76 | 2793.35
41 | 14010010 | 清油 | kg | 0.14 | 16.04 | 2.25
42 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.2 | 16.04 | 3.21
43 | 14030030 | 煤油 | kg | 16.4016 | 15.41 | 252.75
44 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 9.7465 | 34.61 | 337.33
45 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 334.022 | 0.71 | 237.16
46 | 14350490@1 | 漂白粉综合 | kg | 1.6286 | 5.31 | 8.65
47 | 14390070 | 氧气 | m3 | 41.4281 | 5.32 | 220.4
48 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 2.7081 | 5.32 | 14.41
49 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.248 | 13.3 | 3.3
50 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 0.902 | 13.3 | 12
51 | 14390105 | 乙炔气 | m3 | 14.5265 | 9 | 130.74
52 | 17010054@1 | 焊接钢管DN20 | kg | 1.5415 | 4.19 | 6.46
53 | 17010058 | 焊接钢管DN40 | m | 0.1638 | 16.09 | 2.64
54 | 17010063 | 焊接钢管DN80 | m | 0.6 | 35.61 | 21.37
55 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.06 | 5.39 | 0.32
56 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.12 | 3.09 | 0.37
57 | 17270120 | 橡胶管综合 | m | 8.1915 | 17.09 | 139.99
58 | 17270175@1 | 橡胶软管DN20 | m | 0.6702 | 5 | 3.35
59 | 18010805 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 2.02 | 1.03 | 2.08
60 | 18031480 | 异径管DN150×100 | 个 | 4 | 30 | 120
61 | 18310400 | 陶土管弯头De150 | 支 | 6.02 | 7.55 | 45.45
62 | 19000210@1 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.4021 | 26 | 10.45
63 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.7337 | 80 | 58.7
64 | 24110140@1 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.2011 | 20 | 4.02
65 | 24590010@1 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.2011 | 5.56 | 1.12
66 | 34110010 | 水 | m3 | 412.3457 | 2.97 | 1224.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外管网工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
67 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1577.2399 | 1 | 1577.24
68 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 8.739 | 437.48 | 3823.14
69 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 2.044 | 447.18 | 914.04
70 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 5.0744 | 540.75 | 2743.98
71 | 8005903 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 2.436 | 545.22 | 1328.16
72 | 8005904 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M15 | m3 | 0.042 | 554.16 | 23.27
73 | 8005905 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M20 | m3 | 1.8736 | 563.1 | 1055.02
74 | 02050001@2 | HDPE橡胶圈DN300 SN8 | 个 | 37.9061 | 15.85 | 600.81
75 | 02050001@3 | HDPE橡胶圈DN400 SN8 | 个 | 40.959 | 20.82 | 852.77
76 | 02050001@4 | HDPE橡胶圈DN500 SN8 | 个 | 33.6295 | 45.55 | 1531.82
77 | 15550095 | 玻璃布 | m2 | 293.709 | 1.9 | 558.05
78 | 17010100 | DN100 镀锌钢管 | m | 366.83 | 96.3 | 35325.73
79 | 17250050@6 | PE给水管 DN1500.6MPA | m | 680.253 | 57.44 | 39073.73
80 | 17250350@2 | HDPE双壁波纹管DN300 SN8 | m | 185.8501 | 56.62 | 10522.83
81 | 17250350@3 | HDPE双壁波纹管DN400 SN8 | m | 200.8183 | 87.75 | 17621.81
82 | 17250350@4 | HDPE双壁波纹管DN500 SN8 | m | 164.8825 | 150.25 | 24773.6
83 | 18090783 | 室外塑料给水管热熔管件DN150 | 个 | 52.9458 | 10.2 | 540.05
84 | 18190001 | Y型过滤器DN150 | 个 | 2 | 548.19 | 1096.38
85 | 18210180@1 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 个 | 2 | 398.53 | 797.06
86 | 19000020@6 | 闸阀 DN100 | 个 | 7 | 363.9 | 2547.3
87 | 19030001@2 | 法兰闸阀DN150 | 个 | 4 | 598.75 | 2395
88 | 19090060 | 倒流防止器DN150 | 个 | 2 | 1254.1 | 2508.2
89 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 7 | 68 | 476
90 | 20010360@4 | 钢板平焊法兰DN150 | 副 | 8 | 125.28 | 1002.24
91 | 20010360@5 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 1 | 69.24 | 69.24
92 | 20010360@6 | 钢板平焊法兰DN150 | 副 | 2 | 120 | 240
93 | 23030001@1 | 地上式消防栓DN100 | 套 | 2 | 573.45 | 1146.9
94 | 24010001@2 | 法兰水表DN150 | 个 | 2 | 873.36 | 1746.72
95 | 36010080 | φ700 球墨铸铁井盖 | 套 | 19 | 384.57 | 7306.83
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外管网工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
96 | 36010280 | 铸铁平篦450*750 | 套 | 14 | 210.16 | 2942.24
97 | 补充主材002 | 弯头90° DN100 | 个 | 3.9177 | 52.3 | 204.9
98 | 补充主材002@1 | 正三通 DN100 | 个 | 6.8597 | 35.3 | 242.15
99 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 55.103 | 230 | 12673.69
100 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 7859.3899 | 1 | 7859.39
101 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1915.1635 | 1 | 1915.16
102 | 99450650 | 维护费 | 元 | 5042.8628 | 1 | 5042.86
103 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1070.2673 | 1 | 1070.27
104 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1302.085 | 8.58 | 11171.89
105 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 86.1821 | 8.58 | 739.44
106 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 4605.0378 | 0.63 | 2901.17
107 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0306 | 1 | 0.03
108 | 990101015 | 履带式推土机功率75(kW) | 台班 | 0.3792 | 1205.34 | 457.06
109 | 990101015@1 | 履带式推土机功率75(kW) | 台班 | 0.2552 | 1205.34 | 307.6
110 | 990106030 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3) | 台班 | 3.7648 | 1624.33 | 6115.28
111 | 990106030@1 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3) | 台班 | 1.1391 | 1624.33 | 1850.27
112 | 990123020 | 电动夯实机夯击能力20~62(kN·m) | 台班 | 68.4009 | 31.29 | 2140.26
113 | 990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 3.5649 | 1002.96 | 3575.45
114 | 990401020 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.3671 | 624.88 | 229.39
115 | 990401030 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 | 0.7939 | 735.61 | 584
116 | 990402040 | 自卸汽车装载质量15(t) | 台班 | 16.8923 | 1371.71 | 23171.34
117 | 990406010 | 机动翻斗车装载质量1(t) | 台班 | 1.331 | 318.71 | 424.2
118 | 990501050 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 | 0.62 | 312.81 | 193.94
119 | 990605065 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 0.535 | 11.16 | 5.97
120 | 990706010 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 1.3159 | 24.81 | 32.65
121 | 990718040 | 普通车床工件直径×长度630×2000(mm) | 台班 | 12.9124 | 99.87 | 1289.56
122 | 990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) | 台班 | 8.4004 | 29.86 | 250.84
123 | 990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 | 0.3351 | 34.32 | 11.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外管网工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
124 | 990813010 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 | 1.6178 | 17.55 | 28.39
125 | 990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 25.2537 | 81.18 | 2050.1
126 | 990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 1.89 | 73.35 | 138.63
127 | 990911010 | 热熔对接焊机直径160(mm) | 台班 | 10.053 | 18.09 | 181.86
128 | 990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) | 台班 | 11.1456 | 29.91 | 333.36
129 | 990919060 | 电焊条恒温箱功率3(kW) | 台班 | 0.104 | 22.79 | 2.37
|  | 合计 |  |  |  | 605660.4

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：室外管网工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 10 | 61369.33
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 预算包干费 | 项 | 10 | 13872.82 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 | 项 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 | 项 |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用 | 项
9 | 索赔费用 | 项
10 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计 |  |  |  | 75242.15 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表3-19 规费和税金项目计算表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：室外管网工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |  | 金额（元）
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 9 |  | 56677.99
合计 |  |  |  |  | 56677.99