南沙区水利设施（2025-2028）

运行维护项目
招 标 文 件
招标人：广州市南沙区水利设施与工程事务中心
招标代理：华杰工程咨询有限公司
2025年  月
目 录
3第一章 招标公告


11第二章 投标人须知


39第三章 评标办法


51第四章 合同条款（另册）


第五章 工程量清单（另册）
52
53第六章 图纸（另册）


54第七章 发包人要求


75第八章 投标文件格式


102第九章 否决性条款汇总


104第十章 最高投标限价（另册）




第一章 招标公告
南沙区水利设施（2025-2028）运行维护项目招标公告
招标条件
本招标项目 南沙区水利设施（2025-2028）运行维护项目 项目业主为 广州市南沙区水利设施与工程事务中心 ，建设资金来自 财政资金 ，资金来源已落实，项目出资比例为 100% , 招标人为 广州市南沙区水利设施与工程事务中心 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

项目概况与招标范围

建设地点：广州市南沙区。
项目目标：借鉴国内外水利行业先进管理理念，对标国内外重大公共基础设施项目全生命管理流程，以专业化、国际化、数智化、信息化、产业化、一体化为导向，引进 ESG 管理体系相关要求，持续改进提升设施运行维护成效与技术水平，致力于打造行业内水利设施运行维护标杆项目。
项目规模：水闸224座（含在建待移交22座）、泵站84座（含在建待移交10座）、堤防343.54公里（含在建待移交60.8公里）、生态堤4.675公里及调蓄湖和竹湖。

按联围分为两个片区，大坳围、四六村围、番顺联围、高新沙围、鱼窝头联围、蕉东联围、小虎岛围、沙仔岛围所辖范围内水利设施为北片区：水闸144座（含在建待移交8座）、泵站67座（含在建待移交5座）、堤防230.15公里（含在建待移交6.93公里）、生态堤4.675公里及调蓄湖和竹湖；

义沙围、万顷沙联围、龙穴岛围、沥心沙围、缸瓦沙围所辖范围内水利设施为南片区：水闸80座（含在建待移交14座）、泵站17座（含在建待移交5座）、堤防113.39公里（含在建待移交53.88公里）。

以发包人实际委托为准。
最高投标限价：北片区：277,401,138.72元，南片区： 104,954,683.30 元。
计划工期：1096日历天。
招标内容：
本项目主要是对南沙区外江水利设施（水闸、泵站、堤防 ）及调蓄湖等水利工程设施管理及运行维护，主要工作内容包括但不限于：

①水闸运行维护工作内容：工程安全管理、管理范围内保洁绿化养护、环境卫生作业、建筑物维护保养、闸门维护保养、启闭机维护保养、辅助设备维护保养、机电设备维护保养、自动控制设施维护保养、附属设施维护保养、管理用房的日常维修养护、水闸运行调度、水闸观测、水闸检查、水闸保护、鼠蚁害防治、安全保卫、标识标牌设置与维护、自动化控制系统维护、安全监控系统维护、视频监控系统维护等日常工作，以及特种设备定期检测、防雷设施定期检测、电力设备预防性试验、信息化管理提升改进、水闸标准化管理创建等专项工作。

②泵站运行维护工作内容：工程安全管理、管理范围内保洁绿化养护、环境卫生作业、建筑物维护保养、水泵机组维护保养、辅助设备维护保养、机电设备维护保养、自动控制设施维护保养、附属设施维护保养、管理用房的日常维修养护、泵站运行调度、泵站观测、泵站检查、泵站保护、鼠蚁害防治、安全保卫、标识标牌设置与维护、自动化控制系统维护、安全监测系统维护、视频监控系统维护等日常工作，以及特种设备定期检测、防雷设施定期检测、电力设备预防性试验、泵站标准化管理创建等专项工作。

③堤防运行维护工作内容：工程安全管理、管理范围内保洁绿化养护、环境卫生作业、堤防观测、堤防检查、堤防保护、堤防及其附属设施的维修养护、鼠蚁害防治、安全保卫、标识标牌设置与维护、安全监控系统维护、视频监控系统维护等日常工作，堤防标准化管理创建等专项工作。

④调蓄湖、竹湖运行维护工作内容：工程安全管理、绿化养护、环境保洁、园建设施维修养护、园区安全保卫管理等工作。
⑤对在建待移交项目和企业岸线的建设、管养、运维情况进行巡查；配合发包人组织各项移交工作、参加验收等事宜。

⑥“数智化”服务：通过运行维护管理平台，提供水利设施运行维护数字化管理服务，实时收集水利设施基本情况、实时水位情况、水闸开关闸情况、泵站运行情况、远程监控等相关数据。通过整合静态基础数据，结合雨水情动态的数据，综合分析，实现水利设施管理从“被动应对”到“主动管理”的转变，提升工程安全运行保障能力、水资源利用效率和防汛抗旱指挥决策水平，为区域水安全与经济发展提供强有力的数字化支撑。
⑦配合创建南沙区水利设施运行维护标准，完成合同约定的其他工作内容。
标段划分：本次招标划分为2个标段。
北片区标段：对大坳围、四六村围、番顺联围、高新沙围、鱼窝头联围、蕉东联围、小虎岛围、沙仔岛围所辖范围内水利设施运行维护。
南片区标段：对义沙围、万顷沙联围、龙穴岛围、沥心沙围、缸瓦沙围所辖范围内水利设施运行维护。

标段划分情况详见《南北片区标段划分及水利设施清单明细》，根据本项目规划实施的具体情况，如遇该项目的投资规模、实施模式或者造价等发生调整（或变更），标段工作内容也可能会新增或减少、甚至取消部分子项工程，投标人应充分理解此风险，配合招标人开展相关工作，并无条件接受，且投标报价固定不变。

发包人有权根据合同履约考核情况对标段承包范围进行调整，具体详见合同条款第13.2 款。
投标人可以同时对两个标段进行投标，只允许中其中一个标段。 
承包方式： 其他 。
投标人资格要求

投标人应具备承担本项目的资质条件、业绩、能力和信誉，具体要求如下：
投标人是法人或其他组织，按国家法律经营。
对投标人拟派项目负责人的要求：
投标人拟担任本工程项目负责人的人员须具有水利工程相关专业高级及以上职称。

备注：联合体投标的，项目负责人由联合体牵头人委派。
对投标人拟派专职安全员的要求：
专职安全员1名，须具有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（C类）或注册安全工程师证书。
类似项目业绩要求：
北片区：投标人近5年（2020年1月1日至投标截止日，以合同签订时间为准）承担过单项合同金额≥10000万元（以合同金额为准）的基础设施运行维护（或养护）业绩；

南片区：投标人近5年（2020年1月1日至投标截止日，以合同签订时间为准）承担过单项合同金额≥3000万元（以合同金额为准）的基础设施运行维护（或养护）业绩。
备注：1、联合体投标的，按联合体各方的业绩之和进行统计，下同。2、基础设施指：水利设施、防洪设施、市政公用设施、交通基础设施等为社会生产、公共服务及居民生活提供基础性支撑的工程设施。
提交社保文件的要求
投标人须保证授权的委托代理人及项目部主要组成人员（项目负责人、技术负责人（如有）、专职安全员）均为本单位的正式职工，必须具有离投标截止时间最近的至少1个月（2025年7月或8月，下同）在本单位缴纳的社保证明文件。
关于联合体投标
本次招标 接受 联合体投标，联合体不超过 2 家。
3.7投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标人声明。
3.8投标人未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准。

招标公告发布和招标文件的获取

招标公告发布时间
从____年____月____日至____年____月____日___时____分，凡有意参加投标者，请登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站下载电子招标文件。
招标文件获取方式
本项目招标文件随招标公告一并在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，由投标人自行下载。
招标公告网上发布时，同时在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布招标文件、施工图纸、最高投标限价。
发布公告的媒介
本公告在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址： http://zbtb.gd.gov.cn/login）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。
投标文件的递交

递交投标文件起始时间：    年   月  日  时  分
截止时间：    年   月  日  时  分
在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站对已递交的电子投标文件进行解密。
开标开始时间：____年___月___日___时___分。    
递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。
投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站办理网上投标登记手续。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。
投标人应自行检查广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息登记中的企业基础信息扫描件（包括企业营业执照、项目负责人相关证书、专职安全员安全生产考核合格证等），评标委员会对上述资料的审查将以递交投标文件截止时间在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息登记的信息为依据。投标人应及时维护其在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息登记的信息，确保各项信息在有效期内。如因投标单位资料缺失导致资格审查不通过，责任由投标单位自行承担。

资格审查方式
6.1本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。
6.2资格审查结果将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站和广东省招标投标监管网公示，公示时间不得少于3日，最后一天应为工作日。
企业信息登记
本次招标要求投标人办理网上投标登记前，须在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站完成企业信息登记，及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信息登记中的在册人员。企业信息登记应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于企业信息登记的相关指南进行操作。
疑问、异议、投诉处理
8.1关于疑问、异议、投诉的基本概念和处理程序详见《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《广州市水务局关于进一步加强水务工程项目招标投标活动监督管理工作的通知》（穗水建管〔2023〕78号）。

8.2依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于中标公示期间的投诉处理的原则为：除第一中标候选人或中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，可依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管部门依法处理。

8.3在招投标过程中，投标人（含中标候选人）被投诉且经查实存在招标投标活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

在招投标过程中，投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。如认为本项目招标存在公平竟争影响，请一并提出意见建议。
联系方式

招标单位：广州市南沙区水利设施与工程事务中心
地   址：广州市南沙区黄阁镇华梦街6号六楼 603 
联系人：朱女士
联系电话：020-34688182
招标代理机构：华杰工程咨询有限公司
地   址：北京市朝阳区安苑路世纪兴源大厦8层
联系人：叶先生
联系电话：18926996413

招标监督机构：广州市南沙区水务局

监督电话：020-84689853

______年      月____日

附件一：
投标人声明（参考格式）

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加    （项目名称）    项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人后续招标项目的投标。本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施能力，管理能力，类似工程经验、信誉状况等。
六、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

七、本公司积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动（市属国有企业投资项目参照执行）。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明。

                         声明企业：

                             法定代表人签字：

                             项目负责人签字:

年   月   日

                                                       （企业公章）
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	定义
	招标人（即发包人）：广州市南沙区水利设施与工程事务中心
招标代理单位：华杰工程咨询有限公司
设计单位：/

监理单位（如有）：/

检测机构（如有）：/

	1.1.3
	项目名称
	南沙区水利设施（2025-2028）运行维护项目

	1.1.4
	建设地点
	广州市南沙区

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	资金来源已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 1096 日历天

计划开工日期：2025年10月15日

计划竣工日期：2028年10月14日

	1.3.3
	质量要求
	☑合格

□优良

	1.3.4
	承包方式
	□固定总价

□综合单价

☑其他：详见合同条款

	1.4.1
	投标人资质条件、

能力、信誉
	详见本项目招标公告

	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	□不接受

☑接受，应满足下列要求：详见招标公告

	
	资格审查方式
	资格后审

	1.9.1
	踏勘现场
	招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；

	1.11
	偏离
	☑不允许

□允许。偏离允许幅度及其处理方法：_____________

	2.2.1
	招标答疑
	疑问提交时间：在递交投标文件截止日期前18 日；

形式：投标人的疑问通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站提交。

具体要求：按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，提问一律不得署名。

	2.3
	招标文件的澄清和修改
	招标文件的修改期限：在投标截止时间 15 天前

	4.3.1
	投标截止时间
	    年   月   日   时（北京时间）

	3.1
	投标文件的组成
	☑采用综合评估法（一）：投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件组成。

□采用综合评估法二（需提交技术文件）：投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件组成。

□采用综合评估法三（不需要技术文件）：投标文件由资格审查文件、商务文件组成。

□采用最低投标报价法：投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件组成。

□经评审的最低投标价法（二）（由招标人自行制定）

□两阶段评标法：（由招标人自行制定）。

	3.2.3
	最高投标限价
	1、北片区：

1.1本项目最高投标限价：277,401,138.72元，各子项投标报价均不得超过最高投标限价公布函中的相应金额。

1.2 非竞争性报价：

数据服务（元）：7,800,000.00

水电费用（元）：5,840,000.00

安全生产措施费（元）：1,674,563.60

暂列金额（元）：22,913,862.94

2、南片区：

2.1 本项目最高投标限价：104,954,683.30 元，各子项投标报价均不得超过最高投标限价公布函中的相应金额。
2.2 非竞争性报价：

数据服务（元）：3,960,000.00

水电费用（元）：2,160,000.00

安全生产措施费（元）：566,862.48

暂列金额（元）：8,460,146.02

	3.2.4
	成本警示价
	☑无

□有，成本警示价为    元。

注：①为充分体现招标人意愿及落实项目招标人负责制，警示价由招标人决定。

②招标人设置成本警示价的，应当招标人或者招标人委托的造价咨询机构根据相关造价规定、造价信息及管理经验进行测算，并形成书面文件备查，不得随意按固定比例进行设置。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日计起）

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

☑不要求

	3.6.4
	签字和盖章要求
	投标文件格式规定需个人签字的，应签字或签章后扫描上传（可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力）。投标文件格式规定盖单位公章的页面必须盖单位公章（公章与电子公章具有相同法律效力）。

	4.6.1
	投标文件解密
	1、在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站对已递交的电子投标文件进行解密。

2、提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF 格式）刻入光盘（1份），在投标须知前附表规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。

3、补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	5.1.1
	开标时间和地点
	1、开标时间：同投标截止时间

2、地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）南沙交易部开标室
3、递交投标文件备用光盘时间：以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站公布的时间为准；递交地点：以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站公布的地点为准。

4、提交投标文件光盘（或U盘）备用

投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF 格式）刻入光盘（或U盘）（1份），在投标须知前附表规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘（或U盘）密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘（或U盘）不得加密。光盘（或U盘）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘（或U盘）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘（或U盘）。投标人也可不提交备用光盘（或U盘）。

5、补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘（或U盘）内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘（或U盘）内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘（或U盘）的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘（或U盘），并按光盘（或U盘）内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，投标人选择参加在线开标的，具体按照交易平台相关指南进行操作。

6、上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告或招标答疑纪要的相关信息。

	6.3
	开标评标办法
	☑综合评估法（一）

□综合评估法（二）

□综合评估法（三）

□经评审的最低投标价法

□经评审的最低投标价法（二）（由招标人自行制定）□两阶段评标法（由招标人自行制定）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由招标人依法组建评标委员会。

	7.4.1
	履约担保
	履约保证金为中标价的5%。

履约担保的方式包括见索即付的银行保函或经发包人同意的金融机构保函、保证保险等，由承包人自行选择。

	7.2.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐中标候选人的人数：  3 名。

	7.1.1
	中标候选人公示媒介
	广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网和广东省招标投标监管网

	
	分包
	□不允许；

☑允许：分包内容要要求：中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。
分包金额要求：为促进中小企业发展，本工程约定如下：（1）承包人不属于中小企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家中小企业，或采购中小企业作为供应商提供的材料设备及将劳务分包给中小企业。前述各方式中，中小企业累计承担的合同份额占项目总投资额的比例达到 40%以上（其中预留给小微企业的部分不低于项目总投资额的 28%。最终比例以发包人审核确认为准），拟分包的中小企业与承包人之间不得存在直接控股、管理关系。（2）承包人属于中型企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家小微企业,小微企业承担的合同份额不低于项目总投资额的28%（最终比例以发包人审核确认为准），拟分包的中小企业与承包人之间不得存在直接控股、管理关系。（3）承包人属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。。
对分包人的资质要求：接受分包的人应当具备相应的资质条件，并不得再次分包。
对分包人的其他要求：   /  。

	9.1
	重新招标的情形
	本项目采用资格后审，当 N 个标段同时招标且不允许兼中时，满足资格审查合格条件的投标人不足N+2名、或经评审有效的投标单位不足N+2名时为该标段招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案后，重新组织招标。则重新组织招标。

	9.2
	定标及中标原则
	排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

按照北片区、南片区的先后顺序依次选定各标段中标候选人，如果出现投标人在两个标段都排名第一，将确定该投标人为北片区的第一中标候选人，同时该投标人自动失去在本次招标中南片区的中标候选人资格，南片区的综合排名名次高者自动上升为中标候选人，以此类推。

	9.3
	交易服务费
	中标人按广州交易集团有限公司的规定，向广州交易集团有限公司代缴交易服务费，其费用包含在中标人投标报价中，招标人不另行支付。

	9.4
	其他要求
	各投标人递交投标资料参与投标，均视为接受及认同招标合同及招标人（业主单位）制发的各项相关建设管理办法。如中标人不按合同履约及未遵守招标人（业主单位）制发的各项相关建设管理办法，业主方有权依据相关管理办法要求中标人承担相应责任，中标人应无条件接受。

投标报价中水利设施维修管养费、运行管理人员费、安保人员费、维修保洁费按统一下浮率进行报价，投标人中标后根据控制价中的单价相应下浮后将清单重新报发包人审批。

	9.5
	投标文件公开
	在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心网站公开。

	9.6
	投标文件份数及其他要求
	1、中标单位领取中标通知书时，补送两份正式书面投标文件（彩打并加盖公章及骑缝章）及一份“Microsoft Word ”制作的电子文件（U盘）给招标人。

2、中标后，合同签订时，合同中视需要增加项目管理单位。

	9.7
	投标人是否参加开标
	开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件、法定代表人证明书及其授权委托书。


投标人须知通用条款
总则
本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：
（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标人须知前附表中列明。
（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。   
（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。
（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。
（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。
（6）“书面形式”指打字或印刷的文件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
项目概况
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
本招标项目名称：见投标人须知前附表。
本标段建设地点：见投标人须知前附表。
资金来源和落实情况
本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
招标范围、计划工期和质量要求
本次招标范围：见投标人须知前附表。
本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
本招标项目的承包方式：见投标人须知前附表。
投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本项目施工运行维护的资质条件、能力和信誉，详见本项目招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）与本标段的检测机构、建设、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系有隶属关系或者其他利害关系；
（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（15）法律法规规定的其他情形。

1.4.4投标人未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准。

注：《全国失信惩戒措施清单基础清单》（2024版）
费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
踏勘现场
1.9.1 投标人按投标人须知前附表规定的时间、地点自行踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。
投标预备会
不召开。
偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
招标文件
招标文件的组成
2.1.1本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款；
（5）工程量清单； 
（6）图纸及勘察资料； 
（7）技术标准和要求发包人要求； 
（8）投标文件格式；
（9）否决性条款汇总；
（10）最高投标限价（招标控制价）
注：招标人应在技术条件（工程建设标准）中明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.1.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。
2.1.4 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。
2.1.5招标人应在招标文件中明确投标文件主要内容编制的格式要求。
招标答疑
2.2.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价、合同条款）有疑问的，通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站提交，应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。提问一律不得署名。
2.2.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间 15 日前在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人。
2.2.3招标答疑纪要为招标文件的一部分。
2.2.4若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的答疑纪要为准。
招标文件的澄清与修改

2.3.1招标文件的澄清或修改在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。招标文件的澄清或修改一经在在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人。
2.3.2招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
2.3.3招标文件的澄清、修改均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的内容为准。
2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。
投标文件
投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书（注：非联合体投标无需提交）；
（4）投标保证金（若有）；
（5）已标价工程量清单（采用综合评估法三的，不用提交）；
（6）运行维护方案施工组织设计（不要求技术标的可不编制，提交施工组织设计要点；投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施）； 
（7）项目管理机构；
（8）资格审查资料；
（9）其他应提交的材料。
投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格（注：此条不适用于综合评估法三）。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。（注：适用于综合评估法一、综合评估法二、经评审最低价法）
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，并根据评标办法列明的方法重新计算投标单价下浮率。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。（注：适用于综合评估法三）
3.2.3投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。
3.2.4成本警示价见投标人须知前附表。对低于该警示价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计运行维护方案、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警示价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
投标有效期
3.3.1投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

投标保证金
本项目不设投标保证金。
3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。联合体投标的，其投标保证金可以由主办方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2中标候选人以外的投标人的投标保证金将尽快退还，最迟不超过中标通知书发出之日起五日内。
3.4.3中标人和其他中标候选人的投标保证金，在书面合同订立之日起五日内予以退还。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：
3.4.4.1投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
3.4.4.2中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；
3.4.4.3中标人未能在规定期限内签署合同协议。
资格审查资料
3.5.1投标人声明；
3.5.2法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；
3.5.3“投标人基本情况表”应附投标人企业营业执照、企业资质证书和建筑施工企业安全生产许可证等（若投标人存在核准变更登记情形影响初步评审、详细评审的，还需附核准变更登记证明文件）；
3.5.4项目负责人的建造师证职称证和在有效期内的安全生产考核合格证（B类）；
3.5.5专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或注册安全工程师证书；
3.5.6 “近年完成的类似项目情况表”应按照投标前附表的要求附中标通知书（如有）、施工合同协议书、单位工程验收鉴定书（或合同工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书或完工证明或履约证明或发包人出具的证明材料）纸质原件的扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.7授权的委托代理人及项目部主要组成人员（项目负责人、技术负责人（如有）、专职安全员）在本单位交纳的社保证明文件。
3.5.8投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.67项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
投标文件的编制
3.6.1投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量要求、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.6.2投标文件包括本须知3.1中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
3.6.3联合体投标时，投标人封面及其他内容落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式为：（主）XXXX公司（成）XXXX公司】。联合体共同投标协议需联合体各方按要求共同盖章签字，其余可由联合体主办方签字、盖章即可，由联合体主办方法人签字的电子投标文件需提供主办方法定代表人证明书，若由联合体主办方法定代表人授权签字的电子投标文件需提供法定代表人证明书及其授权委托书、授权委托人身份证扫描件。
3.6.4投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.6.5投标文件应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。
投标
投标文件的加密
4.1.1递交的电子投标文件必须进行加密。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。
4.1.2 未按要求加密的投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台将予以拒收。
投标文件的递交和接收
4.2.1投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台递交电子投标文件。
4.2.2投标人完成电子投标文件上传后，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.3逾期送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台将予以拒收。
4.2.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。
投标文件递交的截止时间
4.3.1投标人应在《投标人须知前附表》所述的投标截止时间前提交投标文件。
4.3.2招标人可按本须知第2.3条规定以招标文件修改的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
4.3.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。
迟交的投标文件
本须知前附表第4.3.1项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台将予以拒收。
投标文件的补充、修改与撤回
4.5.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.5.2 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。
4.5.3在投标文件递交截止时间后，至投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收，且招标人有权就其撤销行为报告行政主管部门载入不良信用记录。
投标文件解密
4.6.1投标人必须在《投标人须知前附表》规定的时间内对投标文件进行解密。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。
4.6.2电子投标文件解密应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。
开标
开标时间和地点
5.1.1招标人按《投标人须知前附表》规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。投标人不派代表参加开标会，则视其为放弃参与开标的权利，认可开标结果。
截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。
5.1.2招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以解密、公布。
开标程序
主持人按下列程序进行开标：
5.2.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称及其他内容。
5.2.2公开摇取评标基准价下浮率。下浮率从2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%中通过摇珠机随机抽取。（适用于采用综合评估法一、综合评估法二） 

5.2.3按开标记录表规定的内容进行唱标。

5.2.4投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序。
5.2.5开标结束。

5.2.6投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

5.2.7开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。
开标异议
5.3.1若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的，应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。

5.3.2对开标的异议，招标人应当当场作出答复并予以书面记录，异议成立的，招标人应当及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；异议不成立的，招标人应当当场给予解释说明。投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

5.3.3招标人应当按照同一异议提起人一份记录的方式，对异议事项的处理应逐条进行书面记录，其中异议事项由异议提起人签名确认，作出的答复由招标人签名确认。书面记录含义应清晰而明确，包括但不限于纠正的措施、解释说明的内容、相关依据等。
开标时重新招标情形
5.4.1若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）

5.5开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：

5.5.1未成功递交投标文件的；

5.5.2因投标人原因造成投标文件未解密的；

5.5.3两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器码一致的；

5.5.4项目负责人和安全员为同一人的；

5.5.5投标文件中的投标人、项目负责人、安全员与投标登记时的信息不一致的。
评标
评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家和招标人代表组成，专家从广东省综合评标评审专家库中抽取。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见《投标人须知前附表》。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）招标人或投标人的工作人员、退休或离职未满3年的人员（招标人代表除外）；

（4）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（6）与投标人有其他利害关系。
评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
评审
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
评标过程的保密
6.4.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
6.4.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

合同授予
中标候选人公示
7.1.1招标人在《投标人须知前附表》规定的媒介公示中标候选人，公示期为三天，最后一天应为工作日。

7.1.2在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网和广东省招标投标监管网公开。
定标方式

7.2.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
7.2.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.2.4 重新评标的，评标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
中标通知
7.3.1在中标人确定之日起七日内且在《投标人须知前附表》规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网和广东省招标投标监管网发布中标信息，视同将中标结果通知未中标的投标人。

7.3.2中标通知书发出前，中标人应未被纳入失信联合惩戒名单，否则招标人将取消其中标资格。失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“黑名单”为准。
履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按《投标人须知前附表》规定的担保形式和招标文件“第四章合同条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3中标单位在收到中标通知书之日起20天内，应以中标人名义提交经招标人认可的履约担保，履约担保金额、缴纳时间以合同约定为准。中标人未提交履约担保或未征得招标人同意延期缴交的，招标人有权取消其中标资格。上述履约担保作为合同的组成文件之一。履约担保应按招标文件规定的格式提供。

7.4.4如果中标人不遵守本须知第7.4.3款的规定，招标人将有充分的理由取消其中标。 
签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并通过电子交易系统与中标人在线签订合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
纪律和监督
对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
投诉处理
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。就招标文件、开标、评标结果进行投诉的，投标人和其他利害关系人应当先向招标人提出异议。
8.5.1依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于中标公示期间的投诉处理的原则为：除第一中标候选人或中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，可依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管部门依法处理。
8.5.2在招投标过程中，投标人（含中标候选人）被投诉且经查实存在招标投标活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《广州市水务局关于进一步加强水务工程项目招标投标活动监督管理工作的通知》（穗水建管〔2023〕78号）等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。
在招投标过程中，投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《广州市水务局关于进一步加强水务工程项目招标投标活动监督管理工作的通知》（穗水建管〔2023〕78号）等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。
需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件1：开标记录表
（项目名称）开标记录表
评标基准价下浮率：                开标时间：  年   月   日    时    分
	序号
	投标人
	解密情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量标准
	工期（天）
	项目负责人投报登记时
	项目负责人投标时
	专职安全员投报登记时
	专职安全员投标时
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制最高投标限价（单位：元）
	


招标人代表：            记录人：
年    月    日
注：本表仅供参考，具体以交易平台开标时的开标记录表为准。

附件2：抽取评标基准价的下浮率记录表
抽取评标基准价的下浮率记录表
项目名称：
开标地点：
	球号
	代表下浮率（%）
	摇出球号
	随机抽取的评标基准价的下浮率

	
	2
	
	

	
	2.5
	
	

	
	3
	
	

	
	3.5
	
	

	
	4
	
	

	
	4.5
	
	

	
	5
	
	


注：1、公开摇取评标基准价下浮率（下浮率取值范围在2%~5%，按0.5%设定级差）。

2、采用线上抽取方式：在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）系统的号牌列表中（0.020、0.025、0.030、0.035、0.040、0.045、0.050），通过随机抽取方式确定下浮率。

3、采用线下抽取评标基准价下浮率的，球号根据广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）提供号球填写，如提供的球为1、2、3、4、5、6、7，则球号列按从小到大的顺序对应填写1、2、3、4、5、6、7；如提供的球号2、2.5、3、3.5、4、4.5、5，则球号列对应填写2、2.5、3、3.5、4、4.5、5。
招标人：             
招标代理记录人：              
招标代理唱标人:               
见证人员:              
 日期:     年  月  日
附件3：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：__________________________
（投标人名称）：

　              （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

　　请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至                             （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至                             （详细地址）。

评标委员会签字：                         
         年         月         日

附件4：中标通知书
（注：中标通知书采用广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）规定的格式）
第三章 评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	评标办法
	本次评标采用综合评估法。

投标人运行维护方案按投标文件规定的目录编制，方案页数不应超过300页，超出部分不予评审。

	2.1.1
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照。

	
	
	安全生产许可证
	/

	
	
	资质等级
	/

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	安全生产考核合格证
	/

	
	
	社保要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体要求（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	投标人声明签字盖章
	投标人声明有法定代表人、项目负责人签字或签章及加盖单位公章（签字和盖章要求见《投标人须知前附表》第3.6.4项）

	
	
	未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参与相关项目投标的
	失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“黑名单”为准。（提供查询结果网页截图，并加盖公章。）

	2.1.2
	形式评审标准
	投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效
	投标人声明、廉洁承诺书、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书

	
	
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	法定代表人或其委托代理人签字或签章及加盖单位公章（签字和盖章要求见《投标人须知前附表》第3.6.4项）。

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求。

	
	
	联合体申请人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体主办方

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，有效报价是指符合第三章“评标办法”第2.2.2项的投标报价

	
	
	投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码不一致的
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码不一致的（以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台开标系统的检索信息为准）

	
	
	投标人与其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件信息不一致的
	投标人与本项目其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件信息不一致的（以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台评标系统的检索信息为准）

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3、3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	/

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求发包人要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	综合评估得分构成

（总分100分）
	1.技术评审： 50分；
2.商务评审： 40分；
3.投标报价： 10分。

	2.2.3
	评标基准价计算方法
	方式 一 

	2.2.4
	投标报价偏差率计算公式
	偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%

	
	详细评审
	

	条款号
	评分因素
	评分标准
	计分方法

	2.2.5（1）
	技术
评审（适用北片区、南片区）
	项目理解与总体方案
（8分）
	对本项目工作范围、工作内容、工作目标的描述准确、理解透彻、总体思路清晰、切实可行；重点突出对本项目目标和定位的理解，并在充分理解的基础上制定与本项目目标适配的总体方案。

对投标文件进行综合评估：【优】[6,8]分，【良】[4,6）分，【中】[1,4）分，【差】[0,1）分。
	所有评委评分去掉一个最高分值，去掉一个最低分，剩余分数取平均值

	
	
	组织管理体系
（8分）
	根据本项目特点，组建与本项目目标相匹配的项目管理团队，建立完善的内部分工及岗位职责，人员管理制度完善，重点突出建设现代化产业工人队伍的实施方案。

对投标文件进行综合评估：【优】[6,8]分，【良】[4,6）分，【中】[1,4）分，【差】[0,1）分。
	

	
	
	运行维护方案

（8分）
	针对本项目水闸、堤防、泵站、调蓄湖等水利设施维护工作内容，制定科学合理的运行维护方案，涵盖多目标调度（水质保障、水安全保障、农田灌溉等）及水利设施的日常维护、定期检修以及应急处理措施等；建立质量、进度、安全管理体系；建立水利设施档案管理制度；制定巡检计划，建立快速响应机制，确保水利设施运行安全可靠。
对投标文件进行综合评估：【优】[6,8]分，【良】[4,6）分，【中】[1,4）分，【差】[0,1）分。
	

	
	
	数智化提升方案

（6分）
	根据本项目实际情况，制定详细的“数智化”提升方案，包括但不限于：物联感知、数据分析、辅助决策、提升管理效率，为本项目水利设施运行安全与经济发展提供强有力的数字化支撑。
对投标文件进行综合评估：【优】[4,6]分，【良】[2,4）分，【中】[1,2）分，【差】[0,1）分。
	

	
	
	课题研究方案
（6分）
	（1）针对本项目ESG管理目标和需求，开展ESG专题研究，制定ESG管理实施方案，方案应先进实用，合理可行。

对投标文件进行综合评估：【优】[2,3]分，【良】[1,2）分，【中】[0.5,1）分，【差】[0,0.5）分。

（2）针对本项目特点，编制面向智慧水利的多目标协同调度与智能运维关键技术研究及示范应用型课题研究实施方案。该方案应具有针对性、合理性和可行性，为水利高质量发展提供坚实的科技支撑。

对投标文件进行综合评估：【优】[2,3]分，【良】[1,2）分，【中】[0.5,1）分，【差】[0,0.5）分。
	

	
	
	重难点分析及合理化建议

（10分）
	结合本项目的特点，深入分析项目实施过程中的重点难点问题，包括但不限于堤防渗漏问题、设备老化问题等，以及遇台风暴雨等突发情况的应对措施，重难点分析中应提出与项目实际情况紧密结合的合理化建议，建议具有创新性，并说明该建议对项目的成效。
对投标文件进行综合评估：【优】[6,10]分，【良】[6,8）分，【中】[1,6）分，【差】[0,1）分。
	

	
	
	增值服务

（4分）
	鼓励性增值服务要求的实施计划和保障措施包括但不限于：

（1）创造周边就业机会，增强周边居民对水利设施运行维护的参与度。
（2）围绕南沙区水经济、水文化发展，盘活水利设施资产、水资源。

（3）积极参与地区开发建设，助力本地“百县千镇万村高质量发展工程”。

对投标文件进行综合评估：【优】[3,4]分，【良】[2,3）分，【中】[1,2）分，【差】[0,1）分。
	

	2.2.5（2）
	商务
评审
	组织机构及主要管理人员（适用北片区、南片区）

（20分）
	1、项目负责人（6分）：
每担任过1个基础设施养护项目经理或技术负责人岗位工作经验的，得3分，本项最多得6分。

2、技术负责人（5分）：

具有水利工程相关专业高级工程师（或以上）职称的，得5分，具有水利工程相关专业中级职称的，得3分，本项最多得5分。

3、机电工程师（5分）：

具有机电（或电气）相关专业高级工程师（或以上）职称的，得5分，具有机电（或电气）相关专业中级职称的，得3分，本项最多得5分。
4、造价负责人（4分）：

具有一级造价工程师注册证书的，得2分，具有中级工程师及以上职称的，得2分，本项最多得4分。

注：①以上人员岗位不得兼任。②提供以上人员注册证或职称证离投标截止时间最近的至少1个月（2025年7月或8月，下同）在本单位缴纳的社保证明文件。项目负责人需提供合同协议书（合同协议书未能体现项目负责人任职的，需提供发包人出具的证明材料）③投标人提供的相关人员证书，按最高等级计算得分，不重复计算。④按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。⑤基础设施基础设施指：水利设施、防洪设施、市政公用设施、能源与公用事业、交通基础设施、生态环保设施等为社会生产、公共服务及居民生活提供基础性支撑的工程设施。
	所有评委评分的算术平均值

	
	
	企业业绩（适用北片区）

（20分）
	2020年1月1日（以合同签订时间为准）投标截止日投标人每承接过：

（1）10000万元≤单项合同金额＜15000万元，基础设施运行维护（或养护）业绩的，每项得4分。

（2）15000万元≤单项合同金额，基础设施运行维护（或养护）业绩的，每项得5分。

（3）本项最多得20分。

注：①同一工程只计取一项得分。②需提供中标通知书（如有）、合同协议书的扫描件，金额以合同协议书为准。③联合体业绩以投标人联合体协议书中投标人承担的合同金额计算，联合体协议书未写明金额的，需提供发包人证明材料或其他证明材料，未提供的，不予计算。
	

	
	
	企业业绩（适用南片区）

（20分）
	2020年1月1日（以合同签订时间为准）投标截止日投标人每承接过：

（1）3000万元≤单项合同金额＜4500万元，基础设施运行维护（或养护）业绩的，每项得4分。

（2）4500万元≤单项合同金额，基础设施运行维护（或养护）业绩的，每项得5分。

（3）本项最多得20分。

注：①同一工程只计取一项得分。②需提供中标通知书（如有）、合同协议书的扫描件，金额以合同协议书为准。③联合体业绩以投标人联合体协议书明确的合同金额计算，联合体协议书未明确金额的，需提供发包人证明材料或其他证明材料，未提供的，不予计算。
	

	2.2.5（3）
	投标报价评审
	投标人的投标报价等于评标基准价的，得10分，投标报价比评标基准价每高1%扣0.2分；每低1%扣0.1分，扣至0分为止。


评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。总得分相同的投标文件，以报价较低的排前；总得分与报价均相同的投标文件，以技术评审得分（或商务评审得分）较高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评委通过记名投标表决（不得弃权），以“少数服从多数”的原则确定排序。（注：具体由招标人自行确定）
评审标准
初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

    注：不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过初步评审，不得直接认定其不通过初步评审。
分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
（1）技术部分：见评标办法前附表；
（2）商务部分：见评标办法前附表；
注：

① 招标人可根据项目的实际情况要求投标人提供《项目管理机构组成表》或《项目管理架构人员最低配置承诺书》；

② 要求投标人提交《项目管理架构人员最低配置承诺书》的，不应要求投标人提供项目负责人、技术负责人和专职安全员以外人员资料，商务评审中关于人员的评分细则应做相应调整；

（3）投标报价：见评标办法前附表。
2.2.2有效投标报价
通过初步评审且不高于最高投标限价的投标报价为有效投标报价。投标报价不得低于成本价，否则投标报价为无效投标报价。
2.2.3 评标基准价计算
评标基准价可按以下方式确定：（注：招标人自行选择，五选一）
可选方式一：以全部或随机抽取的有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。具体确定方法如下：
a、当有效投标报价的投标人少于或等于5个时，取全部有效投标报价的算术平均按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。
b、当有效投标报价的投标人为6至10个时，从全部有效投标报价中去掉一个最大值和最小值，其他有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。
c、当有效投标报价的投标人大于10个时，随机抽取10个有效投标报价并从中去掉一个最大值和最小值后计算算术平均值，该平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。
可选方式二：以有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

可选方式三：以有效投标报价其中的最低投标报价作为评标基准价。
可选方式四：将技术评审或技术评审加诚信得分（具体由招标人自定）排序。

a、当有效投标报价的投标人少于或等于7个时，取全部有效投标报价的算术平均按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

b、当有效投标报价的投标人大于7个小于10个时，从全部有效投标报价中去掉一个最大值和最小值，其他有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

c、当有效投标报价的投标人数量大于或等于10时，随机从前  名（前10-20名，具体由招标人自定）抽取  个（选7-10个，具体由招标人自定）有效投标报价并从中去掉一个最大值和最小值后计算算术平均值，该平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

技术评审或技术评审加诚信得分相同的，以诚信得分靠前的排前；技术评审得分与诚信得分均相同的投标人，由评标委员会采用记名投票方式，确定投标人的排序（具体由招标人自定）。
可选方式五：将技术评审或技术评审加诚信得分（具体由招标人自定）排序。

a、当有效投标报价的投标人少于或等于7个时，取全部有效投标报价的加权平均按随机抽取的评标基准价下浮率（0～3%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

b、当有效投标报价的投标人大于7个小于10个时，从全部有效投标报价中去掉一个最大值和最小值，其他有效投标报价的加权平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（0～3%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

c、当有效投标报价的投标人数量大于或等于10时，随机从前  名（前10-20名，具体由招标人自定）抽取  个（选7-10个，具体由招标人自定）有效投标报价，从中去掉一个最大值和最小值后计算加权平均值，该平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（0～3%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

按上述办法确定参与计算评标参考价的投标报价后，计算评标参考价计算公式如下：

评标参考价＝∑（投标人的投标报价*报价权重）

其中：报价权重的计算方法为：将 N 名投标人按技术评审或技术评审加诚信得分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（[image: image1.jpg]=

=3
=



 ），第二名投标人的权重为（[image: image2.jpg]


），以此类推，最后一名投标人的权重为（[image: image3.jpg]


）。

技术评审或技术评审加诚信得分相同的，以诚信得分靠前的排前；技术评审得分与诚信得分均相同的投标人，由评标委员会采用记名投票方式，确定投标人的排序（具体由招标人自定）。

可选方式六：（由招标人依据相关法律法规合理确定）。
在首次评标过程中，投标人未被发现存在串通投标、弄虚作假、行贿等情形的，无论是否重评，经确定的评标基准价不变。
2.2.4投标报价偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；
2.2.5评标标准
（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

注：投标人的诚信评价总分取自本项目招标公告发布第1天所在季度的上一季度的诚信综合评价分。

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
评标程序
初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1节规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）两个（含两个）以上投标人加密打包投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
详细评审
3.2.1通过初步评审的投标人全部进入详细评审。
3.2.2评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.5（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分，①技术部分评审得分A为从各评标专家打分中去掉一个最高分和去掉一个最低分后的剩余评标专家打分的算术平均值或②技术部分评审得分A为各评标专家打分的算术平均值（二选一，招标人自行选择）；
（2）按本章第2.2.5（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分，商务部分评审得分B为各评标专家打分的算术平均值；
（3）按本章第2.2.5（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3投标人的总得分=技术部分得分（A）×得分权重+商务部分得分（B）×得分权重+投标报价得分（C）×得分权重。（注：由招标人根据相关规定自行设置权重）
投标文件的澄清和补正
3.3.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标过程中，经评标委员会中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。
评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.3 评标委员会均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。
3.3.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
3.3.5投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，该投标不改变本项目评标结果排序，其中标无效。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定依次确定中标人或重新招标。
评标过程应急预案
3.4.1在评标过程中，当全流程电子化招投标系统发生评审故障时，若当天可解除评审故障，则继续采用电子化系统评标；若当天无法解除评审故障，则评标委员会依据电子投标文件对未完成的评标活动采用手动评审，提交包含已完成电子评审成果在内的纸质评标报告。评审故障情况评估以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台的认定为准。当交易平台的系统维护人员在评标室告知评标委员会当天无法解除评审故障后，评标委员会即可对未完成的评标活动启动手动评审。
3.4.2在电子评标过程中，无论遇到任何系统异常或故障，评标委员会均应出具评标报告。

评标结果
3.5.1评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人综合得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款（另册）
第五章 工程量清单（另册）
第六章 图纸（另册）
第七章 发包人要求
第七章 发包人要求

一般管理要求

1 运行维护工作内容及总体要求

1.1 运行维护工作内容

主要是对南沙区外江水利设施（水闸、泵站、堤防）及调蓄湖等水利工程设施管理及运行维护，主要工作内容包括但不限于：

（1）水闸运行维护工作内容：工程安全管理、管理范围内保洁绿化养护、环境卫生作业、建筑物维护保养、闸门维护保养、启闭机维护保养、辅助设备维护保养、机电设备维护保养、自动控制设施维护保养、附属设施维护保养、管理用房的日常维修养护、水闸运行调度、水闸观测、水闸检查、水闸保护、鼠蚁害防治、安全保卫、标识标牌设置与维护、自动化控制系统维护、安全监控系统维护、视频监控系统维护等日常工作，以及特种设备定期检测、防雷设施定期检测、电力设备预防性试验、信息化管理提升改进、水闸标准化管理创建等专项工作。

（2）泵站运行维护工作内容：工程安全管理、管理范围内保洁绿化养护、环境卫生作业、建筑物维护保养、水泵机组维护保养、辅助设备维护保养、机电设备维护保养、自动控制设施维护保养、附属设施维护保养、管理用房的日常维修养护、泵站运行调度、泵站观测、泵站检查、泵站保护、鼠蚁害防治、安全保卫、标识标牌设置与维护、自动化控制系统维护、安全监测系统维护、视频监控系统维护等日常工作，以及特种设备定期检测、防雷设施定期检测、电力设备预防性试验、泵站标准化管理创建等专项工作。

（3）堤防运行维护工作内容：工程安全管理、管理范围内保洁绿化养护、环境卫生作业、堤防观测、堤防检查、堤防保护、堤防及其附属设施的维修养护、鼠蚁害防治、安全保卫、标识标牌设置与维护、安全监控系统维护、视频监控系统维护等日常工作，堤防标准化管理创建等专项工作。

（4）调蓄湖运行维护工作内容：工程安全管理、绿化养护、环境保洁、园建设施维修养护、园区安全保卫管理等工作。

（5）对在建待移交项目和企业岸线的建设、管养、运维情况进行巡查；配合发包人组织各项移交工作、参加验收等事宜。

（6）“数智化”服务：通过运行维护管理平台，提供水利设施运行维护数字化管理服务，实时收集水利设施基本情况、实时水位情况、水闸开关闸情况、泵站运行情况、远程监控等相关数据。通过整合静态基础数据，结合雨水情动态的数据，综合分析，实现水利设施管理从“被动应对”到“主动管理”的转变，提升工程安全运行保障能力、水资源利用效率和防汛抗旱指挥决策水平，为区域水安全与经济发展提供强有力的数字化支撑。

（7）配合创建南沙区水利设施运行维护标准，完成合同约定的其他工作内容。

1.2 运行维护工作总体要求

（1）工作目标

借鉴国内外水利行业的先进管理理念，对标国内外重大公共基础设施项目的全生命管理流程，以专业化、国际化、数智化、信息化、产业化、一体化为导向，引进ESG管理体系的相关工作要求，持续改进提升南沙区水利设施运行维护成效和技术水平，致力于打造行业内水利设施运行维护的标杆项目。

（2）融合发展

南沙区水利设施需与南沙区排水设施、供水设施等水务设施一体化、综合化、融合部署与发展，需结合各镇街位置与水务设施分布情况，合理部署与规划，避免冲突等情况。

（3）社会效益

本项目在保证完成水利设施运行维护与防洪调度两大主要任务之外，还需创造一些社会效益，结合市场需求，培育一批“水经济”、“水文化”名片，“以水养水”，带动区域内经济社会发展，为南沙区定位“湾区之心”的发展注入澎湃动力。本项目鼓励运维单位使用自有资金，在不违反相关法律法规并且征得发包人同意的前提下，盘活利用水利设施资产、水资源，对运行维护范围内的水利设施建设附属设施或改善设施的面貌（如生态旅游设施、绿色能源设施等），提升水利工程的整体效益。运维单位应发挥主观能动性，盘活水利设施资产、资源，发展水经济、水文化。

（4）行业引领

在3年的运行维护项目合同期内，吸收行业内先进的管理理念、标准规范，结合现场运维经验，制定一批适用广东省范围内流域水系特色的地方标准；针对水利行业的关键需求、存在挑战，开展水利相关应用型科研，产出一些推动行业发展的应用成果，为水利决策提供科学可靠的参考依据；定期总结运行维护经验与痛点、难点，为南沙区水利设施运行维护制定符合南沙水利发展方向、满足南沙区内经济社会发展要求以及大湾区定位的超前规划、顶层设计，真正做到“行业标杆，行业引领”。

（5）“数智化”提升

目前南沙区水利设施的信息化、智能化水平较低，且部分老旧水利设施不具备接入信息化设备的基础条件。运维单位要结合南沙区水利设施现状，主动担当作为，推进信息化提升、跨步前进。鼓励运维单位采用应用型科研落地的形式实现“数智化”提升，兼具信息安全、网络安全，朝着“覆盖面广、精准度高、故障率低、响应迅速、数据可靠、共享性高”的方向研究开发。

2 ESG工作内容及管理要求

为推动本项目可持续发展，依照相关法律法规要求，强化动态管理能力，持续优化项目治理水平，提升项目绩效和价值。承包人应将环境、社会及治理理念全过程融入本项目运行维护全过程，建立健全本项目的ESG 管理体系。

承包人应根据项目情况识别提出不少于6项水利工程养护关键指标，不同场景、不同阶段指标可不同，但一定要能反映项目核心问题。包括但不限于：管养指标完成率、风险管理与应急能力（水利设施损坏处置措施、极端暴雨、风暴潮应急措施及机制流程等）、信息化（数字化、智能化、协同化等）、文明施工管理（生态环境保护、绿色低碳材料使用、噪音控制、建筑废弃物、扬尘、泥浆水处理等）、多方联动机制。

水利工程养护关键指标具体由承包人提出，以发包人确认为准。 

承包人应承担相应的ESG工作内容包括但不限于以下：

（1）总体要求

结合水利工程养护场景特点，重点识别关键指标，制定工作方案，开展治理工作，最终实现绩效提升，并形成ESG典型案例。

（2）过程评价

承包人应每季度对 ESG 目标完成情况进行自查，每年编制《ESG 绩效报告》。

承包人在工作中落实ESG（环境、社会、治理）要求，包括但不限于以下：
1）环境责任：

①生物多样性保护：应严格遵守生态保护法律法规，最大限度减少对周边生态系统干扰。禁止破坏堤防、水闸、泵站周边的植被、水域及野生动物栖息地，维护区域生态完整性。

②水污染防治与水资源保护：a）实施严格的防渗、防漏措施，防止油料及化学品泄漏污染水体；b）配合开展水质监测与生态调度，在保障防洪安全前提下，通过优化水闸调度调控改善河涌水质；c）加强水域生态监测，防范管养运维活动引发的水体污染。

③排放与废弃物管理：a）落实扬尘控制措施，包括设置围挡、喷淋及覆盖等；b）优先选用低噪声设备，合理规划高噪声作业时间，降低声环境影响；c）对产生的废弃物进行分类收集与合规处置，严禁随意排放。

④低碳运营与能源管理:a）优先采用节能环保设备、材料与工艺，降低能耗与碳排放；b）合理规划设备使用与运输方案，减少燃油消耗；c）积极探索光伏等绿色能源利用，提升运维过程能源效率。

⑤环境与设施综合治理:加强水利设施管理范围内的环境维护，包括保持堤顶道路平整清洁、堤坡整齐无杂物，实施草皮的科学养护与补植，实现环境整体提升、优美。

2）社会责任

①员工权益保障：a）严格执行合同关于员工权益的相关约定，确保员工获得合理薪酬、休息休假及劳动保护；b）建立健全职业技能培训体系，提升员工专业能力；c）杜绝歧视、强迫劳动等行为，保障员工合法权益，保护工人健康。

②防洪安全与公共安全：a）确保堤防、水闸等设施的安全运行，保障人民群众生命财产安全；b）管控水利设施周围人为活动，如钓鱼、游泳等，建立防溺水规范处置方案及应急响应机制，加强防溺水管理；c）建立应急联动机制，配合处置涉及公众安全的突发事件（如汛期险情）；d）水闸启闭、运行维护作业前发布公告，告知周边社区作业范围、时间及可能影响；

③利益相关方参与：建立沟通机制，设立与当地居民的沟通渠道（如镇街或村居联络人），评估运维工作对居民生活、文化的影响，通过问卷调查收集意见，及时回应居民投诉，如噪声、围蔽施工影响交通交通等问题。

④社会实践：承包人应将社会实践与教育基地建设纳入ESG社会责任体系，探索“实践教育基地”，加强校企、港澳合作，面向高校、港澳开放设施管理、智能维护等实践岗位。

⑤对外宣传：承包人应在项目咨询单位的监督指导下，建立南沙区水利设施公众号。

3）治理要求

①水利设施标准化建设：按照上级部门及业主的要求，根据相关法律法规及政策，开展水利设施标准化建设。

②信息化管理：承包人通过自行搭建运行维护管理平台，助力提升运行维护管理效率，实现内业资料全电子化。通过信息化管理提升水利工程应对极端天气（如暴雨、洪水、干旱）的韧性，强化预报、预警、预演、预案的“四预”能力。

③风险管理与应急处置：a）承包人应识别相关风险（如环境污染事件、工人工资纠纷、与村民冲突），制定应对预案，定期开展风险评估；b）针对突发天气时间（台风、风暴潮、暴雨等）、环境事件（如树木倾倒、地面塌陷、堤防滑移、水闸泵站损坏等）或社会事件（如工人工资纠纷等），建立快速响应机制，确保及时处理并减少影响；c）反腐败与合规管理（强化内部管理、确保企业廉洁规范）。

ESG绩效评估与改进：承包人应每季度对 ESG 目标完成情况进行自查，每年编制《ESG 绩效报告》，内容包括环境措施落实情况、社会贡献、治理合规性及改进计划，随年度运行维护报告一并提交发包人；发包人有权对承包人 ESG 执行情况进行监督检查，评估结果纳入履约评价体系，对未达要求的，责令限期整改，整改不到位的视为违约，情节严重（如造成重大环境污染或劳工事故），发包人可解除合同。

3 标准化建设管理要求

承包人应依据地方标准及《南沙区水利设施运行维护手册》（以下简称《手册》）开展运行维护工作，需严格执行标准化管理流程，覆盖调度、巡查、养护及信息化各环节，确保工程安全高效运行。

4 水闸、泵站调度管理要求

（1）在南沙区水务局的统筹指导下，严格执行水利中心下发的调度指令。

（2）遵循“防洪优先、生态兼顾”原则，坚持依法科学调度，统筹防洪（潮）、排涝、通航、生态补水、水质改善、景观水位维持、应急抢险、特殊调度等多重目标，通过闸-泵联合调度，实现水利设施的最优运行。

（3）闸门启闭前检查上下游安全、设备状态和水位差，严禁超过允许最大水头差或滞留振动区。

（4）闸门及泵站操作前发布预警清障，若发生事故或险情须立即启动应急预案并实时上报。

（5）开关闸、启停泵操作需两人协同（一人操作、一人监护），远程操作需值班负责人授权。

（6）泵站按最大流量排涝，设备异常时须立即调整运行并报上级。

（7）严格落实“两票三制”（操作票、工作票；交接班、巡视检查、设备缺陷管理制度），操作记录实时归档。

（8）极端天气下内河涌保持低水位或只排不进，闸门全天关闭状态直至风险解除。

（9）当需进行生态调度，利用群闸联控的调度方式，纳潮换水，改善河涌水质；非汛期应协调好生活、生产、生态环境用水，通过调度维持河道所需的最低生态水位。

（10）双反（反走私、反偷渡）、镇街控水及船舶通航等特殊情况，必须提前1天申请并经水利中心和相关部门批准。

（11）所有调度指令必须经区水利中心批准，承包人不得擅自操作，24小时值班并完整记录执行结果。

（12）承包人须详细记录、复核所有调度指令，保证调度运用记录准确，执行完毕后，向调度管理单位和上级主管部门报告。

5堤防巡查管理要求
（1）日常巡查每日1次，由承包人巡查人员开展；发包人和承包人应组织专业技术人员开展日常检查，每月不少于2次。
（2）每年汛前、汛中、汛后各进行1次定期检查；

（3）发生地震、遭遇大洪水、台风、河水位骤变、大暴雨以及其他影响堤防安全运行的特殊情况时，进行特别检查。

（4）巡查范围应覆盖堤身、护岸、穿（跨）堤建筑物、防汛抢险物资及设施、监测设施及工程管理和保护范围等。

（5）鼓励采用无人机、无人船、智能巡防机器人等先进技术手段开展巡查，提升效率。

（6）巡查中如发现堤防有异常现象，应及时做出研判并上报，必要时还应派专人进行连续监视，做好应急抢险准备工作。

（7）承包人须按照《手册》，明确检查内容、方法及要求，并对所有检查结果进行记录和归档。
（8）承包人须依据地方标准及《手册》，科学、合理安排巡查，将整个管理范围巡查保护责任到片区、到岗、到人，采用“各负其责+协同作战”的工作模式。

（9）承包人须每天对河道管理范围内堤防管养、水事违章违法情况、涉河项目的巡查保护实施情况做好相关记录和台账，巡查记录需包含影像、文字描述及初步研判结论。

6维修养护管理要求
（1）维修养护是对工程进行检查与观测、日常养护和维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能。其中，日常养护是对工程进行的经常性保养、防护、清洁和小修小补，及时处理局部、表面、轻微的缺陷和损坏，保持工程的完好、安全和正常运行。按水法律、法规、规章、规范性文件、技术标准等规定所进行的宣传教育、制止并举报水事违法行为、防汛等确保水安全的实施与管理工作均属养护内容。维修是对日常养护所不能解决的工程损坏问题进行修复，是养护工作的延续。维修养护不包括大修。

（2）年度维修养护计划需协同水利中心编制报批。

（3）维修养护应坚持“经常养护，及时维修，养修并重”的原则。维修工作需另行安排人员，本项目所包含的维修工作不得占用正常运行维护及保洁的人力资源，不得影响或降低正常维护服务质量。

（4）维修养护应积极推广应用新技术、新材料、新工艺，逐步实现机械化、信息化，提高专业化水平。
（5）养护工作应严格按照《手册》开展，执行国家以及水利、绿化、环卫保洁行业管理有关法规和技术标准，做到对南沙区外江水利设施合乎规范、合乎标准的经常保养和防护，及时对局部破损、缺陷按原设计标准修复，或按养护标准进行修整、清理，保持水利设施的清洁、完好、安全和正常运行。

（6）维修应以恢复原设计标准或局部改善工程原有结构为原则。制定的维修方案，应根据检查和观测成果，结合工程特点、运用条件、技术水平、设备、材料和经费承受能力等因素综合确定。
（7）维修养护必须做好安全文明生产工作，并按有关规范或发包人要求做好临水区域安全警示牌设置、用地红线范围界桩设置工作。

（8）维修养护的各项工作，应及时作详细记录，做好技术资料的积累、分类与整理，并按有关技术档案管理规定存档。

（9）养护废料按环保要求处置，禁止随意倾倒。

7 信息化与“数智化”管理要求
（1）承包人应结合实际状况，积极推动信息化管理提升，逐步建立高效、可持续的信息化管理体系，提升南沙区水利设施运行维护的专业化与信息化水平。

（2）运维单位应依据地方标准及《手册》制定信息化管理规划，确保工作符合行业规范。

（3）承包人应按照发包人要求安装物联感知设备，提供满足发包人要求的水利设施运行管理数据服务，收集并分析包括但不限于内外江水位、闸门开度、泵站运行状态、视频监控等运行数据信息。

（4）承包人可结合项目实际情况，在保证水利设施运行安全的前提下，制定相关信息化设备安装及管理方案（含技术路线、安全保障措施等），报发包人审批后实施。方案未经审批不得擅自实施，否则视为承包人违约。

（5）承包人应建立安全可靠、技术创新的水利设施信息化平台，平台功能范围包括：工程管理、设备管理、运行管理、智能巡检、检修管理、物资管理、养护管理、检查管理、抢险队伍、监测一张图、预报、预警、数据报表、水务大模型等功能。

（6）巡检工作应采用统一APP，支持拍照、定位签到、问题记录、养护过程记录、检修过程记录、巡查路线、查看监测数据、接受调度指令等功能。
（7）承包人需确保信息化平台上的水利设施基础数据详细完整与准确，并及时更新。需完善上传各项工作数据至信息化平台，形成水利设施运行维护工作数据库。

（9）承包人需对建立的信息化平台进行等级保护测评，保证信息安全与数据安全，并每月将所有数据导出、以光盘、硬盘等实体介质移交给发包人。

（10）承包人将相关监测数据对接至发包人指定的电子平台，承包人获取的数据不满足发包人要求或无法对接发包人指定的电子平台，视为承包人违约。承包人须建立完善的信息管理机制，采取有效手段对运行维护全过程的各类信息（包括但不限于巡查记录、维修数据、设备状态、监测报告等）进行收集、整理、归档，并形成电子档案，按照《南沙区水利设施运行维护手册》要求录入发包人指定的系统。电子档案应符合发包人要求的格式标准，确保信息的完整性、准确性和连续性。

（11）发包人对承包人的信息化管理提升工作进行考核，信息化系统应支持巡检完成率、维修响应率、资料完整率等考核指标的自动统计。考核结果将与合同履约挂钩，由发包人依据评分结果实施奖惩。

承包人应通过运行维护管理平台，提供水利设施运行维护数字化管理，实时收集水利设施基本情况、实时水位情况、水闸开关闸情况、泵站运行情况、远程监控等相关数据。

（13）承包人须按照发包人要求开展数智水务工作，具体包括但不限于以下内容：基于现有信息化平台架构，融入数字孪生、人工智能等数智技术，构建覆盖水利设施全生命周期的数智管理体系，实现工程状态实时感知、运行数据智能分析、调度决策辅助支持；开发数智化应用模块，如基于机器学习的设备故障预判模型（通过历史运行数据识别潜在故障风险）、基于数字孪生的水利场景模拟系统（支持防洪调度、生态调控等多场景推演）；建立数智化标准规范，包括数据采集格式、接口协议、安全加密规则等，确保数智化系统与发包人现有平台及未来扩展系统兼容；定期向发包人提交数智水务工作进展报告，包括技术应用成效、数据积累情况、系统优化建议等，接受发包人对相关工作的考核与评估。 

8人员管理要求
8.1 人员通用管理要求

（1）承包人应树立“服务第一，业主至上”的思想，切实维护发包人的权益以及巡查保护服务范围内人员和水利设施的安全。管理坚持原则、慎密严谨；服务以人为本、主动热情；处理问题高度警惕、有理有节。

（2）承包人可在不违反劳动法相关规定及发包人要求的前提下，合理进行人员配置，禁止非法使用劳工。

（3）承包人必须组织管理所有服务人员，制定组织管理结构图，对每个岗位定岗定编，分工清晰合理明确，工作人员必须经过集中培训才能上岗，员工的最低基本工资不得低于广州市最低工资标准。承包人必须依法依规保障工人的合法权益和购买相关法定的保险。

（4）工作人员上岗前应经业务以及安全培训，上岗期间须统一着装，并切实贯彻执行安全生产有关规定。

（5）上岗人员须熟悉管理涉及的水法规，待人文明礼貌，秉持从业道德规范。

（6）坚决制止巡查保护服务范围各种不文明行为或者现象，切实履行好前述巡查保护服务各项职责。

（7）巡查保护队伍接受发包人的监督，在发包人的监督下开展安全防范工作和服务场所的日常管理工作。

（8）积极完成发包人交给的其他工作任务。

8.2 主管管理人员要求

（1）项目负责人需具有水利类高级工程师或以上职称，技术负责人需具有水利类中级工程师或以上职称；现场主管团队人员需分别具备水利水电类、机电类、园林类等专业技术职称。

（2）项目负责人、技术负责人以及现场主管人员需熟悉调度规程及应急预案，每年安全法规及专业技术培训不少于32学时。

（3）主管管理人员须定期巡查管理区域，并按发包人要求安排好各项工作，主管管理人员必须保持全天通讯畅通。

（4）项目负责人原则上不得更换，其他主管管理人员的更换，必须经发包人同意并备案。

（5）承包人须落实岗位责任制，关键操作需现场监督；组织月度安全例会，分析隐患整改措施。

（6）主管管理人员须及时处理险情并上报，主管管理人员对发包人下发调度指令的执行情况负直接责任。

8.3 养护工人管理要求

（1）承包人应以产业化、专业化、技术化为导向，组建熟悉水利设施运行维护的养护工人队伍；承包人应当根据岗位需要定期对养护工人进行法律法规、工程维修养护等专业知识和技能培训，定期组织应急演练。

（2）承包人应建立健全养护工人队伍日常管理工作制度及内部管理体制，并组织落实，对岗位、职责、纪律、工作要求、考勤考核、奖励惩处、工作记录、内勤等各方面实行日常规范化、精细化管理。发包人有权查阅记录。

（3）特种作业人员（电工作业、高空作业等）须持证上岗。

（4）新员工岗前培训不少于24学时，并需定期复训。

（5）现场作业需佩戴安全防护装备，有限空间作业严格执行“先通风、再检测、后作业”。

（6）建立健康档案，避免带病上岗。

（7）养护工人必须严格统一着装，穿戴干净整齐，佩戴必要的工作装备（如对讲机、通讯手机、手电筒），业务操作规范。

（8）不与群众发生争吵，杜绝与群众发生冲突，禁止出手伤及群众人身安全。

（9）遵守岗位纪律：

①未经主管同意，不得私自调班换岗或者请假早退。

②禁止利用当班时间办私事和接待亲友。

③上岗时要精神集中，勤走勤巡。禁止上岗看书报、闲谈、抽烟、听耳机、玩手机、喝酒以及吃东西等与工作无关的行为。

④当值夜班不得睡觉。

⑤严格按规定的上岗路线、时间、地点巡逻及值守，做好“三防”（防盗、防治安、防破坏）工作。

⑥维护安全秩序，保护堤防设施，坚决制止水事违法行为，制止限行堤段的大型车辆进入堤防行驶，制止堤顶防汛公路乱停乱放等违反管理规定的现象。

⑦在工作过程中，必须认真检查各种设施是否完好，发现设施被盗或被损的，要立即向主管管理人员报告，并做好台账记录。

⑧做好每天的上岗情况工作记录，禁止在交班登记本上乱写乱画。

⑨严禁利用工作之便收取他人财物。
9 养护项目部管理要求

（1）承包人的养护项目部办公场地、用电、用水、排水、照明、通信、工具、车辆和员工住所自行解决，并承担一切费用。不得在水利设施管理房内增设与运行维修养护工作无关的设施设备，否则视为承包人违约。

（2）养护项目部需配备专职管理员，定期开展技术交底；人员变更需报发包人备案。

（3）养护项目部应设置档案室，档案室的建设和管理应满足采光、通风、温湿度控制、选址布局等多个方面的要求，以确保档案的安全和有效管理。

（4）建立健全档案管理制度，定期开展档案管理培训。

10设备管理要求

（1）设备维护需制度化、精细化，保障运行可靠性与安全性。

（2）建立设备台账，包含型号、投用时间、养护及检修记录。

（3）泵站主机组、变压器以及水闸启闭机等关键设备按规程定期检修（主机组小修1-2年/次，大修3-8年/次）。

（4）备用发电机每月空载试机，汛前带载试机30分钟。

（5）防汛物资相关的备用设备（如备用发电机、抽水泵、救生船、应急照明设备等）需专库存储，分类标识且定期清点更新，做好出入库记录管理。

（6）消防设备需按相关法律法规定期检查与养护；依据相关规定，定期更换，确保安全可靠。

（7）信息化设备故障应48小时内修复，监控数据保存期不少于1年。

（8）水闸、泵站工程附属机电设备、视频监控及监测等设备，按照《手册》进行养护管理。

11 信誉评价

为加强运行养护过程的管理控制,激励承包人按照合同加强管理，发包人按《南沙区水利设施运行维护项目考核管理办法》对承包人合同的履约情况按照进行综合考评，并根据考评结果支付相应进度款。

12 计量支付管理

承包人应根据发包人管理制度的相关规定和要求，结合本项目的特点，设置计量支付管理专职人员，明确职责分工；严格执行计量项目现场验收和申报审批程序，确保计量支付管理规范、有序、及时进行。

13养护范围接收、移交管理要求

（1）在水利工程移交前，承包人应与建设单位对接工程设计文件中涉及运行管理的部分，确保能够及时启动运行管理的各项准备工作，以保障工程安全运行。

（2）承包人应依照相关规范和要求，对待移交的水利设施提前进行全面隐患排查，建立隐患问题台账，并配合发包人督促建设单位对存在的隐患问题进行全面、彻底的整改。

（3）承包人严格依照《南沙区水务局水务设施管养移交工作指引》所规定的流程和要求，严格执行水利设施管养的移交工作。

（4）严格按照南沙区水务局制定的移交书模板，编写移交协议；移交过程需规范建档，明确责任边界。

（5）承包人接收在建工程时，核查设施清单及安全鉴定报告，及时完成现状确认。

14其他专项工作管理要求

（1）特种设备定期检测：承包人应按照国家相关法律法规及市场监督管理局相关规定，定期开展特种设备检测。根据此项工作的专项预算，合理询价，控制检测成本。

（2）防雷设施定期检测：承包人应按照国家相关法律法规及气象部门相关规定，定期开展防雷设施检测。根据此项工作的专项预算，合理询价，控制检测成本。

（3）电力预防性试验：承包人应按照国家相关法律法规及电力部门相关规定，定期开展电力预防性试验。根据此项工作的专项预算，合理询价，控制试验成本。

（4）防汛挡板安装：承包人应在台风前，做好防汛挡板安装准备（人员与材料准备就位）。根据广州市水务局下达的通知，在2小时内完成指定位置防汛挡板安装。承包人应定期更新防汛挡板安装位置台账，定期检查防汛挡板材料可靠性。防汛挡板物资仓库由承包人自行租赁与管理。

二、公共资源、水利资产开发利用的要求
（1）在不影响水利设施正常运行、安全性能及原设计功能的前提下，承包人可对合同范围内堤防、水闸、泵站的管理范围及附属区域内的公共资源（如可利用的闲置空间、配套设施、土地、树木等），以及属于发包人资产的水利设施及附属设施（如管理用房等）进行合理开发利用，开展符合法律法规及行业规范的经营活动（如生态观光辅助服务、露营营地、科普教育基地运营等），以提升资源利用效率。

（2）承包人负责对属于发包人资产的水利设施及附属设施履行日常养护义务，确保设施功能完好；开发利用前述资产须以发包人书面批准为准。承包人应在接收资产时进行登记造册，建立动态管理台账（明确资产权属、位置、现状等信息）；若发现设施存在长期被其他单位或个人占用等遗留问题，承包人应协助发包人开展沟通协调、证据收集、清退整改等处理工作。

（3）承包人应根据发包人提供的资产清单，合法合理的开发利用资产，并针对性的提出对资产利用的分析方案，提交发包人审核。经发包人审批同意后，承包人拟开展公共资源及前述发包人资产开发利用的，应编制详细的开发利用方案，内容包括但不限于：开发利用的范围、方式、规模、安全保障措施、环境影响评估、收益分配方案（如有）及应急预案等，并报发包人审批。方案未经发包人书面批准，承包人不得擅自实施。

（4）经批准的开发利用活动，承包人应严格按照方案实施，确保不影响水利设施的运行维护、安全管理及公共利益。发包人有权对开发利用过程进行监督检查，发现违规行为的，可要求承包人立即整改，整改费用由承包人承担。

（5）开发利用所产生的收益，根据收益类型由双方另行签订补充协议协商分配，但承包人应按季度向发包人提交收益情况报告。

（6）因开发利用活动引发的任何纠纷、损失或法律责任，由承包人承担。若开发利用活动对水利设施造成损坏或影响其功能的，承包人应按原设计标准修复，并承担由此产生的全部费用。

（7）承包人开展本款工作所需的前期调研、方案编制、审批协调等费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。

三、科研要求

承包人应从合同金额中，投入不低于2%的比例，用于开展水利设施运行管养所涉及的应用型研究工作，如监测设备精度提升、智慧导检巡检、智能调度等方面。每年应将工作开展和费用情况报送发包人。未按上述要求投入的，视为承包人违约。科研建议内容如下:

（1）多目标调度数字孪生示范工程创建

开展多目标协同调度数字孪生示范平台建设，系统解决当前水利设施管理过程中存在的灾害识别效率不高、调度响应滞后、多目标统筹决策困难等突出问题。选定典型重要片区作为先行示范区，布设高精度智能感知终端，构建“天空地水工”一体化监测感知体系，依托机理与数据双驱动的水利专业模型，实现对暴雨、风暴潮等极端情景下区域防洪排涝安全、生态景观用水保障等多类应用场景的动态推演与模拟仿真。打造集感知、模拟、决策、调控于一体的数字孪生平台，并与城市运维管理中心既有系统深度融合，显著提升洪涝风险识别与响应能力，平台将重点突破片区水闸、泵站等多要素智慧协同调度关键技术，构建面向多目标优化的智能决策支持系统。推动实现洪涝风险可控、水环境质量提升、滨水空间品质改善等多重目标，为我国智慧水利建设和水治理体系现代化提供关键技术支撑与典型示范。

（2）构建基于“天-空-地-水”一体化立体感知与智能巡检的智慧水利监管与运维体系

①水域岸线智能监管技术研发与应用

针对水域岸线“四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）行为监管难、涉河建设项目全过程动态跟踪不足等难题，融合多源遥感监测与智能识别算法，构建高频遥感动态监测体系，实现“四乱”问题的自动识别与预警。研发集审批备案、项目验收与动态跟踪功能于一体的智慧移动监管系统，实现涉河建设项目全生命周期实时化、透明化闭环管理。

②水利设施立体巡检与隐蔽隐患智能诊断技术

集成无人机、无人船、水下机器人及多种地球物理探测设备（如瞬变电磁仪、探地雷达等），构建空-天-地-水协同的立体巡检技术体系，实现堤防、水闸、泵站等水利设施表面缺陷、管涌等险情的快速识别与精准定位。结合南沙区堤防结构与地质环境特性，研发适用于堤防内部隐患、蚁穴等隐蔽病害的综合物探诊断模型与智能判识算法，形成一套高效、可靠的水利工程内部状态评估与安全预警技术体系。

③智慧水利运维管理与决策支持平台开发

围绕河道与水利设施管养工作的系统化、标准化和智能化需求，研发集智能感知、流程管理、决策支持于一体的水利运维信息化平台。平台包括标准化巡查管理、异常事件自动上报与工单流转、维修养护全过程跟踪及电子档案管理等功能模块，实现巡查路径规划、人员到岗监督、工作量统计与考核考评的数字化管理。通过多源巡检数据的融合分析与工单自动响应机制，显著提升异常事件处置效率与管理决策智能化水平，最终形成“感知-诊断-决策-管控”一体的智慧水利运维新范式。

（3）科研课题成果要求：

1）根据项目特点识别水利工程养护关键指标，在每年编制《ESG绩效报告》。

2）对已完成管养维护效果和各阶段的评价报告进行总结提炼，提出改进办法，不断提升管养水平和成效，形成可复制推广的ESG典型案例。要求至少打造2个典型案例。

3）对运行维护的管理经验进行总结提升，每年至少发表1篇与本项目管理有关的论文。

4）根据科研成果，合同服务期间至少发表2篇关于科技创新的论文。

四、其他要求

（1）运行维护手册修编与运行维护标准编制

承包人进场后，应结合本项目实际运行维护情况及最新规范要求，开展以下工作：

1）运行维护手册修编：承包人在进场后开展本项目运行维护手册的修编工作，修编内容需充分反映现场实际工况、维护经验及优化措施，确保手册的针对性和可操作性。将手册（电子版及纸质版各 1 套）报发包人审批，根据项目咨询单位、发包人意见修改完善并最终定稿。

2）区级及大湾区运行维护标准编制：

① 区级规范编制（强制要求）：由项目咨询单位牵头组织编制南沙区水利运行维护区级规范，承包人必须全力配合，按要求全面、如实提供相关资料。区级规范需涵盖堤防、水闸、泵站等水利设施的运行维护标准、技术要求、流程规范及质量控制要点，形成具备强制性和普适性的区域管理依据，确保辖区内水利设施维护标准统一、执行到位。承包人未按要求配合的，视为违约。

② 大湾区规范争创（目标要求）：在区级规范基础上，由项目咨询单位牵头，结合粤港澳大湾区水利协同发展需求，组织提炼具有区域特色的技术指标、管理模式及协同机制，推动编制符合大湾区标准的水利运行维护规范。承包人应积极配合提供相关实践案例、技术数据等支持，助力该规范成为粤港澳大湾区水利行业参考标准，推动南沙区水利管理水平与湾区发展定位相匹配。

项目咨询单位负责规范编制的统筹协调、专家论证及成果汇总工作，承包人须指定专人对接，按项目咨询单位要求按时提交资料、参与相关会议并协助开展现场调研。

承包人开展本条所述工作所需的人员、资料、调研、评审会议等一切费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。若承包人未按要求配合完成手册修编或规范编制相关工作，或提供的资料不符合要求且未在指定期限内整改合格的，视为承包人违约，发包人有权按照本合同条款第 24.2 款的规定处理。

（2）养护规划编制要求

承包人应在进场后 3 个月内，结合本项目运行维护目标、区域发展需求及行业技术趋势，编制《未来 5 年养护规划》，内容需涵盖“数智水务”、水经济发展及水利设施养护行业管理水平促进三个核心方向。“数智水务”应明确专业化、数字化、标准化管理的阶段性目标及量化指标；水经济发展需规划水利设施附属资源的可持续开发路径，明确各阶段开发范围及效益；行业管理水平促进应提出区域养护技术规范研究、行业交流合作及创新技术推广的具体举措。

规划编制须符合国家及地方水利法规、《南沙区水利设施运行维护手册》及本合同约定，具备系统性、前瞻性、可操作性及合规性，并提交项目咨询单位审核。审核未通过的，承包人应在 15 个工作日内修改完善并重新报审。规划实施过程中，承包人应每年度对执行情况进行评估并动态调整，调整方案需报发包人及项目咨询单位备案。规划编制及年度评估所需费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。若承包人未按要求编制规划、未通过审核且逾期未整改，或规划执行严重偏离目标的，视为承包人违约，发包人有权依据合同约定追究其违约责任。

（3）国际及粤港澳三地交流合作

为提升本项目水利工程建设及运营管理水平，加强国际交流与粤港澳三地协同发展，南片区、北片区承包人应共同履行以下职责：

承包人应在每年年初编制当年度国际水利技术交流会议或粤港澳三地水利协同发展会议的实施方案，内容包括会议主题（聚焦水利工程建设创新、智慧运维、跨区域协同调度等领域）、拟邀请人员（国际水利专家、港澳地区行业代表、内地同行等）、议程安排、预算计划及预期成果等，报项目咨询单位审核及发包人审批。方案经批准后，由南片区、北片区承包人联合组织实施，每年至少开展一次。

项目咨询单位负责对会议筹备及实施过程进行督促和专业指导，确保会议成效。承包人应在会议结束后 30 日内提交总结报告（含会议纪要、技术成果转化建议、合作意向等），报项目咨询单位及发包人备案。

本条所述会议所需的场地租赁、专家差旅、技术支撑、物料制作等一切费用，由南片区、北片区承包人按照各自签约合同价占比分摊，相关费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

若承包人未按要求编制会议方案、未经审批擅自组织会议或未按计划完成会议组织工作的，视为违约，发包人有权按照本合同相关规定处理，因非承包人原因造成的除外。

（4）建设现代化产业工人队伍

为提升本项目运行维护专业化水平，推动水利行业技能人才梯队建设，承包人应建立健全现代化产业工人、技术工人及工匠代表的培养机制，具体要求如下：

承包人须在进场后 30 日内制定《产业工人培育实施方案》，明确培养目标、梯队建设计划、培训体系及激励机制，报项目咨询单位审核及发包人审批后实施。方案应包含以下核心内容：

培养目标：合同服务期内，培育具备高水平操作技能、熟悉智慧水利技术应用的产业工人队伍，其中南片区、北片区分别至少产生2名区级及以上技术能手或工匠代表，形成“技能引领、以点带面”的人才梯队。

培养机制：建立分级培训体系：针对堤防、水闸、泵站等不同设施的维护需求，分层次开展理论教学与实操培训，内容涵盖设备智能化操作、故障诊断、应急抢修等，每年累计培训时长不少于 80课时；推行“师带徒”制度：由技术专家牵头组建导师团队，每位专家负责带教 3-5 名青年技术工人，制定个性化培养计划；

搭建技能提升平台：每年至少组织 1 次内部技能“比武”，组织职业技能竞赛，竞赛成绩纳入员工绩效考核。

保障措施：与高校合作，承包人应保障费用投入，用于培训教材开发、导师津贴、竞赛奖励等，相关费用包含在合同价格中；

建立技能等级与薪酬挂钩机制，对取得高级工及以上职业资格或获得工匠称号的工人，给予薪资上浮、优先晋升等激励；

每半年向发包人提交《产业工人培养进展报告》，内容包括培训人次、技能等级提升情况、工匠代表培育进度等，接受发包人及项目咨询单位的监督考核。

若承包人未按要求制定实施方案、未建立培养机制或未达成年度培养目标，视为违约，发包人有权按照合同条款的相关规定处理。

（5） 建立预警机制要求

1）承包人应按照广东省水利厅印发的《关于进一步做好洪水和泄洪预警发布处理工作的通知》以及行业部门的有关要求建立预警机制：

2）承包人应落实江河洪水、山洪灾害、水工程泄洪、工程险情等四类水利预警信息的监测、传达与处置工作。在日常巡查、值班和信息报送中，应建立信息监测台账，确保第一时间发现、第一时间报告。

3）运维单位应明确在预警机制中的责任定位，配合区水务局、发包人、属地镇街等主体，落实工程管理单位的预警职责：

①按规定编制、完善本工程的预警处理指南和应急预案，并定期修订。

②接到上级预警信息后，必须做到及时传达、快速处置、闭环反馈。

③主动与属地镇街、应急、供电等相关单位保持信息共享与联动。

4）承包人需确保能熟练使用并保障畅通短信、电话、微信、大喇叭、公众号等多种预警发布渠道。在养护巡查、汛期值班和突发事件处置中，应根据实际情况选择一种或多种渠道进行信息发布，确保预警信息到人、到点、到末端。

5）在日常运行维护中，承包人应重点检查监测预报设施（雨量站、水位计、视频监控、大喇叭、公众号等）的完好性，确保存储、传输、发布环节正常运行。汛期或特殊天气，承包人应加强值班值守，落实“叫应”机制，确保“有叫必有应、应必落实”。结合巡查发现的险情，及时启动预警发布程序，并同步开展应急处置。

6）承包人应做到预警“发布—传达—处置—反馈”闭环，建立预警信息传递和处置台账，留存短信、电话记录、广播记录等。重大预警必须专人跟踪，落实到位后上报反馈，接受主管部门检查监督。

7）承包人应每年至少开展一次防洪和泄洪预警演练，提升信息传递、应急响应和处置能力。演练方案应覆盖上下级、上下游、左右岸等关键环节。通过演练检验设施完好率、信息传递效率和处置到位率。

6 与周边居民的协调工作要求
承包人应主动维护与周边居民的良好关系，妥善处理运行维护期间涉及周边居民的相关事宜，具体职责如下：

（1）定期向堤防管理范围内的居民宣传堤防安全保护法律法规、堤防安全运行的重要性及违建、违规作业等行为的危害，宣传材料需提前报发包人备案；

（2）建立日常巡查机制，对堤防管理范围内居民的违建行为（如擅自搭建构筑物、开挖地基、堆放重物、堆放垃圾等）进行及时劝阻和制止，留存劝阻记录（含影像资料），并同步向发包人及当地主管部门报告；

（3）发现居民实施可能影响堤防安全的行为（如破坏堤身结构、向堤防范围内排放污染物、在堤顶道路超限行驶等），应立即上前劝导制止，明确告知危害后果，并同步向发包人及当地主管部门报告；

（4）配合发包人处理因运行维护作业引发的居民投诉或纠纷，制定合理的协调方案，避免矛盾激化；

（5）发动群众参与义务劳动：  

承包人应通过宣传引导、典型示范等方式，积极发动周边居民自愿参与堤防、水闸、泵站等水利设施周边的环境治理（如杂物清除、植被养护）、设施巡查协助（如辅助监测设施运行状况、反馈异常情况）等与水利设施维护相关的义务劳动。  

开展义务劳动前，须对参与居民进行必要的安全培训和操作规范指导，明确劳动任务、安全注意事项及权利义务；活动过程中加强组织管理，确保合法合规、安全有序，充分调动群众参与水利设施共建共享的主动性。  

（6）创造周边就业机会：  

承包人在本项目水利设施维护的临时性、辅助性岗位（如保安保卫、环境保洁、设施巡查辅助、绿化养护、后勤支持等）招聘时，应优先吸纳周边居民参与。  

对录用的周边居民，承包人需：  

① 提供岗前技能培训和安全操作指导，确保其符合岗位履职要求；  

② 依法签订劳务协议或劳动合同，明确劳动报酬、工作时间、安全防护等权益，保障劳动者合法权益；  

③ 在岗位安排中，结合居民技能特点合理分配工作，鼓励长期稳定参与水利设施运维。  

通过就业带动，增强周边居民对水利设施维护的认同感和参与度。  

（7）每月向发包人提交与周边居民协调工作的书面报告，内容包括宣传开展情况、违规行为劝阻记录、纠纷处理结果、义务劳动开展情况、创造就业开展情况等。

承包人履行本条所述工作所需的费用（含宣传材料制作费、协调会议费等）均已包含在合同价格中，发包人不另行支付。若承包人未履行上述义务导致堤防安全受到影响或引发不良社会影响的，视为承包人违约，发包人有权按照本合同相关规定对承包人课以违约金。
第八章 投标文件格式
注：本章《投标函》及《投标函附录》的格式，招标人应不加修改的应用。其他为参考格式，招标人可根据项目情况依法修改。
（项目名称）            （标段名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

年  月  日

评标要素索引表
评标要素索引表

	序号
	评审内容
	投标文件页码范围

	
	
	P～P

	
	
	P～P

	
	
	P～P

	
	
	P～P

	
	
	P～P

	
	
	P～P

	
	
	P～P

	
	
	P～P

	
	
	P～P

	
	
	P～P

	
	
	P～P





目   录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、联合体协议书（若有）
五、已标价工程量清单
六、运行维护方案
七、项目管理机构
八、资格审查资料
九、投标人须知前附表规定的其他材料
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥）的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．（其他补充说明）       。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字） 
项目负责人：                           （签字）
技术负责人： （注：按招标文件设置） （签字）
地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月   日

（二）投标函附录
投标日期：   年  月  日
	工 程 名 称
	

	投标总报价（元）
	大写：

	
	小写：

	投标总工期
	按照招标文件要求

	工程质量要求
	按照招标文件要求

	委派的项目负责人
	姓    名
	

	委派的专职安全员
	姓   名
	

	
	安全生产考核合格证（C类）编号
	


注：本表所报委派的项目负责人、专职安全员的姓名及相关资料，须与本企业在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易信息登记平台一致。
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        身份证号码：                    职务：             系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面扫描件。
投标人：                 （盖单位章）

         年      月    日 

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。代理人为投标人正式职工，必须具有离投标截止时间最近的至少1个月在本单位缴纳的社保证明文件。
附：委托代理人身份证正反面和社保证明扫描件。
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                   
委托代理人：                              （签字） 

身份证号码：                                    
       年      月    日
四、联合体协议书（若有）

         
（所有成员单位名称）自愿组成      
（联合体名称），共同参加      
（项目名称）      
（标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
    1.      
（某成员单位名称）为主办方。
2.联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动， 并代表联合体提交和接受相关的资料。信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：         
         
。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执     份。
主办方名称：


                   
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：
  

        （签字）
成员一名称：


                   
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：


         （签字）
         年      月      日
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
五、已标价工程量清单

（注：投标人根据工程量清单填报）
六、运行维护方案

投标人运行维护方案按以下目录编制，方案页数不应超过300页，超出部分不予评审。
项目理解与总体方案

组织管理体系

运行维护方案

数智化提升方案

课题研究方案

重难点分析及合理化建议

增值服务

投标人认为需要补充的其他资料 
七、项目管理机构
项目管理架构人员最低配置承诺书（参考格式）

致（招标人）：

我公司参与            （项目名称）投标，郑重承诺如下
	序号
	岗位
	资格要求
	数量
	备注

	1
	项目负责人
	与招标公告要求一致
	
	填报人员与资格审查提供的人员一致。

	2
	技术负责人
	
	1
	不得由项目负责人或专职安全员兼职

	3
	专职安全员
	与招标公告要求一致
	1
	填报人员与资格审查提供的人员一致。

	4
	机电工程师
	
	1
	

	5
	造价负责人
	
	1
	


我公司承诺，若我公司中标，将在合同签订前按照工程需要配备管理和施工技术人员并向业主递交《项目管理架构组成表》，其内容是准确、真实的，且不低于上表所列最低要求，同时提供所投入人员资格证书原件予业主核实。
如我公司违反上述承诺，我公司自愿放弃本项目中标资格。

若因人员不足或人员素质不能满足工程实际需要时，我方将无条件按照业主和监理工程师的要求更换或增加相关人员。

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

单位名称：（盖公章）
八、资格审查资料
（一）投标人声明（参考格式）
本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加    （项目名称）    项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力的情形

三、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

五、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

六、本公司具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施能力，管理能力，类似工程经验、信誉状况等。
七、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

八、本公司积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动（市属国有企业投资项目参照执行）。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明。

                         声明企业：

                             法定代表人签字：

                             项目负责人签字:

年   月   日

                                                       （企业公章）
（二）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：应附投标人企业营业执照。

（三）拟投入项目负责人
项目负责人简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：应附职称证、社保证明、业绩证明材料。
（四）拟投入技术负责人
技术负责人简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：应附职称证书、社保证明。
（五）拟投入专职安全员
专职安全员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	职称
	

	从事本工作时间
	
	学历
	
	专业
	


注：应附安全生产考核合格证（C证）或注册安全工程师证书、社保证明。

（六）拟投入机电工程师
机电工程师简历表
	姓名
	
	年龄
	
	职称
	

	从事本工作时间
	
	学历
	
	专业
	


注：应附职称证书、社保证明。

（七）拟投入造价负责人
造价负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	职称
	

	从事本工作时间
	
	学历
	
	专业
	


注：应附造价工程师注册证书、职称证书、社保证明。

（八）近 5 年完成的类似项目情况表
（近 5 年指 2020 年 1 月 1 日至今）
	序号
	

	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	监理人以及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论


注：附中标通知书（如有）、合同协议书的扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
（九）资格审查自审表
	序号
	审查因素
	审查标准
	审查结果
	引用的证明
材料对应页码

	1
	营业执照
	
	
	

	2
	项目负责人
	
	
	

	3
	社保要求
	
	
	

	4
	业绩要求
	
	
	

	5
	联合体要求
	
	
	

	6
	投标人声明签字盖章
	
	
	

	7
	未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参与相关项目投标的
	
	
	


九、投标人须知前附表规定的其他材料
附件一  投标人廉政承诺书
附件二  投标文件编制人员名单
附件三  对投标文件编制的承诺
附件四  投标文件编制情况

附件五  投标人信息公示表
附件六  其他证明材料（如有）

附件一
投标人廉洁承诺书
广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：
本公司参加了   （项目名称/标段名称）    投标， 为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》等法律法规，特承诺如下事项：
一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。
二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；
三、不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等； 
五、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；
六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。
本公司违反上述承诺，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。
特此承诺。
承诺企业（盖单位章）：      
法定代表人签字：           

年   月   日

附件二
投标文件编制人员名单
	投标人名称：

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制投标文件所有人员名单应包括如编制技术投标方案、编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
附件三
对投标文件编制的承诺
本公司授权           （身份证号：      ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：

1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；

2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；

3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。

如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。

附件：《投标文件编制情况》

 投标人名称（盖法人公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
附件四
投标文件编制情况
1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人：（盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致）。□委托编制的，受委托单位                    ，编制的负责人：（盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致）。
2.投标文件加密打包的电脑情况

	投标文件加密打包的电脑   自有    □      外包    □     其他    □
电脑类型

电脑所属单位

电脑所在地址（如××市××区（县） ××街（路）××号××大厦××房）


附件五 投标人信息公示表
投标人信息公示表
	标段（包）名称
	

	投标人名称
	

	投标报价（根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等）
	

	质量承诺
	
	工期（交货期）
	

	拟派项目负责人姓名
	
	资质资格（响应招标文件的相关证书名称及对应编号，多项应分别列出）
	

	
	
	业绩（响应招标文件的业绩，多项应分别列出）
	

	资格能力条件
	资格情况（响应招标文件的相关证书名称及对应编号，多项应分别列出）
	

	
	业绩情况（响应招标文件的业绩，多项应分别列出）
	


注：本表仅用于中标候选人公示参考，不作为最终评审依据，不作为废标条件。

附件六 其他证明材料（如有）
第九章 否决性条款汇总
否决性条款单列参考格式
招标人应当在招标文件中将否决性条款集中载明，未集中载明的否决性投标条款，评标时不予认可。如招标文件澄清或修改的内容中增加、删除、修改否决性条款的，招标人应当集中载明调整后完整的否决性条款，并依法发给潜在投标人或投标人。

否决性条款指招标文件中规定的拒绝受理或者作无效标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。否决性条款应当意思表示明确、易于判断，不得含有“实质性不响应招标文件要求”、“投标文件中附有招标人不可接受的条件”等评标委员会难以界定的条款。

注：不得将文件顺序、明显的文字错误、表格填写信息增加或格式调整等内容等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

（一）拒绝受理投标文件的情形
1. 未按要求加密的投标文件的。
2. 未成功递交投标文件的，或逾期送达的电子投标文件的。
3. 因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。
（二）作无效投标的情形
1. 投标文件不符合招标文件评标办法中形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准的要求。
（三）作不合格标处理的情形
1. 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（4）两个（含两个）以上投标人加密打包投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致。
2. 投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
3. 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
4. 非竞争性费用需与招标人发布的金额一致，不一致的投标报价无效。投标报价不得低于成本价，否则投标报价为无效投标报价。
（四）其他否定投标文件效力情形
1.开标时，出现下列情形之一的，投标文件由招标人作否决投标处理，不参与评标：
（1）未成功递交投标文件的；

（2）因投标人原因造成投标文件未解密的；

（3）未按规定时间对投标文件进行解密的；

（4）两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器码一致的；

（5）项目负责人和安全员为同一人的；

第十章 最高投标限价（另册）
（详见最高投标限价公布函）
56

