## 表-02-1 建设项目投标报价汇总表(含单位工程)
建设项目投标报价汇总表
工程名称：高州市大唐荔乡核心区乡村振兴项目--根子镇柏桥服务区配套停车场及周边环境提升建设工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 接驳停车区景观 |  | 345488 | 111381.39
1.1 | 室外工程--园建工程 |  | 345488 | 89122.43
1.2 | 室外工程--管网工程 |  |  | 3854.24
1.3 | 室外工程--电气工程 |  |  | 4787.35
1.4 | 室外工程--绿化工程 |  |  | 13617.37
2 | 地理标志驿站 |  |  | 28433.75
2.1 | 地理标志驿站--建筑装饰工程 |  |  | 27041.39
2.2 | 地理标志驿站--安装工程 |  |  | 1392.36
合计 |  |  | 345488 | 139815.14
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【接驳停车区景观】
单项工程投标报价汇总表
工程名称：接驳停车区景观 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 室外工程--园建工程 |  | 345488 | 89122.43
2 | 室外工程--管网工程 |  |  | 3854.24
3 | 室外工程--电气工程 |  |  | 4787.35
4 | 室外工程--绿化工程 |  |  | 13617.37
合计 |  |  | 345488 | 111381.39
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【室外工程--园建工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外工程--园建工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 成品石墩
1.2 | 树池坐凳
1.3 | 栏杆
1.4 | 花池A
1.5 | 花池B
1.6 | 毛石树池
1.7 | 地面铺装
1.8 | 休憩方亭
1.9 | 台阶
1.10 | 标识牌二
1.11 | 排水沟
1.12 | 墙体A/B
1.13 | 成品定制观景塔
1.14 | 挡墙
1.15 | 砖墙
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 89122.43
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 300000
3.2 | 暂估价 |  | 45488
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外工程--园建工程 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【室外工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
成品石墩
1 | 040205018001 | 大理石成品石墩 | 1.d500大理石成品石墩 |  | 个 | 6
成品石墩合计
树池坐凳
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类 2.挖土深度:2米内 |  | m3 | 10.83
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原挖土 |  | m3 | 8.62
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原挖土 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 2.21
5 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.21
6 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.部位:树池 2.材料品种、规格:Mu10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 3.04
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:树池 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 |  | m2 | 22.8
8 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:树池 2.安装方式:湿贴 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚文化石 |  | m2 | 15.2
9 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型:树池 2.安装方式:湿贴 3.面层材料品种、规格、颜色:400宽50厚光面芝麻黑压顶(按弧形切割，18等分) |  | m2 | 7.6
树池坐凳合计
栏杆
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.100*50*3厚铝合金灰色金属漆 2.100*100*3厚铝合金灰色金属漆立柱 3.60*60*3厚铝合金灰色金属漆立柱 3.40*40*2厚铝合金灰色金属漆横杆 4.12mm厚钢化玻璃 |  | m | 60.05
11 | 011503001002 | 铝合金栏杆 | 1.100*50*3厚铝合金灰色金属漆 2.60*60*3厚铝合金灰色金属漆立柱 3.40*40*2厚铝合金灰色金属漆横杆 4.30*30*2厚铝合金灰色金属漆 |  | m | 99.23
栏杆合计
花池A
12 | 040305004002 | 砖砌体 | 1.部位:花池A 2.材料品种、规格:Mu10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 19.09
13 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:花池A 2.底层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 260.06
14 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.墙体类型:花池A 2.安装方式:湿贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*280/300/350*60厚微自然面黄页岩 |  | m2 | 154.02
花池A合计
花池B
15 | 040305004003 | 砖砌体 | 1.部位:花池A 2.材料品种、规格:Mu10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 5.17
16 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:花池A 2.底层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 80.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 011204001003 | 石材墙面 | 1.墙体类型:花池A 2.安装方式:湿贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*280/300/350*60厚芝麻黑花岗岩 |  | m2 | 80.66
花池B合计
毛石树池
18 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.毛石水泥砂浆垒砌 |  | m3 | 2.51
毛石树池合计
地面铺装
19 | 040204002001 | 素土压实 | 1.素土压实，压实系数>0.93 |  | m2 | 2283.31
20 | 040204002006 | 砂石垫层 | 1.150厚级配砂石垫层 |  | m2 | 1686.21
21 | 040203007002 | 水泥石粉垫层 | 1.100厚石粉垫层掺6%水泥，压实 |  | m2 | 597.1
22 | 040204002005 | 钢筋 | 1.配单层双向d10@150 |  | m2 | 11.161
23 | 040204002007 | 车行道块料铺设 | 1.600*300*50灰色老麻石自然面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.200厚C30混凝土 |  | m2 | 1292.05
24 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1.300*300*30白色老麻石自然面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3.100厚C25混凝土 |  | m2 | 306.09
25 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1.93×19×6厚水泥仿木地板 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C25混凝土 |  | m2 | 88.07
26 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.200厚C30混凝土 2.水养生 |  | m2 | 597.1
地面铺装合计
休憩方亭
27 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.铝合金结构主体 2.铝板外包饰面、刷防木纹漆 |  | m2 | 48.28
休憩方亭合计
台阶
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 040305001001 | 垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 |  | m3 | 5.83
29 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 5.83
30 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm |  | t | 0.48
31 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.600X350/550x50烧面芝麻灰花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层,面上撒素水泥 |  | m2 | 38.87
32 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.600X100x20烧面芝麻灰花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层,面上撒素水泥 |  | m2 | 12.68
台阶合计
标识牌二
33 | 050301005001 | 景石1 | 1.规格：500*1500mm 2.定制安装 |  | 块 | 1
34 | 050301005002 | 景石2 | 1.规格：1300*1500mm 2.定制安装 |  | 块 | 1
35 | 050301005003 | 景石3 | 1.规格：200*5000mm 2.定制安装 |  | 块 | 1
36 | 050301005004 | 景石4 | 1.规格：800*5000mm 2.定制安装 |  | 块 | 1
37 | 040205003003 | 标识牌二 | 1.镂空金属艺术拼接造型 仿荔枝外壳及颜色 |  | 套 | 2
38 | 011508004001 | 金属字 | 1.广告发光字定制样式及字体参效果图 |  | 个 | 12
标识牌二合计
排水沟
39 | 040501016001 | 砌筑方沟 | 1.100厚C20素混凝土 2.M7.5水泥砂浆砌Mu10砖 3.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 4.L40X3厚热镀锌角钢 5.600*300*50厚花岗岩石材盖板载荷能力等级为250KN |  | m | 103.15
排水沟合计
墙体A/B
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 040305004004 | 砖砌体 | 1.部位:墙体A/B 2.材料品种、规格:Mu10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 50.35
41 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:墙体A/B 2.底层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 53.85
42 | 011204001004 | 石材墙面 | 1.墙体类型:墙体A/B 2.安装方式:湿贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*280/300/350*60厚微自然面黄页岩 |  | m2 | 53.85
墙体A/B合计
成品定制观景塔
43 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类 2.挖土深度:2米内 |  | m3 | 540.84
44 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原挖土 |  | m3 | 468.33
45 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原挖土 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 72.51
46 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 6.24
47 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 35.55
48 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 30.72
49 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10~25mm 2.综合制作安装 |  | t | 5.3
50 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400Φ10mm以内 2.综合制作安装 |  | t | 2.93
51 | 011101005001 | 楼梯地坪漆 | 1.清理表面 2.涂刷灰色地坪漆两遍 |  | m2 | 18.42
成品定制观景塔合计
挡墙
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类 2.挖土深度:6米内 |  | m3 | 2193.34
53 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原挖土 |  | m3 | 1399.39
54 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原挖土 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 793.95
55 | 040601025001 | 滤料铺设 | 1.砂砾石反滤层 |  | m3 | 242.07
56 | 040309009001 | 泄水管 | 1.材料品种:PVC管 2.管径:DN110 |  | m | 659.22
57 | 010504004001 | 挡土墙 | 1.片石砼挡土墙 |  | m3 | 2054
58 | 010503004001 | 反坎 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.8
59 | 040303002001 | 观景平台 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.15
60 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10mm以内 2.综合制作安装 |  | t | 0.61
61 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10~25mm 2.综合制作安装 |  | t | 0.12
62 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400Φ10mm以内 2.综合制作安装 |  | t | 0.23
63 | 040305004006 | 砖砌体 | 1.部位:砖墙 2.材料品种、规格:Mu10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 21.744
64 | 011204001005 | 石材墙面 | 1.30厚微自然面黄页岩 2.30厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 802
挡墙合计
砖墙
65 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.部位：砖墙 2.混凝土种类：商砼 3.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 2.63
66 | 040305004005 | 砖砌体 | 1.部位:砖墙 2.材料品种、规格:Mu10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 7.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆防潮层(掺5%防水剂) |  | m2 | 10.75
砖墙合计
分部分项合计
措施项目
68 | 011702001001 | 满堂基础模板 | 1.满堂基础模板 2.模板制作、安装、拆除、运输 |  | m2 | 18.48
69 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板，1.8外，支模高度4内 2.模板制作、安装、拆除、运输 |  | m2 | 153.6
70 | 011702008001 | 反坎模板 | 1.反坎模板 2.模板制作、安装、拆除、运输 |  | m2 | 58.03
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【室外工程--园建工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--园建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 |  | 89122.43 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--园建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【室外工程--园建工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外工程--园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 345488.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 300000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【室外工程--园建工程】
暂列金额明细表
工程名称：室外工程--园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【室外工程--
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室外工程--园建工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 景石1 500*1500 | 根 |  |  | 6208
2 | 景石2 1300*1500 | 根 |  |  | 8880
3 | 景石3 200*5000 | 根 |  |  | 13600
4 | 景石4 800*5000 | 根 |  |  | 16800
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【室外工程--园建工
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外工程--园建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 成品定制观景塔 | 1.成品定制观景塔 2.规格：直径6000mm，高度8000mm | 300000
合 计 |  |  | 300000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【室外工程--园建工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外工程--园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【室外工程--
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室外工程--园建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1073.0926
2 | 600*300*50灰色老麻石自然面 | m2 | 1317.891
3 | 片石 综合 | m3 | 1602.12
4 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 460.3488
5 | 300*300*30白色老麻石自然面 | m2 | 312.2118
6 | 螺纹钢筋 φ10~25 | t | 12.1066
7 | 600*280/300/350*60厚微自然面黄页岩文化石 | m2 | 1045.2155
8 | 碎石 20~40 | m3 | 269.2034
9 | 碎石 20 | m3 | 246.9114
10 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 63.9449
11 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m3 | 54.4297
12 | 螺纹钢筋 φ25以内 | t | 5.5555
13 | 景石4 800*5000 | 根 | 1
14 | 600*280/300/350*60厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 83.4831
15 | 景石3 200*5000 | 根 | 1
16 | 土工布 | m2 | 4318.7673
17 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 32.4847
18 | 螺纹钢筋 φ10以内 | t | 3.8454
19 | 铝单板 2mm | m2 | 51.1768
20 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 25.5337
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【室外工程--管网工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外工程--管网工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 3854.24
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【室外工程_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类 2.挖土深度:2米内 |  | m3 | 551.31
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原挖土 |  | m3 | 551.31
3 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:PVC排水管，DN160 2.连接形式:粘结 3.铺设深度:按设计要求 |  | m | 17.47
4 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:PVC排水管，DN110 2.连接形式:粘结 3.铺设深度:按设计要求 |  | m | 15.78
5 | 040501004003 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管，DN300 2.连接形式:粘结 3.铺设深度:按设计要求 |  | m | 87.96
6 | 040501004005 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE给水管，DN110 2.连接形式:粘结 3.铺设深度:按设计要求 |  | m | 590
7 | 040501004004 | 塑料管 | 1.材质及规格:PPR给水管，DN25 2.连接形式:粘结 3.铺设深度:按设计要求 |  | m | 152.94
8 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.成品玻璃钢化粪池 2.容量：3m3 |  | 座 | 1
9 | 040502009001 | 水表 | 1.规格:DN50 2.安装方式:丝扣 |  | 个 | 1
10 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:铜质，DN50 |  | 个 | 2
11 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:截止阀 2.材质及规格:铜质，DN50 |  | 个 | 1
12 | 040502005003 | 阀门 | 1.种类:倒流防止器 2.材质及规格:铜质，DN50 |  | 个 | 1
13 | 040502005004 | 可上锁金属水龙头 | 1.种类:可上锁金属水龙头 2.材质及规格:不锈钢，DN25 |  | 个 | 5
14 | 040504001001 | 水表井 | 1.水表井 2.详见05s502 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水口 2.规格：750*450*75mm |  | 座 | 5
16 | 040504001002 | 检查井 | 1.C25砼井基 2.砖砌井筒 3.C30砼井圈 4.900×600×80芝麻灰光面大理石盖板 |  | 座 | 5
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【室外工程--管网工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 |  | 3854.24 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【室外工程--管网工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外工程--管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【室外工程--管网工程】
暂列金额明细表
工程名称：室外工程--管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【室外工程--_1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室外工程--管网工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【室外工程--管网工
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外工程--管网工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【室外工程--管网工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外工程--管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【室外工程--_1
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室外工程--管网工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | HDPE双壁波纹管，DN300 | m | 88.8396
2 | PPR给水管，DN50 | m | 590
3 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 8.1812
4 | 玻璃钢化粪池 3m3 | 个 | 1
5 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 4.3632
6 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 4.152
7 | 900×600×80芝麻灰光面大理石盖板 | 套 | 5.1
8 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 2.7951
9 | 铸铁平篦 | 套 | 5
10 | PPR给水管，DN25 | m | 152.94
11 | PVC排水管，DN160 | m | 17.47
12 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 0.87
13 | 倒流防止器DN50 | 个 | 1.01
14 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.9848
15 | 其他材料费 | 元 | 324.0454
16 | 橡胶圈DN300 | 个 | 18.1198
17 | D700铸铁井盖 | 套 | 1
18 | PVC排水管，DN110 | m | 15.78
19 | 螺纹水表DN50 | 个 | 1.01
20 | 闸阀DN50 | 个 | 2.02
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【室外工程--电气工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外工程--电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 4787.35
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【室外工程_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类 2.挖土深度:2米内 |  | m3 | 391.43
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原挖土 |  | m3 | 391.43
3 | 040801010001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:JAL2 3.规格:按设计要求 |  | 台 | 1
4 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:1KV-ZR-YJV 3.规格:5*10mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 530
5 | 040804001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN50 |  | m | 530
6 | 040803001003 | 电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 277.17
7 | 040803001004 | 电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:3*6mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 280.13
8 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 |  | m | 280.13
9 | 040804001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN25 |  | m | 277.17
10 | 040804001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN50 |  | m | 53.74
11 | 040804001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN160 |  | m | 71.24
12 | 040805004003 | 中华灯 | 1.名称:中华灯 2.型号:LED 3.规格:220V led 300W 4.基础详见大样 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030412007001 | 路灯基础 | 1.C30砼路灯基础 2.规格：0.6*0.6*1m 3.含钢筋 |  | 套 | 15
14 | 030412007002 | 太阳能路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.光源:主灯为100W、 LED截光型灯 3.规格:6000*1200mm |  | 套 | 15
15 | 030412004001 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.型号:220V 3.规格:led，2W/m |  | m | 450
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040205022001 | 大屏高清车牌识别道闸一体机（500W） | 功能说明： 1.采用直流无刷道闸机芯； 2.道闸常开功能（车队模式，默认关闭）； 3.TCP/IP网络通讯，支持直接远程控制开关闸； 4.断电后，支持手摇起落闸杆，可选配断电自动抬杆功能； 5.3~6秒可调；可选配1.5S快速机芯； 6.支持直杆、折臂杆、栅栏杆； 7.遇阻反弹：闸杆在下落过程中，若遇到外力阻挡后，便会自动起杆，减免因失误带来的损伤； 8.地感防砸：闸杆在下落过程中，如接收到地感信号后，便会自动起杆，触发期间不落杆，待地感信号恢复后，闸杆自动下落，确保安全； 9.开优先防砸：闸杆在下落过程中，若遇紧急情况，只要接收到开闸信号，闸杆便会自动起杆，确保安全。 10.精确开闸计数避免被关车； 11.支持语音播报及LCD显示车辆进出内容； 12.支持自定义广告显示； 13.支持软件分时段自定义音量大小； 14.支持选配不同型号车牌识别相机； 硬件参数： 工作电压：AC220V±10% 工作温度：-20℃- ±60℃ 功耗：≤200W 通讯方式：TCP/485 显示屏：LCD 外壳防护等级：IP54 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
机箱工艺：钣金喷涂烤漆 尺寸规格：310mm*301mm*1300mm
17 | 040205022002 | 车辆监测器 | 电压输入：AC 220V，电压波动容忍度：±10% 频率兼容：50Hz/60Hz；范围：20kHz–200kHz（多数为20kHz–170kHz） 频率调节：通过DIP开关切换高频/低频模式，避免相邻检测器干扰；等级：3级（低/中/高）或4级（低/中低/中高/高）可调 调节方式：DIP开关或旋钮，灵敏度范围0.01%–0.32%（ΔL/L） ​灵敏度提升功能（ASB）​​：车辆停留时自动提升灵敏度，适用于小型车辆检测 |  | 套 | 2
18 | 030507016001 | 地感线圈 |  |  | 套 | 2
19 | 030507016002 | PMS加密狗 |  |  | 套 | 1
20 | 030507016003 | 云平台服务器 |  |  | 套 | 1
21 | 030501012001 | 8口千兆交换机 | 1.千兆web管理交换机,包转发率12Mpps,交换容量336Gbps,8个千兆电口,VLAN:4K,MAC:8K,桌面式,金属外壳,不支持挂耳,国标交流适配器 |  | 套 | 1
22 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.六类4对双绞线 2.规格：内导休O.F.C裸铜1/0.5 3.绝缘：HDPE ф0.94mm 4.外皮：PVC（灰色阻燃级）ф5.3mm 5.标准： EIA/TIA-568A ISO/IEC11801 TD/1019-2001 |  | m | 48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411004001 | 配线 | 1.采用全新环保PVC料电线，RVV3*1.5mm2电线 2.电压：300/500V 3.绝缘厚度：不小于0.8-0.87mm 4.绝缘电阻：4.85-4.95Ω/Km |  | m | 52
24 | 030411004002 | 配线 | 1.采用全新环保PVC料电线，RVV2*1.0mm2电线 2.电压：300/500V 3.绝缘厚度：不小于0.8-0.87mm 4.绝缘电阻：4.85-4.95Ω/Km |  | m | 23
25 | 030411004003 | 配线 | 1.采用全新环保PVC料电线，RVV6*0.5mm2 2.电压：300/500V 3.绝缘厚度：不小于0.8-0.87mm 4.绝缘电阻：4.85-4.95Ω/Km |  | m | 5
26 | 030411001001 | 配管 | 1.材质：高级阻燃PVC塑胶。 2.规格：25PVC线管、壁厚不小于国标标准； 3.耐温范围：-50℃-105℃。 |  | m | 68
27 | 030402004001 | 空气断路器 | 1.额定电流16A，导轨安装，压板接线，过载/短路保护 |  | 台 | 2
28 | 030904008001 | 防雷模块 | 1.最大放电电流(kA):40、65 2.最大持续工作电压(V-)：275、385、440 3.标称放电电流(kA):20、30 4.电压保护水平(kV):1.8、2.0 5.极数:2P 6.连接导线(mm2）：≤16 7.拧紧力矩(N·m):2.0 8.防护等级：IP20 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030411004004 | 配线 | 1.采用全新环保PVC料电线，RVV6.0mm2电线 2.电压：300/500V 3.绝缘厚度：不小于0.8-0.87mm 4.绝缘电阻：4.85-4.95Ω/Km |  | m | 15
30 | 030409001001 | 接地极 | 1.长：150CM，直径：2cm |  | 根 | 1
31 | 030507018001 | 道闸一体机调试 | 1.道闸一体机调试 |  | 台 | 2
32 | 030507018002 | 安装维护费 | 1.安装维护费 |  | 系统 | 1
33 | 030507018003 | 支付系统开通 | 1.支付二维码支持微信支付，支付宝支付等 |  | 套 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【室外工程--电气工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 |  | 4787.35 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【室外工程--电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外工程--电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【室外工程--电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：室外工程--电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【室外工程--_2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室外工程--电气工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【室外工程--电气工
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外工程--电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【室外工程--电气工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外工程--电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【室外工程--_2
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室外工程--电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 铜芯电缆ZR-YJV-5*10mm2 | m | 535.3
2 | 太阳能路灯（6000） | 套 | 15.15
3 | 大屏高清车牌识别道闸一体机（500W） | 个 | 2
4 | 云平台服务器 | 套 | 1
5 | 中华灯（300W） | 只 | 1
6 | 铜芯电缆ZR-YJV-3*6mm2 | m | 282.9313
7 | 安装维护费 | 系统 | 1
8 | 刚性难燃管DN50 | m | 583
9 | 铜芯电缆ZR-YJV-3*4mm2 | m | 279.9417
10 | 混凝土C30（计价） | m3 | 6.9
11 | LED灯带（2W） | m | 454.5
12 | 支付系统开通 | 套 | 1
13 | 车辆监测器 | 套 | 2
14 | 刚性难燃管DN160 | m | 78.364
15 | M24螺栓（计价） | t | 0.3582
16 | 配电箱JAL2 | 台 | 1
17 | 刚性难燃管DN32 | m | 308.143
18 | PMS加密狗 | 套 | 1
19 | 刚性难燃管DN25 | m | 304.887
20 | 木枋 综合 | m3 | 0.3947
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【室外工程--绿化工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外工程--绿化工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 乔木
1.2 | 灌木
1.3 | 地被
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 13617.37
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【室外工程_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
乔木
1 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.头径:150-180cm 2.株高:200-300cm 3.冠幅:200-250cm 4.种类:荔枝树(桂味) 5.养护期:3个月 |  | 株 | 4
2 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.头径:250-300cm 2.株高:450-500cm 3.冠幅:350-400cm 4.种类:荔枝树(桂味) 5.养护期:3个月 |  | 株 | 5
3 | 050102001017 | 栽植乔木 | 1.头径:160-200cm 2.株高:300-350cm 3.冠幅:300-400cm 4.种类:荔枝树(桂味) 5.养护期:3个月 |  | 株 | 7
4 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.头径:13cm 2.株高:150cm 3.冠幅:200-250cm 4.种类:荔枝树(桂味) 5.养护期:3个月 |  | 株 | 3
5 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.头径:180-220mm 2.株高:500-600mm 3.冠幅:350-450mm 4.种类:白银树 5.养护期:3个月 |  | 株 | 2
6 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.株高:300-350cm 2.冠幅:330-350cm 3.种类:紫花风铃 4.养护期:3个月 |  | 株 | 5
7 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.株高:220-250cm 2.冠幅:300-320cm 3.种类:鸡蛋花 4.养护期:3个月 |  | 株 | 63
8 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.株高:220-250cm 2.冠幅:200-220cm 3.种类:桂花树 4.养护期:3个月 |  | 株 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 050102001014 | 栽植乔木 | 1.株高:280-300cm 2.冠幅:250-280cm 3.种类:旅人蕉 4.养护期:3个月 |  | 株 | 3
10 | 050102001015 | 栽植乔木 | 1.株高:280-300cm 2.冠幅:250-280cm 3.种类:鸡爪槭 4.养护期:3个月 |  | 株 | 1
11 | 050102001016 | 栽植乔木 | 1.株高:300-350cm 2.冠幅:250-280cm 3.种类:紫薇树 4.养护期:3个月 |  | 株 | 4
乔木合计
灌木
12 | 050102002035 | 栽植灌木 | 1.株高:45-50cm 2.冠幅:45-50cm 3.种类:狼尾草 4.养护期:3个月 |  | 株 | 335
13 | 050102002036 | 栽植灌木 | 1.株高:45-50cm 2.冠幅:45-50cm 3.种类:黄柏苗 4.养护期:3个月 |  | 株 | 115
14 | 050102002037 | 栽植灌木 | 1.株高:10-15cm 2.冠幅:10-15cm 3.种类:鸢尾小苗 4.养护期:3个月 |  | 株 | 549
15 | 050102002038 | 栽植灌木 | 1.株高:120-130cm 2.冠幅:110-120cm 3.种类:红鳞蒲桃 4.养护期:3个月 |  | 株 | 163
16 | 050102002039 | 栽植灌木 | 1.株高:120-130cm 2.冠幅:110-120cm 3.种类:红叶珊瑚 4.养护期:3个月 |  | 株 | 27
17 | 050102002041 | 栽植灌木 | 1.株高:15-25cm 2.冠幅:20-25cm 3.种类:洒金 4.养护期:3个月 |  | 株 | 254
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 050102002043 | 栽植灌木 | 1.株高:40-50cm 2.冠幅:35-40cm 3.种类:蓝雪花 4.养护期:3个月 |  | 株 | 421
19 | 050102002044 | 栽植灌木 | 1.株高:60-70cm 2.冠幅:60-70cm 3.种类:春羽 4.养护期:3个月 |  | 株 | 60
20 | 050102002045 | 栽植灌木 | 1.株高:80-90cm 2.冠幅:70-80cm 3.种类:灰莉球 4.养护期:3个月 |  | 株 | 2
21 | 050102002047 | 栽植灌木 | 1.株高:40-60cm 2.冠幅:40-50cm 3.种类:龙船花 4.养护期:3个月 |  | 株 | 1
22 | 050102002049 | 栽植灌木 | 1.株高:20-55cm 2.冠幅:10-15cm 3.种类:麦冬 4.养护期:3个月 |  | 株 | 432
23 | 050102002050 | 栽植灌木 | 1.株高:40-50cm 2.冠幅:35-40cm 3.种类:野牡丹 4.养护期:3个月 |  | 株 | 47
24 | 050102002053 | 栽植灌木 | 1.株高:35-40cm 2.冠幅:35-40cm 3.种类:金娘子 4.养护期:3个月 |  | 株 | 24
25 | 050102002054 | 栽植灌木 | 1.株高:80-90cm 2.冠幅:70-80cm 3.种类:袖珍椰子 4.养护期:3个月 |  | 株 | 14
26 | 050102002055 | 栽植灌木 | 1.株高:10-15cm 2.冠幅:15-20cm 3.种类:花叶落石 4.养护期:3个月 |  | 株 | 201
27 | 050102003001 | 栽植竹类 | 1.竹种类:南天竹 2.高度:120-130cm 3.冠幅:100-110cm 2.养护期:3个月 |  | 株 | 57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 050102002057 | 栽植灌木 | 1.株高:30-35cm 2.冠幅:30-35cm 3.种类:肾蕨 4.养护期:3个月 |  | 株 | 355
29 | 050102002058 | 栽植灌木 | 1.株高:120-130cm 2.冠幅:40-50cm 3.种类:龙吐珠 4.养护期:3个月 |  | 株 | 25
30 | 050102002060 | 栽植灌木 | 1.株高:40-50cm 2.冠幅:30-35cm 3.种类:黄金叶 4.养护期:3个月 |  | 株 | 109
31 | 050102002061 | 栽植灌木 | 1.株高:50-60cm 2.冠幅:65-70cm 3.种类:黄花决明 4.养护期:3个月 |  | 株 | 48
32 | 050102002062 | 栽植灌木 | 1.株高:40-60cm 2.冠幅:40-50cm 3.种类:鸭脚木 4.养护期:3个月 |  | 株 | 10
33 | 050102003002 | 栽植竹类 | 1.竹种类:龟背竹 2.高度:60-70cm 3.冠幅:60-70cm 2.养护期:3个月 |  | 株 | 20
34 | 050102002063 | 栽植灌木 | 1.株高:35-40cm 2.冠幅:30-35cm 3.种类:花叶良姜 4.养护期:3个月 |  | 株 | 280
35 | 050102003003 | 栽植竹类 | 1.竹种类:细叶棕竹 2.高度:80-90cm 3.冠幅:70-80cm 2.养护期:3个月 |  | 株 | 50
36 | 050102002064 | 栽植灌木 | 1.株高:35-40cm 2.冠幅:30-35cm 3.种类:红背桂花 4.养护期:3个月 |  | 株 | 114
37 | 050102002065 | 栽植灌木 | 1.株高:100-110cm 2.冠幅:30-35cm 3.种类:锦屏藤 4.养护期:3个月 |  | 株 | 41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 050102002066 | 栽植灌木 | 1.株高:130-150cm 2.冠幅:120-130cm 3.种类:大红花 4.养护期:3个月 |  | 株 | 100
39 | 050102006001 | 栽植攀缘植物 | 1.株高:100cm 2.种类:爬山虎 2.养护期:3个月 |  | 株 | 29
灌木合计
地被
40 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.养护期:3个月 2.草皮种类:狗牙根草皮 3.铺种方式:满铺 |  | m2 | 65.4
41 | 050102002034 | 栽植灌木 | 1.株高:10-15cm 2.冠幅:10-15cm 3.种类:满天星 4.养护期:3个月 |  | m2 | 5.54
42 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:种植土 |  | m3 | 21.282
43 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化用地 |  | m2 | 70.94
地被合计
分部分项合计
措施项目
44 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树木三脚桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内 |  | 株 | 100
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【室外工程--绿化工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 |  | 13617.37 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2 | 粤050405010001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3 | 050405002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 粤050405009001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【室外工程--绿化工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外工程--绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【室外工程--绿化工程】
暂列金额明细表
工程名称：室外工程--绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【室外工程--_3
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室外工程--绿化工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【室外工程--绿化工
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外工程--绿化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【室外工程--绿化工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外工程--绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【室外工程--_3
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室外工程--绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 鸡蛋花（220-250） | 株 | 65.52
2 | 红鳞蒲桃（110-120） | 丛 | 169.52
3 | 荔枝树(桂味)（160-200cm） | 株 | 7.28
4 | 荔枝树(桂味)（250-300cm） | 株 | 5.2
5 | 大红花（130-150） | 丛 | 104
6 | 白银树（18-22） | 株 | 2.08
7 | 有机肥 | t | 12.5806
8 | 水 | m3 | 1635.3586
9 | 熟耕土(松方) | m3 | 154.5828
10 | 荔枝树(桂味)（150-180cm） | 株 | 4.16
11 | 桂花树（220-250） | 株 | 8.32
12 | 荔枝树(桂味)（13cm） 胸径13~15cm | 株 | 3.12
13 | 紫薇树（300-350） | 株 | 4.16
14 | 圆木桩(支撑) 1.2m内 | 条 | 306
15 | 紫花风铃（330-350） | 株 | 5.2
16 | 蓝雪花（40-50） | 丛 | 437.84
17 | 鸡爪槭（280-300） | 株 | 1.04
18 | 红叶珊瑚（110-120） | 丛 | 28.08
19 | 其他材料费 | 元 | 865.774
20 | 无机肥(复合肥) | kg | 289.6943
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【地理标志驿站】
单项工程投标报价汇总表
工程名称：地理标志驿站 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 地理标志驿站--建筑装饰工程 |  |  | 27041.39
2 | 地理标志驿站--安装工程 |  |  | 1392.36
合计 |  |  |  | 28433.75
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【地理标志驿站--建筑装
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.4砌筑工程
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | A.6金属结构工程
1.5 | A.8门窗工程
1.6 | A.9屋面及防水工程
1.7 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.8 | A.11楼地面装饰工程
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | A.13天棚工程
1.11 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.12 | A.15其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 27041.39
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【地理标志
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 91.8
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类 2.挖土深度:2米内 |  | m3 | 1238.33
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原挖土 |  | m3 | 1147.33
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原挖土 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 91
土石方工程合计
| A.4 | 砌筑工程
5 | 010401012001 | 蹲位 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砂浆 |  | 个 | 2
6 | 010402001001 | 200外墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07级 2.墙体类型:200外墙 3.砂浆强度等级:M7.5专用砂浆 |  | m3 | 17.18
砌筑工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 13.71
8 | 010501001002 | 二次灌浆 | 1.C35微膨胀细石混凝土后浇 2.另以上工作内容及未提及部分详见图纸要求 |  | m3 | 0.26
9 | 010501001003 | 细石混凝土包封 | 1.C20细石混凝土包封 2.另以上工作内容及未提及部分详见图纸要求 |  | m3 | 0.98
10 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 45.89
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 31.39
12 | 010503004001 | 反坎 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 14.03
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10mm以内 2.综合制作安装 |  | t | 0.52
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10~25mm 2.综合制作安装 |  | t | 5.69
16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400Φ10mm以内 2.综合制作安装 |  | t | 2.94
混凝土及钢筋混凝土工程合计
| A.6 | 金属结构工程
17 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢结构：H型钢，Q355B 2.钢构件除锈 3.另以上工作内容及未提及部分详见图纸要求 |  | t | 5.42
18 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢结构：H型钢，Q355B 2.钢构件除锈 3.另以上工作内容及未提及部分详见图纸要求 |  | t | 6.73
19 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.型号：HB1-90 2.定制安装 |  | m2 | 114.75
20 | 010606008001 | 钢梯 | 1.普通槽钢28a 2.[5槽钢 3.5mm厚花纹钢板 4.制作安装 |  | t | 1.13
21 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓安装 2.规格：M20 |  | 套 | 325
22 | 010516001002 | 栓钉 | 1.栓钉安装 2.规格：d16 |  | 套 | 914
23 | 010516001003 | 地脚螺栓 | 1.螺栓安装 2.规格：M20 |  | t | 0.36
24 | 010606011001 | 0.5mm厚收边板 | 1.0.5mm厚收边板 |  | m2 | 5.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.涂环氧富锌底漆(满足HG/T3668,II型2类,体积固含量≥65%)两道,干膜厚度≥70μm,再涂环氧云铁中间漆三道,干膜厚度≥100μm,再涂脂肪族聚氨酯面漆两道,干膜厚度≥70μm |  | m2 | 222.01
26 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.部位：钢柱 2.耐火极限(h)2.0 3.防火涂料类型，非膨胀型 |  | m2 | 74.46
27 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.部位：钢梁 2.耐火极限(h)1.5 3.防火涂料类型，非膨胀型 |  | m2 | 147.55
金属结构工程合计
| A.8 | 门窗工程
28 | 010802001001 | 铝合金平开门 | 1.门框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 3.定制安装 |  | m2 | 1.89
29 | 010802001002 | 铝合金地弹门 | 1.门框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 3.定制安装 |  | m2 | 6.6
30 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 3.制作安装 |  | m2 | 82.59
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
31 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.1.5+1.5+1.5厚三层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 126.768
32 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 117.03
33 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.1.50厚C20细石砼抹平压光,配双向d4@100,纵横缝间距<6m,缝宽20mm,在分隔缝处钢筋断开,用油膏嵌缝 |  | m2 | 117.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂膜 2.部位：卫生间地面 |  | m2 | 8.26
35 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.塑木地板(规格:140mm宽×25mm高) 2.不锈钢扣件 3.60*40*2热镀锌矩管 4.60*40*2热镀锌矩管@≤1800 5.部位：屋面 |  | m2 | 117.03
屋面及防水工程合计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
36 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 |  | m2 | 117.028
37 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.干铺聚酯纤维无纺布一层 2.40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 |  | m2 | 117.028
38 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网布 2.部位：外墙面 |  | m2 | 101.27
保温、隔热、防腐工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
39 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.8~10厚800x800灰色防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一遍 4.80厚C20混凝土 5.素土夯实 |  | m2 | 8.255
40 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.8~10厚600x600灰色防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.20厚1:3水泥砂浆最薄处10厚找平兼找坡(1%找坡坡向地漏) 4.素水泥浆一遍 5.清扫干净 |  | m2 | 72.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.4~5厚墙砖,白水泥浆擦缝 2.3~4厚1:1水泥浆加水重量20%建筑胶镶贴 3.刷素水泥浆一遍 4.15厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 2.19
42 | 011101005001 | 楼梯地坪漆 | 1.清理表面 2.涂刷灰色地坪漆两遍 |  | m2 | 20.48
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
43 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.15厚1:3水泥砂浆 2.基层清理 3.部位：外墙面 |  | m2 | 101.27
44 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.刷素水泥浆一遍 2.15厚1:3水泥砂浆 3.清扫基层,洒水湿润(混凝土基层刮水泥浆一遍) 4.部位：卫生间内墙面 |  | m2 | 33.67
45 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重量20%建筑胶镶贴 3.部位：卫生间内墙面 |  | m2 | 33.67
46 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.30*30*2MM镀锌方管骨架 2.8mm白色碳晶板 |  | m2 | 43.44
47 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.30*30*2MM镀锌方管骨架 2.20mm塑木板 |  | m2 | 76.8
48 | 011210002001 | 铝方通隔断 | 1.铝方管隔断装饰80mmX40mmX1mm |  | m2 | 18.9
49 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间成品隔断 2.定制安装 |  | m2 | 12.56
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.13 | 天棚工程
50 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.轻钢龙骨中距900~1000 2.防腐木50*30,间距30 |  | m2 | 105.72
天棚工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
51 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.喷涂罩面漆一遍 2.喷涂真石漆二遍 3.涂饰抗碱底漆一遍 4.防潮腻子二遍刮平 5.部位：外墙面 |  | m2 | 28.62
52 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.原顶喷黑色防锈漆 |  | m2 | 101.27
油漆、涂料、裱糊工程合计
| A.15 | 其他装饰工程
53 | 011503008002 | 楼梯栏板 | 1.40X3不锈钢管扶手 2.50X50X3钢管喷涂灰色金属漆 3.35X35X3钢管喷涂灰色金属漆 4.12mm钢化玻璃 |  | m | 27.22
54 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.40X3不锈钢管扶手 2.50X50X3钢管喷涂灰色金属漆 3.35X35X3钢管喷涂灰色金属漆 4.12mm钢化玻璃 |  | m | 48.7
55 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.洗漱台 2.定制安装 |  | m2 | 0.16
56 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.银镜 2.定制安装 |  | m2 | 1.2
57 | 011501002001 | 吧台A | 1.柜体(万里层云) 2.台面(时尚灰) 3.定制安装 |  | m2 | 14.896
58 | 011501002002 | 吧台B | 1.柜体(万里层云) 2.台面(时尚灰) 3.定制安装 |  | m2 | 9.8
59 | 011501002003 | 吊柜 | 1.柜体吊柜 2.定制安装 |  | m2 | 9.58
60 | 011501019001 | 餐桌A | 1.(120cm*70cm*74cm)黑胡桃色-海洋板长桌(铝合金交叉脚） 2.(57cm*59cm*77cm)北欧复古椅4张（每套） |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 011501019002 | 实木餐桌 | 1.(120cm*80cm*72cm)拼花长桌 2.(56cm*56cm*90cm)巴克椅4张 |  | 套 | 1
62 | 011501019004 | 餐桌B | 1.(120cm*70cm*74cm)黑胡桃色-海洋板长桌(铝合金交叉脚） 2.(57cm*59cm*77cm)北欧复古椅4张 |  | 套 | 4
63 | 011501019003 | 方形双顶遮阳伞 | 1.方形双顶遮阳伞 2.3*3m |  | 套 | 4
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
64 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:4.5内 2.其它 |  | m2 | 257.18
65 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:4.3内 2.其它 |  | m2 | 85.32
66 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.3内 2.其它 |  | m2 | 42.66
67 | 011702001002 | 垫层模板 | 1.垫层模板 2.模板制作、安装、拆除、运输 |  | m2 | 6.04
68 | 011702001003 | 满堂基础模板 | 1.满堂基础模板 2.模板制作、安装、拆除、运输 |  | m2 | 20.86
69 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板，1.8外，支模高度5.6内 2.模板制作、安装、拆除、运输 |  | m2 | 184.8
70 | 011702008001 | 反坎模板 | 1.反坎模板 2.模板制作、安装、拆除、运输 |  | m2 | 19.18
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【地理标志驿站--建筑装
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 |  | 20480.71 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【地理标志驿站--建筑装
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【地理标志驿站--建筑装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【地理标志驿站
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【地理标志驿站--建
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【地理标志驿站--建筑
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【地理标志驿站
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：地理标志驿站--建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 94.1623
2 | 钢梁（H型钢） | t | 6.73
3 | 钢柱（H型钢） | t | 5.42
4 | 吧台A | m2 | 24.476
5 | 螺纹钢筋 φ25以内 | t | 5.8323
6 | 餐桌A | 个 | 6
7 | 铝合金固定窗 矩形 | m2 | 82.59
8 | 1.5厚三层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 1.5mm | m2 | 449.4306
9 | 螺纹钢筋 φ10以内 | t | 3.5292
10 | 20mm塑木板 | m2 | 80.64
11 | 餐桌B | 个 | 4
12 | 塑木地板 140*25mm | m2 | 122.8815
13 | 钢化玻璃 12 | m2 | 82.59
14 | 吧台B | m2 | 9.8
15 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 21.5492
16 | 二爪挂件 | 套 | 126.0272
17 | 8mm白色碳晶板 | m2 | 45.612
18 | 方形双顶遮阳伞 | 个 | 4
19 | 防腐木50*30 | m3 | 1.903
20 | 钢楼梯 | t | 1.13
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【地理标志驿站--安装工
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地理标志驿站--安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程
1.2 | 给排水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 1392.36
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【地理标志_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:各元器件详见系统图 3.规格:670*798*132mm |  | 台 | 1
2 | 030412005002 | 卡格栅灯 | 1.名称:卡格栅灯 2.型号:LED 3.规格:30*1200mm 4.安装形式:嵌入 |  | 套 | 32
3 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 4.安装方式:墙上安装 |  | 个 | 2
4 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 4.安装方式:墙上安装 |  | 个 | 2
5 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 4.安装方式:墙上安装 |  | 个 | 1
6 | 030404035001 | 单相二.三极安全型插座 | 1.名称:单相二.三极安全型插座 2.材质:塑料 3.规格:10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 7
7 | 030404035002 | 单相三极空调插座 | 1.名称:单相三极空调插座 2.材质:塑料 3.规格:16A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3x10+1*6mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 100
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 |  | m | 100
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BJY 3.规格:3x2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 170.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BJY 3.规格:3x4mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 83.91
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BJY 3.规格:3x6mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 42.45
13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 |  | m | 56.84
14 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 |  | m | 42.12
15 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调器 2.型号:综合 3.规格:3P 4.安装形式:落地式 |  | 台 | 2
电气工程合计
给排水工程
16 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管，DN110 4.连接形式:粘接 |  | m | 12.2
17 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管，DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 0.33
18 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管，DN20 4.连接形式:热熔 |  | m | 13.93
19 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:综合 |  | 组 | 1
20 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.材质:蹲式大便器 2.规格、类型:综合 |  | 组 | 2
21 | 031004014002 | 地漏 | 1.材质:金属 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031004014001 | 洗衣机专用地漏 | 1.材质:金属 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面 |  | 个 | 2
给排水工程合计
分部分项合计
措施项目
23 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【地理标志驿站--安装工
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 1392.36 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【地理标志驿站--安装工
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地理标志驿站--安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【地理标志驿站--安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：地理标志驿站--安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【地理标志驿站_1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：地理标志驿站--安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【地理标志驿站--安
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地理标志驿站--安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【地理标志驿站--安装
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地理标志驿站--安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【地理标志驿站_1
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：地理标志驿站--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 空调器（3P） | 台 | 2
2 | WDZB-YJY-3x10+1*6mm2 | m | 101
3 | 卡格栅灯（30*1200） | 套 | 32.32
4 | 焊接钢管SC50 | m | 103
5 | 配电箱 | 台 | 1
6 | 感应式洗手盆 | 套 | 1.01
7 | WDZB-BJY-3x2.5mm2 | m | 187.572
8 | 焊接钢管SC32 | m | 43.3836
9 | WDZB-BJY-3x4mm2 | m | 90.6228
10 | 焊接钢管SC20 | m | 58.5452
11 | WDZB-BJY-3x6mm2 | m | 45.846
12 | PVC管，DN110 | m | 11.59
13 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 2.02
14 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 71.1202
15 | 镀锌地线夹 50 | 套 | 82.4
16 | 冲洗器 DN32 | 个 | 2.02
17 | 镀锌电线管接头 50×1.5 | 个 | 25.75
18 | 截止阀 DN25 | 个 | 2.02
19 | 洗脸盆托架 | 副 | 1.01
20 | 防污器 DN32 | 个 | 2.02
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21