## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：供电及路灯工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1145438.00 |  |  | 182097.17
1.1 | 路灯 | 1068855.67 |  |  | 130132.8
1.2 | 新建台架变工程 | 76582.33 |  |  | 51964.37
2 | 措施合计 | 84991.18
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 84991.18
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 138304.26 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 114543.80
3.2 | 暂估价 | 182097.17
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 23760.46
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1368733.44
5 | 增值税销项税额 | 123186.01 |  |  | －
6 | 总造价 | 1491919.45
7 | 人工费 | 187287.63
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,491,919.45 |  |  | 182097.17
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供电及路灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 路灯 | [6 empty] | 1068855.67 | 130132.8
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:人机配合开挖一、二类土方 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 |  | m3 | 79.5 | 7.91 |  | 628.85
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:人机配合开挖一、二类土方 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 |  | m3 | 608.86 | 8.85 |  | 5388.41
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:中粗砂 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 608.86 | 199.34 |  | 121370.15
4 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 21.7 | 19.39 |  | 420.76
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:12km |  | m3 | 542.52 | 37.28 |  | 20225.15
6 | 040805001002 | 路灯金属杆7m路灯（LED灯具80W） | 1.名称:7m单挑臂马路灯 2.灯杆材质、高度:采用Q235B低碳硅优质钢板，内外热镀锌防腐处理 3.灯架形式及臂长:顶套式 臂长3m以下 4.光源数量:LED灯具80W 5.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:垫层：C15商品混凝土,基础：C30商品混凝土，钢筋：Φ10、Φ12,含4根1.2m长M24地脚螺栓、预埋法兰Φ424、预埋线管 6.接地要求:角钢接地极 L50*5 L=2500 |  | 套 | 143 | 3234.29 |  | 462503.47
本页小计 | [8 empty] | 610536.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供电及路灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040805001003 | 路灯金属杆8m路灯（LED灯具80W） | 1.名称:8m单挑臂马路灯 2.灯杆材质、高度:采用Q235B低碳硅优质钢板，内外热镀锌防腐处理 3.灯架形式及臂长:顶套式 臂长3m以下 4.光源数量:LED灯具80W 5.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:垫层：C15商品混凝土,基础：C30商品混凝土，钢筋：Φ10、Φ12,含4根1.2m长M24地脚螺栓、预埋法兰Φ424、预埋线管 6.接地要求:角钢接地极 L50*5 L=2500 |  | 套 | 33 | 3234.29 |  | 106731.57
8 | 030408001001 | 控制箱低压电缆5*16mm2 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:0.6/1kV-YJV-5×16mm2 3.敷设方式:线管敷设 |  | m | 10.36 | 55.47 |  | 574.67 | 443.55
9 | 030408001002 | 电力电缆VV-1kV-5*6mm2 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:0.6/1kV-VV-5×6 3.敷设方式:线管敷设 |  | m | 2936.5 | 31.98 |  | 93909.27 | 74383.89
10 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:HDPE PE80 Φ75X4mm |  | m | 3760 | 36.29 |  | 136450.4
11 | 040803002004 | 热镀镀锌钢SC100*3.5mm（横穿道路） | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC100*3.5mm 3.材质:镀锌钢管 |  | m | 15.15 | 102.15 |  | 1547.57
12 | 030404016001 | 电脑全自动控制箱 | 1.名称:电脑全自动控制箱（含箱内电气原件） 2.规格:外形尺寸1000X580X1600 3.接到要求:4根角钢接地极 L50*5 L=2500 4.安装方式:落地式 |  | 台 | 1 | 8092.75 |  | 8092.75 | 6930
13 | 040802001001 | 电杆组立 | 1.施工定位 单杆 2.单杆组立 混凝土杆(m)7 |  | 根 | 24 | 888.77 |  | 21330.48
14 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:横担组装 2.规格:角钢 L63X6X1200 3.电压等级(kV):1kV以下 |  | 组 | 24 | 108.57 |  | 2605.68
本页小计 | [8 empty] | 371242.39 | 81757.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供电及路灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030410003001 | 导线架设 | 1.型号(材质):绝缘铝线 2.规格:BLV-50mm2*4 3.地形:平地 |  | km | 3 | 23643.36 |  | 70930.08 | 48375.36
16 | 040504001001 | 路灯手孔井 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15商品混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:普通混凝土砖MU7.5 砌筑水泥砂浆M10 3.钢筋规格:Φ6、Φ8、Φ12 4.井盖、井圈材质及规格:C25商品混凝土 |  | 座 | 13 | 1122.24 |  | 14589.12
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1 | 898.17 |  | 898.17
18 | 030414011002 | 接地装置 | 1.接地装置调试 独立接地装置(根以内) 1 |  | 组 | 4 | 164.78 |  | 659.12
|  | 新建台架变工程 | [6 empty] | 76582.33 | 51964.37
19 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:人机配合开挖一、二类土 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 3.弃土外运:12KM |  | m3 | 1.2 | 42.7 |  | 51.24
20 | 030410001002 | 12米电杆组立 | 1.名称:12米电杆组立 2.规格:预应力锥形水泥杆，Φ190×12米 3.地形:平地 |  | 根 | 2 | 2341.29 |  | 4682.58
21 | 010507002001 | 台架工作平台 | 1.地坪厚度:200mm 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 |  | m2 | 12 | 114.22 |  | 1370.64
22 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 4.安装部位:户外 5.安装形式:埋地敷设 |  | m | 25 | 68.18 |  | 1704.5
23 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 4.安装形式:明装 |  | m | 6.6 | 27.25 |  | 179.85
本页小计 | [8 empty] | 95065.3 | 48375.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供电及路灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*5,L=2500mm 4.土质:一、二类土 |  | 根 | 6 | 93.5 |  | 561
25 | 030409008001 | 断接卡子 | 1.名称:断接卡子制作 2.材质:扁钢 -40*4 |  | 块 | 2 | 53.73 |  | 107.46
26 | 030410002002 | Z5单回直线杆组装图(CSG-10K-S1-Z5) | 1.名称:横担组装 2.规格:镀锌横担 HD-75/15-230 3.瓷瓶型号、规格:瓷质普通针式绝缘子，5kN PSQ-15T，IV级防污 |  | 套 | 1 | 907.91 |  | 907.91 | 163.8
27 | 030410002005 | 裸导线耐张串组装图 NLD-2(70-95导线) | 1.名称:玻璃悬式绝缘子 2.规格:70kN 3.电压等级(kV):10kV以下 |  | 串 | 3 | 158.19 |  | 474.57 | 274.02
28 | 030410002006 | C型线夹(高压) 安装 | 1.名称:C型线夹 2.规格:CT-70-70 |  | 套 | 6 | 20 |  | 120
29 | 030410004001 | 250kVA柱上变压器 | 1.名称:250kVA柱上变压器 2.型号:变压器 S11-250kVA 3.电压等级(kV):10KV以下 4.支撑架种类、规格:角钢L70×7、 L63×6，C型钢[140×58×6、[100×48×5.3，U型抱箍 5.其他材料:一体化配电箱、10kV瓷套跌落式开关 RW12-10kV-200A、10kV避雷器 Y5WS-17/50、10kV户外隔离开关 GW9-12/630A、高压引下线 JKLYJ-70、低压进线电缆 BV-70mm2、Φ50 PVC线管 |  | 台 | 1 | 59476.57 |  | 59476.57 | 51038.39
30 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 |  | 系统 | 1 | 3453.99 |  | 3453.99
31 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 |  | 系统 | 1 | 2978.42 |  | 2978.42
32 | 050307009001 | 台架安健环安装 | 1.标示牌320×200,1mm铝板，带反光 |  | 个 | 3 | 53.68 |  | 161.04 | 151.5
本页小计 | [8 empty] | 68240.96 | 51627.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供电及路灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 050307009002 | 台架安健环安装 | 1.标示牌400×320,1mm铝板，带反光 |  | 个 | 3 | 53.68 |  | 161.04 | 151.5
34 | 050307009003 | 台架安健环安装 | 1.标示牌320×260,1mm铝板，带反光 |  | 个 | 2 | 95.76 |  | 191.52 | 185.16
措施项目
| 2 | 措施其他项目
35 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
36 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 352.56 | 336.66
合 计 | [8 empty] | 1145438 | 182097.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：供电及路灯工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 84991.18 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：供电及路灯工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 84991.18
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：供电及路灯工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 114543.80 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 182097.17
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 23760.46
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 138304.26 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：供电及路灯工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1368733.44 | 9 |  | 123186.01
合 计 | [6 empty] | 123186.01
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：供电及路灯工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 189178.7014 | 0.99 | 187286.91
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.2937 | 1 | 0.29
3 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.1495 | 3980 | 595.01
4 | 01010035@3 | 热轧圆盘条φ12~14 | t | 0.3195 | 3950 | 1262.03
5 | 01030009 | 镀锌低碳钢丝φ2.0 | m | 1220.4 | 0.11 | 134.24
6 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 17.3057 | 5.3 | 91.72
7 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.01 | 5.3 | 0.05
8 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 12.24 | 5.3 | 64.87
9 | 01030055@2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 1.7 | 5.3 | 9.01
10 | 01090035 | 镀锌圆钢φ16~25 | kg | 44.22 | 5.83 | 257.8
11 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 17.46 | 4.09 | 71.41
12 | 01130060@2 | 镀锌扁钢综合 | kg | 9.3 | 4.09 | 38.04
13 | 01130060@3 | 镀锌扁钢-40*4 | kg | 0.94 | 4.09 | 3.84
14 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 3.396 | 5.82 | 19.76
15 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 23.5002 | 26.42 | 620.88
16 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 58.7816 | 0.26 | 15.28
17 | 02270001 | 棉纱 | kg | 1.5536 | 11.47 | 17.82
18 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 1.68 | 11.47 | 19.27
19 | 02270020 | 白布 | kg | 11.6063 | 2.75 | 31.92
20 | 03010635 | 六角螺栓M12×55 | 十套 | 71.808 | 2.63 | 188.86
21 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 143.616 | 5.94 | 853.08
22 | 03011600 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 0.412 | 4.15 | 1.71
23 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.61 | 5.04 | 3.07
24 | 03011610@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 3.052 | 5.09 | 15.53
25 | 03011625 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M14×100以内 | 十套 | 0.612 | 10.24 | 6.27
26 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 6.53 | 14.12 | 92.2
27 | 03014201 | 镀锌锁紧螺母DN100×3 | 十套 | 0.1248 | 101.96 | 12.72
28 | 03016141 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 144.32 | 1.75 | 252.56
29 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 31.8511 | 3.54 | 112.75
30 | 03019091 | 扒钉 | kg | 48.0512 | 7.03 | 337.8
31 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.0489 | 0.94 | 0.99
单位工程人材机汇总表
工程名称：供电及路灯工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 20.3099 | 6.01 | 122.06
33 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 95.8348 | 5.96 | 571.18
34 | 03136021@1 | 焊锡丝综合 | kg | 0.15 | 7.69 | 1.15
35 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.0174 | 47.01 | 0.82
36 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.0496 | 52.47 | 2.6
37 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 78.8818 | 0.43 | 33.92
38 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 12 | 0.43 | 5.16
39 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 6.8929 | 4.57 | 31.5
40 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 224.523 | 4.84 | 1086.69
41 | 04010015 | B档袋装水泥M32.5 | t | 1.1583 | 650 | 752.9
42 | 04030015 | 中砂 | m3 | 3.1973 | 191 | 610.68
43 | 04030023@1 | 回填砂回填 | m3 | 785.4294 | 136 | 106818.4
44 | 04130001 | 混凝土普通砖240*115*53 强度≥10.0 | 千块 | 3.9952 | 430 | 1717.94
45 | 05030001 | 木枋综合 | m3 | 6.4128 | 1707.86 | 10952.16
46 | 05030200 | 木板 | m3 | 1.8835 | 1630.62 | 3071.27
47 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.4485 | 1329.2 | 596.15
48 | 05250030 | 木桩 | 个 | 128.3 | 1.44 | 184.75
49 | 05350001 | 竹桩 | 个 | 407.3 | 1.29 | 525.42
50 | 13010040 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1709 | 9.37 | 1.6
51 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 88.08 | 7.75 | 682.62
52 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.96 | 7.75 | 7.44
53 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 3.952 | 7.17 | 28.34
54 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.48 | 7.17 | 3.44
55 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.2969 | 6.45 | 1.92
56 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.4171 | 10.26 | 4.28
57 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 46.0924 | 13.5 | 622.25
58 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.6 | 13.5 | 8.1
59 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 2.304 | 6.2 | 14.28
60 | 14010010 | 清油 | kg | 0.0198 | 13.07 | 0.26
61 | 14030040 | 汽油92﹟ 国标ⅥA号 | kg | 0.619 | 9.77 | 6.05
62 | 14030040@2 | 汽油92﹟ 国标ⅥA号 | kg | 0.48 | 9.77 | 4.69
63 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 17.1785 | 9.77 | 167.83
64 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.1539 | 3.94 | 0.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：供电及路灯工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
65 | 14090010@1 | 电力复合脂 | kg | 0.6 | 14.45 | 8.67
66 | 14090010@2 | 电力复合脂 | kg | 0.24 | 14.45 | 3.47
67 | 14090060 | 钠基酯 | kg | 3.52 | 5.97 | 21.01
68 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.0515 | 9.74 | 0.5
69 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 1.1519 | 6.33 | 7.29
70 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.0343 | 14.02 | 0.48
71 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 6.392 | 1.88 | 12.02
72 | 17010056 | 焊接钢管DN25 | kg | 0.6798 | 4.25 | 2.89
73 | 17250140 | 塑料软管综合 | kg | 17.5 | 12.02 | 210.35
74 | 17250170@1 | 塑料软管D5 | m | 0.3 | 0.4 | 0.12
75 | 18031110 | 镀锌钢管塑料护口DN100 | 个 | 1.2484 | 0.73 | 0.91
76 | 18031165 | 镀锌钢管接头100×4 | 个 | 2.3407 | 8.5 | 19.9
77 | 18250830 | 镀锌扁钢卡子25×4 | kg | 0.3432 | 5.37 | 1.84
78 | 27060100 | 镀锌接地板120×40×5 | 个 | 6.24 | 1.08 | 6.74
79 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.5216 | 2.4 | 1.25
80 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 96 | 2.4 | 230.4
81 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 9.531 | 2.51 | 23.92
82 | 29060310 | 难燃塑料管接头80 | 个 | 774.56 | 3.35 | 2594.78
83 | 29060525 | 钳接管QL-95 | 个 | 72.72 | 19.12 | 1390.41
84 | 29170040 | 并沟线夹95mm2 | 个 | 60.6 | 33.25 | 2014.95
85 | 29170280 | 镀锌地线夹100 | 套 | 9.3627 | 2.84 | 26.59
86 | 34110010 | 水 | m3 | 150.2032 | 4.05 | 608.32
87 | 34110010@1 | 水 | m3 | 2.3052 | 4.05 | 9.34
88 | 35010010 | 钢模板 | kg | 461.2288 | 4.44 | 2047.86
89 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 4.38 | 4.37 | 19.14
90 | 37091120 | 钢垫板2.5~5 | kg | 88 | 4.23 | 372.24
91 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1690.1301 | 1 | 1690.13
92 | BCCLF1@1 | C型线夹(高压) 安装CT-70-70 | 套 | 6 | 20 | 120
93 | BCCLF3@1 | 高压引下线 JKLYJ-70 | m | 9.9 | 8.05 | 79.7
94 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0034 | 1
95 | 补充材料002@1 | LED灯具80W | 瓦 | 14080 | 5.5 | 77440
单位工程人材机汇总表
工程名称：供电及路灯工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
96 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 2.4285 | 434 | 1053.97
97 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 5.2972 | 454 | 2404.93
98 | 01010005@1 | 钢筋Φ12 | t | 3.7511 | 3890 | 14591.78
99 | 01010035@2 | 圆钢φ16~25 | t | 2.999 | 3950 | 11846.05
100 | 17030001@3 | 热镀镀锌钢SC100DN100 壁厚3.5mm | m | 15.6045 | 55.49 | 865.89
101 | 17250370@1 | PVC-U排水管材DN200(8寸) 厚4.0mm | m | 2.5818 | 48.29 | 124.68
102 | 27050101@1 | 镀锌圆钢 Φ16 | m | 6.93 | 9.92 | 68.75
103 | 27060170@1 | 接地母线40*4热镀锌扁钢 | m | 4.2 | 7.77 | 32.63
104 | 27060170@3 | 镀锌圆钢 Φ16 | m | 26.25 | 9.92 | 260.4
105 | 27250070@1 | 玻璃悬式绝缘子，70kN | 片 | 6 | 45.67 | 274.02
106 | 27250080@1 | 瓷质普通针式绝缘子，5kN PSQ-15T，IV级防污 | 个 | 6 | 27.3 | 163.8
107 | 28000001@1 | 铝芯导线 BLV-50 | m | 12216 | 3.96 | 48375.36
108 | 28030170@3 | 低压进线电缆 BV-70mm2 | m | 24.8 | 47.24 | 1171.55
109 | 28110210@3 | 铜芯电缆0.6/1kV-YJV-5×16 | m | 10.4636 | 42.39 | 443.55
110 | 28110210@4 | 铜芯电缆0.6/1kV VV-5×6 | m | 2965.865 | 25.08 | 74383.89
111 | 29060140@1 | HDPEDN75 | m | 4136 | 22 | 90992 |  | 志深 | 深圳志深建筑技术有限公司广州办事处
112 | 29060140@6 | 保护管抱箍 | 个 | 2.48 | 44.25 | 109.74
113 | 29060140@7 | PVC管夹片 —50×5 L=300，2片 | 块 | 2.48 | 3.54 | 8.78
114 | 29060140@8 | Φ50 PVC管 | m | 21.7 | 6.6 | 143.22
115 | 29060140@9 | Φ50 PVC管 90°弯头 | 个 | 9.92 | 2.65 | 26.29
116 | 29190050@1 | 水泥电杆 7m | 根 | 24.12 | 590.65 | 14246.48
117 | 29190050@3 | 预应力锥形水泥杆，Φ190×12米 | 根 | 2.01 | 1890 | 3798.9
118 | 29190100@2 | 金属灯杆7m | 根 | 143 | 1036 | 148148
119 | 29190100@3 | 金属灯杆8m | 根 | 33 | 1036 | 34188
120 | 29230120@1 | 角钢 L63X6X1800 | 组 | 24.24 | 64 | 1551.36
121 | 29230120@4 | 瓷横担绝缘子 SC-210 | 个 | 3 | 23 | 69
单位工程人材机汇总表
工程名称：供电及路灯工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
122 | 29230120@5 | 镀锌横担 HD-75/15-230 | 组 | 2 | 100 | 200
123 | 34130040@1 | 跌落式熔断开关标示牌320×200,1mm铝板，带反光 | 个 | 1.01 | 50 | 50.5
124 | 34130040@2 | 隔离开关标示牌320×200,1mm铝板，带反光 | 个 | 1.01 | 50 | 50.5
125 | 34130040@3 | 台区标志牌320×200,1mm铝板，带反光 | 个 | 1.01 | 50 | 50.5
126 | 34130040@4 | “禁止攀登，高压危险”400×320,1mm铝板，带反光 | 个 | 1.01 | 50 | 50.5
127 | 34130040@5 | 禁止在电力变压器周围2米以内停放机动车辆或堆放杂物400×320,1mm铝板，带反光 | 个 | 1.01 | 50 | 50.5
128 | 34130040@6 | “止步，高压危险”400×320,1mm铝板，带反光 | 个 | 1.01 | 50 | 50.5
129 | 34130040@7 | 架空线杆塔标示牌 320×260,1mm铝板，带反光 | 个 | 1.01 | 50 | 50.5
130 | 34130040@8 | 产权分界点标示牌 320×260,1mm铝板，带反光 | 个 | 1.01 | 133.33 | 134.66
131 | 37270101@1 | 角钢桩垂直地极 L50×5,L=2.5m，热镀锌 | 根 | 6.3 | 23.26 | 146.54
132 | 37270130@1 | 角钢接地极L50*5 L=2500 | 根 | 4 | 16.17 | 64.68
133 | 37270130@2 | 角钢接地极L50*5 L=2500 | 根 | 176 | 16.17 | 2845.92
134 | 55090080@1 | 3mm厚304不锈钢成套配电箱1000*1600*580mm IP65 | 台 | 1 | 6930 | 6930
135 | 55430040@1 | 变压器 S11-250kVA | 台 | 1 | 28533.33 | 28533.33
136 | 80210660@1 | 商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度1 00±20mm)C30 | m3 | 112.112 | 464 | 52019.97
137 | 80210660@2 | 商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度1 00±20mm)C15 | m3 | 17.248 | 434 | 7485.63
138 | 补充主材001@6 | 变压器台架托担[100×48×5.3 L=760 | 根 | 2 | 25.09 | 50.18
139 | 补充主材001@7 | 变压器横担抱箍 抱2-280 | 个 | 4 | 58.78 | 235.12
140 | 补充主材001@8 | 变压器台架 [140×58×6 L=3300 | 根 | 2 | 440 | 880
141 | 补充主材001@9 | 配电箱横担 L63×6 L=3300 | 根 | 2 | 80.78 | 161.56
单位工程人材机汇总表
工程名称：供电及路灯工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
142 | 补充主材002@1 | U型抱箍 U16-240 | 根 | 6 | 13 | 78
143 | 补充主材002@3 | 跌落式熔断器横担 ∠70×7 L=3300 | 根 | 2.0001 | 104.52 | 209.05
144 | 补充主材003@1 | 隔离开关横担 ∠70×7 L=3300 | 根 | 0.9999 | 104.52 | 104.51
145 | 补充主材003@2 | 高压引下线横担 ∠70×7 L=3300 | 根 | 1 | 104.52 | 104.52
146 | 补充主材003@3 | U型抱箍 U1-250 | 根 | 2.0001 | 13 | 26
147 | 补充主材003@5 | U型抱箍 U16-250 | 根 | 2.0001 | 13.41 | 26.82
148 | 补充主材003@6 | U型抱箍 U1-210 | 根 | 2 | 13.41 | 26.82
149 | 补充主材003@7 | 避雷器横担 ∠70×7 L=3300 | 根 | 2.0001 | 104.52 | 209.05
150 | 补充主材004@6 | 铜接线端子 DT-70 | 个 | 4.96 | 5 | 24.8
151 | 补充主材008 | 双顶双抱 BGSS-190 | 副 | 2 | 103.54 | 207.08
152 | 补充主材008@1 | 横担斜撑 XHD-50/10 | 根 | 2 | 35 | 70
153 | 补充主材008@2 | 镀锌抱箍 BG1-60-210 | 副 | 1 | 28 | 28
154 | 补充主材008@3 | 镀锌双头螺栓，MS18×310 | 个 | 4 | 10 | 40
155 | 补充主材009 | 耐张线夹（螺栓型），NLD-2(适用导线50/30～95/15) | 只 | 3 | 26 | 78
156 | 补充主材009@1 | 碗头挂板，W-7B | 个 | 3 | 10 | 30
157 | 补充主材009@2 | 球头挂环，QP-7 | 个 | 3 | 3.87 | 11.61
158 | 补充主材009@3 | 挂板（Z型） Z-7 | 个 | 3 | 5.53 | 16.59
159 | 补充主材010@1 | 钢筋Φ10 | t | 1.2377
160 | 27010170@1 | 10kV瓷套跌落式开关 RW12-10kV-200A | 组 | 3 | 425 | 1275
161 | 27050050@2 | 10kV避雷器 Y5WS-17/50 | 组 | 3 | 353.98 | 1061.94
162 | 55090090@1 | 一体化配电箱 | 台 | 1 | 17576.67 | 17576.67
163 | 55130030@1 | 10kV户外隔离开关 GW9-12/630A | 组 | 3 | 473.3 | 1419.9
164 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 79.9345 | 227.7 | 18201.09
单位工程人材机汇总表
工程名称：供电及路灯工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
165 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 8873.61 | 1 | 8873.61
166 | 99450640 | 检修费 | 元 | 2277.3165 | 1 | 2277.32
167 | 99450650 | 维护费 | 元 | 5157.3605 | 1 | 5157.36
168 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 812.8576 | 1 | 812.86
169 | 99450670 | 汽油92﹟ 国标ⅥA号 | kg | 179.3792 | 9.77 | 1752.53
170 | 99450670@1 | 汽油92﹟ 国标ⅥA号 | kg | 42.786 | 9.77 | 418.02
171 | 99450670@2 | 汽油92﹟ 国标ⅥA号 | kg | 1.5288 | 9.77 | 14.94
172 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1123.8277 | 8.27 | 9294.06
173 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 59.2837 | 8.27 | 490.28
174 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 42.6188 | 8.27 | 352.46
175 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 896.9211 | 0.8 | 717.54
176 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 2159.2698 | 0.8 | 1727.42
177 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 0.9812 | 0.8 | 0.78
178 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 19.7424 | 0.8 | 15.79
179 | 99451300 | 校验费 | 元 | 210.7053 | 1 | 210.71
180 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0217 | 1 | -0.02
|  | 合计 |  |  |  | 1032346.59