## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排污及供水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3340492.58 |  |  | 26500
1.1 | 排污管道部分 | 3291542.24 |  |  | 26500
1.2 | 供水部分 | 48950.34
2 | 措施合计 | 1037554.75
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 125652.09
2.2 | 其他措施费 | 911902.66
3 | 其他项目 | 379740.93 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 334049.26
3.2 | 暂估价 | 26500.00
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 45691.67
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4757788.26
5 | 增值税销项税额 | 428200.94 |  |  | －
6 | 总造价 | 5185989.20
7 | 人工费 | 891052.18
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 5,185,989.20 |  |  | 26500.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排污及供水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 排污管道部分 | [6 empty] | 3291542.24 | 26500
|  | 排水管（DN160) | [6 empty] | 418176.16
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:人机配合开挖一、二类土方 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 |  | m3 | 1203.8 | 8.52 |  | 10256.38
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 926.2 | 18.66 |  | 17282.89
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:12KM |  | m3 | 277.6 | 35.88 |  | 9960.29
4 | 040501004001 | 排水管（DN160) | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂 2.材质及规格:PVC-U Φ160 3.连接形式:黏接接口 |  | m | 4200 | 64.23 |  | 269766
5 | 040504009001 | 雨水收集口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁单箅子 700X480mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C30商品混凝土 3.砌筑材料品种、规格:C30商品混凝土 4.钢筋规格:8 |  | 座 | 190 | 583.74 |  | 110910.6
|  | HDPE双壁波纹管DN400-8KN/m2 | [6 empty] | 900815.21
6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:人机配合开挖一、二类土方 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 |  | m3 | 1936.87 | 8.52 |  | 16502.13
7 | 040103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 1300.19 | 18.66 |  | 24261.55
8 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:12KM |  | m3 | 636.68 | 35.88 |  | 22844.08
9 | 040103001003 | 回填方 | 1.管(基)坑回填中粗砂 |  | m3 | 459.41 | 198.49 |  | 91188.29
本页小计 | [8 empty] | 572972.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排污及供水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040501004003 | HDPE双壁波纹管DN400-8KN/m2 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm中粗砂 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400-8KN/m2 3.连接形式:胶圈接口 |  | m | 1866 | 185.34 |  | 345844.44
11 | 040501004004 | 管道闭水试验 DN400 | 1.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | m | 976 | 3.82 |  | 3728.32
12 | 040504002001 | 预制构件检查井Φ1000mm | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.盖板材质、规格:C30商品混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:Ф800圆形球墨铸铁盖板 5.踏步材质、规格:塑钢踏步 Φ16 6.防坠网 7.钢筋规格:Φ8、Φ12 |  | 座 | 160 | 2477.79 |  | 396446.4
|  | HDPE双壁波纹管 DN800-8KN/m2 | [6 empty] | 861195.5
13 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:人机配合开挖一、二类土方 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 |  | m3 | 2454.14 | 8.52 |  | 20909.27
14 | 040103001004 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 756.93 | 18.66 |  | 14124.31
15 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:12KM |  | m3 | 1697.21 | 35.88 |  | 60895.89
16 | 040103001005 | 回填方 | 1.管(基)坑回填砂 换为【中粗砂】 |  | m3 | 1584.12 | 198.49 |  | 314431.98
17 | 040501004005 | 垫层 中粗砂 | 1.垫层 砂  |  | m3 | 113.09 | 298.66 |  | 33775.46
本页小计 | [8 empty] | 1190156.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排污及供水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040501004006 | HDPE双壁波纹管 DN800-8KN/m2 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN800-8KN/m2 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 628.3 | 510.95 |  | 321029.89
19 | 040501004007 | 管道闭水试验 DN800 | 1.管道闭水试验 管径(mm以内) 800 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | m | 395 | 10.23 |  | 4040.85
20 | 040504002002 | 预制构件检查井Φ1000mm | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.盖板材质、规格:C30商品混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:Ф700圆形球墨铸铁盖板 5.踏步材质、规格:塑钢踏步 Φ16 6.防坠网 7.钢筋规格:Φ8、Φ12 |  | 座 | 31 | 2967.35 |  | 91987.85
|  | 80*80排水暗沟 | [6 empty] | 400935.98
21 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:人机配合开挖一、二类土方 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 |  | m3 | 313.34 | 8.52 |  | 2669.66
22 | 040103001006 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 176.25 | 18.66 |  | 3288.83
23 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:12KM |  | m3 | 137.09 | 35.73 |  | 4898.23
本页小计 | [8 empty] | 427915.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排污及供水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 040501016001 | 砌筑方沟 | 1.垫层、基础材质及厚度:垫层：200mm厚中粗砂,基础200mm厚C25商品混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:普通混凝土砖 MU10,砌筑水泥砂浆M7.5 3.抹灰厚度、砂浆强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆面 4.盖板材质及规格:C25商品混凝土 5.伸缩缝(沉降缝)要求:沥青填缝 6.钢筋规格:Φ10、Φ16 7.混凝土其他构件:C25砼构造柱、C25砼拉梁 |  | m | 329 | 973.74 |  | 320360.46
25 | 040901001001 | 现浇构件箍筋 | 1.材料种类:圆钢 2.钢筋规格:Ф10mm以内 |  | t | 3.581 | 5727.1 |  | 20508.75
26 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:圆钢 2.钢筋规格:Ф16～25mm |  | t | 8.879 | 5305.84 |  | 47110.55
27 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:圆钢 2.钢筋规格:Ф10mm以内 |  | t | 0.374 | 5613.64 |  | 2099.5
|  | 挡土墙 | [6 empty] | 645435.55
28 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:人机配合开挖一、二类土方 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 |  | m3 | 2749.82 | 8.52 |  | 23428.47
29 | 040103001010 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 2127.84 | 18.66 |  | 39705.49
30 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:12km |  | m3 | 621.98 | 35.88 |  | 22316.64
31 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 347.05 | 532.83 |  | 184918.65
32 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.名称:挡土墙 2.材料品种、规格:普通混凝土砖 MU10 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.泄水孔材料品种、规格:PVC Φ30@2000,L=300mm 5.滤水层要求:碎石 |  | m3 | 362.34 | 643.48 |  | 233158.54
本页小计 | [8 empty] | 893607.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排污及供水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 040303016001 | 挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 |  | m3 | 65.47 | 629.86 |  | 41236.93
34 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 19.7 | 729.78 |  | 14376.67
35 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ10mm |  | t | 4.836 | 5171.85 |  | 25011.07
36 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: Ⅱ级、螺纹钢Φ16mm |  | t | 12.937 | 4737.04 |  | 61283.09
|  | 污水处理池 | [6 empty] | 64983.84 | 26500
|  | 平整场地 | [6 empty] | 399.74
37 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 160.54 | 2.49 |  | 399.74
|  | 格栅调节池(制作安装) | [6 empty] | 7164.4 | 5200
38 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:人机配合开挖一、二类土方 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 |  | m3 | 23.36 | 8.52 |  | 199.03
39 | 040103001008 | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 18.02 | 18.66 |  | 336.25
40 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:12KM |  | m3 | 5.34 | 35.88 |  | 191.6
41 | 040501018001 | 垫层 砂 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚河砂 |  | m3 | 0.5 | 222.44 |  | 111.22
42 | 040501001001 | 垫层 混凝土 | 1.垫层、基础材质及厚度:100m厚C25商品混凝土 |  | m3 | 0.5 | 556.85 |  | 278.43
43 | 040103001011 | 卵石 | 1.填方材料品种:卵石 |  | m3 | 0.5 | 112 |  | 56
44 | 040504008001 | 栅格调节池 | 1.成品调节池安装（玻璃钢数控缠绕式Φ1.2×3.4m） |  | 座 | 1 | 5991.87 |  | 5991.87 | 5200
|  | 厌氧生化沉淀池(制作安装) | [6 empty] | 28072.29 | 21300
45 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:人机配合开挖一、二类土方 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 |  | m3 | 94.28 | 8.52 |  | 803.27
46 | 040103001009 | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 63.64 | 18.66 |  | 1187.52
本页小计 | [8 empty] | 151462.69 | 5200
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排污及供水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:12KM |  | m3 | 30.64 | 35.88 |  | 1099.36
48 | 040501018002 | 垫层 砂 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚河砂 |  | m3 | 1.55 | 222.44 |  | 344.78
49 | 040501001002 | 垫层 混凝土（厚200mm ） | 1.垫层、基础材质及厚度:100m厚C25商品混凝土 |  | m3 | 3.1 | 556.85 |  | 1726.24
50 | 040103001012 | 卵石 | 1.填方材料品种:卵石 |  | m3 | 1.55 | 112 |  | 173.6
51 | 040504008002 | 厌氧生化沉淀池(制安) | 1.成品一体化污水处理池安装（玻璃钢数控缠绕式Φ2.3×6m） |  | 座 | 1 | 22737.52 |  | 22737.52 | 21300
|  | 人工湿地 | [6 empty] | 26219.67
52 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:人机配合开挖一、二类土方 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 |  | m3 | 93.73 | 8.52 |  | 798.58
53 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:12KM |  | m3 | 93.73 | 76.26 |  | 7147.85
54 | 040201021003 | HDPE防渗膜 | 1.材料品种、规格:HDPE防渗膜 2mm厚 |  | m2 | 21 | 33.74 |  | 708.54
55 | 010103001002 | 800mm厚碎石层（粒径50~60mm） | 1、800mm厚碎石层 （粒径50~60mm） |  | m3 | 23.84 | 268.47 |  | 6400.32
56 | 010103001003 | 500厚细石（粒径20~40） | 1、500厚细石（粒径20~40） |  | m3 | 23.24 | 259.09 |  | 6021.25
57 | 010103001001 | 回填砂 | 1.填方材料品种:细砂层(粒径0.25~0.35mm) |  | m3 | 17.53 | 293.39 |  | 5143.13
|  | 110UPVC、300UPVC排水管 | [6 empty] | 3127.74
58 | 040501004008 | HDPE双壁波纹管 DN300 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300-4KN/m2 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 12.97 | 69.45 |  | 900.77
59 | 031001006001 | PVC-U塑料管 Φ300 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PVC-U塑料管DN300 3.连接形式:粘接 |  | m | 4.03 | 166.3 |  | 670.19
本页小计 | [8 empty] | 53872.13 | 21300
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排污及供水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.挖土方式:人工开挖基坑 |  | m3 | 0.09 | 40.39 |  | 3.64
61 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.09 | 512.63 |  | 46.14
62 | 010606012001 | 不锈钢牌 1370*2000 | 1.不锈钢牌 1370*2000 |  | m2 | 2.74 | 550 |  | 1507
|  | 供水部分 | [6 empty] | 48950.34
63 | 031001006003 | PE给水管 Φ110-1.0Mpa | 1、给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2、管件安装 3、水压试验及水冲洗 |  | m | 332 | 61.97 |  | 20574.04
64 | 031001006004 | PE给水管 Φ63-1.25Mpa | 1、给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63 2、管件安装 3、水压试验及水冲洗 |  | m | 741 | 29.9 |  | 22155.9
65 | 031001006005 | 塑料给水管 PVC-UΦ25 2.5MPa | 1、给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 2、管件安装 3、水压试验及水冲洗 |  | m | 275 | 11.65 |  | 3203.75
66 | 040502005001 | PE闸阀Φ110 | 1.塑料闸阀安装 |  | 个 | 1 | 191.6 |  | 191.6
67 | 040502005002 | PE球阀 Φ63 | 1.塑料阀门安装 |  | 个 | 6 | 91.95 |  | 551.7
68 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式消火栓 2.型号、规格:SS100/65-1.0型 3.附件材质、规格:包含管道弯管、法兰接管、法兰短管及管道支墩 |  | 套 | 2 | 1115.3 |  | 2230.6
69 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.规格:100mm×400mm×100mm 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 |  | m3 | 0.08 | 534.39 |  | 42.75
|  | 措施项目 | [6 empty] | 911902.66
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 911902.66
本页小计 | [8 empty] | 50507.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排污及供水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 粤040101006001 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:6m内 2.板桩型号、规格:拉森钢板桩 Ⅲ 3.桩间距:密打 |  | t | 592.2 | 1178.76 |  | 698061.67
71 | 粤040101006002 | 打拔钢板桩 | 1、钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 |  | m | 329 | 77.31 |  | 25434.99
72 | 041101005001 | 井字架 | 1.钢管井字架 井深(m以内) 2 |  | 座 | 31 | 123.7 |  | 3834.7
73 | 011702001001 | 基础 | 1.带形基础模板 有筋 |  | m2 | 1091.2 | 55.49 |  | 60550.69
74 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 328.32 | 68.93 |  | 22631.1
75 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 地、横梁 |  | m2 | 545.6 | 90.29 |  | 49262.22
76 | 041102014001 | 暗沟盖板模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 矩形实体连续板 |  | m2 | 585.62 | 60.56 |  | 35465.15
77 | 041102012001 | 柱模板 | 1.现浇混凝土模板制作、构造柱 |  | m2 | 126.34 | 107.88 |  | 13629.56
78 | 041102013001 | 拉梁模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 支撑梁 |  | m2 | 34.22 | 88.62 |  | 3032.58
本页小计 | [8 empty] | 911902.66
合 计 | [8 empty] | 4252395.24 | 26500
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排污及供水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 125652.09 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排污及供水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 125652.09
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排污及供水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 334049.26 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 26500.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 45691.67
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 379740.93 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：排污及供水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4757788.26 | 9 |  | 428200.94
合 计 | [6 empty] | 428200.94
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：排污及供水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 900054.2778 | 0.99 | 891053.74
2 | 01000001 | 型钢综合 | kg | 335.6129 | 3.97 | 1332.38
3 | 01010030 | 圆钢φ10以内 | t | 4.0341 | 3980 | 16055.72
4 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 40.9274 | 3980 | 162891.05
5 | 01010035@1 | 圆钢φ16~25 | t | 9.2342 | 3950 | 36475.09
6 | 01010040@1 | 螺纹钢筋φ16~25 | t | 13.2604 | 3800 | 50389.52
7 | 01010125@1 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 5.5573 | 3890 | 21617.9
8 | 01010125@2 | 螺纹钢筋φ12~14 | t | 8.6123 | 3890 | 33501.85
9 | 01010125@3 | 螺纹钢筋φ16~25 | t | 9.8608 | 3800 | 37471.04
10 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 75.4844 | 5.3 | 400.07
11 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 6.2044 | 5.3 | 32.88
12 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 366.2659 | 5.3 | 1941.21
13 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 29.5067 | 5.3 | 156.39
14 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 2.686 | 5.3 | 14.24
15 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 6.6368 | 5.3 | 35.18
16 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 5.674 | 3.99 | 22.64
17 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 1.3594 | 25.7 | 34.94
18 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.346 | 7.71 | 2.67
19 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 75.802 | 1.29 | 97.78
20 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 356.4688 | 0.26 | 92.68
21 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.306 | 11.47 | 3.51
22 | 02270020 | 白布 | kg | 0.06 | 2.75 | 0.17
23 | 02270070 | 土工布 | m2 | 421.6441 | 6.69 | 2820.8
24 | 02270070@1 | 土工布 | m2 | 0.1058 | 6.69 | 0.71
25 | 02270070@2 | HDPE防渗膜2mm厚 | m2 | 23.4192 | 26.02 | 609.37 |  | 筑龙 | 广东天骄建材有限公司
26 | 03010065 | 铁钉 | kg | 0.1428 | 7.56 | 1.08
27 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.6797 | 5.58 | 3.79
28 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 1.648 | 5.94 | 9.79
29 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 70.677 | 5.38 | 380.24
30 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 170.0411 | 5.36 | 911.42
31 | 03019001@1 | 圆钉综合 | kg | 15.2664 | 5.36 | 81.83
32 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 259.8531 | 3.54 | 919.88
33 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 385.7425 | 0.77 | 297.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：排污及供水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 73.1747 | 0.94 | 68.78
35 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 7.4894 | 0.94 | 7.04
36 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 522.844 | 6.01 | 3142.29
37 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 78.8455 | 6.01 | 473.86
38 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.7448 | 5.96 | 4.44
39 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 32.3192 | 0.43 | 13.9
40 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 37.4285 | 4.84 | 181.15
41 | 03213001@1 | 铁件综合 | kg | 60.5169 | 4.84 | 292.9
42 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 139.3776 | 5.47 | 762.4
43 | 04010015 | B档袋装水泥M32.5 | t | 46.3144 | 650 | 30104.36
44 | 04030015 | 中砂 | m3 | 414.7382 | 191 | 79215
45 | 04030015@1 | 回填砂 | m3 | 8.4967 | 136 | 1155.55
46 | 04030015@7 | 回填砂垫层 | m3 | 244.2048 | 136 | 33211.85
47 | 04030023@1 | 回填砂回填 | m3 | 2888.7495 | 136 | 392869.93
48 | 04030023@3 | 回填砂垫层 | m3 | 142.9458 | 191 | 27302.65
49 | 04050005 | 碎石20~40 | m3 | 31.1416 | 153 | 4764.66
50 | 04050005@1 | 碎石50~60 | m3 | 31.9456 | 160 | 5111.3
51 | 04050040@1 | 碎石20 | m3 | 24.7248 | 157 | 3881.79
52 | 04070045@1 | 卵石 | m3 | 2.747 | 66.15 | 181.71 |  | 方圆 | 揭阳方圆石材有限公司
53 | 04130001 | 混凝土普通砖240*115*53 强度≥10.0 | 千块 | 1.858 | 430 | 798.94
54 | 04130001@1 | 混凝土普通砖240*115*53 强度≥10.0 | 千块 | 189.5038 | 430 | 81486.63
55 | 04130001@3 | 混凝土普通砖240*115*53 强度≥10.0 | 千块 | 62.8846 | 430 | 27040.38
56 | 05010020 | 松杂原木综合 | m3 | 1.974 | 787.69 | 1554.9
57 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 18.8575 | 1515 | 28569.11
58 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 14.2037 | 1515 | 21518.61
59 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 163.68 | 43.2 | 7070.98
60 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.04 | 13.99 | 0.56
61 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.2 | 10.26 | 2.05
62 | 13350100 | 建筑油膏 | kg | 6.509 | 3.2 | 20.83
63 | 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 56.561 | 1.71 | 96.72
单位工程人材机汇总表
工程名称：排污及供水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 13350250@1 | 模板嵌缝料 | kg | 8.028 | 1.71 | 13.73
65 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 32.832 | 0.58 | 19.04
66 | 14030010 | 柴油0﹟ 国标Ⅵ号 | kg | 0.6373 | 8.27 | 5.27
67 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 54.0328 | 34.61 | 1870.08
68 | 14330030 | 丙酮 | kg | 62.6634 | 9.74 | 610.34
69 | 14330030@1 | 丙酮 | kg | 0.715 | 9.74 | 6.96
70 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 141.952 | 7.05 | 1000.76
71 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 201.4786 | 5.13 | 1033.59
72 | 14350630@1 | 脱模剂 | kg | 16.056 | 5.13 | 82.37
73 | 14390070 | 氧气 | m3 | 1.0403 | 5.16 | 5.37
74 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.3461 | 13.3 | 4.6
75 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 41.6598 | 14.02 | 584.07
76 | 14410410@1 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 1.8425 | 14.02 | 25.83
77 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.88 | 1.88 | 1.65
78 | 17010050 | 焊接钢管综合 | t | 0.2303 | 4055.1 | 933.89
79 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 2.3694 | 4.25 | 10.07
80 | 17010058 | 焊接钢管DN40 | m | 0.4113 | 24.7 | 10.16
81 | 17010059 | 焊接钢管DN40 | kg | 10.85 | 4.25 | 46.11
82 | 17250080@1 | 塑料排水管DN30 | m | 247.248 | 3.66 | 904.93
83 | 17270120 | 橡胶管综合 | m | 20.565 | 17.09 | 351.46
84 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 1.0841 | 5 | 5.42
85 | 18010805 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 2.02 | 1.03 | 2.08
86 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.6797 | 26 | 17.67
87 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.3769 | 20 | 7.54
88 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.3769 | 5.56 | 2.1
89 | 33010285@2 | 塑钢踏步Φ16 | kg | 0.8657 | 3.96 | 3.43
90 | 33070060 | 玻璃钢数控缠绕式Φ1.2×3.4m | 个 | 1 | 5200 | 5200
91 | 33070080 | 玻璃钢数控缠绕式Φ2.3×6m40m3内 | 个 | 1 | 21300 | 21300
92 | 34110010 | 水 | m3 | 1783.166 | 4.05 | 7221.82
93 | 35010030 | 组合钢模板 | kg | 345.5158 | 5.41 | 1869.24
94 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.062 | 1303.48 | 80.82
95 | 35030110 | 扣件 | kg | 3.844 | 4.8 | 18.45
96 | 35090210 | 拉森钢板桩 | t | 15.7525 | 5781 | 91065.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：排污及供水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
97 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 450.951 | 5.55 | 2502.78
98 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 15273.8508 | 1 | 15273.85
99 | BCCLF16 | 不锈钢牌 1370*2000 | m2 | 2.74 | 550 | 1507
100 | BCCLF19 | 防坠网 | 座 | 0.8571 | 17.7 | 15.17
101 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.0909 | 434 | 39.45
102 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.0812 | 444 | 36.05
103 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 487.1044 | 454 | 221145.4
104 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 3.131 | 454 | 1421.47
105 | 8021904@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 66.1247 | 454 | 30020.61
106 | 8021904@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 101.0162 | 454 | 45861.35
107 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 244.0587 | 464 | 113243.24
108 | 02050001@1 | 橡胶圈DN400 | 个 | 376.7081 | 76.01 | 28633.58
109 | 02050001@2 | 橡胶圈DN800 | 个 | 126.8412 | 285.03 | 36153.55
110 | 02050001@3 | 橡胶圈DN300 | 个 | 2.6718 | 38 | 101.53
111 | 17250050@1 | PE给水管 Φ63-1.25Mpa | m | 755.82 | 16.7 | 12622.19
112 | 17250050@2 | 塑料给水管 PVC-UDN25 2.5MPa | m | 280.5 | 2.82 | 791.01
113 | 17250050@3 | PE给水管 Φ110-1.0Mpa | m | 336.98 | 43.97 | 14817.01
114 | 17250350@1 | HDPE双壁波纹管SN8 DN400 | m | 1846.9668 | 122.62 | 226475.07
115 | 17250350@2 | HDPE双壁波纹管SN8 DN800 | m | 621.8913 | 407.84 | 253632.15
116 | 17250350@3 | HDPE双壁波纹管SN4 DN300 | m | 13.0997 | 45.11 | 590.93
117 | 17250370@1 | PVC-U排水管材DN160(6寸) 厚3.5mm | m | 4170.6 | 30.32 | 126452.59
118 | 17250370@2 | PVC-U塑料管 Φ300DN315(12寸) 厚7.8mm | m | 4.0018 | 127.21 | 509.07
119 | 18090480@1 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) DN25 | 个 | 77.825 | 2 | 155.65
120 | 18090783@1 | 室外塑料给水管热熔管件 DN110 | 个 | 66.4 | 14.6 | 969.44
121 | 18090783@2 | 室外塑料给水管热熔管件 DN63 | 个 | 148.2 | 7 | 1037.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：排污及供水工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
122 | 18091000@1 | 塑料排水管直接 | 个 | 222.6 | 3.5 | 779.1
123 | 19380001@1 | PE闸阀 Φ110 | 个 | 1.01 | 145.9 | 147.36
124 | 19380001@2 | PE球阀 Φ63 | 个 | 6.06 | 62.46 | 378.51
125 | 20010360 | 钢板平焊法兰DN100(1.0MPa) | 副 | 1 | 76 | 76
126 | 23030001@1 | 地上式消防栓 SS100-1.6 | 套 | 2 | 896 | 1792
127 | 36010080@2 | 圆形球墨铸铁检查井盖座Ф700 | 套 | 31 | 395 | 12245
128 | 36010080@4 | 圆形球墨铸铁检查井盖座Ф700 | 套 | 160 | 395 | 63200
129 | 36010280@1 | 球墨铸铁雨水箅700*480 | 套 | 190 | 153 | 29070
130 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 488.7259 | 227.7 | 111282.89
131 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 78826.0735 | 1 | 78826.07
132 | 99450640 | 检修费 | 元 | 27884.0485 | 1 | 27884.05
133 | 99450650 | 维护费 | 元 | 66925.3456 | 1 | 66925.35
134 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 5769.649 | 1 | 5769.65
135 | 99450670 | 汽油92﹟ 国标ⅥA号 | kg | 20.9573 | 9.77 | 204.75
136 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 17235.7039 | 8.27 | 142539.27
137 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 863.4775 | 8.27 | 7140.96
138 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 77.9844 | 8.27 | 644.93
139 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 16664.8467 | 0.8 | 13331.88
140 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 1511.917 | 0.8 | 1209.53
141 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 42.1656 | 0.8 | 33.73
142 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.1443 | 1 | -0.14
|  | 合计 |  |  |  | 3842366.33