## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：配套公厕及垃圾收集点-土建部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 132244.52
1.1 | 公厕 | 119967.20
1.2 | 垃圾收集点 | 12277.32
2 | 措施合计 | 14400.52
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8189.21
2.2 | 其他措施费 | 6211.31
3 | 其他项目 | 15745.41 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 13224.45
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2520.96
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 162390.45
5 | 增值税销项税额 | 14615.14 |  |  | －
6 | 总造价 | 177005.59
7 | 人工费 | 38503.41
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 177,005.59 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套公厕及垃圾收集点-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 公厕 | [6 empty] | 119967.2
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 2375.58
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 42.75 | 2.59 |  | 110.72
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:人机配合开挖一、二类土方 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 |  | m3 | 70.64 | 8.35 |  | 589.84
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 57.27 | 19.41 |  | 1111.61
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12 |  | m3 | 13.37 | 42.14 |  | 563.41
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 18759.88
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53mm MU10 2.砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | 3.13 | 531.59 |  | 1663.88
6 | 010402001001 | 砌块墙（外墙） | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 4.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5 |  | m3 | 13.13 | 554.06 |  | 7274.81
7 | 010402001002 | 砌块墙（内墙） | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 4.砂浆强度等级:砌筑砂浆 M7.5 |  | m3 | 3.63 | 540.47 |  | 1961.91
8 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mm MU10 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M5 |  | 个 | 12 | 654.94 |  | 7859.28
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 30344.52
本页小计 | [8 empty] | 21135.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套公厕及垃圾收集点-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.8 | 536.53 |  | 1502.28
10 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4.32 | 535.14 |  | 2311.8
11 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.94 | 533.22 |  | 1567.67
12 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.31 | 739.17 |  | 968.31
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.82 | 548.99 |  | 1548.15
14 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.63 | 650.13 |  | 409.58
15 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.63 | 551.45 |  | 347.41
16 | 010507001001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:60mm厚中砂 2.面层厚度:5mm厚1:1水泥砂浆抹光随捣随抹 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C15 5.变形缝填塞材料种类:建筑油膏 |  | m2 | 9.31 | 142.77 |  | 1329.19
17 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.49 | 831.56 |  | 407.46
18 | 010507006001 | 化粪池（5100*1750*1500mm） | 1.名称:化粪池（5100*1750*1500mm）不行车 2.底板材料种类、厚度:C15商品混凝土、厚150mm 3.其他构件、混凝土强度等级:C20商品混凝土 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 |  | 座 | 1 | 12207.72 |  | 12207.72
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ10mm以内 |  | t | 0.643 | 5374.83 |  | 3456.02
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级、螺纹钢Φ12~14mm |  | t | 0.224 | 4987.18 |  | 1117.13
21 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级、螺纹钢Φ16~25mm |  | t | 0.467 | 4893.55 |  | 2285.29
22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.141 | 6287.32 |  | 886.51
本页小计 | [8 empty] | 30344.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套公厕及垃圾收集点-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 3482.72
23 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:镀锌复合门 3.铝合金型材厚度：1.5mm |  | m2 | 4.14 | 497.78 |  | 2060.81
24 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.固定窗安装 矩形 2.1.4mm厚铝合金双扇推拉窗90系列 |  | m2 | 3.84 | 370.29 |  | 1421.91
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 28933.28
25 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:50mm 2.水泥砂浆强度:1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 37.38 | 47.02 |  | 1757.61
26 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2.0mm厚聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2遍 |  | m2 | 44.48 | 86.6 |  | 3851.97
27 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 44.48 | 47.42 |  | 2109.24
28 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2mm厚聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2遍 |  | m2 | 189.43 | 98.27 |  | 18615.29
29 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 |  | m2 | 28.16 | 92.3 |  | 2599.17
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 3537.73
30 | 011102003001 | 块料楼地面（300*600耐磨砖） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:60mm厚1:3水泥砂浆找平 2.嵌缝材料种类:300*600耐磨砖 |  | m2 | 28.16 | 109.5 |  | 3083.52
31 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:130mm 2.粘贴层厚度、材料种类:1:3水泥砂浆 |  | m2 | 3.66 | 124.1 |  | 454.21
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 27713.08
32 | 011201001001 | 墙面一般抹灰(外墙） | 1.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2防水水泥砂浆 |  | m2 | 95.72 | 36.86 |  | 3528.24
本页小计 | [8 empty] | 39481.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套公厕及垃圾收集点-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 011201001002 | 墙面一般抹灰(内墙） | 1.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 |  | m2 | 95.71 | 29.13 |  | 2788.03
34 | 011204003001 | 块料墙面(外墙） | 1.面层材料品种、规格:纸皮瓷砖45mm×95mm |  | m2 | 95.72 | 112.53 |  | 10771.37
35 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.抗培特成品隔断 |  | m2 | 43.8 | 242.59 |  | 10625.44
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 660.37
36 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:10mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 |  | m2 | 28.33 | 23.31 |  | 660.37
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 3723.3
37 | 011406001001 | 抹灰面油漆（天棚） | 1.腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 2.刮腻子遍数:一遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍 |  | m2 | 28.33 | 38.52 |  | 1091.27
38 | 011406001002 | 抹灰面油漆(内墙） | 1.腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 2.刮腻子遍数:一遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍 |  | m2 | 95.71 | 27.5 |  | 2632.03
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 436.74
39 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.洗漱台(洗手台) 石板材 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m2 | 1 | 436.74 |  | 436.74
|  | 垃圾收集点 | [6 empty] | 12277.32
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 102.31
40 | 010101001002 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 28 | 2.59 |  | 72.52
41 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:人机配合开挖一、二类土方 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 |  | m3 | 0.59 | 8.36 |  | 4.93
42 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12 |  | m3 | 0.59 | 42.14 |  | 24.86
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 531.19
本页小计 | [8 empty] | 29107.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套公厕及垃圾收集点-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:180mm 3.砖品种、规格、强度等级:普通混凝土砖 240×115×53mm MU10 4.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5 |  | m3 | 0.88 | 603.62 |  | 531.19
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 900.74
44 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.59 | 535.14 |  | 315.73
45 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.21 | 650.13 |  | 136.53
46 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ16~25 |  | t | 0.082 | 4779.1 |  | 391.89
47 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.009 | 6287.32 |  | 56.59
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 1259.02
48 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:100*100方钢 |  | t | 0.116 | 5642.27 |  | 654.5
49 | 010606012002 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格:方钢50*50、方钢25*25 |  | t | 0.099 | 6106.22 |  | 604.52
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 2993.38
50 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.构件部位:墙面 2.找平层砂浆厚度、配合比:25mm,水泥砂浆1:2.5 |  | m2 | 9.75 | 44.47 |  | 433.58
51 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷面砖100mm×250mm |  | m2 | 4.88 | 524.55 |  | 2559.8
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 783.39
52 | 010507002002 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C25细石混凝土 |  | m2 | 12.25 | 63.95 |  | 783.39
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 4681.2
53 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:3.0mm厚灰色树脂合成瓦 |  | m2 | 9.51 | 492.24 |  | 4681.2
本页小计 | [8 empty] | 11148.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配套公厕及垃圾收集点-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 1026.09
54 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.面层材料种类:2.0mm厚不锈钢板，面贴喷画 |  | m2 | 5.85 | 175.4 |  | 1026.09
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7557.91
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | [6 empty] | 1346.6
55 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 |  | m2 | 114.8 | 11.73 |  | 1346.6
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 6211.31
56 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 5.4 | 31.31 |  | 169.07
57 | 011702001002 | 基础 | 1.带形基础模板 有筋 |  | m2 | 10.48 | 56.58 |  | 592.96
58 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 16.59 | 61.05 |  | 1012.82
59 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 11.89 | 70.81 |  | 841.93
60 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 18.97 | 68.46 |  | 1298.69
61 | 011702028001 | 扶手 | 1.压顶、扶手模板 |  | m | 28 | 41.38 |  | 1158.64
62 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 7.32 | 68.46 |  | 501.13
63 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 7.32 | 64.85 |  | 474.7
64 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 28.41 | 0.55 |  | 15.63
65 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 28.41 | 5.13 |  | 145.74
本页小计 | [8 empty] | 8584
合 计 | [8 empty] | 139802.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配套公厕及垃圾收集点-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 6842.61 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 6842.61
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：配套公厕及垃圾收集点-土建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 13224.45 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2520.96
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 15745.41 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：配套公厕及垃圾收集点-土建部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 162390.45 | 9 |  | 14615.14
合 计 | [6 empty] | 14615.14
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：配套公厕及垃圾收集点-土建部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 38892.2997 | 0.99 | 38503.38
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0112 | 1 | -0.01
3 | 01010030 | 圆钢φ10以内 | t | 0.6657 | 3980 | 2649.49
4 | 01010040 | 螺纹钢筋φ16~25 | t | 0.0853 | 3690 | 314.76
5 | 01010040@1 | 螺纹钢筋Φ12~14 | t | 0.233 | 3890 | 906.37
6 | 01010040@2 | 螺纹钢筋φ16~25mm | t | 0.4859 | 3800 | 1846.42
7 | 01030017@2 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 12.2541 | 5.3 | 64.95
8 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 9.0846 | 5.3 | 48.15
9 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.146 | 5.3 | 6.07
10 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 0.9151 | 3.66 | 3.35
11 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 0.1553 | 3980 | 618.09
12 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 21.388 | 4.13 | 88.33
13 | 01290300 | 不锈钢装饰板1 | m2 | 6.201 | 135 | 837.14
14 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.002 | 180 | 0.36
15 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 25.1066 | 2.55 | 64.02
16 | 02270070 | 土工布 | m2 | 23.4649 | 6.69 | 156.98
17 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 5.9707 | 2.23 | 13.31
18 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 7.0372 | 0.32 | 2.25
19 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.5251 | 5.58 | 2.93
20 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 1.8524 | 5.38 | 9.97
21 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 2.3826 | 1.3 | 3.1
22 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 0.7962 | 4.54 | 3.61
23 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 0.0326 | 5.36 | 0.17
24 | 03019001@1 | 圆钉综合 | kg | 1.2221 | 5.36 | 6.55
25 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 17.3301 | 3.54 | 61.35
26 | 03019131 | 镀锌瓦楞钩 | 十个 | 36.3646 | 5.75 | 209.1
27 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 3.0474 | 0.77 | 2.35
28 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8.1478 | 6.01 | 48.97
29 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 0.8287 | 12.75 | 10.57
30 | 03136191 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 1.1078 | 10.99 | 12.17
31 | 03210115 | 钢板网0.8 | m2 | 1.09 | 8.21 | 8.95
32 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 2.5837 | 4.84 | 12.51
33 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 72.2386 | 0.47 | 33.95
34 | 04010015 | B档袋装水泥M32.5 | t | 7.6239 | 650 | 4955.54
35 | 04010015@1 | B档袋装水泥M32.5 | t | 0.0056 | 650 | 3.64
单位工程人材机汇总表
工程名称：配套公厕及垃圾收集点-土建部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
36 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0083 | 650 | 5.4
37 | 04030010 | 细砂 | m3 | 0.0873 | 191 | 16.67
38 | 04030015 | 中砂 | m3 | 17.6159 | 191 | 3364.64
39 | 04050025@1 | 碎石10 | m3 | 0.552 | 152 | 83.9
40 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 4.5466 | 307.69 | 1398.94
41 | 04090015 | 生石灰 | t | 0.289 | 615.23 | 177.8
42 | 04130001 | 混凝土普通砖240*115*53 强度≥10.0 | 千块 | 5.4118 | 430 | 2327.07
43 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 0.6636 | 7545.84 | 5007.42
44 | 04170110@1 | 灰色树脂合成瓦脊3.0mm | m | 10.8551 | 27.5 | 298.52
45 | 04170120@1 | 灰色树脂合成瓦3.0mm | m2 | 121.3057 | 27.5 | 3335.91
46 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.65 | 1515 | 984.75
47 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0027 | 1549.95 | 4.18
48 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.0004 | 1211.42 | 0.48
49 | 05050120@1 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 9.6003 | 43.2 | 414.73
50 | 06010010 | 平板玻璃5 | m2 | 3.84 | 40 | 153.6
51 | 06010020 | 平板玻璃6 | m2 | 4.14 | 47.5 | 196.65
52 | 07010001 | 釉面砖100×200 | m2 | 3.7332 | 35.7 | 133.28
53 | 07010023@1 | 釉面砖100×250 | m2 | 24.6227 | 35.7 | 879.03
54 | 07050020 | 耐磨砖300×600 | m2 | 28.864 | 29.1 | 839.94
55 | 07070002@1 | 纸皮砖粒径45×45 | m2 | 98.5916 | 25.9 | 2553.52
56 | 08000040 | 大理石板材成品 | m2 | 1.0658 | 88.5 | 94.32
57 | 09390060@1 | 抗培特成品 | m2 | 43.8 | 214.56 | 9397.73
58 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 0.3329 | 58.9 | 19.61
59 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 13.1432 | 17.5 | 230.01
60 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 29.6575 | 23.3 | 691.02
61 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 96.2507 | 1.16 | 111.65
62 | 13050157 | 聚氨酯防水涂料单组份 I型 | kg | 931.0774 | 24.3 | 22625.18
63 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 6.5795 | 13.5 | 88.82
64 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 0.8896 | 13.5 | 12.01
65 | 13330033 | SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型 | m2 | 56.1782 | 27.67 | 1554.45
66 | 13350020 | 防水粉 | kg | 43.4153 | 8 | 347.32
67 | 13350100 | 建筑油膏 | kg | 22.5288 | 3.2 | 72.09
单位工程人材机汇总表
工程名称：配套公厕及垃圾收集点-土建部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
68 | 13350190 | 密封毛条 | m | 23.2639 | 0.34 | 7.91
69 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 2.113 | 0.58 | 1.23
70 | 13410050 | 软填料 | kg | 3.0332 | 3.9 | 11.83
71 | 14010030 | 松节油 | kg | 2.0331 | 8.84 | 17.97
72 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 8.721 | 7.05 | 61.48
73 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.0333 | 31.25 | 1.04
74 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 15.568 | 6 | 93.41
75 | 14390030 | 二氧化碳 | m3 | 1.001 | 4.72 | 4.72
76 | 14390070 | 氧气 | m3 | 1.5493 | 5.16 | 7.99
77 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.8521 | 13.3 | 11.33
78 | 14410020 | 202胶FSC-2 | kg | 1.1934 | 19.76 | 23.58
79 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 4.3188 | 13.73 | 59.3
80 | 14410490 | 墙边胶 | L | 1.2085 | 46.77 | 56.52
81 | 18310400 | 陶土管弯头De150 | 支 | 2.2381 | 7.55 | 16.9
82 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 1.6541 | 11.47 | 18.97
83 | 34110010 | 水 | m3 | 19.7216 | 4.05 | 79.87
84 | 34110010@1 | 水 | m3 | 0.009 | 4.05 | 0.04
85 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.0004 | 5.74
86 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 0.0109 | 21.06 | 0.23
87 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 0.0084 | 6.04 | 0.05
88 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 37.3905 | 5.55 | 207.52
89 | 80210690 | 细石混凝土C25 | m3 | 1.7444 | 475 | 828.59
90 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 394.1742 | 1 | 394.17
91 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0315 | 1 | -0.03
92 | MC1-93 | 1.5mm铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框) | m2 | 4.14 | 366.3 | 1516.48
93 | MC1-99 | 1.4mm铝合金双扇推拉窗90系列 | m2 | 3.84 | 276.7 | 1062.53
94 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 3.2817 | 434 | 1424.26
95 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 3.747 | 444 | 1663.67
96 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 13.5845 | 454 | 6167.36
97 | 33010365@1 | 方钢 100*100 | t | 0.116 | 4090 | 474.44
单位工程人材机汇总表
工程名称：配套公厕及垃圾收集点-土建部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
98 | 35090237@1 | 方钢50*50 | t | 0.099 | 4090 | 404.91
99 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.7355 | 227.7 | 395.17
100 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 226.2106 | 1 | 226.21
101 | 99450640 | 检修费 | 元 | 56.4753 | 1 | 56.48
102 | 99450650 | 维护费 | 元 | 171.9897 | 1 | 171.99
103 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 52.5312 | 1 | 52.53
104 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 49.7196 | 8.27 | 411.18
105 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.509 | 8.27 | 12.48
106 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 149.9994 | 0.8 | 120
107 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 1.1263 | 0.8 | 0.9
108 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0004 | 1
|  | 合计 |  |  |  | 124994.69