## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水（东区） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | C.10站区
1.2 | D.5站房
1.3 | C.9消防工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水（东区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| C.10 | 站区
1 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 562.5
2 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:沙砾垫层 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 56
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:基坑沟槽原土回填 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 341.02
4 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土挖运 2.运距:综合考虑 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 248.48
5 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.位置:混凝土雨水检查井Φ1000 2.设防坠网 3.其他:详见图集02S515-29及相关规范 |  | 座 | 6
6 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.位置:混凝土污水检查井Φ1000 2.设防坠网 3.其他:详见图集02S515-30及相关规范 |  | 座 | 1
7 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.位置:沉泥井Φ1000 2.设防坠网 3.其他:详见图集02S515-313及相关规范 |  | 座 | 1
8 | 040504002004 | 混凝土井 | 1.位置:混凝土室外水封井Φ1250 2.设防坠网 3.其他:详见图集04S519-39及相关规范 |  | 座 | 3
9 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.部位:化粪池（1#） 2.混凝土强度等级、防水、抗渗要求:G1-2SF 3.其他:详见图集03S702-45及相关规范 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水（东区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040504002005 | 混凝土井 | 1.部位:钢筋混凝土隔油池 2.井材质及规格:3.4m×1.6m×1.876m 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 座 | 1
11 | 060105009001 | 环保沟 | 1.环保沟 B=0.06m，带箅子 2.槽钢16a，最低除锈等级Sa2级，刷环氧富锌底漆1遍+环氧云铁中间漆两遍+灰色氯化橡胶面漆两遍 3.Φ12@300锚筋 长度为300 4.底面贴耐酸瓷砖 5.Φ14@1500横撑钢筋 6.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 135
12 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De40 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 40
13 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:PVC-U双壁波纹管 De160 2.连接形式:承插连接 3.铺设深度:覆土满足0.7m，当覆土小于0.7m时，排水管应设钢套管 4.其他:详见设计图纸及相关规范图集04S520 |  | m | 80
14 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:PVC-U双壁波纹管 De200 2.连接形式:承插连接 3.铺设深度:覆土满足0.7m，当覆土小于0.7m时，排水管应设钢套管 4.其他:详见设计图纸及相关规范图集04S520 |  | m | 160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水（东区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040501004003 | 塑料管 | 1.材质及规格:PVC-U双壁波纹管 De315 2.连接形式:承插连接 3.铺设深度:覆土满足0.7m，当覆土小于0.7m时，排水管应设钢套管 4.其他:详见设计图纸及相关规范图集04S520 |  | m | 35
16 | 040501004004 | 塑料管 | 1.材质及规格:PVC-U双壁波纹管 De400 2.连接形式:承插连接 3.铺设深度:覆土满足0.7m，当覆土小于0.7m时，排水管应设钢套管 4.其他:详见设计图纸及相关规范图集04S520 |  | m | 60
17 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:LXS-40N DN32 3.其他:其他详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
18 | 040504002006 | 混凝土井 | 1.部位:室外水表井 2.井材质及规格:2150×1100×1400mm;图集05S502-136 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 座 | 1
19 | 031003001001 | 伸缩接头DN32 | 1.类型:DN32 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
20 | 031003001002 | 蝶阀DN32 | 1.类型:DN32蝶阀 2.规格、压力等级:公称压力1.0MPa 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 2
21 | 031003008001 | Y型过滤器DN32 | 1.规格、压力等级:DN32 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
22 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头DN32 | 1.规格:DN32 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水（东区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031003012001 | 倒流防止器DN32 | 1.型号、规格:FQ41T-10T DN32 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 2
24 | 040504009001 | 雨水口 | 1.类型:雨水收集口680×380mm 2.结构及做法:详见设计图纸及相应图集16S518 |  | 座 | 3
站区合计
| D.5 | 站房
25 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗手盆，节水型，感应式洗手阀 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
26 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.规格、类型:拖布池 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
27 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 直通式 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 4
28 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
29 | 031003001003 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:J41T-10T DN32 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
30 | 031004006001 | 大便器 | 1.组装形式:低位水箱冲洗阀蹲式大便器 2.规格、类型:图集09S304 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 1
31 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:水龙头 2.材质:铜质镀铬水嘴 3.规格、类型:DN15 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水（东区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:感应式洗手阀 2.规格、类型:DN15 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
33 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:侧壁雨水斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 2
34 | 031004008004 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN100 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
35 | 031001006002 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR De25 3.连接形式:热熔连接 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 4
36 | 031001006003 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR De40 3.连接形式:热熔连接 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 8
37 | 031001006004 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U De75 3.连接形式:热熔连接 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 6
38 | 031001006005 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U De110 3.连接形式:热熔连接 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 20
39 | 031001006006 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U De160 3.连接形式:热熔连接 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 2
站房合计
| C.9 | 消防工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水（东区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030901013001 | 手提式干粉灭火器 | 1.规格、型号:MFZ/ABC5 2.配箱 3.详见设计图纸及相关规范 |  | 组 | 7
41 | 030901013002 | 推车式干粉灭火器 | 1.规格、型号:MFT/ABC35 2.配防雨罩 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
42 | 030901013003 | 灭火毯 | 1.灭火毯 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 块 | 5
43 | 030610001001 | 盘、箱、柜 | 1.名称:2m2消防沙箱（含细砂） 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
44 | 030610001002 | 盘、箱、柜 | 1.名称:消防器材箱 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
消防工程合计
分部分项合计
措施项目
45 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:综合考虑 |  | 座 | 11
46 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.构件类型:井垫层模板 |  | m2 | 6.87
47 | 041102002002 | 基础模板 | 1.构件类型:井基础模板 |  | m2 | 12.56
48 | 041102028001 | 沉井井壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:井壁模板 |  | m2 | 177.54
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水（东区） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水（东区） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水（东区） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给排水（东区） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水（东区） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13