## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：工艺设备（西区） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 设备工程
1.2 | 土方工程
1.3 | 管道工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
设备工程
1 | 030304004006 | 大型金属油罐制作安装 | 1.名称:0#柴油储罐（SF双层油罐） 2.材质:内钢外玻璃纤维增强塑料（SF） 3.容积:20m3 φ2600×4400 4.二合一测漏报警器 5.油气回收监控系统 6.加油机防渗底座侧漏检测系统 7.成品复合操作井 8.成品承重复合材料操作井盖及配套承重复合材料井座 9.抗浮带（-10*100扁钢Q345B），下铺10mm橡胶垫 10.含成品人孔井入口密封件 11.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 座 | 1
2 | 030304004007 | 大型金属油罐制作安装 | 1.名称:98#汽油储罐（SF双层油罐） 2.材质:内钢外玻璃纤维增强塑料（SF） 3.容积:30m3 φ2600×6200 P正=3000Pa(G) P负=2000Pa(G) 4.二合一测漏报警器 5.油气回收监控系统 6.加油机防渗底座侧漏检测系统 7.成品复合操作井 8.成品承重复合材料操作井盖及配套承重复合材料井座 9.抗浮带（-10*100扁钢Q345B），下铺10mm橡胶垫 10.含成品人孔井入口密封件 11.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030304004008 | 大型金属油罐制作安装 | 1.名称:92#汽油储罐（SF双层油罐） 2.材质:内钢外玻璃纤维增强塑料（SF） 3.容积:50m3 φ2600×10100 P正=3000Pa(G) P负=2000Pa(G) 4.二合一测漏报警器 5.油气回收监控系统 6.加油机防渗底座侧漏检测系统 7.成品复合操作井 8.成品承重复合材料操作井盖及配套承重复合材料井座 9.抗浮带（-10*100扁钢Q345B），下铺10mm橡胶垫 10.含成品人孔井入口密封件 11.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 座 | 1
4 | 030304004009 | 大型金属油罐制作安装 | 1.名称:95#汽油储罐（SF双层油罐） 2.材质:内钢外玻璃纤维增强塑料（SF） 3.容积:50m3 φ2600×10100 P正=3000Pa(G) P负=2000Pa(G) 4.二合一测漏报警器 5.油气回收监控系统 6.加油机防渗底座侧漏检测系统 7.成品复合操作井 8.成品承重复合材料操作井盖及配套承重复合材料井座 9.抗浮带（-10*100扁钢Q345B），下铺10mm橡胶垫 10.含成品人孔井入口密封件 11.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030304004010 | 六枪三油品潜油泵型加油机（六枪分散式） | 1.名称:六枪三油品潜油泵型加油机（汽油、柴油） 2.规格:Q=50L/min AC220V 3.卡机联接式，油气回收型 4.含加油机防渗底盆（成品） 5.含底座入口密封件 6.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 座 | 4
6 | 030109001003 | 潜油泵 | 1.名称:潜油泵 2.规格:Q=240L/min；N=1.5HP AC220V 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 2
7 | 030109001004 | 潜油泵 | 1.名称:增强潜油泵 2.规格:Q=380L/min；N=2.0HP AC220V 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 2
设备工程合计
土方工程
8 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 337.69
9 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 303.4
10 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 1.部位:管道垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 17.13
11 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:砂 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 17.13
土方工程合计
管道工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030801001005 | 低压碳钢管 | 1.材质:DN100碳钢无缝钢管 2.规格:φ114.3*6.3,20,GB/T8163 3.管道射线检测、吹扫及试压 4.除锈等级t3 5.埋地敷设做加强级防腐处理，采用环氧煤沥青漆防腐工艺 6.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 66
13 | 030801001006 | 低压碳钢管 | 1.材质:DN80碳钢无缝钢管 2.规格:φ88.9*5.6,20,GB/T8163 3.管道射线检测、吹扫及试压 4.除锈等级t3 5.埋地敷设做加强级防腐处理，采用环氧煤沥青漆防腐工艺 6.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 58.67
14 | 030801001007 | 低压碳钢管 | 1.材质:DN50碳钢无缝钢管 2.规格:φ60.3*4.0,20,GB/T8163 3.管道射线检测、吹扫及试压 4.除锈等级t3 5.埋地敷设做加强级防腐处理，采用环氧煤沥青漆防腐工艺 6.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 55.33
15 | 030801001008 | 低压碳钢管 | 1.材质:DN40碳钢无缝钢管 2.规格:φ48.3*4.0,20,GB/T8163 3.管道射线检测、吹扫及试压 4.除锈等级t3 5.埋地敷设做加强级防腐处理，采用环氧煤沥青漆防腐工艺 6.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030801001009 | 低压碳钢管 | 1.材质:DN25碳钢无缝钢管 2.规格:φ33.7*4.0,20,GB/T8163 3.管道射线检测、吹扫及试压 4.除锈等级t3 5.埋地敷设做加强级防腐处理，采用环氧煤沥青漆防腐工艺 6.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 4.67
17 | 030801016003 | 低压塑料管 | 1.材质:DN50双层热塑性塑料管 2.规格:厂家标准,75mm/63mm,导静电 3.管道试压及吹扫 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 381.33
18 | 030801016004 | 低压塑料管 | 1.材质:DN100双层热塑性塑料管 2.规格:厂家标准,110mm,导静电 3.管道试压及吹扫 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 190.67
19 | 030801006003 | 低压不锈钢管 | 1.材质:DN50不锈钢无缝钢管 2.规格:φ57*4 304,GB/T14976-2012 3.管道超声波检测、吹扫、清洗及试压 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 73.33
20 | 031003010014 | 软接头(软管) | 1.油气回收软管 2.材质:导静电耐油软管，带快速接头（阴接头） 3.规格:DN100 PN16 L=6000 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 根 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031003010015 | 软接头(软管) | 1.汽油卸车软管 2.材质:导静电耐油软管，带快速接头（阴接头） 3.规格:DN65 PN16 L=6000 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 根 | 2
22 | 031003010016 | 软接头(软管) | 1.汽油卸车软管 2.材质:导静电耐油软管，带快速接头（阴接头） 3.规格:DN80 PN16 L=6000 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 根 | 1
23 | 031003010017 | 软接头(软管) | 1.柴油卸车软管 2.材质:导静电耐油软管，带快速接头（阴接头） 3.规格:DN80 PN16 L=6000 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 根 | 1
24 | 031003010018 | 软接头(软管) | 1.快速接头法兰段及堵盖 2.材质:组合件，阴接头（带阀） 3.规格:DN100 PN16 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
25 | 031003010019 | 软接头(软管) | 1.快速接头法兰段及堵盖 2.材质:组合件，阴接头（带阀） 3.规格:DN80 PN16 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 2
26 | 031003010020 | 软接头(软管) | 1.快速接头法兰段及堵盖 2.材质:组合件，阴接头（带阀） 3.规格:DN65 PN16 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称:法兰球阀 2.材质:Q41F-16P，RF 配套法兰 3.型号、规格:DN100 PN16防火型 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 2
28 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名称:法兰球阀 2.材质:Q41F-16P，RF 配套法兰 3.型号、规格:DN50 PN16防火型 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
29 | 030807001007 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:螺纹球阀 2.材质:Q11F-16T，NPT，20# 3.型号、规格:DN25 PN16 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 6
30 | 030807005005 | 低压安全阀门 | 1.名称:卸油防溢阀 2.型号、规格:DN100 3.含配套法兰 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 2
31 | 031003010021 | 软接头(软管) | 1.金属软管 2.材质:RF，L=200,304SS，HG/T20592 3.规格:DN50 PN16 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 2
32 | 030807005006 | 低压安全阀门 | 1.名称:阻火型机械呼吸阀 2.材质:组合件，RF，HG/T20592 3.型号、规格:DN50 PN16 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
33 | 030807005007 | 低压安全阀门 | 1.名称:防雨型阻火器 2.材质:组合件，RF，HG/T20592 3.型号、规格:DN50 PN16 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030810002009 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称:DN100带颈平焊法兰 2.型号、规格:SO125/100（A）-16,RF,304,HG/T20592 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 片 | 3
35 | 030810002010 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称:DN100带颈平焊法兰 2.型号、规格:SO100（A）-16,RF,20,HG/T20592 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 片 | 38
36 | 030810002011 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称:DN80带颈平焊法兰 2.型号、规格:SO80（A）-16,RF,20,HG/T20592 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 片 | 4
37 | 030810002012 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称:DN65带颈平焊法兰 2.型号、规格:SO65（A）-16,RF,20,HG/T20592 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 片 | 2
38 | 030810002013 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称:DN50带颈平焊法兰 2.型号、规格:SO50（A）-16,RF,20,HG/T20592 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 片 | 16
39 | 030810002014 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称:钢塑转换法兰DN100 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 片 | 3
40 | 030810002015 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称:钢塑转换法兰DN50 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 片 | 3
41 | 030810004006 | 法兰盖DN100 | 1.名称:法兰盖DN100 2.型号、规格:BL100-16,RF,20,HG/T20592 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 片 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030807001008 | 全螺纹螺柱/螺母M16x95 | 1.名称:全螺纹螺柱/螺母M16*95 2.材质:2个Ⅱ型螺母,35CrMo/30CrMo,HG/T20613,GB/T6175 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 26
43 | 030807001009 | 全螺纹螺柱/螺母M16x90 | 1.名称:全螺纹螺柱/螺母M16*90 2.材质:2个Ⅱ型螺母,35CrMo/30CrMo,HG/T20613,GB/T6175 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 256
44 | 030807001010 | 全螺纹螺柱/螺母M16x85 | 1.名称:全螺纹螺柱/螺母M16*85 2.材质:2个Ⅱ型螺母,35CrMo/30CrMo,HG/T20613,GB/T6175 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 48
45 | 030810004007 | 聚四氟乙烯垫片DN100 | 1.名称:聚四氟乙烯垫片DN100 2.规格:PTFE,PN16,RF,HG/T20607 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 片 | 30
46 | 030810004008 | 聚四氟乙烯垫片DN80 | 1.名称:聚四氟乙烯垫片DN80 2.规格:PTFE,PN16,RF,HG/T20607 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 片 | 2
47 | 030810004009 | 聚四氟乙烯垫片DN65 | 1.名称:聚四氟乙烯垫片DN65 2.规格:PTFE,PN16,RF,HG/T20607 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 片 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030810004010 | 聚四氟乙烯垫片DN50 | 1.名称:聚四氟乙烯垫片DN50 2.规格:PTFE,PN16,RF,HG/T20607 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 片 | 10
49 | 030807001011 | 丝堵DN25 | 1.名称:丝堵DN25 2.型号、规格:SHP,NPT Sch80,GB/T14626 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 6
50 | 030804001031 | 等径三通DN100 | 1.名称:等径三通DN100 2.规格:TS,I,4mm,20,GB/T12459 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 4
51 | 030804001032 | 等径三通DN80 | 1.名称:等径三通DN80 2.规格:TS,I,4mm,20,GB/T12459 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 3
52 | 030804001033 | 异径三通DN50*50*25 | 1.名称:异径三通DN50*50*25 2.规格:TR,I,4mm,20,GB/T12459 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
53 | 030804001034 | 90度无缝长半径弯头DN100 | 1.名称:90度无缝长半径弯头DN100 2.规格:I-6.3-20,90EL,GB/T12459 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 2
54 | 030804001035 | 90度无缝长半径弯头DN50 | 1.名称:90度无缝长半径弯头DN50 2.规格:I-6.3-20,90EL,GB/T12459 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030804001036 | 45度无缝长半径弯头DN100 | 1.名称:45度无缝长半径弯头DN100 2.规格:I-6.3-20,90EL,GB/T12459 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
56 | 030804001037 | 45度无缝长半径弯头DN80 | 1.名称:45度无缝长半径弯头DN80 2.规格:I-6.3-20,90EL,GB/T12459 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
57 | 030804001038 | 90度无缝长半径异径弯头DN80*50 | 1.名称:90度无缝长半径异径弯头DN80*50 2.规格:I-5.6-20,90EL,GB/T12459 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 2
58 | 030804001039 | 同心大小头DN100*80 | 1.名称:同心大小头DN100*80 2.规格:I-6.3-20,R(C),GB/T12459 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
59 | 030804001040 | 同心大小头DN50*25 | 1.名称:同心大小头DN50*25 2.规格:I-4-20,R(C),GB/T12459 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
60 | 030804001041 | 单头螺纹短节2" | 1.名称:单头螺纹短节2" 2.规格:2"NPT L=100（丝扣长40） 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 3
61 | 030804001042 | 双层同轴直接头DN50 | 1.名称:双层同轴直接头DN50 2.规格:厂家标准 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030804001043 | 外螺纹转接头DN40 | 1.名称:外螺纹转接头DN40 2.规格:厂家标准 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 19
63 | 030804001044 | 双层管终端接头DN50（带试压孔） | 1.名称:双层管终端接头DN50（带试压孔） 2.规格:厂家标准 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 3
64 | 030804001045 | 双层管终端接头DN50 | 1.名称:双层管终端接头DN50 2.规格:厂家标准 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 3
65 | 030804001046 | 渐缩头DN50*40 | 1.名称:渐缩头DN50*40 2.规格:厂家标准 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 19
66 | 030804001047 | 双层同轴三通DN50 | 1.名称:双层同轴三通DN50 2.规格:厂家标准 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 13
67 | 030804001048 | 双层同轴90°弯头DN50 | 1.名称:双层同轴90°弯头DN50 2.规格:厂家标准 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 3
68 | 030804001049 | 单层直接头DN100 | 1.名称:单层直接头DN100 2.规格:厂家标准 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 15
69 | 030804001050 | 单层 热熔90°弯头DN100 | 1.名称:单层 热熔90°弯头DN100 2.规格:厂家标准 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 9
70 | 030804001051 | 管帽DN40 | 1.名称:管帽DN40 2.规格:厂家标准 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.除锈等级t3 3.无机富锌底漆二道，防腐磁面漆二道 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | kg | 5333
72 | 080808006004 | 接地跨接 | 1.类别:管线内串联接地 |  | 处 | 666
管道工程合计
分部分项合计
措施项目
73 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
74 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00014 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010008 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011008 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF008 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF008 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF008 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000014 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：工艺设备（西区） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13