## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气（西区） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 管道及电缆
1.2 | 外电及接地
1.3 | 站区配电箱及照明
1.4 | 液位监控系统
1.5 | 建筑电气照明
1.6 | 视频监控系统
1.7 | 站级管控系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
管道及电缆
1 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1KV-5*10 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 25
2 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1KV-5*6 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 20
3 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1KV-3*4 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 175
4 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-0.6/1KV-3*4 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 5
5 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1KV-5*2.5 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 220
6 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:ZR-KYJV-450/750V-3*2.5 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 55
7 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1KV-3*2.5 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 805
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVVP-0.3/0.3KV-4*1.0 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 655
9 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVVP-0.3/0.3KV-6*1.0 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 230
10 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVVP-0.3/0.3KV-8*1.0 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 140
11 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类屏蔽以太网线 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 920
12 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:BV-450/750V-2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 70
13 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:NH-BV-450/750V-2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 35
14 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:SC50 2.材质:镀锌钢管 3.敷设方式:埋地 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 18
15 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:SC40 2.材质:镀锌钢管 3.敷设方式:埋地 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:SC32 2.材质:镀锌钢管 3.敷设方式:埋地 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 535
17 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:SC25 2.材质:镀锌钢管 3.敷设方式:埋地 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 1455
18 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:SC20 2.材质:镀锌钢管 3.敷设方式:钢结构支架配管 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 535
19 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVV-0.6/1kV-5*2.5 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 260
20 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVV-0.6/1kV-5*1.5 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 260
管道及电缆合计
外电及接地
21 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV-4*70+1*35 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 350
22 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV-4*25+1*16 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:SC100 2.材质:镀锌钢管 3.敷设方式:埋地 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 345
24 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:单模4芯光纤 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 100
25 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:DN40 2.材质:镀锌钢管 3.敷设方式:埋地 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 95
26 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试卡（含井） 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 块 | 16
27 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:∠50*50*5 L=2500 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 根 | 21
28 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质: -40*4热镀锌扁钢 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 320
29 | 080808006003 | 接地跨接 | 1.名称:法兰跨接线 2.材质:TRJ-10mm2 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 20
30 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:设备接地线 2.材质:BVR-16mm2 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 35
31 | 030409011002 | 降阻剂 | 1.名称:防爆胶泥 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | kg | 6
32 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:φ10热镀锌圆钢 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 280
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:支持卡 2.材质:φ10热镀锌圆钢 L=200mm 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 280
34 | 030409010003 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:液位仪、测漏报警仪、加油机、主标识牌信号抗浪涌保护,委托相应厂家购买 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 28
35 | 040205001004 | 人(手)孔井 | 1.电缆操作井 2.详见图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 3.井内填沙 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 座 | 1
36 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 1
37 | 010103001007 | 回填方 | 1.填方材料品种:基坑沟槽原土回填 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 1
38 | 040103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土挖运 2.运距:综合考虑 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 1
外电及接地合计
站区配电箱及照明
39 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:AP低压总配电柜 2.规格:JXF 800×600×250mm 3.安装方式:半嵌墙安装，底面距地1.2m 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:1AP加油机潜油泵控制箱 2.规格:JXF 600×480×205mm 3.安装方式:半嵌墙安装，底面距地1.3m 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
41 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:1AL站区照明配电箱 2.规格:PZ30 322×482×90mm 3.安装方式:嵌墙安装，底面距地1.2m 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
42 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:2AL站区照明配电箱 2.规格:PZ30 322×482×90mm 3.安装方式:嵌墙安装，底面距地1.2m 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
43 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:A型 3.规格:JXF 450×400×160mm 4.安装方式:半嵌墙安装，底面距地1m 5.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
44 | 030412002004 | 工厂灯 | 1.名称:罩棚LED灯（防爆） 2.型号:100W/220V IP55，＞11000lm 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 10
45 | 030412002005 | 工厂灯 | 1.名称:罩棚防爆灯(带应急) 2.型号:20W/220V IP55(自带蓄电池,t≥90min) 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:TD-28中型 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
47 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:TD-28小型 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 2
48 | 030607005002 | 信号报警装置柜、箱 | 1.名称:静电接地报警仪 2.型号:SA-MF ExdllBT4 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
49 | 03B001 | 人体静电释放装置 | 1.名称:PS-A 柱高1.2米 ExdIIBT4 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
50 | 030412008002 | 中杆灯 | 1.名称:LED射灯 2.灯杆的材质及高度:杆高4米,灯杆材质:Q235钢材,热镀锌喷塑 3.光源数量:120W/220V IP55 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 1
51 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:急停按钮 2.规格:带失效保护 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 3
52 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV-5*4 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 25
53 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:SC80 2.材质:镀锌钢管 3.敷设方式:埋地 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 5
站区配电箱及照明合计
液位监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 080902006003 | 液位计 | 1.名称:防爆型磁致伸缩液位探棒 2.规格:PLS-5A 防爆标志:ExiaIIBT4 液位偏移量0.5mm 法兰接口: DN100 HG20593-2009 RF（含4"立管、4"立管帽、3/4" dⅡBT4 直通防爆接线盒、3/4" dⅡBT4防爆隔离密封盒、3/4" dⅡBT4防爆挠性连接管） 3.探测范围:汽油 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 支 | 3
55 | 080902006004 | 液位计 | 1.名称:防爆型磁致伸缩液位探棒 2.规格:PLS-5A 防爆标志:ExiaIIBT4 液位偏移量0.5mm 法兰接口: DN100 HG20593-2009 RF（含4"立管、4"立管帽、3/4" dⅡBT4 直通防爆接线盒、3/4" dⅡBT4防爆隔离密封盒、3/4" dⅡBT4防爆挠性连接管） 3.探测范围:柴油 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 支 | 1
56 | 030404015002 | 控制台 | 1.名称:中文液晶触摸屏控制台ATG 2.规格:输入220VAC 带RJ45通讯接口，计量精度不低于±0.5mm 带控制软件 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
液位监控系统合计
建筑电气照明
57 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.规格:ZR-BV-450/750V 2.5mm2 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:应急照明配线 2.规格:NH-BV-450/750V 2.5mm2 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 60
59 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:插座配线 2.规格:ZR-BV-450/750V 4mm2 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 525
60 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:SC20 2.材质:镀锌钢管 3.敷设方式:暗敷 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 25
61 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:阻燃管 2.规格:FPC20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 265
62 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:阻燃管 2.规格:FPC25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 15
63 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED防水筒灯 2.规格:7W IP44 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 6
64 | 030412002006 | 工厂灯 | 1.名称:应急灯 2.型号:(A类 DC 36V)5W,自带蓄电池,t≥90min 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 5
65 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:(A类 DC 36V)5W,自带蓄电池,t≥90min 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED平面灯 2.规格:24W 600*600mm 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 5
67 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:16W ＞1600lm 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 26
68 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED射灯 2.规格:6W ＞600lm 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 1
69 | 011304001002 | 灯带(槽) | 1.灯带型式、尺寸:LED灯带 2.格栅片材料品种、规格:10W/m 4500K 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 10
70 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双极墙壁开关 2.规格:250V 10A 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 4
71 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:三极墙壁开关 2.规格:250V 10A 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
72 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:四极墙壁开关 2.规格:250V 10A 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 2
73 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:单极防水墙壁开关 2.规格:250V 10A 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
74 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:双极防水墙壁开关 2.规格:250V 10A 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 4
75 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:单相五孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:落地安全型插座 2.规格:250V 10A 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 3
77 | 030404035012 | 插座 | 1.名称:单相五孔防水安全型插座 2.规格:250V 10A 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
78 | 030404035013 | 插座 | 1.名称:空调插座(单相) 2.规格:250V 16A 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
79 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座RJ11 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 4
80 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.规格:2×RJ45 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 3
81 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.规格:RJ45 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
82 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:网络电话配线 2.规格:超六类以太网线 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 75
83 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:SC25 2.材质:镀锌钢管 3.敷设方式:暗敷 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 20
84 | 080605001002 | 广播设备 | 1.名称:音响系统 2.规格:配3个喇叭+线路 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 1
建筑电气照明合计
视频监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030507013002 | 录像设备 | 1.名称:网络硬盘录像机 NVR 2.规格:含SV35 1T（软件） 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
86 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:双面22"彩色液晶显示器 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
87 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:服务器专用硬盘（6T） 2.规格:保存录像存储时间不少于90天 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 6
88 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:带网络交换的监控主机 2.层数:24口 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
89 | 040205020004 | 监控摄像机 | 1.类型:高清网络半球摄像机 2.规格、型号:200万像素以上 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 3
90 | 040205020005 | 监控摄像机 | 1.类型:高清网络枪式摄像机 2.规格、型号:200万像素以上 带防雷功能 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 10
91 | 040205020006 | 监控摄像机 | 1.类型:高清网络枪式红外摄像机 2.规格、型号:200万像素以上 带防雷功能 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 6
92 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类屏蔽以太网线 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 635
93 | 030502005010 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类以太网线 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVV-0.3/0.3KV-3*2.5 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 685
95 | 030502006002 | VGA线 | 1.名称:VGA线 2.敷设方式:穿管敷设 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 5
96 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:SC20 2.材质:镀锌钢管 3.敷设方式:暗敷 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 1210
97 | 030409010004 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:24口支架式信号防浪涌（RJ45） 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
98 | 030404018002 | 插座箱 | 1.名称:PDU插座 2.规格:AC220V 8/20us Up≤0.6KV In≥10KA 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 3
99 | 030502010002 | 24口配线架 | 1.名称:24口配线架 2.容量:6类非屏蔽配线架，含模块 |  | 个 | 3
100 | 081103004002 | 监控电源适配器 | 1.名称:监控电源适配器 2.规格:12V、5A |  | 组 | 13
101 | 粤030501018002 | 二合一避雷器 | 1.名称:二合一避雷器 |  | 台 | 12
102 | 030411006002 | 防水盒 | 1.名称:防水盒 |  | 个 | 12
103 | 030501009002 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.规格:华为AR2220E |  | 台 | 1
104 | 030502009002 | 6类跳线 | 1.名称:6类跳线 2.类别:6类非屏蔽跳线，2米 |  | 条 | 77
视频监控系统合计
站级管控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:以太网交换机 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
106 | 030414007002 | 不间断电源 | 1.名称:UPS 2.容量:3KVA 应急时间不少于60min 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 系统 | 1
107 | 030501005002 | 标准通讯机柜 | 1.名称:标准通讯机柜 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
108 | 030501010002 | IC卡读写器 | 1.名称:IC卡读写器 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
109 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVV-450/750V-3*2.5 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 10
110 | 030502005011 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类以太网 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 75
111 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:SC50 2.材质:镀锌钢管 3.敷设方式:暗敷 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 5
112 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:SC25 2.材质:镀锌钢管 3.敷设方式:暗敷 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 5
113 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:导线 2.规格:BVR-6(16)mm2 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 15
114 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 030404035014 | 插座 | 1.名称:单相三孔电源插座 2.规格:250V 16A 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 1
116 | 030404035015 | 插座 | 1.名称:单相三孔电源插座 2.规格:250V 10A 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 12
117 | 030404035016 | 插座 | 1.名称:单相三孔电源插头 2.规格:250V 10A 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 2
118 | 030404035017 | 6孔电源转接板 | 1.名称:6孔电源转接板 2.规格:250V,10A 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 3
119 | 030404035018 | 双口RJ45 | 1.名称:双口RJ45 2.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 6
120 | 030502005012 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:两头水晶头 每根L=5米 3.其他:详见设计图纸及相关规范 |  | m | 60
121 | 030608001003 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:工业特种计算机（管控服务器） 2.规格:成套设备 |  | 台 | 1
122 | 030501002009 | 输出设备 | 1.名称:液晶显示器（管控服务器） |  | 台 | 1
123 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:员工卡读卡器 |  | 台 | 1
124 | 030501002010 | 输出设备 | 1.名称:针式打印机 |  | 台 | 1
125 | 030608001004 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:工业特种计算机（管控服务器） 2.规格:成套设备 |  | 台 | 1
126 | 030501002011 | 输出设备 | 1.名称:液晶显示器（中控系统） |  | 台 | 1
127 | 030501002012 | 输出设备 | 1.名称:扫码盒 |  | 台 | 1
128 | 030501002013 | 输出设备 | 1.名称:小票打印机 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 粤030503011002 | 触摸屏及按键面板 | 1.名称:壁挂式自助支付机（触屏）24寸 2.规格:成套设备 |  | 台 | 1
130 | 030501002014 | 输出设备 | 1.名称:双屏（触屏）POS计算机 2.规格:成套设备（含双屏电脑、可编程键盘、扫码枪、打印机、鼠键） |  | 台 | 2
131 | 030501002015 | 输出设备 | 1.名称:台式计算机（发卡系统） 2.规格:成套设备 |  | 台 | 1
132 | 030501002016 | 输出设备 | 1.名称:液晶显示器（发卡系统） |  | 台 | 1
133 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:客户卡一体式读卡器 2.规格:包含密码键盘、IC卡读写 |  | 台 | 1
134 | 031101007002 | 不间断电源设备 | 1.规格:UPS 2.容量:1KVA 应急时间不少于30min |  | 套 | 2
135 | 03B002 | VR定制专用线 |  |  | 组 | 1
136 | 030501015002 | 计算机应用、网络系统系统联调 |  |  | 系统 | 1
站级管控系统合计
分部分项合计
措施项目
137 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
138 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气（西区） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气（西区） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气（西区） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13