## 给水
管 线 点 成 果 表
管线种类:给水 | [7 empty] | 日期：2021年03月
管线点号 |  | 连 接 点号 | 管线 材质 | 管径或 断面 尺寸(mm) | 管线类别 |  | 平面坐标(m) |  | 高程(m) |  | 埋深(m) | 已用 孔数 /总孔数 | 压力或电压(kV) | 电缆根数 或流向 | 埋设 方式 | 备注
图上 点号 | 物探 点号 |  |  |  | 特征 | 附属物 | X | Y | 地面 | 管线 高程
JS105 | JS105 | JS106 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244864.601 | 37992.728 | 12.117 | 12.017 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS109 | JS109 | JS117 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244901.246 | 37906.213 | 10.652 | 9.852 | 0.8 |  |  |  | 管埋
JS74 | JS74 | JS64 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244902.632 | 37932.133 | 10.516 | 10.416 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS91 | JS91 | JS92 | 铸铁 | 300 | 探测点 |  | 244729.191 | 37864.523 | 8.959 | 8.459 | 0.5 |  |  |  | 管埋
JS92 | JS92 | JS93 | 铸铁 | 300 | 三通 |  | 244741.883 | 37870.272 | 9.527 | 9.027 | 0.5 |  |  |  | 管埋
JS93 | JS93 | JS95 | 铸铁 | 300 | 三通 |  | 244743.292 | 37870.497 | 10.009 | 9.509 | 0.5 |  |  |  | 管埋
JS94 | JS94 | JS93 | 铸铁 | 300 | 探测点 | 消防栓 | 244746.561 | 37864.633 | 9.411 | 8.911 | 0.5 |  |  |  | 管埋
JS6 | JS6 | JS101 | PVC | 20 | 三通 |  | 244672.188 | 37923.915 | 12.413 | 12.313 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS101 | JS101 | JS102 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244700.527 | 37933.901 | 12.105 | 12.005 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS102 | JS102 | JS103 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244732.953 | 37945.35 | 12.112 | 12.012 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS86 | JS86 | JS85 | PVC | 50 | 探测点 |  | 244732.095 | 37870.917 | 11.686 | 11.586 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS104 | JS104 | JS105 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244816.88 | 37975.769 | 12.125 | 12.025 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS82 | JS82 | JS89 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244791.256 | 37903.053 | 11.51 | 11.41 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS107 | JS107 | JS29 | PVC | 100 | 探测点 |  | 244824.09 | 38005.032 | 11.563 | 11.063 | 0.5 |  |  |  | 管埋
JS109 | JS109 | JS108 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244901.246 | 37906.213 | 10.652 | 9.852 | 0.8 |  |  |  | 管埋
JS108 | JS108 | JS52 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244924.587 | 37847.227 | 10.56 | 9.76 | 0.8 |  |  |  | 管埋
JS92 | JS92 | JS110 | PVC | 100 | 三通 |  | 244741.883 | 37870.272 | 9.527 | 9.027 | 0.5 |  |  |  | 管埋
JS12 | JS12 | JS115 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244714.108 | 37949.055 | 11.851 | 11.751 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS17 | JS17 | JS115 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244793.852 | 37977.555 | 11.308 | 11.208 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS85 | JS85 | JS116 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244762.583 | 37881.75 | 11.565 | 11.465 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS78 | JS78 | JS116 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244845.714 | 37911.541 | 10.891 | 10.791 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS4 | JS4 | JS5 | PVC | 50 | 探测点 |  | 244663.761 | 37931.635 | 12.251 | 12.151 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS103 | JS103 | JS104 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244771.61 | 37959.196 | 12.085 | 11.985 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS48 | JS48 | JS49 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244958.179 | 37858.685 | 8.992 | 8.692 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS7 | JS7 | JS6 | PVC | 20 | 探测点 |  | 244671.395 | 37923.642 | 12.354 | 12.254 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS6 | JS6 | JS5 | PVC | 50 | 三通 |  | 244672.188 | 37923.915 | 12.413 | 12.313 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS5 | JS5 | JS12 | PVC | 50 | 三通 |  | 244669.262 | 37933.232 | 12.247 | 12.147 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS17 | JS17 | JS19 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244793.852 | 37977.555 | 11.308 | 11.208 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS19 | JS19 | JS26 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244824.107 | 37988.626 | 10.98 | 10.88 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS29 | JS29 | JS28 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244861.083 | 38016.337 | 10.293 | 9.793 | 0.5 |  |  |  | 管埋
JS42 | JS42 | JS43 | 铸铁 | 250 | 探测点 |  | 244960.776 | 37847.239 | 8.07 | 7.77 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS43 | JS43 | JS44 | 铸铁 | 250 | 转折点 |  | 244956.87 | 37855.402 | 8.996 | 8.696 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS44 | JS44 | JS45 | 铸铁 | 250 | 转折点 |  | 244955.063 | 37859.627 | 9.593 | 9.293 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS78 | JS78 | JS74 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244845.714 | 37911.541 | 10.891 | 10.791 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS47 | JS47 | JS48 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244957.374 | 37858.324 | 9.143 | 8.843 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS5 | JS5 | JS4 | PVC | 50 | 三通 |  | 244669.262 | 37933.232 | 12.247 | 12.147 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS49 | JS49 | JS50 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244958.854 | 37858.969 | 9.059 | 8.759 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS50 | JS50 | JS51 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244958.338 | 37859.937 | 9.055 | 8.755 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS51 | JS51 | JS52 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244957.658 | 37859.632 | 9.13 | 8.83 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS60 | JS60 | JS64 | PVC | 50 | 探测点 |  | 244985.279 | 37963.986 | 10.085 | 9.985 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS64 | JS64 | JS65 | PVC | 50 | 三通 |  | 244965.887 | 37956.175 | 10.416 | 10.316 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS65 | JS65 | JS66 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244962.361 | 37963.155 | 10.463 | 10.363 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS66 | JS66 | JS72 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244954.29 | 37961.676 | 10.481 | 10.381 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS72 | JS72 | JS77 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244910.515 | 37945.695 | 10.661 | 10.561 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS77 | JS77 | JS82 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244856.926 | 37926.49 | 10.928 | 10.828 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS45 | JS45 | JS47 | 铸铁 | 250 | 转折点 |  | 244956.099 | 37857.872 | 9.233 | 8.933 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS106 | JS106 | JS105 | PVC | 20 | 探测点 |  | 244888.76 | 38001.523 | 12.153 | 12.053 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS28 | JS28 | JS117 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244869.518 | 37995.716 | 10.822 | 10.322 | 0.5 |  |  |  | 管埋
JS64 | JS64 | JS74 | PVC | 50 | 三通 |  | 244965.887 | 37956.175 | 10.416 | 10.316 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS92 | JS92 | JS91 | 铸铁 | 300 | 三通 |  | 244741.883 | 37870.272 | 9.527 | 9.027 | 0.5 |  |  |  | 管埋
JS93 | JS93 | JS92 | 铸铁 | 300 | 三通 |  | 244743.292 | 37870.497 | 10.009 | 9.509 | 0.5 |  |  |  | 管埋
JS95 | JS95 | JS93 | 铸铁 | 300 | 探测点 |  | 244808.712 | 37892.847 | 11.753 | 11.253 | 0.5 |  |  |  | 管埋
JS93 | JS93 | JS94 | 铸铁 | 300 | 三通 |  | 244743.292 | 37870.497 | 10.009 | 9.509 | 0.5 |  |  |  | 管埋
JS101 | JS101 | JS6 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244700.527 | 37933.901 | 12.105 | 12.005 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS102 | JS102 | JS101 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244732.953 | 37945.35 | 12.112 | 12.012 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS103 | JS103 | JS102 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244771.61 | 37959.196 | 12.085 | 11.985 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS85 | JS85 | JS86 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244762.583 | 37881.75 | 11.565 | 11.465 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS105 | JS105 | JS104 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244864.601 | 37992.728 | 12.117 | 12.017 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS89 | JS89 | JS82 | PVC | 20 | 探测点 |  | 244726.406 | 37880.174 | 12.036 | 11.936 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS29 | JS29 | JS107 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244861.083 | 38016.337 | 10.293 | 9.793 | 0.5 |  |  |  | 管埋
JS108 | JS108 | JS109 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244924.587 | 37847.227 | 10.56 | 9.76 | 0.8 |  |  |  | 管埋
JS52 | JS52 | JS108 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244957.193 | 37860.717 | 9.133 | 8.833 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS110 | JS110 | JS92 | PVC | 100 | 探测点 |  | 244748.911 | 37858.157 | 9.568 | 9.268 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS115 | JS115 | JS12 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244756.253 | 37964.073 | 11.563 | 11.463 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS115 | JS115 | JS17 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244756.253 | 37964.073 | 11.563 | 11.463 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS116 | JS116 | JS85 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244796.481 | 37893.992 | 11.569 | 11.469 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS116 | JS116 | JS78 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244796.481 | 37893.992 | 11.569 | 11.469 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS117 | JS117 | JS28 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244887.481 | 37945.295 | 11.632 | 10.962 | 0.67 |  |  |  | 管埋
JS104 | JS104 | JS103 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244816.88 | 37975.769 | 12.125 | 12.025 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS49 | JS49 | JS48 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244958.854 | 37858.969 | 9.059 | 8.759 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS6 | JS6 | JS7 | PVC | 20 | 三通 |  | 244672.188 | 37923.915 | 12.413 | 12.313 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS5 | JS5 | JS6 | PVC | 50 | 三通 |  | 244669.262 | 37933.232 | 12.247 | 12.147 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS12 | JS12 | JS5 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244714.108 | 37949.055 | 11.851 | 11.751 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS19 | JS19 | JS17 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244824.107 | 37988.626 | 10.98 | 10.88 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS26 | JS26 | JS19 | PVC | 50 | 探测点 |  | 244871.21 | 38005.589 | 10.62 | 10.52 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS28 | JS28 | JS29 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244869.518 | 37995.716 | 10.822 | 10.322 | 0.5 |  |  |  | 管埋
JS43 | JS43 | JS42 | 铸铁 | 250 | 转折点 |  | 244956.87 | 37855.402 | 8.996 | 8.696 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS44 | JS44 | JS43 | 铸铁 | 250 | 转折点 |  | 244955.063 | 37859.627 | 9.593 | 9.293 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS45 | JS45 | JS44 | 铸铁 | 250 | 转折点 |  | 244956.099 | 37857.872 | 9.233 | 8.933 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS74 | JS74 | JS78 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244902.632 | 37932.133 | 10.516 | 10.416 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS48 | JS48 | JS47 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244958.179 | 37858.685 | 8.992 | 8.692 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS117 | JS117 | JS109 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244887.481 | 37945.295 | 11.632 | 10.962 | 0.67 |  |  |  | 管埋
JS50 | JS50 | JS49 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244958.338 | 37859.937 | 9.055 | 8.755 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS51 | JS51 | JS50 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244957.658 | 37859.632 | 9.13 | 8.83 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS52 | JS52 | JS51 | PVC | 100 | 转折点 |  | 244957.193 | 37860.717 | 9.133 | 8.833 | 0.3 |  |  |  | 管埋
JS64 | JS64 | JS60 | PVC | 50 | 三通 |  | 244965.887 | 37956.175 | 10.416 | 10.316 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS65 | JS65 | JS64 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244962.361 | 37963.155 | 10.463 | 10.363 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS66 | JS66 | JS65 | PVC | 50 | 转折点 |  | 244954.29 | 37961.676 | 10.481 | 10.381 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS72 | JS72 | JS66 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244910.515 | 37945.695 | 10.661 | 10.561 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS77 | JS77 | JS72 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244856.926 | 37926.49 | 10.928 | 10.828 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS82 | JS82 | JS77 | PVC | 20 | 转折点 |  | 244791.256 | 37903.053 | 11.51 | 11.41 | 0.1 |  |  |  | 管埋
JS47 | JS47 | JS45 | 铸铁 | 250 | 转折点 |  | 244957.374 | 37858.324 | 9.143 | 8.843 | 0.3 |  |  |  | 管埋

## 雨水
管 线 点 成 果 表
管线种类:雨水 | [7 empty] | 日期：2021年03月
管线点号 |  | 连 接 点号 | 管线 材质 | 管径或 断面 尺寸(mm) | 管线类别 |  | 平面坐标(m) |  | 高程(m) |  | 埋深(m) | 已用 孔数 /总孔数 | 压力或电压(kV) | 电缆根数 或流向 | 埋设 方式 | 备注
图上 点号 | 物探 点号 |  |  |  | 特征 | 附属物 | X | Y | 地面 | 管线 高程
YS71 | YS71 | YS70 | 砼 | 300 | 出水口 |  | 244954.457 | 37928.708 | 10.302 | 9.452 | 0.85 |  |  | 正向 | 管埋
YS70 | YS70 | YS75 | 砼 | 400X400 | 三通 |  | 244934.77 | 37953.75 | 10.418 | 9.618 | 0.8 |  |  | 正向 | 方沟
YS75 | YS75 | YS80 | 砼 | 400X400 | 转折点 |  | 244885.651 | 37935.616 | 10.757 | 10.357 | 0.4 |  |  | 正向 | 方沟
YS80 | YS80 | YS84 | 砼 | 400X400 | 转折点 |  | 244823.834 | 37913.54 | 11.25 | 10.85 | 0.4 |  |  | 正向 | 方沟
YS84 | YS84 | YS88 | 砼 | 400X400 | 转折点 |  | 244761.831 | 37891.571 | 11.751 | 11.351 | 0.4 |  |  | 正向 | 方沟
YS70 | YS70 | YS67 | 砼 | 400X400 | 三通 |  | 244934.77 | 37953.75 | 10.418 | 9.618 | 0.8 |  |  | 正向 | 方沟
YS70 | YS70 | YS71 | 砼 | 300 | 三通 |  | 244934.77 | 37953.75 | 10.418 | 9.618 | 0.8 |  |  | 反向 | 管埋
YS75 | YS75 | YS70 | 砼 | 400X400 | 转折点 |  | 244885.651 | 37935.616 | 10.757 | 10.357 | 0.4 |  |  | 反向 | 方沟
YS80 | YS80 | YS75 | 砼 | 400X400 | 转折点 |  | 244823.834 | 37913.54 | 11.25 | 10.85 | 0.4 |  |  | 反向 | 方沟
YS84 | YS84 | YS80 | 砼 | 400X400 | 转折点 |  | 244761.831 | 37891.571 | 11.751 | 11.351 | 0.4 |  |  | 反向 | 方沟
YS88 | YS88 | YS84 | 砼 | 400X400 | 探测点 |  | 244726.157 | 37879.086 | 11.962 | 11.562 | 0.4 |  |  | 反向 | 方沟
YS67 | YS67 | YS70 | 砼 | 400X400 | 探测点 |  | 244956.711 | 37962.186 | 10.508 | 10.108 | 0.4 |  |  | 反向 | 方沟

## 路灯
管 线 点 成 果 表
管线种类:路灯 | [7 empty] | 日期：2021年03月
管线点号 |  | 连 接 点号 | 管线 材质 | 管径或 断面 尺寸(mm) | 管线类别 |  | 平面坐标(m) |  | 高程(m) |  | 埋深(m) | 已用 孔数 /总孔数 | 压力或电压(kV) | 电缆根数 或流向 | 埋设 方式 | 备注
图上 点号 | 物探 点号 |  |  |  | 特征 | 附属物 | X | Y | 地面 | 管线 高程
LD73 | LD73 | LD76 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244899.521 | 37941.75 | 10.622 | 10.122 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD2 | LD2 | LD1 | 铜 | 100 | 探测点 |  | 244662.345 | 37931.592 | 12.154 | 11.854 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD114 | LD114 | LD | 铜 | 100 | 探测点 |  | 244897.688 | 38015.984 | 10.765 | 10.465 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD113 | LD113 | LD | 铜 | 100 | 转折点 |  | 244842.108 | 37996.168 | 10.996 | 10.696 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD112 | LD112 | LD113 | 铜 | 100 | 转折点 |  | 244795.715 | 37979.888 | 11.365 | 11.065 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD111 | LD111 | LD112 | 铜 | 100 | 转折点 |  | 244740.475 | 37959.641 | 11.653 | 11.353 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD110 | LD110 | LD111 | 铜 | 100 | 转折点 |  | 244699.868 | 37944.968 | 11.753 | 11.453 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD1 | LD1 | LD110 | 铜 | 100 | 分支 |  | 244669.305 | 37933.848 | 12.174 | 11.874 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD62 | LD62 | LD58 | 铜 | 100 | 探测点 | 路灯 | 244966.561 | 37956.197 | 10.308 | 9.808 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD83 | LD83 | LD87 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244760.012 | 37891.965 | 11.826 | 11.326 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD81 | LD81 | LD83 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244794.085 | 37904.112 | 11.492 | 10.992 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD73 | LD73 | LD117 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244899.521 | 37941.75 | 10.622 | 10.122 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD76 | LD76 | LD79 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244861.735 | 37928.225 | 11.038 | 10.538 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD1 | LD1 | LD2 | 铜 | 100 | 分支 |  | 244669.305 | 37933.848 | 12.174 | 11.874 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD58 | LD58 | LD69 | 铜 | 100 | 分支 | 窨井（方） | 244981.298 | 37962.004 | 10.232 | 9.732 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD59 | LD59 | LD58 | 铜 | 100 | 探测点 |  | 244985.675 | 37964.242 | 9.999 | 9.499 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD23 | LD23 | LD24 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244879.572 | 37997.561 | 10.71 | 10.41 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD20 | LD20 | LD23 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244841.859 | 37983.975 | 10.987 | 10.687 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD18 | LD18 | LD20 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244808.103 | 37972.103 | 11.312 | 11.012 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD15 | LD15 | LD18 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244774.091 | 37959.828 | 11.603 | 11.303 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD13 | LD13 | LD15 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244740.63 | 37947.774 | 11.802 | 11.502 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD11 | LD11 | LD13 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244706.824 | 37935.981 | 12.054 | 11.754 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD3 | LD3 | LD11 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244672.73 | 37924.303 | 12.278 | 11.978 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD1 | LD1 | LD3 | 铜 | 100 | 分支 |  | 244669.305 | 37933.848 | 12.174 | 11.874 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD79 | LD79 | LD81 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244827.84 | 37916.151 | 11.222 | 10.722 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD76 | LD76 | LD73 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244861.735 | 37928.225 | 11.038 | 10.538 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD117 | LD117 | LD69 | 铜 | 100 | 转折点 |  | 244933.683 | 37953.805 | 11.456 | 10.956 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD | LD | LD114 | 铜 | 100 | 转折点 |  | 244860.399 | 38002.317 | 10.953 | 10.653 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD | LD | LD113 | 铜 | 100 | 转折点 |  | 244860.399 | 38002.317 | 10.953 | 10.653 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD113 | LD113 | LD112 | 铜 | 100 | 转折点 |  | 244842.108 | 37996.168 | 10.996 | 10.696 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD112 | LD112 | LD111 | 铜 | 100 | 转折点 |  | 244795.715 | 37979.888 | 11.365 | 11.065 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD111 | LD111 | LD110 | 铜 | 100 | 转折点 |  | 244740.475 | 37959.641 | 11.653 | 11.353 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD110 | LD110 | LD1 | 铜 | 100 | 转折点 |  | 244699.868 | 37944.968 | 11.753 | 11.453 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD58 | LD58 | LD62 | 铜 | 100 | 分支 | 窨井（方） | 244981.298 | 37962.004 | 10.232 | 9.732 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD87 | LD87 | LD83 | 铜 | 100 | 探测点 | 路灯 | 244725.785 | 37879.998 | 12.054 | 11.554 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD83 | LD83 | LD81 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244760.012 | 37891.965 | 11.826 | 11.326 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD69 | LD69 | LD117 | 铜 | 100 | 转折点 |  | 244979.822 | 37970.123 | 10.417 | 9.917 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD79 | LD79 | LD76 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244827.84 | 37916.151 | 11.222 | 10.722 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD117 | LD117 | LD73 | 铜 | 100 | 转折点 |  | 244933.683 | 37953.805 | 11.456 | 10.956 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD69 | LD69 | LD58 | 铜 | 100 | 转折点 |  | 244979.822 | 37970.123 | 10.417 | 9.917 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD58 | LD58 | LD59 | 铜 | 100 | 分支 | 窨井（方） | 244981.298 | 37962.004 | 10.232 | 9.732 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD24 | LD24 | LD23 | 铜 | 100 | 探测点 | 路灯 | 244909.637 | 38008.271 | 10.498 | 10.198 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD23 | LD23 | LD20 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244879.572 | 37997.561 | 10.71 | 10.41 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD20 | LD20 | LD18 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244841.859 | 37983.975 | 10.987 | 10.687 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD18 | LD18 | LD15 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244808.103 | 37972.103 | 11.312 | 11.012 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD15 | LD15 | LD13 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244774.091 | 37959.828 | 11.603 | 11.303 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD13 | LD13 | LD11 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244740.63 | 37947.774 | 11.802 | 11.502 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD11 | LD11 | LD3 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244706.824 | 37935.981 | 12.054 | 11.754 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD3 | LD3 | LD1 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244672.73 | 37924.303 | 12.278 | 11.978 | 0.3 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋
LD81 | LD81 | LD79 | 铜 | 100 | 转折点 | 路灯 | 244794.085 | 37904.112 | 11.492 | 10.992 | 0.5 | 1/1 | 0.38Kv | 1 | 管埋

## 移动
管 线 点 成 果 表
管线种类:中国移动 | [7 empty] | 日期：2021年03月
管线点号 |  | 连 接 点号 | 管线 材质 | 管径或 断面 尺寸(mm) | 管线类别 |  | 平面坐标(m) |  | 高程(m) |  | 埋深(m) | 已用 孔数 /总孔数 | 压力或电压(kV) | 电缆根数 或流向 | 埋设 方式 | 备注
图上 点号 | 物探 点号 |  |  |  | 特征 | 附属物 | X | Y | 地面 | 管线 高程
YD37 | YD37 | YD38 | 光纤 | 200X100 | 转折点 |  | 244738.915 | 38045.233 | 10.862 | 10.312 | 0.55 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD27 | YD27 | YD30 | 光纤 | 200X100 | 探测点 |  | 244897.555 | 38016.992 | 10.53 | 10.23 | 0.3 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD56 | YD56 | YD100 | 光纤 | 20 | 转折点 |  | 244937.018 | 37912.1 | 9.053 | 8.953 | 0.1 | 1/1 |  | 1 | 管埋
YD61 | YD61 | YD63 | 光纤 | 20 | 探测点 |  | 244984.79 | 37963.834 | 9.943 | 9.843 | 0.1 | 1/1 |  | 1 | 管埋
YD55 | YD55 | YD56 | 光纤 | 20 | 转折点 |  | 244942.224 | 37892.71 | 8.964 | 8.764 | 0.2 | 1/1 |  | 1 | 管埋
YD54 | YD54 | YD55 | 光纤 | 20 | 转折点 |  | 244952.003 | 37870.262 | 11.623 | 11.423 | 0.2 | 1/1 |  | 1 | 管埋
YD53 | YD53 | YD54 | 光纤 | 100 | 上杆或上墙 |  | 244950.403 | 37861.607 | 12.16 | 11.96 | 0.2 | 1/1 |  | 1 | 管埋
YD101 | YD101 | YD40 | 光纤 | 200X100 | 探测点 |  | 244660.428 | 37932.104 | 12.056 | 11.556 | 0.5 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD38 | YD38 | YD39 | 光纤 | 200X100 | 转折点 | 手孔井 | 244670.338 | 38018.801 | 11.173 | 10.793 | 0.38 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD30 | YD30 | YD27 | 光纤 | 200X100 | 转折点 | 手孔井 | 244863.273 | 38003.622 | 10.777 | 10.397 | 0.38 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD36 | YD36 | YD37 | 光纤 | 200X100 | 转折点 | 手孔井 | 244757.728 | 38052.113 | 11.234 | 10.834 | 0.4 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD35 | YD35 | YD36 | 光纤 | 200X100 | 转折点 |  | 244804.325 | 38068.586 | 11.201 | 10.651 | 0.55 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD34 | YD34 | YD35 | 光纤 | 200X100 | 转折点 |  | 244827.93 | 38079.163 | 10.523 | 10.023 | 0.5 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD32 | YD32 | YD34 | 光纤 | 200X100 | 转折点 | 手孔井 | 244839.407 | 38083.874 | 10.672 | 10.352 | 0.32 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD31 | YD31 | YD32 | 光纤 | 200X100 | 转折点 |  | 244850.692 | 38048.609 | 10.731 | 10.331 | 0.4 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD30 | YD30 | YD31 | 光纤 | 200X100 | 转折点 | 手孔井 | 244863.273 | 38003.622 | 10.777 | 10.397 | 0.38 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD39 | YD39 | YD40 | 光纤 | 200X100 | 转折点 |  | 244686.35 | 37957.624 | 10.76 | 10.21 | 0.55 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD38 | YD38 | YD37 | 光纤 | 200X100 | 转折点 | 手孔井 | 244670.338 | 38018.801 | 11.173 | 10.793 | 0.38 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD63 | YD63 | YD100 | 光纤 | 20 | 转折点 |  | 244949.65 | 37949.291 | 10.309 | 10.209 | 0.1 | 1/1 |  | 1 | 管埋
YD100 | YD100 | YD56 | 光纤 | 20 | 转折点 |  | 244941.387 | 37931.249 | 9.51 | 9.41 | 0.1 | 1/1 |  | 1 | 管埋
YD63 | YD63 | YD61 | 光纤 | 20 | 转折点 |  | 244949.65 | 37949.291 | 10.309 | 10.209 | 0.1 | 1/1 |  | 1 | 管埋
YD56 | YD56 | YD55 | 光纤 | 20 | 转折点 |  | 244937.018 | 37912.1 | 9.053 | 8.953 | 0.1 | 1/1 |  | 1 | 管埋
YD55 | YD55 | YD54 | 光纤 | 20 | 转折点 |  | 244942.224 | 37892.71 | 8.964 | 8.864 | 0.1 | 1/1 |  | 1 | 管埋
YD54 | YD54 | YD53 | 光纤 | 100 | 转折点 |  | 244952.003 | 37870.262 | 11.623 | 11.423 | 0.2 | 1/1 |  | 1 | 管埋
YD100 | YD100 | YD63 | 光纤 | 20 | 转折点 |  | 244941.387 | 37931.249 | 9.51 | 9.41 | 0.1 | 1/1 |  | 1 | 管埋
YD39 | YD39 | YD38 | 光纤 | 200X100 | 转折点 |  | 244686.35 | 37957.624 | 10.76 | 10.21 | 0.55 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD40 | YD40 | YD101 | 光纤 | 200X100 | 转折点 | 手孔井 | 244688.599 | 37941.735 | 12.003 | 11.503 | 0.5 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD37 | YD37 | YD36 | 光纤 | 200X100 | 转折点 |  | 244738.915 | 38045.233 | 10.862 | 10.312 | 0.55 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD36 | YD36 | YD35 | 光纤 | 200X100 | 转折点 | 手孔井 | 244757.728 | 38052.113 | 11.234 | 10.834 | 0.4 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD35 | YD35 | YD34 | 光纤 | 200X100 | 转折点 |  | 244804.325 | 38068.586 | 11.201 | 10.651 | 0.55 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD34 | YD34 | YD32 | 光纤 | 200X100 | 转折点 |  | 244827.93 | 38079.163 | 10.523 | 10.023 | 0.5 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD32 | YD32 | YD31 | 光纤 | 200X100 | 转折点 | 手孔井 | 244839.407 | 38083.874 | 10.672 | 10.352 | 0.32 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD31 | YD31 | YD30 | 光纤 | 200X100 | 转折点 |  | 244850.692 | 38048.609 | 10.731 | 10.331 | 0.4 | 1/2 |  | 4 | 管块
YD40 | YD40 | YD39 | 光纤 | 200X100 | 转折点 | 手孔井 | 244688.599 | 37941.735 | 12.003 | 11.503 | 0.5 | 1/2 |  | 4 | 管块

## 不明
管 线 点 成 果 表
管线种类:不明 | [7 empty] | 日期：2021年03月
管线点号 |  | 连 接 点号 | 管线 材质 | 管径或 断面 尺寸(mm) | 管线类别 |  | 平面坐标(m) |  | 高程(m) |  | 埋深(m) | 已用 孔数 /总孔数 | 压力或电压(kV) | 电缆根数 或流向 | 埋设 方式 | 备注
图上 点号 | 物探 点号 |  |  |  | 特征 | 附属物 | X | Y | 地面 | 管线 高程
BM120 | BM120 | BM111 | 铸铁 | 400X100 | 转折点 |  | 244715.806 | 37901.244 | 11.683 | 10.883 | 0.8 |  |  |  | 管块
BM120 | BM120 | BM112 | 铸铁 | 400X100 | 转折点 |  | 244715.806 | 37901.244 | 11.683 | 10.883 | 0.8 |  |  |  | 管块
BM111 | BM111 | BM109 | 铸铁 | 400X100 | 转折点 |  | 244704.065 | 37936.426 | 11.936 | 11.136 | 0.8 |  |  |  | 管块
BM111 | BM111 | BM120 | 铸铁 | 400X100 | 转折点 |  | 244704.065 | 37936.426 | 11.936 | 11.136 | 0.8 |  |  |  | 管块
BM112 | BM112 | BM120 | 铸铁 | 400X100 | 转折点 |  | 244727.162 | 37867.318 | 11.712 | 10.912 | 0.8 |  |  |  | 管块
BM109 | BM109 | BM111 | 铸铁 | 400X100 | 探测点 |  | 244700.53 | 37945.778 | 11.668 | 10.868 | 0.8 |  |  |  | 管块