横枝岗路道路排水改造工程招标文件

广州机场高速白云服务区加油站

施工总承包

招标文件

招  标 单 位：广州交投实业有限公司   

招标代理单位：广东华禹工程咨询有限公司
日       期：2023年1月

目录
招标公告
2
第一章  投标须知
5
一、投标须知前附表
5
二、投标须知修改表
10
三、投标须知通用条款
21
（一）总则
21
（二）招标文件
22
（三）投标文件的编制
23
（四）投标文件的提交
30
（五）开标、评标、定标及合同签定
31
第二章  开标、评标及定标办法
34
一、开标、评标及定标办法修改表
34
二、开标、评标及定标办法通用条款
40
（一）总则
40
（二）开标评标办法程序和细则
42
第三章  合同条款
58
第四章  投标文件格式
59
第五章  技术条件（工程建设标准）
77
第六章  图纸及勘察资料
102
第七章  工程量清单
103
第八章  最高投标限价
104


广州机场高速白云服务区加油站施工总承包招标公告
根据广东省企业投资项目(2020-440111-54-03-088462)批准，并且图纸和技术资料满足施工需要，广州交投实业有限公司现对广州机场高速白云服务区加油站项目进行施工总承包公开招标，选定承包人。

一、工程名称：广州机场高速白云服务区加油站施工总承包

二、招标单位：广州交投实业有限公司 
联系人：许工       联系电话：020-84013170

联系地址：广州市海珠区新港东路1138号智通广场A塔

招标代理机构：广东华禹工程咨询有限公司

联系人：杨工        联系电话：15811888550

联系地址：广州市天河区石牌街道天河北路559号太平洋保险大厦2402室、25楼
招标监督机构：广州交通投资集团有限公司

联系地址：广州市海珠区新港东路1138号智通广场A塔

联系电话：020-84012892

三、建设地点：广州机场高速K12+300路段（石马村路段）。
四、项目概况:本项目为二级加油站，分东、西两侧，其中：东侧占地约1860㎡，站房建筑面积约85.5㎡，罩棚投影面积约656.3㎡；西侧占地约1890㎡，站房建筑面积约181.81㎡，罩棚投影面积约449.66㎡。本项目资金100%由广州快速交通建设有限公司出资。
五、标段划分及各标段招标内容、规模和最高投标限价：

1.标段划分：本次招标只设置一个标段。

2.工程规模：二级加油站。

3.招标范围：本项目为加油站新建工程，项目建设内容包含加油站主体及基础，配套室外工程，油站工艺工程，以及配套的配电、照明、给排水、暖通、消防、智能监控、划线工程及安防等施工承包，从施工安装开始到竣工验收并投入运行后2年质保期满所含全部工程内容及工程质量保修服务（具体以招标人提供的招标图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准）。

4、最高投标限价：12618890.85元。

六、资金来源：企业自筹。
七、公告发布日期、递交投标文件时间与开标时间：

1、公告发布日期（含本日）：2023年  月  日至2023年  月  日10时00分

凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心交易平台网站下载电子招标文件。
2、递交投标文件起始时间：2023年  月  日00时00分；

截止时间：2023年  月  日10时00分。

3、开标开始时间：2023年  月  日10时00分。

4、递交投标文件备用光盘时间2023年  月  日  时  分至2023年  月  日  时  分；递交投标文件备用光盘地点：广州公共资源交易中心(天润路333号)第   开标室。

5、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

6、投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。

八、招标文件获取方式：

本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心交易平台网站发布。招标文件一经在广州公共资源交易中心交易平台发布，视为发售给投标人，招标文件由投标人自行在广州公共资源交易中心交易平台网站下载。
九、投标人合格条件：

1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

2、在中华人民共和国境内注册的独立法人，持有合法有效的法人营业执照。

3、持有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质证书。

注：资质内容按照建市[2014]159 号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》(建市[2015]154 号)、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(建办市函〔2020〕334 号)、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》(建办市〔2021〕30号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》(建办市函[2021]510 号)、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》(粤建许函〔2021〕849号)的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。

4、持有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证书。

5、投标人2018年1月1日以来有独立完成过一项工程质量合格且单项合同金额不低于300万元的加油站（或加气站）工程施工或单项合同金额不低于800万元的石油化工施工项目业绩（注：须同时提供中标通知书（如有）、施工合同及交（竣）工验收资料（或业主完工证明），完成时间以交（竣）工验收文件（或业主完工证明材料中载明）日期为准）。

6、本次招标要求投标人拟派以下人员在本项目合同期内不得兼职其他项目，人员资格要求为：

（1）项目负责人持有建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格（注册于投标人单位），具备安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

注：①根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》(粤建市函〔2011〕218 号)，二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。投标人应提供有效的二级建造师执业资格证书。小型项目负责人需符合粤建市[2010]26号文规定，专业以企业聘书上所聘专业为准，如聘书中专业未明确，以小型项目负责人培训合格证或小型负责人继续教育培训合格证中的专业为准。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

②根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。

（2）技术负责人具备建筑相关专业工程类中级以上（含中级）技术职称。

（3）专职安全员具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。

7、本次招标不接受联合体投标。

8、投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标人声明。

9、关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。

10、资格审查前，投标人须在广州公共资源交易中心办理信息登记等相关投标登记手续及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业的在册人员且与广州公共资源交易中心办理信息登记一致。

11、投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第八条内容进行评审）。如不同投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标均无效。

注：未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

十、资格审查方式：

本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。

十一、资格审查结果将在广州公共资源交易中心交易平台和广东省招标投标监管网公示，公示时间不得少于3日。
 

十二、满足资格审查合格条件的投标人不足3名或通过有效性审查的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

十三、投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。

十四、投标文件全部采用电子文档，投标人按招标文件要求提交投标文件。
十五、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：广州交投实业有限公司 
异议受理电话：020-84013170

地址：广州市海珠区新港东路1138号智通广场A塔
十六、本公告在广州公共资源中心交易网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广州国企阳光采购信息发布平台（网址：http://ygcg.gzggzy.cn/）发布，本公告的修改、补充，在广州国企阳光采购信息发布平台、广东省招标投标监管网及广州公共资源中心交易网站发布。

十七、本招标公告及招标文件使用GZZB2018-3招标文件范本进行编制。

十八、招标公告网上发布时，同时发布招标文件、施工图纸、最高投标限价。本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。

十九、根据《关于优化建筑工程项目负责人投标有关问题的指引》（2019年第4期）要求，在填报中标候选人公示信息环节、招标人（招标代理）与中标人签订合同及办理施工许可前，在校验广州公共资源交易中心企业库（包含广州市房建和市政企业库）项目负责人锁定情况的基础上，增加校验广东省建筑市场监管公共服务平台项目负责人锁定情况，发现第一中标候选人或中标人委派的项目负责人已在其他在建项目中任职、不符合任职数量规定时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝1年内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限自招标人发出通知之日起计）：

1.将中标工程转包或者违法分包的；

2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

3.存在围标或串标情形的；

4.存在弄虚作假骗取中标情形的；

5.拖欠农民工工资的；

6.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门通报或处罚的；

7.中标人自行调换或未按照发包人要求及时更换项目经理的；

8.存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

招标人：广州交投实业有限公司 
招标代理：广东华禹工程咨询有限公司

日期：2023年  月  日

附件一：
投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加广州机场高速白云服务区加油站施工总承包投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；

（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人； 

（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； 

（13）被暂扣安全生产许可证的；

（14）被依法暂停或取消投标资格的； 

（15）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（16）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（17）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（18）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（19）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（20）被发改委、人力资源社会保障、质检总局等有关部门、单位在“信用中国”网站中列入联合惩戒失信黑名单；

（21）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（22）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

七、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法(试行) 的通知》(建市〔2019〕18号)、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管 理办法》(粤人社规〔2018〕14号)、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》(穗建规字〔2020〕18号)、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》(穗建规字〔2020〕37号)、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》(穗建筑〔2018〕183号)、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东 省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》(穗建筑〔2018〕981号)等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理， 对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：          。(注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。)

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十、本单位及拟派项目负责人近2年未因与工程项目施工相关的车辆运输而被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或白云区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）；

十一、本单位中标后不将工程施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工过程中使用的建筑材料、设备等的运输委托给被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被白云区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）的单位或个体经营者运输。

十二、本单位承诺，中标后将切实落实《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1号）、《关于在全区建设项目推广使用封闭式外脚手架金属防护网的通知》（穗埔建﹝2019﹞66号）等文件有关绿色施工、新型防护、施工围蔽的文件规定，按招标文件和合同要求对施工范围内绿色施工、新型防护、施工围蔽工作负责，全面落实各项扬尘污染防治措施、绿色施工围蔽措施和安全防护措施，接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

 如未履行承诺，经建设单位催告后逾期不履行承诺或经教育后拒不整改或整改后仍不符合相关技术标准规定的，自愿接受被招标人拒绝一定时期参与后续工程投标的后果（时限由招标人根据实际情况确定，自招标人发出通知之日起计）。

十三、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段 取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十四、本单位或拟派项目负责人、拟派专职安全员未因安全生产违法行为或失信行为被有关行政主管部门采取本行业或者职业禁入等联合惩戒措施（有效期内）。

十五、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明。
                        声明企业：

                             法定代表人签字：

                             项目负责人签字：

                             技术负责人签字：

年   月   日

                                                         （企业公章）
注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。 

第一章  投标须知

一、投标须知前附表

声明：本投标须知前附表使用GZZB2018-3招标文件范本，对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。

	项目
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1
	定义
	招标人（即发包人）： 广州交投实业有限公司  

招标代理： 广东华禹工程咨询有限公司  

设计单位：哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司

招标监督机构：广州交通投资集团有限公司

	2
	2.2
	工程名称
	广州机场高速白云服务区加油站施工总承包

	3
	2.2
	建设地点
	详见本工程招标公告。

	4
	2.2
	建设规模
	详见本项目招标公告。

	5
	2.2
	承包方式
	由承包人按照本招标文件约定招标范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。综合单价包干、项目措施费包干。

	6
	2.2
	质量标准
	符合国家现行质量验收标准，满足中石化广东分公司加油站标准。

	7
	2.2
	招标范围
	详见本工程招标公告

	8
	2.2
	工期要求
	施工总工期：90日历天。

具体开始时间以开工报告批复时间为准。

	9
	3.1
	资金来源
	企业自筹

	10
	4.1
	投标人资质等级及项目负责人等级要求
	详见本工程招标公告。

	11
	
	资格审查方式
	详见本工程招标公告。

	12
	13.1
	报价以及单价和总价计算方式
	工程量清单计价，按国家、省有关计价规范执行。为开具增值税专用发票含税价。

	13
	15.1
	投标有效期
	90 日历天（从投标截止之日计起）。

	14
	16.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

□不要求递交投标保证金。

☑要求递交投标保证金。

投标保证金的金额：10万元                 

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

其他要求：

1、招标人允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

2、如采用汇票、现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心，缴纳情况以广州公共资源交易中心查询为准。
3、如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在投标截止时间前单独密封递交至开标室（时间及地点同递交备用投标文件电子光盘的时间及地点）。

4、采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，开具及递交以广州公共资源交易中心的相关操作指引为准。

5、投标担保金的退还：由招标代理机构通知广州公共资源交易中心退还（利息按交易中心规定执行），或直接通知退还保函、担保或保证保险原件。

	15
	5
	踏勘现场
	投标人自行踏勘 ，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。                                            

	16
	8
	投标答疑
	1、疑问提交时间：投标截止时间18天前；

2、形式：投标人的疑问通过广州公共资源交易中心交易平台提交；

3、招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前15 日；

5、网上答疑的相关事项详见招标文件8.1、8.2款。
具体要求：按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：广州公共资源交易中心网站最新指引。 提问一律不得署名。

	17
	20.1
	投标截止时间
	详见招标公告。

	18
	20.1
	开标开始时间和地点
	（技术标和经济标同时开标）

1、开标开始时间：2023年  月  日10时00分（与投标截止时间为同一时间），地点：广州公共资源交易中心第    开标室。（广州市天河区天润路333号）
注：投标文件解密问题。投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定。
2、递交投标文件备用光盘时间：2023年  月  日9时45分至2023年  月  日10时00分；递交地点：广州公共资源交易中心。
注：上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。

	19
	26
	开标评标办法
	方式一：选取方法办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）

	20
	29.1
	履约担保
	方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。

	21
	
	最高投标限价
	本项目最高投标限价为：12618890.85元。

	22
	
	非竞争费用
	本项目绿色施工安全防护措施费为：620259.00元，暂列金额为907020.09元，暂估价为772800.00元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正）

	23
	
	保修期
	按照《建设工程质量管理条例》规定。

	24
	
	计算评标参考价的等分点值
	（该条不适用于本招标项目）

	25
	
	进入第二阶段评审的家数
	（该条不适用于本招标项目）

	26
	
	工程成本警戒价
	工程成本警戒价为：11357001.77元（最高投标限价的90%）对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

	27
	
	第一阶段各分值的权重
	（该条不适用于本招标项目）

	28
	
	评标委员会人数
	评标委员会由招标人依法组建。

	29
	
	企业综合诚信评价分数
	（该条不适用于本招标项目）

	30
	
	第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法一、办法二）
	（该条不适用于本招标项目）

	31
	
	经济分相同情况下的排序方法（适用于办法三、办法四）
	（该条不适用于本招标项目）

	32
	
	第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法五、办法六）
	（该条不适用于本招标项目）

	33
	13.4、13.5.2
	合同价款的调整办法
	按招标文件合同条款相关约定调整。

	34
	
	建设工程质量检测管理办法
	根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。

	35
	
	分包
	□不允许；

☑允许：允许分包的内容：允许非主体、非关键性工程进行分包。
        分包金额要求：根据实际情况确定。
        对分包人的资质要求：符合有关法律法规和文件规定，并不得再次分包。
        对分包人的其他要求：按合同条款相关约定。

	36
	
	电子招标投标解密失败及突发情况的补救
	1、按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。

2、提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在投标须知前附表第18项规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。

 3、补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	37
	
	其他
	1、中标后，中标单位在领取中标通知书时须提交与网上上传电子投标文件完全一致的纸质投标文件（一式三份，加盖公章）给招标单位。
2、中标人在领取中标通知书前，须一次性按招标代理机构与招标人合同约定的招标代理服务费支付给招标代理机构，具体费用以招标代理机构发出的缴费通知为准。该费用已包含在投标报价中，招标人不再另行支付。代理服务费根据国家计委【计价格[2002]1980号】及国家发改委【发改价格[2011]534号】文工程招标类计费标准再下浮40%计算代理费。最终结算金额以实际中标价为计费基数计算。

投标人需积极配合招标人及招标人的上级管理单位进行监督和检查工作。


二、投标须知修改表

声明：本投标须知使用GZZB2018-3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。

条款号：5.1             修改类型：修改

原文：5.1 投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。
现文：5.1投标人应按本投标须知前附表第15项的要求自行对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。招标人不受理因投标人缺乏对现场条件的了解或掌握而提出的任何索赔。考察现场的费用由投标人自己承担。

条款号： 7.1            修改类型：修改

原文：7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：

第一章  投标须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）（另册）

第六章  图纸及勘察资料（另册）

第七章  招标工程量清单（另册）

第八章  最高投标限价

现文：7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：

第一章  投标须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）

第六章  图纸及勘察资料（另册）

第七章  招标工程量清单（另册） 

第八章  最高投标限价
条款号：8.1              修改类型：修改

原文：8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过        交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。
现文：8.1招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、最高投标限价、合同条款）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。

条款号：8.2             修改类型：修改

原文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在        交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

现文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在广州公共资源交易中心网站“建设工程-项目查询（日程安排、答题纪要）”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。
条款号：9.2            修改类型：修改

原文：9.2招标文件的澄清或修改将在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以        交易平台上网发布时间作为送达时间。

现文：9.2招标文件的澄清或修改将在广州公共资源交易中心网站“建设工程-项目查询（日程安排、答题纪要）”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州公共资源交易中心网站发布时间作为送达时间。

条款号：9.4             修改类型：修改

原文：9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。
现文：9.4招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站“建设工程-项目查询（日程安排、答题纪要）”专区公开发布。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

条款号：11.2            修改类型：修改
原文11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:
11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；
11.2.2 资格审查文件：
（1）投标人声明； 
（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；
（3）企业营业执照（取自库内上传件）；
（4）企业资质证书（取自库内上传件）；
（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自库内上传件）；
（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）
（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）
（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）
（9）拟委派项目负责人的建造师或临时建造师证书或二级注册建造师电子注册证书或小型项目负责人相关证明（取自库内上传件）； 
（10）项目负责人安全培训考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）（取自库内上传件），或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图；
（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）（取自库内上传件），或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图；
（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；
（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。
（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方诚信档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）； 
（15）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（提供沥青摊铺机自有发票或权属证明及设备现场全貌彩照（彩照须能反映其规格型号））。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。
11.2.3项目管理机构配备。
（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；
（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；
（3）其他辅助说明资料。
11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。
11.2.5施工组织设计或施工方案。
11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。
现文：11.2投标文件技术部分投标文件主要包括下列内容:
11.2.1 技术投标文件(见招标文件第四章 “技术标投标文件格式”)；
11.2.2 资格审查文件：
（1）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书（见招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式三）；
（2）企业营业执照（提交原件扫描件）；
（3）企业资质证书（提交原件扫描件）；
（4）建筑施工企业安全生产许可证（提交原件扫描件）；
（5）项目负责人的建筑工程专业注册建造师证（提交原件扫描件）；
（6）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（提交原件扫描件）；
（7）拟委派技术负责人的建筑相关专业工程类中级以上（含中级）技术职称证书（提交原件扫描件）；
（8）专职安全人员在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）（提交原件扫描件）； 
（9）用于资格审查的业绩。投标人须同时提供中标通知书（如有）、施工合同及交（竣）工验收资料（或业主完工证明），完成时间以交（竣）工验收文件（或业主完工证明材料中载明）日期为准；

（10）投标人声明（提交原件扫描件）（见招标公告附件一）； 
（11）资格审查前，投标人须在广州公共资源交易中心办理信息登记等相关投标登记手续及拟担任本工程项目负责人、专职安全员与广州公共资源交易中心办理信息登记一致；
11.2.3用于技术标评分的业绩（需按照《类似工程业绩汇总表》提供类似工程业绩的相关信息和材料（招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式五）。）；

11.2.4工程奖项；
11.2.5按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》（须按招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式八）。

11.2.6按照招标文件要求填写的《拟投入管理机构人员一览表》（须按招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式九）。

11.2.7按照招标文件要求填写的《分包计划表》（如有）（需按招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式十）。

11.2.8施工组织设计。

条款号：12.2         修改类型：修改

原文：12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：          。

现文：12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。

条款号：12.3          修改类型：修改

原文：12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：             。
现文：12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：广州公共资源交易中心网站http:// www.gzggzy.cn）《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。
条款号：13.1             修改类型：修改

原文：13.1本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。
现文：13.1本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式投标报价（含单价及总价）精确到“分”。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

条款号：13.5  13.5.1  13.5.2  13.5.3  13.5.4          修改类型：修改

原文：13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。

13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于最高投标限价的下浮率（下浮率=(最高投标限价-中标价)/ 最高投标限价）。

13.5.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。

现文：13.5变更结算方式按招标文件及施工合同相关规定执行。
条款号：13.9             修改类型：修改
原文：招标人与中标人应本着实事求是、风险共担的原则，充分考虑施工合同履行期间人工、建筑材料、机械设备价格因素的影响。对于各类钢筋、混凝土等主要材料以及人工、机械设备等，应结合合同工期、各价格因素对工程总造价的影响等，合理约定调价机制。调价机制应由招标人在招标文件及合同中明确，内容包括调价范围（含材料、机械的具体名称、工种等）、价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。
现文：13.9按照合同约定执行。
条款号：16               修改类型：修改

原文：16．投标保证金

16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。

16.1.1 采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。

16.1.2 依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。

16.1.3 采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。

16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。

16.3投标保证金应依据法律法规的相关规定退还。

16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：

16.4.1因投标人原因造成投标文件未解密的；

16.4.2投标人在投标有效期内撤销投标文件；

16.4.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

16.4.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。

16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：

16.5.1投标人存在16.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交投标保证金的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形的。

注：16.5.3款由招标人二选一，需在招标文件中明确。

现文：16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。

16.1.1 采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。

16.1.2 依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。

16.1.3 采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。

16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。

16.3投标保证金应依据法律法规的相关规定退还。

16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金：

16.4.1投标人在投标有效期内撤销投标文件；

16.4.2中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

16.4.3中标人未能在规定期限内签署合同协议。

16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝三个月内参与招标人后续工程投标：

16.5.1投标人存在16.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；
条款号：17.1             修改类型：修改

原文：17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：                         。
现文：17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。

条款号：18、19             修改类型：修改

原文：18．投标文件的密封和标记
18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：            。
18.2 未按要求加密的投标文件，        交易平台将予以拒收。

19．投标文件的递交和接收

19.1投标人通过        交易平台递交电子投标文件。
19.2投标人完成电子投标文件上传后，        交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
19.3逾期送达的电子投标文件，        交易平台将予以拒收。

19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。

19.5如技术标和经济标先后分别开启，        交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。

19.6在规定的时间内，项目负责人须到自助签到。按照交易平台有关项目负责人自助签到流程进行操作。项目负责人凡未凭身份证按时到达指定地点签到的，该投标文件将不能参与资格审查和评标（选择性条款）。
现文：18．投标文件的密封和标记
18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站http:// www.gzggzy.cn。
18.2 未按要求加密的投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。

19．投标文件的递交和接收

19.1投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。
19.2投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易中心交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
19.3逾期送达的电子投标文件，广州公共资源交易中心 交易平台将予以拒收。

19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。

条款号：21.1             修改类型：修改

原文：21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，     交易平台将予以拒收。
现文：21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收

条款号：27.1            修改类型：修改

原文：27.1招标人将在        交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。
现文：27.1招标人将在广州公共资源交易中心交易平台、广州国企阳光采购信息发布平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。

条款号：27.4            修改类型：修改

原文：27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在        交易平台和广东省招标投标监管网公开。

现文：27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在广州公共资源交易中心交易平台和广东省招标投标监管网公开。

条款号：28.4                       修改类型：修改
原文：28.4招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。
现文：28.4招标人支付工程款时，中标人应提供符合国家税务相关部门要求的发票。

条款号：28.5                       修改类型：增加

现文：中标人如果存在不平衡报价，招标人可以在保证投标总价不变的前提下予以合理调整，中标人应无条件接受。不平衡报价处理的具体条款如下：

在签订合同前，招标人组织人员对中标人的工程量清单报价进行审核：

（1）若中标人的工程量清单报价，超过如下范围：招标人招标清单预算相应单价与（1-中标人中标价下浮率）乘积的 85 %～ 115 %，则视为存在不平衡报价。

如果存在不平衡报价，招标人将在保证投标总价不变的前提下，按以下原则调整其工程量清单报价（不随报价调整的除外）：（1）招标人招标清单预算相应单价×（1-中标人中标价下浮率）为基准进行调整；（2）按上述算术修正和本款调整后，对以百分比计取的非固定报价项目的报价也应作相应的修正。

（2）为使调整后的投标总价保持不变，对处于招标人招标清单预算相应单价与（1-中标人中标价下浮率）乘积的 85 %～ 115 %内的报价，招标人有权根据本项第（1）条调整原则进行报价调整。
条款号：29.1           修改类型：修改

原文：29.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保。
现文：29.1 在签订合同后的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。
条款号：29.2           修改类型：修改

原文：29.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
现文：29.2 在签订合同后的15日内，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

条款号：30.1           修改类型：修改

原文：30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。
现文：合同自发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

条款号：31.1                       修改类型：增加

现文：31.1本招标项目的公共资源交易服务费由中标人支付，中标人应在中标候选人公示结束后按交易中心相关规定缴纳公共资源交易服务费，交易中心向中标人开具增值税发票。
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

三、投标须知通用条款
（一）总则
1、定义
本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：
（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。
（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。   
（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。
（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。
（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。
（6）“书面形式”指打字或印刷的文件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
2、招标说明
2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。
2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。
2.3设计说明：详见招标图纸。
2.4工程施工特点：详见招标图纸。
3．资金来源
3.1本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项
4．合格投标人的条件
4.1详见本项目招标公告
5．踏勘现场
5.1 投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。
5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。
6．投标费用
6.1不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。
（二）招标文件
7.招标文件的组成
7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：
第一章  投标须知
第二章  开标、评标及定标办法
第三章  合同条款
第四章  投标文件格式
第五章  技术条件（工程建设标准）（另册）
第六章  图纸及勘察资料（另册）
第七章  招标工程量清单（另册）
第八章  最高投标限价
7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。
7.3 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。
8．招标答疑
8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过        交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。
8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在        交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人。
8.3答疑会会议纪要为招标文件的一部分。
8.4若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾，以答疑会议纪要最后发出的书面形式的文件为准。
9.招标文件的澄清与修改
9.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
9.2招标文件的澄清或修改将在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以        交易平台上网发布时间作为送达时间。
9.3招标文件的修改内容为招标文件的组成部分。
9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。
9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。
（三）投标文件的编制
10．投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11．投标文件的组成
11.1 投标文件由技术部分（含资格审查文件）和经济部分二部分投标文件组成。
11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:

11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；
11.2.2 资格审查文件：
（1）投标人声明； 
（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；
（3）企业营业执照（取自库内上传件）；
（4）企业资质证书（取自库内上传件）；
（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自库内上传件）；
（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）
（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）
（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）
（9）拟委派项目负责人的建造师或临时建造师证书或二级注册建造师电子注册证书或小型项目负责人相关证明（取自库内上传件）； 
（10）项目负责人安全生产考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）（取自库内上传件），或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图；
（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）（取自库内上传件），或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图；
（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；
（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。
（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方诚信档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）； 
（15）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（提供沥青摊铺机自有发票或权属证明及设备现场全貌彩照（彩照须能反映其规格型号））。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。
11.2.3项目管理机构配备。
（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；
（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；
（3）其他辅助说明资料。
11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。
11.2.5施工组织设计或施工方案。
11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。
11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容：
11.3.1 经济投标文件(按招标文件的要求填写)。
11.3.2投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。其中包括如下： 

（1）投标总价封面、扉页；
（2）总说明
（3）工程项目投标报价汇总表；
（4）单项工程投标报价汇总表；
（5）单位工程投标报价汇总表；
（6）分部分项工程清单与计价表；
（7）单价措施项目清单与计价表；
（8）总价措施项目清单与计价表；
（9）综合单价分析表；
（10）其他项目清单与计价汇总表；
（11）暂列金额明细表；
（12）材料（工程设备）暂估价明细表；
（13）专业工程暂估价明细表；
（14）计日工表；
（15）总承包服务计价表；
（16）规费和税金项目计价表；
 （17）人工、主要材料和设备一览表
11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。
11.3.4若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。
12．投标文件格式
12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。
12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：            。               
如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。
13．投标报价及造价承包和变更结算方式
13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。
13.2招标人按照招标图纸制定招标工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，在实施后，此项目不得重新组价予以调整，招标人将不予支付。
13.3投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。
13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。

13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：
13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；
13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。
13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于最高投标限价的下浮率（下浮率=(最高投标限价-中标价)/ 最高投标限价）。
13.5.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。
13.6暂列金额、暂估价
13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。
暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。
13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。
13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。
13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。
13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。
13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。
13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。
13.9招标人与中标人应本着实事求是、风险共担的原则，充分考虑施工合同履行期间人工、建筑材料、机械设备价格因素的影响。对于各类钢筋、混凝土等主要材料以及人工、机械设备等，应结合合同工期、各价格因素对工程总造价的影响等，合理约定调价机制。调价机制应由招标人在招标文件及合同中明确，内容包括调价范围（含材料、机械的具体名称、工种等）、价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。
14．投标货币
14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。
15．投标有效期
15.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不影响退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。
16．投标保证金
16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。
16.1.1 采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。
16.1.2 依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。
16.1.3 采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。
16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。
16.3投标保证金应依据法律法规的相关规定退还。
16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：
16.4.1因投标人原因造成投标文件未解密的；
16.4.2投标人在投标有效期内撤销投标文件；
16.4.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；
16.4.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。
16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：
16.5.1投标人存在16.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；
16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；
16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交投标保证金的；
16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形的。
注：16.5.3款由招标人二选一，需在招标文件中明确。
17．投标文件的签署
17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。
（四）投标文件的提交
18．投标文件的密封和标记
18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：            。
18.2 未按要求加密的投标文件，        交易平台将予以拒收。
19．投标文件的递交和接收
19.1投标人通过        交易平台递交电子投标文件。
19.2投标人完成电子投标文件上传后，        交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
19.3逾期送达的电子投标文件，        交易平台将予以拒收。
19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。
19.5如技术标和经济标先后分别开启，        交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。
19.6在规定的时间内，项目负责人须到自助签到。按照交易平台有关项目负责人自助签到流程进行操作。项目负责人凡未凭身份证按时到达指定地点签到的，该投标文件将不能参与资格审查和评标（选择性条款）。
20．投标文件提交的截止时间
20.1投标人应在投标须知前附表第17项所述的时间前提交投标文件。
20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。
21．迟交的投标文件
21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，       交易平台将予以拒收。
22．投标文件的修改与撤回
22.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
22.2投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

22.3修改后再次递交的，按19点的规定执行。
22.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。
（五）开标、评标、定标及合同签定
23、开标。
详见第二章开标、评标及定标办法
24．评标过程的保密
24.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
25．投标文件的澄清，计算错误的修正
详见招标文件第二章开标、评标及定标办法
26．投标文件的评审、比较和否决
详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。
27．中标通知书
27.1招标人将在        交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。
27.2招标人应当自确定中标人后，向招标投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。
27.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。
27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在        交易平台和广东省招标投标监管网公开。
28．合同协议书的签订
28.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
28.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
28.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。
28.4招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。
29．履约担保
29.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保。
29.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
30．合同生效
30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。
31．其它费用
32．腐败与欺诈行为
在招标和合同实施期间，招标人要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。
32．1对本条款的规定，特定义如下词汇：
1）、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；
2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标文件之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使招标人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。
32．2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。
32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。
33. 投标人信誉的要求
存在下列情形之一的，招标人可以限制其投标（需在招标文件中明确评定方法）
（1）被住房城乡建设行政主管部门在全国建筑市场监管一体化工作平台列入建筑市场主体“黑名单”；
（2）被发改委、人力资源社会保障、质检总局等有关部门、单位在“信用中国”网站中列入联合惩戒失信黑名单。
第二章  开标、评标及定标办法

一、开标、评标及定标办法修改表

声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB2018-3招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。

条款号： 36.1            修改类型：修改

原文：36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。
现文：36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。
条款号： 36.3           修改类型：删除

原文：36.3根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对

应的评标办法供评标时使用。
条款号：36.5.1             修改类型：修改

原文：36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过     交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（如有项目负责人签到环节，应在项目负责人签到完成后，招标人再进行解密）。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；
现文：36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州公共资源交易中心交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人或招标代理机构进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容。

条款号：38.1             修改类型：修改

原文：38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。
现文：38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经综合评标委员会中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出异议，综合评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的内容以及细微偏差的内容作出澄清。

条款号：39.3           修改类型：修改

原文：39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

现文：39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或者经核查发现委派的项目负责人已在其他项目上任职但本项目中标后未能够从该项目撤离的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
条款号： （二）开标评标办法程序和细则          修改类型：删除

原文：可选办法一（适合综合评分法一，技术标与经济标先后分别开启）

可选办法二（适合综合评分法一，技术标与经济标同时开启）

可选办法三（适合综合评分法二，技术标与经济标先后分别开启）

可选办法四（适合综合评分法二，技术标与经济标同时开启）

可选办法五（适合综合评分法三，技术标与经济标先后分别开启）

可选办法六（适合综合评分法三，技术标与经济标同时开启）

可选办法八（适合经评审的最低投标价法，技术标与经济标同时开启）
条款号：41.1           修改类型：修改

原文：41.1开标由招标人主持
现文：41.1开标由招标人或招标代理主持
条款号：41.2.1             修改类型：修改

原文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。
现文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至广州公共资源交易中心交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

条款号：41.2.2             修改类型：删除
原文：41.2.2开标前，首先由招标人随机抽取确定该工程计算评标参考价的等分点值X。
条款号：41.3            修改类型：修改

原文：41.3招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在技术标开标记录上签字。
现文：41.3招标人或招标代理对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字，投标人未签字且未提出异议的将被视为默认开标结果。
条款号： 42.2            修改类型：修改

原文：42.2评标委员会的组成：方式      。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

现文：42.1评标委员会的组成：方式 一 。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

条款号：45.1             修改类型：修改

原文：45.1若通过技术标有效性审查的投标人中有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。
现文：45.1若通过技术标有效性审查的投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*100%的（具体金额为：12618890.85元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

条款号：45.2               修改类型：修改

原文：45.2按方法    计算评标参考价：
方法一：加权平均法
技术标或技术标加诚信得分（具体由招标人自定）前N名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：
评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。
其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（[image: image2.png]


），第二名投标人的权重为（[image: image4.png]


），以此类推，最后一名投标人的权重为（[image: image6.png]


）。
方法二：区间抽取法
设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：
评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低
Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；
Q高：为（最高投标限价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）
X:为等分点值，从[0,100]整数中随机抽取
现文：45.2按方法 一 计算评标参考价：
方法一：加权平均法
技术标得分前N名(如满足前述条件的投标人≥5家，则N=5；若满足前述条件的投标人＜5家，则N为满足前述条件的投标人的数量)的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：
评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。

其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（[image: image8.png]


），第二名投标人的权重为（[image: image10.png]


），以此类推，最后一名投标人的权重为（[image: image12.png]


）；技术标得分相同的，由评标委员会采用记名投票方式，确定投标人的排序。
条款号：45.3            修改类型：修改

原文：45.3当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。
现文：45.3当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1.0分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。
条款号：45.4            修改类型：修改

原文：45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-综合诚信评价分数权重）＋综合诚信评价排名得分×综合诚信评价分数权重）。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。
现文：45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=技术得分（100分）×20%＋经济得分（100分）×80%。总得分四舍五入保留两位小数。总得分相同的，以技术得分较高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用投票方式，确定中标候选人的排序。

注：投票方式确定排序的具体操作步骤为：由评标会对出现该情况的投标人进行编号，然后通过投票方式依次确定投标人的排序。

条款号：47            修改类型：修改

原文：47 评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

现文：47 评标委员会按只有通过经济标有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据经济标有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过经济标有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

条款号：49            修改类型：修改

原文：49若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）

现文：49 若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。

条款号：附表一           修改类型：修改

原文：原范本《资格审查表》

现文：本招标文件《资格审查表》

条款号：附表二           修改类型：修改

原文：原范本《技术标有效性审查表》

现文：本招标文件《技术标有效性审查表》

条款号：附表三           修改类型：修改

原文：原范本《经济标有效性审查表》

现文：本招标文件《经济标有效性审查表》

条款号：附表四          修改类型：修改

原文：原范本《技术标详细审查评分表》

现文：本招标文件《技术标详细审查评分表》

条款号：附表五（适用于区间抽取法）    修改类型：删除

原文：原范本《经济标评分表》

条款号：第四章  投标文件格式          修改类型：修改

原文：原范本 第四章  投标文件格式
现文：本招标文件 第四章  投标文件格式
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

二、开标、评标及定标办法通用条款
（一）总则
35 开标、评标及定标所依据的规则
35.1《中华人民共和国招标投标法》；

35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）

35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）

35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

35.6《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）

35.7《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》（粤发[2004]4号）；

35.8《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗府办规〔2017〕5号）。

35.9本项目招标文件。

36．开标

36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

36.2 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以解密、公布。

36.3根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。

36.4若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）

36.5按下列程序进行开标：

36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过        交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（如有项目负责人签到环节，应在项目负责人签到完成后，招标人再进行解密）。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；

36.5.2备用光盘的读取按投标须知前附表第36项的规定执行；

36.5.3投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

36.5.4开标结束。

36.6投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

36.7开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

37．评标

37.1评标委员会由招标人依法组建。

37.2评标委员会的职责及守则：

37.2.1根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；

37.2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

37.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

37.2.4全体参与评标人员：

37.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

37.2.4.2 必须公正、不得循私；

37.2.4.3 必须科学、不得草率；

37.2.4.4 必须客观、不得带有成见；

37.2.4.5 必须平等、不得强加于人；

37.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

37.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。 

38．投标文件的澄清

38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

38.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

38.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

38.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

38.5投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，该投标不改变本项目评标结果排序，其中标无效。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定依次确定中标人或重新招标。

39．定标

39.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

39.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

39.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

39.5 重新评标的，评标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标，但不被推荐为中标候选人。

（二）开标评标办法程序和细则

办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）

40．开标和评标程序

40.1技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；

40.2由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.3技术标投标文件有效性审查；

40.4技术标详细审查评分；

40.5经济标详细审查评分； 

40.6评标委员会按照投标人总得分由高至低排序；

40.7经济标投标文件有效性审查；

40.8评标委员会按排序向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。
41．开标细则

41.1开标由招标人主持；

41.2 细则

41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。 

41.2.2开标前，首先由招标人随机抽取确定该工程计算评标参考价的等分点值X。

41.2.3开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

41.2.4按36.5.1的规定完成解密后，公布下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审： 

41.2.4.1开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

41.3招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在技术标开标记录上签字。

41.4 招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

42. 资格审查及评标细则

42.1资格审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。

42.2评标委员会的组成：方式   。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

43．投标人资格审查

43.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

43.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

43.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。

43.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

43.5资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

43.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

44．技术标评审

44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足3名（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2名），则本项目招标失败。

44.2技术标详细审查评分：评标委员会按照附表四《技术标详细审查评分表》的标准，对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

45．经济标评审和得分汇总

45.1若通过技术标有效性审查的投标人中有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

 45.2按方法    计算评标参考价：
方法一：加权平均法
技术标或技术标加诚信得分（具体由招标人自定）前N名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：

评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。

其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（[image: image14.png]


），第二名投标人的权重为（[image: image16.png]


），以此类推，最后一名投标人的权重为（[image: image18.png]


）。

方法二：区间抽取法
设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：
评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低
Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；
Q高：为（最高投标限价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）

X:为等分点值，从[0,100]整数中随机抽取
45.3当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-综合诚信评价分数权重）＋综合诚信评价排名得分×综合诚信评价分数权重）。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。

46.经济标的有效性审查

46.1经济标的有效性审查：按照投标人总得分排序，依次对投标文件进行经济标有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

46.2经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

46.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

46.2.2经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

46.2.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

46.2.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

46.2.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

46.2.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目对比招标文件（招标工程量清单）漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

46.2.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

46.2.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

47.评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

48.评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤45.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

49.若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）

附表一：
资格审查表

工程名称：

	序号
	审查项目
	须审查的资料
	审查结果

	1
	投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效
	投标人声明、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书
	

	2
	投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营
	营业执照扫描件
	

	3
	投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；投标人资质符合公告要求
	资质证书及安全生产许可证扫描件
	

	4
	投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求
	建造师证书相关证明扫描件
	

	5
	持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书
	项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书的扫描件
	

	6
	投标人拟担任本工程技术负责人符合公告要求
	拟委托技术负责人的建筑相关专业工程类中级以上（含中级）技术职称的职称证书扫描件
	

	7
	专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）
	专职安全员的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）扫描件
	

	8
	投标人完成过的类似工程业绩符合公告要求
	资格审查文件中的类似工程业绩，相关业绩证明材料扫描件
	

	9
	投标人提供的投标人声明符合公告要求
	投标人声明
	

	10
	投标人声明中签字盖章的投标人、项目负责人和技术负责人与本项目的投标人以及拟派的项目负责人和技术负责人一致
	网上登记时选择的投标人及项目负责人、资格审查文件中拟委派的技术负责人及投标人声明
	

	11
	投标人未以联合体形式参与投标
	技术投标文件
	

	12
	资格审查前，投标人须在广州公共资源交易中心办理信息登记等相关投标登记手续及拟担任本工程项目负责人、专职安全员与广州公共资源交易中心办理信息登记一致。
	投标人广州公共资源交易中心办理的信息登记等相关投标登记手续及信息登记填报的人员信息、资格审查文件中拟委派的项目负责人、专职安全员。
	

	13
	投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第八条内容进行评审）。
	投标人声明
	


备注：

1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”； 

2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”。

附表二                                                  

技术标有效性审查表

工程名称：

	序号
	                                      投标人

评审内容
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	《广州建设工程施工招标投标书》填写的工期不符合招标文件要求的；
	
	
	
	
	

	2
	《广州建设工程施工招标投标书》填写的质量标准不符合招标文件要求的；
	
	
	
	
	

	3
	投标文件中没有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签字或盖章的投标文件中没有法定代表人授权书；
	
	
	
	
	

	4
	投标文件未按招标文件第四章规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	
	

	5
	投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的；
	
	
	
	
	

	6
	无《参与编制技术标投标文件人员名单》的；
	
	
	
	
	

	7
	投标人未按要求提交投标保证金的；
	
	
	
	
	

	8
	投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准)。
	
	
	
	
	


注：1.若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。

    2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签字：

附表三                                                       经济标有效性审查表

工程名称：

	序号
	                                         投标人

评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	投标文件的封面没有加盖投标人的企业公章并经投标人代表签署或盖章的；
	
	
	
	
	
	

	2
	对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效；
	
	
	
	
	
	

	3
	投标总报价高于最高投标限价的；
	
	
	
	
	
	

	4
	投标报价低于成本的；
	
	
	
	
	
	

	5
	算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的；
	
	
	
	
	
	

	6
	投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	
	
	

	7
	不同投标人的投标报价中分部分项工程量清单综合单价相似度达到80%及以上的(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准)；
	
	
	
	
	
	

	8
	投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的；
	
	
	
	
	
	

	9
	无《参与编制经济标投标文件人员名单》的；
	
	
	
	
	
	

	10
	无《对投标文件编制的承诺》。
	
	
	
	
	
	


注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签字：

附表四
技术标详细审查评分表
	评分项目
	评分内容
	分值
	评审标准

	一、项目人员
	项目负责人
	5
	（1）具备建筑工程专业一级注册建造师且具备建筑工程相关专业高级工程师（或以上）职称的，得5分；

（2）具备建筑工程专业一级注册建造师，得4分；

（3）具备建筑工程专业二级注册建造师，得3分；

本项最多得5分。

	
	技术负责人
	5
	（1）具备一级注册建造师且具备建筑工程相关专业高级工程师（或以上）职称的，得5分；

（2）具备一级注册建造师或高级工程师（或以上）职称的，得4分；

（3）具备建筑工程相关专业中级工程师的，得3分；
本项最多得5分。

	二、企业资信
	企业业绩
	30
	投标人自2018年1月1日以来独立完成过1项工程质量合格且单项合同金额不低于300万元的加油站（或加气站）工程施工或单项合同金额不低于800万元的石油化工施工项目业绩得10分，每增加1项上述业绩加10分，本项最高30分。

	
	工程奖项
	10
	投标人自2018年1月1日以来获得过国家级奖项的，得10分；

投标人自2018年1月1日以来获得过省级奖项的，得9分；

投标人自2018年1月1日以来获得过市级奖项的，得8分；

本项最多得10分。

	三、施工组织设计
	项目管理机构及职责
	3
	机构及职责合理、针对性强、满足履行合同的需要：（2-3】分；

机构及职责较合理、针对性较强、基本满足履行合同的需要：（1-2】分；

机构及职责合理性、针对性一般、部分内容满足履行合同的需要：1分；
无该项内容或不响应招标文件的需求：0分

	
	人力资源保障措施
	3
	措施合理、针对性强、满足履行合同的需要：（2-3】分；

措施较合理、针对性较强、基本满足履行合同的需要：（1-2】分；

措施合理性、针对性一般、部分内容满足履行合同的需要：1分；

无该项内容或不响应招标文件的需求：0分。

	
	施工机具及检测设备保障措施
	3
	措施合理、针对性强、满足履行合同的需要：（2-3】分；

措施较合理、针对性较强、基本满足履行合同的需要：（1-2】分；

措施合理性、针对性一般、部分内容满足履行合同的需要：1分；

无该项内容或不响应招标文件的需求：0分。

	
	工程进度计划及保障措施
	8
	措施合理、针对性强、满足履行合同的需要：（6-8】分；

措施较合理、针对性较强、基本满足履行合同的需要：（4-6】分；

措施合理性、针对性一般、部分内容满足履行合同的需要：【1-4】分；

无该项内容或不响应招标文件的需求：0分。

	
	安全保证措施
	8
	危害因素识别全面，措施科学合理、针对性强：（6-8】分；

危害因素识别较全面，措施科学合理、针对性较强：（4-6】分；

危害因素识别不太全面，措施科学合理、针对性一般：【1-4】分；

无该项内容或不响应招标文件的需求：0分。

	
	HSSE管理体系与现场文明施工及环境保护措施
	8
	管理目标明确，危害因素识别全面，控制措施科学合理、针对性强：（6-8】分；

管理目标较明确，危害因素识别较全面，控制措施科学合理、针对性较强：（4-6】分；

管理目标不太明确，危害因素识别全面性一般，控制措施科学合理、针对性一般：【1-4】分；

无该项内容或不响应招标文件的需求：0分。

	
	质量保证体系与控制措施
	5
	目标明确，体系完整、职责明确，重点、难点、关键部位、工序有针对性措施：（4-5】分；

目标较明确，体系较完整、职责较明确，重点、难点、关键部位、工序针对性措施较好：（2-4】分；

目标不太明确，体系不太完整、职责不太明确，重点、难点、关键部位、工序针对性措施一般：【1-2】分；

无该项内容或不响应招标文件的需求：0分

	
	设备材料采购管理措施
	3
	管理制度完善、管理流程合理、针对性强，设备及工程材料的接检保运措施合理：（2-3】分；

管理制度较完善、管理流程合理、针对性较强，设备及工程材料的接检保运措施较合理：（1-2】分；

管理制度不太完善、管理流程不太合理，设备及工程材料的接检保运措施一般：1分；

无该项内容或不响应招标文件的需求：0分。

	
	技术管理 
	3
	管理制度完善、职责明确：（2-3】分；

管理制度较完善、职责较明确：（1-2】分；

管理制度不太完善、职责合理性一般：1分；

无该项内容或不响应招标文件的需求：0分。

	
	文档资料管理制度及实施措施
	3
	管理制度完善、措施合理、内容完整：（2-3】分；

管理制度较完善、措施合理、内容较完整：（1-2】分；

管理制度不太完善、措施合理、内容完整性一般：1分；
无该项内容或不响应招标文件的需求：0分。

	
	对合同履行的特点、实施难点及重点的分析和对策
	3
	分析到位、措施得力：（2-3】分；

分析较到位、措施较好：（1-2】分；

分析不够到位，措施一般：1分；

无该项内容或不响应招标文件的需求：0分。

	合计（一+二+三）
	100
	


备注：1、项目负责人、技术负责人：需提供相关证书扫描件。

2、企业业绩：需同时提供中标通知书（如有）、施工合同及交（竣）工验收资料（或业主完工证明），完成时间以交（竣）工验收文件（或业主完工证明材料中载明）日期为准。

3、工程奖项：国家级奖项包括：中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖银质奖、技术创新QC成果（部优或以上）奖项、全国市政金杯示范工程和中国土木工程詹天佑奖；省级奖项包括：省市政优良样板工程、省建设工程金匠奖、省建设工程优质奖（原省优良样板工程）和省土木工程詹天佑故乡杯；市级奖项包括：市政优质工程（原市市政优良样板工程）、市建设工程优质奖（原市优良样板工程）和五羊杯，需提供相关获奖证书原件彩色扫描件，时间以证书的发证时间为准，同一工程项目同时获得多个奖项的，只计算一次最高级别的奖项得分。

4、“（”为不包含本数，“】”为包含本数。
5、投标人得分为各评委评分总分的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。
附表五（适用于加权平均法）
经济标评分表
工程名称：
	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价权重
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标参考价PC（元）
	

	偏差（（PT-PC）/PC）（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	减分（A）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分(I=100-A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分排名次序
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评委签字：

附表六
算术复核表

工程名称：                                           投标人:                                                  单位：元

	编号
	算术校核项目
	修正前投标

报价A
	修正后投标

报价B
	修正率

r=|A-B|/A*100%
	经评审的最终投标报价
	当B>A时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A时,R=0

	1
	[单位工程1]
	　
	　
	　
	　
	

	2
	[单位工程2]
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	n
	[单位工程n]
	　
	　
	　
	　
	

	∑
	投标总报价
	　
	　
	　
	　
	∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn


修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。


评委签字：




日期：

附表六：

算术复核表

工程名称：

	编号
	投标人名称
	原投标报价（A）
	算数复核后投标报价（B）
	误差率（r=|A-B|/A*100%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评委签字：

第三章  合同条款

（另册）
第四章  投标文件格式

一、技术标投标文件格式

格式一：技术标封面

[工程名称] 

投标文件

第一册  【技术投标文件（含资格审查文件）】

投标人：          （填写投标人名称）        （盖章）
法定代表人或

其委托代理人：                         （签字或盖章）
日  期：                                            
格式二：广州建设工程施工招标投标书
广州建设工程施工招标投标书
	工 程 名 称
	

	投标总报价（元）
	大写：           

（小写：      ）

	其中：人工费（元）
	大写：             

（小写：      ）

	其中：绿色施工安全防护措施费（元）
	大写：             

（小写：      ）

	投 标 总 工 期
	

	工程质量标准
	

	保 修 期 限
	

	委派的项目负责人
	

	委派的技术负责人
	

	委派的安全员
	


格式三：法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权委托书

法定代表人（负责人）证明书

	    　　　　　　现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
有效期限：                                
法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：                     
　　　　　　　　　　　　　　　　

单位（盖章）：　　　　　  　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    年　月　　日


注：按提供的格式填写，后附身份证正面及反面清晰扫描件。
法定代表人授权委托书

	    兹授权                为我方委托代理人，其权限是：                          
有效期限：                                                       
代理人性别：     年龄：     身份证号码：                         
法定代表人（负责人）：                 （签字或盖章）
授权单位（盖章）：                      

年  月   日


注：按提供的格式填写，后附身份证正面及反面清晰扫描件。
格式四：资格审查的证明材料。

企业营业执照（提交原件扫描件）；

企业资质证书（提交原件扫描件）；

建筑施工企业安全生产许可证（提交原件扫描件）；

项目负责人的建筑工程专业注册建造师证（提交原件扫描件）；

项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（提交原件扫描件）
拟委派技术负责人的建筑相关专业工程类中级以上（含中级）技术职称证书（提交原件扫描件）。

专职安全人员在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）（提交原件扫描件）；

用于资格审查的业绩。投标人须同时提供中标通知书（如有）、施工合同及交（竣）工验收资料（或业主完工证明），完成时间以交（竣）工验收文件（或业主完工证明材料中载明）日期为准；

投标人声明。

格式五：类似工程业绩汇总表

类似工程业绩汇总表
	序号
	项目名称
	中标金额（万元）
	合同总价（万元）
	交（竣）工验收时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：须同时提供中标通知书（如有）、施工合同及交（竣）工验收资料（或业主完工证明），完成时间以交（竣）工验收文件（或业主完工证明材料中载明）日期为准。

格式六：工程奖项

注：投标人结合招标文件附表四《技术标详细审查评分表》提供工程奖项证明材料。

格式七：自评分表
自评分表
	序号
	评分内容
	自评分
	自评分情况说明

	一
	项目负责人
	
	

	二
	技术负责人
	
	

	三
	企业业绩
	
	

	四
	工程奖项
	
	

	合计
	
	/


\
 格式八：参与编制技术标投标文件人员名单

参与编制技术标投标文件人员名单
	投标人名称:

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签字栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制技术标书所有人员名单应包括如编制技术投标方案、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。 
格式九：
拟投入管理机构人员一览表
	序号
	姓名
	在本工程中拟担任职务
	职称
	学历
	年龄
	工作
年限

	1
	
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	
	技术负责人
	
	
	
	

	3
	
	专职安全员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	


注：1.项目负责人、技术负责人、专职安全员应附招标文件要求的相关证书扫描件。

2.除项目负责人、技术负责人、专职安全员外，投标人需按第五章技术条件（工程建设标准）中施工项目管理人员数量配置要求填写拟投入本项目的相关人员。
格式十：分包计划表（如有）

分包计划表

	序号
	拟分包项目
	分包原因
	拟分包单位名称、资质
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	


注：1、需提供分包单位的营业执照、资质扫描件。

2、投标人还有其他分包项目的，请按格式自行补充填写。

格式十一：施工组织设计。

包括但不限于以下内容，格式自制：

1.项目管理机构及职责；
2.人力资源保障措施；

3.施工机具及检测设备保障措施；

4.工程进度计划及保障措施；

5.安全保证措施；

6.HSSE管理体系与现场文明施工及环境保护措施；

7.质量保证体系与控制措施；

8.设备材料采购管理措施；

9.技术管理；

10.文档资料管理制度及实施措施；

11.对合同履行的特点、实施难点及重点的分析和对策；

12.其他。
二、经济标投标文件格式

格式一：经济标封面

[工程名称] 

投标文件

第二册 （经济标书）

投标人：     （填写投标人名称）             （盖章）
法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）
日  期：                                           
格式二：工程量清单计价表

工程量清单计价表
本部分内容详见招标文件第七章工程量清单。

格式三：参与编制经济标投标文件人员名单

参与编制经济标投标文件人员名单

	投标人名称：

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签字栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制经济标书所有人员名单应包括如编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
格式四：对投标文件编制的承诺

对投标文件编制的承诺
本公司授权         （身份证号：               ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：

1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；

2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；

3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。

如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。                                 

附件：《投标文件编制情况》

投标人名称（盖法人公章）：                  

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  

 日  期：      年   月   日      
投标文件编制情况
1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致） 。□委托编制的，受委托单位：                    ，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致） 。
2.投标文件加密打包的电脑情况

	投标文件加密打包的电脑     自有□      外包□     其他□

电脑类型：

电脑所属单位：

电脑所在地址：（如××市××区(县) ××街（路）××号××大厦××房）


第五章  技术条件（工程建设标准）

项目概况：

1.本项目位于广州机场高速K12+300路段（石马村路段），属机场高速范围。

本次建设内容是加油站主体及基础，配套室外工程，油站工艺工程，以及配套的配电、照明、给排水、暖通、消防、智能监控、划线工程、安防、挡土墙及围墙等，详见招标图纸。
承包范围（含但不仅限于）：

土建、钢结构、装饰装修：建筑、结构、总图专业招标图纸的所有工程施工，包括钢结构工程的深化设计、制作、运输、安装及保修。其中土石方工程包括建设场地内的植被清理、土方平整、承台及基础开挖、沟槽开挖等施工图范围内包含的全部施工内容。本次项目标高正负0为（按1985国家高程），周边地区标高。开挖土方需做好土方平整，不得随意堆放，土方外运的运输距离由中标单位综合考虑。
给排水工程：给排水、汇总专业招标图纸的所有工程施工。
电气、防雷工程：电气、汇总专业招标图纸的所有工程施工。
暖通工程：暖通、汇总专业招标图纸的所有工程施工。
工艺工程：工艺工程专业招标图纸的所有工程施工。
消防工程：临时消防系统、钢结构防火涂料、应急照明系统、消防广播线系统、消防五大件以及临时消防设备，详见各专业图纸中消防相关设计。火灾报警控制器、应急照明控制器、油机应急切断控制器等设置在综合站房内，但属于本次项目发包范围内。

弱电工程：安防视频监控系统（含设备、布线、安装、调试等）。

形包工程：加油站站房外包装、罩棚装饰、便利店内装饰、檐口标识、油机外包装等形包工程招标图纸的所有工程施工以及配套级控设备、给排水、弱电专业所有相关内容按照图纸施工。
其他：

配合业主完成报建及报监、档案验收的工作。
本项目需要办理施工许可证，中标单位必须严格按照广州市建设主管部门的最新要求完成施工围蔽（含政府要求的宣传广告，如有）、监控、防尘喷淋等设施，费用包含在投标报价中。
中标单位按要求提供项目联合验收需要的相关资料，并配合联合验收完成。
本次项目施工方进场后必须按照要求办理施工相关的余泥排放证等证件。
投标报价已包含总承包管理费，总包与各专业分包间的管理费。
招标人另行发包的内容：

各项检测（防雷检测、焊缝检测、实体检测、材料检测、桩检测、防火涂料厚度检测、消防第三方检测等）。
工期要求：
总工期90日历天，具体开始时间以开工报告批复时间为准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
施工单位资质要求：
建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质

施工项目管理人员数量配置要求：
施工管理，施工管理和特种作业岗位人员数量配置不少于下表要求，专人专岗，不得兼任。在施工期间，应保证项目管理人员在施工现场，强化现场管理，杜绝安全事故发生，安全员不在场不得开工。所有人员必须持证上岗，技术员必须是工程师以上职称。
	土建工程师
	2

	工艺工程师
	2

	专职安全员
	1

	资料员
	1

	质监员
	1

	水电工程师
	1

	技术负责人
	1

	项目负责人
	1


注：投标人投标时，除项目负责人、技术负责人及专职安全员需要按招标文件要求提供相关证明材料外，其他人投标阶段不需要提供证明材料。
场地围蔽临设及监控要求：
场地围蔽要求参照“《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集(V2.0版)》”，出入口必须设置洗车槽，围蔽需封闭整个施工区域，室外围蔽高度不小于2米，以上相关费用应包含在投标报价中。
施工临电：施工单位自行解决。其中电缆和电箱必须符合电气安装规范。如临电用电量不满足施工要求，投标单位必须自备发电机组，相关费用已含在投标报价中。

如存在夜间施工情况，由施工单位自行准备相关照明，须保证施工点照度不小于150lx。

施工临水：施工单位自行解决，引水到施工现场。临电、临水的施工安装必须符合国家规范要求，相关费用已包含在投标报价中。

施工期间由施工单位负责设立临时休息点住宿区、钢筋棚、卫生间，并做好清洁卫生管理

中标单位需向负责本工程的施工监理单位、业主方现场安全跟进人员免费提供20㎡办公用房，要求配备4套办公桌椅，提供必要的照明及空调设备，以上相关费用应包含在本次投标报价中。
建筑废物及危废管理要求：

余泥及土石方外运需有回收资质的单位进行处理，费用应计入标价，余泥排放证委托中标单位负责办理，相关费用已包含在投标价内。中标单位需要保留固废处理单据，以作备查。
本项目产生的施工危废品外运至厂外有处理资质的单位进行处理，费用应计入标价。中标单位需要保留固废处理单据，以作备查。
施工期环境管理措施和要求

废水治理措施和要求：
施工期污水经处理后接入服务区污水处理设备，所有外排污水水质应符合城市污水处理厂接纳要求。

废气治理措施和要求：
施工过程中，应严格落实“6个100%”扬尘控制措施，按照《广州市大气污染防治规定》等相关要求，对施工场地采取围蔽作业，施工现场和车行道路定期洒水，施工物料采取密封运输，出场车辆需经过冲洗，裸土、物料堆场应覆盖，最大限度减缓扬尘污染影响。

噪声防治措施和要求：
施工期间应选用低噪设备和工艺，加强施工机械的维护和保养。合理安排施工时间，避免在居民休息时间作业，特殊情况下需延长施工时间的，应按规定取得相关部门许可并预先公告。项目施工过程中执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。
固体废弃物处理措施和要求：
施工过程中产生的建筑垃圾、余泥渣土应按《广州市建筑废弃物管理条例》等有关规定妥善处置。

生态保护措施和要求：
应做好施工现场的排水系统，并有计划地开挖土方，减少裸露地表面积和裸露时间，防止雨天造成水土流失。

应按照《广州市环境保护局关于开展建筑施工扬尘排污费征收工作的通知》(穗环〔2015]114号)的规定每月或每季度向区环境保护局进行建筑施工扬尘排污申报，并按要求缴纳扬尘排污费。

土建及室内外装饰工程、钢结构工程说明：

基础工程：预应力管桩压桩及承台地梁、设备地坑建设等，包含专业图纸所有相关内容，详细内容按照施工图要求。预应力管桩桩基工程按实际桩长进行结算。中标单位必须保证投入足够数量的桩机进行打桩施工。

钢结构工程：钢结构安装，罩棚安装，钢结构楼梯、设备及管线支架等，包含专业图纸所有相关内容，详细内容按照施工图要求。

主、次结构钢材要求使用国内主要大型钢厂产品，最终选定的钢结构加工制作厂家必须经业主同意。
形包工程：品牌立柱、罩棚及罩棚立柱、檐口标识、加油岛、卸油口、油品箱、营业区等，包含专业图纸所有相关内容，详细内容按照施工图要求。

品牌立柱：参照8米高标准品牌立柱

罩棚檐口标识：logo、立体中、英文字等部位铝塑板透光，其它部位采用中国石化专用大红铝塑板制作。

罩棚立柱

龙骨材料种类、规格、中距:40*20*2镀锌扁管,20*20*2角铝@300

b. 基层材料种类、规格:竖向15mm留缝硅酮耐侯密封胶填充安装铝扣条

c. 面层材料品种、规格、颜色:9mm高光白铝塑板饰面

d. 压条材料种类、规格:R60成品型材喷白色漆

加油岛

    配套设施需包含多功能安全服务台，清洁服务台，立柱警戒标识，防撞柱，加油枪垫板，加水壶架，检修停用标识，立柱广告画框等

卸油口：选用五油品一体箱模块，地面需铺设瓷砖，沙箱内需铺设5m³的消防沙。

营业区设计：参照设计形包图纸，如未完善处参照《中国石化广东石油便利店简装标准编制》，具体设计修改需得到甲方确认后方可实施。

如未详尽事宜，请参考《2018年广东石油形象标准》

室外工程：排水、场地硬化、场地平整、划线工程、挡土墙、围墙等，详细内容按照施工图要求。

施工过程中，须妥善做好防护，一切施工操作需满足中石化HSSE管理要求
浇筑前施工单位主动通知业主、监理、设计进行多方复核，未经确认出现的质量问题由施工单位负责；
混凝土浇筑过程中，应妥善振捣，避免浇筑空鼓，如承重部位出现空鼓，由施工单位负责无条件修补。
现场施工中应做好稳定、准确的标高基准记号，地面浇筑完成标高应符合图纸要求，出现超标情况需及时重做整改。
本工程要求采用商品砼，考虑泵送。
PVC防水卷材：防水卷材必须具备抗紫外线性能，按照国家相关规范提供相应检测报告。

注：图纸说明中的工程量仅供参考，不作为工程量计算依据，如与施工图实际工程量不符，工程量按施工图计算
电气及工艺工程说明：

本工程所采用的设备、材料的技术参数、功能要求都不能低于设计要求，不能低于招标文件中的技术要求，如有偏差，招标单位有权要求投标单位更改而价格保持不变。
采用的设备及材料，均应符合国家现行技术标准的规定，并应有合格证件。设备应有铭牌。防爆电气设备的铭牌中，必须标有国家检验单位发给的“防爆合格证件”。
工程承包方提供的各类设备、材料均应按要求的型号和品牌购置安装。工程承包方在采购设备、材料前必须提供样本、样品、有关证件并会同监理、业主单位确定并认可。因由未经监理业主确认认可而购买的设备、材料所造成的一切后果由工程承包方负责。
承包单位在采购配电柜（箱）和工艺设前，须提供厂家设计的一、二次图纸供业主方项目负责人（专业负责人）确认。
业主方提供的设备、材料由业主方负责运输到工厂，会同监理、项目管理公司及工程承包方办理交接后由工程承包方负责保管及安装。
涉及进出本工程电房的孔洞应由本工程施工单位在施工时进行相应密封性施工，保证电气施工后原有孔洞不进蛇鼠等小动物，并符合防火要求。
成套配电柜（盘）及动力开关柜
落地柜主开关把手（可挂安全锁）位于电柜左上部，突出于电柜门外。

配电柜、箱门背面须贴上电气一、二次系统图纸（过塑完工图、存放在柜内）

配电柜、箱上需满足当地应急局要求需求，即双层箱体，指示灯及按钮上均须做标牌。

柜、屏、箱相互间或与基础槽钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。基础槽钢须除锈、刷防锈漆二道及面漆二道。悬挂式配电箱安装底边距地1.3米。

配电柜需就地进行二次接地，接地电阻按国家规范要求。

柜内开关排布必须严格按图纸的相序、回路要求并以“从上到下、从左到右”的原则按图制作。
其它未尽事宜，均应按现行最高的国家规范及标准执行。

加油机设备要求
所有工艺设备的产品要求应符合但不限于以下标准及要求： 

1） GB/T9081《机动车燃油加油机》 

2） GB 50156《汽车加油加气站设计与施工规范》 

3） GB3836.1 /2/3/4/9/15《爆炸性气体环境用防爆电气设备》 

4） GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 

5） GB4943《信息技术设备的安全》 

6） GB20952《加油站大气污染物排放标准》 

7） GB22380.1《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》 

8） GB22380.2《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》 

9）GB22380.3《燃油加油站防爆安全技术 第3部分:剪切阀结构和性能的安全要求》

10） JJG443《燃油加油机检定规程》 

11） JJF1056《燃油加油机税控装置技术规范》 

12） JB/T 10353《燃油加油机用隔爆型电动机技术条件》 

13）JJF 1521《燃油加油机型式评价大纲》

14）《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-2014）

15）HJ212污染源在线监控（监测）系统数据传输标准

16）《加油站油气回收在线监控系统技术要求》（征求意见稿） 

（注：以上标准均应采用现行有效版本，如国家或省对《加油站油气回收在线监控系统技术要求》进行调整的，则以最新调整的要求为准。）

（二）主要技术要求

1）加油机及相关部件配置及技术要求：

	序号
	项目
	技术要求

	1
	加油机
	采用六枪、（汽油加油机带进口油气回收、柴油加油机可用大流量）。加油机所有油枪可同时加油，分别独立计量。

	
	
	标准输油流量范围:5-45L/min，大流量柴油加油机流量范围: 60-80L/ min。

	2
	流量计
	流量计使用寿命≥1500 万升，每把枪配一个。拟用: GILBARCO、TOKHEIM 、TATSUNO

	
	
	整机最大允许误差≤±0.3%

	
	
	计量器最大允许误差≤±0.2%

	
	
	整机测量重复性误差≤0.10%

	
	
	计量器测量重复性误差≤0.07%

	3
	加油机结构
	框架支撑结构冷轧钢板材料厚度≥2.5mm；装饰面板：冷轧钢板材料厚度≥1.5mm；品牌为宝钢、武钢、鞍钢之一。

	4
	加油机底座与门板
	底座：钣金折边结构，材料厚度≥3mm  门板：冷轧钢板材料厚度≥1.5mm 

	5
	加油机侧板
	冷轧钢板側板面板厚度≥1.5mm，框架支撑结构冷轧钢板材料厚度≥2.5mm

	6
	外观颜色防腐要求
	外表面应采用户外型纯聚酯粉末喷涂（品牌：美国 PPG，美国Sherwin-Williams<宣威 威廉姆斯>，奥地利 Tiger 三种品牌），若使用其它 粉墨喷涂时需征得相关部门同意并提供性能对比参数；加油机外观件宜采用 不低于 1.5mm 厚度规格的宝钢或武钢产冷轧钢制造，焊点平整，表面无明显 变形。喷涂前要经过必要的前处理，工艺流程为：脱脂→水洗→（水洗）→ 表面调整→磷化→水洗→热水烫干或烘干。磷化宜采用锌系磷化或优于锌系 磷化的方式，喷淋或浸渍磷化均可，涂层硬度≥2H，抗冲击强度≥50kg
（正向冲击），划格试验附着力优于 I 级。喷涂涂层要求五年以上不褪色、 不脱落，喷涂外观面干漆膜厚度为 160±10 微米，内壁干漆膜厚度应≥40 微米。

	7
	电磁阀
	选用春晖 、PARKER、ASCO 双流量电磁阀，使用寿命应≥100 万次

	8
	油枪
	采用原装VR、OPW、ZVA品牌 自封式油枪（汽油枪应具有油气回收功能），柴油枪配大流量自封加油枪（一寸口径），柴油每枪流量不得低于60 升/分，最大流量可达80升/分，汽油最大流量可达45升/分。

	9
	计控主板、指示装置、编码器
	加油机的显示装置应显示单价、付费金额、交易的体积量（单位为升）。防作弊要求：编码器应使用计数与通讯一体式芯片设计；编码器与税控模块采用绑定模式设计，并具有互相认证机制；税控模块与计量芯片应具备互相认证机制；显示模块采用税控加密定制模块。支持IFSF及扩展协议，详见下面第2点

	10
	输油软管
	选用固特异、新飞宇知名品牌输油软管，带网状钢丝夹层橡胶胶管，长度为6米/支，内径 19mm、22mm 、25mm，允许最大公差 4%，工作压力为 0.3MPa，试验压力为 1Mpa,具有良好导电性能。

	11
	多媒体智慧屏，加油交互操作（智慧型加油机）    
	32寸或以上触摸屏，1080*1920分辨率，屏幕需为电容触摸工业屏并防炫光，需符合系统接入要求，详见下面第2点。

	12
	金属键盘
	20位金属键盘， 具有释放静电的功能，并符合加油站防静电规范要求

	13
	语言提示
	数字语音提示功能，可实现加油站内编辑修改

	14
	语音对讲
	实现加油机与收银室内对话功能

	15
	急停按钮
	应设置加油机正面紧急切断故障电源按钮，按钮应与面板齐平或凹型的自锁按钮，防止输油胶管碰撞按钮误动作。

	16
	静电释放装置
	静电释放需符合加油站防静电规范要求。

	17
	防爆接线盒
	符合国家相关要求

	18
	税控装置
	符合国家相关要求

	19
	挂钩
	加油站原厂出产

	20
	万向节
	品牌： OPW、VR、ZVA 

	21
	拉断阀
	品牌： OPW 、VR、ZVA 

	22
	紧急切断阀
	品牌： OPW 或其他进口品牌

	23
	适用介质
	适用车用清洁汽油、车用乙醇汽油、车用甲醇汽油、煤油、柴油要求。车用甲醇汽油按照为M15或以下。

	24
	适用环境温度
	 环境温度：  -20°C ~+55°C  

	25
	适用环境湿度
	相对湿度 ： 20%-95%

	26
	电源适应能力
	电源：AC 220V+10%, -15% 50HZ±1HZ； AC380V+10%, -15% 50HZ±1HZ

	27
	最小被测量
	1升

	28
	加油机计量芯片
	32位或64位主流芯片，ARM平台，工业级标准

	29
	加油机噪音
	≤55dB(A)

	30
	单价预置范围
	单价设置范围：0-99.99 元/升；单次计量累计计数范围：0-9999.99 升；单 次金额累计计数范围：0-9999.99 元；预置范围：1～9999 升，1～9999 元； 加油量电脑累计计数范围：0～99999999.99 升；金额累计计数范围：0～99999999.99 升

	31
	油气回收系统气液比
	≥1.0 和≤1.2 范围之内

	32
	增加油气回收功能后加油枪流量区间
	配置要求不低于 38L/min；建议区间≥42-45L/min。

	33
	电缆与防爆金属绕性管
	防爆区域采用硬管布线或外套防爆不锈钢软管护套的阻燃耐油电缆。应符合《机动车燃油加油机》（GB/T9081-2008）防爆规定。

	34
	拉断阀
	OPW或其他进口品牌，可重复使用，拉断F范围800≤F≤ 1500,正常寿命大于8年。

	35
	加油机底座加静电连接
	加油机底座静电连接在加油机内侧面设静电接地极不少于5孔。

	36
	气液比控制阀
	供电电源DC24V，电流1.5A，通讯方式RS485，正常使用寿命大于8年

	37
	油气回收泵（进口电子变频式）
	进口DURR或NP真空泵，吸气能力≥60升/分；噪音白天70分贝，夜间小于55分贝；进出口装有阻火器，正常寿命大于8年。包含相关辅料等配件，整机取得相应防爆合格证书，必须达到国家防爆要求。

	38
	潜油泵（固定杆）
	品牌：Red Jacket、蓝夹克或其他进口品牌。P=1.5匹：Q=304L/min，H=35～40M。 

	
	
	潜油泵最长水平输送距离应大于70米。

	39
	潜油泵控制柜
	控制不少于4个潜油泵，详见图纸

	40
	液位监测系统
	采用美国品牌维德路特（VEEDER）液位仪TLS-4。型号:探棒VEEDER-ROOT  MAG-PLUS2探棒（含油浮子）或其他进口品牌，并达到系统兼容性要求。

	
	
	要求计量准确可靠，能够测量、统计存油量、销售量、卸油量，同时管理不少于5个油罐。

	
	
	能够及时显示油位高度、水位高度，蜂鸣报警警告液位

	
	
	与加油站管理系统数据信息连通，在电脑屏幕上直观反应油罐中的液位及油量，并打印报表。

	
	
	液位检测系统的精度应达到±0.2毫米。

	41
	油气回收在线监测设备及系统
	1.监控要求：（1）气液比；（2）密闭性；（3）液阻；（4）P/V阀状态；（5）卸油区油气浓度；（6）其它相关要求符合各地政府部门标准。

2.验收要求：应满足中华人民共和国国家环境保护标准《加油站油气回收在线监控系统技术要求》报批稿 及现行规范要求。

3.中石油、中石化、壳牌等规模超50家以上自营油站有使用案例。


注：以上技术要求仅为对设备的主要要求，各厂家应根据自身产品情况对其他部分进行补充完善。上术要求中如有出现的品牌规格等，仅为方便描述参考，不具有任何指定性及唯一性，投标人原则上应提供不低于该品牌档次的设备。

2）相关要求：

2.1 柴油枪可选择大流量或小流量并同步配套对应的大流量的流量计或标准流量计，每个站大流量、小流量柴油枪各1把；

2.2 油机的加油品号和进油管按招标人提供图纸供货，油机进油管布置顺序与招标人油站场区供油工艺管线布置一致；

2.3 油机需具备安装油气回收在线监测设备功能；

2.4 智慧型加油机的多媒体智慧屏产品标准：

2.4.1 Android 7.1系统或以上，支持开发者模式；

2.4.2 系统配置要求：4核Cortex，2G运行内存或以上，8G存储；

2.4.3 32寸或以上触摸屏，1080*1920分辨率，屏幕需为工业屏并防炫光；

2.4.4主板至少4个USB口，连接二维码扫描器，双目摄像头，IC卡读卡器及小票打印机。

2.4.5 至少1个网口可以连接局域网并支持外网连接；

2.4.6支持音频输出，且需连接喇叭；

2.4.7双目摄像头为微信人脸识别摄相头，必须满足微信支付的安装要求。

2.4.8多媒体智慧屏需通过微信支付的出厂检测，并按微信支付的规则生成序列号且可以经过人脸识别摄相头进支付；

2.4.9小票打印机型号为：串口 RS-232 ，普瑞泰尔或迅普SP-0H32SF。

2.4.10二维码扫描器型号为：远景达或摩托罗拉。

2.5多媒体控制主板参数按当前市场主流参数；

2.6涉及备选功能需预留相应安装位置、管线，在合同中明确备选功能选装价格。

2.7设备产品在广州要有售后服务网点。
电气照明器具
灯具的型号、规格应符合设计要求和国家有关产品标准的规定，并有产品合格证和安全认证标志。

罩棚灯至少保证10年以上的使用寿命。
应急照明灯具、疏散指示灯具安装须满足消防和应急部门检测要求。（如：疏散指示灯禁止采用插头插接电源，应直接与电源连接保持直通状态）。
工艺管道及线槽及配管
投标人提供的所有管线必须是进口品牌产品。
施工原则建议参照《广东石油加油站工艺设计要求》（第3.2版）
2.1采用盘管来铺设输油管

2.2尽量不使用焊接接头

2.3管道转弯半径最小为管道直径的20倍

2.4采用蛇行敷设

2.5双层复合管线之间要保证100mm左右的间距，避免管线重合、交叉

2.6铺设管线需架设角钢，可详见设计文件。

其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

电缆、电线线路

所有截面积≥10mm2的电线、电缆必须使用热镀锌铜接线耳连接，禁止采用缠绕或螺母直接压接方式安装。电缆线耳压接后须用相应颜色色带热缩套封或绝缘胶带缠绕。

电缆及电线敷设应适当留有余量。低压电缆及电线均须完整，禁止采用中间接头驳接。

液位仪

防爆型磁致伸缩液位探棒

规格:PLS-5A 防爆标志:ExiaIIBT4  液位偏移量0.5mm 法兰接口: DN100  HG20593-2009 RF（含4"立管、4"立管帽、3/4" dⅡBT4 直通防爆接线盒、3/4" dⅡBT4防爆隔离密封盒、3/4" dⅡBT4防爆挠性连接管各两个）

探测范围:成品油

其它要求：
电线、电缆必须按照国家的标准进行相色区别；
新敷设的电缆禁止在中途连接；

电线配管采用热镀锌电线管，采用丝扣连接方式，接地线为黄绿相间式电线；

大型落地配电柜进线和出线必须分柜安装，中间用铜排连接；

柜内线路排列整齐、并使用扎带固定；

进出电柜（电箱）线路必须使用连接器（索头）连接；

电柜或电箱所采用的智能电表安装前均须送至广州计量院进行精度检测并粘贴检测合格的标签，同时提供正式的书面报告；
注：本招标文件未规定品牌的设备、材料以图纸为准，投标人提供的上述产品必须得到业主认可后才能采购和安装。

暖通工程说明：
设备总体要求：

投标人提供的所有设备必须是全新、已广泛使用、推荐的高效节能产品。投标人提供的设备应选用高质量的元器件，在生产过程中进行严格质量控制，出厂前要经严格测试和检查，确保设备能长期稳定、可靠的运行。所有设备必须满足国家和行业现行技术标准及规范，满足当地建设工程质量监督站的验收标准以及工程图纸的设计要求。
分体空调：

投标产品必须为标准化产品，投标人应提供产品样本、技术资料等文件。

投标人中标后，必须配合业主根据工程实际室内机情况进行图纸优化设计；

如果本招标文件与图纸中有明显未提到的细节，或在涉及到本招标文件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为是指国家（部颁行业）的标准和规范；

图纸说明中的工程量仅供参考，不作为工程量计算依据，如与施工图实际工程量不符，工程量按施工图计算。
给排水工程说明：
工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工验收。
视频监控工程说明：
视频监控系统总体要求：高清摄像头（400W像素，焦距可调节）、硬盘存储至少保持90天。
照明系统
总体要求：[image: image19.png]IR UIRAT AR | HARER.
& 1 SR AR TR

—
M’,zﬁ(/?@l‘ﬁ) 150/200° 20.6 80 40004200 L]

T ﬁgﬁﬂluxﬁﬁ(ﬁﬁ 275 20.7 80 4000£200 | 8~10

Lt S OKF D 50—100 =0.4 80 4000200 fgﬁ?ﬁ

T IX o

#E: -

a S RAO. 75 B, FFFA LRSS ORI R T RERE/ % R 200/0. 75-2671ux.
RIS 5 BRI (EL A i 2 AL £ 5%,

BRI, A IR BELORRE, T R I 38 e EL R B i R G R B BRE (20010 o HETREE
R R (15010 o

e LAER: UMMM TR, SERSHEmis L O3k R R,

£ LAFRRER: BRLAEX UM S e X,

& CRAEAERMIEERIN, A TIER, T X MMV %5 £ 6B50034- 2013/ 2R, MIPHIUEN AN F1001x, it
HLR A/ T501x,





划线工程
1）加油岛采用黄实线进行防护 
2）出入口用文字强化 
3）车道显示柴汽分类 
4）加油位再次强调柴汽分类 
5）清晰的地面停车位划线
钢结构防火涂料
技术要求
防火涂料选用室内水性膨胀型钢结构防火涂料；选用的产品为无毒、无致癌物的国内外优秀品牌超薄型水性钢结构防火涂料，选用的产品必须满足设计文件要求的耐火极限要求；

防火涂料各区域的柱及其支撑构件、梁及其支撑构建、檩条、钢梯、设备平台等作防火涂料涂刷。颜色选用白色；

防火涂料取得消防产品合格评定中心的自愿性认证证书，且证书在有效期内；

防火涂料取得消防产品合格评定中心认可的1.0h，1.5h，2.0h，2.5h的型式试验报告。其中达到1h耐火极限要求的涂刷厚度不小于1.5mm，达到1.5h耐火极限要求的涂刷厚度不超过2mm，达到2h耐火极限要求的涂刷厚度不超过3mm，达到2.5h耐火极限要求的涂刷厚度不超过4.2mm；
防火涂料的粘接强度不低于0.6Mpa；

防火涂料每平米1mm干膜厚度的理论防火涂料用量不超过1.5Kg；

按国家现行消防施工验收规范进行施工和验收，以确保系统达到设计的功能要求，施工采用口径为2.5mm的斗枪喷涂或者腻子喷涂机进行施工，单遍成膜厚度大于1mm不流挂；
施工要求
项目要求采用高空车进行涂料涂刷施工的，需要编制专项安全施工方案，施工方使用的高空车必须提供有效的施工证明文件、合格证，必须在有效期内。使用高空车作业过程中，需要按照规范要求在高空车周边挂设安全保护网，防止人员坠落；
工程完成后，要清理好施工范围，建筑物内由于安装造成的缺损一定要按原样恢复好。

安全文明施工管理要求

建设管理要求如下，坚持“谁主管、谁负责”、“属地管理”、“一岗双责”的工作原则、监理单位、施工单位的安全文明施工管理，指导开展各项安全活动。
各方主要职责

施工单位：

依法对所承包的工程项目施工工作全面负责；
单位、人员持有相应资质；

保证本单位安全生产施工、环保施工、防疫所需资金的投入；

进行定期和专项安全环保检查；参加业主单位、监理公司组织的安全环保检查，并对存在的安全隐患落实整改措施；

设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员开展日常安全管理工作，安全管理人员的资质和数量应符合法律法规、施工合同要求和实际工作需要。

接受业主单位各级部门开工前安全交底，做好本单位的开工准备工作，配合开工安全条件审查；组织本单位员工开展内部安全教育培训和安全交底，并参加安全事务局实施的入场安全教育；

参加业主单位、监理公司组织的安全会议，并传达、落实安全管理要求；

根据工程的特点组织编制、报审施工项目计划、安全方案、作业许可等，落实作业安全措施和现场监护，消除安全事故隐患；

制定工地防疫管理制度，落实防疫消毒措施，做好防疫物资保障；

建立应急机制，依法处置生产安全事故，及时、如实报告事故信息，组织事故调查、处理。

法律法规要求或合同约定的其他职责。

项目施工准备
施工单位入场开工条件
施工单位入场前，须依据法律法规、合同要求等做好开工准备工作，参照施工单位进场业务办理流程经监理公司、业主单位、属地部门审查合格后方可入场。开工条件如下：

需要领取建筑工程施工许可证的工程项目已领取建筑工程施工许可证；
接受项目主管部门、属地管理部门的施工管理要求交底；

建立施工管理组织架构，项目经理、安全员等关键岗位人员必须到岗，专职安全管理人员数量符合法律法规和合同要求；
项目主要负责人、安全管理人员应具备相应的资质证书和本单位的任命授权书；
建立项目安全管理工作制度和职责要求；
场地移交确认、周边环境调查、地下管线和设施探测、图纸会审和设计交底、三通一平及临时设施建设、施工组织设计审批、开工报告审批、开工报监报建手续、施工许可手续办理、开工条件审核
入场施工安全管理要求
一般规定
施工单位应按项目主管部门对场地功能区的划分，编制临时建筑物布局方案，绘制平面布置图，明确申请使用的面积、期限并报监理公司、项目管理公司审批通过后方可设置；

各区域的布置一经确定后不得擅自改变，若更改需提前向监理公司和主管部门提出申请；

搭建的临时建筑物应稳固可靠，并满足安全、消防、卫生、三防（防台风、防汛、防雷）要求；所有施工辅助材料、围蔽材料等均不得使用泡沫夹芯板等可燃材料；

临时建筑物投入使用后，施工单位至少每周1次组织对其安全、消防、卫生、三防（防台风、防汛、防雷）的符合性进行检查；监理公司应至少每月1次进行检查，发现隐患督促施工单位整改。

施工区和办公区应采取措施隔离、围蔽，围蔽标准应符合《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版)》的要求，围蔽必须牢固、安全、美观，沿工地四周连续设置；

施工区要求
现场挂设施工标牌应当公示：工程规模、性质、用途，发包人、设计人、承包人和监理单位的名称，施工起止年月等，具体要求见广州市建委的规定；

工程施工现场的醒目位置应当公示：安全纪律牌；防火须知牌；安全无重大事故计时牌；安全生产、文明施工牌；施工总平面图；项目经理部组织架构及主要管理人员姓名岗位图；

施工材料应堆放整齐，清楚标识存放单位名称、存放期限、联系人和联系方式。施工现场的建设材料和设备不得堆放在围蔽范围外，如确需占地堆放的，需告知安环监管小组，并设置临时围栏，一旦条件许可，材料和设备要转入临时施工用地内；

施工现场内设置的临时设施（办公室、临时水电设施用房、仓库等）应当保持整洁，必须依据法规要求配置灭火器材，安全规范用电。施工区域内禁止流动吸烟，经安全保卫三科审批并落实安全措施后，可以设置统一的吸烟区。不得设置厨房和宿舍。禁止施工人员在厂区内留宿，深夜值班人员需要经安全保卫三科登记备案；

工程竣工后，施工单位应当及时拆除工地围栏，安全防护设施和其他临时设施，恢复绿化，做到“工完料净、场地清”。

危险作业管理要求
危险作业通用要求

危险作业审批由项目主管部门审批。作业内容、地点、时间等信息发生变更时需重新进行审批；

作业期间，每个危险作业均应至少设置1名作业监护人，进行全过程作业监护；

对于法定要求持证的作业，作业者必须持证上岗；

针对危险作业的不同特点，采取相应的安全措施；

制定相应的应急措施，以便出现异常时快速对应；

每次作业前，施工单位均要对作业安全措施、应急措施进行确认；

遇强风、雷雨等恶劣天气，应立即停止户外危险作业；
临时用电管理要求

接入业主单位提供的供电设施时，须取得监理公司、业主单位发展部批准实施；

接入属地施工单位管辖的供电设施时，须取得监理公司、属地施工单位批准；

临时动火作业管理要求

对于临时动火作业，施工单位应按照《中石化临时动火作业管理规程》办理审批手续，并落实监护措施；

对于高处作业，施工单位应按照《中石化高处作业安全管理规程》办理审批手续，并落实安全防护措施；
对于有限空间作业，施工单位应按照业主单位《中石化高处作业有限空间作业管理规程》办理审批手续，并落实安全防护措施；
对于起重吊装作业，施工单位应按照业主单位《中石化高处作业起重吊装作业管理规程》办理审批手续，并落实安全防护措施；
治安管理、交通管理
施工单位不得拖欠员工或劳务工工资，如有拖欠员工或劳务工工资的行为，业主单位按照合同约定，有权扣减支付承包方工程款，用作支付拖欠的员工或劳务工工资；

施工单位应当服从业主单位管理，主动化解纠纷矛盾，文明协商，防止寻衅滋事、打架斗殴和群体性冲突事件发生；

施工单位人员不得有参与违法、违纪等影响维稳及综治工作的行为。施工单位在业主单位范围内违反相关管理制度或发生治安案件的，按相关管理制度对施工单位进行处理或追究法律责任，如情节严重的，将移交公安司法部门处理；

施工车辆应服从业主单位管理，遵守交通规则。严禁酒后驾车和无证驾驶。货车装、卸货后及其他车辆必须停在指定的区域内，不得随意停放。

防疫管理要求
按照疫情就是命令，防控就是责任的原则对施工区域进行管理，施工单位应建立防疫管理制度，编制防疫应急预案，经监理单位、项目管理公司审查后报送给业主单位。

施工单位、监理单位应对进入场区作业人员防疫情况审查，对不符合进入场区人员进行妥善安置。

进入场区时，所有人员必须配合接受体温测量，体温高于37.3℃（含37.3℃）的，不能进入场区出示两码“健康码”、“行程码”查验。

所有人员进入场区必须佩戴防护口罩，施工人员、监理单位配置专用测温仪器，上下午各一次对作业人员实名进行体温检测，并保留纸面记录。

施工单位配置充足的防疫消毒物资，对所属地区每日进行消杀并保持相关记录，施工区域应设置隔离室；

入场施工环保管理要求
一般要求
施工项目开工前应按照法规要求，建设排水预处理设施，并通过竣工验收；开工前，应取得临时排污许可证、临时排水许可证。

施工现场严禁焚烧各类废弃物。

对存放、使用、废弃的油漆等化学品采取密闭措施，防止化学品气味逸散。

扬尘防治“6个100%”
施工现场100%围蔽，施工现场应实行封闭式管理，采用装配式钢结构围挡（施工工期半年以上，2年以下围蔽要求），沿工地四周连续设置。

工地路面100%硬化

①合理规划施工场地平面布置，对主要作业区域、行车区、办公区等进行硬化，包括临时设施室内地面、材料堆放场、钢筋加工场、仓库地面等区域

②在基坑开挖阶段，施工便道应当及时铺填碎石、钢板或其它材料，防止扬尘，施工到±0.00时，施工道路必须实现硬底化。

③当无法采用硬化措施时，应采用合理的技术措施控制扬尘：

工地砂土、物料100%覆盖

工程渣土、建筑垃圾应当集中分类堆放，严密覆盖，宜在施工工地内设置封闭式垃圾站，严禁高空抛洒；非施工作业面的裸露土或临时存放的土堆闲置的，应采用绿网覆盖、压实、洒水等降尘措施；必要时，应播撒速生草种植后洒水、浇肥养护。

弃土、弃料以及其它建筑垃圾的临时覆盖采用绿网。

建筑土方开挖后应尽快回填，不能及时回填的应当采用绿网覆盖或者固化等措施。

建议绿网使用可降解塑料。

施工作业100%洒水

合理设置喷淋系系统、雾炮等除尘设备，施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，应定期清扫、洒水；土方作业阶段，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外；结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m；施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。

根据施工现场扬尘情况，每天安排洒水不少于4次，洒水沿施工道路进行，早上7:30-8:00，中午11:00-12:00，下午14:30-15:00，17:30-18:00各一次；扬尘较多且遇污染天气时以及每年10月至次年2月应安排6次以上。

基坑开挖等易产生扬尘的作业，必须全时开启喷淋系统和雾炮设备；

监测设备显示PM10、PM2.5浓度超过相关标准时，应开启雾炮设备、喷淋系统或者其他洒水设备等进行洒水降尘。

每天洒水和开启喷淋系统、雾炮设备要设立专门登记本、安排专人负责登记签名。

出工地车辆100%冲净车轮车身

工地出入口应安排专人进行车辆清洗和登记，无《广州市建筑垃圾准运证》的车辆坚决不准进入建筑工地，超载、无遮盖、未冲洗干净车轮和车身的车辆,不准驶出工地。

建立泥头车管理台帐，详细记录车辆证照信息、进出场信息、冲洗情况、密闭情况等。每次车辆清洗要登记进出工地车辆的车牌号码、驾驶员姓名、进出工地时间等信息，车辆冲洗完后驾驶员和冲洗人要签名，监理单位所在项目负责人不定时对车辆清洗情况进行检查。

车辆清洗，应确保车辆外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土，施工场所车辆出口30m以内路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘材料，严禁车辆带泥上路。

长期裸土100%覆盖或绿化

施工现场内裸露45天以上的土地，应当采取绿化措施；裸露45天以下的土地，应当采取绿网覆盖、压实、洒水等压尘措施。

对土堆的边缘应适当垒砌砖石加以围挡处理。施工工地堆土场宜设置简易喷灌设施，适时喷水保湿。

施工给排水管理
施工临时用水应当采用节水措施，包括但不限于以下措施：

施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。

现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。

鼓励优先使用再生水或雨水进行冲厕、车辆冲洗、建筑施工等作业。

施工现场应当合理设置施工排水预处理设施，并保证排水畅通。施工排水预处理设施应当包括排水边沟、排水管、洗车槽、沉淀池或者一体化净化设施等。

施工排水预处理设施建设完成后，应当组织检证，通过检证后方能投入使用。施工排水预处理设施未经检证或者损坏的，禁止排入施工泥浆等建筑废弃物。

施工场地内应设置排水边沟、排水管、三级沉淀池或者一体化净化设施等预处理设施，经预处理后的水按照《临时排水许可证》要求排放，出水口在施工围蔽墙外进行清晰标示。

严禁将废油、废油漆等倾倒入污水管网或者雨水排放管网中。

每日开展排水专项检查，检查内容包括沉淀池、下游雨水井、排出口河涌，不允许未经处理或者处理不达标的黄泥水排入雨水管网。

及时清掏沉淀池，控制沉淀池积泥高度不超过50厘米。沉淀池积泥、工地余泥应当就地源头减量或外运处置。

工程完工后，应当检查施工排水接驳的公共排水管网上游1个井段，下游3个井段的公共排水设施状况，清理建筑垃圾、施工泥浆等废弃物。

噪声控制
应采取降低噪声的措施，施工现场场界噪声排放应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，临近居民区的噪音控制为 昼间 65 分贝，夜间55 分贝。

项目现场宜选用低噪声、低振动的设备，同时做好机械设备的日常维护工作。施工现场产生噪声的机械设备，应尽量远离办公区和居民区，并应对其采取降噪措施。

进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应轻拿轻放。

加强人为噪声的管理，要防止人为敲打、叫嚷、野蛮装卸产生的噪声。

除抢修和抢险作业外，禁止夜间（22时至次日6时）进行环境噪声污染的施工作业，确需在夜间连续施工作业的，须有建设行政主管部门出具的证明、经环境保护行政主管部门批准，并公告附近居民，同时报业主单位备案。
建筑废弃物管控
建筑废弃物，应遵循资源化、减量化、无害化的原则进行处理；无法再利用或再生利用的生活垃圾、工业垃圾、危险废弃物等，应分类收集交由专业的处置单位进行处置，严禁私自处理。

应当对建筑废弃物按余泥、余渣、泥浆、其他废弃物进行分类处置。工地应设置建筑废弃物专用堆放场地，并及时清运建筑废弃物。

建筑废弃物的处置，应当依法向城市管理行政主管部门申请办理《广州市建筑废弃物处置证》；运输单位应具有《广州市建筑废弃物处置证》资质，使用的运输车辆具有《广州市建筑废弃物运输车辆标识》；应确保运输车辆装载后符合密闭要求、冲洗干净、符合核定的载质量标准，保持工地出入口清洁；禁止车厢未密闭、未冲洗干净或者不符合核定的载质量标准的车辆驶离工地；运输车辆随车携带《广州市建筑废弃物运输车辆标识》、运输联单；按照建筑废弃物分类标准实行分类运输，泥浆应当使用专用罐装器具装载运输；按照政府要求的时间和路线运输；禁止超载、超速运输建筑废弃物。

施工现场应配备建筑废弃物排放管理人员，监督建筑废弃物的装载。

光污染控制

尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围，避免将光线直射居民区。

电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

定期检查和会议体制
定期检查
每周安全环保检查

每周四上午由监理单位组织周巡查，业主单位、施工单位安全负责人、项目经理及现场监理和施工人员参加所负责区域的巡查；

问题整改与跟踪

巡查所发现的违章或隐患，由施工单位安全员和监理拍照和记录，业主单位留底，检查人员现场制止改正或开出整改通知，整改由施工单位立即实施，并由项目主管部门或监理单位负责监督和跟踪。对严重违规、隐患或隐患久拖不改的，经监理公司提出，业主单位同意后签发《意见整改通知书》责令责任单位限期整改或停工整改，停工造成的损失由施工单位负责。整改完毕后，由责任单位作出书面回复，提请监理公司和业主单位确认；

项目例会会议
周例会：

每周四上午由监理单位专职安全负责人组织周例会，施工单位安全负责人及现场负责人、业主单位代表参加例会。会议内容：1）上周五至本周四施工项目状况总结，对施工单位提出整改要求；2）施工单位汇报下周作业内容和相应施工管理重点事项；3）重点事项信息通报

监理单位负责会议记录，并整理纪要后发送各施工单位。会议记录保留归档至工程结束。

月度例会：

每月度最后一个周四下午由监理单位组织月度例会，施工单位安全负责人及现场负责人、施工总承包管理单位总工、监理单位总监、业主单位安监部、业主单位后续使用部门/单位、业主单位项目负责人等参加例会。会议内容：1）月度施工项目状况总结、下月进度及安全要点说明；2）安全生产表彰与处罚的公布；3）安全演示、教育（结合近期主要作业内容选定主题，各总包单位轮流举办）；4）重点事项信息通报；

监理单位负责会议记录，并整理纪要后发送各施工单位。会议记录保留归档至工程结束。

除上述定期安全会议、检查体制外，施工单位应建立自身的安全会议、检查体制，传达、落实管理要求，协调、解决突出问题，检查、督促措施落实，排查、治理安全隐患；监理单位、安环监管小组应根据阶段性施工特点和重点风险，组织不定期的专项会议或特别检查。

事故事件管理
在业主单位施工期间发生安全综治事件，施工单位、监理单位及应立即采取有效的应急救援措施，防止事故扩大，涉及人员伤亡，应优先抢救伤员，并按向业主单位项目主管部门立即报告，同时做好事故现场的保护工作，配合上级对事故进行处理和调查，不得出现迟报、漏报、谎报、瞒报的现象。

施工单位应积极跟进伤员治疗和赔偿等事宜，防止发生治安纠纷；事故情况要进行通报，广泛教育、警示，并针对事故原因水平展开，整改消除安全隐患。

奖惩
违规处理

施工单位施工过程中应遵守法规和业主单位相关安全管理规定。业主单位各部门、监理单位在安全巡查中发现违章施工行为，应当坚决制止，并对违章人员和施工单位进行现场教育，必要时业主单位对其实施相应惩处措施；

施工单位应当正视存在的问题，服从监督管理，积极进行隐患整改。如对违章事实和处罚有异议，可向业主单位提出申诉；

油站现场管理施工及其他要求：
项目的安全文明措施费用包含于报价中，按照施工进度等比支付。
根据安全生产的有关规定配齐下列劳保防护品：

安全帽：（结合现场项目实际情况进行颜色分类，便于管理）、工作服由施工单位公司统一订制、根据工程实际情况和环境，岗位必须配足安全带、救生衣、口罩等防护用品且三证齐全备查、根据施工要求和岗位需要配雨衣、胶鞋、防护鞋等，其具体配备要求按公司文件执行、电工等特殊工种配绝缘鞋，必须交旧换新，并登记备查

不同单位（施工总承包方、专业分包单位、监理单位、设计院、业主方、设备厂家等）进入施工场地内，要求佩戴不同颜色的安全帽予以区分；
不同单位（施工总承包方、专业分包单位、监理单位、设备厂家等）进入施工场地内，要求穿不同颜色的反光安全服，反光安全服上需已有相应公司的名字；
地下作业时内有人员作业时必须做好通风，每个施工点不少于1台通风设备。

基坑周边，尚未安装栏杆或栏板的平台，料台与挑平台周边，雨蓬与挑檐边，无外脚手的屋面与楼层周边等处，都必须设置符合有关国家标准的、稳固的护栏（总长约550m）防护栏杆。未完成的井、洞口等位置需设置防坠落设施。以上安全设施须做好相应警示标示（建议带发光）。

所有工程车辆出场前，由施工单位设置专人定点对车辆进行清洗，不允许工程车辆携带余泥出场。

工程机械的尾气排放须符合环保要求（不允许有黑烟）。

作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查，确保安全装置齐全有效。机电设备应有可靠的防雨措施。操作机械必须由专业人员进行，严禁非专业人员操作。使用电焊机应严格操作规程，一次线不得超过2米，二次线不能破皮裸露。

施工用电实行三级控制两级保护（总闸箱、分配箱、开关箱、在分配箱、开关箱配匹配的触电保护器），闸箱标准化，线路规范化。使用电动工具，必须安装符合要求的漏电保护器。所有设备及照明用电应由专业电工处理，并做好巡视、记录。

钢结构运输、堆放时采取防滑措施，构件堆放场地平整坚实无水坑。同一型号构件叠放时，构件应保持水平，垫铁放在同一垂直线上，并防止构件溜滑。

构件绑扎方法正确，吊点处应有防滑措施，使用钢索吊装钢构件时应加防滑隔垫，与构件同时起吊的节点板、安装人员需用的卡具等物用绳索绑扎牢固。

吊装应避免直线垂直交叉作业，注意施工环境，检查作业范围有无架空线路或其它危险因素，作业范围内设安全警戒线，非操作人员禁止入内。

起吊钢构件时，提升或下降要平稳，避免紧急制动或冲击。专人指挥，起重指挥要果断，指令要简洁明确，信号清楚、响亮、明确。严禁违章指挥、违章操作。

梁、柱在空中拼装时宜使用垂直升降吊篮车，如需搭架则应做好人下架移的步骤。
安装操作面应有可靠的架台，护身，经检查无误，进行操作。高处作业应事先办理高空作业证，使用的工具、材料应放在安全地方，禁止随便放置。手持工具应系好安全挂绳。

拆除板、梁、柱墙模板，在4m以上的作业时应搭设脚手架或操作平台，并设防护栏杆，严禁在同一垂直面上操作。

安装与拆除5m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。

模板及支撑系统在安装过程中，必须设置临时固定设施，严防倾覆。支柱全部安装完毕后，应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑，然后支柱每增高2m再增加一道水平撑，水平撑之间还需增加剪刀撑一道。

高空、复杂结构模板的安装与拆除，事先应有切实的安全措施。

进行钢筋绑扎和安装钢筋骨架的高处作业，都要搭设操作平台和挂安全网。

基坑周边，尚未安装栏杆或栏板的平台，料台与挑平台周边，雨蓬与挑檐边，无外脚手的屋面与楼层周边等处，都必须设置防护栏杆。

切实做好防火工作 ，现场要求配备足够数量的有效的灭火器具，定期检查消防器具的使用状态，及时更换失效器具；涉及动火的操作应事先办理动火证，采取可靠的防火措施，并派专人进行安全监护；施工现场严禁吸烟，如有需要，经业主和监理单位批准后可在适当区域设置吸烟区；现场仓库存放的物品及材料，要分类存放，易燃、易爆等危险品，要单独存放。

任何吊车在进入工地之前必须经过检查，要求年检合格且证照齐全，在获得业主安全保卫科及监理公司备案核准后方可进入工地现场。吊车司机必须携带有效的吊车驾驶执照。吊车必须有一张有效的起吊量单，列明承载量、容量范围。不得骑在吊钩上。用牵线控制重物。重物不可在人上方悬挂摇摆。吊车操作必须有人指挥，指挥人员必须持证上岗。

施工单位项目部必须配合业主、监理单位进行安全检查，预防和控制事故的不安全因素。

规范要求的资料及台帐（施工方案、安全教育，安全交底，安全检查、电工日巡视记录、班前讲话记录、台帐）等齐全整齐、记录实事求是。特种作业人员持证率达100%。

实行现场文明施工管理，现场设有明显的宣传标语和在危险处挂有符合标准的色标。施工期间材料、设备要在指定的地方分类堆放整齐，材料堆放场、加工场及管道刷漆区域的地面应用塑料布铺垫好，防止损害或污染地面，要求做好安全标识，采取足够的安全措施，确保人员和产品的安全。

及时运走施工时产生的杂物，并保持施工范围内环境整洁。

施工完毕要清理好施工范围，做好移交手续。

项目管理部必须建立安全环保保证体系，用以指导项目管理部的日常安全环保管理工作。

现场专职安全员的任职资格：遵守国家安全政策法规和企业内的各项安全管理制度，有敬业爱岗精神和较强的工作责任心。具备相应的安全管理专业知识。熟悉工艺流程，有较强的事故预控能力和较高的安全管理水平。身体健康，经培训取得安监员上岗资格证。

项目主要负责人、安全管理人员应具备相应的资质证书和本单位的任命授权书。施工单位安监部和人力资源部每年对项目管理部安全员进行考核及培训。业主单位定期对施工单位和监理单位的安全管理人员进行考核，考核未通过者应配合业主要求进行更换。

对特殊工种人员，未按规定进行岗前安全技术培训和持证的，专职安监员有权制止其从事本岗位的作业；

施工中如发现违章指挥、违章作业、违反操作规程和违反安全纪律现象，专职安监员有权制止其违章行为。经批评教育不改的，有权劝其暂离施工现场，并按有关规定处罚。对因违章行为造成一般事故的，有权给予处罚。对造成重大事故的，有权建议给予重罚和行政处分、直至移交司法机关追究其刑事责任。

新承接工程施工前未对施工人员（含分包单位、劳务队伍人员）从事高空、深坑作业进行工伤保险的，监理和甲方有权通知其暂缓施工。

在施工过程中，凡安全保护措施、安全卫生设施、安全警告警令标牌、劳动保护用品不到位和在安全检查后事故隐患未得到及时整改的，专职安监员有权中止或局部中止施工。

在工程分包中，凡未对分包单位进行严格审核“四证”（即：企业法人营业执照、资质等级证、施工许可证、安全资格证）的，未签订《安全协议书》的，分包单位安全组织不落实、规章制度不健全和未进行工伤保险的，专职安监员有权制止分包单位进场施工。

现场项目部应根据现场作业情况、施工环境，制定具体的作业指导安全管理措施，其具体内容应包括：

危险源识别与风险评价一览表。

重大危险源识评与风险评价以及控制措施。

重大危险源应急预案。

高空作业安全措施。

用电组织设计。

水上作业安全措施。

防汛、防台措施。

防暑降温安全措施。

特种施工过程安全作业措施。

配电房、电配箱、地下电缆线，起重设备、交叉作业区域、深坑、高边坡作业地段必须悬挂标准安全警示牌。

劳保用品按项目规定采购发放。

工程施工防护安全用品必须经安监人员验收认可后，方可使用。

项目管理部防暑、防寒费用标准按公司项目规定执行。

员工必须正确使用劳保防护用品。严禁穿拖鞋、赤膊进入施工现场作业。严禁穿高跟鞋、短裤（不低于9分裤）及裙子进入施工现场。

确保外协队、劳务队的安全防护设施和安全设备达到安全管理要求。

非本项目管理部（单位）施工人员，未经允许不得进入施工现场，对私自进入的，值班人员应主动劝其离开。

对私自进入而造成自身伤害事故的，由其本人承担全部责任。造成他人伤害事故的，由施工所在地有关部门处理。

确系工作需要进入施工现场的施工单位外人员，须有施工单位人员陪同，并应遵守施工现场的有关管理规定。

安全教育

项目管理部应制定员工、外协队员的安全教育培训计划，并按计划开展培训教育。

建立特殊工种和关键岗位人员管理档案，审查证书原件并复印留存备查。

项目管理部工程期间内，每年不少于二次全员安全教育，并考试存档备查。

特种作业人员和关键岗位作业人员每季度进行一次安全操作规程和岗位责任制教育。

新来人员和转岗人员的三级安全教育，并存档备案。

所有现场施工人员需进行安全体感培训，配合业主单位开展其他安全教育。

安全技术交底

项目管理部分部（分项）工程必须有书面的安全技术交底、安全防护措施交底。

安全技术和防护措施交底书上要清楚说明施工程序、安全技术要求、安全注意事项、采取的防护措施要量化具体。

安全技术交底应在该分部（分项）工程开工前进行,安全技术交底单应由工程部门、该项工程负责人、安监、被交底人、交底人、总工等联合签字认可。

必须交底到每个参与作业的员工，并留下签名记录存档。

安监部门必须留档存查，并按交底要求监督检查落实。

施工结束

每日施工结束后，应对施工现场进行彻底的安全检查，不得留有安全隐患。

用电、气、水等设备，必须断开电、气、水源督促和指导施工人员搞好现场“5S”工作。

第十八、主要设备推荐品牌表

	序号
	材料、设备名称
	推荐品牌
	备注

	1
	双层罐
	力宏、群力、山东大建
	同等或优于以上品牌

	2
	加油机
	北京三盈、广州恒山、北京长吉
	

	3
	二油二液加注机、四油二液加注机、尿素储罐
	北京三盈、广州恒山、北京长吉
	

	4
	双层热塑性塑料管、单层热塑性塑料管
	kPS和UPP、优捷特、杜拉
	

	5
	加油机地槽
	OPW、永邦、杜拉、优捷特
	


第六章  图纸及勘察资料

（另册）
第七章  工程量清单

（另册）
第八章  最高投标限价

（详见第一章 投标须知前附表）
一–2
--


