广东省中医院国家中医药传承创新中心项目施工总承包

招标文件

招 标 单 位：广东省中医院

招标代理单位：国义招标股份有限公司

日       期：2025年    月

目录

第一章  投标须知	2

一、投标须知前附表	2

二、投标须知修改表	6

三、投标须知通用条款	17

第二章  开标、评标及定标办法	31

一、开标、评标及定标办法修改表	31

二、开标、评标及定标办法通用条款	38

第三章  合同条款	48

第四章  投标文件格式	58

第五章  技术条件（工程建设标准）	76

第六章  图纸及勘察资料	120

第七章  工程量清单	121

第八章  最高投标限价	122

- 第一章  投标须知

- 一、投标须知前附表

声明：本投标须知前附表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。

| 项目 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 定义 | 招标人（即发包人）：广东省中医院 招标代理：国义招标股份有限公司 勘察单位：/ 设计单位：苏州建筑装饰设计研究院有限公司 监理单位：广州珠江监理咨询集团有限公司 检测机构：/ 造价单位：广东飞腾工程咨询有限公司 |
| 2 | 2.2 | 工程名称 | 广东省中医院国家中医药传承创新中心项目施工总承包 |
| 3 | 2.2 | 建设地点 | 广州市番禺区小谷围街内环西路55号。 |
| 4 | 2.2 | 建设规模 | 详见本工程招标公告。 |
| 5 | 2.2 | 承包方式 | 总价采用分部分项工程综合单价包干；措施项目费及预算包干费总价包干。按照合同约定范围、招标文件、图纸内容、工程技术文件、和工程量清单等有关资料及说明实行专业承包，即包深化设计（优化设计）、包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包对本工程相关的各专业工程提供协调及配合服务、包资料整理、包验收移交、包保修。 |
| 6 | 2.2 | 质量标准 | 质量一次验收合格，符合本招标文件所要求的设计规范、标准的要求和国家、地方行业有关标准。 |
| 7 | 2.2 | 招标范围 | 详见本工程招标公告。 |
| 8 | 2.2 | 工期要求 | 180日历天。 |
| 9 | 3.1 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 10 | 4.1 | 投标人资质等级及项目负责人等级要求 | 详见本工程招标公告。 |
| 11 |  | 资格审查方式 | 详见本工程招标公告。 |
| 12 | 13.1 | 报价以及单价和总价计算方式 | 工程量清单计价。 |
| 13 | 15.1 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日计起） |
| 14 | 16.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑不要求递交投标保证金。 □要求递交投标保证金。 |
| 15 | 5 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织，投标人自行踏勘。 |
| 16 | 8 | 投标答疑 | 疑问提交时间：提交投标文件截止时间18天前； 形式：投标人的疑问通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台提交。提问一律不得署名。 网上答疑的操作指南为：登陆广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站→进入交易业务/建设工程 “网上答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问”→登录系统进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。 |
| 17 | 20.1 | 投标截止时间 | 年 月 日 时（北京时间）。 具体时间以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站项目查询的为准。 |
| 18 | 20.1 | 开标开始时间和地点 | （技术标和经济标同时开标） 1、开标开始时间： 年 月 日 时 分（与投标截止时间为同一时间），地点： 。投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站。 注：投标文件解密问题。投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定。 2、递交投标文件备用光盘时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；递交地点： 。(建议安排在投标文件截止时间前15分钟至投标文件截止时间） 上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告和招标答疑纪要的相关信息。 |
| 19 | 26 | 开标评标办法 | 方式一：选取办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）； 投标人总得分=技术得分（满分20分）＋经济得分（满分100分）×经济得分权重（80%）。 |
| 20 | 29.1 | 履约担保 | 方式一：中标人提供的履约保证金或履约保函为中标价款的10%。 |
| 21 |  | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价为人民币49029168.90元。 |
| 22 |  | 非竞争费用 | 本项目绿色施工安全防护措施费为人民币2331014.25元，暂列金额为人民币3731794.09元，暂估价为人民币300000.00元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正） |
| 23 |  | 保修期 | 按照合同条款相关约定执行。 |
| 24 |  | 计算评标参考价的等分点值 | 计算评标参考价的等分点值X在开标前从[0,100]的整数中随机抽取。 |
| 25 |  | 进入第二阶段评审的家数 | 本款不适用。 |
| 26 |  | 工程成本警戒价 | 工程成本警戒价为44126252.01元（按最高投标限价的90%设置）。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 注：为充分体现招标人意愿及落实项目招标人负责制，警戒价由招标人决定。 |
| 27 |  | 第一阶段各分值的权重 | 本款不适用。 |
| 28 |  | 评标委员会人数 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 29 |  | 企业综合诚信评价分数 | 本款不适用。 |
| 30 |  | 第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法一、办法二） | 本款不适用。 |
| 31 |  | 经济分相同情况下的排序方法（适用于办法三、办法四） | 本款不适用。 |
| 32 |  | 第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法五、办法六） | 本款不适用。 |
| 33 | 13.4、13.5.2 | 合同价款的调整办法 | 按合同条款相关约定调整。 |
| 34 |  | 建设工程质量检测单位 | 建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。 |
| 35 |  | 分包 | ☑不允许； □允许： 分包内容要求：非主体的工程、非关键性的工作 分包金额要求：/。 对分包人的资质要求：相对应的资质。 对分包人的其他要求：未在以往工程中因不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的，或未被纳入联合惩戒范围的。须经发包人和总监理工程师书面同意。 |
| 36 |  | 电子招标投标解密失败及突发情况的补救 | 1、按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站。 2、提交投标文件光盘备用 投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在投标须知前附表第18项规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。 3、补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
|  |  | 招标人对中标人参与“百千万工程”的具体要求 | 说明与要求： □具体要求在中标后按照投标承诺和招标人的要求执行。 ☑具体要求：本项目无“百千万工程”的具体要求 |

- 注：企业综合诚信评价得分即企业综合诚信评价60日诚信分，以下同。

- 二、投标须知修改表

声明：本投标须知使用GZZB2018-3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载查阅。

条款号：5.1           修改类型：修改

原文：5.1投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

现文：5.1投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。投标单位自行勘察并对工程量清单及图纸内容、准确性进行复核，如有误差必须在答疑中提出，否则视为已认可本项目的工程量清单及图纸所有内容。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

条款号：8.1             修改类型：修改

原文：8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过       交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。

现文：8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。

条款号：8.2             修改类型：修改

原文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在     交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在       交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

现文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

条款号：9.2             修改类型：修改

原文：9.2招标文件的澄清或修改将在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以        交易平台上网发布时间作为送达时间。

现文：9.2招标文件的澄清或修改将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台上网发布时间作为送达时间。

条款号：9.4            修改类型：修改

原文：9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

现文：9.4招标文件的澄清、修改均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台最后发布的内容为准。

条款号：11.2             修改类型：修改

原文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:

11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；

11.2.2 资格审查文件：

（1）投标人声明；

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

（3）企业营业执照扫描件或电子证照；

（4）企业资质证书扫描件或电子证照；

（5）建筑施工企业安全生产许可证扫描件或电子证照；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投入本项目的项目负责人）

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投入本项目的专职安全员）

（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）

（9）拟委派项目负责人的有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书；

（10）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；

（11）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；

（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；

（13）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；

注：1.相关电子证书按规定需打印后手写本人签名的，应按照规定手写本人签名后再扫描提交。

2.投标人在投标登记时选择了拟投入本项目的项目负责人、专职安全员，即已满足“资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员”的要求，投标人无需提供证明材料。

11.2.3项目管理机构配备。

（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；

（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；

（3）其他辅助说明资料。

11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。

11.2.5施工组织设计或施工方案。

（1）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施。

（2）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标文件要求，并针对本项目的关键技术、工艺、重点、难点以及拟在本项目采用的新工艺、新技术、新材料编制，应突出重点，标准、规范中已有的内容无需赘述，一般篇幅不宜超过150页；对于技术特别复杂，施工工艺超出国家标准的项目，施工组织设计的篇幅要求可适当放宽，但不宜超过200页。超过部分不予评审。

11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。

现文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:

11.2.1 技术投标文件(按技术标投标文件格式要求填写)；

11.2.2 资格审查文件：

（1）投标人声明（按招标公告附件一的格式及内容提交）；

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书（见本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式三、格式四）；

（3）企业营业执照扫描件或电子证照；

（4）企业资质证书扫描件或电子证照；

（5）建筑施工企业安全生产许可证扫描件或电子证照；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投入本项目的项目负责人）

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投入本项目的专职安全员）

（8）拟委托技术负责人职称证书（提供技术负责人职称证书原件扫描件）；

（9）拟委派项目负责人的有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书；

（10）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；

（11）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）扫描件或电子证书；

（12）关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。

（13）投标人认为应提交的其他资料。

注：1.相关电子证书按规定需打印后手写本人签名的，应按照规定手写本人签名后再扫描提交。

2.投标人在投标登记时选择了拟投入本项目的项目负责人、专职安全员，即已满足“资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员”的要求，投标人无需提供证明材料。

11.2.3项目管理机构配备。

（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人（见本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式五）；

（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件（见本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式六《投入主要人员汇总表》和格式七《主要人员简历表》）；

（3）其他辅助说明资料。

11.2.4施工组织设计或施工方案。

（1）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施。

（2）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标文件要求，并针对本项目的关键技术、工艺、重点、难点以及拟在本项目采用的新工艺、新技术、新材料编制，应突出重点，标准、规范中已有的内容无需赘述，一般篇幅不宜超过150页；对于技术特别复杂，施工工艺超出国家标准的项目，施工组织设计的篇幅要求可适当放宽，但不宜超过200页。超过部分不予评审。

11.2.5《不参与串通投标承诺书》（须按招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式九）。

11.2.6企业资信相关资料。

11.2.7《参与编制技术标投标文件人员名单》（须按招标文件第四章“投标文件格式”格式十一）。

11.2.8《危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单》（须按招标文件第四章“投标文件格式”格式十二，注：建设单位在《危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单》无勾选项。投标单位同意建设单位的意见，按格式提供《危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单》即可，可无需提供安全管理措施；投标单位认为需要补充的请在《危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单》对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施）。

11.2.9其他投标人认为应该提供的资料。

条款号：11.3.3            修改类型：修改

原文：按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。

现文：按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。（须按招标文件第四章 “经济标投标文件格式”格式三）。

条款号：11.3.5             修改类型：增加

现文：《对投标文件编制的承诺》（须按招标文件第四章 “经济标投标文件格式”格式四）

条款号：12.1              修改类型：修改

原文：投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

现文：投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标文件格式按招标文件第四章《投标文件格式》。其中：技术标格式二、格式九、格式十一、格式十二和经济标格式二、格式三、格式四必须按招标文件规定的格式进行编制外，其余格式仅供参考。

条款号：12.2             修改类型：修改

原文：12.2投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：      。

现文：12.2投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： 广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站 。

注：投标文件电子文档需要投标人单位盖章的材料，投标人加盖电子印章即可，不得将投标人未对电子文档加盖实物印章作为否决投标的情形。

条款号：12.3             修改类型：修改

原文：12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：  。

现文：12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站 。

条款号：13.1             修改类型：修改

原文：13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。

现文：13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。

条款号： 13.4            修改类型：修改

原文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。

现文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按合同条款相关约定调整。

条款号：13.5  13.5.1  13.5.2  13.5.3  13.5.4             修改类型：修改

原文：13.5工程项目实施期间……，中标后双方协商约定。

现文：13.5变更结算方式按招标文件及施工合同相关规定执行。

条款号：16.投标保证金             修改类型：删除

原文：16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。

16.1.1 采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。

16.1.2 依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。

16.1.3 采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。

16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。

16.3投标保证金应依据法律法规的相关规定退还。

16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：

16.4.1因投标人原因造成投标文件未解密的；

16.4.2投标人在投标有效期内撤销投标文件；

16.4.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

16.4.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。

16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：

16.5.1投标人存在16.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交投标保证金的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形的。

注：16.5.3款由招标人二选一，需在招标文件中明确。

条款号：17.1          修改类型：修改

原文：17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：         。

现文：17.1投标人应采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：  广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站   。

条款号：18.1          修改类型：修改

原文：18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：      。

现文：18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站 。

条款号：18.2          修改类型：修改

原文：18.2 未按要求加密的投标文件，    交易平台将予以拒收。

现文：18.2 未按要求加密的投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。

条款号：19.1         修改类型：修改

原文：19.1投标人通过      交易平台递交电子投标文件。

现文：19.1投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台递交电子投标文件。

条款号：19.2         修改类型：修改

原文：19.2投标人完成电子投标文件上传后，    交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

现文：19.2投标人完成电子投标文件上传后，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

条款号：19.3         修改类型：修改

原文：19.3逾期送达的电子投标文件，      交易平台将予以拒收。

现文：19.3逾期送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。

条款号：19.5         修改类型：删除

原文：19.5如技术标和经济标先后分别开启，         交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。

条款号：21.1        修改类型：修改

原文：21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，    交易平台将予以拒收。

现文：21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。

条款号：27.1        修改类型：修改

原文：27.1招标人将在   交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

现文：27.1招标人将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

条款号：27.4        修改类型：修改

原文：27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括报价清单、人员、业绩、奖项等资料）在     交易平台和广东省招标投标监管网公开。

现文：27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台和广东省招标投标监管网公开。

条款号：28.4        修改类型：修改

原文：28.4 招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。

现文：28.4 工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%，招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。质量保证金不超过工程价款总额3%。当年开工、当年不能竣工的新开工项目可以采用过程结算。

条款号：29.1        修改类型：修改

原文：29.1在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。

现文：29.1在签订合同后按合同约定时间，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保（具体形式详见合同）。

条款号：29.2        修改类型：修改

原文：29.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

现文：29.2在签订合同后按合同约定时间，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将有权解除中标通知书，且依法承担相应法律责任。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。（具体详见合同约定）。

条款号：30.1        修改类型：修改

原文：30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

现文：30.1在合同自发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

条款号：31.1        修改类型：增加

现文：31.1中标人代缴公共资源交易服务费及招标代理费，其费用包含在中标人投标报价中，由收款单位向中标人开具增值税发票。

条款号:32.3                   修改类型:修改

原文:32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。

现文:32.3 投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿情形的，中标无效行政监督部门将对其违法行为进行政处罚。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。

条款号：33            修改类型：增加

现文：

中标单位在中标公示后，需提供与递交投标电子标书内容一致且每页加盖单位公章的纸质文件一式四份及电子文件光盘四份（不用生成投标书；包括经济标报价套价软件版、XML版和Microsoft Excel软件版及用Microsoft Word软件或广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理）给建设单位。

条款号： 34            修改类型：增加

现文：34 在招标人与中标人签订合同或办理施工许可前，招标人将会核查中标人委派的项目负责人在建项目任职情况，如发现委派的项目负责人在其他在建项目中任职的，承包人应以书面形式向监理单位提出更换项目负责人意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后更换项目负责人。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使征得发包人同意更换的，承包人仍需承担严重违约责任1次，且自撤换之日起一年内，该项目负责人不得再作为发包人后续招标项目时拟委派项目管理机构的项目负责人。

条款号： 35            修改类型：增加

现文：35中标人应在中标通知书发出之日起5个工作日内，按招标文件合同格式的要求完成合同文本编制，合同纸质版经盖章后，与电子版一并递交招标人审核。若遇特殊情况，中标人应向招标人书面申请经批准后适当延期。如出现中标人放弃中标或者没有在法律规定时间内与招标人签订合同，招标人可以重新开展招标活动，也可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人。

条款号： 36            修改类型：增加

现文：36投标人存在《中华人民共和国招标投标法》相关法律法规规定的属于投标人相互串通投标情形的，投标无效。

投标人串通投标中标的，其行为是在签订合同生效之前被认定的，则中标无效；招标人可以重新开展招标采购活动，也可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商。

投标人串通投标中标的，其行为是在签订合同生效之后被证实的，则认定为投标人的违约行为，按合同约定承担违约责任，招标人有权终止合同，投标人的履约保证金不予退还。

上述串通投标行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依据相关法律规定处罚，给招标人造成损失的应承担赔偿责任。

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

- 三、投标须知通用条款

### （一）总则

1、定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。

（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。

（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。

（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。

（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。

（6）“书面形式”指打字或印刷的文件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

2、招标说明

2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。

2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。

2.3设计说明：详见招标图纸。

2.4工程施工特点：详见招标图纸。

3．资金来源

3.1本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项

4．合格投标人的条件

4.1详见本项目招标公告

5．踏勘现场

5.1 投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

6．投标费用

6.1不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

### （二）招标文件

7.招标文件的组成

7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：

第一章  投标须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）（另册）

第六章  图纸及勘察资料（另册）

第七章  招标工程量清单（另册）

第八章  最高投标限价

注：①招标人应在技术条件（工程建设标准）中提出本项目对关键技术、工艺、重点、难点，以及拟在本项目采用的智能建造和新型建筑工业化相关技术的具体要求，明确本项目采购绿色建材和对原材料、生产制造工艺的环保、节能、低碳的要求，明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求。②鼓励招标人对施工组织设计或施工方案实行隐藏投标人信息的暗标评审。

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

7.3 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

8．招标答疑

8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过        交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。

8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在        交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

8.3答疑会会议纪要为招标文件的一部分。

8.4若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾，以答疑会议纪要最后发出的书面形式的文件为准。

9.招标文件的澄清与修改

9.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的澄清或修改将在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以        交易平台上网发布时间作为送达时间。

9.3招标文件的修改内容为招标文件的组成部分。

9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

### （三）投标文件的编制

10．投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11．投标文件的组成

11.1 投标文件由技术部分（含资格审查文件）和经济部分二部分投标文件组成。

11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:

11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；

11.2.2 资格审查文件：

（1）投标人声明；

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

（3）企业营业执照扫描件或电子证照；

（4）企业资质证书扫描件或电子证照；

（5）建筑施工企业安全生产许可证扫描件或电子证照；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投入本项目的项目负责人）

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投入本项目的专职安全员）

（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）

（9）拟委派项目负责人的有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书；

（10）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；

（11）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；

（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；

（13）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；

注：1.相关电子证书按规定需打印后手写本人签名的，应按照规定手写本人签名后再扫描提交。

2.投标人在投标登记时选择了拟投入本项目的项目负责人、专职安全员，即已满足“资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员”的要求，投标人无需提供证明材料。

11.2.3项目管理机构配备。

（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；

（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；

（3）其他辅助说明资料。

11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。

11.2.5施工组织设计或施工方案。

（1）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施。

（2）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标文件要求，并针对本项目的关键技术、工艺、重点、难点以及拟在本项目采用的新工艺、新技术、新材料编制，应突出重点，标准、规范中已有的内容无需赘述，一般篇幅不宜超过150页；对于技术特别复杂，施工工艺超出国家标准的项目，施工组织设计的篇幅要求可适当放宽，但不宜超过200页。超过部分不予评审。

11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。

11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容：

11.3.1 经济投标文件(按招标文件的要求填写)。

11.3.2投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。其中包括如下：

（1）投标总价封面、扉页；

（2）总说明

（3）工程项目投标报价汇总表；

（4）单项工程投标报价汇总表；

（5）单位工程投标报价汇总表；

（6）分部分项工程清单与计价表；

（7）单价措施项目清单与计价表；

（8）总价措施项目清单与计价表；

（9）综合单价分析表；

（10）其他项目清单与计价汇总表；

（11）暂列金额明细表；

（12）材料（工程设备）暂估价明细表；

（13）专业工程暂估价明细表；

（14）计日工表；

（15）总承包服务计价表；

（16）规费和税金项目计价表；

（17）人工、主要材料和设备一览表

11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。

11.3.4若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。

12．投标文件格式

12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

注释：投标文件电子文档需要投标人单位盖章的材料，投标人加盖电子印章即可，不得将投标人未对电子文档加盖实物印章作为否决投标的情形。

12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：            。

如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。

13．投标报价及造价承包和变更结算方式

13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。

13.2招标人按照招标图纸制定招标工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，在实施后，此项目不得重新组价予以调整，招标人将不予支付。

13.3投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。

13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。

13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于最高投标限价的下浮率（下浮率=(最高投标限价-中标价)/ 最高投标限价）。

13.5.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。

13.6暂列金额、暂估价

13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。

暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。

13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。

13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。

13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。

13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。

13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。

13.9招标人与中标人应本着实事求是、风险共担的原则，充分考虑施工合同履行期间人工、建筑材料、机械设备价格因素的影响。对于各类钢筋、混凝土等主要材料以及人工、机械设备等，应结合合同工期、各价格因素对工程总造价的影响等，合理约定调价机制。调价机制应由招标人在招标文件及合同中明确，内容包括调价范围（含材料、机械的具体名称、工种等）、价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。

14．投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15．投标有效期

15.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不影响退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

16．投标保证金

16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。

16.1.1 采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。

16.1.2 依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。

16.1.3 采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。

16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。

16.3投标保证金应依据法律法规的相关规定退还。

16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：

16.4.1因投标人原因造成投标文件未解密的；

16.4.2投标人在投标有效期内撤销投标文件；

16.4.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

16.4.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。

16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：

16.5.1投标人存在16.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交投标保证金的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形的。

注：16.5.3款由招标人二选一，需在招标文件中明确。

17．投标文件的签署

17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

### （四）投标文件的提交

18．投标文件的密封和标记

18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：            。

18.2 未按要求加密的投标文件，        交易平台将予以拒收。

19．投标文件的递交和接收

19.1投标人通过        交易平台递交电子投标文件。

19.2投标人完成电子投标文件上传后，        交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

19.3逾期送达的电子投标文件，        交易平台将予以拒收。

19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。

19.5如技术标和经济标先后分别开启，        交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。

20．投标文件提交的截止时间

20.1投标人应在投标须知前附表第17项所述的时间前提交投标文件。

20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。

21．迟交的投标文件

21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，       交易平台将予以拒收。

22．投标文件的修改与撤回

22.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

22.2投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

22.3修改后再次递交的，按19点的规定执行。

22.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

### （五）开标、评标、定标及合同签定

23、开标。

详见第二章开标、评标及定标办法

24．评标过程的保密

24.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标文件的澄清，计算错误的修正

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法

26．投标文件的评审、比较和否决

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。

27．中标通知书

27.1招标人将在        交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

27.2招标人应当自确定中标人后，向招标投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。

27.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。

27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在        交易平台和广东省招标投标监管网公开。

28．合同协议书的签订

28.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

28.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

28.4招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。

29．履约担保

29.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保。

29.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

30．合同生效

30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

31．其它费用

32．腐败与欺诈行为

在招标和合同实施期间，招标人要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。

32．1对本条款的规定，特定义如下词汇：

1）、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；

2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标文件之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使招标人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

32．2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。

32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行政处罚。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。

- 第二章  开标、评标及定标办法

- 一、开标、评标及定标办法修改表

声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB2018-3招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载GZZB2018-3范本查阅。

条款号：36.1             修改类型：修改

原文：36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

现文：36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。

条款号：36.3             修改类型：删除

原文：36.3根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。

条款号：36.5.1            修改类型：修改

原文：36.5.1在投标截止时间后一小时内，投标人通过        交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；

现文：36.5.1在投标截止时间后一小时内，投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、工期及其他内容；

条款号：  36.5.3          修改类型：修改

原文： 36.5.3 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

现文： 36.5.3 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；若投标人不参加开标会的，或不签字确认的，视同该投标人认可开标结果。

条款号：38.1            修改类型：修改

原文：38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

现文：38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的内容以及细微偏差的内容作出澄清。

条款号：39.2            修改类型：修改

原文：39.2依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人；

现文：39.2依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人，若在填报中标候选人公示信息时被发现委派的项目负责人已在其他在建项目中任职、不符合任职数量规定时，则不能进行中标候选人公示，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

条款号：39.3            修改类型：修改

原文：39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

现文：39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或经核查发现委派的项目负责人已在其他在建项目中任职、不符合任职数量规定时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

条款号：40               修改类型：修改

原文：

40.开标和评标程序

40.1技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；

40.2由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.3技术标投标文件有效性审查；

40.4技术标详细审查评分；

40.5经济标详细审查评分；

40.6评标委员会按照投标人总得分由高至低排序；

40.7经济标投标文件有效性审查；

40.8评标委员会按排序向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。

现文：

40.开标和评标程序

40.1技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；

40.2由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.3技术标投标文件有效性审查；

40.4技术标详细审查评分；

40.5经济标详细审查评分；

40.6评标委员会汇总投标人得分，并按照投标人总得分由高至低排序；

40.7按照投标人总得分由高至低排序，依次进行经济标投标文件有效性审查；

40.8评标委员会按总得分排序，向招标人推荐通过经济标投标文件有效性审查的中标候选人，并递交资格审查报告及评标报告。

条款号：41.1             修改类型：修改

原文：41.1开标由招标人主持；

现文：41.1开标由招标人或招标代理主持；

条款号：41.2.1           修改类型：修改

原文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至       交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

现文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

条款号：41.2.3           修改类型：修改

原文：41.2.3开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

现文：41.2.3开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。

条款号： 42.2            修改类型：修改

原文：42.2评标委员会的组成：方式   。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

现文：42.2评标委员会的组成：方式  一  。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

条款号：43.1              修改类型：修改

原文：43.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

现文：43.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

条款号：44.1               修改类型：修改

原文：44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足3名（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2名），则本项目招标失败。

现文：44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2家，则重新招标）。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

条款号：45             修改类型：修改

原文：45．经济标评审和得分汇总

45.1若通过技术标有效性审查的投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价，则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

45.2计算评标参考价：

区间抽取法

设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为最高投标限价

X:为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取

45.3当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-综合诚信评价分数权重）＋综合诚信评价排名得分×综合诚信评价分数权重）。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。

现文：45．经济标评审和得分汇总

45.1若通过技术标有效性审查的投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价，则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

45.2计算评标参考价：

区间抽取法

设立入围合格分数线（技术得分为15分），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：

评标参考价＝（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过入围合格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为最高投标限价

X：为等分值点，由招标人或招标代理机构在开标前从[0,100] 的整数中随机抽取确定。

45.3当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分（100分）=技术得分（20分）＋经济得分（100分）×经济得分权重（80%）。总得分四舍五入保留两位小数，并按照总得分从高到低排序。总得分相同的投标文件，以报价较低的排前；总得分与报价均相同的投标文件，以技术得分较高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式，确定投标人的排序。

条款号： 46.1           修改类型：修改

原文：46.1经济标的有效性审查：按照投标人总得分排序，依次对投标文件进行经济标有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

现文：46.1经济标的有效性审查：对投标文件进行经济标有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

条款号：附表一 《资格审查表》             修改类型：修改

原文：见范本

现文：见后附（现文：附表一《资格审查表》）

条款号：附表二 《技术标有效性审查表》     修改类型：修改

原文：见范本

现文：见后附（现文：附表二《技术标有效性审查表》）

条款号：附表三 《经济标有效性审查表》     修改类型：修改

原文：见范本

现文：见后附（现文：附表三《经济标有效性审查表》）

条款号：附表四《技术标详细审查评分表》    修改类型：修改

原文：见范本

现文：见后附（现文：附表四《技术标详细审查评分表》）

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

- 二、开标、评标及定标办法通用条款

### （一）总则

35 开标、评标及定标所依据的规则

35.1《中华人民共和国招标投标法》；

35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）；

35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）；

35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

35.6《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）；

35.7《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）

35.8《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》（粤发〔2004〕4号）；

35.9《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》

35.10《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗建规字〔2023〕12号）；

35.11《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方金融监督管理局关于印发<广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）>的通知》（穗财采〔2023〕8号）；

35.12本项目招标文件。

36．开标

36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

36.2 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以解密、公布。

36.3根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。

36.4若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）

36.5按下列程序进行开标：

36.5.1在投标截止时间后一个小时内，投标人通过交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；

36.5.2备用光盘的读取按投标须知前附表第36项的规定执行；

36.5.3投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

36.5.4开标结束。

36.6投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

36.7开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

37．评标

37.1评标委员会由招标人依法组建。

37.2评标委员会在开始评标前，应了解评标专家的职责及守则，认真阅读附件1《评标委员会成员声明》的内容并签名，签字后方可进行评标；

37.3评标委员会的职责及守则：

37.3.1根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；

37.3.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

37.3.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

37.3.4全体参与评标人员：

37.3.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

37.3.4.2 必须公正、不得循私；

37.3.4.3 必须科学、不得草率；

37.3.4.4 必须客观、不得带有成见；

37.3.4.5 必须平等、不得强加于人；

37.3.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

37.4 评标工作开始前，招标人应当向评标委员会提供评标所需的信息，包括招标项目的范围、性质、特殊性、需求目标和实施要点，以及招标文件规定的评标方法、评标因素及标准等，但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

37.5评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。

38．投标文件的澄清

38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

38.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

38.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

38.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

38.5投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，该投标不改变本项目评标结果排序，其中标无效。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定依次确定中标人或重新招标。

39．定标

39.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

39.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

39.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

39.5 重新评标的，评标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标，但不被推荐为中标候选人。

### （二）开标评标办法程序和细则

注：以下八种评标办法所述企业综合诚信评价分数即投标截止当日广州市工程招标代理行业协会网站上公布的企业综合诚信评价60日诚信分。

### 可选办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）

40．开标和评标程序

40.1技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；

40.2由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.3技术标投标文件有效性审查；

40.4技术标详细审查评分；

40.5经济标详细审查评分；

40.6评标委员会按照投标人总得分由高至低排序；

40.7经济标投标文件有效性审查；

40.8评标委员会按排序向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。

41．开标细则

41.1开标由招标人主持；

41.2 细则

41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

41.2.2开标前，首先由招标人随机抽取确定该工程计算评标参考价的等分点值X。

41.2.3开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。

41.2.4按36.5.1的规定完成解密后，公布下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：

41.2.4.1开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

41.3招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在技术标开标记录上签字。

41.4 招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

42. 资格审查及评标细则

42.1资格审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。

42.2评标委员会的组成：方式   。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

43．投标人资格审查

43.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

43.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

43.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。

43.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

43.5资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

43.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

44．技术标评审

44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2家，则重新招标）。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

44.2技术标详细审查评分：评标委员会按照附表四《技术标详细审查评分表》的标准，对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

45．经济标评审和得分汇总

45.1若通过技术标有效性审查的投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价，则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

45.2计算评标参考价：

区间抽取法

设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为最高投标限价

X:为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取

45.3当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-综合诚信评价分数权重）＋综合诚信评价排名得分×综合诚信评价分数权重）。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。

46.经济标的有效性审查

46.1经济标的有效性审查：按照投标人总得分排序，依次对投标文件进行经济标有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

46.2经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

46.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

46.2.2经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

46.2.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

46.2.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

46.2.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

46.2.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目对比招标文件（招标工程量清单）漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

46.2.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

46.2.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

47.评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

48.评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤45.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

49.若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）

附表一：

- 资格审查表

工程名称：

投标人名称：

| 序号 | 审查项目 | 须审查的资料 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效 | 投标人声明、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书 |  |
| 2 | 投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营 | 营业执照扫描件或电子证照 |  |
| 3 | 投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；投标人资质符合公告要求 | 资质证书扫描件或电子证照、安全生产许可证扫描件或电子证照 |  |
| 4 | 投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求 | 有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书（注：打印建造师电子证书后，在个人签名处手写本人签名再扫描提交。） |  |
| 5 | 持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证 | 项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证证书扫描件或电子证书 |  |
| 6 | 投标人拟担任本工程技术负责人符合公告要求 | 拟委托技术负责人职称相关证明文件扫描件 |  |
| 7 | 专职安全员须具有安全生产考核合格证（C证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3），项目负责人和专职安全员不为同一人 | 专职安全员的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3）证书扫描件或电子证书，项目负责人和专职安全员不为同一人。 |  |
| 8 | 投标人提供的投标人声明符合公告要求 | 投标人声明 |  |
| 9 | 投标人声明中签字的项目负责人和技术负责人与本项目拟派的项目负责人和技术负责人一致 | 网上投标时选择拟投标的项目负责人、资格审查文件中拟委派的技术负责人及投标人声明 |  |
| 10 | 关于联合体投标：本项目不接受联合体投标 | 未以联合体进行投标 |  |
| 11 | 资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业中的在册人员 | / |  |
| 12 | 投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第九条内容进行评审）。 | 投标人声明 |  |
| 13 | 未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单和失信被执行人 | 投标人无需提供资料，按投标截止时间交易系统比对的结果进行评审 |  |

备注：

1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”。

3.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

附表二

- 技术标有效性审查表

工程名称：

| 序号 | 投标人 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《广州建设工程施工招标投标书》中工期不能满足完成投标项目工期的； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 《广州建设工程施工招标投标书》中质量标准不符合招标文件的； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件中没有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件未按规定的格式（技术标格式二、格式九、格式十一、格式十二）填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第十六条所禁止的情形的； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 无《参与编制技术标投标文件人员名单》的 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台评标系统的检索信息为准) |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。技术标评审中，响应性、承诺性内容不应作为评分因素，可在该表中对上述内容进行符合性审查。审查标准须具备可操作性。

2.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标，若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因；

3.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

附表三

- 经济标有效性审查表

工程名称：

| 序号 | 投标人 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标报价高于最高投标限价的； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价低于成本的； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件未按规定的格式（经济标格式二、格式三、格式四）填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第十六条所禁止的情形的； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 无《参与编制经济标投标文件人员名单》的； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无《对投标文件编制的承诺》 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标人与本项目其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致的（以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台评标系统的检索信息为准） |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。

2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

4.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

评委签名：

附表四

- 技术标详细审查评分表

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目管理机构能力 （4分） | 项目管理机构能力 | 4 | 项目管理机构配置： （1）项目负责人：具有10年或以上工作经验的，得0.5分。 （2）技术负责人：具有建筑工程类专业高级工程师（或以上）技术职称的，得0.5分。 （3）质量负责人：具有建筑工程类专业高级工程师(或以上)技术职称的，得0.5分；具有建筑工程类专业工程师（或以上）技术职称的，得0.2分。 （4）安全负责人：①取得注册安全工程师（建筑施工安全）注册证书的，得0.5分，本小项最高得0.5分。②具有建筑工程类专业高级工程师(或以上)技术职称的，得0.5分；具有建筑工程类专业工程师（或以上）技术职称的，得0.2分，本小项最高得0.5分。其余不得分。 （5）造价负责人：①具有一级造价工程师注册证书的，得0.5分，本小项最高得0.5分。 ②具有建筑经济类或工程造价类专业高级工程师(或以上)技术职称的，得0.5分；具有建筑经济类或工程造价类专业工程师（或以上）技术职称的，得0.2分，本小项最高得0.5分。其余不得分。 （6）材料工程师：具有建筑工程类专业高级工程师(或以上)技术职称的，得0.5分；具有建筑工程类相关专业工程师（或以上）技术职称的，得0.2分。 |
| 二 | 企业资信 （6分） | 企业业绩 | 3 | - 投标人自2022年1月1日至投标截止时间止，完成过质量合格且中标金额大于或等于人民币4500万元的建筑工程施工总承包业绩，每项得0.3分，最高得3分。不满足上述情况的不得分。 |
|  |  | 第三方评价 | 1.2 | - 投标人至今被评为纳税信用A级纳税人称号的： - （1）连续5个年度或以上（含5个年度）（须包含2024年度）的得0.6分； - （2）连续3-4个年度（须包含2024年度）的得0.3分； - （3）连续1-2个年度（须包含2024年度）的得0.1分； - 不满足以上条件的不得分，本项最多得0.6分。 |
|  |  |  |  | - 投标人具有有效期内的企业管理体系认证证书（体系认证证书指：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书）的情况： - 具有上述3项认证证书，得0.6分；具有上述2项认证证书，得0.4分；具有上述1项认证证书，得0.2分。 - 不满足以上条件的不得分，不重复计算，本项最多得0.6分。 |
|  |  | 工程获奖 | 1.8 | 投标人自2022年1月1日至投标截止时间止，完成过的建筑工程总承包项目获得过： （1）获得国家级工程质量奖项的，每项得1.8分； （2）获得省级工程质量奖项的，每项得0.9分； （3）获得市级工程质量奖项的，每项得0.6分； 不符合上述条件的不得分，本项最高得1.8分。 |
| 三 | 施工组织设计（10分） | 质量管理水平及保证措施 | 4 | 优：针对本项目工程质量目标及项目特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出的质量保证措施完整、具体、可行、合理，质量保证措施的重点突出，有针对性的提出本项目重点和难点并提出详尽的解决及保证措施；得[4-2)分。 良：针对本项目工程质量目标及项目特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出的质量保证措施较完整，质量保证措施的重点较突出，对本项目重点和难点有较好的认识，并提出较详细的解决及保证措施；得[2-1)分。 中：未能较好的针对本项目工程质量目标及项目特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出的质量保证措施一般，未能较好的突出质量保证措施的重点，对本项目重点和难点的认识一般，解决及保证措施可行性一般；得[1-0)分。 差：不满足前述要求不得分。 |
|  |  | 安全、文明绿色施工措施 | 4 | 优安全生产、文明、环保施工绿色节能保证措施能完全根据本工程的特点，从安全生产、文明、环保施工保证体系及施工管理、施工人员安全培训等方面提出操作性强、安全、可靠且详细的安全生产保证措施，对加强建设工程精细化、标准化管理，积极推进建筑工地绿色施工工作的认识有全面细致的认识，并通过具体工作的开展和实施，显著提升施工区域和城市周边的环境形象；得[4-2)分。 良：安全生产、文明、环保施工绿色节能保证措施能基本根据本工程的特点，从安全生产、文明、环保施工保证体系及施工管理、施工人员安全培训等方面提出较完整的安全生产保证措施，对建设工程精细化、标准化管理，建筑工地绿色施工工作的认识较好，可较好的提升施工区域和城市周边的环境形象；得[2-1)分。 中：安全生产、文明、环保施工绿色节能保证措施未根据本工程的特点提出操作性强、安全、可靠且详细的安全生产保证措施，对加强建设工程精细化、标准化管理，建筑工地绿色施工工作认识一般；得[1-0)分。 差：不满足前述要求不得分。 |
|  |  | 工期 措施 | 2 | 优：对工程每个节点均制定了详细工期进度安排并提供详尽的进度计划保证措施施工工期进度安排合理，得2分。 良：对工程每个节点均制定了工期进度安排并有进度计划保证措施，施工工期进度安排合理，得1分。 中：对工程每个节点均制定了工期进度安排并有进度计划保证措施，得0.5分。 差：不满足前述要求不得分。 |
| 合计（一+二+三） |  |  | 20 |  |

注：1、项目管理机构能力：

①人员仅指投标人自身人员（不含子母公司人员，含分公司）。所有人员须提供相关证明资料和近一个月（2025年8月）在投标单位缴纳社保的证明材料扫描件并加盖投标人电子印章，未提供或所提供的证明资料不符合要求的，则该评分节点不予评审。

②工作经验年限按大学专科（或以上）毕业证的颁发日期开始计算至投标截止时间止。职称专业以职称证书上注明的专业为准，职称证书按最高级别的职称计算得分，不同专业职称证书只计算一次且按最高级别的职称进行计分。

③注册安全工程师专业以执业证的注册类别为准，须同时提供中华人民共和国应急管理部（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/zcaqgcscx/index.html）”查询结果网页截图并加盖投标人电子印章。未按要求提供相关资料的人员，该人员不作为评分依据。

④按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。

⑤上述人员岗位不能相互兼任。

- 2、企业业绩：投标人须同时提供中标通知书（或免招标证明）、施工合同、竣工验收文件扫描件。（1）金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准；（2）完成时间以竣工验收文件为准。验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章。（3）所有证明文件均需加盖投标单位电子印章。（4）不符合上述条件的业绩不予评审。

- 3、第三方评价：（1）纳税信用等级以省级（或以上）税务局网站查询结果为准，须提供省级（或以上）税务局网站查询结果（查询结果只计算投标人自身，不计算投标人的分公司、子公司和分支机构）的网页截图并加盖投标人企业电子印章。时间以评价年度为准。

- （2）体系认证证书须在有效期内。须同时提供在有效期内的证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询页的截图并加盖投标人企业电子印章，未提供上述资料或不满足要求的不计分。

- 4、工程获奖：（1）须同时提供获奖证书原件扫描件、获奖业绩的中标通知书(或免招标证明文件)、施工合同(不含补充合同)及竣工验收文件(验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章)体现其为建筑工程总承包项目业绩并加盖投标人企业电子印章。投标人须为该获奖项目的施工总承包单位，须提供相关证明材料（如施工合同、业主证明、评审申请材料、批复文件、竣工验收文件等）体现其为施工总承包单位身份，不符合上述条件或上述资料相关信息不一致或提供的资料不齐全的获奖业绩不予评审。评标委员会对获奖的评审以投标人提供的完整的证明资料为依据。

- （2）①国家级工程质量奖包括：鲁班奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖（原国家优质工程银质奖）、中国土木工程詹天佑奖、中国(全国)建筑工程装饰奖；②省或市级奖项包括：由省、市级建设行政主管部门或行业协会（行业协会须在民政管理部门登记备案）颁发的质量类工程奖项，其它如安全文明、绿色施工、技术创新、QC成果、钢结构类、机电安装、科技进步及技术应用类奖项不参与计分。③只计算房建工程项目质量奖项，其他非房建工程项目，如路桥、铁路、水利、电力、化工、冶金、市政、港口航道等的获奖不参与计分。同一项目获得多个奖项的，该项目获奖只按其中一个奖项所在最高级别计算一次分数，不得重复计算。④时间以获奖证书颁发时间为准。

附表五

- 经济标评分表

工程名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价PT（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算评标参考价的等分点值X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标参考价PC（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差（（PT-PC）/PC）（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分(I=100-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分排名次序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：

附表六

- 算术复核表

工程名称：               投标人:                                              单位：元

| 编号 | 算术校核项目 | 修正前投标 报价A | 修正后投标 报价B | 修正率 r=¦A-B¦/A*100% | 经评审的最终投标报价 | 当B>A时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A时,R=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [单位工程1] |  |  |  |  |  |
| 2 | [单位工程2] |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| n | [单位工程n] |  |  |  |  |  |
| ∑ | 投标总报价 |  |  |  |  | ∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn |

修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

评委签名：					日期：

算术复核表

工程名称：

| 编号 | 投标人名称 | 原投标报价（A） | 算数复核后投标报价（B） | 误差率（r=¦A-B¦/A*100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

评委签名：

- 第三章  合同条款

（另册）

第四章  投标文件格式

- 一、技术标投标文件格式

- 格式一：技术标封面

[工程名称]

投标文件

第一册  【技术投标文件（含资格审查文件）】

投标人：          （填写投标人单位名称）

日  期：

- 格式二：广州建设工程施工招标投标书

广州建设工程施工招标投标书

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |
| 其中：人工费（元） |  |
| 其中：绿色施工安全防护措施费（元） |  |
| 投 标 总工 期 |  |
| 工程质量标准 |  |
| 保 修 期 限 |  |

- 格式三：法定代表人证明书

法定代表人证明书

（　 ）第　号

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：

年  月  日

授权委

托证明书

（　 ）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用从工商管理部门购买的表格填写。

（2）法定代表人授权委托书

注：该格式供参考。

- 格式四：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（   ）第  号

兹授权                为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：　　　          （签名或盖章）

授权单位：

年  月  日

注：该格式供参考，原件装订于正本中。

注：该格式供参考。

- 格式五：施工组织架构图

施工组织架构图

注：

1、投标人应结合本工程的类型和特点，科学、合理地设置本项目的施工组织架构；

2、施工组织架构图由投标人结合招标人对本工程的具体要求自行设定；

3、可结合自身情况附相关辅助说明资料。

投标人：

日   期：    年    月    日

- 格式六：投入主要人员汇总表

投入主要人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作年限 | 职称、资格证书 | 原任职务 | 在本项目担任职务 | 人员数量 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总计 |  |  |  |

备注：

1、投标单位可根据自身情况增加专业技术管理人员，各岗位人员不得相互兼职。

2、须提供上述人员2025年8月在投标单位缴纳社保的有效证明文件扫描件及相关证书扫描件。

3、拟投入的团队人员，未经招标人同意，中标后不得更换，否则按合同约定承担违约责任。

4、按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。

投标人：

日   期：    年    月    日

- 格式七：主要人员简历表

主要人员简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在本项目任职 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作 年限 |  |  |  | 担任相应职务年限 |  |  |  |  |  |  |
| 资格证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业绩简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

投标人：

日   期：    年    月    日

- 格式八：施工组织设计

- 施工组织设计

- （格式自拟）

- 格式九：不参与串通投标承诺书

不参与串通投标承诺书

广东省中医院：

我单位（单位名称）清楚知晓参与（项目名称）投标活动，并对以下事项作出承诺：

一、我单位遵守《中华人民共和国招标投标法》相关法律法规，依法依规参与本项目投标。

二、我单位在本项目招投标活动中，未参与串通投标。

三、我单位如被查实在本项目中存在围标、串标，我单位法定代表人承担直接责任人员法律责任，接受相应处罚和失信惩戒，并无条件接受广东省中医院给予的相应处罚（包括但不限于通报批评、记录不良行为、违约罚款、单方无责解除合同、不予退还投标保证金或履约保证金、停止参与广东省中医院所有自筹资金项目的采购活动等）。

承诺单位：

年      月      日

- 格式十：企业资信相关资料

企业资信相关资料

按技术标详细评审评分表中企业资信要求提供资料，格式自拟，上述材料应加盖投标人电子印章

- 格式十一：参与编制技术标投标文件人员名单

参与编制技术标投标文件人员名单

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |

注：请填写参与编制技术标书的所有人员名单，如：编制技术投标方案、负责清样校对（如有）、负责打印及复印（如有）等所有人员在内的人员名单。

- 格式十二：危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

危险性较大的分部分项工程清单及

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

1、根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

2、招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详第5点“打√”标识。

（1）投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施。

（2）投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施。

（3）投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填上相关说明。

3、投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在施工组织中编制专项施工方案。

4、对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

5、危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：

| 一、危险性较大的分部分项工程清单 | 建设单位 | 投标单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基坑支护 | ( ) | ( ) |  |
| （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 二、模板工程及支撑体系 | ( ) | ( ) |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | ( ) | ( ) |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）采用起重机械进行安装的工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）起重机械安装和拆卸工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 四、脚手架工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）附着式升降脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）悬挑式脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （四）高处作业吊篮。 | ( ) | ( ) |  |
| （五）卸料平台、操作平台工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （六）异型脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 五、拆除工程 | ( ) | ( ) |  |
| 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 六、暗挖工程 | ( ) | ( ) |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 七、其它 | ( ) | ( ) |  |
| （一）建筑幕墙安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）人工挖孔桩工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （四）水下作业工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单 |  |  |  |
| 一、深基坑工程 | ( ) | ( ) |  |
| 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 二、模板工程及支撑体系 | ( ) | ( ) |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。 | ( ) | ( ) |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 四、脚手架工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 五、拆除工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 六、暗挖工程 | ( ) | ( ) |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 七、其它 | ( ) | ( ) |  |
| （一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （四）水下作业工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | ( ) | ( ) |  |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | ( ) | ( ) |  |

投标人名称：

日期：   年  月  日

- 二、经济标投标文件格式

- 格式一：经济标封面

[工程名称]

投标文件

第二册 （经济标书）

投标人：

日  期：

- 格式二：工程量清单计价表

工程量清单计价表

本部分内容详见招标文件第七章工程量清单。

- 格式三：参与编制经济标投标文件人员名单

参与编制经济标投标文件人员名单

| 投标单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |

注：请填写参与编制经济标书的所有人员名单，如：编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对（如有）、负责打印及复印（如有）等。

- 格式四：对投标文件编制的承诺

对投标文件编制的承诺

本公司授权         （身份证号：               ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：

1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；

2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；

3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。

如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。

附件：《投标文件编制情况》

投标人名称：

日期：      年   月   日

投标文件编制情况

1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致） 。 □委托编制的，受委托单位 ，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致） 。 2.投标文件加密打包的电脑情况投标文件加密打包的电脑 自有 □ 外包 □ 其他 □ 电脑类型 电脑所属单位 电脑所在地址 （如××市××区(县) ××街（路）××号××大厦××房）

- 第五章  技术条件（工程建设标准）

第一部分  技术要求

一、项目名称：广东省中医院国家中医药传承创新中心项目施工总承包

二、项目内容：本项目主要是对现有大学城医院住院部保健楼进行改造，大学城医院住院部保健楼-1层至屋面（其中-1层机房、停车场，2-8层病房），改造升级，总建筑面积11774.24平方米，建筑高度32.2米，最大跨度8m，建筑地上8层，地下1层。改造内容包括装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、通风空调工程、弱电智能化系统工程、医用气体系统工程、直饮水工程、热水系统、露台绿化景观工程、电梯工程等，并配备办公及生活家具、软装系统工程、导向标识系统工程，改造后规划布局研究型病床92张。具体项目实施内容以实际为准（详见图纸和工程清单）。

三、项目工期：180日历天。

四、项目实施地点：广州市番禺区小谷围街内环西路55号。

五、施工要求与施工质量管理要求

- 施工单位必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受招标人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

- 施工单位在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由施工单位自行承担，且招标人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

- 施工单位在工程施工期间，必须配备指定的项目负责人及专职安全员，建立健全安全制度。

- 施工单位在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

- 本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求。

- 施工用水、用电必须经招标人指定接驳点，由施工单位自行布线管、加表计量，并向招标人交付水、电费。如不具备条件，结算时按定额扣除水电费用。

- 建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对校内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于施工单位的责任造成的一切人员的伤亡，均由施工单位承担由此产生的一切赔偿等后果。

- 施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守招标人的各项规定。

- 施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由招标人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

- 施工单位应按《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）实施管理，并按受招标人和监理单位的监督。注册或临时执业建造师及管理人员和持证上岗等人员必须到位且持证上岗。承包单位应按广东省建设厅《广东省建设工程项目招标后监督检查办法》（建管字[2001]10号）第十条规定，发生注册或临时执业建造师需要更换情况的，施工单位应向建设行政主管部门填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》，并附上有关证明文件，经审核同意方可变更。更换后的注册或临时执业建造师应与施工单位的投标文件所拟定的注册或临时执业建造师的主要条件一致。

- 施工单位在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全。以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

- 施工单位所提供的资料必须属实，如发现虚假资料，招标人有权单方面终止合同，工程项目将另行处理，由此而造成的经济损失由施工单位负责赔偿。

- 本项目施工需分段实施，施工单位在分段施工期间务必保证场地内正常的医疗秩序，做好围蔽，确保无粉尘渗透到医疗场地内，如因施工造成医疗场地内停水停电以及粉尘等原因，引发医疗事故由施工单位负全责，由此而造成的经济损失由施工单位负责赔偿。

- 施工单位在施工期间需约束其工作人员在指定区域工作和穿行，不能随意进出进行治疗的医疗区域，并不能随地吐痰，不能抽烟，不能损坏医疗设备，保持环境卫生，如损坏医疗设备由施工单位负责赔偿。

- 施工单位在每个阶段施工前需跟医院做好沟通，如与患者治疗时间冲突，必须安排好患者正常诊疗后方可开始施工。

16、施工期间造成医疗区域突发停水停电或火警时，需要有应急预案，无条件的全面配合医院应急处理。

六、材料及设备供应要求

- 施工单位须选用《主要材料品牌参考表》中推荐品牌或选用优于或相当于该档次品牌的设备或材料。如中标，项目实施前所有材料品牌选择均须报招标人、监理工程师确认，且经检验合格后方能使用。本项目所承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由施工单位承担，招标人不提供任何材料。

- 采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足招标人的要求。

- 所有材料都必须有材料质检部门出具的合格证明，经招标人同意方可使用，并保证产品的有效性。

- 由于施工单位提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由施工单位负责并赔偿招标人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。

- 若施工单位使用的标准在本项目技术要求的规定外，施工单位应明确说明用于替代的标准或使用规范并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如施工单位所使用的标准低于上述标准，招标人将有权不予接受。施工单位必须将明显的差异在差异一览表中详细说明。

- 招标人保留对本项目使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。

- 工程施工所用之设备，由施工单位提供。

- 工程所有大宗材料按招投标约定提供品牌的需报甲方审核，否则不得使用。

- 隐蔽工程及关键工序部分需报招标人验收，验收合格后方可进行下一步工序，若未经验收的视为不合格。

七、人员要求

- 施工单位拟派驻项目经理，必须具备注册建造师资质证书。

- 施工单位必须配备符合本项目施工需要的各专业技术人员。

- 施工单位必须满足各施工阶段所必须的施工工人数。

- 施工单位必须配备一名专职安全人员，专门负责施工期间的安全。

八、施工方结算送审时：

- 结算资料需在竣工后2个月内完整递交到招标人基建办，逾期不予受理；

- 施工单位须在收到医院通知（包括书面、口头及指定的电子邮件等形式）之日起七天内，按照实际发生的情况补齐资料，逾期不能补齐的，表明施工单位同意剔除该项目；

- 施工单位必须积极配合医院或医院委托有资质中介机构审核项目造价，保证在接到医院初次对数通知之日起（依项目造价拟定时间）20天内主动与医院或医院委托的中介机构对数，逾期不来对数的，表明施工单位同意按医院的审核结果进行项目结算；

- 工程变更超合同价额的项目，必须经科室及基建办现场管理人员签字确认后，最晚不迟于基建办同意变更3日内上报审批预算，按照医院流程审批后方能动工并作为结算依据，否则不予以认可；

- 自确定中标之日起的14天内，施工单位须向我办提出工程量清单核对申请报告，并在28天内完成核对工程量清单的工程，逾期将不列入结算范围内；

- 施工单位的结算送审金额经基建办审核后高于初审金额的10%的，每超出1%，扣除工程结算价的2%，审核后高于基建办送审金额10%的，则该工程产生的造价咨询费用由施工单位承担并给予最终审定价的1%作为处罚，在最后结算请款时直接从结算款中予以扣除。

九、其他要求

- 施工单位在施工期间应严格遵守国家、省市相关文明施工等规定，建立规章制度和防护措施。

- 若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由施工单位负责。

- 本工程不提供施工时临时生活设施及用房。

- 施工单位成交后，不许转包，不许擅自分包。不许随意更换中标文件中所报的项目经理，如确须更换，则事前须征得甲方同意，如有违反，一经发现取消成交资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，造成损失的，按实际发生额赔偿。

- 在施工进行中，施工单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏单位承担损失和修复费用。

- 施工单位在施工期间都应遵守医院的规章制度。

- 施工单位应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论报价的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 出现下列情形之一的，一经核实，医院将无条件终止施工合同，1年内不得在医院参与工程的投标与施工工作：

① 私自将承包项目分包或转包他人的；

② 不按规定履行项目合同条款的；

③ 不服从不配合或拒绝相关部门人员监督管理，提供虚假情况，安全制度、安全措施不落实，管理散乱，存在明显安全隐患且在限期内不整改不到位的；

④ 违反法律、法规、规章规定的违法违规行为。

⑤ 不遵守基建管理规定，因野蛮施工屡遭投诉或造成工程质量受到影响较大的；

⑥ 未经甲方同意私自变更项目人员组织架构的；

⑦ 施工单位所承建的施工项目出现重大安全事故（含其承担的非本院内项目），在医院或社会上造成较大影响的；

- 严格要求施工方做好施工主要材料进场前的样板确认，检查及报审制度。施工过程中，如发现有偷工减料，不按规范施工的，第一次提出书面警告并及时改正，第二次给予5000元至10000元罚款，第三次，医院可以单方面无条件终止施工合同。

十、承包方式

总价采用分部分项工程综合单价包干；措施项目费及预算包干费总价包干。按照合同约定范围、招标文件、图纸内容、工程技术文件、和工程量清单等有关资料及说明实行专业承包，即包深化设计（优化设计）、包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包对本工程相关的各专业工程提供协调及配合服务、包资料整理、包验收移交、包保修。

十一、维保期及售后服务

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为3年；

4．供热、供冷系统工程为3个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为3年；

6．其他项目  瓷砖、地砖的质保期为3年，地板胶的质保期为3年。

第二部分 工程建设规范

一、工程项目关键技术、重点、难点

1、本项目地处医院院内，对施工环境有着严格的要求。在施工期间，采用有效的措施，严格控制运输车辆进出，做到不影响周边环境，尤其是降噪防扬尘方面，还有夜间不允许施工、错峰停电等诸多不利因素。

2、本项目是室内装修，单层工作面大，施工难度比较大，装修工程的建筑垃圾需充分考虑上下楼层搬运方案运输困难问题。

3、装修工程与总包、机电、电梯均有作业面交叉，需充分考虑统筹协调与工期的关系，专业承包人应有类似项目施工经验以及相关资源和投入资金。

4、本项目改造所采用材料品质及生产能力必须与项目要求、标准相匹配，须经发包人批准。单元板块较大、安装难度高、精度要求严，需考虑专项质量保证措施和施工方案，以确保实现平整度、色差、氧化耐久性、防指纹等技术指标。

二、绿色环保建材采购要求

1、建材的环保要求

（1）绿色建材应符合国家和行业对有害物质限量的标准。人造板材的甲醛释放量需符合 E1 级标准（甲醛释放量≤0.124mg/m³）；涂料中的挥发性有机化合物（VOC）含量，内墙涂料不得高于 120g/L，外墙涂料不得高于 200g/L。

（2）对于石材等可能含有放射性物质的建材，其放射性水平应满足国家标准。建筑主体材料的放射性比活度应同时满足内照射指数（IRa）≤1.0和外照射指数（Iγ）≤1.0的要求；装饰装修材料根据其放射性水平分为A、B、C 三类，A类产品的产销与使用范围不受限制，其放射性要求更为严格。

2、建材的节能特性

（1）保温隔热性能：保温隔热材料在建筑节能中起着关键作用。外墙外保温系统中常用的聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS）和挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS），其导热系数分别不应高于0.041W/（m・K）和0.030W/（m・K）。

（2）遮阳性能：建筑外遮阳设施是减少太阳辐射得热、降低建筑能耗的重要手段。外遮阳产品的遮阳系数应根据不同地区的气候条件和建筑需求进行合理选择。一般来说，在南方炎热地区，外遮阳产品的遮阳系数应不高于0.5，以有效阻挡太阳辐射进入室内。

3、建材的低碳属性

（1）碳足迹标识：碳足迹是指产品或服务在其整个生命周期内所释放的温室气体总量。

（2）低碳产品认证：针对产品或服务的整个生命周期进行碳足迹评估，并设定了严格的减排目标。

三、文明施工目标

1、严格贯彻建设部《建筑工程施工现场管理规定》有关文件及规定，并用“一体化”管理模式和要求来强化施工现场管理。

2、采用有效措施杜绝在各施工阶段出现的扬尘污染。

3、施工现场全封闭，施工人员及材料运输走专用式通道。

四、工程环境管理目标

严格按照一体化管理的要求，强化施工现场环境管理，制订项目环境管理目标。

1、施工噪音排放符合《建筑施工场界噪音限值》；

2、产生的废弃物分类收集、统一处理、减少对环境的影响（危险废弃物统一收集、交有资格的单位集中处理）；

3、化学危险品得到有效控制（建立危险品仓库合格率100%；采购、运输、贮存、使用、回收等杜绝危险品泄漏、遗洒、丢失）；

4、粉尘排放标准：工作场所粉尘符合《大气污染物综合排放标准》，即：空气中的颗粒物≤1.0mg/m3；

5、醇酸漆类（包括稀释剂）挥发性有机化合物≤550g/L、甲苯和二甲苯总和≤10%、可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg；

6、聚氨脂类胶粘剂（水基型）苯≤0.2g/kg、甲苯和二甲苯总和≤10g/kg、总挥发性有机物≤50g/L。

五、施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求

1、工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：

（1）工程概况和施工单位基本信息；（2）建筑垃圾产生量与种类；（3）建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；（4）需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；（5）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；（6）法律、法规规定的其他内容。

2、建筑垃圾应当按照国家有关规定进行分类，实行分类收集、分类贮存、分类运输、分类处置。

3、施工单位应当建立建筑垃圾管理台账，分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾。

4、工程施工单位应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。

5、运输建筑垃圾应当遵守下列规定：（1）建立建筑垃圾运输管理台账；（2）不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输；（3）保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用；（4）运输过程中保持运输工具整洁，采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾，不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾；（5）按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输。

6、建筑垃圾运输车辆应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置场所为陆域的，不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。

7、工程泥浆应当在施工现场进行脱水固化处理。施工现场不具备条件的，应当采用罐装器具密闭运输至依法设置的建筑垃圾处置场所进行处置。水上工程中依法无需经脱水处理的除外。

8、建设单位和施工单位严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》。

- 第三部分  主要材料品牌参考表

# 结构类

| 序号 | 材料名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋、钢材 | / | 广钢、宝钢、韶钢、攀钢、鞍钢 |  |  |
| 2 | 水泥 | / | 石井、华润、海螺、南方水泥、金隅水泥 |  |  |
| 3 | 植筋胶 | / | 西卡、喜得利、慧鱼、爱迪斯、南京曼卡特、惠必达 |  |  |
| 4 | 钢结构加工厂 | / | 中建钢构股份有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司、中冶(上海)钢结构科技有限公司、浙江东南网架股份有限公司、江苏沪宁钢机股份有限公司、上海宝冶集团有限公司钢结构工程公司、杭萧钢构股份有限公司 |  |  |

钢结构加工厂选用说明：钢结构体量大于2000 吨(含)的项目，原则上采用本表或经证明本表档次的钢结构加工厂；钢结构体量小于2000 吨的项目，可参照使用本表或自行选择钢结构加工厂。

# 建筑装饰

## 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品、屋面板

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制混凝土制品及构件（PC构件） | / | 中建海龙科技有限公司、深圳深汕特别合作区中建科技有限公司、惠州远大住宅工业有限公司、广东建远建筑装配工业有限公司、深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司 |  |  |
| 2 | 湿拌砂浆、干混砂浆 | / | 超力、建安、信强、易施美、东浦 |  |  |
| 3 | 轻质隔墙条板 | / | 广东松本、中山创能、佛山柏安 |  |  |
| 4 | 自流平、界面剂、胶粘剂 | / | 汉高、邦盾、美圣雅恒 |  |  |
| 5 | 天面隔热（含聚苯板、保温浆料、隔热涂料等） | / | 广州坚丽、广州建源、广州宏禹 |  |  |
| 6 | 屋面板（含铝合金、钢板、安装五金配件） | / | 霍高文、来实、拜尔 |  |  |

## 金属天花板、吊顶、墙板

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩钢板 | / | 华翱、南方钢构、构想、源雅、兴铁库板 |  |  |
| 2 | 铝天花（含铝格栅、铝方通、铝扣板、铝挂片、勾搭板等）、铝装饰型材 | / | 康纳、巴迪斯、雷诺尔、德宝龙、粤广欧陆、华狮龙 |  |  |
| 3 | 建筑用铝单板 | / | 江西方大、佛山华狮龙、广州金霸、上海乐思龙、江西鑫隆泰、肇庆华涂士、佛山凯尔城、佛山建汉、广州拓普泰德 |  |  |
| 4 | C型组合式隔断墙（俗称：铝复合板墙板系统、玻璃隔断等） | / | 南京格满林、苏州林德纳、韦施德、南京马斯德克 | C型组合式隔断墙系统系是指双层轻钢龙骨为支撑结构、铝合金外饰条结合板材和玻璃等组成。 |  |

## 木、竹材料及其制品

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶合板 | / | 广州银信、广东保鸿、广东丰之林、创安、广丰、林安、益利安、富林 |  |  |
| 2 | 装饰单板贴面胶合板 | / | 广州华源、科定、林安 | 术语解释：单板为薄木,用刨切、旋切或锯切方法制成的木质薄片状材料。 |  |

## 硅酸矿棉、硅酸钙、水泥纤维板、石膏类天花板、墙板、吸音板

| 序号 | 材料名称 |  | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维增强硅酸钙板（俗称：硅酸钙板）、纤维水泥平板（俗称：水泥纤维板） |  | / | 深圳绿意雅、广东美穗、广东松本、广东五羊美特 | 要求：不得使用含石棉产品 |  |
| 2 | 石膏板 |  | / | 肇庆北新龙牌、惠州杰森、广东可耐福、上海圣戈班杰科 |  |  |
| 3 | 吸音板 |  | / | 佛山天戈科技、佛山诺声、广州新境界、佛山赛迪 | 材料类别含：木质、织物、金属、陶铝、碳塑等） |  |
| 4 | 高压装饰层积板（HPL） | 薄型 （俗称：装饰防火板） | / | 富美家、威盛亚、普丽、杜邦 | 术语解释：薄型厚度为<2mm，一个装饰面，与基材黏结后使用 |  |
|  |  | 厚型 （俗称：抗倍特板） | / | 富美家、威盛亚、千思板、普丽 | 术语解释：厚型厚度为≥2mm，单饰面或双装饰面，单独使用或支撑后使用的。 |  |
| 5 | 高压装饰层积板（HPL）厚型板加工厂 |  | / | 广州艾森建材有限公司 广州锦弘建筑装饰材料有限公司 中山市天烨建筑材料有限公司 | 使用部位：墙面挂墙系统、卫生间隔断系统。 |  |
| 6 | 医疗板（又称：洁净板、抗菌板等） |  | / | 富美家（火立克）、爱克（色丽乐）、威盛亚（保特耐） |  |  |
| 7 | 无机预涂装饰板 |  | / | 鲁泰、中材汉锟、深圳摩天 |  |  |
| 8 | 铝塑复合板 |  | / | 广州雷诺贝尔、广州吉鑫祥、广州未来之窗、江苏阿路美格 |  |  |
| 9 | 有机胶片、灯片、阳光板、卡布隆 |  | / | 通用电气、普特、广州吉鑫祥 |  |  |

## 胶地板

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电地板 | / | 汇安、帕尔特、沈飞 |  |  |
| 2 | 橡胶地板 | / | 诺拉（Nora）、盟多（MONDO）、雅迪高（Artigo） |  |  |
| 3 | PVC地板胶（同质透心） | / | 阿姆斯壮（Armstrong）健丽龙（T级）、洁弗乐（Gerflor）埃菲尼迪系列（T级）、得嘉亚太（Tarkett）pp系列（T级） |  |  |
| 4 | 运动地板 | / | 盟多（MONDO）、洁弗乐（Gerflor）、得嘉亚太（Tarkett） |  |  |
| 5 | 金刚砂地板胶 | / | 雅卓（Altro）、洁弗乐（Gerflor）、福尔波（Forbo） |  |  |
| 6 | 实木复合地板、强化复合地板 | / | 上海圣象、青岛富得利、湖州安心、苏州联丰、中山生活家、常州贝尔、湖州世友、安徽扬子、顺德大自然、上海菲林格尔 |  |  |

## 织物饰材

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植绒地毯 | / | 福尔波（Forbo）、得嘉亚太（Tarkett）、萧氏（Shaw） |  |  |
| 2 | 铝合金除尘地垫 | / | 苏州固圣、卡之蓝、海星牌、龙美、韦恩斯坦 |  |  |

## 冷库

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库板 | / | 东莞冰河、广州冰匠、江苏晶雪、施普雷特、日照大地 |  |  |

## 墙地面石、砖

| 序号 | 材料名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖（含抛光砖、波化砖、瓷片、仿古砖等） | A | 诺贝尔、斯米克、冠军 | 供患者、医务共同使用的走廊、接待厅（区）、房间等场所 |  |
|  |  | B | 东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗、冠珠、新中源、萨米特 | 供医务、后勤人员使用的走廊、房间等场所 |  |
| 2 | 人造石 | / | 润品、万峰石材、南升岗石 |  |  |
| 3 | MMA人造石实体面材（又称：压克力实体面体） | / | 杜邦（DuPont）、韩耐（hanex）、三星（Staron） |  |  |
| 4 | UPR人造石实体面材（又称：聚酯树脂实体面体） | / | 蒙特利、富美家、LG |  |  |
| 5 | 石材加工厂 | / | 东莞市东成石材有限公司、环球石材（东莞）股份有限公司、云浮市新欧亚石材有限公司、厦门高时实业有限公司、深圳康利石尚空间石材有限公司 |  |  |

## 墙纸

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙纸、墙布 | / | 玉兰、圣象、欧雅、布鲁斯 |  |  |

## 油漆、涂料

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面氟碳涂料 | / | 多乐士、四国化研SKK、嘉达、菊花、明远、美涂士、嘉宝莉 |  |  |
| 2 | 室内涂料 | / | 多乐士、四国化研SKK、立邦、嘉宝莉、美涂士 |  |  |
| 3 | 外墙涂料 | / | 四国化研SKK、立邦、嘉宝莉、三棵树、德爱威 |  |  |
| 4 | 钢结构防腐涂料 | / | 庞贝捷PPG、阿克苏INTERNATIONAL、四国化研SKK、金隅、SiKa西卡、海虹老人、佐敦JOTUN |  |  |
| 5 | 钢结构防火涂料 | / | 庞贝捷PPG、SiKa西卡、金隅、四国化研SKK、阿克苏INTERNATIONAL、佐敦JOTUN、永安华夏、海虹老人 |  |  |

## 玻璃

| 序号 | 材料名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑玻璃 | / | 南玻、耀皮、信义、中南 |  |  |
| 2 | 装饰玻璃 | / | 三鑫、益友鸣、红宝星、绅格 |  |  |
| 3 | 玻璃贴膜 | / | 3M、雷朋、龙膜、舒热佳 |  |  |

## 卫生洁具

| 序号 | 材料名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫浴、五金 | A1 | 科勒、TOTO、高仪 | 供VIP、患者使用的卫浴间 |  |
|  |  | A2 | 美标、摩恩 | 供医务人员使用的卫浴间 |  |
|  |  | B | 箭牌、惠达、恒洁、鹰卫浴、东鹏、九牧 | 供后勤人员使用的卫浴间 |  |
| 2 | 玻璃淋浴隔断 | / | 雅立、理想、箭牌、九牧 |  |  |

## 粘贴、填充

| 序号 | 材料名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷砖胶粘剂 | / | 贝特尔、易施美、德高 |  |  |
| 2 | 木材胶粘剂 | / | 汉高、阿托芬、波士胶 |  |  |
| 3 | 干挂石材环氧胶粘剂（又称：AB胶） | / | 美之宝、亚伦、武汉科达 |  |  |
| 4 | 非结构承载用石材胶粘剂（又称：云石胶） | / | 亚伦、武汉科达大力士、锋泾、德邦佳润 |  |  |
| 5 | 硅酮密封胶（含接缝、嵌填、粘结） | / | 道康宁、瓦克、硅宝、西卡、百得 |  |  |
| 6 | 美缝剂、环氧彩砂 | / | 杜邦、绿源、卓高 |  |  |

## 门窗

| 序号 | 材料名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实木复合门加工厂 | / | 广东润成创展木业有限公司、广东冠牛木业有限公司、深圳市豪威尔家居智能科技有限公司、珠海市华衍木业有限公司、浙江熙嘉木业有限公司、重庆美心.麦森门业有限公司 |  |  |
| 2 | 防火玻璃窗 | / | 东莞遂永、鹤山博安消防、广州智盾 |  |  |
| 3 | 医用推拉式自动门 | / | 霍曼、纳博克、欧宝 | 使用部位：用于环境洁净要求较高的房间 |  |
| 4 | 通行自动门 | / | 霍曼、盖泽、纳博克、欧宝、重庆美心 | 使用部位：民用建筑中供人通行的推拉自动门、平开自动门、折叠自动门和旋转自动门 |  |
| 5 | 钢质门 | / | 霍曼、南京马斯德克、上海安安、重庆美心 |  |  |
| 6 | 防火门 | A | 霍曼、南京马斯德克、上海安安、重庆美心 | 供精装范围使用的场所 |  |
|  |  | B | 浙江赛银、南京格满林、山东亚萨合莱、长春铸诚、东莞中冠、广东粤安、广州白云、广东蓝盾 | 供地下车库机房使用的场所 |  |
| 7 | 活动隔断 | / | 广州晶科建材有限公司 佛山市鑫河铝业有限公司 佛山市赛爵建材有限公司 |  |  |

  - 房间或通道门、装饰柜门配件

| 序号 | 材料名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动门电机 | / | 盖泽、多玛、松下 |  |  |
| 2 | 门锁五金 | / | 多玛、亚萨合莱、茵科、史丹利、英格索、 |  |  |
| 3 | 管井锁 | / | 坚朗、西玛、金凯登、亚萨合莱、顶固 |  |  |
| 4 | 磁卡锁门 | / | 玥玛、雅洁、卡贝 |  |  |
| 5 | 智能锁 | / | 坚朗、英格索兰、海希尔、盖泽、亚萨合莱 |  |  |
| 6 | 逃生推杆锁 | / | 盖泽、安恒、多玛、亚萨合莱、顶固 |  |  |
| 7 | 玻璃门夹、锁夹 | / | 多玛、皇冠、坚朗、盖泽 |  |  |
| 8 | 地弹簧 | / | 盖泽、史丹利、格屋、多玛、皇冠、坚朗、 |  |  |
| 9 | 闭门器 | A | 亚萨合莱、茵科、盖泽、史丹利、英格索兰 | 使用部位：消防疏散通道、楼梯，物资库房卸货通道，污物通道 |  |
|  |  | B | 坚朗、摩登、瓯宝 | 使用部位：机房、办公 |  |
| 10 | 柜合页、滑轨、阻尼铰链、弹簧铰链、折叠门、移门、上翻支撑 | / | 海蒂诗、东泰、海福乐 |  |  |

## 安全措施

| 序号 | 材料名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无障碍设施（含安全抓杆、坐椅、扶手、护墙角、护墙板等） | / | Schtaf思塔夫、naka纳卡、卡劳仕 |  |  |
| 2 | 建筑防护栏杆 | / | 广东坚朗、法罗内（FARAONE）、深洲 |  |  |
| 3 | 医用隔帘 | / | 创明、丰拓、千百意 |  |  |

## 停车场工程

| 序号 | 材料名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧树脂地坪、树脂抛砂防滑坡道地坪（黑金玉骨料） | / | 西卡SiKa、弗美克Formaking、巴斯夫BASF |  |  |

# 幕墙及阳台、外墙门窗工程

| 序号 | 材料名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 使用区域 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙加工厂 | / | 广州江河幕墙系统工程有限公司、东莞市方大新材料有限公司、远东幕墙(珠海)有限公司、珠海市三鑫科技发展有限公司、河源市广晟源成建筑节能系统技术有限公司、珠海兴业节能科技有限公司 |  |  |
| 2 | 玻璃原片生产厂 | / | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、台玻集团、中国南玻集团股份有限公司、金晶集团有限公司、浙江玻璃股份有限公司 |  |  |
| 3 | 建筑节能玻璃加工厂 | / | 信义玻璃工程（东莞）有限公司、江门耀皮工程玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司 |  |  |
| 4 | 铝型材加工厂 | / | 佛山市三水凤铝铝业有限公司（凤铝）、亚洲铝业（中国）有限公司（亚铝）、广东坚美铝型材厂（坚美）、广东兴发铝业有限公司（兴发） |  |  |
| 5 | 铝合金门窗加工厂 | / | 佛山市银正铝业有限公司（银正铝业）、新豪轩科技（新兴）有限公司（新豪轩）、冠业门窗（东莞）有限公司（冠业）、广州森得堡门窗有限公司（森得堡）、欧派家居集团股份有限公司（欧铂尼）、深圳好博窗控技术股份有限公司（HOPO） |  |  |
| 6 | 钢结构加工厂 | / | 中建钢构股份有限公司、中冶(上海)钢结构科技有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司、浙江东南网架股份有限公司、江苏沪宁钢机股份有限公司、杭萧钢构股份有限公司 |  |  |
| 7 | 钢结构防火涂料 | / | 庞贝捷涂料(昆山)有限公司（PPG） 、西卡(中国)有限公司（西卡）、四国化研(上海)有限公司（SKK）、北京金隅涂料有限责任公司（金隅）、阿克苏诺贝尔防护涂料(苏州)有限公司(INTERNATIONAL)、佐敦涂料(张家港)有限公司（JOTUN） |  |  |
| 8 | 铝板原片生产厂 | / | 东莞市厚德载物金属材料有限公司、 东莞市长安赛百钢金属材料经营部、 上海蒂昇金属科技有限公司、无锡鑫运亨通金属材料有限公司、山东鑫铝航铝业有限公司、深圳市欧美特金属有限公司、上海启协铝业有限公司 |  |  |
| 9 | 建筑用铝单板加工厂 | / | 广东泛铝远东铝业有限公司（泛铝）、 方大新材料（江西）有限公司（方大） 、广州金霸建材股份有限公司（金霸） 、亨特建筑产品（深圳）有限公司（乐思龙）、广东华途仕建材实业影响公司（华途仕） |  |  |
| 10 | 钢材 | / | 广钢、宝钢、韶钢、攀钢、鞍钢 |  |  |
| 11 | 精制钢 | / | 上海始博、江苏韦乐森、湖南金为新材 |  |  |
| 12 | 石材加工厂 | / | 东莞市东成石材有限公司 环球石材（东莞）股份有限公司、云浮市新欧亚石材有限公司、厦门高时实业有限公司、深圳康利石尚空间石材有限公司 |  |  |
| 13 | 光伏玻璃芯片及相关配套组件 | / | 赛格龙焱、中山明阳瑞科、中建材、嘉盛光电 |  |  |
| 14 | 擦窗机 | / | 上海普英特、北京凯博、无锡博宇、无锡雄宇、南京福瑞德 |  |  |
| 15 | 地弹簧、闭门器、门锁五金 | / | 盖泽工业（天津 ）有限公司（盖泽）、 多玛凯拔（上海 ）管理有限公司（多玛 ）、上海东铁贸易有限公司（史丹利）、格屋贸易（上海 ）有限公司（格屋）、广东坚朗建材销售有限公司（坚朗） |  |  |
| 16 | 幕墙开启扇、铝合 金及塑钢门窗五金 | / | 广东坚朗五金制品股份有限公司（坚朗）、广东合和建筑五金制品有限公司（合和）、青岛立兴杨氏门窗配件有限公司（立兴杨） |  |  |
| 17 | 自动门驱动系统及配套五金 | / | 霍曼、盖泽、纳博克 |  |  |
| 18 | 防风雨百叶 | / | 佛山市银正铝业有限公司、新豪轩科技（新兴）有限公司、冠业门窗（东莞）有限公司、欧派家居集团股份有限公司 |  |  |
| 19 | 氟碳喷涂（70％含氟聚合物树脂、最小使用寿命不得低于25年） | / | PPG、阿克苏、威士伯 |  |  |
| 20 | 不锈钢板 | / | 宝钢、太原钢铁、张浦、鞍钢 |  |  |
| 21 | 硅酮密封胶 | / | 郑州中原思蓝德高科股份有限公司（郑州中原）、成都硅宝科技股份有限公司（成都硅宝）、广州市白云化工实业有限公司（白云）、杭州之江有机硅化工有限公司（之江）、西卡（中国）有限公司（西卡） |  |  |
| 22 | 化学螺栓 | / | 坚朗科兴，北京那比石，南京曼卡特，上海韬品，上海康驰 |  |  |
| 23 | 扩底式锚栓 | / | 坚朗科兴，北京那比石，南京曼卡特，上海韬品，上海康驰 |  |  |
| 24 | 高强螺栓 | / | 上海高强度螺栓厂有限公司（狮子牌）、冷水江天宝实业有限公司（TBF） 上海金马高强紧固件有限公司（金马 ） |  |  |
| 25 | 防火、隔热材料 | / | 赛尔玛、欧文斯科宁、洛科威 |  |  |
| 26 | 三元乙丙密封胶条 | / | 荣基、新安东、泰诺风 |  |  |
| 27 | 防火棉 | / | 希尔斯、上海樱花、河北华美 |  |  |
| 28 | 玻璃胶片 | / | 建滔，德斯泰、吉诺 |  |  |

# 景观

| 序号 | 材料名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 使用区域 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防腐木 | / | 广州丰胜、三泽、美新 |  |  |
| 2 | 塑木 | / | 广州护林塑木、江苏福瑞森塑木、三泽 |  |  |
| 3 | 不锈钢线性排水沟 | / | 常州驰隆、米亚、上海景全 |  |  |
| 4 | 石材加工厂 | / | 东莞市东成石材有限公司、环球石材（东莞）股份有限公司、云浮市新欧亚石材有限公司、厦门高时实业有限公司、深圳康利石尚空间石材有限公司 |  |  |
| 5 | 铝合金装饰管材加工厂 | / | 佛山市银正铝业有限公司、新豪轩科技（新兴）有限公司、冠业门窗（东莞）有限公司、欧派家居集团股份有限公司 |  |  |

# 家具

## 医用、办公家具

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非不锈钢类医疗家具 | / | 仪美家具、苏州德品医疗、华展家具、中泰家具、卫域医疗 |  |  |
| 2 | 不锈钢类医疗家具 | / | 布尔特、BAWER、BECKER |  |  |
| 3 | 办公家具 | / | 中泰家具、震旦、海太欧林 |  |  |

## 家具材料

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三聚氰胺板 | / | 标准、大亚、兔宝宝、莫干山 |  |  |
| 2 | 刨花板 | / | 盈星、露水河、大亚、福人 |  |  |
| 3 | 中纤板 | / | 三威、大亚、福人、吉象 |  |  |
| 4 | 防潮板 | / | 森工、大亚、金赛 |  |  |
| 5 | 夹板 | / | 福庆、声达、千年舟 |  |  |
| 6 | 防火板 | / | 普丽、爱克、富美家、威盛亚 |  |  |
| 7 | 理化板 | / | 千思板Trespa、福德曼FunderMax、Kemrdsin卡曼森 |  |  |
| 8 | 原木 | / | 强盛、森联、永利 |  |  |
| 9 | 木皮 | / | 维德、德华、兔宝宝、广新盛 |  |  |
| 10 | 门铰 | / | 百隆、海蒂诗、BMB |  |  |
| 11 | 路轨 | / | 百隆、海蒂诗、BMB |  |  |
| 12 | 锁 | / | 百隆、海蒂诗、BMB |  |  |
| 13 | 拉手 | / | 邦派、顶固、汇泰龙 |  |  |
| 14 | 气压棒 | / | 三泓、巨威、安德福 |  |  |
| 15 | PV五星脚架 | / | 浩昌胜、玖辉、如华 |  |  |
| 16 | PVC调节脚 | / | 顶捷、远志、鑫恒信 |  |  |
| 17 | 脚轮 | / | 奔宇、科顺、奥奔 |  |  |
| 18 | 趟门轮 | / | 百妥适、轩尼斯、永盛兴 |  |  |
| 19 | 冷轧钢板 | / | 宝钢、鞍钢、首钢 |  |  |
| 20 | 304不锈钢板 | / | 太钢、宝钢、鞍钢 |  |  |
| 21 | 铝合金 | / | 忠旺、凤铝、坚美 |  |  |
| 22 | 封边条 | / | 华立、兄奕、欧德、亚緙 |  |  |
| 23 | 真皮 | / | 远东、宝恩、亚緙 |  |  |
| 24 | 仿真皮 | / | 远东、宝恩、亚緙 |  |  |
| 25 | 西皮 | / | 威宝、宝恩、亚緙 |  |  |
| 26 | 绒布 | / | 颐达、金贵洋、马骑顿、礼祺 |  |  |
| 27 | 海棉 | / | 亿丰、恒逸、睡美人、梦百合 |  |  |
| 28 | 亚克力人造石 | / | 杜邦、韩国韩耐hanex、三星 |  |  |
| 29 | 天然大理石 | / | 环球、溪石、康利 |  |  |
| 30 | 白乳胶 | / | 龙马、三维、汉港 |  |  |
| 31 | 底漆 | / | 大宝、华润、三棵树 |  |  |
| 32 | 面漆 | / | 大宝、华润、三棵树 |  |  |

# 供电、配电、电气安全、发电机

## 供配电

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱、控制箱内开关元件、电气元 | / | 西门子、施耐德、ABB |  |  |
| 2 | 配电箱箱体、控制柜箱体、等电位箱 | / | 东莞基业、广州白云、广东施富 |  |  |
| 3 | 变频器 | / | 施耐德、ABB、西门子、丹佛斯 |  |  |
| 4 | 热浸锌电缆桥架、镀锌线槽 | / | 宇恒、中兴、文兴、广州宏际 |  |  |
| 5 | 铝合金电缆桥架 | / | 番禺珠铝、番禺宇恒电缆桥架厂、番禺电缆桥架厂 |  |  |
| 6 | 铝合金电缆桥架 | / | 番禺珠铝、番禺宇恒电缆桥架厂、番禺电缆桥架厂 |  |  |
| 7 | 电缆、电线、矿物电缆 | / | 广州番禺电缆厂、广东电缆厂、广州电缆厂、南洋电缆厂、东莞中亚 |  |  |
| 8 | 镀锌电线管 | / | 广州钢管厂、珠江钢管厂、华捷 |  |  |
| 9 | 镀锌钢管 | / | 广州钢管厂、珠江钢管厂、华捷 |  |  |
| 10 | PVC电线管、线槽 | / | 顾地、联塑、奇胜 |  |  |
| 11 | 开关、插座类、感应开关、床头柜控 制面板 | / | 松本电工、奇胜、施耐德、西门子 |  |  |
| 12 | UPS电源 | / | 深圳山特、伊顿-山特、艾默生 |  |  |
| 13 | EPS电源 | / | 易事特、动力源、志成冠军 |  |  |
| 14 | 智能照明 | / | ABB、施耐德（莫顿）、立维腾、邦奇 |  |  |
| 15 | 变压器（不适用于供配电系统） | / | 西屋、科奈克、台湾柏克 |  |  |
| 16 | 密集型封闭母线、铜母线排 | / | GE、伊顿、西门子、施耐德 |  |  |
| 17 | 吊风扇（含调速器）、摇头扇、排气 | / | 正野、BNN（贝莱尔）、绿岛风、松下乐声 |  |  |
| 18 | 医用紫外线杀毒灯 | / | 申星、曦光、深圳欧恩、雪莱特、申达 |  |  |
| 19 | 泛光灯类、金卤灯类 | / | GE、飞利浦、乐声、索恩 |  |  |
| 20 | 应急灯、出口、疏散指示灯类 | / | 三雄•极光、九佛电器、佛山照明FSL、雷士照明、飞利浦 |  |  |
| 21 | 日光灯管、节能灯管 | / | 三雄•极光、九佛电器、佛山照明FSL、雷士照明、飞利浦 |  |  |
| 22 | 庭园灯类 | / | 三雄•极光、九佛电器、佛山照明FSL、雷士照明、飞利浦 |  |  |
| 23 | 壁灯类、吸顶灯类、筒灯类、各式灯盘、防雾光管支架、支架、地脚灯、 红外线感应灯、水底（池）灯 | / | 三雄•极光、九佛电器、佛山照明FSL、雷士照明、飞利浦PHILIPS |  |  |
| 24 | 病房阅读灯 | / | 三雄•极光、九佛电器、佛山照明FSL、雷士照明、飞利浦、雷德照明、西顿照明 |  |  |
| 25 | 防水防潮灯、防爆灯类 | / | 三雄•极光、九佛电器、佛山照明FSL、雷士照明、飞利浦 |  |  |
| 26 | 洁净灯类 | / | 申达、佛山照明、三雄 |  |  |
| 27 | 抗震支架 | / | 江苏共源、深圳置华、深圳优力可、美雅机电、广东华侨 |  |  |

## 发电机

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 | / | 康明斯、帕金斯、三菱、奔驰、帕琼斯 |  |  |
| 2 | 发电机 | / | 斯坦福、利莱森玛、马拉松、法拉第 |  |  |
| 3 | 机组出线开关 | / | 施耐德、ABB、西门子 |  |  |

# 给排水、污水

## 给排水

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活给水泵 | / | 广一水泵、广州昌宁、白云水泵 |  |  |
| 2 | 潜水泵、潜污泵 | / | 广一水泵、广州昌宁、白云水泵、东方 |  |  |
| 3 | 管道泵 | / | 广一水泵、广州昌宁、白云水泵 |  |  |
| 4 | 冷、热水给水铜管 | / | 中德合资天力、宁波永亨铜管道有限公司、Kembla |  |  |
| 5 | 薄壁铜管、塑敷铜管 | / | 中德合资天力、宁波永亨铜管道有限公司、Kembla |  |  |
| 6 | UPVC排水管、UPVC、PPR水管、HPDE管 等各种塑料管材 | / | 锋牌、联塑、顾地、深塑 |  |  |
| 7 | 虹吸排水 | / | 吉博力、泰宁、捷流 |  |  |
| 8 | 机制离心铸铁排水管、承压柔性接口 排水铸铁管 | / | 泫氏、新兴铸管、河南安阳铸管有限公司 |  |  |
| 9 | 无缝钢管 | / | 宝钢、衡钢、首钢、鞍钢 |  |  |
| 10 | 卡箍配件 | / | 唯特利、邦达、永泉、越海 |  |  |
| 11 | 各类水阀门 | / | 南海九江永泉阀门厂、上海冠龙、天津塘高 |  |  |
| 12 | 丝扣铜阀门 | / | 宁波埃美柯、永享、杰克龙 |  |  |
| 13 | 柔性接头、波形伸缩器、不锈钢波纹 | / | 上海松江、北京兴达、上海沪强 |  |  |
| 14 | 不锈钢冷热水箱、罐等含附件 | / | 广州恒德环保科技、广州龙康水箱、广州昌宁机电 |  |  |
| 15 | 内、外涂塑镀锌钢管、钢塑复合管、 镀锌钢管、内衬塑钢管 | / | 广州番禺先河、珠江、泰丰侨、祥基、广州钢管厂 |  |  |
| 16 | 浇水喷头、旋转喷头、地埋散射喷头 等各类园林浇水喷头 | / | 乐苗、 润茵 、雨鸟、 卓华 |  |  |
| 17 | 食品级薄壁不锈钢管 | / | 成都共同、浙江共合、深圳民乐、深圳雅昌 |  |  |
| 18 | 不锈钢刷手池 | / | 福州国德、杭州莱特、南京欣华恒、广州佰朗、粤净 |  |  |

## 热水系统

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热板 | / | 嘉普通、兴业、五星 |  |  |
| 2 | 空气源热水热泵机 | / | 德能、绅宝、格力 |  |  |
| 3 | 银离子消毒装置 | / | 上海思能、上海业燊、上海通华、陕西元通 |  |  |
| 4 | 生活热水给水泵、循环泵、回水泵 | / | 广一水泵、广州昌宁、白云水泵 |  |  |

## 市政工程

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢塑复合管 | / | 广州番禺先河、珠江、泰丰侨、祥基、广州钢管厂 |  |  |
| 2 | 热镀锌钢管 | / | 广州番禺先河、珠江、泰丰侨、祥基、广州钢管厂 |  |  |
| 3 | PVC-U给、排水管 | / | 锋牌、联塑、顾地、深塑 |  |  |
| 4 | PP-R给水管 | / | 锋牌、联塑、顾地、深塑 |  |  |
| 5 | HDPE双壁波纹管 | / | 锋牌、联塑、顾地、深塑 |  |  |
| 6 | PE给水管 | / | 锋牌、联塑、顾地、深塑 |  |  |
| 7 | 缠绕波纹管 | / | 锋牌、联塑、顾地、深塑 |  |  |
| 8 | 虹吸排水 | / | 吉博力、泰宁、捷流 |  |  |
| 9 | 不锈钢水箱、玻璃钢水箱 | / | 广州恒德环保科技、广州龙康水箱、广州昌宁机电 |  |  |
| 10 | 雨水井盖（包含承重井盖） | / | 河北城聚、无锡方圆、沧州科创 |  |  |
| 11 | 污水井盖（包含承重井盖） | / | 河北城聚、无锡方圆、沧州科创 |  |  |
| 12 | 雨水收集回用设备 | / | 派尔、宇顺、科净源 |  |  |
| 13 | 污水处理池设备 | / | 上海连成、威乐、天海 |  |  |
| 14 | 核废水处理池设备 | / | 一泵、上海连成、威乐 |  |  |
| 15 | 铸铁管 | / | 泫氏、济钢铸管、新光（禹州）、新兴 |  |  |
| 16 | 球墨铸铁给水管 | / | 泫氏、广东晨晖、广东新兴、广东恒信、山西鑫环球 |  |  |

## 污水处理

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池提升泵（自耦式潜污水泵） | / | 川源、上海长泉、上海广泉、广一泵业 |  |  |
| 2 | 排泥泵 | / | 川源、上海长泉、上海广泉、广一泵业 |  |  |
| 3 | 集水井出水泵（自耦式潜污水泵） | / | 川源、上海长泉、广一泵业 |  |  |
| 4 | 混凝剂加药装置（加药桶） | / | 江南容器、南方中企、宜兴天健 |  |  |
| 5 | 混凝剂加药泵 | / | 普罗名特、米顿罗、广一泵业 |  |  |
| 6 | 反应池搅拌器 | / | 超蓝环境、南京中德、南京兰江 |  |  |
| 7 | 二氧化氯发生器 | / | 广州新奥、深圳欧泰华、北京冠亚腾达、深圳欧泰华 |  |  |
| 8 | 水位控制装置 | / | 江苏博克斯、上海哈希、上海博取 |  |  |
| 9 | 余氯在线监测装置 | / | 江苏博克斯、上海哈希、上海博取、江苏博克斯 |  |  |
| 10 | 废气处理装置 | / | 宝蓝环保、高斯宝、龙泰 |  |  |
| 11 | 废气收集系统 | / | 东莞国通、绿泽、蓝晨 |  |  |
| 12 | 活性炭吸附器 | / | 敏宏环保、深绿环境、正能量环保 |  |  |
| 13 | 紫外线消毒器 | / | 利安达、天润、仁创 |  |  |

# 通风空调

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比例积分二通阀（带温控器、电子温度传感器、变压器、电动驱动器、电子调节阀、断电自动复位）、热水比例积分阀、压差旁通阀、压差传感器 | / | Honeywell霍尼韦尔、西门子、江森 |  |  |
| 2 | 温控阀门、平衡安全阀、动态流量平衡阀、静态流量平衡阀、电动二通阀 （含温控开关） | / | Honeywell霍尼韦尔、西门子、江森 |  |  |
| 3 | 自校正变参量盘管控制器、浮点阀 | / | 广州天园、广州爱瑟菲、广州绿建 |  |  |
| 4 | 无缝钢管 | / | 宝钢、衡钢、首钢、广钢 |  |  |
| 5 | 各类风管成品配件（如消声器、静压 箱、风阀、风口、百叶类 ） | / | 飞达、泰昌、正野、耀安 |  |  |
| 6 | 精密空调 | / | 艾默生(海洛斯)、史图斯、艾美康、施耐德、佳力图、APC |  |  |
| 7 | 洁净组合风柜 | / | 清华同方、苏州爱科、山东雅士、上海新晃、南京天加 |  |  |
| 8 | 高效过滤器 | / | 苏净、宝源、AAF |  |  |
| 9 | 手、电动调节阀 | / | 正野、妥思、源绿品 、云峰、泰昌 |  |  |
| 10 | 高效风口、亚高效风口、 | / | AAF、苏净、宝源 |  |  |
| 11 | 电子水处理器、全程处理排污器、电子除垢器、全程水处理器、反冲过滤、动态离子群水处理机组 | / | 杭州安康水处理设备有限公司、武汉天丰、北京多元 |  |  |
| 12 | 通风机及通风柜、玻璃钢通风机及通风柜、离心防爆防腐风机、轴流风机 | / | 广州肇庆德通有限公司、泰昌、东莞飞达、绿岛风、云峰 |  |  |
| 13 | 镀锌钢板 | / | 武钢、韶钢、广钢 |  |  |
| 14 | 水冷冷水机组（离心机组、螺杆机 | / | 开利、约克、特灵、麦克维尔、日立、克莱门特 |  |  |
| 15 | 冷却塔 | / | 良机、新菱、明新、BAC、马利 |  |  |
| 16 | 分体空调（一般场所） | / | 格力、美的、海尔 |  |  |
| 17 | 分体空调（重要设备场所） | / | 三菱电机、大金、麦克维尔、日立 |  |  |
| 18 | 风冷热泵、四管制风冷热泵机组 | / | 新晃、日立、约克、麦克维尔、特灵、克莱门特、开利 |  |  |
| 20 | VRV多联空调机组 | / | 大金、三菱电机、日立 |  |  |
| 21 | 风机盘管、新风机组、空调处理机组 | A | 上海新晃、约克、开利、特灵 | 供VIP、患者使用的房间 |  |
|  |  | B | 捷达莱堡、西屋康达、清华同方、广州雅士 | 供医务、后勤人员使用的房间 |  |
| 22 | 排气扇、风帘机 | / | 三菱电机、BNN、松下乐声 |  |  |
| 23 | 空气消毒机 | / | 老肯、海尔、赛得立、新华 |  |  |
| 24 | 空调冷冻水泵、空调热水泵、空调冷却水泵 | / | 威乐、格兰富、ITT、KSB |  |  |
| 25 | 低噪音离心柜式排风机 | / | BNN、广东正野、东莞飞达、绿岛风 |  |  |
| 26 | 万向抽风罩 | / | 台雄、科恩、博朗 |  |  |
| 27 | 橡塑保温材料 | / | 阿乐斯、凯门、杜肯 |  |  |
| 28 | 成品支吊架（含抗震支架） | / | 安固士、新力紧、盛年科技、瑞奇德、置华、优力可 |  |  |
| 29 | 分布式自适应动力新排风机组 | / | 环都拓普、盾安、申菱 |  |  |
| 30 | 分布式动力通风系统新排风机组 | / | 环都拓普、盾安、申菱 |  |  |
| 31 | 分布式动力通风系统变风量模块 | / | 妥思、环都拓普、山东雅士 |  |  |
| 32 | 能源（空调）节能控制系统 | / | 厦门立思科技、贵州汇通华城、深圳得意、重庆太和、美控 |  |  |
| 33 | 光等离子净化杀菌装置 | / | 霍尼韦尔、科帮、电精 |  |  |

# 消防

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防自动报警设备、电气火灾监控设 | / | 海湾、北京利达、北大青鸟 | 本次保健楼改造需接入原消防系统，需选用和原系统一致的品牌。 |  |
| 2 | 湿式报警阀、水流指示器、水力警铃 类、末端测试装置、雨淋阀、消防箱 | / | 胜捷、川消、天广、南海平安消防器材厂、广州消防器材厂 |  |  |
| 3 | 气体灭火系统、 | / | 胜捷、川消、天广 |  |  |
| 4 | 干粉灭火器、 | / | 胜捷、恒安、天广 |  |  |
| 5 | 水泵接洽器、消防水炮、室外地上消 | / | 川消、恒安、天广 |  |  |
| 6 | 消防用阀门、信号闸阀 | / | 南海九江永泉阀门厂、广东精嘉阀门、上海冠龙、天津塘沽 |  |  |
| 7 | 防火阀、排烟阀、排烟防火阀、 | / | 东莞飞达、广东润安、源绿品 、云丰、泰昌 |  |  |
| 8 | 排烟送风口、阻火圈 | / | 绿岛风、广东润安、顺安云峰、泰昌 |  |  |
| 9 | 排烟风机、加压送风机 | / | 东莞飞达、虞风、绿岛风、云峰、科禄格 |  |  |
| 10 | 消防水泵（成套设备） | / | 广一水泵、广州昌宁、白云水泵 |  |  |
| 11 | 防火卷帘 | / | 蓝盾、粤盾、南粤、振兴、泰昌 |  |  |

# 电梯工程

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电梯、观光梯 | / | 三菱、日立、通力 |  |  |
| 2 | 货梯、污梯 | / | 三菱、日立、通力 |  |  |

# 纯水、饮用水

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用纯水系统（主机品牌） | / | 劳尔、费森尤斯、DWA、瑞典金宝 |  |  |
| 2 | 纯水316L不锈钢管道 | / | 利洋四方、浙江远安、新莱 |  |  |
| 3 | 水泵 | / | 格兰富、威乐、ITT LOWARA（罗瓦拉） |  |  |
| 4 | 反渗透膜 | / | 杜邦、海德能、LG |  |  |
| 5 | 落地式直饮水机/台上式直饮水机 | / | 贺众、安吉尔、史密斯、美的、碧丽、本源 |  |  |
| 6 | 壁挂式饮水机 | / | 史密斯、安吉尔、美的、奥克斯、志高、碧丽、本源 |  |  |

# 物流

| 序号 | 材料名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 使用区域 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动传输物流（并联） | / | 瑞仕格（Swisslog Translogic）、磐威（pevco）、鹰牌（Eagle） |  |  |
| 2 | 箱式物流 | / | 艾信、普天、蓓安 |  |  |
| 3 | 垃圾、被服、厨余回收系统 | / | 恩华特、德列孚（Telelift）、瑞仕格Swisslog |  |  |
| 4 | 自动导航车 | / | 瑞仕格（Swisslog）、欧本特（Oppent）、德列孚（Telelift） |  |  |

# 消毒供应

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应室清洗机、高压灭菌炉、部分附 属设备 | / | 洁定、斯蒂尔、倍力曼 |  |  |
| 2 | 压缩空气设备 | / | 深圳尚荣、四川港通、深圳雅森 |  |  |
| 3 | 医用空气储罐 | / | 四川港通、深圳尚荣、上海申江 |  |  |
| 4 | 医气脱脂紫铜管 | / | 海亮、佛山鸿业、飞轮 |  |  |
| 5 | 不锈钢家具 | / | 新华、一心、斯蒂尔 |  |  |

# 放射防护

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护涂料 | / | 华克医疗、路遥、深圳泛亚、中核永泰 |  |  |
| 2 | 自动分装仪 | / | Tema、中核永泰、卡米索 |  |  |
| 3 | 手动分装仪 | / | 华克医疗、中核永泰、深圳泛亚 |  |  |
| 4 | 活度计 | / | 中核永泰、卡米索、CAPINTEC．INC |  |  |
| 5 | 密闭式百级净化多功能通风柜(每平米 2吨) | / | 华克医疗、中核永泰、深圳泛亚 |  |  |
| 6 | 密闭式通风柜（每平米 2 吨） | / |  |  |  |
| 7 | 合成热室（每平米 6吨） | / |  |  |  |
| 8 | 分装热室（每平米 2 吨） | / |  |  |  |
| 9 | 钨合金防护罐 | / |  |  |  |
| 10 | 铅防护运输盒 | / |  |  |  |
| 11 | PET猫 | / |  |  |  |
| 12 | 钨合金三截罐 | / |  |  |  |
| 13 | 防护传递窗 | / |  |  |  |
| 14 | 净化防护传递窗 | / |  |  |  |
| 15 | 不锈钢防护转运车 | / |  |  |  |
| 16 | 防护注射窗 | / |  |  |  |
| 17 | 防护注射窗-内置污物桶 | / |  |  |  |
| 18 | 放射性药物注射车（U型） | / |  |  |  |
| 19 | 放射性药物注射车（L型） | / |  |  |  |
| 20 | 钨合金注射器防护套 | / |  |  |  |
| 21 | 放射性废物桶 | / |  |  |  |
| 22 | 放射性废物存储箱 | / |  |  |  |
| 23 | 紧急辐射泄漏处理包 | / |  |  |  |
| 24 | 铅屏风 | / |  |  |  |
| 25 |  | / |  |  |  |
| 26 | 三联铅屏风（可视窗） | / |  |  |  |
| 27 | 远距离取物夹 | / |  |  |  |
| 28 | 储源柜 | / |  |  |  |
| 29 | 铅砖 | / |  |  |  |
| 30 | 铅木复合板 | / |  |  |  |
| 31 | 铅板 | / |  |  |  |
| 32 | 重晶石混凝土 | / |  |  |  |
| 33 | 手动防护门 | / |  |  |  |
| 34 | 自动防护门 | / |  |  |  |
| 35 | 重型防护门 | / |  |  |  |
| 36 | 铅衣、铅帽、铅围领、铅手套、铅眼 | / |  |  |  |

# 智能化

## 计算机网络、综合布线

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机、光模块 | 新华三、华为、思科 |  |
| 2 | 防火墙（如有） | 飞塔、清华永新、华为、新华三、山石、奇安信、绿盟 |  |
| 3 | 安全网关（如有） | 奇安信、深信服、华为、新华三、启明星辰、天融信 |  |
| 4 | 防病毒（如有） | Eset、奇安信、深信服、天融信、华为 |  |
| 5 | 流量监测（如有） | 奇安信、深信服、绿盟、华为 |  |
| 6 | 服务器 | 新华三（绿牌）、联想、戴尔、华为、浪潮inspur |  |
| 7 | 综合布线（光纤、网线、跳线、配线架等） | 康普、西蒙、德特威勒 |  |
| 8 | 物联网 | 新华三、华为、锐捷 |  |

## 集团电话系统

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP通信平台硬件、数字中继网关、语音网关 | 上海讯时通信、星纵、亿联 |  |
| 2 | 模拟话机 | 飞利浦、TCL、西门子 |  |

## 无线对讲巡更系统

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线对讲（数字主站、中转台、对讲机、软件等） | 摩托罗拉、海能达、建伍 |  |
| 2 | 巡更（车载台、巡更点、软件等） | 大华、海康威视、兰德华、蓝卡 |  |

## 多媒体会议系统

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互智能一体化显示系统 | maxhub、华为、皓丽 |  |
| 2 | LED全彩大屏 | 利亚德、洲明、京东方、雷曼 |  |
| 3 | 数字音频处理器 | EXTRON、Peavey(百威)、JBL、EAW、EV、L-ACOUSTICS、Meyer Sound |  |
| 4 | 扬声器、音箱、音柱、功放 | EV、L-ACOUSTICS、Meyer Sound、JBL、EAW |  |
| 6 | 会议发言系统 | 博世、797、台电、televic |  |
| 7 | 手持无线话筒 | 贝拉、舒尔、森海塞尔、博士 |  |
| 8 | 中控系统 | AMX、快思聪、VITY |  |
| 9 | 无纸化会议终端、会议预定、管控系统 | DSPPA、ITC、台电 |  |
| 10 | 远程视频会议 | 宝利通、华为、海康威视 |  |
| 11 | 手术示教系统（示教室） | 示教终端等相关配套与数字化手术室同品牌 |  |

## 时钟系统

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母钟、子钟等 | 持久、赛思、锐呈、青岛广电、创宇星通 |  |

## 数字化手术室

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用显示屏 | 索尼、NDS、艺卓 |  |
| 2 | PACS医用显示屏 | 巨鲨、巴可、艺卓 |  |
| 3 | 术野摄像机 | 索尼、松下、日立 |  |
| 4 | 全景摄像机 | 海康威视、大华、索尼、维海德 |  |
| 5 | 数字化手术室核心平台、软件等 | 锐取、亿维、达实久信、高通、storz、迈瑞 |  |

## 手术室可视对讲

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络可视对讲主机、双向可视分机、手术室公告显示屏、对讲功放、吸顶喇叭等 | 来邦、神州视翰、亚华 |  |

## ICU病房探视

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探视管理主机、病房探视分机、电子床头卡、移动探视车、家属探视机等 | 来邦、神州视翰、亚华 |  |

## 床旁交互系统（病房呼叫对讲系统）

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼叫主机、分机、访客对讲机、求救按钮、护士电子看板、软件、液晶走廊屏等、交互屏（特需病房）、电子床头卡（特需病房） | 来邦、神州视翰、亚华 |  |

## 智能输液

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能输液 | 联新、猫度云科、 京颐、连帆、来邦 |  |

## 排队叫号、信息发布

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息发布、排队叫号 | 来邦、神州视翰、亚华、海康威视、全视通 |  |

## 病房视讯系统（需满足广电总局相关规定）

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房视讯互动服务系统、软件等 | 清鹤、神州视翰、禾麦 |  |
| 2 | 运营商 | 移动、联通、电信、广电 |  |

## 智慧病房系统（客控）

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧病房控制 | 华为、日顺、邦奇、爱瑟菲 |  |

## 视频监控系统

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类摄像机、视频云存储、安放综合应用管理系统、LCD拼接屏、考场综合管理平台等 | 大华、海康威视、宇视、华为 |  |

## 门禁一卡通（含门禁、梯控、访客）

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁控制器、读卡器、服务器、软件等 | DDS、大华、海康威视 |  |
| 2 | 人证核验设备 | 西蒙、远景达、德生 |  |
| 3 | 闸机 | 固力保、马格内梯克、IDL |  |

## 入侵报警系统

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警控制器、探测器、软件等 | 大华、海康威视、博世、霍尼韦尔、艾礼富 |  |

## 停车场管理系统

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制设备、道闸、识别装置、车位引导摄像机、车尾灯、引导屏、软件等 | 大华、海康威视、捷顺、富士 |  |

## 安检系统

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检门、安检机、手持安检仪、探测仪等 | 海康威视、大华、同方威视、守门神、安盾、安天下 |  |

## 楼宇自控系统

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类传感器、DDC主控制模块、标准网络控制器、管理软件、扩展摸块等 | 霍尼韦尔、江森、西门子 |  |

## 智能照明系统

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能继电器模块、按键面板、电源模块、照度传感器、监控软件等 | ABB、施耐德（莫顿）、路创、西门子 |  |

## 能耗监测系统

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁能量表、能耗数据采集器、管理软件等 | 艾科、柏诚、派诺、博纳睿通、天溯 |  |

## 智能化集成管理平台

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制开发 | 华为、微筑、新华三、美控 |  |

## 机房工程

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷通道封闭系统、空调系统、UPS及蓄电池、服务器机柜、动环与安防系统、监控系统平台（微模块系统）、PDU、精密配电柜 | 华为、施耐德、维谛 |  |
| 2 | 配电箱（含元器件） | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 3 | 装修 | 天花：欧陆、金霸、乐斯龙； 静电地板：美露、优力、沈飞、林德纳LINDNER、银泰克YINTE； 墙面：林德纳LINDNER、代高DEKO、银泰克YINTE |  |
| 4 | 上走线桥架 | 卡博菲、OBO、APC |  |
| 5 | 防雷接地系统 | OBO、DEHN、phoenix |  |
| 6 | 综合布线系统 | 康普、西蒙、德特威勒、molex、泛达、普天、ADC、耐克森、3M |  |

## 其他配件

| 序号 | 项目、设备名称 | 品牌（或相当于） | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆（强电） | 广州番禺电缆厂、广东电缆厂、广州电缆厂、南洋电缆厂 |  |
| 2 | 电线电缆（弱电） | 宇洪、天诚、联嘉祥 |  |
| 3 | 桥架 | 番禺珠铝、番禺宇恒电缆桥架厂、番禺电缆桥架厂、宏际、新通达、一通 |  |
| 4 | 电线管 | 广州钢管厂、珠江钢管厂、华捷、宏际、新通达、一通 |  |

# 医用气体

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇流排 | / | 四川港通、上海捷锐、深圳雅森 |  |  |
| 2 | 氧气流量计 | / | 丹东、杭州利华、东华 |  |  |
| 3 | 氧气二级减压器 | / | 四川港通、上海捷锐、深圳雅森 |  |  |
| 4 | 分气缸 | / | 四川港通、深圳尚荣、上海申江 |  |  |
| 5 | 医疗空压一体机组 | / | 美迪法、阿特拉斯、奥吉赛、雅森 | 核心部件空压机的品牌为阿特拉斯、英格索兰、柏格、岩田、日 立 |  |
| 6 | 医用空气储罐 | / | 四川港通、深圳尚荣、上海申江 |  |  |
| 7 | 医疗真空一体机组 | / | 美迪法、阿特拉斯、奥吉赛、港通 | 核心部件真空泵的品牌为普旭、里其乐、莱宝、佶缔纳仕 |  |
| 8 | 真空储罐 | / | 四川港通、四川空分、上海申江 |  |  |
| 9 | 污物收集罐 | / | 四川港通、四川空分、上海申江 |  |  |
| 10 | 医疗设备带 | / | 四川港通、深圳雅森、珠海奥吉赛、上海捷锐 |  |  |
| 11 | 气体终端 | / | 四川港通、深圳雅森、珠海奥吉赛、上海捷锐 |  |  |
| 12 | 气源报警系统 | / | 四川港通、深圳雅森、珠海奥吉赛 |  |  |
| 13 | 医气阀门箱 | / | 四川港通、深圳雅森、珠海奥吉赛 |  |  |
| 14 | 三气区域监视器 | / | 四川港通、深圳雅森、珠海奥吉赛、上海捷锐 |  |  |
| 15 | 铜球阀、铜闸阀 | / | 宁波艾美柯、宁波永享阀门、力牌 |  |  |
| 16 | 脱脂紫铜管 | / | 海亮、宁波永享、Kembla、青岛宏泰 |  |  |
| 17 | 气体终端箱 | / | 林和、沃尔夫、佰朗、广州铭铉 |  |  |

# 洁净工程（适用于手术室、介入中心、ICU、消毒供应室）

## 电气

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用IT电源保护接地系统 | / | 本德尔、格力玛ESA、施耐德 |  |  |
| 2 | UPS不间断电源 | / | 梅兰日兰、APC、爱默生、施耐德 |  |  |
| 3 | DDC控制器 | / | 霍尼韦尔（Honeywell）、西门子（SIEMENS）、江森 |  |  |
| 4 | 视频监控系统 | / | 参照“智能化”品牌表 |  |  |
| 5 | 前置分区广播功放 | / | 美电贝尔、迪士普、TOYANI |  |  |
| 6 | DVD播放机 | / | 美电贝尔、迪士普、TOYANI |  |  |
| 7 | 门禁系统 | / | 参照“智能化”品牌表 |  |  |
| 8 | 背景音乐系统 | / | ITC、迪士普、美电贝尔 |  |  |
| 9 | 综合布线系统 | / | 参照“智能化”品牌表 |  |  |
| 10 | 计算机网络系统 | / | 参照“智能化”品牌表 |  |  |
| 11 | LED洁净灯盘 | / | 申达、佛山照明、三雄、飞利浦、松下、欧司朗 |  |  |
| 12 | 恒温恒湿自动控制系统 | / | 清华同方、能迪、雅坤 |  |  |
| 13 | 恒温恒湿自动控制元器件 | / | 江森、西门子、霍尼韦尔 |  |  |
| 14 | 配套设备：变频器 | / | 施耐德、ABB、西门子、丹佛斯 |  |  |
| 15 | 嵌入式观片灯 | / | 粤华、沃尔夫、林和 |  |  |
| 16 | 恒温柜 | / | 福意联、海尔、三洋 |  |  |
| 17 | 保冷柜 | / | 福意联、海尔、三洋 |  |  |

## 给排水

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢刷手池 | A | BAWER、史迪瑞、HT、YIBER | 供VIP、患者使用的房间 |  |
|  |  | B | 东莞鹏驰、常州浩东、广州佰朗、优洁美 | 供医务、后勤人员使用的房间 |  |
| 2 | 刷手池紫外杀菌装置 | / | AQUA、怡口、加拿fresh air |  |  |
| 3 | 刷手器过滤器 | / | AQUA、怡口、加拿fresh air |  |  |
| 4 | 腔镜清洗一体设备 | / | 肯格王、白象、老肯 |  |  |
| 5 | 工作区卫生洁具（含五金件）、淋 浴盆、洗手柱盆 | / | 科勒、TOTO、美标 |  |  |
| 6 | 电热水器 | / | 史密斯、西门子、松下 |  |  |

## 通风空调

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密恒温恒湿洁净空调机组 | / | 广州雅士、上海新晃、南京天加、清华同方、爱科 |  |  |
| 2 | 精密恒温恒湿洁净空调机组 | / | 清华同方、广州雅士、上海新晃、南京天加 |  |  |
| 3 | 比例积分电动阀 | / | 霍尼韦尔（Honeywell）、西门子（SIEMENS）、江森 |  |  |
| 4 | 定风量阀 | / | 妥思、广州皇家、松下 |  |  |
| 5 | 手动对开多叶调节阀 | / | 源绿品、峻生、中境、华联达、兴业、科创 |  |  |
| 6 | 高效过滤器 | A | 剑桥、康斐尔、AAF | 供VIP、患者使用的房间 |  |
|  |  | B | 苏静、宝源、烟静 | 供医务、后勤人员使用的房间 |  |
| 7 | 高效风口、亚高效风口 | A | AAF、剑桥、康斐尔 | 供VIP、患者使用的房间 |  |
|  |  | B | 苏净、宝源、广州金田 | 供医务、后勤人员使用的房间 |  |
| 8 | 液晶显示触摸式情报面板 | / | 赛洁、雅坤、能迪、赛科 |  |  |
| 9 | 风管管道式灭菌净化装置 | / | ACOUS、科玛onepass、SANVOX |  |  |
| 10 | 离子灭菌装置 | / | miniD5、PLASMA、FRESH |  |  |
| 11 | 层流送风天花 | / | 林和、中冠、沃尔夫、佰朗 |  |  |
| 12 | 定风量装置含电动双位定风量调节阀 | / | 妥思、广州皇家、松下 |  |  |
| 13 | 电动二、三通比例调节阀 | / | 西门子、江森、霍尼韦尔、ABB、三菱 | 不准采用三态浮点阀 |  |
| 14 | 净化机组内风机 | / | 施乐百、EBM、Gebhardt |  |  |
| 15 | 净化机组内电机 | / | 西门子、ABB、GE |  |  |
| 16 | 高效、亚高效过滤器 | / | 剑桥、康斐尔、 AAF | 重要区域配置 |  |
| 17 | 静压箱、双层微穿孔消音器 | / | 肇庆德通有限公司、泰昌、东莞飞达、绿岛风、云峰 | 内贴孔板玻璃纤维吸声材整体厚度100mm |  |
| 18 | 压差旁通阀 | / | 西门子、江森、霍尼韦尔 |  |  |
| 19 | 变频器 | / | 施耐德、ABB、西门子、丹佛斯 | 带操作面板 |  |
| 20 | 空气压差开关 | / | 西门子、江森、霍尼韦尔、Carel、HUBA |  |  |
| 21 | 蒸汽加湿器 | / | ARMSTRONG、Carel、瑞士Condair |  |  |
| 22 | 净化PLC控制器 | / | 西门子、江森、霍尼韦尔 | 配文本显示器；带485等通讯接口 |  |
| 23 | 风阀执行器、执行机构 | / | 西门子、江森、霍尼韦尔、BELIMO |  |  |
| 24 | 中央监控系统（含软件） | / | 西门子、江森、霍尼韦尔 |  |  |
| 25 | 电动控制阀 | / | 西门子、江森、霍尼韦尔 |  |  |
| 26 | 压力表、传感器温度变送器 | / | 西门子、江森、霍尼韦尔 |  |  |
| 27 | 电动开关蝶阀 | / | BELIMO 、西门子、霍尼韦尔 |  |  |

# 实验室（含检验、病理）工程

## 实验室气体

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动切换阀 | / | ROTAREX(罗达莱克斯）、GASARC(盖斯阿克）、Parker(派克)、Spectron、GCE |  |  |
| 2 | 二级减压阀 | / | ROTAREX(罗达莱克斯）、GASARC(盖斯阿克）、Swagelok(世伟洛克）、Spectron、GCE |  |  |
| 3 | 气体管路 | / | Swagelok(世伟洛克）、Huawei(华伟）、MHK（默科）、Mclean |  |  |
| 4 | 气管三通 | / | ROTAREX(罗达莱克斯）、GASARC(盖斯阿克）、Swagelok(世伟洛克）、Mclean |  |  |
| 5 | 压力表 | / | WIKA(威卡）、NKS(恒河）、SECURT（西捷） |  |  |
| 6 | 高压软管 | / | ROTAREX(罗达莱克斯）、GASARC(盖斯阿克）、Swagelok(世伟洛克）、Spectron、GCE |  |  |
| 7 | 阻火器 | / | GASARC(盖斯阿克）、ROTAREX(罗达莱克斯）、WITT(威特） |  |  |
| 8 | 泄漏报警器 | / | XHS（鑫豪斯）、Honeywell (霍尼韦尔）、DRAGER(德尔） |  |  |
| 9 | 低压报警器 | / | ROTAREX(罗达莱克斯阀门）、Siemens (西门子）、Swagelok(世伟洛克） |  |  |

## 实验室家具

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台台面材料（理化板） | / | 千思板（Trespa）、福德曼FunderMax、威盛亚、富美家 |  |  |
| 2 | 实验柜材料（冷轧钢板） | / | 宝钢、鞍钢、首钢 |  |  |
| 3 | 实验柜材料（环氧树脂喷涂冷轧镀锌 钢板） | / | 宝钢、鞍钢、首钢 |  |  |
| 4 | 通风柜 | / | Renggli 、Waldner、Thermo Fisher |  |  |
| 5 | 通风柜台面（理化板、环氧树脂台面 、陶瓷台面） | / | 理化板）：千思板（Trespa）、福德曼Funder Max、Kemresin卡曼森、威盛亚、富美家 陶瓷台面：榕德、陶克、Friatec、systemceramic、Monolite 蒙诺莱 |  |  |
| 6 | 通风柜用气阀、水阀 | / | 台雄、科恩、博朗 |  |  |
| 7 | 净气型试剂储存柜 | / | 安森科、君勒铂、依拉勃、铭安 |  |  |
| 8 | 水龙头 | / | 台雄、科恩、博朗 |  |  |
| 9 | PP水盆 | / | 台雄、科恩、博朗 |  |  |
| 10 | 桌上式便携洗眼器 | / | 台雄、科恩、博朗 |  |  |
| 11 | PP滴水架 | / | 台雄、科恩、博朗 |  |  |
| 12 | 紧急冲淋系统 | / | 台雄、科恩、博朗 |  |  |
| 13 | 不锈钢门铰 | / | Danco、海蒂诗、海福乐 |  |  |
| 14 | 抽屉导轨 | / | Danco、海蒂诗、海福乐 |  |  |
| 15 | 生物安全柜A2/B2 | / | 苏净、上净、Thermo Fisher、Nuaire、ESCO |  |  |
| 16 | 超净工作台 | / | 苏净、上净、Thermo Fisher、ESCO |  |  |

## 实验室通风

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变风量阀门 | A | Trox、施耐德、菲尼克斯（文丘里）、Waldner | 供VIP、患者使用的房间 |  |
|  |  | B | TEL、默控、惠勒、HCS | 供医务、后勤人员使用的房间 |  |
| 2 | 定风量阀门 | A | Waldner、Trox、施耐德、菲尼克斯（文丘里） | 供VIP、患者使用的房间 |  |
|  |  | B | TEL、默控、皇家、HCS | 供医务、后勤人员使用的房间 |  |
| 3 | PP风管 | / | 喜得、新美乐、劳士领、君和、熙诚、 |  |  |
| 4 | 镀锌风管 | / | 宝钢、鞍钢、韶钢 |  |  |
| 5 | 万向抽风臂 | A | Fumex、Alsident、Nederman； | 供VIP、患者使用的房间 |  |
|  |  | B | 台雄、科恩、博朗 | 供医务、后勤人员使用的房间 |  |

## 实验室装饰

| 序号 | 名称 | 档次 | 品牌（或相当于） | 备注 | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C型组合式隔断墙（俗称：铝复合板墙板系统、玻璃隔断等） | / | 参照“建筑装饰” |  |  |
| 2 | 彩钢板 | / | 参照“建筑装饰” |  |  |
| 3 | PVC地板胶（同质透心） | / | 参照“建筑装饰” |  |  |
| 4 | 铝天花（含铝格栅、铝方通、铝扣板、铝挂片、勾搭板等）、铝装饰型材 | / | 参照“建筑装饰” |  |  |

- 第四部分  用户需求书

- 另册。

- 第六章  图纸及勘察资料

注：本项目所有招标图纸、资料知识产权属招标人所有，不得用于除本次招标项目外其它用途，否则应承担由此所引起的全部法律责任。

注：招标图纸，另册。

- 第七章  工程量清单

注：另册。

- 第八章  最高投标限价

招标人应当在发布招标文件时，公布最高投标限价的总价，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、税金，以及绿色施工安全防护措施费、暂列金额等投标人不可竞争的固定报价。

具体见本项目《最高投标限价公布函》。

附件1：

评标委员会成员声明

本项目招标人  ：

本人就参与               项目的评标工作，作出郑重声明：

一、本人严格遵守评标场所管理规定，服从评标场所现场管理。本人完全知悉并自愿在评审过程中通过电子手写签名板产生电子形式的签名，并认同由此方式产生的签名与本人手写、电子签名具有同等效力；本人使用该签名所签署的评标（审）材料及内容均为本人充分理解并符合本人真实意思表示。

二、在本项目评标开始前，本人不存在以下需要向招标人提出回避的情形：（一）接收到任何单位或者个人授意本人倾向或者排斥本项目特定投标人的电话、短信、微信等；（二）私下接触本项目投标人；（三）收受本项目投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；（四）法律法规等规定的回避情形。

三、本人将按照本项目招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见，不故意拖延评标时间，或者敷衍塞责随意评标，不透露本项目评标委员会成员身份，不透露对本项目投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况、在评标过程中知悉的国家秘密和商业秘密以及与评标有关的其他情况。在本项目评标过程中，本人不对评标委员会其他成员的独立评审施加不当影响；不接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥本项目特定投标人的要求；不对评标委员会其他成员或者其他人员发表带有倾向性、误导性的言论或者暗示性的意见建议。

四、评标结束后，如果本项目需要复核或者存在异议的，本人理解招标人将暂缓支付评审酬劳。本人保证在招标人要求的时间内配合招标人进行复核或者异议处理工作，也保证在规定时间内配合招标监督机构依法对本项目评审情况进行的调查。如果本人存在评审错误的，本人将主动改正错误，配合招标人挽回损失。

五、招标监督机构依法处理本项目投诉、信访或者举报时，经调查后确认本人存在评审错误的，本人接受招标人不支付本项目评审酬劳、将本人列入招标人评标专家回避名单等相关处理措施，本人也接受本项目招标监督机构依法对本人进行的处理。

如果本人违反上述声明内容，造成的后果由本人自行承担。

声明人：（签名）