# 空港产业联用中心造价（概算）审核报告

湛江市空港经济区发展有限公司：

根据贵司的委托，我单位对空港产业联用中心概算进行了审核，本次概算审核是在项目建设单位提供的相关资料基础上进行的，项目建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责。现将概算审核情况报告如下：

项目概况

    - （一）工程名称

1.空港产业联用中心。

    - （二）建设单位

1.湛江市空港经济区发展有限公司。

    - （三）工程概述

- 工程概况：本项目为钢结构、幕墙工程，基础采用独立基础，建筑面积1432㎡,建筑高度: 10 m,建筑层数: 1层,局部2层。

- 工作内容：本项目包含土建、园林绿化及水电安装工程。土建部分包括独立基础、基础梁、铝板幕墙、玻璃幕墙、砌块墙、园建道路铺砖等；园林部分包括绿地种植等；安装部分包括变配电系统及应急配电系统、配电系统、照明、防雷接地、室外消火栓系统、灭火器、室内外生活给水系统、雨水排水系统、污废水排水系统等。

    - （四）工程范围

1.土建、安装、消防、通风空调及园林绿化工程。

    - （五）建设地点

1.广东省吴川市。

审核依据

    - （一）图纸资料依据

- 广州市设计院集团有限公司设计的“空港产业联用中心”施工图。

（二）执行规范及定额

- 执行《广东省建设工程计价依据》（2018）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2018《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018《广东通用安装工程综合定额》；

- 广东省住房和城乡建设厅组织制订的《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册；

- 湛江市住房和城乡建设局及湛江市物价局公布的《湛江市房屋建筑工程经济指标（2022 版）》；

- 《广东省建设工程造价管理规定》（广东省政府令 40 号）；

- 关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504 号）；

- 《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（[2002]125 号文）；

- 国家发展计划委员会《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（[1999]1283 号文）；

- 《建设工程监理与相关服务收费标准》（[2007]670 号文）；

- 国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10 号）；

- 国家计委《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980 号）

（三）材料价格依据及取费标准

- 主要材料价格根据《湛江建设工程造价信息》湛江市2022年8月及2022年第二季度湛江市区的材料参考价格，信息价缺项的主要材料按调查的市场价计算。

- 人工费：执行《关于调整建设工程定额人工费及计价有关事项的通知》。

- 管理费：按照定额相关规定计算。

- 利润：按照定额相关规定计算。

- 措施费：按照定额相关规定计算。

- 其他项目费：按照定额相关规定计算。

- 增值税销项税额：湛建管【2019】62号“湛江市住房和城乡建设局关于执行《广东省建设工程计价依据（2018）》计价事项的通知”。

（四）建设项目其它费依据及取费标准

- 建设项目前期工作咨询费参照粤价[2000]8号采用差额累计法计算，实际金额按市场价格修正；

- 编制及评审环境影响报告表参照计价格[2002]125号计算，实际金额按市场价格修正；

- 建设单位管理费参照财建[2016]504号计算，实际金额按市场价格修正；

- 工程勘察费参照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号文）计算，实际金额按市场价格修正；

- 设计费参照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号文）中《工程设计收费基价表》采用直线内插法计算，实际金额按市场价格修正；

- 施工图审查费参照湛价函〔2013〕337号按设计费及勘察费总和的5%计列；

- 场地准备费参照《广东省建设工程概算编制办法》（2014）上册的0.3%计列；

- 工程监理费：按国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号文）进行计列，实际金额按市场价格修正；

- 工程造价咨询服务费：包括工程概算的编制或审核、工程预算的编制或审核等，参照《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表（粤价函[2011]742 号文）》，实际金额按市场价格修正。

- 招标代理费：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）和发改价[2011]534 号有关计算办法计列、国家发展改革委印发《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第 16 号），实际金额按市场价格修正；

- 检验检测费按建安工程费用的 1%计列，实际金额按市场价格修正；

- 白蚁防治费按粤价[2003]370 号计列，实际金额按市场价格修正；

- 建筑施工噪音超标排污费按湛价函[2004]147 号，工期月数1400 元/月；

- 工程保险费按工程费用的 0.3%计列，实际金额按市场价格修正；

审核结果

1.送审金额：12447500.00元。

2.审定金额：11714877.90元。

3.核减金额：732612.10元。

4.核减率：5.89%。

核减（增）原因分析

- 空港产业联用中心-建筑工程部分，送审金额为609万元，审核金额为635.18万元，核增金额约26.18万元；

- 空港产业联用中心-室内安装工程，送审金额为110万元，审核金额为80.01万元，核减金额约29.99万元；

- 空港产业联用中心-室外安装工程，送审金额为0万元，审核金额为44.24万元，核增金额约44.24万元；

- 空港产业联用中心-精装修工程，送审金额为260.32万元，审核金额为122.10万元，核减金额约138.22万元；

- 空港产业联用中心-室外园林绿化工程，送审金额为0万元，审核金额为27.25万元，核增金额约27.25万元；

五、其他说明

- 1.根据业主文件要求，本项目概算审核根据业主提供的工程量，仅对价格部分进行审核，最后按实调整。