## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 |  | 5202844.73
2 | 措施合计 |  | 398932.22
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 268346.77
2.2 | 其他措施费 |  | 130585.45
3 | 其他项目 |  | 225634.98
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 |  | 69549.64
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 |  | 156085.34
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 |  | 5827411.93
5 | 增值税销项税额 |  | 524467.07
6 | 总造价 |  | 6351879
7 | 人工费 |  | 960594.48
工程造价合计=1+2+3+5 |  |  | 6,351,879.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 5202844.73
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 1145.7 |  | 2.59 | 2967.36
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土方式:人机配合挖装沟槽土方 |  | m3 | 132.41 |  | 10.24 | 1355.88
3 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土方式:人机配合挖装基坑土方 |  | m3 | 377.49 |  | 9.99 | 3771.13
4 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土方式:人机配合挖基坑土方 |  | m3 | 353.59 |  | 9.32 | 3295.46
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.填方部位:槽、坑 |  | m3 | 353.59 |  | 19.43 | 6870.25
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km |  | m3 | 377.49 |  | 33.91 | 12800.69
7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm厚外墙 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M5 |  | m3 | 72.93 |  | 618.11 | 45078.76
8 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm厚内墙 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M5 |  | m3 | 263.62 |  | 605.7 | 159674.63
9 | 穗011210007001 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:蒸压轻质加气混凝土(ALC)板 2.厚度:150mm 3.砂浆配合比:干混砌筑砂浆 DM M5 |  | m2 | 18.68 |  | 205.07 | 3830.71
10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 56.99 |  | 532.6 | 30352.87
11 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.抗渗等级：P6 4.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 291.74 |  | 594.16 | 173340.24
12 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.抗渗等级：P6 4.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 29.51 |  | 592.24 | 17477
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.66 |  | 753.66 | 1251.08
本页小计 | [8 empty] | 462066.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
14 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.64 |  | 787.74 | 1291.89
15 | 010503004001 | 反边 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 6.09 |  | 647.08 | 3940.72
16 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 2.28 |  | 659.57 | 1503.82
17 | 010505002001 | 无梁板 | 1.混凝土种类:微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 0.35 |  | 678.02 | 237.31
18 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 22.99 |  | 595.68 | 13694.68
19 | 010505002002 | 无梁板（楼承板） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 167.19 |  | 595.36 | 99538.24
20 | 010605001001 | 钢筋桁架楼承板 | 1.自承式楼层板 2.楼层板型号：TD6-90 3.楼层板厚：120mm |  | m2 | 707.89 |  | 284.54 | 201423.02
21 | 010605001002 | 钢筋桁架楼承板 | 1.自承式楼层板 2.楼层板型号：TD3-90 3.楼层板厚：120mm |  | m2 | 655.25 |  | 261.6 | 171413.4
22 | 010605001003 | 钢筋桁架楼承板 | 1.自承式楼层板 2.楼层板型号：TD3-80 3.楼层板厚：110mm |  | m2 | 30.09 |  | 257.59 | 7750.88
23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 HPB300 φ10以内 |  | t | 0.171 |  | 6206.15 | 1061.25
24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 HRB400E φ10以内 |  | t | 2.123 |  | 6356.72 | 13495.32
25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 HRB400E φ12-14 |  | t | 1.132 |  | 5288.05 | 5986.07
26 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 HPB300 φ10以内 |  | t | 0.325 |  | 5372.57 | 1746.09
27 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400E φ10以内 |  | t | 1.033 |  | 5122.43 | 5291.47
28 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400E φ12-14 |  | t | 2.565 |  | 4978.94 | 12770.98
29 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400E φ16-25 |  | t | 10.227 |  | 4845.69 | 49556.87
本页小计 | [8 empty] | 590702.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
30 | 010404001001 | 垫层（地骨） | 1.垫层材料种类、厚度:200mm厚碎石垫层 |  | m3 | 223.34 |  | 292.33 | 65288.98
31 | 010507002001 | 室内地坪（地骨） | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 |  | m2 | 167.51 |  | 87.65 | 14682.25
32 | 010507007001 | 其他构件（混凝土包裹钢柱） | 1.部位:钢管柱 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 1.06 |  | 961.6 | 1019.3
33 | 010603003001 | 钢管柱 GKZ1 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.规格:φ700*28mm钢管柱 |  | t | 2.691 |  | 1383.61 | 3723.29
34 | 010603003002 | 钢管柱 GKZ2 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.规格:φ650*16mm钢管柱 |  | t | 8.706 |  | 7936.61 | 69096.13
35 | 010603003003 | 钢管柱 GKZ3 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.规格:□600*600*26*26mm钢管柱 |  | t | 4.827 |  | 7936.61 | 38310.02
36 | 010603003004 | 钢管柱 GKZ4 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.规格:□400*400*20*20mm钢管柱 |  | t | 1.384 |  | 7936.61 | 10984.27
37 | 010603003005 | 钢管柱 GKZ5 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.规格:□400*400*18*18mmmm钢管柱 |  | t | 1.252 |  | 7936.61 | 9936.64
38 | 010603003006 | 钢管柱 GKZ6 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.规格:□400*400*14*14mm钢管柱 |  | t | 1.968 |  | 7936.61 | 15619.25
39 | 010603003007 | 钢管柱 GKZ7 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.规格:□400*400*12*12mm钢管柱 |  | t | 15.058 |  | 7936.61 | 119509.47
40 | 010603003008 | 钢管柱 GKZ8 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.规格:φ700*24mm钢管柱 |  | t | 1.801 |  | 7936.61 | 14293.83
41 | 010603003009 | 钢管柱 GKZ9 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.规格:φ650*14mm钢管柱 |  | t | 3.953 |  | 7936.61 | 31373.42
42 | 010603003010 | 钢管柱 GKZ10 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.规格:φ650*12mm钢管柱 |  | t | 1.699 |  | 7936.61 | 13484.3
43 | 010603003011 | 钢管柱 GZ1 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.规格:□200*200*10*10mm钢管柱 |  | t | 5.643 |  | 7936.61 | 44786.29
44 | 010603003012 | 钢管柱 GZ1 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.规格:□200*200*6*10mm钢管柱 |  | t | 1.249 |  | 7936.61 | 9912.83
45 | 010604001001 | 钢梁 GKL1 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H650*200*8*32mm |  | t | 7.216 |  | 7688.78 | 55482.24
46 | 010604001002 | 钢梁 GKL2 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H650*200*8*30mm |  | t | 1.349 |  | 7688.78 | 10372.16
47 | 010604001003 | 钢梁 GKL3 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H650*200*8*26mm |  | t | 1.225 |  | 7688.78 | 9418.76
48 | 010604001004 | 钢梁 GKL4 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H650*200*10*24mm |  | t | 3.782 |  | 7688.78 | 29078.97
本页小计 | [8 empty] | 566372.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
49 | 010604001005 | 钢梁 GKL5 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H650*200*10*22mm |  | t | 2.345 |  | 7688.78 | 18030.19
50 | 010604001006 | 钢梁 GKL6 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H650*200*10*20mm |  | t | 6.86 |  | 7688.78 | 52745.03
51 | 010604001007 | 钢梁 GKL7 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H650*200*10*14mm |  | t | 3.911 |  | 7688.78 | 30070.82
52 | 010604001008 | 钢梁 GKL8 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H1000*400*16*26mm |  | t | 0.748 |  | 7688.78 | 5751.21
53 | 010604001009 | 钢梁 GKL9 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H1000*300*14*26mm |  | t | 4.142 |  | 7688.78 | 31846.93
54 | 010604001010 | 钢梁 GKL10 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H1000*200*14*14mm |  | t | 5.745 |  | 7688.78 | 44172.04
55 | 010604001011 | 钢梁 GKL11 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H650*200*10*28mm |  | t | 0.989 |  | 7688.78 | 7604.2
56 | 010604001012 | 钢梁 GKL12 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H650*200*10*18mm |  | t | 1.962 |  | 7688.78 | 15085.39
57 | 010604001013 | 钢梁 GKL13 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H650*200*10*16mm |  | t | 1.836 |  | 7688.78 | 14116.6
58 | 010604001014 | 钢梁 GKL14 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H650*200*10*10mm |  | t | 3.214 |  | 7688.78 | 24711.74
59 | 010604001015 | 钢梁 GKL15 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H550*200*8*12mm |  | t | 2.508 |  | 7688.78 | 19283.46
60 | 010604001016 | 钢梁 GKL16 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H550*200*8*10mm |  | t | 4.976 |  | 7688.78 | 38259.37
61 | 010604001017 | 钢梁 GL2 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H650*200*12*12mm |  | t | 0.994 |  | 7688.78 | 7642.65
62 | 010604001018 | 钢梁 GL4 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H550*200*10*12mm |  | t | 3.165 |  | 7688.78 | 24334.99
63 | 010604001019 | 钢梁 GL5 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H400*200*8*12mm |  | t | 7.382 |  | 7688.78 | 56758.57
64 | 010604001020 | 钢梁 GL6 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H300*200*6*10mm |  | t | 2.718 |  | 7688.78 | 20898.1
65 | 010604001021 | 钢梁 GL7 | 1.钢材品种：Q355B钢梁 2.规格: H400*200*6*8mm |  | t | 10.801 |  | 7688.78 | 83046.51
66 | 010516002001 | 连接板 | 1.钢材种类:Q355B腹板连接板 2.规格:10mm钢板 |  | t | 1.996 |  | 5418.78 | 10815.88
67 | 010516002002 | 连接板 | 1.钢材种类:Q355B腹板连接板 2.规格:12mm钢板 |  | t | 2.664 |  | 5488.78 | 14622.11
本页小计 | [8 empty] | 519795.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
68 | 010516002003 | 连接板 | 1.钢材种类:Q355B腹板连接板 2.规格:14mm钢板 |  | t | 1.435 |  | 5488.78 | 7876.4
69 | 040901010001 | 栓钉 | 1.材料种类:栓钉 2.材料规格:16*80mm |  | 套 | 9878 |  | 8.73 | 86234.94
70 | 010516001001 | 预埋锚栓 | 1.钢材种类:预埋锚栓 2.规格:M24\M27/M29 |  | t | 0.955 |  | 10182.41 | 9724.2
71 | 粤010609001001 | 钢结构构件除锈 | 1.喷石英砂除锈 2.除锈级别：Sa2.5 |  | m2 | 2193.18 |  | 20.22 | 44346.1
72 | 011407005001 | 钢柱防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢管柱 2.防火等级要求:防火等级要求：2.5小时 3.涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料 |  | m2 | 450.44 |  | 41.35 | 18625.69
73 | 011407005002 | 钢梁防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2.防火等级要求:防火等级要求：1.5小时 3.涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料 |  | m2 | 1742.74 |  | 33.97 | 59200.88
74 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.涂料品种、喷刷遍数:环氧富锌底漆2道 2.刷防护材料、油漆:环氧云铁中间漆3道 |  | m2 | 2193.18 |  | 117.28 | 257216.15
75 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:丙烯酸聚硅氧烷面漆2道 |  | m2 | 2193.18 |  | 12.01 | 26340.09
76 | 040901010002 | 高强螺栓 | 1.材料种类:高强度螺栓 2.材料规格:M20*100mm 10.9 |  | 套 | 1542 |  | 19.22 | 29637.24
77 | 011001003001 | 保温隔热墙面（WO3） | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:150厚矿棉防火材料 |  | m2 | 646.97 |  | 53.11 | 34360.58
78 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（RO1、RO2） | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度:2mm |  | m2 | 1145.68 |  | 55.45 | 63527.96
79 | 011001001001 | 保温隔热屋面（RO1、RO2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板 B1级 |  | m2 | 1088.15 |  | 54.92 | 59761.2
80 | 011003001001 | 隔离层（RO1、RO2） | 1.隔离层部位:屋面 2.隔离层材料品种:聚酯纤维无纺布（200g/m2） |  | m2 | 1088.15 |  | 6.39 | 6953.28
本页小计 | [8 empty] | 703804.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
81 | 010902003001 | 屋面刚性层（RO1） | 1.刚性层厚度:40mm 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.嵌缝材料种类:单组份聚氨酯密封胶 5.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ4 |  | m2 | 1088.15 |  | 57.56 | 62633.91
82 | 011102003001 | 块料楼地面（RO2） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚0.25：1：2聚合物水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:400*400*8mm防滑地砖，1：2水泥砂浆抹缝 |  | m2 | 310.05 |  | 101.14 | 31358.46
83 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:钢骨架 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚亚克力板 |  | m2 | 26.14 |  | 328.68 | 8591.7
84 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:钢骨架 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚白色铝板 |  | m2 | 2832.55 |  | 499.92 | 1416048.4
85 | 011209002001 | 玻璃幕墙 | 1.龙骨:铝合金骨架 2.玻璃品种、规格、颜色:中空超白钢化玻璃 6+12A+6mm 3.上悬增加费 |  | m2 | 628.67 |  | 872.09 | 548256.82
86 | 010805005001 | 地弹门 M2127 | 1.门代号及洞口尺寸: M2127 2.洞口尺寸: 2100*2700mm 3.框材质:铝合金骨架 4.玻璃品种、厚度:中空超白钢化玻璃 6+12A+6mm 5.特殊五金安装:地弹簧 |  | m2 | 22.68 |  | 523.9 | 11882.05
87 | 010802003001 | 钢质防火门 （FM丙0721） | 1.门代号:FM丙0721 2.洞口尺寸: 600*2100mm/700*2100mm 3.门框、扇材质:钢质防火门 单扇（丙级) |  | m2 | 2.94 |  | 490.3 | 1441.48
88 | 010802003002 | 钢质防火门 （FM甲1222、FM甲1521） | 1.门代号:FM甲1222、FM甲1521 2.洞口尺寸:1200*2200mm、1500*2100mm 3.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) |  | m2 | 8.49 |  | 494.45 | 4197.88
本页小计 | [8 empty] | 2084410.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
89 | 010802003003 | 钢质防火门 （FM乙1527、FM乙1521） | 1.门代号:FM乙1527、FM乙1521 2.洞口尺寸:1500*2700mm、1500*2100mm 3.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级) |  | m2 | 7.26 |  | 496.21 | 3602.48
90 | 010802001001 | 铝合金单扇平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0724/M1021/M1024 2.门框、扇材质:70系列铝合金单扇平开门 型材厚度：2.0mm 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化白色透明玻璃 |  | m2 | 38.7 |  | 477.72 | 18487.76
91 | 010802001002 | 铝合金双扇平开门 | 1.门代号及洞口尺寸: M1521/M2027 2.门框、扇材质:70系列铝合金双扇平开门 型材厚度：2.0mm 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化白色透明玻璃 |  | m2 | 33.75 |  | 484.33 | 16346.14
92 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | 套 | 10 |  | 180.54 | 1805.4
93 | 010801006002 | 门锁安装 | 1.特殊五金安装 顺位器 |  | 套 | 5 |  | 128.02 | 640.1
94 | 010807001001 | 铝合金双扇固定窗 C1012 | 1.窗代号及洞口尺寸: C1012 1000*1200mm 2.框、扇材质:90系列铝合金双扇固定窗 型材厚度：1.4mm 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化白色透明玻璃 |  | m2 | 16 |  | 306.22 | 4899.52
95 | 010807001002 | 铝合金单扇平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1815a 2.框、扇材质:70系列铝合金单扇平开窗 型材厚度：1.4mm 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化白色透明玻璃 |  | m2 | 1.8 |  | 546.53 | 983.75
96 | 010807001003 | 铝合金双扇平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1015/C1515/C1520/C1715 2.框、扇材质:70系列铝合金双扇平开窗 型材厚度：1.4mm 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化白色透明玻璃 |  | m2 | 14.55 |  | 534.23 | 7773.05
97 | 010807001004 | 铝合金三扇平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1815 2.框、扇材质:70系列铝合金三扇平开窗 型材厚度：1.4mm 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化白色透明玻璃 |  | m2 | 8.1 |  | 520.13 | 4213.05
本页小计 | [8 empty] | 58751.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
98 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.隔热钢质消防联动防火窗(A类)+6钢化白色磨砂玻璃 2.型材厚度：1.8mm |  | m2 | 1.2 |  | 1040.56 | 1248.67
99 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.全铝合金百页窗 |  | m2 | 8.54 |  | 331.18 | 2828.28
100 | 011508004001 | 金属字 | 1.镌字材料品种、颜色:2mm厚拉丝不锈钢字体 2.字体规格:1200*1200mm |  | 个 | 6 |  | 760.98 | 4565.88
101 | 050303008001 | 玻璃栈道 | 1.玻璃材质、规格:12mm厚钢化夹层玻璃 |  | m2 | 2.02 |  | 450.33 | 909.67
102 | 011503001001 | 金属扶手(楼梯) | 1.扶手材料种类、规格:80*40mm硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:φ40*2钢管+φ28*1.2钢管 3.参照图集15J403-1（B2/B14） |  | m | 37.06 |  | 202.74 | 7513.54
103 | 010516002004 | 预埋铁件（楼梯） | 1.钢材种类:Q235B钢板，φ8*100mm圆钢 2.规格:L*90*6mm |  | t | 1 |  | 8758.31 | 8758.31
104 | 011503001002 | 楼梯平台栏杆扶手 | 1.扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:φ60*4不锈钢管+φ20*1不锈钢管 3.参照图集参照图集15J403-1（D17/PB5） |  | m | 41.52 |  | 266.18 | 11051.79
105 | 010516002005 | 预埋铁件（楼梯平台） | 1.钢材种类:Q235B钢板，φ12*140mm圆钢 2.规格:120*120*8mm |  | t | 1 |  | 8697.71 | 8697.71
106 | 011503005001 | 楼梯靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:φ60*2不锈钢管+φ30*2不锈钢管 2.参照图集参照图集15J403-1（13/E6） |  | m | 28.98 |  | 266.3 | 7717.37
107 | 011503001003 | 玻璃栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:100*30*1.5mm厚不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:75*45*1.2mm厚不锈钢 3.栏板材料种类、规格、颜色:12mm厚钢化夹层玻璃 |  | m | 71.25 |  | 653.2 | 46540.5
108 | 010501002001 | 带形基础（钢梯） | 1.混凝土种类:商品素混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.97 |  | 541.65 | 525.4
109 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板踏步、10#槽钢梯梁 2.钢梯形式:踏步式 |  | t | 16.454 |  | 6871.53 | 113064.15
本页小计 | [8 empty] | 213421.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
110 | 011210004001 | 塑料隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:成品隔断 |  | m2 | 21.51 |  | 163.67 | 3520.54
|  | 措施项目 | [6 empty] | 210154.63
111 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.脚手架使用天数：暂按使用303天计算 |  | m2 | 1001.5 |  | 79.45 | 79569.18
112 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | m2 | 1476.9 |  | 12.35 | 18239.72
113 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 716.34 |  | 15.59 | 11167.74
114 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 109.44 |  | 31.19 | 3413.43
115 | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 291.74 |  | 53.31 | 15552.66
116 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 259.74 |  | 61.15 | 15883.1
117 | 011702001003 | 基础 | 1.带形基础模板 无筋 |  | m2 | 2.16 |  | 46.93 | 101.37
118 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 |  | m2 | 19.4 |  | 177.14 | 3436.52
119 | 011702008001 | 反边模板 | 1.反边模板 |  | m2 | 69.49 |  | 52.21 | 3628.07
120 | 011702028001 | 压顶 | 1.压顶模板 |  | m2 | 16.42 |  | 103.33 | 1696.68
121 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 1432 |  | 40.13 | 57466.16
本页小计 | [8 empty] | 213675.17
合 计 | [8 empty] | 5412999.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7 |  | 69549.64 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 | 分部分项合计 | 3 |  | 156085.34 |  | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 |  |  |  | 225634.98 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19 | 188777.59 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 | [5 empty] | 188777.59
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 5827411.93 | 9 |  | 524467.07
合 计 | [6 empty] | 524467.07
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | DS干混地面砂浆保水率≥88%M15 | t | 8.325 | 383 |  | 3188.48
2 | 石油沥青10# | kg | 105.4266 | 1.7 |  | 179.23
3 | 石油沥青30# | kg | 3.0798 | 3.1 |  | 9.55
4 | 汽油综合 | kg | 7.5168 | 9.78 |  | 73.51
5 | 机油综合 | kg | 9.5874 | 6.96 |  | 66.73
6 | 滑石粉 | kg | 66.207 | 0.98 |  | 64.88
7 | 石棉泥 | t | 0.0191 | 1070 |  | 20.44
8 | DS干混地面砂浆保水率≥88%M20 | t | 0.075 | 393 |  | 29.48
9 | 人工费 | 元 | 970299.3437 | 0.99 |  | 960596.35
10 | 人工费调整 | 元 | -0.2356 | 1 |  | -0.24
11 | B档 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.3315 | 4140 |  | 1372.41
12 | B档 HRB400E螺纹钢筋φ12 | t | 1.1603 | 4010 |  | 4652.8
13 | B档 HRB400E螺纹钢筋φ12-14 | t | 2.6291 | 4010 |  | 10542.69
14 | B档 HRB400E螺纹钢筋φ16-25 | t | 10.4827 | 3880 |  | 40672.88
15 | B档 圆钢φ4 | t | 2.191 | 4140 |  | 9070.74
16 | HRB335螺纹钢筋φ10以内 | t | 0.0148 | 3910 |  | 57.87
17 | B档 HRB400E螺纹钢筋φ10以内 | t | 3.2192 | 3990 |  | 12844.61
18 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 296.7814 | 5.4 |  | 1602.62
19 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 106.5235 | 5.4 |  | 575.23
20 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 8.517 | 5.4 |  | 45.99
21 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 514.7202 | 3.66 |  | 1883.88
22 | B档 圆钢综合 | kg | 27.86 | 4140 |  | 115340.4
23 | B档 圆钢φ10以内 | t | 0.1744 | 4140 |  | 722.02
24 | 热镀锌角钢5# | kg | 19819.7316 | 5.93 |  | 117531.01
25 | 镀锌钢板2.0 | m2 | 287.9331 | 69.71 |  | 20071.82
26 | 墙板固定金属配件(镀锌钢板) | kg | 8.2821 | 4.5 |  | 37.27
27 | B档铝合金型材150系列 | kg | 7250.6014 | 28.69 |  | 208019.75
28 | 钨棒 | kg | 5.843 | 23.77 |  | 138.89
29 | 吊装夹具 | 套 | 3.013 | 180 |  | 542.34
30 | 空心胶条 | m | 2490.84 | 1.5 |  | 3736.26
31 | 门窗密封橡胶条 | m | 640.292 | 2.55 |  | 1632.74
32 | 密封胶圈 | 个 | 13.8807 | 13.33 |  | 185.03
33 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 400.8165 | 1.29 |  | 517.05
34 | 土工布 | m2 | 987.3679 | 6.69 |  | 6605.49
35 | 麻布 | m2 | 0.44 | 14.79 |  | 6.51
单位工程人材机汇总表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 聚酯纤维无纺布200g/m2 | m2 | 1213.12 | 3.78 |  | 4585.59
37 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 4.0639 | 3.78 |  | 15.36
38 | 抽芯铝铆钉综合 | 十个 | 14295 | 0.68 |  | 9720.6
39 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 3533.724 | 0.78 |  | 2756.3
40 | 不锈钢自攻螺钉M5×12 | 十套 | 332.112 | 9.7 |  | 3221.49
41 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 275.6928 | 2.23 |  | 614.79
42 | 不锈钢螺钉M6×30 | 十套 | 179.894 | 6.18 |  | 1111.74
43 | 木螺钉M2.5×20 | 十套 | 40.7 | 0.11 |  | 4.48
44 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 155.6229 | 0.32 |  | 49.8
45 | 镀锌木螺钉M6×100 | 十套 | 19.896 | 1.79 |  | 35.61
46 | 六角螺栓综合 | kg | 1023.2908 | 5.58 |  | 5709.96
47 | 不锈钢六角螺栓M6×30 | 十套 | 484.33 | 4 |  | 1937.32
48 | 不锈钢六角螺栓M12×110 | 十套 | 54.723 | 45.11 |  | 2468.55
49 | 不锈钢六角螺栓M6×25 | 十套 | 24.85 | 14.16 |  | 351.88
50 | 对拉螺栓 | kg | 16.8402 | 5.38 |  | 90.6
51 | 镀锌六角螺栓M8×25 | 十套 | 423.132 | 7.04 |  | 2978.85
52 | 膨胀螺栓M5 | 十套 | 3.248 | 1.3 |  | 4.22
53 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 40.285 | 1.3 |  | 52.37
54 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 2.004 | 2.65 |  | 5.31
55 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 6.06 | 4.54 |  | 27.51
56 | 膨胀螺栓M10×110 | 十套 | 846.264 | 8.32 |  | 7040.92
57 | 双头螺柱M10×25 | 十套 | 55.352 | 7.48 |  | 414.03
58 | 圆钉50~75 | kg | 291.2496 | 3.54 |  | 1031.02
59 | 多点锁 | 套 | 38 | 25.18 |  | 956.84
60 | B档 地弹簧 | 台 | 8.08 | 157 |  | 1268.56
61 | B档 闭门器 | 副 | 10.1 | 145 |  | 1464.5
62 | 顺位器 | 套 | 5.05 | 93 |  | 469.65
63 | 加力撑 | 支 | 50.16 | 12.87 |  | 645.56
64 | 砂轮片综合 | 片 | 0.5561 | 12.87 |  | 7.16
65 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1717.5383 | 6.01 |  | 10322.41
66 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 554.5745 | 12.75 |  | 7070.82
67 | 不锈钢焊丝 | kg | 12.268 | 25.32 |  | 310.63
68 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 987.0314 | 10.99 |  | 10847.48
69 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 386.3735 | 3.3 |  | 1275.03
70 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 127.5249 | 8.15 |  | 1039.33
单位工程人材机汇总表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
71 | 铁件综合 | kg | 1151.65 | 4.84 |  | 5573.99
72 | 钢板8mm | kg | 1010 | 4.11 |  | 4151.1
73 | 钢板6mm | kg | 1010 | 4.17 |  | 4211.7
74 | 镀锌铁码 | 支 | 1396.047 | 0.47 |  | 656.14
75 | 镀锌铁件 | kg | 11913.0632 | 4.55 |  | 54204.44
76 | 铝角码 | 只 | 35051.34 | 0.48 |  | 16824.64
77 | 镀锌角码80×150×8 | 个 | 2315.79 | 5.91 |  | 13686.32
78 | 不锈钢加厚铰 | 套 | 50.16 | 34.38 |  | 1724.5
79 | B档 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.4297 | 408 |  | 991.32
80 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.031 | 650 |  | 20.15
81 | 中砂 | m3 | 47.639 | 190 |  | 9051.41
82 | 碎石40 | m3 | 244.9601 | 152 |  | 37233.94
83 | B档 蒸压加气混凝土砌块 5.0MPa600×200×200 | 千块 | 13.3254 | 8809.52 |  | 117390.38
84 | 松杂板枋材 | m3 | 7.9042 | 1515 |  | 11974.86
85 | 垫木 | m3 | 1.9284 | 1549.95 |  | 2988.92
86 | 松杂直边板 | m3 | 1.9999 | 1211.42 |  | 2422.72
87 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 97.273 | 43.2 |  | 4202.19
88 | 钢化白色透明玻璃12 | m2 | 19.68 | 100.3 |  | 1973.9
89 | B档 平板玻璃6 | m2 | 70 | 47.5 |  | 3325
90 | 钢化夹层玻璃12mm | m2 | 58.504 | 376.8 |  | 22044.31
91 | 钢化夹层玻璃12mm | m2 | 2.04 | 376.8 |  | 768.67
92 | 中空超白钢化玻璃6+12A+6mm | m2 | 623.2761 | 156 |  | 97231.07
93 | 防滑地砖400*400*8mm | m2 | 317.75 | 49.98 |  | 15881.15
94 | 亚克力板3mm | m2 | 26.78 | 47.35 |  | 1268.03
95 | 白色铝板3.0 | m2 | 2917.99 | 211.8 |  | 618030.28
96 | 浴厕隔断成品 | m2 | 22 | 132 |  | 2904
97 | 不锈钢扶手φ30*2 | m | 8.787 | 30.68 |  | 269.59
98 | 不锈钢扶手φ60*3 | m | 44.52 | 93.68 |  | 4170.63
99 | 不锈钢扶手100*30*1.5mm | m | 75.26 | 107.26 |  | 8072.39
100 | 不锈钢扶手φ60*2 | m | 30.74 | 43.2 |  | 1327.97
101 | 硬木扶手80*40 | m | 38.85 | 47.79 |  | 1856.64
102 | 红丹漆 | kg | 94.347 | 10.6 |  | 1000.08
103 | B档 环氧富锌底漆 | kg | 177.1282 | 58.9 |  | 10432.85
104 | B档环氧富锌漆 | kg | 1205.9307 | 58.9 |  | 71029.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
105 | B档环氧云铁漆 | kg | 3138.183 | 43.3 |  | 135883.32
106 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 267.4823 | 13.5 |  | 3611.01
107 | 膨胀型防火涂料 | kg | 2536.05 | 13.63 |  | 34566.36
108 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 2979.6 | 16.32 |  | 48627.07
109 | 聚硅氧烷面漆 | L | 372.0425 | 23.96 |  | 8914.14
110 | 嵌缝料 | kg | 4.412 | 0.58 |  | 2.56
111 | 软填料 | kg | 34.6575 | 3.9 |  | 135.16
112 | 松节油 | kg | 30.9797 | 8.84 |  | 273.86
113 | 溶剂油 | kg | 19.0145 | 3.94 |  | 74.92
114 | 环氧树脂综合 | kg | 13.98 | 24.89 |  | 347.96
115 | 防火涂料稀释剂 | kg | 272.16 | 11 |  | 2993.76
116 | 隔离剂 | kg | 77.612 | 7.05 |  | 547.16
117 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 16.6582 | 31.25 |  | 520.57
118 | 聚合物乳液 | kg | 380.06 | 10.66 |  | 4051.44
119 | 稀释剂 | kg | 38.4872 | 16.7 |  | 642.74
120 | 二氧化碳 | m3 | 982.2344 | 4.72 |  | 4636.15
121 | 氩气 | m3 | 35.833 | 12.08 |  | 432.86
122 | 氧气 | m3 | 1625.7449 | 5.16 |  | 8388.84
123 | 乙炔气 | kg | 894.1732 | 13.3 |  | 11892.5
124 | 玻璃胶 | L | 2.0888 | 33.47 |  | 69.91
125 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 69.6236 | 13.73 |  | 955.93
126 | 硅酮结构胶双组份 | L | 478.04 | 50.64 |  | 24207.95
127 | 耐候胶 | L | 1189.927 | 61.79 |  | 73525.59
128 | 墙边胶 | L | 21.291 | 46.77 |  | 995.78
129 | 双面贴宽10 | m | 2604.06 | 0.92 |  | 2395.74
130 | 沥青矿渣棉 | m3 | 100.932 | 116.67 |  | 11775.74
131 | B1级挤塑聚苯板δ50 | m2 | 1109.76 | 40.18 |  | 44590.16
132 | 不锈钢管75*45*1.2mm | m | 79.023 | 48.43 |  | 3827.08
133 | 不锈钢管φ60*4 | m | 44.52 | 39.57 |  | 1761.66
134 | 不锈钢管φ20*1.2 | m | 356.6052 | 5.18 |  | 1847.21
135 | 钢管φ40*2 | m | 171.421 | 10.61 |  | 1818.78
136 | 钢管φ28*1.2 | m | 171.421 | 4.49 |  | 769.68
137 | 高压橡胶管综合 | m | 4.6269 | 59.37 |  | 274.7
138 | 喷砂用胶管中压 D40 | m | 22.59 | 26.86 |  | 606.77
139 | 不锈钢卡码 | 个 | 248.5 | 4.27 |  | 1061.1
单位工程人材机汇总表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
140 | 管箍 | 个 | 3.0846 | 9.29 |  | 28.66
141 | 不锈钢法兰DN80 | 副 | 31.9 | 123 |  | 3923.7
142 | 美纹纸 | m | 14666.77 | 0.05 |  | 733.34
143 | 蒸压轻质加气混凝土(ALC)板δ150 | m2 | 19.38 | 165 |  | 3197.7
144 | 包装膜纸宽101.6 | m | 3774 | 0.57 |  | 2151.18
145 | 白棉纱 | kg | 6.07 | 11.47 |  | 69.62
146 | 泡沫条φ18 | m | 6419.64 | 0.17 |  | 1091.34
147 | 喷砂嘴 | 个 | 7.6762 | 47.01 |  | 360.86
148 | 水 | m3 | 241.1264 | 4.05 |  | 976.56
149 | 脚手架钢管 | kg | 6548.8222 | 3.42 |  | 22396.97
150 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 3.2404 | 5.74 |  | 18.6
151 | 脚手架钢管底座 | 个 | 48.466 | 7.05 |  | 341.69
152 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 111.7852 | 13.08 |  | 1462.15
153 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 4.7264 | 5.62 |  | 26.56
154 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 21.0798 | 5.24 |  | 110.46
155 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 173.576 | 1.5 |  | 260.36
156 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 46.2313 | 1.5 |  | 69.35
157 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 167.835 | 8.5 |  | 1426.6
158 | 细石混凝土C20 | m3 | 49.94 | 463 |  | 23122.22
159 | 其他材料费 | 元 | 36501.6586 | 1 |  | 36501.66
160 | 材料费调整 | 元 | 0.0815 | 1 |  | 0.08
161 | 90系列铝合金双扇固定窗型材厚度：1.4mm | m2 | 15.28 | 256.6 |  | 3920.85
162 | 全铝合金百页窗 | m2 | 8.54 | 257.9 |  | 2202.47
163 | 铝合金单扇平开窗70系列型材厚1.4mm | m2 | 1.68 | 397.7 |  | 668.14
164 | 铝合金双扇平开窗70系列型材厚1.4mm | m2 | 13.99 | 397.7 |  | 5563.82
165 | 铝合金三扇平开窗70系列型材厚度：1.4mm | m2 | 7.81 | 377.8 |  | 2950.62
166 | 钢质防火门单扇(丙级) | m2 | 2.79 | 482 |  | 1344.78
167 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 8.17 | 482 |  | 3937.94
168 | 钢质防火门双扇(乙级) | m2 | 7.01 | 482 |  | 3378.82
169 | 隔热钢质防火窗(A类)型材厚1.8mm | m2 | 1.13 | 1081.5 |  | 1222.1
170 | 成品玻璃地弹门6+12A+6mm中空钢化超白玻璃 | m2 | 22.23 | 397.2 |  | 8829.76
单位工程人材机汇总表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
171 | 铝合金单扇平开门70系列型材厚2.0mm | m2 | 37.19 | 366.3 |  | 13622.7
172 | 铝合金双扇平开门70系列型材厚2.0mm | m2 | 32.78 | 366.3 |  | 12007.31
173 | 2mm厚拉丝不锈钢字体1200*1200mm | 个 | 6 | 680.24 |  | 4081.44
174 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C15 | m3 | 1.13 | 430 |  | 485.9
175 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 58.88 | 440 |  | 25907.2
176 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C25 | m3 | 35.2 | 450 |  | 15840
177 | 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm)C30 | m3 | 23.35 | 470 |  | 10974.5
178 | 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm)C30 | m3 | 2.33 | 470 |  | 1095.1
179 | 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm)C30 | m3 | 169.71 | 470 |  | 79763.7
180 | 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm)C30 P6 | m3 | 326.03 | 485 |  | 158124.55
181 | 微膨胀混凝土C35 | m3 | 0.4 | 475 |  | 190
182 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%M5 | t | 39.42 | 353 |  | 13915.26
183 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%M5 | t | 0.63 | 353 |  | 222.39
184 | H型钢H300X200X6X10 | t | 0.571 | 3365.23 |  | 1921.55
185 | 钢板280*14 | t | 2.0304 | 3060 |  | 6213.02
186 | 自承式楼层板TD6-90 | m2 | 764.64 | 141.28 |  | 108028.34
187 | 自承式楼层板TD3-90 | m2 | 707.4 | 120.17 |  | 85008.26
188 | 自承式楼层板TD3-80 | m2 | 32.4 | 117.08 |  | 3793.39
189 | 栓钉16*80mm | 套 | 10668.24 | 3.9 |  | 41606.14
190 | 高强度螺栓M20*100 10.9 | 套 | 1665.36 | 12.48 |  | 20783.69
191 | 石英砂 | m3 | 26.5377 | 360 |  | 9553.57
192 | 钢梁H650*200*8*30mm | t | 1.349 | 6380 |  | 8606.62
193 | 钢梁H650*200*10*28mm | t | 0.989 | 6380 |  | 6309.82
194 | 钢梁H650*200*10*18mm | t | 1.962 | 6380 |  | 12517.56
195 | 钢梁H650*200*10*16mm | t | 1.836 | 6380 |  | 11713.68
196 | 钢梁H650*200*10*10mm | t | 3.214 | 6380 |  | 20505.32
197 | 钢梁H550*200*8*12mm | t | 2.508 | 6380 |  | 16001.04
198 | 钢梁H550*200*8*10mm | t | 4.976 | 6380 |  | 31746.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
199 | 钢梁H650*200*12*12mm | t | 0.994 | 6380 |  | 6341.72
200 | 钢梁H550*200*10*12mm | t | 3.165 | 6380 |  | 20192.7
201 | 钢梁H400*200*8*12mm | t | 7.382 | 6380 |  | 47097.16
202 | 钢板10mm | t | 1.996 | 4110 |  | 8203.56
203 | 钢梁H600*300*8*26mm | t | 1.225 | 6380 |  | 7815.5
204 | 钢板12mm | t | 2.664 | 4180 |  | 11135.52
205 | 钢板14mm | t | 1.435 | 4180 |  | 5998.3
206 | 钢梁H300*200*6*10mm | t | 2.718 | 6380 |  | 17340.84
207 | 钢梁H400*200*6*8mm | t | 10.801 | 6380 |  | 68910.38
208 | 钢梁H650*200*8*32mm | t | 7.216 | 6380 |  | 46038.08
209 | 钢梁H650*200*10*24mm | t | 3.782 | 6380 |  | 24129.16
210 | 钢梁H650*200*10*22mm | t | 2.345 | 6380 |  | 14961.1
211 | 钢梁H650*200*10*20mm | t | 6.86 | 6380 |  | 43766.8
212 | 钢梁H650*200*10*14mm | t | 3.911 | 6380 |  | 24952.18
213 | 钢梁H1000*400*16*26mm | t | 0.748 | 6380 |  | 4772.24
214 | 钢梁H1000*300*14*26mm | t | 4.142 | 6380 |  | 26425.96
215 | 钢梁H1000*200*14*14mm | t | 5.745 | 6380 |  | 36653.1
216 | 钢管柱 | t | 2.691
217 | 钢管柱φ650*16mm | t | 8.706 | 6553 |  | 57050.42
218 | 钢管柱□600*600*26*26mm | t | 4.827 | 6553 |  | 31631.33
219 | 钢管柱□400*400*20*20mm | t | 1.384 | 6553 |  | 9069.35
220 | 钢管柱□400*400*18*18mm | t | 1.252 | 6553 |  | 8204.36
221 | 钢管柱□400*400*14*14mm | t | 1.968 | 6553 |  | 12896.3
222 | 钢管柱□400*400*12*12mm | t | 15.058 | 6553 |  | 98675.07
223 | 钢管柱φ700*24mm | t | 1.801 | 6553 |  | 11801.95
224 | 钢管柱φ650*14mm | t | 3.953 | 6553 |  | 25904.01
225 | 钢管柱φ650*12mm | t | 1.699 | 6553 |  | 11133.55
226 | 钢管柱□200*200*10*10mm | t | 5.643 | 6553 |  | 36978.58
227 | 钢管柱□200*200*6*10mm | t | 1.249 | 6553 |  | 8184.7
228 | 花纹钢板5mm | t | 13.7358 | 5036.58 |  | 69181.46
229 | 槽钢10# | t | 0.6878 | 4130 |  | 2840.61
230 | 机上人工 | 工日 | 189.7433 | 227.7 |  | 43204.55
231 | 折旧费 | 元 | 23553.3959 | 1 |  | 23553.4
232 | 检修费 | 元 | 5573.9453 | 1 |  | 5573.95
233 | 维护费 | 元 | 13924.8619 | 1 |  | 13924.86
单位工程人材机汇总表
工程名称：空港产业联用中心-建筑工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
234 | 安拆费 | 元 | 8151.1267 | 1 |  | 8151.13
235 | 柴油(机械用)0# | kg | 1448.8038 | 8.28 |  | 11996.1
236 | 柴油(机械用)0# | kg | 98.6241 | 8.28 |  | 816.61
237 | 电(机械用) | kW·h | 49931.079 | 0.8 |  | 39944.86
238 | 电(机械用) | kW·h | 111.5148 | 0.8 |  | 89.21
239 | 电(机械用) | kw·h | 252.682 | 0.8 |  | 202.15
240 | 机械费调整 | 元 | 0.0076 | 1 |  | 0.01
241 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.5232 | 319.11 |  | 486.07
| 合计 |  |  |  |  | 4987520.52