## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：空港产业联用中心-室外安装工程 |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 |  | 373578.56
1.1 | 室外电气工程 |  | 358986.29
1.2 | 室外给水 |  | 14592.27
2 | 措施合计 |  | 16494.61
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 16494.61
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | 15818.66
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 |  | 4611.3
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 |  | 11207.36
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 |  | 405891.83
5 | 增值税销项税额 |  | 36530.26
6 | 总造价 |  | 442422.09
7 | 人工费 |  | 35146.69
工程造价合计=1+2+3+5 |  |  | 442,422.09
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-室外安装工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 室外电气工程 | [6 empty] | 358986.29
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.挖掘机挖沟槽人工辅助 |  | m3 | 212.01 |  | 8.88 | 1882.65
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.运距:10km |  | m3 | 212.01 |  | 36.68 | 7776.53
3 | 040103001001 | 回填石粉 | 1.填方材料品种:回填石粉 |  | m3 | 197.39 |  | 112.45 | 22196.51
4 | 040501017001 | 垫层 | 1.垫层、基础材质及厚度:垫层 混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m | 3.44 |  | 529.28 | 1820.72
5 | 040501017002 | 混凝土方沟 | 1.满包混凝土加固 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 8.84 |  | 729.18 | 6445.95
6 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20mm厚 |  | m2 | 11.71 |  | 140.57 | 1646.07
7 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:圆钢 2.材料规格:φ16 3.植入深度:300mm |  | 根 | 259 |  | 27.65 | 7161.35
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地 |  | m | 137.29 |  | 37.66 | 5170.34
9 | 030413002001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC 3*125mm 3.配置形式:埋地 |  | m | 44.32 |  | 156.63 | 6941.84
10 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.井截面、深度:2150*1100*1400mm 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53mm 3.垫层材料种类、厚度:商品混凝土 4.底板厚度:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度1 5.井盖安装:铸铁井盖 |  | 座 | 6 |  | 5926.11 | 35556.66
11 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:L50X50X5MM L=2.5M |  | 根 | 4 |  | 2642.85 | 10571.4
12 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 |  | 1730.37 | 1730.37
13 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ16 |  | m | 60 |  | 74.86 | 4491.6
本页小计 | [8 empty] | 113391.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-室外安装工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
14 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:组合型成套箱式变电站(带高压开关柜) 2.型号:SCB13-500kVA 3.容量:500kVA 4.其他:10±2x2.5%/0.4kV，D,yn,11 Uk=6% |  | 台 | 1 |  | 174503.35 | 174503.35
15 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 |  | 系统 | 1 |  | 3453.99 | 3453.99
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY22-5*4 3.材质:铜芯 |  | m | 79.09 |  | 25.88 | 2046.85
17 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY22-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV |  | m | 86.84 |  | 329.12 | 28580.78
18 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY22-4x185+95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV |  | m | 16.97 |  | 823.35 | 13972.25
19 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY22-4x240+1x120 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV |  | m | 17.74 |  | 1066.98 | 18928.23
20 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 |  | 个 | 2 |  | 198.58 | 397.16
21 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 |  | 个 | 4 |  | 196.68 | 786.72
22 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面185mm2以下 |  | 个 | 2 |  | 305.3 | 610.6
23 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面240mm2以下 |  | 个 | 2 |  | 385.17 | 770.34
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1 |  | 898.17 | 898.17
25 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱SB 2.规格:Pe=3kW |  | 台 | 1 |  | 645.86 | 645.86
|  | 室外给水 | [6 empty] | 14592.27
本页小计 | [8 empty] | 245594.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-室外安装工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
26 | 031001007001 | PSP-PE 钢塑复合管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PSP-PE 钢塑复合管DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 6.06 |  | 54.89 | 332.63
27 | 031001007002 | PSP-PE 钢塑复合管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PSP-PE 钢塑复合管DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 65.73 |  | 72.17 | 4743.73
28 | 031001007003 | PSP-PE 钢塑复合管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PSP-PE 钢塑复合管DN80 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | m | 35.73 |  | 95.56 | 3414.36
29 | 031003002001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:S30408不锈钢 3.规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 |  | 260.23 | 260.23
30 | 031003002002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:S30408不锈钢 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 |  | 301.23 | 301.23
31 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.材质:S30408不锈钢Y型过滤器 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1 |  | 434.26 | 434.26
32 | 031003008002 | Y型过滤器 | 1.材质:S30408不锈钢Y型过滤器 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1 |  | 785.37 | 785.37
33 | 031003013001 | 水表 | 1.类型:绿化用水远传总水表 2.材质:S30408不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.型号、规格:DN50 5.附件配置:闸阀和止回阀 |  | 组 | 1 |  | 303.41 | 303.41
34 | 031003013002 | 水表 | 1.类型:商业用水远传总水表 2.材质:S30408不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.型号、规格:DN65 5.附件配置:闸阀和止回阀 |  | 组 | 1 |  | 1335.5 | 1335.5
本页小计 | [8 empty] | 11910.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-室外安装工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
35 | 031003002005 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 |  | 642.9 | 642.9
36 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.挖掘机挖沟槽人工辅助 |  | m3 | 43.27 |  | 8.52 | 368.66
37 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 32.88 |  | 19.46 | 639.84
38 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.运距:10km |  | m3 | 10.39 |  | 46.92 | 487.5
39 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:DN80 2.钢塑管新旧管连接 |  | 处 | 1 |  | 542.65 | 542.65
措施项目
40 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
41 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 2681.55
合 计 | [8 empty] | 373578.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：空港产业联用中心-室外安装工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 |  | 4611.30 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 | 分部分项合计 | 3 |  | 11207.36 |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 |  |  |  | 15818.66 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-室外安装工程 |  |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 16494.61 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 16494.61
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：空港产业联用中心-室外安装工程 |  |  | 标段：{工程基本信息\标段信息} |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 405891.83 | 9 |  | 36530.26
合 计 | [6 empty] | 36530.26
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：空港产业联用中心-室外安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 35501.6642 | 0.99 |  | 35146.65
2 | 人工费调整 | 元 | 0.0079 | 1 |  | 0.01
3 | B档 热轧圆盘条φ16 | t | 0.1279 | 4130 |  | 528.23
4 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.1692 | 5.4 |  | 6.31
5 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.222 | 5.4 |  | 1.2
6 | 镀锌扁钢综合 | kg | 191.04 | 6.07 |  | 1159.61
7 | 钢板8~15 | kg | 0.4825 | 4.11 |  | 1.98
8 | 镀锌钢板综合 | kg | 2.264 | 4420 |  | 10006.88
9 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 2.9029 | 26.42 |  | 76.69
10 | 橡胶板1~3 | kg | 0.1177 | 25.7 |  | 3.02
11 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 2.72 | 7.71 |  | 20.97
12 | 塑料薄膜 | m2 | 107.7034 | 0.26 |  | 28
13 | 三色塑料带综合 | kg | 4.26 | 10.3 |  | 43.88
14 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 12.84 | 0.13 |  | 1.67
15 | 棉纱 | kg | 0.69 | 11.47 |  | 7.91
16 | 白布 | kg | 11.0331 | 2.75 |  | 30.34
17 | 六角螺栓综合 | kg | 0.0639 | 5.58 |  | 0.36
18 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 16.336 | 5.94 |  | 97.04
19 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 5.01 | 5.04 |  | 25.25
20 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 2.6 | 5.09 |  | 13.23
21 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 | 0.61 | 19.39 |  | 11.83
22 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408 | 5.82 |  | 2.37
23 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 1.1289 | 16.48 |  | 18.6
24 | 铁砂布0~2# | 张 | 9.9625 | 0.94 |  | 9.36
25 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6.7908 | 6.01 |  | 40.81
26 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.655 | 5.96 |  | 3.9
27 | 焊锡丝综合 | kg | 1.9 | 7.69 |  | 14.61
28 | 焊锡膏 | kg | 0.374 | 47.01 |  | 17.58
29 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 8.55 |  | 0.21
30 | 钢锯条 | 条 | 21.1124 | 0.43 |  | 9.08
31 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.4009 | 4.57 |  | 1.83
32 | 铁件综合 | kg | 0.78 | 4.84 |  | 3.78
单位工程人材机汇总表
工程名称：空港产业联用中心-室外安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
33 | B档 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.864 | 408 |  | 352.51
34 | 中砂 | m3 | 10.3507 | 190 |  | 1966.63
35 | 石粉 | m3 | 263.98 | 66 |  | 17422.68
36 | 生石灰 | t | 1.3738 | 615.23 |  | 845.2
37 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 18.576 | 430 |  | 7987.68
38 | 板枋材综合 | m3 | 0.0059 | 1592.08 |  | 9.39
39 | 醇酸磁漆 | kg | 0.811 | 9.37 |  | 7.6
40 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 7.75 |  | 0.08
41 | 酚醛调和漆 | kg | 0.63 | 7.17 |  | 4.52
42 | 沥青清漆 | kg | 7.0764 | 6.45 |  | 45.64
43 | 厚漆 | kg | 3.1138 | 10.26 |  | 31.95
44 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.6 | 13.5 |  | 8.1
45 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.2888 | 6.2 |  | 1.79
46 | 清油 | kg | 0.625 | 13.07 |  | 8.17
47 | 汽油综合 | kg | 9.2438 | 9.78 |  | 90.4
48 | 溶剂油 | kg | 0.6576 | 3.94 |  | 2.59
49 | 变压器油 | kg | 1 | 9.81 |  | 9.81
50 | 机油综合 | kg | 0.06 | 6.96 |  | 0.42
51 | 电力复合脂 | kg | 3.086 | 14.45 |  | 44.59
52 | 硬脂酸 | kg | 0.1479 | 6.33 |  | 0.94
53 | 脱模剂 | kg | 0.1373 | 5.13 |  | 0.7
54 | 氧气 | m3 | 7.3333 | 5.16 |  | 37.84
55 | 乙炔气 | kg | 1.7474 | 13.3 |  | 23.24
56 | 强力植筋胶 | L | 12.5071 | 85 |  | 1063.1
57 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.2066 | 4.36 |  | 0.9
58 | 塑料软管D5 | m | 0.15 | 0.4 |  | 0.06
59 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0861 | 5 |  | 0.43
60 | 钢筋混凝土管D300 | m | 3.078 | 58.88 |  | 181.23
61 | 固定卡子φ90 | 个 | 24.72 | 3.03 |  | 74.9
62 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 11.2888 | 0.34 |  | 3.84
63 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 22.5776 | 5.38 |  | 121.47
64 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0574 | 26 |  | 1.49
65 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0322 | 20 |  | 0.64
66 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0322 | 5.56 |  | 0.18
67 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.35 | 2.4 |  | 10.44
单位工程人材机汇总表
工程名称：空港产业联用中心-室外安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
68 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 2.7 | 63.75 |  | 172.13
69 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 | 53.88 |  | 10.78
70 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 48.2788 | 1.88 |  | 90.76
71 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.1808 | 370 |  | 66.9
72 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.25 |  | 4.57
73 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 24.36 | 3.17 |  | 77.22
74 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 12.18 | 7.26 |  | 88.43
75 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 6.09 | 20.58 |  | 125.33
76 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 6.09 | 32.72 |  | 199.26
77 | 镀锌地线夹50 | 套 | 87.4882 | 1.52 |  | 132.98
78 | 塑钢踏步 | kg | 59.388 | 6.29 |  | 373.55
79 | 塑料手套ST型 | 个 | 12.6 | 13.72 |  | 172.87
80 | 水 | m3 | 51.6616 | 4.05 |  | 209.23
81 | 电 | kW·h | 15.792 | 0.8 |  | 12.63
82 | 钢模板 | kg | 2.2786 | 4.44 |  | 10.12
83 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.3003 | 45.5 |  | 13.66
84 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0782 | 116.35 |  | 9.1
85 | 钢垫板1~2 | kg | 18.65 | 4.37 |  | 81.5
86 | 其他材料费 | 元 | 537.3233 | 1 |  | 537.32
87 | 材料费调整 | 元 | -0.0131 | 1 |  | -0.01
88 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C10 | m3 | 20.86 | 420 |  | 8761.2
89 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C15 | m3 | 3.43 | 430 |  | 1474.9
90 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 8.89 | 440 |  | 3911.6
91 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C30 | m3 | 2.45 | 460 |  | 1127
92 | 煤焦油沥清漆L01-17 | kg | 3.114 | 10.81 |  | 33.66
93 | 镀锌钢管SC125 3.5mm | m | 45.732 | 69.15 |  | 3162.37
94 | 镀锌钢管SC50 2.0mm | m | 141.11 | 17.29 |  | 2439.79
95 | PSP-PE 钢塑复合管DN50 | m | 6.222 | 35.3 |  | 219.64
96 | PSP-PE 钢塑复合管DN65 | m | 66.6855 | 48.02 |  | 3202.24
97 | PSP-PE 钢塑复合管DN80 | m | 36.2355 | 62.97 |  | 2281.75
98 | 活接头DN80 | 个 | 1 | 27.51 |  | 27.51
99 | 给水室外塑铝稳态管热熔管件DN50 | 个 | 1.7141 | 17.58 |  | 30.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：空港产业联用中心-室外安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
100 | 给水室外塑铝稳态管热熔管件DN65 | 个 | 18.4617 | 33.13 |  | 611.64
101 | 给水室外塑铝稳态管热熔管件DN80 | 个 | 9.7461 | 61.23 |  | 596.75
102 | S30408不锈钢Y型过滤器DN65 | 个 | 1 | 589.38 |  | 589.38
103 | S30408不锈钢Y型过滤器DN50 | 个 | 1 | 302.65 |  | 302.65
104 | S30408不锈钢闸阀DN50 | 个 | 1 | 166 |  | 166
105 | S30408不锈钢闸阀DN65 | 个 | 1 | 199 |  | 199
106 | 真空破坏器DN50 | 个 | 1 | 548.67 |  | 548.67
107 | 法兰闸阀 | 个 | 2
108 | 法兰止回阀 | 个 | 2
109 | 钢板平焊法兰 | 副 | 6
110 | 钢板平焊法兰DN50 | 副 | 1 | 40 |  | 40
111 | 钢板平焊法兰DN65 | 副 | 4 | 54 |  | 216
112 | 螺纹法兰DN50 | 副 | 2 | 19 |  | 38
113 | 螺纹法兰DN65 | 副 | 1 | 27 |  | 27
114 | 法兰水表 | 个 | 2
115 | 商业用水远传总水表DN65 | 个 | 1 | 254.1 |  | 254.1
116 | 热镀锌圆钢Φ16 | m | 63 | 16.29 |  | 1026.27
117 | 铜芯电缆WDZ-YJY22-4x70+1x35 | m | 87.87 | 306.68 |  | 26947.97
118 | 铜芯电缆WDZ-YJY22-4x185+95 | m | 17.17 | 779.1 |  | 13377.15
119 | 铜芯电缆WDZ-YJY22-4x240+1x120 | m | 18.18 | 1008 |  | 18325.44
120 | 铜芯电缆WDZ-YJY22-5*4 | m | 79.79 | 19.07 |  | 1521.6
121 | 铸铁井盖Φ700 | 套 | 6 | 304 |  | 1824
122 | 角钢L50X50X5MM L=2.5M | 根 | 4.12 | 44.25 |  | 182.31
123 | 箱式变电站500kVASCB13-500kVA | 台 | 1 | 169230.97 |  | 169230.97
124 | 成套配电箱SB、Pe=3kW | 台 | 1 | 363.13 |  | 363.13
125 | 机上人工 | 工日 | 14.6703 | 227.7 |  | 3340.43
126 | 折旧费 | 元 | 2205.2172 | 1 |  | 2205.22
127 | 检修费 | 元 | 389.8878 | 1 |  | 389.89
128 | 维护费 | 元 | 1264.7987 | 1 |  | 1264.8
129 | 安拆费 | 元 | 155.2491 | 1 |  | 155.25
130 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 14.0718 | 9.78 |  | 137.62
131 | 柴油(机械用)0# | kg | 348.8194 | 8.28 |  | 2888.22
132 | 电(机械用) | kW·h | 534.2343 | 0.8 |  | 427.39
133 | 校验费 | 元 | 157.5725 | 1 |  | 157.57
134 | 机械费调整 | 元 | -0.0025 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：空港产业联用中心-室外安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
| 合计 |  |  |  |  | 354108.88