## 汇总表
汇总表
序号 | 项目名称 | 报价小计（元） | 备注
1 | 原材料检测
合计

## 原材料检测
原材料检测清单
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 |  | 计费 单位 | 检测数量 | 报价 |  | 备注
|  | 序号 | 名称 |  |  | 单价（元） | 合价（元）
一、土建装修工程常规材料及其他
1 | 水泥 | 1.1 | 凝结时间 | 项 | 24
|  | 1.2 | 标准稠度用水量 | 项 | 24
|  | 1.3 | 胶砂强度 | 项 | 24
|  | 1.4 | 比表面积 | 项 | 24
|  | 1.5 | 密度 | 项 | 24
|  | 1.6 | 三氧化硫 | 项 | 24
|  | 1.7 | 碱 | 项 | 24
|  | 1.8 | 游离氧化钙 | 项 | 24
|  | 1.9 | 氯离子 | 项 | 24
|  | 1.10 | 安定性（沸煮法） | 项 | 24
|  | 1.11 | 安定性（雷氏法） | 项 | 24
|  | 1.12 | 凝结时间 | 项 | 24
|  | 1.13 | 强度标号 | 项 | 24
2 | 砂（细集料） | 2.1 | 有机质含量 | 项 | 16
|  | 2.2 | 硫化物及硫酸盐 | 项 | 16
|  | 2.3 | 碱活性 | 项 | 16
|  | 2.4 | 石粉含量 | 项 | 16
|  | 2.5 | 亚甲蓝值 | 项 | 16
|  | 2.6 | 人工砂压碎值指标/压碎指标 | 项 | 16
|  | 2.7 | 表观密度 | 项 | 16
|  | 2.8 | 堆积密度 | 项 | 16
|  | 2.9 | 紧密密度 | 项 | 16
|  | 2.10 | 含泥量 | 项 | 16
|  | 2.11 | 泥块含量 | 项 | 16
|  | 2.12 | 氯离子含量 | 项 | 16
3 | 石（粗集料） | 3.1 | 空隙率 | 项 | 14
|  | 3.2 | 含水率 | 项 | 14
|  | 3.3 | 含泥量 | 项 | 14
|  | 3.4 | 泥块含量 | 项 | 14
|  | 3.5 | 岩石抗压强度 | 项 | 14
|  | 3.6 | 氯离子含量 | 项 | 14
|  | 3.7 | 颗粒级配（筛分） | 项 | 14
|  | 3.8 | 表观密度 | 项 | 14
|  | 3.9 | 堆积密度 | 项 | 14
|  | 3.10 | 紧密密度 | 项 | 14
|  | 3.11 | 吸水率 | 项 | 14
|  | 3.12 | 针片状颗粒含量 | 项 | 14
|  | 3.13 | 坚固性检验 | 项 | 14
|  | 3.14 | 压碎指标 | 项 | 14
4 | 轻骨料 | 4.1 | 筛分析（颗粒级 配） | 项 | 16
|  | 4.2 | 堆积密度 | 项 | 16
|  | 4.3 | 表观密度 | 项 | 16
|  | 4.4 | 空隙率 | 项 | 16
|  | 4.5 | 吸水率 | 项 | 16
|  | 4.6 | 含泥量 | 项 | 16
|  | 4.7 | 泥块含量 | 项 | 16
5 | 混凝土用水 | 5.1 | 凝结时间（差） | 项 | 3
|  | 5.2 | 胶砂抗压强度比 | 项 | 3
|  | 5.3 | 碱含量 | 项 | 3
|  | 5.4 | 不溶物 | 项 | 3
|  | 5.5 | 可溶物 | 项 | 3
|  | 5.6 | 氯化物 | 项 | 3
|  | 5.7 | 硫化物 | 项 | 3
|  | 5.8 | PH值 | 项 | 3
6 | 混凝土用水 | 6.1 | 混凝土配合比设 计 （ C15～C40） | 项 | 16
|  | 6.2 | 抗渗（P6） | 组 | 120
|  | 6.3 | 氯离子含量（硬化后） | 组 | 8
|  | 6.4 | 氯离子含量（预拌） | 组 | 24
|  | 6.5 | 水泥土配合比设计 | 项 | 1
|  | 6.6 | 砼试件抗压强度15×15×15cm | 组 | 920
|  | 6.7 | 混凝土抗折试验 | 组 | 60
7 | 砂浆 / 保温 砂浆 | 7.1 | 抗折强度（普通砂浆只做抗折强度则收费50元。） | 组 | 18
|  | 7.2 | 拉伸粘结强度 | 项 | 12
|  | 7.3 | 拉伸粘结强度 | 项 | 6
|  | 7.4 | 保水性 | 项 | 18
|  | 7.5 | 砂浆试件抗压 | 组 | 160
|  | 7.6 | 砂浆配合比设计 | 个 | 5
|  | 7.7 | 砂浆凝结时间测定 | 样 | 18
8 | 灌浆材料 | 8.1 | 凝结时间 | 项 | 5
|  | 8.2 | 泌水率 | 项 | 5
|  | 8.3 | 流动度 | 项 | 5
|  | 8.4 | 抗压强度 | 项 | 5
|  | 8.5 | 坚向膨胀率 | 项 | 5
|  | 8.6 | 可操作时间 | 项 | 5
|  | 8.7 | 含固量 | 项 | 4
9 | 外加剂 | 9.1 | 氯离子 | 项 | 4
|  | 9.2 | 碱含量（总碱量） | 项 | 4
|  | 9.3 | pH 值 | 项 | 4
|  | 9.4 | 减水率 | 项 | 12
|  | 9.5 | 泌水率比 | 项 | 12
|  | 9.6 | 凝结时间差 | 项 | 12
|  | 9.7 | 含气量 | 项 | 12
|  | 9.8 | 抗压强度比 | 样 | 12
10 | 建筑防水 | 10.1 | 浸涂材料含固量 | 项 | 8
|  | 10.2 | 粘结性 | 项 | 8
|  | 10.3 | 低温柔性 | 项 | 8
|  | 10.4 | 低温弯折 | 项 | 8
|  | 10.5 | 耐热性 | 项 | 23
|  | 10.6 | 拉伸 | 项 | 23
|  | 10.7 | 直角形撕裂强度 | 项 | 23
|  | 10.8 | 不透水性 | 项 | 23
|  | 10.9 | 规格尺寸 | 项 | 23
11 | 无机防水涂 料 | 11.1 | 含水量 | 项 | 10
|  | 11.2 | 细度 | 项 | 10
|  | 11.3 | 抗压强度（比） | 项 | 10
|  | 11.4 | 潮湿基面粘结强度 | 项 | 10
12 | 掺合料 | 12.1 | 细度 | 项 | 14
|  | 12.2 | 含水量（率） | 项 | 14
|  | 12.3 | 需水量比 | 项 | 14
|  | 12.4 | 安定性 | 项 | 14
|  | 12.5 | 活性指数/28 天 抗压强度比 | 项 | 14
|  | 12.6 | 烧失量 | 项 | 14
|  | 12.7 | 三氧化硫含量 | 项 | 14
|  | 12.8 | 游离氧化钙 | 项 | 14
|  | 12.9 | 碱含量 | 项 | 14
|  | 12.10 | 氯离子 | 项 | 14
13 | 建筑保温系统及材料 | 13.1 | 密度、堆积密度、 干密度、表观密度 | 项 | 5
|  | 13.2 | 导热系数 | 项 | 5
14 | 陶瓷砖 | 14.1 | 断裂模数 | 项 | 30
|  | 14.2 | 放射性核素 | 项 | 5
|  | 14.3 | 外观质量 | 项 | 30
|  | 14.4 | 吸水率 | 项 | 30
|  | 14.5 | 破坏强度 | 项 | 30
|  | 14.6 | 耐磨性 | 项 | 10
|  | 14.7 | 抗釉裂性 | 项 | 5
|  | 14.8 | 抗热震性 | 项 | 5
|  | 14.9 | 耐污染性 | 项 | 5
|  | 14.10 | 耐化学性 | 项 | 5
15 | 钢材及钢筋 | 15.1 | 屈服强度、抗拉 强度、断后伸长 率、弯曲 | 组 | 400
|  | 15.2 | 重量偏差 | 组 | 400
|  | 15.3 | 强屈比/超强比 | 组 | 400
|  | 15.4 | 最大力下总伸长 率 | 组 | 400
|  | 15.5 | 反向（反复）弯 曲 | 组 | 400
|  | 15.6 | 镀层外观 | 组 | 22
|  | 15.7 | 镀层厚度或重量 | 组 | 22
|  | 15.8 | C | 元素 | 2
|  | 15.9 | P | 元素 | 2
|  | 15.10 | Si | 元素 | 2
|  | 15.11 | Si | 元素 | 2
|  | 15.12 | Mn | 元素 | 2
16 | 钢材及钢筋焊接接头 | 16.1 | 抗拉强度 | 组 | 150
|  | 16.2 | 伸长率 | 组 | 150
17 | 钢筋机械连接 | 17.1 | 抗拉强度 | 组 | 150
|  | 17.2 | 残余变形 | 组 | 40
18 | 钢结构用高强度螺栓及连接副 | 18.1 | 屈服强度、抗拉 强度、伸长率 | 组 | 8
|  | 18.2 | 实物楔负载试验 | 组 | 8
|  | 18.3 | 连接副扭矩系数 | 组 | 8
|  | 18.4 | 连接副紧固轴力 | 组 | 8
19 | 紧固件 | 19.1 | 屈服强度、抗拉 强度、伸长率 | 组 | 8
|  | 19.2 | 实物拉力试验 | 组 | 8
|  | 19.3 | 硬度 | 个 | 8
20 | 钢绞线 | 20.1 | 抗拉强度/ 最大 力、屈服力、最 大力总伸长率 | 组 | 3
|  | 20.2 | 弹性模量 | 组 | 3
21 | 钢丝及钢丝绳 | 21.1 | 抗拉强度或最大 力 | 组 | 2
|  | 21.2 | 弹性模量 | 组 | 2
22 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 22.1 | 静载锚固性能 （锚具效率系 数、总应变） | 孔 | 10
|  | 22.2 | 硬度（布、洛、 维） | 个 | 10
23 | 预应力锚具 | 23.1 | 静载试验 | 孔 | 5
24 | 钢管 / 不锈 钢管、管件 铜管 | 24.1 | 尺寸 | 项 | 12
|  | 24.2 | 屈服强度、抗拉 强度、断后伸长 率、弯曲 | 项 | 24
|  | 24.3 | 镀锌层厚度或重 量 | 项 | 12
|  | 24.4 | 镀锌层均匀性 | 项 | 12
|  | 24.5 | 镀锌层附着力 | 项 | 12
|  | 24.6 | 晶间腐蚀 | 项 | 12
|  | 24.7 | 气密性 | 项 | 12
|  | 24.8 | 耐压试验 | 项 | 12
25 | 砌墙砖 | 25.1 | 外观质量 | 项 | 10
|  | 25.2 | 抗压强度 | 项 | 30
|  | 25.3 | 体积密度 | 项 | 30
|  | 25.4 | 吸水率和饱和系 数 | 项 | 10
26 | 砌块 | 26.1 | 干燥收缩 | 项 | 10
|  | 26.2 | 抗渗性 | 项 | 10
|  | 26.3 | 干体积密度 | 项 | 30
|  | 26.4 | 抗压强度 | 组 | 30
|  | 26.5 | 吸水率 | 组 | 30
|  | 26.6 | 导热系数 | 项 | 30
27 | 建筑板材 | 27.1 | 密度 | 项 | 20
|  | 27.2 | 含水率 | 项 | 20
|  | 27.3 | 抗压强度 | 项 | 20
|  | 27.4 | 抗冲击 | 项 | 5
|  | 27.5 | 吊挂力 | 项 | 5
28 | 铝 合 金 型材、铝塑板、电焊网 | 28.1 | 抗拉强度、伸长 率 | 项 | 20
|  | 28.2 | 基材硬度、压痕 硬度 | 项 | 60
|  | 28.3 | 壁厚/铝材厚度 | 项 | 40
|  | 28.4 | 剥离强度 | 项 | 6
|  | 28.5 | 双面镀锌层厚度 | 项 | 6
|  | 28.6 | 镀锌层含量 | 项 | 6
|  | 28.7 | 漆膜硬度 | 项 | 6
|  | 28.8 | 化学成分（8元素） | 每个 | 6
|  | 28.9 | 力学性能（3项） | 每项 | 6
|  | 28.10 | 膜厚（2项） | 每项 | 40
|  | 28.11 | 涂层厚度 | 组 | 6
|  | 28.12 | 耐冲击性 | 组 | 6
|  | 28.13 | 耐酸性 | 组 | 6
|  | 28.14 | 耐碱性 | 组 | 6
29 | 建筑用龙骨 | 29.1 | 外观质量 | 项 | 10
|  | 29.2 | 形状及外观尺寸 | 项 | 10
|  | 29.3 | 镀锌量 | 项 | 10
|  | 29.4 | 镀锌层厚度 | 项 | 10
|  | 29.5 | 涂锌层厚度 | 项 | 10
|  | 29.6 | 涂层铅笔硬度 | 项 | 10
|  | 29.7 | 抗冲击试验 | 项 | 10
|  | 29.8 | 静载试验 | 项 | 10
30 | 焊接材料 | 30.1 | 拉伸试验 | 项 | 3
|  | 30.2 | 冲击试验 | 项 | 3
|  | 30.3 | 化学成分 | 元素 | 24
31 | 焊接工艺评 定 | 31.1 | 拉伸试验 | 项 | 2
|  | 31.2 | 弯曲试验 | 项 | 2
|  | 31.3 | 冲击试验 | 项 | 2
|  | 31.4 | 硬度 | 项 | 2
32 | 建筑结构加 固用碳纤维 片材 | 32.1 | 抗拉强度、伸长 率 | 项 | 4
|  | 32.2 | 受拉弹性模量 | 项 | 4
|  | 32.3 | 单位面积质量 | 项 | 4
33 | 石材 | 33.1 | 干燥/ 水饱 和压 缩强度 | 项 | 16
|  | 33.2 | 干燥/ 水饱 和弯 曲强度 | 项 | 16
|  | 33.3 | 体积密度 | 项 | 16
|  | 33.4 | 耐磨性 | 项 | 6
|  | 33.5 | 耐酸性 | 项 | 6
|  | 33.6 | 防水性 | 项 | 6
|  | 33.7 | 耐污性 | 项 | 6
|  | 33.8 | 耐碱性 | 项 | 6
|  | 33.9 | 耐紫外线老化性 | 项 | 6
|  | 33.10 | 石材与挂件组合 单元抗拔、抗剪 试验 | 项 | 6
|  | 33.11 | 放射性 | 项 | 16
|  | 33.12 | 莫氏硬度 | 项 | 6
|  | 33.13 | 吸水率 | 组 | 16
|  | 33.14 | 光泽度 | 组 | 6
|  | 33.15 | 弯曲强度 | 组 | 6
34 | 建筑涂料、 腻子 | 34.1 | 拉伸性能（包含： 拉伸强度、伸长 率） | 项 | 16
|  | 34.2 | 耐磨性（失重实验） | 项 | 8
|  | 34.3 | 耐酸性 | 项 | 8
|  | 34.4 | 在容器中状态 | 项 | 28
|  | 34.5 | 施工性 | 项 | 12
|  | 34.6 | 涂膜外观 | 项 | 16
|  | 34.7 | 干燥时间 | 项 | 12
|  | 34.8 | 耐水性 | 项 | 28
|  | 34.9 | 耐碱性 | 项 | 28
|  | 34.10 | 粘度 | 项 | 8
|  | 34.11 | 耐冲击性 | 项 | 8
|  | 34.12 | 耐洗刷性 | 项 | 16
|  | 34.13 | 粘结强度 | 项 | 28
|  | 34.14 | 漆膜附着力 | 项 | 8
35 | 交通安全设施涂料 | 35.1 | 密度 | 项 | 2
|  | 35.2 | 抗压强度 | 项 | 2
|  | 35.3 | 色度性能 | 项 | 2
|  | 35.4 | 不粘胎干燥时间 | 项 | 2
|  | 35.5 | 耐水性 | 项 | 2
|  | 35.6 | 耐碱性 | 项 | 2
|  | 35.7 | 耐磨性 | 项 | 2
36 | 加固用胶粘 剂 | 36.1 | 劈裂抗拉强度 | 项 | 3
|  | 36.2 | 抗拉强度、伸长 率 | 项 | 3
|  | 36.3 | 受拉弹性模量 | 项 | 3
|  | 36.4 | 钢对钢对接粘结 抗拉强度 | 项 | 3
|  | 36.5 | 与混凝土粘结强度 | 项 | 3
37 | 建筑密封材料 | 37.1 | 密度 | 项 | 4
|  | 37.2 | 流平性 | 项 | 4
|  | 37.3 | 渗出性 | 项 | 4
|  | 37.4 | 表干时间 | 项 | 4
|  | 37.5 | 耐热性 | 项 | 4
|  | 37.6 | 挥发性 | 项 | 4
|  | 37.7 | 低温柔性 | 项 | 4
|  | 37.8 | 低温贮存稳定性 | 项 | 4
|  | 37.9 | 拉伸粘结性(A法) | 项 | 4
|  | 37.10 | 定伸粘结性能(A法) | 项 | 4
|  | 37.11 | 恢复率 (A法) | 项 | 4
|  | 37.12 | 剥离粘结性 | 项 | 4
|  | 37.13 | 相容性 | 项 | 4
|  | 37.14 | 拉伸—压缩循环 | 项 | 4
38 | 胶粘剂与密 封材料 | 38.1 | 树脂含量 | 项 | 1
|  | 38.2 | 溶解性 | 项 | 1
|  | 38.3 | 剪切状态下的粘合性能 | 项 | 1
|  | 38.4 | 剥离强度 | 项 | 1
|  | 38.5 | 粘度 | 项 | 1
|  | 38.6 | 适用期 | 项 | 1
|  | 38.7 | 粘结强度 | 项 | 5
|  | 38.8 | 水压爆破强度 | 项 | 1
|  | 38.9 | 流动性/下垂度 | 项 | 1
|  | 38.10 | 浸水后定伸粘结性 | 项 | 5
|  | 38.11 | 拉伸胶粘原强度 | 项 | 5
|  | 38.12 | 浸水后的剪切胶粘强度 | 项 | 1
|  | 38.13 | 高温下的剪切胶粘强度 | 项 | 1
|  | 38.14 | 早期拉伸胶粘原强度 | 项 | 1
|  | 38.15 | 浸水后的拉伸胶粘强度 | 项 | 5
|  | 38.16 | 热老化后的拉伸胶粘强度 | 项 | 5
39 | 沥青防水卷材 | 39.1 | 不透水性 | 项 | 8
|  | 39.2 | 耐热度 | 项 | 8
|  | 39.3 | 拉伸性能（拉力、延伸率） | 项 | 8
|  | 39.4 | 低温柔度 | 项 | 8
|  | 39.5 | 剥离强度 | 项 | 8
|  | 39.6 | 与水泥砂浆剥离强度 | 项 | 8
|  | 39.7 | 卷重、面积、厚度 | 项 | 8
40 | 高分子防水卷材 | 40.1 | 拉伸性能 | 项 | 8
|  | 40.2 | 拉伸强度 | 项 | 8
|  | 40.3 | 不透水性 | 项 | 8
|  | 40.4 | 撕裂强度 | 项 | 8
|  | 40.5 | 粘结剥离强度 | 项 | 8
41 | 有机防水涂料 | 41.1 | 固体含量 | 项 | 20
|  | 41.2 | 耐热度 | 项 | 5
|  | 41.3 | 撕裂强度 | 项 | 5
|  | 41.4 | 拉伸强度 | 项 | 20
|  | 41.5 | 伸长率 | 项 | 20
|  | 41.6 | 粘结性 | 项 | 20
|  | 41.7 | 低温柔度 | 项 | 20
|  | 41.8 | 不透水性 | 项 | 20
|  | 41.9 | 抗渗性 | 项 | 5
|  | 41.10 | 干燥时间 | 项 | 20
|  | 41.11 | 粘度 | 项 | 5
|  | 41.12 | 延伸性 | 项 | 5
42 | 嵌缝密封材料 | 42.1 | 拉伸性能 | 项 | 2
|  | 42.2 | 撕裂强度 | 项 | 2
|  | 42.3 | 低温弯折 | 项 | 2
|  | 42.4 | 热空气老化 | 项 | 2
|  | 42.5 | 橡胶与金属粘合 | 项 | 2
|  | 42.6 | 高温流淌性 | 项 | 2
43 | 塑料排水板 | 43.1 | 复合体抗拉强度、伸长率 | 项 | 2
|  | 43.2 | 滤膜拉伸强度（干拉和湿拉） | 项 | 2
|  | 43.3 | 滤膜渗透系数 | 项 | 2
|  | 43.4 | 滤膜等效孔径 | 项 | 2
|  | 43.5 | 纵向通水量 | 项 | 2
|  | 43.6 | 尺寸 | 项 | 2
|  | 43.7 | 塑料排水板 | 样 | 2
44 | 耐碱玻璃纤维网布 | 44.1 | 断裂强力 | 项 | 2
|  | 44.2 | 拉伸断裂强力 | 项 | 2
|  | 44.3 | 耐碱断裂强力 | 项 | 2
|  | 44.4 | 断裂伸长率 | 项 | 2
|  | 44.5 | 耐碱强力保留率 | 项 | 2
|  | 44.6 | 单位面积质量 | 项 | 2
45 | 保温棉 | 45.1 | 含水率 | 项 | 2
|  | 45.2 | 导热系数 | 项 | 2
|  | 45.3 | 热阻 | 项 | 2
|  | 45.4 | 体积吸水率 | 项 | 2
|  | 45.5 | 吸水率 | 项 | 2
|  | 45.6 | 吸水性 | 项 | 2
|  | 45.7 | 憎水性 | 项 | 2
|  | 45.8 | 质量吸湿率 | 项 | 2
|  | 45.9 | 吸湿率 | 项 | 2
|  | 45.10 | 吸湿性 | 项 | 2
|  | 45.11 | 密度 | 项 | 2
46 | 泡沫塑料与隔热材料 | 46.1 | 表观密度 | 项 | 2
|  | 46.2 | 芯密度 | 项 | 2
|  | 46.3 | 体积密度 | 项 | 2
|  | 46.4 | 压缩强度 | 项 | 2
|  | 46.5 | 导热系数 | 项 | 2
|  | 46.6 | 尺寸稳定性 | 项 | 2
|  | 46.7 | 水蒸气透湿系数 | 项 | 2
|  | 46.8 | 吸水率 | 项 | 2
|  | 46.9 | 75%压缩回弹率 | 项 | 2
|  | 46.10 | 憎水性 | 项 | 2
47 | 装饰木地板 | 47.1 | 外观质量 | 项 | 2
|  | 47.2 | 加工精度（尺寸偏差、形状位臵偏差） | 项 | 2
|  | 47.3 | 含水率 | 项 | 2
|  | 47.4 | 表面耐磨性能 | 项 | 2
|  | 47.5 | 漆膜附着力 | 项 | 2
|  | 47.6 | 漆膜硬度 | 项 | 2
|  | 47.7 | 吸水膨胀率 | 项 | 2
|  | 47.8 | 表面结合强度 | 项 | 2
|  | 47.9 | 表面耐水蒸气性能 | 项 | 2
|  | 47.10 | 尺寸稳定性 | 项 | 2
|  | 47.11 | 表面耐污染性能 | 项 | 2
48 | 建筑、装修 材料防火性 能 | 48.1 | 不燃性 | 次 | 3
|  | 48.2 | 难燃性 | 次 | 3
|  | 48.3 | 可燃性 | 次 | 3
|  | 48.4 | 铺地材料 | 次 | 3
|  | 48.5 | 氧指数 | 次 | 3
|  | 48.6 | 塑料水平燃烧性能 | 次 | 3
|  | 48.7 | 塑料垂直燃烧性能 | 次 | 3
|  | 48.8 | 泡沫水平燃烧性能 | 次 | 3
|  | 48.9 | 泡沫垂直燃烧性能 | 次 | 3
|  | 48.10 | 织物垂直燃烧性能 | 次 | 3
|  | 48.11 | 烟密度 | 次 | 3
|  | 48.12 | 材料燃烧热值 | 次 | 3
|  | 48.13 | 材料燃烧释放热量 | 次 | 3
49 | 饰面型防火 涂料燃烧性 能 | 49.1 | 耐燃时间 | 次 | 3
|  | 49.2 | 质量损失 | 次 | 3
|  | 49.3 | 炭化体积 | 次 | 3
50 | 建筑材料及 制品燃烧性 能分级 | 50.1 | A-A1 级（匀质） | 次 | 10
|  | 50.2 | A-A1 级（非匀 质）（单主要组份） | 次 | 10
|  | 50.3 | A-A1 级（非匀 质）（双主要组份） | 次 | 10
|  | 50.4 | A-A2 级 | 次 | 10
|  | 50.5 | B1-B 级 | 次 | 10
|  | 50.6 | B1-C 级 | 次 | 10
|  | 50.7 | B2-D 级 | 次 | 10
|  | 50.8 | B2-E 级 | 次 | 10
|  | 50.9 | B1级窗帘幕布家具织物 | 次 | 5
|  | 50.10 | B2级窗帘幕布家具织物 | 次 | 5
|  | 50.11 | B1级PVC套管 | 次 | 5
|  | 50.12 | B2级PVC套管 | 次 | 5
51 | 铺地材料燃 烧性能分级 | 51.1 | A-A1f1级（匀质） | 次 | 4
|  | 51.2 | A-A1f1级（非匀质） | 次 | 4
|  | 51.3 | B1-Bf1级 | 次 | 4
|  | 51.4 | B1-Cf1级 | 次 | 4
52 | 建筑门窗 | 52.1 | 开关疲劳 门 | 项 | 1
|  | 52.2 | 开关疲劳 窗 | 项 | 1
|  | 52.3 | 建筑外门窗（气密性、水密性、抗风压检测） 规格 1.5m×1.5m以内 | 每件试件 | 18
|  | 52.4 | 建筑外门窗（气密性、水密性、抗风压检测）规格 2.1m×2.1m以内 | 每件试件 | 18
|  | 52.5 | 建筑外门窗（气密性、水密性、抗风压检测）规格 3.0m×3.0m以内 | 每件试件 | 18
|  | 52.6 | 隔声性能 | 樘 | 2
53 | 建筑密封材料 | 53.1 | 表干时间 | 项 | 4
|  | 53.2 | 耐热性 | 项 | 4
|  | 53.3 | 低温柔性 | 项 | 4
|  | 53.4 | 拉伸粘结性(A法) | 项 | 4
|  | 53.5 | 恢复率 (A法) | 项 | 4
|  | 53.6 | 剥离粘结性 | 项 | 4
|  | 53.7 | 相容性 | 项 | 4
54 | 建筑用硅酮 密封胶 | 54.1 | 外观 | 项 | 8
|  | 54.2 | 下垂度 | 项 | 8
|  | 54.3 | 弹性恢复率 | 项 | 4
|  | 54.4 | 拉伸摸量 | 项 | 8
|  | 54.5 | 定伸粘结性 | 项 | 8
|  | 54.6 | 浸水后定伸粘结性 | 项 | 8
|  | 54.7 | 冷拉-热压后粘结性 | 项 | 2
|  | 54.8 | 浸水后断裂伸长率 | 项 | 2
|  | 54.9 | 体积收缩率 | 项 | 2
|  | 54.10 | 污染性 | 项 | 2
|  | 54.11 | 粘度 | 项 | 2
55 | 建筑玻璃 | 55.1 | 弯曲度 | 件 | 6
|  | 55.2 | 碎片状态 | 项 | 6
|  | 55.3 | 表面应力 | 项 | 6
|  | 55.4 | 抗冲击性 | 件 | 24
|  | 55.5 | 霰弹袋冲击性能 | 件 | 24
|  | 55.6 | 密封 | 项 | 6
|  | 55.7 | 露点 | 组（3件） | 6
|  | 55.8 | 尺寸偏差 | 件 | 6
|  | 55.9 | 外观质量 | 件 | 6
56 | 建筑五金件 | 56.1 | 使用寿命 门 | 项 | 1
|  | 56.2 | 使用寿命 窗 | 项 | 1
57 | 建筑防护栏 杆 | 57.1 | 抗水平荷载性能 | 项 | 5
|  | 57.2 | 抗软重物撞击性能 | 项 | 5
二、机电安装工程常规材料
58 | 建筑用PVC塑料管材、管件 | 58.1 | 外观 | 项 | 20
|  | 58.2 | 尺寸测量 | 项 | 20
|  | 58.3 | 弯曲度 | 项 | 6
|  | 58.4 | 扁平试验 | 项 | 6
|  | 58.5 | 压扁试验 | 项 | 6
|  | 58.6 | 纵向回缩率 | 项 | 15
|  | 58.7 | 维卡软化温度 | 项 | 20
|  | 58.8 | 落锤冲击试验 | 项 | 15
|  | 58.9 | 拉伸性能 | 项 | 15
59 | 塑料管材、管件 | 59.1 | 拉伸（屈服）强度、断裂伸长率 | 项 | 6
|  | 59.2 | 落锤 冲 击试验 冲击强度/ 冲击性能 | 项 | 6
|  | 59.3 | 简支梁冲击试验 | 项 | 6
|  | 59.4 | 环刚度 | 项 | 6
|  | 59.5 | 环柔性 | 项 | 6
60 | 波纹管 (塑料 管 ) | 60.1 | 落锤冲击 | 项 | 6
|  | 60.2 | 刚性试验 | 项 | 6
61 | 钢管 | 61.1 | ≤50mm冷弯 | 项 | 6
|  | 61.2 | 镀锌量 | 组 | 6
|  | 61.3 | >50mm压扁 | 组 | 6
|  | 61.4 | 尺寸测定 | 组 | 6
|  | 61.5 | 表观 | 组 | 6
62 | 复合管材、管件 | 62.1 | 外观/表面质量 | 项 | 10
|  | 62.2 | 尺寸 | 项 | 10
|  | 62.3 | 静液压试验、爆破试验（1h） | 项 | 10
|  | 62.4 | 弯曲性能、压扁性能 | 项 | 10
|  | 62.5 | 结合强度/ 结合性能 | 项 | 10
|  | 62.6 | 冲击试验 | 项 | 6
|  | 62.7 | 受压开裂稳定性 | 项 | 10
|  | 62.8 | 纵向尺寸收缩率/纵向回缩率 | 项 | 10
|  | 62.9 | 拉伸性能 | 项 | 6
|  | 62.10 | 耐冷热循环试验 | 项 | 10
63 | 电工套管及配件 | 63.1 | 外观 | 项 | 10
|  | 63.2 | 尺寸 | 项 | 10
|  | 63.3 | 跌落性能 | 项 | 10
|  | 63.4 | 弯曲试验 | 项 | 10
|  | 63.5 | 抗压性能 | 项 | 10
|  | 63.6 | 绝缘强度 | 项 | 5
|  | 63.7 | 绝缘电阻 | 项 | 5
|  | 63.8 | 耐热性能 | 项 | 10
|  | 63.9 | 阻燃性能 | 项 | 5
|  | 63.10 | 自熄性 | 项 | 5
64 | 电线槽及配件 | 64.1 | 外观 | 项 | 8
|  | 64.2 | 尺寸 | 项 | 8
|  | 64.3 | 冲击性能 | 项 | 8
|  | 64.4 | 耐热性能 | 项 | 8
|  | 64.5 | 耐电压测试 | 项 | 8
|  | 64.6 | 绝缘电阻 | 项 | 8
|  | 64.7 | 镀锌层均匀性 | 项 | 8
|  | 64.8 | 镀/涂层厚度 | 项 | 8
|  | 64.9 | 镀/涂层附着力 | 项 | 8
|  | 64.10 | 负载变形性能 | 项 | 8
65 | 电缆导管 | 65.1 | 外观 | 项 | 5
|  | 65.2 | 尺寸 | 项 | 5
|  | 65.3 | 落锤冲击 | 项 | 5
|  | 65.4 | 环/环向刚度 | 项 | 5
|  | 65.5 | 扁平/压扁试验 | 项 | 5
|  | 65.6 | 拉伸性能/ 拉伸强度 | 项 | 5
|  | 65.7 | 纵向回缩率 | 项 | 5
66 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | 66.1 | 外观 | 项 | 3
|  | 66.2 | 拉伸强度、断裂伸长率 | 项 | 3
67 | 阀门管件产 品 | 67.1 | 密封性能 | 项 | 3
|  | 67.2 | 密封性能（通径为100~150mm） | 项 | 3
|  | 67.3 | 上密封试验 | 项 | 3
|  | 67.4 | 上密封试验（通径为100~150mm） | 项 | 3
68 | 阀门 | 68.1 | 上密封试验（DN≤50mm） | 项 | 6
|  | 68.2 | 壳体试验（DN≤50mm） | 项 | 6
|  | 68.3 | 密封试验（DN≤50mm） | 项 | 6
|  | 68.4 | 上密封试验（3.80mm＜DN≤150mm） | 项 | 6
|  | 68.5 | 壳体试验（3.80mm＜DN≤150mm） | 项 | 6
|  | 68.6 | 密封试验（3.80mm＜DN≤150mm） | 项 | 6
69 | 电线电缆 | 69.1 | 标志 | 项 | 20
|  | 69.2 | 结构尺寸检查（绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量等） | 项 | 20
|  | 69.3 | 结构尺寸检查（绝缘厚度测量） | 项 | 20
|  | 69.4 | 结构尺寸检查（护套厚度测量） | 项 | 20
|  | 69.5 | 结构尺寸检查（外径测量） | 项 | 20
|  | 69.6 | 结构尺寸检查（绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量等）（有护套） | 项 | 20
|  | 69.7 | 结构尺寸检查（绝缘厚度测量）（有护套） | 项 | 20
|  | 69.8 | 结构尺寸检查（护套厚度测量）（有护套） | 项 | 20
|  | 69.9 | 结构尺寸检查（外径测量）（有护套） | 项 | 20
|  | 69.10 | 老化前机械性能（抗张强度） | 项 | 20
|  | 69.11 | 老化前机械性能（断裂伸长率） | 项 | 20
|  | 69.12 | 导体直流电阻 | 项 | 20
|  | 69.13 | 绝缘电阻 | 项 | 20
|  | 69.14 | 电压试验 | 项 | 20
70 | 低压电器 | 70.1 | 电气间隙 | 项 | 10
|  | 70.2 | 爬电距离 | 项 | 10
|  | 70.3 | 在剩余电流条件下验证动作特性 | 项 | 10
|  | 70.4 | 时间-（过）电流特性试验 | 项 | 10
|  | 70.5 | 温升试验 | 项 | 10
|  | 70.6 | 瞬时脱扣试验 | 项 | 10
|  | 70.7 | 耐潮 | 项 | 10
|  | 70.8 | 工频耐压 | 项 | 10
|  | 70.9 | 绝缘电阻 | 项 | 10
|  | 70.10 | 介电性能 | 项 | 10
|  | 70.11 | 标志检验 | 项 | 10
|  | 70.12 | 防触电保护 | 套 | 10
|  | 70.13 | 接地措施 | 套 | 10
71 | 开关插座及 电气附件 | 71.1 | 标志检验 | 项 | 8
|  | 71.2 | 防触电保护 | 项 | 8
|  | 71.3 | 接地措施 | 项 | 8
|  | 71.4 | 温升试验 | 项 | 8
|  | 71.5 | 电气间隙 | 项 | 8
|  | 71.6 | 爬电距离 | 项 | 8
|  | 71.7 | 耐潮 | 项 | 8
|  | 71.8 | 绝缘电阻 | 项 | 8
|  | 71.9 | 插头拔出力 | 项 | 8
|  | 71.10 | 分断容量 | 项 | 8
|  | 71.11 | 耐热 | 项 | 8
|  | 71.12 | 灼热丝 | 项 | 8
|  | 71.13 | 试验装置性能 | 套 | 8
72 | 照明器具 | 72.1 | 标记 | 项 | 6
|  | 72.2 | 结构 | 项 | 6
|  | 72.3 | 内部接线 | 项 | 6
|  | 72.4 | 外部接线 | 项 | 6
|  | 72.5 | 爬电距离 | 项 | 6
|  | 72.6 | 电气间隙 | 项 | 6
|  | 72.7 | 防触电保护 | 项 | 6
|  | 72.8 | 潮湿试验 | 项 | 6
|  | 72.9 | 电气强度 | 项 | 6
|  | 72.10 | 绝缘电阻 | 项 | 6
|  | 72.11 | 耐久性试验 | 项 | 6
|  | 72.12 | 热试验（正常工作） | 项 | 6
|  | 72.13 | 耐热试验 | 项 | 6
|  | 72.14 | 照度 | 项 | 6
|  | 72.15 | 照明功率密度 | 项 | 6
73 | 防静电工程 | 73.1 | 尺寸公差 | 项 | 4
|  | 73.2 | 系统电阻（率） | 项 | 4
|  | 73.3 | 机械性能试验（集中荷载试验） | 项 | 4
|  | 73.4 | 机械性能试验（均布荷载试验） | 项 | 4
74 | 照明光源 | 74.1 | 灯功率 | 项 | 2
|  | 74.2 | 功率因数 | 项 | 2
|  | 74.3 | 光通量 | 项 | 2
|  | 74.4 | 光效 | 项 | 2
|  | 74.5 | 一般显色指数Ra/平均显色指数Ra | 项 | 2
|  | 74.6 | 相关色温 | 项 | 2
|  | 74.7 | 色坐标x/y | 项 | 2
|  | 74.8 | 色容差SDCM | 项 | 2
75 | 通信电缆 | 75.1 | 电气长度 | 项 | 6
|  | 75.2 | 传播延迟/延迟偏差 | 项 | 6
|  | 75.3 | 传播时延偏差 | 项 | 6
|  | 75.4 | 回波损耗（RL）/结构回波损耗 | 项 | 6
|  | 75.5 | 插入损耗（IL） | 项 | 6
|  | 75.6 | 衰减常数 | 项 | 6
|  | 75.7 | 近端串音功率和 （PSNEXT）/近端串扰功率和 | 项 | 6
|  | 75.8 | 等电平远端串音功率和（PSELFEXT）/等电平远端串扰功率 | 项 | 6
|  | 75.9 | 直流电阻 | 项 | 6
|  | 75.10 | 线对导体不平衡 | 项 | 6
|  | 75.11 | 介电强度 | 项 | 6
|  | 75.12 | 绝缘电阻 | 项 | 6
76 | 低压成套开 关设备和控 制设备 / 母 线槽 | 76.1 | 一般检查（外观） | 项 | 12
|  | 76.2 | 一般检查（产品铭牌） | 项 | 12
|  | 76.3 | 一般检查（结构尺寸） | 项 | 12
|  | 76.4 | 温升极限的验证试验 | 项 | 6
|  | 76.5 | 介电性能的验证 | 项 | 12
|  | 76.6 | 电气间隙 | 项 | 12
|  | 76.7 | 爬电距离的验证 | 项 | 12
77 | 电线电缆防 火性能 | 77.1 | 单根电线或电缆燃烧 | 次 | 12
|  | 77.2 | 成束电线燃烧 | 次 | 12
|  | 77.3 | 成束电缆燃烧 | 次 | 12
|  | 77.4 | 电线电缆烟密度 | 次 | 6
|  | 77.5 | 卤酸气体总量测试 | 次 | 6
|  | 77.6 | 电线电缆阻燃性能 | 次 | 12
|  | 77.7 | 电线电缆耐火性能 | 次 | 12
78 | 建筑电气工程质量检测 | 78.1 | 绝缘电阻 | 回路·组 | 50
|  | 78.2 | 接地电阻 | 测点 | 25
|  | 78.3 | 接地网的电气完整性 | 测点 | 50
|  | 78.4 | 等电位联结的导通性测试 | 测点 | 50
|  | 78.5 | 漏电保护开关动作特性试验 | 个/台 | 25
|  | 78.6 | 建筑设备发电机组 负荷检验 | 每项 | 2
79 | 给水排水及管道工程质量检测 | 79.1 | 承压管道系统和设备水压试验 | m | 2000
|  | 79.2 | 非承压管道系统和设备灌水试验 | m | 1500
|  | 79.3 | 满水试验 | 处 | 50
|  | 79.4 | 通水试验 | 段 | 120
|  | 79.5 | 排水管道通球试验 | 段 （投入点至集水井为一段。） | 20
|  | 79.6 | 管道闭水试验 | m | 1000
|  | 79.7 | 管道水压试验 | m | 1000
三、市政和交通工程常规材料
80 | 路基路面 | 80.1 | 构造深度 | 点 | 5
|  | 80.2 | 摩擦系数（抗滑 性能） | 点 | 5
|  | 80.3 | 渗水系数 | 点 | 5
|  | 80.4 | 水泥混凝土路面 强度 | 点 | 5
|  | 80.5 | 土基现场 CBR 值测试 | 点 | 5
|  | 80.6 | 土基回弹模量 | 点 | 5
81 | 路基 | 81.1 | 平整度 | 处 | 10
|  | 81.2 | 压实度（灌砂法） | 点 | 10
|  | 81.3 | 压实度（环刀法） | 点 | 15
|  | 81.4 | 弯沉（贝克曼梁） | 点 | 10
|  | 81.5 | 弯沉（自动弯沉仪） | 点 | 10
82 | 基层、底基层 | 82.1 | 平整度 | 处 | 15
|  | 82.2 | 压实度（灌砂法） | 点 | 15
|  | 82.3 | 厚度（人工开挖） | 点/层 | 15
|  | 82.4 | 厚度（钻芯法） | 点/层 | 15
83 | 路面 | 83.1 | 厚度(沥青路面)-钻芯法 | 点 | 10
|  | 83.2 | 厚度（水泥路面）-钻芯法 | 点 | 3
|  | 83.3 | 压实度(沥青路面)-钻芯法 | 点 | 10
|  | 83.4 | 抗滑性能-构造深度(铺砂法) | 点 | 10
|  | 83.5 | 抗滑性能-摆式摩擦仪 | 点 | 10
|  | 83.6 | 抗滑性能-横向力系数测试车 | km/车道 | 2
|  | 83.7 | 劈裂强度(砼路面)-芯样强度 | 个 | 2
|  | 83.8 | 平整度（激光断面仪法） | km/车道 | 1
|  | 83.9 | 厚度（雷达无损检测） | km/车道 | 1
|  | 83.10 | 弯沉(沥青路面)-落锤弯沉仪 | 点 | 10
|  | 83.11 | 车辙(沥青路面)-激光断面仪法 | km/车道 | 1
|  | 83.12 | 车辙(沥青路面)-横断面尺法 | 断面 | 10
|  | 83.13 | 渗水系数(沥青路面)-渗水试验仪 | 点 | 10
84 | 交通安全设施 | 84.1 | 外观及几何尺寸 | 处 | 9
85 | 交通安全设施-标志 | 85.1 | 反光膜等级及逆反射系数-逆反射系数测量仪 | 处 | 10
86 | 交通安全设施-标志 反光膜 | 86.1 | 逆反射系数 | 项 | 9
87 | 交通安全设施-标线 | 87.1 | 标线厚度-厚度计等 | 处 | 18
|  | 87.2 | 反光标线逆反射系数-逆反射系数测量仪 | 处 | 27
88 | 工程管网 | 88.1 | 管道（渠箱）病害检测（鉴定、评估）-（CCTV） | m | 1000
89 | 沥青 | 89.1 | 粘韧性 | 项 | 1
|  | 89.2 | 离析试验 | 项 | 1
|  | 89.3 | 蒸发残留物针入度、延度、溶解度 | 项 | 1
|  | 89.4 | 恩格拉粘度 | 项 | 1
|  | 89.5 | 破乳速度 | 项 | 1
|  | 89.6 | 针入度指数 | 项 | 1
90 | 沥青及沥青混合料 | 90.1 | 沥青化学组分试验 | 样 | 1
|  | 90.2 | 沥青动力粘度试验 | 样 | 1
|  | 90.3 | 乳化沥青低温储存 稳定性试验 | 样 | 1
|  | 90.4 | 沥青与石料的低温粘附试验 | 样 | 1
|  | 90.5 | 沥青抗剥落剂性能评价 | 样 | 1
|  | 90.6 | 沥青混合料线收缩系数 试验 | 样 | 1
|  | 90.7 | 沥青混合料弯曲蠕变试验 | 样 | 1
|  | 90.8 | 沥青混合料冻融劈裂试验 | 样 | 1
|  | 90.9 | 沥青混合料渗水试验 | 样 | 1
|  | 90.10 | 沥青混合料表面构造深度试验 | 样 | 1
|  | 90.11 | 沥青混合料谢伦堡沥青析漏试验 | 样 | 1
|  | 90.12 | 沥青混合料肯伦堡飞散试验 | 样 | 1
|  | 90.13 | 热拌沥青混合料加速老化试验 | 样 | 1
|  | 90.14 | 乳化沥青稀浆封层混合料稠度试验 | 样 | 1
|  | 90.15 | 乳化沥青稀浆封层 混合料初凝试验 | 样 | 1
91 | 无机结合料 稳定材料 | 91.1 | 渗水试验 | 项 | 2
|  | 91.2 | 碎石配合比设计 | 组 | 2
|  | 91.3 | 石屑配合比设计 | 组 | 2
92 | 无机结合料稳定土 | 92.1 | 稳定土击实试验 | 样 | 4
|  | 92.2 | 稳定土无侧限抗压强度(9个)试验 | 组 | 1
|  | 92.3 | 稳定土无侧限抗压强度(13 个)试验 | 组 | 3
|  | 92.4 | 稳定土间接抗拉强度试验(劈裂试验) | 组 | 1
|  | 92.5 | 配合比设计(加1种掺合料加20%费用) | 组 | 1
93 | 路面砖 | 93.1 | 外观质量 | 项 | 4
|  | 93.2 | 尺寸偏差 | 项 | 4
|  | 93.3 | 抗压强度 | 项 | 4
|  | 93.4 | 抗折强度 | 项 | 4
|  | 93.5 | 抗折破坏荷载 | 项 | 4
|  | 93.6 | 吸水率 | 项 | 4
|  | 93.7 | 耐磨性 | 项 | 4
94 | 路缘石 | 94.1 | 外观质量 | 项 | 4
|  | 94.2 | 尺寸偏差 | 项 | 4
|  | 94.3 | 抗压强度 | 项 | 4
|  | 94.4 | 抗折强度 | 项 | 4
|  | 94.5 | 吸水率 | 项 | 4
95 | 井盖和雨水 篦 | 95.1 | 承载能力 | 项 | 8
|  | 95.2 | 残余变形 | 项 | 8
96 | 波纹管 | 96.1 | 环刚度(DN≤800mm 时) | 项 | 2
|  | 96.2 | 环刚度(800＜DN≤1500mm 时) | 项 | 2
|  | 96.3 | 局部横向荷载 | 项 | 2
|  | 96.4 | 径向刚度性能 | 项 | 2
|  | 96.5 | 抗渗漏性能 | 项 | 2
|  | 96.6 | 抗冲击性 | 项 | 2
97 | 波纹管 (塑料 管 ) | 97.1 | 拉伸强度 | 项 | 1
|  | 97.2 | 断裂伸长率 | 项 | 1
|  | 97.3 | 扁平试验 | 项 | 1
|  | 97.4 | 落锤冲击 | 项 | 1
|  | 97.5 | 纵向回缩 | 项 | 1
|  | 97.6 | 维卡软化强度 | 项 | 1
|  | 97.7 | 刚性试验 | 项 | 1
98 | 土工 | 98.1 | 击实试验 | 样 | 5
99 | 土工试验 | 99.1 | 承载比（含击实试验） | 点 | 2
四、园林绿化常规材料
100 | 土壤放射性 | 100.1 | 土壤表面氡析出 率 | 点 | 2
101 | 建筑材料放 射性核素 | 101.1 | 内照射、外照射指数 | 项 | 2
102 | 植物材料 | 102.1 | 株高、灌高、裸 干高、干高、胸 径、基径、地径、 冠幅、主枝数、 分枝数、轮数 | 株 | 10
103 | 植物病虫害 | 103.1 | 植物病害、虫害、 寄生性种子植物 | 点 | 30
104 | 种植土 | 104.1 | 水分 | 项 | 3
|  | 104.2 | pH | 项 | 3
|  | 104.3 | 机械组成 | 样 | 3
|  | 104.4 | 全盐量 | 样 | 3
|  | 104.5 | 有机质 | 样 | 3
105 | 复混肥 | 105.1 | 总氮 | 样 | 3
|  | 105.2 | 有效磷 | 样 | 3
|  | 105.3 | 钾 | 样 | 3
|  | 105.4 |  | 样 | 3
106 | 有机肥 | 106.1 | 全氮 | 样 | 3
|  | 106.2 | 全磷 | 样 | 3
|  | 106.3 | 全钾 | 样 | 3
|  | 106.4 | 水分 | 样 | 3
|  | 106.5 | 酸碱度 | 样 | 3
|  | 106.6 | 有机质含量 | 样 | 3
五、消防材料
107 | 消防水带 | 试验压力、最小爆破压力、附着强度 | 同厂家、同规格型号抽取1组 | 组 | 3
108 | 消防水枪 | 密封性能、耐水压强度 | 同厂家、同规格型号抽取1组 | 组 | 3
109 | 室内消火栓 | 水压强度、密封性能 | 同厂家、同规格型号抽取1组 | 组 | 3
110 | 洒水喷头 | 水压密封和耐水压强度、静态动作温度 | 同厂家、同规格型号抽取1组 | 组 | 3
111 | 应急照明灯具 | 基本功能试验、恒定 湿热试验、充放电试验 | 同厂家、同规格型号抽取1组 | 组 | 3
112 | 防火门 | 耐火极限 | 同厂家、同规格型号抽取1组 | 组 | 3
113 | 防火窗 |  | 同厂家、同规格型号抽取1组 | 组 | 3
汇总
Note on B441: 通信管道GB/T8804- 2003 GB/T5836.1- 2006 GB/T 3092-2088 GB 8162-2008