## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 雨水系统
1.2 | 污水系统
1.3 | 现状道路破除修复
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
雨水系统
支护工程
1 | 粤040101006007 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:6m 2.板桩厚度:Ⅲ型拉森桩 3.桩间距:400mm |  | t | 5601.87
2 | 粤040101006008 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:9m 2.板桩厚度:Ⅲ型拉森桩 3.桩间距:400mm |  | t | 3215.295
3 | 粤040101006009 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:12m 2.板桩厚度:IV型拉森桩 3.桩间距:400mm |  | t | 151.591
4 | 粤040101006018 | 钢板桩支撑 | 1.钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 |  | m | 4336.2
5 | 040301008002 | 挖孔灌注桩 | 1.成孔方式:钻孔桩成孔 2.桩径:Φ600 |  | m3 | 741.83
6 | 040103001016 | 回填土方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:利用原开挖土方 3.部位:钻孔桩洞口回填 |  | m3 | 741.83
支护工程合计
土石方工程
7 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.开挖方式:人机配合开挖（支撑下开挖） |  | m3 | 4814.1
8 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 3.开挖方式:人机配合开挖（支撑下开挖） |  | m3 | 19216.68
9 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:6m 内 3.开挖方式:人机配合开挖（支撑下开挖） |  | m3 | 12906.5
10 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.开挖方式:人机配合开挖 |  | m3 | 1362.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040103001007 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 16032.61
12 | 040103001009 | 回填土方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:利用原开挖土方 |  | m3 | 5534.7
13 | 040201020002 | 换填砂(碎)石 | 1.厚度:500mm 2.材料品种、规格及比例:换填砂(碎)石 |  | m3 | 4318.04
14 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.废弃料品种:余土 3.运距:综合考虑 |  | m3 | 32764.83
土石方工程合计
雨水管道
15 | 040501004001 | PVC-U排水管DN150 | 1.材质及规格:PVC-U排水管DN150 |  | m | 189
16 | 040501001001 | II级钢筋混凝土管d300 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°C20混凝土基础 2.规格:II级钢筋混凝土管DN300 3.接口方式:胶圈接口 |  | m | 1506.8
17 | 040501001002 | II级钢筋混凝土管d400 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°C20混凝土基础 2.规格:II级钢筋混凝土管DN400 3.接口方式:胶圈接口 |  | m | 207.03
18 | 040501001003 | II级钢筋混凝土管d600 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°C20混凝土基础 2.规格:II级钢筋混凝土管DN600 3.接口方式:胶圈接口 |  | m | 970.62
19 | 040501001004 | II级钢筋混凝土管d800 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°C20混凝土基础 2.规格:II级钢筋混凝土管DN800 3.接口方式:胶圈接口 |  | m | 1586.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040501001005 | II级钢筋混凝土管d1000 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°C20混凝土基础 2.规格:II级钢筋混凝土管DN1000 3.接口方式:胶圈接口 |  | m | 340.09
21 | 040501001006 | II级钢筋混凝土管d1200 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°C20混凝土基础 2.规格:II级钢筋混凝土管DN1200 3.接口方式:胶圈接口 |  | m | 443.94
22 | 040501001007 | II级钢筋混凝土管d1350 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°C20混凝土基础 2.规格:II级钢筋混凝土管DN1350 3.接口方式:胶圈接口 |  | m | 265.57
23 | 040501001008 | II级钢筋混凝土管d1500 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°C20混凝土基础 2.规格:II级钢筋混凝土管DN1500 3.接口方式:胶圈接口 |  | m | 36.32
24 | 040501001009 | II级钢筋混凝土管d1650 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°C20混凝土基础 2.规格:II级钢筋混凝土管DN1650 3.接口方式:胶圈接口 |  | m | 287.64
雨水管道合计
雨水检查井
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040504002034 | 钢筋混凝土沉泥井φ1000 | 1.名称:钢筋混凝土沉泥井φ1000 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.其他:防坠网 安装 9.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.4米 10.井深:平均深度 2.28米 11.图集:20S515, 页 313 |  | 座 | 2
26 | 040504002035 | 钢筋混凝土沉泥井φ1250 | 1.名称:钢筋混凝土沉泥井φ1250 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.其他:防坠网 安装 9.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.4米 10.井深:平均深度 2.35米 11.图集:20S515, 页 313 |  | 座 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040504002036 | 钢筋混凝土沉泥井φ1500 | 1.名称:钢筋混凝土沉泥井φ1500 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.其他:防坠网 安装 9.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.4米 10.井深:平均深度 2.76米 11.图集:20S515, 页 313 |  | 座 | 10
28 | 040504002037 | 钢筋混凝土检查井φ1000 | 1.名称:钢筋混凝土检查井φ1000 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.4米 11.井深:平均深度 1.74米 12.图集:20S515, 页 29 |  | 座 | 47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040504002038 | 钢筋混凝土检查井φ1250 | 1.名称:钢筋混凝土检查井φ1250 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.4米 11.井深:平均深度2.01米 12.图集:20S515, 页 29 |  | 座 | 42
30 | 040504002039 | 钢筋混凝土检查井φ1500 | 1.名称:钢筋混凝土检查井φ1500 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.47米 11.井深:平均深度2.35米 12.图集:20S515, 页 29 |  | 座 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040504002040 | 钢筋混凝土检查井φ1800 | 1.名称:钢筋混凝土检查井φ1800 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.46米 11.井深:平均深度2.37米 12.图集:20S515, 页 29 |  | 座 | 17
32 | 040504002041 | 钢筋混凝土检查井1200×1100 | 1.名称:钢筋混凝土检查井1200×1100 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.4米 11.井深:平均深度1.65米 12.图集:20S515, 页 39 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 040504002042 | 钢筋混凝土检查井1400×1100 | 1.名称:钢筋混凝土检查井1400×1100 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.4米 11.井深:平均深度1.99米 12.图集:20S515, 页 39 |  | 座 | 1
34 | 040504002043 | 钢筋混凝土检查井1700×1100 | 1.名称:钢筋混凝土检查井1700×1100 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.68米 11.井深:平均深度2.6米 12.图集:20S515, 页 39 |  | 座 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 040504002044 | 钢筋混凝土检查井1700×1700 | 1.名称:钢筋混凝土检查井1700×1700 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.66米 11.井深:平均深度2.56米 12.图集:20S515, 页 59 |  | 座 | 1
36 | 040504002045 | 钢筋混凝土检查井1900×1100 | 1.名称:钢筋混凝土检查井1900×1100 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.91米 11.井深:平均深度2.85米 12.图集:20S515, 页 39 |  | 座 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 040504002046 | 钢筋混凝土检查井2100×1800 | 1.名称:钢筋混凝土检查井2100×1800 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.4米 11.井深:平均深度2.26米 12.图集:20S515, 页 122 |  | 座 | 1
38 | 040504002047 | 钢筋混凝土检查井2200×1100 | 1.名称:钢筋混凝土检查井2200×1100 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 1.43米 11.井深:平均深度3.6米 12.图集:20S515, 页 39 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 040504002048 | 钢筋混凝土检查井2400×1100 | 1.名称:钢筋混凝土检查井2400×1100 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.84米 11.井深:平均深度3.25米 12.图集:20S515, 页 39 |  | 座 | 8
40 | 040504002049 | 钢筋混凝土检查井2400×2000 | 1.名称:钢筋混凝土检查井2400×2000 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.53米 11.井深:平均深度2.47米 12.图集:20S515, 页 122 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040504002050 | 钢筋混凝土检查井2400×2400 | 1.名称:钢筋混凝土检查井2400×2400 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.97米 11.井深:平均深度2.91米 12.图集:20S515, 页 59 |  | 座 | 1
42 | 040504002051 | 钢筋混凝土检查井5000×4300 | 1.名称:钢筋混凝土检查井5000×4300 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.4米 11.井深:平均深度4.16米 12.图集:20S515, 页 122 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 040504002052 | 钢筋混凝土检查井A=1700 | 1.名称:钢筋混凝土检查井A=1700 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.4米 11.井深:平均深度2.18米 12.图集:20S515, 页 188 |  | 座 | 1
44 | 040504002053 | 钢筋混凝土检查井A=2400 | 1.名称:钢筋混凝土检查井A=2400 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 0.97米 11.井深:平均深度3.38米 12.图集:20S515, 页 188 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 040504002067 | 预制砼检查井筒φ700 | 1.名称:预制砼检查井筒φ700 2.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 3.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 4.其他:防坠网 安装 5.井深:平均深度1.92米 6.图集:20S515, 页 331 |  | 座 | 26
46 | 040504009002 | 钢筋混凝土双箅平篦式雨水口750x450 | 1.名称:钢筋混凝土双箅平篦式雨水口750x450 2.垫层、基础材质及厚度:C20普通商品混凝土垫层、C20混凝土基础 3.井身浇筑:C30商品混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:铸铁平篦 750*450 5.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 6.井深:平均深度1.0米 7.图集:16S518, 页 40 |  | 座 | 330
雨水检查井合计
雨水其他工程
47 | 040501014006 | 保护现状管，与设计管道碰撞 | 1.保护现状管，与设计管道碰撞 2.保护长度:5米 3.25a工字钢及钢丝绳保护 4.详见设计图纸 |  | 处 | 23
48 | 040501014007 | 保护现状管，与设计箱涵碰撞 | 1.保护现状管，与设计箱涵碰撞 2.保护长度:10米 3.25a工字钢及钢丝绳保护 4.详见设计图纸 |  | 处 | 10
49 | 040501014008 | 管道封堵 | 1.封堵规格: DN150~ DN600mm 2.管堵砌筑 |  | 处 | 11
50 | 040501014012 | 管道封堵 | 1.封堵规格: DN150~ DN600mm 2.气囊管堵安装拆除 |  | 处 | 11
51 | 040501014009 | 管道封堵 | 1.封堵规格: DN1200mm 2.管堵砌筑 |  | 处 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 040501014013 | 管道封堵 | 1.封堵规格: DN1200mm 2.气囊管堵安装拆除 |  | 处 | 7
53 | 041001006010 | 拆除现状排水管道 DN400 | 1.材质:混凝土管 2.管径:400 3.运距:综合考虑 |  | m | 336
54 | 041001006011 | 拆除现状排水管道 DN600 | 1.材质:混凝土管 2.管径:600 3.运距:综合考虑 |  | m | 710
55 | 041001006012 | 拆除现状排水管道 DN800 | 1.材质:混凝土管 2.管径:800 3.运距:综合考虑 |  | m | 357
雨水其他工程合计
箱涵结构
钢筋混凝土箱涵 2000x2000，375米
56 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 172.5
57 | 040306003001 | 箱涵底板 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土抗渗要求:C30p6 |  | m3 | 292.5
58 | 040306004001 | 箱涵侧墙 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土抗渗要求:C30p6 |  | m3 | 480
59 | 040306005001 | 箱涵顶板 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土抗渗要求:C30p6 |  | m3 | 292.5
60 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:带肋钢筋 Φ10～25mm |  | t | 233.179
61 | 040901009001 | 钢板止水带 | 1.材料种类:钢板止水带 2.材料规格:300*3mm |  | m | 750
62 | 040306007001 | 沉降缝 | 1.工艺要求:嵌沥青木丝板 |  | m2 | 177.5
63 | 040306007002 | 沉降缝 | 1.工艺要求:三油两毡防水层,油毡宽度为50cm |  | m2 | 243.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 040306007003 | 防水层 | 1.材质:热沥青 2.工艺要求:三道 |  | m2 | 2925
65 | 040306007004 | 伸缩缝—沥青麻絮 | 1.工艺要求:塞5cm热沥青浸制麻筋 |  | m | 470.63
66 | 040103001005 | 粘土保护层 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:粘土 3.填方粒径要求:人工回填 |  | m3 | 6.5
钢筋混凝土箱涵 2000x2000，375米合计
钢筋混凝土箱涵 2500x2000，236米
67 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 120.74
68 | 040306003003 | 箱涵底板 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土抗渗要求:C30p6 |  | m3 | 219.48
69 | 040306004003 | 箱涵侧墙 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土抗渗要求:C30p6 |  | m3 | 305.38
70 | 040306005003 | 箱涵顶板 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土抗渗要求:C30p6 |  | m3 | 219.48
71 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:带肋钢筋 Φ10～25mm |  | t | 181.016
72 | 040901009003 | 钢板止水带 | 1.材料种类:钢板止水带 2.材料规格:300*3mm |  | m | 472
73 | 040306007005 | 沉降缝 | 1.工艺要求:嵌沥青木丝板 |  | m2 | 123.51
74 | 040306007006 | 沉降缝 | 1.工艺要求:三油两毡防水层,油毡宽度为50cm |  | m2 | 163.23
75 | 040306007007 | 防水层 | 1.材质:热沥青 2.工艺要求:三道 |  | m2 | 1958.8
76 | 040306007008 | 伸缩缝 | 1.工艺要求:塞5cm热沥青浸制麻筋 |  | m | 335.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 040103001006 | 粘土保护层 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:粘土 3.填方粒径要求:人工回填 |  | m3 | 7.75
78 | 040504007001 | 混凝土排出口D=2500 | 1.名称:混凝土排出口D=2500 2.垫层、基础材质及厚度:碎石、C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C20片石混凝土底板、C20混凝土八字墙 |  | 座 | 1
79 | 粤040101006016 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:9m 2.板桩厚度:Ⅲ型拉森桩 3.桩间距:400mm |  | t | 1004.4
80 | 粤040101006017 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:12m 2.板桩厚度:IV型拉森桩 3.桩间距:400mm |  | t | 1123.236
81 | 粤040101006019 | 打拔钢板桩 | 1.钢板桩支撑宽度:大于4m |  | t | 558.403
钢筋混凝土箱涵 2500x2000，236米合计
箱涵结构合计
雨水系统合计
污水系统
支护工程
82 | 粤040101007003 | 密木挡土板 | 1.材质:支密板挡土板 双面 2.挡土深度:1.5米 3.固定材料:200*200mm木桩 4.φ50*3mm钢管支撑间隔1500mm |  | m2 | 35.81
83 | 粤040101006013 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:6m 2.板桩厚度:Ⅲ型拉森桩 3.桩间距:400mm |  | t | 10114.007
84 | 粤040101006014 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:9m 2.板桩厚度:Ⅲ型拉森桩 3.桩间距:400mm |  | t | 3737.656
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 粤040101006015 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:12m 2.板桩厚度:IV型拉森桩 3.桩间距:400mm |  | t | 4854.425
86 | 粤040101006020 | 钢板桩支撑 | 1.钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 |  | m | 8066.38
87 | 040301008001 | 挖孔灌注桩 | 1.成孔方式:钻孔桩成孔 2.桩径:Φ600 |  | m3 | 3398.27
88 | 040103001017 | 回填土方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:利用原开挖土方 3.部位:钻孔桩洞口回填 |  | m3 | 3398.27
支护工程合计
土石方工程
89 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.开挖方式:人机配合开挖（支撑下开挖） |  | m3 | 3938.5
90 | 040101002012 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 3.开挖方式:人机配合开挖（支撑下开挖） |  | m3 | 17554.37
91 | 040101002013 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:6m 内 3.开挖方式:人机配合开挖（支撑下开挖） |  | m3 | 10990.24
92 | 040103001012 | 回填中粗砂 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 |  | m3 | 9312.55
93 | 040103001013 | 回填土方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:利用原开挖土方 |  | m3 | 15013.89
94 | 040201020003 | 换填砂(碎)石 | 1.厚度:500mm 2.材料品种、规格及比例:换填砂(碎)石 |  | m3 | 3609.19
95 | 040103001014 | 管道砂垫层 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 |  | m3 | 1558.51
96 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.废弃料品种:余土 3.运距:综合考虑 |  | m3 | 17469.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程合计
污水管道
97 | 040501001010 | 球墨铸铁排水管 DN200 | 1.规格:球墨铸铁管 DN200 2.接口方式:T型橡胶圈 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 |  | m | 245.01
98 | 040501001011 | 球墨铸铁排水管 DN300 | 1.规格:球墨铸铁管 DN300 2.接口方式:T型橡胶圈 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 |  | m | 437.59
99 | 040501001012 | 球墨铸铁排水管 DN400 | 1.规格:球墨铸铁管 DN400 2.接口方式:T型橡胶圈 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 |  | m | 3056.31
100 | 040501001013 | 球墨铸铁排水管 DN500 | 1.规格:球墨铸铁管 DN500 2.接口方式:T型橡胶圈 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 |  | m | 2673.74
101 | 040501001014 | 球墨铸铁排水管 DN600 | 1.规格:球墨铸铁管 DN600 2.接口方式:T型橡胶圈 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 |  | m | 557.49
102 | 040501001015 | 球墨铸铁排水管 DN800 | 1.规格:球墨铸铁管 DN800 2.接口方式:T型橡胶圈 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 |  | m | 828.26
污水管道合计
污水检查井
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 040504002068 | 钢筋混凝土检查井1700×1500mm | 1.名称:钢筋混凝土检查井1700×150mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 11.井深:平均深度4.42米 12.图集:20S515, 页 127 |  | 座 | 2
104 | 040504002069 | 钢筋混凝土检查井2100×1000mm | 1.名称:钢筋混凝土检查井2100×1000mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 11.井深:平均深度4.61米 12.图集:20S515, 页 259 |  | 座 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 040504002070 | 钢筋混凝土检查井3600×1600mm | 1.名称:钢筋混凝土检查井3600×1600mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 11.井深:平均深度6.32米 12.图集:20S515, 页 272 |  | 座 | 1
106 | 040504002071 | 钢筋混凝土检查井φ1000mm | 1.名称:钢筋混凝土检查井φ1000 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 11.井深:平均深度2.34米 12.图集:20S515, 页 30 |  | 座 | 293
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 040504002072 | 钢筋混凝土检查井φ1250 | 1.名称:钢筋混凝土检查井φ1250 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 11.井深:平均深度4.73m 12.图集:20S515, 页 30 |  | 座 | 25
108 | 040504002073 | 钢筋混凝土检查井φ1800 | 1.名称:钢筋混凝土检查井φ1800 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 11.井深:平均深度5.42m 12.图集:20S515, 页 30 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 040504002074 | 钢筋混凝土检查井1200×1100mm | 1.名称:钢筋混凝土检查井1200×1100mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 11.井深:平均深度2.09m 12.图集:20S515, 页 43 |  | 座 | 3
110 | 040504002075 | 钢筋混凝土检查井1400×1100mm | 1.名称:钢筋混凝土检查井1400×1100mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 11.井深:平均深度5.56m 12.图集:20S515, 页 43 |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 040504002076 | 钢筋混凝土检查井1700×1100mm | 1.名称:钢筋混凝土检查井1700×1100mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30S6混凝土基础 3.井身浇筑:C30S6商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.流槽:C15混凝土浇筑，20厚M10防水砂浆抹面 9.其他:防坠网 安装 10.井筒:φ700预制混凝土井筒 11.井深:平均深度5.56m 12.图集:20S515, 页 43 |  | 座 | 1
112 | 040504002077 | 钢筋混凝土小方井500×500mm | 1.名称:钢筋混凝土小方井500×500mm 2.垫层、基础材质及厚度:C20普通商品混凝土垫层、C30混凝土基础 3.井身浇筑:C30商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф500 6.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 7.其他:防坠网 安装 8.井筒:φ700预制混凝土井筒 9.井深:平均深度1.324m 10.其他:详参图号PS-13 |  | 座 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 040504002078 | 钢筋混凝土雨污交互井1800×1000mm | 1.名称:钢筋混凝土雨污交互井180×1000mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土垫层、C30混凝土基础 3.井身浇筑:C30商品混凝土 4.盖板材质、规格:预制C30商品混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗井盖Ф700 6.踏步材质、规格:塑钢踏步 安装 7.钢筋等级:带肋钢筋 Φ10～25mm 8.其他:防坠网 安装 9.井筒:φ700预制混凝土井筒 10.井深:平均深度2.26m 11.其他:详参图号PS-17 |  | 座 | 1
污水检查井合计
污水其他工程
114 | 040501014010 | 保护现状管，与设计管道碰撞 | 1.保护现状管，与设计管道碰撞 2.保护长度:5米 3.25a工字钢及钢丝绳保护 4.详见设计图纸 |  | 处 | 1405
115 | 040501014011 | 管道封堵 | 1.封堵规格: DN150~ DN600mm 2.管堵砌筑 |  | 处 | 69
116 | 040501014014 | 管道封堵 | 1.封堵规格: DN150~ DN600mm 2.气囊管堵安装拆除 |  | 处 | 69
117 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.部位：现状检查井拆除 2.运距：综合考虑 |  | 座 | 140
118 | 041001006004 | 拆除现状排水管道 DN300 | 1.材质:混凝土管 2.管径:300 3.运距:综合考虑 |  | m | 186
119 | 041001006013 | 拆除现状排水管道 DN400 | 1.材质:混凝土管 2.管径:400 3.运距:综合考虑 |  | m | 1166
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 041001006006 | 拆除现状排水管道 DN500 | 1.材质:混凝土管 2.管径:500 3.运距:综合考虑 |  | m | 363
121 | 041001006014 | 拆除现状排水管道 DN600 | 1.材质:混凝土管 2.管径:600 3.运距:综合考虑 |  | m | 152
122 | 041001006015 | 拆除现状排水管道 DN800 | 1.材质:混凝土管 2.管径:800 3.运距:综合考虑 |  | m | 1532
123 | 041001006009 | 拆除现状排水管道 DN1000 | 1.材质:混凝土管 2.管径:1000 3.运距:综合考虑 |  | m | 433
污水其他工程合计
污水系统合计
现状道路破除修复
整版修复
124 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 9086.32
125 | 040203007001 | 水泥混凝土道路 | 1.混凝土强度等级:C35 2.掺和料:4.5MPa混凝土 3.厚度:24cm 4.养护:水养护 |  | m2 | 9086.32
126 | 040203004001 | 下封层 | 1.材料品种:70#热沥青+撒布瓜米石 |  | m2 | 9086.32
127 | 040202015001 | 水泥稳定级配碎石 | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:级配碎石 3.厚度:18cm 4.运距:综合考虑 |  | m2 | 9086.32
128 | 040202015004 | 水泥稳定级配碎石 | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:级配碎石 3.厚度:18cm 4.运距:综合考虑 |  | m2 | 9086.32
129 | 040901008003 | 植筋 | 1.材料种类:传力杆 2.材料规格: ∅30@30 3.植入深度:50cm 4.钢筋套PVC管 |  | 根 | 522
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整版修复合计
局部开挖修复
130 | 040202001003 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 8148.15
131 | 040203007004 | 水泥混凝土道路 | 1.混凝土强度等级:C35 2.掺和料:4.5MPa混凝土 3.厚度:24cm 4.养护:水养护 |  | m2 | 8148.15
132 | 040203004003 | 下封层 | 1.材料品种:70#热沥青+撒布瓜米石 |  | m2 | 8148.15
133 | 粤040202017001 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm 3.养护:水养护 |  | m2 | 8148.15
134 | 040202011001 | 级配碎石垫层 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:5cm |  | m2 | 8148.15
135 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:三级钢 2.材料规格:φ14,L=700@700mm 3.植筋胶品种:专业植筋胶 |  | 根 | 16492
局部开挖修复合计
沥青路面修复
136 | 040202001004 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 3563.01
137 | 040203006003 | 沥青混凝土路面 | 1.沥青混凝土种类:改性细粒式沥青AC-13C 2.厚度:4cm |  | m2 | 3563.01
138 | 040203003001 | 粘层油 | 1、喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) |  | m2 | 3563.01
139 | 040203006005 | 沥青混凝土路面 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土AC-20C 2.厚度:6cm |  | m2 | 3563.01
140 | 040203003003 | 改性沥青防水粘结层 | 1.材料品种:改性沥青粘层 2.喷油量:(1kg/m2) |  | m2 | 3563.01
141 | 040201021001 | 满铺玻璃纤维土工格栅 | 1.材料品种、规格:玻璃纤维土工格栅 |  | m2 | 3563.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
142 | 040203007005 | 水泥混凝土道路 | 1.混凝土强度等级:C35 2.掺和料:4.5MPa混凝土 3.厚度:24cm 4.养护:水养护 |  | m2 | 3563.01
143 | 粤040202017003 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm 3.养护:水养护 |  | m2 | 3563.01
144 | 040202011003 | 级配碎石垫层 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:5cm |  | m2 | 3563.01
145 | 040901008004 | 植筋 | 1.材料种类:三级钢 2.材料规格:φ14,L=700@700mm 3.植筋胶品种:专业植筋胶 |  | 根 | 3393
沥青路面修复合计
人行道修复
146 | 040202001005 | 路床(槽)整形 | 1.人行道整形碾压 |  | m2 | 1913.75
147 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:混凝土透水砖 8cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:2cm干硬性透水水泥砂浆 |  | m2 | 1913.75
148 | 040202015003 | 水泥稳定级配碎石 | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:级配碎石 3.厚度:20cm 4.运距:综合考虑 |  | m2 | 1913.75
149 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:仿花岗岩1000*150*300mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:250厚C20混凝土后座 |  | m | 541
人行道修复合计
旧板块挖除
150 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:24cm 3.运距:综合考虑 |  | m2 | 17234.48
151 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:水泥稳定级配碎石 2.厚度:36cm 3.运距:综合考虑 |  | m2 | 17234.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 041001003006 | 旧路面切缝 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.切缝厚度:8cm |  | m | 11544.26
旧板块挖除合计
旧人行道挖除
153 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:人行道砖 2.厚度:8cm混凝土透水砖+2cm砂浆找平层 3.运距:综合考虑 |  | m2 | 1913.75
154 | 041001003008 | 拆除基层 | 1.材质:水泥稳定级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:综合考虑 |  | m2 | 1913.75
155 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质:拆除混凝土侧石 2.规格:100x15x30cm 3.运距:综合考虑 |  | m | 541
旧人行道挖除合计
旧沥青路面挖除
156 | 041001001002 | 拆除旧沥青路面 | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:底层6cm、面层4cm 3.运距:综合考虑 |  | m2 | 3563.01
157 | 041001003009 | 拆除基层 | 1.材质:水泥稳定级配碎石 2.厚度:36cm 3.运距:综合考虑 |  | m2 | 3563.01
158 | 041001001003 | 拆除基层 | 1.材质:石屑垫层 2.厚度:15cm 3.运距:综合考虑 |  | m2 | 3563.01
159 | 041001003005 | 旧路面切缝 | 1.材质:沥青柏油类 2.切缝厚度:底层6cm、面层4cm |  | m | 4750.68
160 | 041001003007 | 旧路面切缝 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.切缝厚度:8cm |  | m | 4750.68
旧沥青路面挖除合计
现状道路破除修复合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
161 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:10m内 2.箱涵脚手架 |  | m2 | 5621.2
162 | 041101001001 | 综合脚手架 | 1.搭设高度:4.5m以内 |  | m2 | 32
163 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:钢管井字架 井深2m以内 |  | 座 | 173
164 | 041101005002 | 井字架 | 1.井深:钢管井字架 井深4m以内 |  | 座 | 338
165 | 041101005003 | 井字架 | 1.井深:钢管井字架 井深6m以内 |  | 座 | 1
166 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 |  | m2 | 615.96
167 | 041102022001 | 箱涵底板模板 | 1.箱涵模板制作、安装 滑板、底板 |  | m2 | 366.6
168 | 041102023001 | 箱涵侧墙模板 | 1.箱涵模板制作、安装 侧墙 |  | m2 | 5083.52
169 | 041102024001 | 箱涵顶板模板 | 1.箱涵模板制作、安装 顶板 |  | m2 | 1462.2
170 | 041102002001 | 基础模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 |  | m2 | 644.37
171 | 041102002003 | 井盖模板 | 1.管、渠道及其他 井盖板木模 |  | m2 | 1142.79
172 | 041102021001 | 小型构件模板 | 管、渠道及其他 井圈木模 |  | m3 | 80.91
173 | 041102035001 | 矩形池壁模板 | 1.构筑物及池类 矩形池壁 钢模 |  | m2 | 1956.31
174 | 041102035002 | 弧形池壁模板 | 1.构筑物及池类 圆形池壁 木模 |  | m2 | 5788.78
175 | 041102002005 | 流槽模板 | 1、管、渠道及其他 井底流槽 木模 |  | m2 | 763.73
176 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 |  | m2 | 32
177 | 041102002004 | 管道基础模板 | 1.构件类型:管道基础模板 |  | m2 | 3932.35
178 | 041102002006 | 基础模板 | 1.构件类型:后座木模制安 |  | m2 | 270.5
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 31 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
7 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 充气管堵 800~1200(mm) | 只 | 1.75
2 | 充气管堵 300~600(mm) | 只 | 20
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 18506885.557
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 48192.0912
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 2.9674
4 | 01000001 | 型钢 综合 | kg | 12651.8718
5 | 01000001@1 | 型钢综合 | kg | 17811.4876
6 | 01000001@2 | 50*3mm钢管综合 | kg | 12.2412
7 | 01010035 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 1.4929
8 | 01010087 | 钢筋φ16 | kg | 18.8
9 | 01010087@2 | 三级螺纹钢筋φ14 | kg | 17263.6599
10 | 01010125 | 螺纹钢筋 φ10～25 | t | 595.3432
11 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 1.1087
12 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 11.6086
13 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.5 | kg | 1328.2977
14 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 4.2347
15 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 688.4162
16 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 18.1704
17 | 01150002 | 六角空心钢综合 | kg | 11.4016
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
18 | 01290100 | 钢板3.5~4.0 | t | 11.4868
19 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 56.7698
20 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 9183.687
21 | 02090090@1 | 塑料薄膜 | m2 | 4231.002
22 | 02190060 | 尼龙帽 φ1.5 | 个 | 3320.8903
23 | 02270070 | 土工布 | m2 | 199.141
24 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 120.921
25 | 03010065 | 铁钉 | kg | 115.4415
26 | 03011540 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M10×14~70 | 十套 | 141.18
27 | 03019001 | 圆钉 综合 | kg | 1550.3009
28 | 03019001@1 | 圆钉综合 | kg | 1335.9864
29 | 03019021 | 圆钉 50～75 | kg | 1.7189
30 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 58.6985
31 | 03019081 | 码钉 综合 | kg | 5.3715
32 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 26.271
33 | 03135001 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 12122.2722
34 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8248.2451
35 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 32.8583
36 | 03139131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 7.126
37 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 36.2
38 | 03139291 | 钢锯片φ300 | 片 | 115.9552
39 | 03139531 | 合金钎头 φ150 | 个 | 1.12
40 | 03139531@1 | 合金钎头φ150 | 个 | 11.3601
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
41 | 03210255 | 心形环 | 个 | 369.24
42 | 03213001 | 铁件 综合 | kg | 1242.7334
43 | 03213001@1 | 铁件综合 | kg | 15995.2001
44 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 8371.8657
45 | 03214046@1 | 零星卡具 | kg | 866.7686
46 | 03230111 | 钢护筒 | t | 8.2802
47 | 04010001 | 水泥 综合 | kg | 5757.163
48 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 334.1428
49 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.4247
50 | 04030015@1 | 中砂机制砂 | m3 | 9251.0774
51 | 04030023@2 | 中粗砂机制砂 | m3 | 13983.1461
52 | 04050005@1 | 碎石20~40 | m3 | 8436.9707
53 | 04050040 | 碎石 40 | m3 | 4.5084
54 | 04050045@1 | 碎石60 | m3 | 178.2438
55 | 04050180 | 片石 | m3 | 1.232
56 | 04070045 | 石屑 | m3 | 140.6333
57 | 04070045@1 | 石屑 | m3 | 21572.3509
58 | 04090090 | 粘土 | m3 | 276.5586
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
59 | 04130001 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 10.463
60 | 04130001@1 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 87.9562
61 | 05010020 | 松杂原木 综合 | m3 | 74.4527
62 | 05010020@1 | 松杂原木综合 | m3 | 1.4544
63 | 05030060 | 板枋材 综合 | m3 | 74.4441
64 | 05030060@1 | 板枋材综合 | m3 | 39.46
65 | 05030080@1 | 松杂板枋材 | m3 | 1.9476
66 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.1748
67 | 05030360 | 定型板 1000×500×15 | 件 | 1.92
68 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.0096
69 | 05150010 | 木丝板 25×610×1830 | m2 | 307.0302
70 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 1.808
71 | 13050440@1 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 129.2876
72 | 13310001@1 | 改性沥青 | kg | 3705.5304
73 | 13310050 | 乳化沥青 | kg | 3705.5304
74 | 13310070 | 石油沥青 30# | kg | 33946.6512
75 | 13310090 | 石油沥青 60～100# | t | 23.0942
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
76 | 13330180 | 石油沥青油毡 综合 | m2 | 830.2392
77 | 13350150 | 冷底子油 | kg | 2539.576
78 | 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 379.4345
79 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 578.878
80 | 13410010@1 | 嵌缝料 | kg | 114.279
81 | 14010030 | 松节油 | kg | 0.5664
82 | 14010030@1 | 松节油 | kg | 14.053
83 | 14030001 | 柴油 | t | 0.3563
84 | 14030010 | 柴油 | kg | 7057.3942
85 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 36.2
86 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 141.5311
87 | 14350060 | SH掺加剂 | kg | 34.553
88 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 27.05
89 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 451.4729
90 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 1671.347
91 | 14350630@1 | 脱模剂 | kg | 943.9953
92 | 14390070 | 氧气 | m3 | 382.7804
93 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 127.6599
94 | 14410010 | 108胶 | kg | 5.22
95 | 14410480 | 强力植筋胶 | L | 642.8821
96 | 17010050 | 焊接钢管 综合 | t | 8.6818
97 | 17010050@1 | 焊接钢管综合 | t | 10.1676
98 | 17010050@2 | 50*3mm钢管综合 | t | 0.0084
99 | 17010058 | 焊接钢管 DN40 | m | 2.3395
100 | 17010059 | 焊接钢管 DN40 | kg | 254.486
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
101 | 17250070@1 | 塑料排水管DN25 | m | 52.983
102 | 17250700 | PVC塑料管φ150 | m | 72.8
103 | 17270090 | 高压风管 | m | 1.4252
104 | 17270120 | 橡胶管 综合 | m | 116.9762
105 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 18.9232
106 | 18090001 | 塑料管堵 DN25 | 个 | 527.22
107 | 18250550 | 钢线卡子φ10~20 | 个 | 738.48
108 | 18250615 | 管箍 | 个 | 12.6155
109 | 19030130 | 法兰闸阀DN150 | 个 | 45.25
110 | 33010285 | 塑钢踏步 | kg | 2424.7451
111 | 34050040 | 草板纸 80# | 张 | 586.893
112 | 34050040@1 | 草板纸80# | 张 | 1179.705
113 | 34090160 | 锯木屑 | m3 | 0.0157
114 | 34110010 | 水 | m3 | 7413.9824
115 | 34110010@1 | 水 | m3 | 18980.6264
116 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 81.0064
117 | 35010010 | 钢模板 | kg | 1405.4327
118 | 35010010@1 | 钢模板 | kg | 5596.9913
119 | 35010030 | 组合钢模板 | kg | 4480.6265
120 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.7136
121 | 35030020@1 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 65.2059
122 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.6944
123 | 35030030@1 | 脚手架钢管底座 | 个 | 12.9288
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
124 | 35030050 | 脚手架钢管 φ51×3.5 | m | 3.9712
125 | 35030050@1 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 191.1208
126 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 1.024
127 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 33.6907
128 | 35030080@1 | 木支撑 | m3 | 38.3297
129 | 35030110 | 扣件 | kg | 66.9
130 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 1.072
131 | 35030160@1 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 21.9227
132 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 2.8128
133 | 35030170@1 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 146.1512
134 | 35090210-0001 | 拉森钢板桩Ⅲ型 | t | 629.7077
135 | 35090210-0002 | 拉森钢板桩Ⅳ型 | t | 163.0381
136 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 4248.1659
137 | 80010310 | 膨胀水泥砂浆 | m3 | 7.0012
138 | 80010800@2 | 干硬性透水水泥砂浆 | m3 | 39.2319
139 | 80210200 | 普通预拌混凝土 C20 | m3 | 1824.766
140 | 80210200@2 | 普通预拌混凝土 C15 | m3 | 142.2484
141 | 80210200@3 | 普通预拌混凝土 C20（泵送） | m3 | 296.1724
142 | 80210220 | 普通预拌混凝土 C30 | m3 | 101.3232
143 | 8021923 | 预拌S6～S8防水混凝土C30 | m3 | 482.2521
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
144 | 8021923@2 | 预拌S6～S8防水混凝土C30（泵送） | m3 | 1827.4334
145 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 177725.9227
146 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -7.5986
147 | FKWC0067 | 充气管堵300~600(mm) | 只 | 20
148 | FKWC0071 | 充气管堵800~1200(mm) | 只 | 1.75
149 | FKWC0165 | 堵漏王 | kg | 1875.319
150 | FKWC0174 | 长管式呼吸器 | 个 | 4.916
151 | FKWC0181 | 防水衣裤 | 套 | 30.523
152 | FKWC0182 | 长袖胶手套 | 双 | 212.593
153 | FKWC0184 | 防水头灯 | 个 | 3.508
154 | ZMBCCL | 补充材料 | 元 | 280
155 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 228.7904
156 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 2523.1407
157 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20（泵送） | m3 | 1.4662
158 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 187.9039
159 | 8021905@1 | S6～S8防水普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 647.2019
160 | 8021906@1 | 普通预拌混凝土（4.5MPa抗折）碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 5091.223
161 | 8021923@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30（泵送） | m3 | 9.0467
162 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 38.1347
163 | 8005903 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 16.2877
164 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 21.5289
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
165 | 02050001-0001 | 直通 DN150 | 个 | 38.934
166 | 02050001-0002 | 橡胶圈 d300 | 个 | 776.002
167 | 02050001-0003 | 橡胶圈 d400 | 个 | 106.6205
168 | 02050001-0004 | 橡胶圈 d600 | 个 | 499.8693
169 | 02050001-0005 | 橡胶圈 d800 | 个 | 816.9136
170 | 02050001-0006 | 橡胶圈 d1000 | 个 | 175.1464
171 | 02050001-0007 | 橡胶圈 d1200 | 个 | 228.6291
172 | 02050001-0008 | 橡胶圈 d1350 | 个 | 136.7686
173 | 02050001-0009 | 橡胶圈 d1500 | 个 | 18.7048
174 | 02050001-0010 | 橡胶圈 d1650 | 个 | 148.1346
175 | 02050001-0011 | 球墨铸铁管橡胶圈 DN200 | 个 | 42.1417
176 | 02050001-0012 | 球墨铸铁管橡胶圈 DN300 | 个 | 75.2655
177 | 02050001-0013 | 球墨铸铁橡胶圈 DN400 | 个 | 525.6853
178 | 02050001-0014 | 球墨铸铁管橡胶圈 DN500 | 个 | 459.8833
179 | 02050001-0015 | 球墨铸铁管橡胶圈 DN600 | 个 | 95.8883
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
180 | 02050001-0016 | 球墨铸铁管橡胶圈 DN800 | 个 | 142.4607
181 | 03214001@1 | 钢丝绳φ8 | m | 7602
182 | 03214450 | 膨胀不锈钢螺栓挂钩 | 套 | 4740.96
183 | 17110060-0001 | 球墨铸铁排水管 DN200 | m | 245.01
184 | 17110060-0002 | 球墨铸铁排水管 DN300 | m | 437.59
185 | 17110060-0003 | 球墨铸铁排水管 DN400 | m | 3056.31
186 | 17110060-0004 | 球墨铸铁排水管 DN500 | m | 2673.74
187 | 17110060-0005 | 球墨铸铁排水管 DN600 | m | 557.49
188 | 17110060-0006 | 球墨铸铁排水管 DN800 | m | 828.26
189 | 17250350-0001 | PVC-U排水管DN150 | m | 190.89
190 | 17290070-0001 | II级钢筋混凝土管d300 | m | 1521.868
191 | 17290070-0002 | II级钢筋混凝土管d400 | m | 209.1003
192 | 17290070-0003 | II级钢筋混凝土管d600 | m | 980.3262
193 | 17290070-0004 | II级钢筋混凝土管d800 | m | 1602.1024
194 | 17290070-0005 | II级钢筋混凝土管d1000 | m | 343.4909
195 | 17290070-0006 | II级钢筋混凝土管d1200 | m | 448.3794
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
196 | 17290070-0007 | II级钢筋混凝土管d1350 | m | 268.2257
197 | 17290070-0008 | II级钢筋混凝土管d1500 | m | 36.6832
198 | 17290070-0009 | II级钢筋混凝土管d1650 | m | 290.5164
199 | 36010080-0001 | 球墨铸铁井盖 D700 | 套 | 530
200 | 36010080-0001@1 | 球墨铸铁井盖 D500 | 套 | 25
201 | 36010280-0001@1 | 铸铁平篦750*450mm | 套 | 660
202 | 36030040-0001 | 玻璃纤维土工格栅 | m2 | 3899.3581
203 | 36050020-0001 | 8cm混凝土透水砖 | m2 | 1952.025
204 | 36070020@1 | 仿花岗岩1000*150*300mm | m | 549.115
205 | 80030280 | 水泥石屑(碎石)混合料 | m3 | 3336.4968
206 | BC-0001 | 粘土 | m3 | 16.3875
207 | SZB04018@1 | 预制砼检查井筒φ700高500mm | 块 | 100.8384
208 | SZB04018@2 | 预制砼检查井筒φ700高500mm | 块 | 631.456
209 | SZB04030 | 防水橡胶圈φ700 | 个 | 649.54
210 | SZB04030@2 | 防水橡胶圈φ700 | 个 | 4.12
211 | ZC-0001 | 防坠网 | 套 | 586.79
212 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 13450.6547
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
213 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 165.1898
214 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 61.3144
215 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2594710.196
216 | 99450630@1 | 折旧费 | 元 | 22800.3511
217 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1006140.6664
218 | 99450640@1 | 检修费 | 元 | 7695.2663
219 | 99450650 | 维护费 | 元 | 2319292.6439
220 | 99450650@2 | 维护费 | 元 | 18948.8349
221 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 152004.9658
222 | 99450670 | 汽油(机械用) | kg | 1070.0873
223 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2424.2295
224 | 99450680 | 柴油(机械用) | kg | 510031.9539
225 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 100325.4322
226 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 369.7258
227 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 1650.6774
228 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 236820.0222
229 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 429380.5938
230 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 881.2417
231 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 51976.8645
232 | 99451300 | 校验费 | 元 | 1460.196
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
233 | FKWJ0028 | 液压动力渣浆泵4寸 | 台班 | 75.15
234 | FKWJ0029 | 液压动力渣浆泵6寸 | 台班 | 9.45
235 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -5.0561
合计