## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 二级等保
1.2 | 安防监控部分
1.3 | 排污监测
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
二级等保
1 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:1.防火墙 2.规格:出口防火墙,64位多核处理器,内存≥4G,≥8个千兆电口,≥2个千兆光插槽和≥2个万兆光插槽≥1个扩展槽位,防火墙吞吐5G,并发连接≥200万,每秒新建连接≥2.5万,应用层吞吐量≥3G,FW+IPS吞吐≥900M,FW+AV吞吐量≥750M,全威胁吞吐量≥600M,IPSECVPN吞吐≥500M,IPSECVPN隧道数≥1000。含IPSECVPN功能、SDWAN功能、应用识别功能。 |  | 台 | 1
2 | 030501013002 | 日志审计系统 | 1.名称:日志审计系统 2.型号、规格:日志审计系统,≥6个千兆电口,≥4个千兆光口插槽,≥1个console口,冗余电源。≥2个扩展槽位,≥16G内存,≥120G SSD 系统盘,数据盘≥4T,≥2个USB接口,自带液晶屏,日志采集处理速度≥3000EPS;包含≥50个日志源授权。 |  | 台 | 1
3 | 030501013003 | 运维安全审计 | 1.名称:运维安全审计 2.型号、规格:运维安全审计,≥1个console口,≥2个USB口,≥8个千兆电口,≥4个千兆SFP插槽;≥16G内存,系统盘≥32G,数 据盘≥4T机械硬盘,冗余电源。≥2个扩展槽位,含100个主机/设备许可,图形并发≥300,字符并发≥400。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030501013004 | 工作站终端威胁防御系统 | 1.名称:工作站终端威胁防御系统 2.型号、规格:工作站(终端威胁防御),1个Windows PC客户端防病毒功能授权,含3年升级许可。支持基因识别、虚拟沙盒等引擎,可以精准查杀勒索、木马、蠕虫等各类病毒;提供病毒防御、系统防御以及网络防御等主动防御功能。客户端系统默认支持WindowsXP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10/WIN11。默认包含3年病毒库升级服务; |  | 台 | 3
二级等保合计
安防监控部分
后端建设
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030507012001 | 解码器 | 1.名称:解码器 2.型号、规格:视频解码格式:H.264,H.265,Smart264,Smart265,MJPEG解码分辨率:最高3200W像素视频解码通道:192视频解码能力:支持6路3200 W,或6路2400 W,或12路1200W,或24路800 W,或30路600W,或48路400 W,或96路1080P,或192路720P及以下分辨率实时解码场景数量:64视频输出分辨率:3840 × 2160@30 Hz视频输出接口类型:12路HDMI 1.4,支持4K视频输入分辨率:3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz视频输入接口:2路HDMI 1.4,最大支持4K音频输出接口类型:HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出音频解码格式:G711-A, G711-U, G722.1,G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030507014001 | 55寸拼接屏 | 1.名称:55寸普亮拼接屏 2.类别:含拼接屏支架 3.规格:#3.5mm拼缝# 显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz 亮度：500 cd/m² 可视角：178°(H)/178°(V) 对比度：1000：1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 音视频输出接口：HDMI × 1 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 拼接屏支架：表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 可定制厚度，颜色，四周封板 |  | 台 | 12
7 | 030501013005 | 平台服务器 | 1.名称:平台服务器 2.规格:CPU:配置1颗,核数≥16核,主频≥2.5GHz内存:64G DDR4 硬盘:2块1.2T SAS硬盘;阵列卡:SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10) ;网口:板载2个千兆电口;1个千兆RJ-45管理接口电源:(1+1)高效铂金CRPS冗余电源 |  | 台 | 1
8 | 030501013006 | 网络存储服务器 | 1.名称:网络存储服务器 2.规格:36盘位/1536Mbps接入带宽/36块8T企业级SATA硬盘/4GB缓存/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议支持RTSP/ONVIF/PSIA/(GB/T28181) |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030501013007 | 分析服务器 | 1.名称:分析服务器 2.型号、规格:(2个6T含硬盘,3.5英寸 SATA 3.0接口,5400RPM)支持硬盘热插拔2个HDMI,1个VGA,支持双4K输出4个10M/100M/1000Mbps网口输入带宽:400Mbps 输出带宽:400Mbps接入能力:64路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力:最大支持20×1080P内置4颗GPU 集成人、车、行为、事件、AIOP 3.算法一:人 1、人脸识别:人脸抓拍+人脸比对 分析模式:实时视频分析 2、人数统计:倾斜客流统计+区域人数统计(64人以内) 分析模式:实时视频分析 3、安全帽反光衣:安全帽(颜色:红黄蓝白橙)+反光衣(颜色:绿橙) 分析模式:实时视频分析、轮巡视频分析、中心视频分析 4.算法二:车 1、机动车识别:车牌识别(含车牌颜色)+车辆属性识别(含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型) 分析模式:实时视频分析 2、非机动车识别:电瓶车+自行车 分析模式:实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、图片导入分析、中心视频分析 5.算法三:行为 1、街面行为分析:人员倒地+人员聚集+快速移动(奔跑) |  | 台 | 1
10 | 030501013008 | EDR服务器 | 1.名称:EDR服务器 2.规格:2颗CPU,单CPU 12核心,主频2.1GHz,DDR4内存128G,SSD系统盘*2块,4个千兆电口,2个万兆光口,冗余电源; |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030501012002 | 24光口核心交换机 | 1.名称:24光口核心交换机 2.规格:全网管三层交换机,机架式,24个千兆电口,8个复用的千兆SFP光口,4个万兆SFP+光口;1个业务扩展槽,2个电源模块槽位,2个风扇模块槽位,交换容量:756Gbps/7.56Tbps,包转发率:222Mpps/396Mpps |  | 台 | 1
12 | 030501013009 | 工作站 | 1.名称:工作站 2.规格:工作站,CPU核心数10,1.8GHz, 16G 内存, 1TBSSD,带23.8英寸显示器 |  | 台 | 3
13 | 080603006001 | 调度操作台 | 1.名称:调度操作台 2.规格:3.6米操作台(定制) |  | 台 | 1
14 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜、机架 2.规格:42U,标准机柜 |  | 台 | 1
15 | 030504004005 | 系统软件 | 1.名称:智慧园区管理平台 2.型号、规格:含系统基础平台、视频应用服务、园区口服务、视频级联服务、高空点位模块、对接通用业务组件、引擎看板总版、引擎看板安防专题、引擎看板车辆态势专题 |  | 套 | 1
后端建设合计
前端建设
16 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:六类 3.敷设方式:管内或线槽穿线 |  | m | 17685.79
17 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 |  | m | 2838.73
18 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV 3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 9315.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号.规格:YJV 3*2.5 3.其它满足设计和清单规范要求 |  | m | 2740
20 | 030502009002 | 双绞线跳线 | 1.名称:双绞线跳线 2.类别:六类跳线 3.规格:3m 4.其他满足设计或清单规范要求 |  | 条 | 183
21 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他满足设计或清单规范要求 |  | 链路 | 183
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:波纹管DN32 3.配置形式:杆内安装 |  | m | 1050
23 | 040804001003 | 配管 | 1.名称:塑料配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 788.2
24 | 080601004002 | 塑料通信管道 | 1.名称:塑料通信管道 2.孔数:2孔 3.规格:PVC 110*2 4.敷设部位:人行道下 |  | m | 10041.85
25 | 040804001004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100*2 4.配置形式:电缆保护管有混凝土包封敷设 5.敷设部位:车行道、绿地下 |  | m | 3175.37
26 | 040801008001 | 监控设备箱 | 1.名称:监控设备箱 2.型号:含20A空气开关、防雷插座、光纤熔纤盒、防雷器等 3.规格:300*300*400 4.防护等级IP55 5.支撑架材质、规格:箱体采用1.2mm厚Q235 B冷轧钢板,箱体背部抱箍支架为2.0mm厚镀锌钢板,抱箍采用不锈钢材质 |  | 台 | 68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040205003001 | 监控立杆 | 1.名称:监控立杆 2.规格尺寸:6米立杆 3.除锈:钢构件制作前必须进行彻底除锈,除锈质量等级为Sa25级 4.热浸镀锌，镀层厚度要求:钢材厚度≥6mm时,镀锌层局部厚度不应小于70μm、平均厚度不应小于85μm；钢材厚度<6mm时,镀锌层局部厚度不应小于65μm、平均厚度不应小于70μm。紧固件(包括地脚螺栓)镀层平均厚度不小于55μm。 5.杆体防护等级不低于IP55，杆体应能在盐雾浓度不大于5%NaCl的环境下可靠工作。 6.杆体喷塑层厚度要求:电白区全境均属于沿海地区,涂层厚度不应小于80μm。喷座后杆体表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致。无脱落现象,表面喷塑保持时间长。 |  | 根 | 67
28 | 040205003002 | 2米横臂 | 1.名称:2米横臂 2.其它满足设计和清单规范要求 |  | 根 | 85
29 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:筒型摄像头 2.型号、规格:400万全彩筒型网络摄像机，视频分辨率可达2560 × 1440最低照度:彩色:0.005 Lux;宽动态:120 dB 补光灯类 型:默认白光,可切换红外补光最大图像尺寸:2560 × 1440 3.支架:摄像头鸭嘴支架 |  | 台 | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030507008004 | 枪球一体机 | 1.名称:枪球一体机 2.型号、规格:400万+400万双镜头设计内置喇叭,支持声光警戒,报警联动白光闪烁报警和声音报警全结构化:支持细节路混合目标检测,对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传,人脸人体关联输出,并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取人员布控:支持前端实时建模比对,对人脸和人体进行布控跟踪,跟踪过程中目标经纬度信息实时上传,构建时空域场景智能交通智能:包括城市道路违章取证、交通数据采集、道路事件检测、车辆布控跟踪四类智能最低照度:【全景】彩色:0.0005 Lux【细节】彩色:0.0005Lux ;黑白:0.0001Lux;光学变倍:【细节】25倍水平范围:【全景】不支持;【细节】0-360°流帧率分辨率:50 Hz:25 fps(2560 × 1440),60Hz:30 fps(2560 × 1440) 3.支架:球枪一体机支架 |  | 台 | 35
31 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称:鹰眼摄像头 2.型号、规格:AR球型鹰眼摄像机全景摄像机:4个 CMOS,最高分辨率5520 × 2400;全景视场角:水平180%;星光级超低照度,0.0005 Lux/F1.0(彩色),0.0001Lux/F1.0(黑白);细节摄像机:最高分辨率3840 × 2160;细节摄像机:45倍光学变倍,16倍数字变倍;报警输入:7路报警输入报警输出:2路报警输出音频输入:1路音频输入音频输出:1路音频输出 |  | 台 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 040205003003 | 监控立杆 | 1.名称:监控立杆(鹰眼摄像机) 2.规格尺寸:3米立杆 3.除锈:钢构件制作前必须进行彻底除锈,除锈质量等级为Sa25级 4.热浸镀锌，镀层厚度要求:钢材厚度≥6mm时,镀锌层局部厚度不应小于70μm、平均厚度不应小于85μm；钢材厚度<6mm时,镀锌层局部厚度不应小于65μm、平均厚度不应小于70μm。紧固件(包括地脚螺栓)镀层平均厚度不小于55μm。 5.杆体防护等级不低于IP55，杆体应能在盐雾浓度不大于5%NaCl的环境下可靠工作。 6.杆体喷塑层厚度要求:电白区全境均属于沿海地区,涂层厚度不应小于80μm。喷座后杆体表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致。无脱落现象,表面喷塑保持时间长。 7.其它满足设计和清单规范要求 |  | 根 | 10
33 | 030507008006 | 摄像机支架 | 1.名称:鹰眼摄像机支架,L型立杆横臂 2.型号、规格:2米 3.其它:满足设计和清单规范要求 |  | 台 | 10
34 | 030507008007 | 监控摄像设备 | 1.名称:热成像云台 2.型号、规格:热成像双光谱中载云台室外IP66防护等级,防浪涌单IP双光谱双码流支持智能烟火检测功能,并能实时回传云台角度及俯仰角信息热成像分辨率:384 × 288热成像视场角:7.47°(H)× 5.61°(V)火点最远报警距离:1500m 人员最远报警距离:300m可见光分辨率:2688 x 1520,400万实时高清光学变倍56倍 3.其它:满足设计和清单规范要求 |  | 台 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030507008008 | 监控摄像设备 | 1.名称:微卡口摄像枪 2.型号、规格:微卡口/智慧监控单元车辆:车牌识别(符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型)、子品牌识别、车身颜色识别、车型识别。非机动车抓拍识别:车型识别、特征识别。支持机动车辆抓拍,内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能,车辆主子品牌识别功能。支持非机动车(二轮车、三轮车)抓拍,支持输出骑车人员目标小图及人体多项属性。支持行人抓拍,支持输出行人对应的目标小图,同时检测多类人体属性。图片分辨率:2688×1520最小照度:彩色:0.001Lux,黑白:0.0001Lux视频分辨率:2688×1520 |  | 台 | 8
36 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:补光灯 2.型号、规格:常亮灯光源类型:优质大功率暖光LED 发光角度40°最佳 补光距离16米~26米响应时间小于20us支持环境亮度检测,低照度下自动开启 |  | 套 | 8
37 | 030501012003 | 8口POE交换机(千兆) | 1.名称:8口POE交换机(千兆) 2.规格参数:8个10/100/1000Mbps电口(支持PoE/PoE+),1个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理 |  | 台 | 56
38 | 030501012004 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.规格参数:8口普通交换机(全千兆) |  | 台 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030413005003 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:砖砌手孔井 2.规格:550*500*1140mm 3.垫层:150mm厚中粗砂垫层 4.基础:150mm厚C30混凝土 5.井壁:M10水泥砂浆砌MU20砖井壁,井内壁及底板、盖板用1:2.5水泥砂浆粉面,厚20mm 6.集水坑:400*400方形集水坑，坑内填粗砂 7.盖板:砼C30预制盖板，钢筋规格Φ8、Φ12 |  | 个 | 194
40 | 010501006002 | 监控立杆基础 | 1.名称:监控立杆基础 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 146.13
41 | 010501006003 | 监控立杆基础 | 1.名称:监控立杆基础 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 8.58
42 | 010501006004 | 设备基础 | 1.名称:监控立杆基础 2.混凝土种类:微膨胀细石砼 3.混凝土强度等级:C40 |  | m3 | 2.14
43 | 010501001004 | 监控立杆基础垫层 | 1.名称:监控立杆基础垫层 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 19.36
44 | 030413001006 | 铁构件 | 1.名称:箍筋制作、安装 2.材质:圆钢 3.规格:φ10mm以内 |  | kg | 45.812
45 | 030409002001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:Φ25 |  | m | 167.5
46 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 水泥地面（修复） |  | m2 | 375
47 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 6185.58
48 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填中粗砂 |  | m3 | 1603.18
49 | 010103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土夯实 |  | m3 | 4110.86
50 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 2074.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 010501001003 | 垫层 | 1.名称:混凝土垫层 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 471.54
52 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:独立接地装置 2.类别:每个监控点 |  | 组 | 72
53 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:拼接屏测试 2.其他满足设计或清单规范要求 |  | 台 | 1
前端建设合计
安防监控部分合计
排污监测
54 | 030504004001 | 系统软件 | 1.名称:系统软件 2.水质在线分析平台定制开发,包含数据监控、数据统计、信息展示、告警管理、系统管理、企业管理、监测点配置等功能 |  | 套 | 1
55 | 030605001001 | 过程分析仪表 | 1.名称:水质COD在线检测仪 2.测量方法:重鉻酸钾高温消解,比色测定(国家标准 GB11914-89) 3.测试量程:(0-200)mg/l,(0-1000)mg/l,(0-2000)mg/l,(0 -5000)mg/l；最大测试量程:0-40000mg/l(自动稀释后)；抗氯离子干扰:最大 5000mg/l；检测下线:8 mg/l； 分辨率:<1mg/l；准确度:标准溶液 <5 %水样:<10%重现度:< 3%量程漂移:+3%F.S；无故障运行时间 ≥720h/次 |  | 套 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030605001002 | 过程分析仪表 | 1.名称:水质氨氧在线检测仪 2.测量方法:水杨酸分光光度法 3.测量范围:(0-800)mg/L(可根据使用环境设置)；精度≤5% ；零点漂移:+10mg/L； 测定下限:0 .05mg/L； 重复性≤±3% 4.测量周期:最小测量周期为 50分钟 5.采样周期:时间间隔(1~9999h任意可调)、定时测量、远程测量 6.校准周期:(1~99天)间隔时间校准、间隔次数校准 7.维护周期:常规每月一次,每次约50分钟;水样温度:2-40℃ |  | 套 | 19
57 | 030605001003 | 过程分析仪表 | 1.名称:水质总磷在线检测仪 2.方法依据:钼酸铵分光光度法(GB 11893-89) 3.测量范围:0-20mg/L(可根据使用环境设置)；精度≤5%；零点漂移:+10mg/l； 测定下限:0.02mg/L ；重复性:≤±3% 4.测量周期:最小测量周期为 50分钟 5.采样周期:时间间隔(1~9999h任意可调)、定时测量、远程测量 6.校准周期:(1~99天)间隔时间校准、间隔次数校准 7.维护周期:常规≤每月/次 8.化学及物理千扰:砷、铬、硫 9.数据输出:RS485(MODBUS RTU) |  | 套 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030605001004 | 过程分析仪表 | 1.名称:水质总氮在线检测仪 2.测量方法:碱性过硫酸钾高温消解,分光光度法 3.测试量程(0-1.0)mg/l,(0-4)mg/l,(0-15)mg/L,(0-200)mg/l， 四档量程可选；检测下线:0.01 mg/l； 分辨率<0.001mg/l；准确度:标准溶液<5%水样:<10%重现度:<5%；量程漂移:±5%F.S；无故障运行时间≥720h/次 |  | 套 | 19
59 | 031103027001 | 传感器 | 1.名称:在线水质PH监测传感器 2.测量精度: ±0.5pHPH 3.测量范围:0-14 pHPH 4.测量分辨率:0.01pH(默认） 5.数据输出:RS485 |  | 个 | 19
60 | 030605001005 | 过程分析仪表 | 1.名称:水质BOD在线检测仪 2.测量方法:紫外可见分光光度法 3.测量范围:0-200mg/l 4.零点漂移:24 小时≤3%重复性误差≤5% |  | 套 | 19
61 | 030605001006 | 过程分析仪表 | 1.名称:SS悬浮物在线分析仪 2.测量精度:＜测量值的±5% 3.测量范围:0-4000mg/L 4.分辨率:0.1mg/L 5.输出信号:RS485 |  | 套 | 19
62 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:污水监控摄像枪 2.类别:400万像素摄像机 3.符合IP66防水防尘设计 4.安装方式:杆上安装 |  | 台 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 080609003001 | 数据采集仪 | 1.名称:数据采集仪入检测仪 2.实时获取设备运行状态、工作参数、监测数据。联网状态下可远程升级调试。一键提交巡检日志,高效快捷、查询日志,分析各种异常问题。污染物超标触发留样、报警阀门控制、故障实时提醒,远程分析问题,进行调试。数据同时发向八个独立平台,互不干扰。响应平台指令对设备进行反控。 |  | 台 | 4
64 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:网络服务器 2.类别:污水监测服务器 3.配置:E-2324G CPU/32G 内存 8G+4/2TB |  | 台 | 1
65 | 031103005001 | 污水监测杆 | 1.名称:污水监测杆 2.规格、型号:3米立杆 3.除锈:钢构件制作前必须进行彻底除锈,除锈质量等级为Sa25级 4.防腐:热浸镀锌，镀层厚度要求:钢材厚度≥6mm时,镀锌层局部厚度不应小于70μm、平均厚度不应小于85μm；钢材厚度<6mm时,镀锌层局部厚度不应小于65μm、平均厚度不应小于70μm。紧固件(包括地脚螺栓)镀层平均厚度不小于55μm。 5.杆体防护等级不低于IP55，杆体应能在盐雾浓度不大于5%NaCl的环境下可靠工作。 6.杆体喷塑层厚度要求:电白区全境均属于沿海地区,涂层厚度不应小于80μm。喷座后杆体表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致。无脱落现象,表面喷塑保持时间长。 |  | 处 | 19
66 | 030507008002 | 摄像机支架 | 1.名称:摄像机支架 2.类别:0.5米横臂 |  | 台 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030410004001 | 监控配电箱 | 1.名称:监控配电箱 2.型号:监控设备箱，也为数据采集仪供电 3.箱体采用1.2mm厚Q235 B冷轧钢板,箱体背部抱箍支架为2.0mm厚镀锌钢板,箱体整体采用无缝焊接。抱箍采用不锈钢材质 4.箱内配有电源插排、电源防雷器、自动重合闸漏电保护器及设备固定配件等 5.立杆上安装 |  | 台 | 19
68 | 030501012001 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.规格参数:8口POE 交换机(千兆) 8个10/100/1000Mbps电口(支持POE/POE+)，1个10/100/1000Mbps电口。支持WEB/APP/MACC管理 |  | 台 | 19
69 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:六类 3.敷设方式:管内或线槽穿线 |  | m | 9605.91
70 | 030502009001 | 双绞线跳线 | 1.名称:双绞线跳线 2.类别:六类跳线 3.规格:3m |  | 条 | 19
71 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 链路 | 19
72 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV 3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 3938.91
73 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 |  | m | 9605.77
74 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:485信号线 3.规格:RVVP-4*1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 9568.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:波纹管DN32 3.配置形式:杆内安装 |  | m | 63
76 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:塑料配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 355
77 | 080601004001 | 塑料通信管道 | 1.名称:塑料通信管道 2.孔数:2孔 3.规格:PVC 75*2 4.敷设部位:车行道、绿地下 |  | m | 811
78 | 040804001001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100*2 4.配置形式:电缆保护管有C20混凝土包封敷设 5.敷设部位:人行道下 |  | m | 105
79 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 413.99
80 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填中粗砂 |  | m3 | 97.85
81 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 |  | m3 | 300.55
82 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 113.44
83 | 010501001001 | 垫层 | 1.名称:混凝土垫层 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 15.59
84 | 010501006001 | 污水监测杆基础 | 1.名称:污水监测杆基础 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.基础浇筑尺寸:500*500*500mm |  | m3 | 2.38
85 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:箍筋制作、安装 2.材质:圆钢 3.规格:φ10mm以内 |  | kg | 6.004
86 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:钢筋制作、安装 2.材质:圆钢 3.规格:φ10mm以外 |  | kg | 25.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030413005001 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:砖砌手孔井 2.规格:550*500*1140mm 3.垫层:150mm厚中粗砂垫层 4.基础:150mm厚C30混凝土 5.井壁:M10水泥砂浆砌MU20砖井壁,井内壁及底板、盖板用1:2.5水泥砂浆粉面,厚20mm 6.集水坑:400*400方形集水坑，坑内填粗砂 7.盖板:砼C30预制盖板，钢筋规格Φ8、Φ12 |  | 个 | 19
88 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:独立接地装置 2.类别:每个监控点 |  | 组 | 19
排污监测合计
分部分项合计
措施项目
89 | 041102002004 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模板 |  | m2 | 690.83
90 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:混凝土基础垫层 |  | m2 | 45.56
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
7 | QTFY00000001 | 其他费用
8 | 2.12 | 模板工程
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 出口防火墙 出口防火墙,64位多核处理器,内存≥4G,≥8个千兆电口,≥2个千兆光插槽和≥2个万兆光插槽≥1个扩展槽位,防火墙吞吐5G,并发连接≥200万,每秒新建连接≥2.5万,应用层吞吐量≥3G,FW+IPS吞吐≥900M,FW+AV吞吐量≥750M,全威胁吞吐量≥600M,IPSECVPN吞吐≥500M,IPSECVPN隧道数≥1000。含IPSECVPN功能、SDWAN功能、应用识别功能; | 台 | 1
2 | 鹰眼摄像头 AR球型鹰眼摄像机全景摄像机:4个 CMOS,最高分辨率5520 × 2400;全景视场角:水平180%;星光级超低照度,0.0005 Lux/F1.0(彩色),0.0001Lux/F1.0(黑白);细节摄像机:最高分辨率3840 × 2160;细节摄像机:45倍光学变倍,16倍数字变倍;报警输入:7路报警输入报警输出:2路报警输出音频输入:1路音频输入音频输出:1路音频输出 | 台 | 10
3 | 智慧园区管理平台 智慧园区管理平台(含系统基础平台、视频应用服务、园区口服务、视频级联服务、高空点位模块、对接通用业务组件、引擎看板总版、引擎看板安防专题、引擎看板车辆态势专题) | 套 | 1
4 | 污水监测服务器 E-2324G CPU/32G 内存 8G+4/2TB | 台(套) | 1
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
5 | 工作站终端威胁防御系统 | 台(套) | 3
6 | 工作站 CPU核心数10,1.8GHz, 16G 内存, 1TB SSD | 台(套) | 3
7 | 日志审计系统 日志审计系统,≥6个千兆电口,≥4个千兆光口插槽,≥1个console口,冗余电源。≥2个扩展槽位,≥16G内存,≥120G SSD 系统盘,数据盘≥4T,≥2个USB接口,自带液晶屏,日志采集处理速度≥3000EPS;包含≥50个日志源授权。 | 台(套) | 1
8 | 水质COD在线检测仪 | 台 | 19
9 | 水质BOD在线检测仪 | 台 | 19
10 | 水质总氮在线检测仪 | 台 | 19
11 | 水质在线分析系统 | 台 | 1
12 | 热成像云台 热成像双光谱中载云台室外IP66防护等级,防浪涌单IP双光谱双码流支持智能烟火检测功能,并能实时回传云台角度及俯仰角信息热成像分辨率:384 × 288热成像视场角:7.47°(H)× 5.61°(V)火点最远报警距离:1500m 人员最远报警距离:300m可见光分辨率:2688 x 1520,400万实时高清光学变倍56倍 | 台 | 10
13 | 水质氨氧在线检测仪 | 台 | 19
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
14 | 3年病毒库升级服务 | 台 | 3
15 | 解码器 视频解码格式:H.264,H.265,Smart264,Smart265,MJPEG解码分辨率:最高3200W像素视频解码通道:192视频解码能力:支持6路3200 W,或6路2400 W,或12路1200W,或24路800 W,或30路600W,或48路400 W,或96路1080P,或192路720P及以下分辨率实时解码场景数量:64视频输出分辨率:3840 × 2160@30 Hz视频输出接口类型:12路HDMI 1.4,支持4K视频输入分辨率:3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz视频输入接口:2路HDMI 1.4,最大支持4K音频输出接口类型:HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出音频解码格式:G711-A, G711-U, G722.1,G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM | 台 | 1
16 | EDR服务器 | 台(套) | 1
17 | 网络存储服务器 网络存储服务器36盘位/1536Mbps接入带宽/36块8T企业级SATA硬盘/4GB缓存/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议支持RTSP/ONVIF/PSIA/(GB/T28181) | 台(套) | 1
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
18 | SS悬浮物在线分析仪 | 台 | 19
19 | 水质总磷在线检测仪 | 台 | 19
20 | 平台服务器 平台服务器CPU:配置1颗,核数≥16核,主频≥2.5GHz内存:64G DDR4 硬盘:2块1.2T SAS硬盘;阵列卡:SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10) ;网口:板载2个千兆电口;1个千兆RJ-45管理接口电源:(1+1)高效铂金CRPS冗余电源 | 台(套) | 1
21 | 运维安全审计 运维安全审计,≥1个console口,≥2个USB口,≥8个千兆电口,≥4个千兆SFP插槽;≥16G内存,系统盘≥32G,数 据盘≥4T机械硬盘,冗余电源。≥2个扩展槽位,含100个主机/设备许可,图形并发≥300,字符并发≥400。 | 台(套) | 1
22 | 分析服务器 分析服务器 | 台(套) | 1
23 | 显示器 23.8英寸 | 台(套) | 3
24 | 6T硬盘 | 台(套) | 2
25 | 机柜、机架 42U,标准机柜 | 个 | 1
26 | 8口POE交换机(千兆) 8口POE交换机(千兆)8个10/100/1000Mbps电口(支持PoE/PoE+),1个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。 | 台 | 56
27 | 24光口核心交换机 | 台 | 1
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
28 | 8口POE 交换机(千兆) | 台 | 19
29 | 在线水质PH监测传感器 | 支 | 19
30 | 数据采集仪入检测仪 | 台 | 4
31 | 双绞线跳线 六类跳线，3m | 条 | 202
32 | 球枪一体机支架 | 个 | 35
33 | 鹰眼摄像机支架,L型立杆横臂 2米 | 个 | 10
34 | 55寸LCD拼接屏 | 台 | 12
35 | 枪球一体机 400万+400万双镜头设计内置喇叭,支持声光警戒,报警联动白光闪烁报警和声音报警全结构化:支持细节路混合目标检测,对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传,人脸人体关联输出,并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取人员布控:支持前端实时建模比对,对人脸和人体进行布控跟踪,跟踪过程中目标经纬度信息实时上传,构建时空域场景智能交通智能:包括城市道路违章取证、交通数据采集、道路事件检测、车辆布控跟踪四类智能最低照度:【全景】彩色:0.0005 Lux【细节】彩色:0.0005Lux ;黑白:0.0001Lux;光学变倍:【细节】25倍水平范围:【全景】不支持; | 台 | 35
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
【细节】0-360°流帧率分辨率:50 Hz:25 fps(2560 × 1440),60Hz:30 fps(2560 × 1440)
36 | 微卡口摄像枪 微卡口/智慧监控单元车辆:车牌识别(符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型)、子品牌识别、车身颜色识别、车型识别。非机动车抓拍识别:车型识别、特征识别。支持机动车辆抓拍,内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能,车辆主子品牌识别功能。支持非机动车(二轮车、三轮车)抓拍,支持输出骑车人员目标小图及人体多项属性。支持行人抓拍,支持输出行人对应的目标小图,同时检测多类人体属性。图片分辨率:2688×1520最小照度:彩色:0.001Lux,黑白:0.0001Lux视频分辨率:2688×1520 | 台 | 8
37 | 调度操作台 3.6米操作台(定制) | 台 | 1
38 | 污水监控摄像枪 400万像素摄像机,IP66 | 台 | 19
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 579787.4703
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 399598.598
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.274
4 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 3.073
5 | 01010035 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 2.2944
6 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 359.1625
7 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 2.8187
8 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 16.4054
9 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 32.8037
10 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 76.38
11 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 58.7337
12 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 749.9498
13 | 02270001 | 棉纱 | kg | 61.6446
14 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 1.45
15 | 02270020 | 白布 | kg | 409.5532
16 | 02270040 | 细白布宽0.9m | m | 34.2
17 | 02270070 | 土工布 | m2 | 187.278
18 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 625.0608
19 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 14.28
20 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 11.59
21 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 66.504
22 | 03013041@1 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 11.832
23 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 109.752
24 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 11.832
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
25 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.408
26 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 96.8626
27 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 54.4
28 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 98.3197
29 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 5.0853
30 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 4.76
31 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 3.1583
32 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 26.1292
33 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 1.632
34 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 141.73
35 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 16.7835
36 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 17.2746
37 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 24.375
38 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 11.8863
39 | 04030015 | 中砂 | m3 | 35.6401
40 | 04030023 | 中粗砂 | m3 | 144.2775
41 | 04030023@1 | 中粗砂 | m3 | 2036.064
42 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 39.4617
43 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.1838
44 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 6.394
45 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 103.6245
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
46 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.68
47 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 7.6
48 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 2.04
49 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 872.5784
50 | 13010330@1 | 沥青清漆 | kg | 1.0234
51 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 3.8
52 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 5.7582
53 | 13350020 | 防水粉 | kg | 148.7592
54 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 375.9318
55 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 48.1657
56 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 27.88
57 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 2.8791
58 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 11.35
59 | 14350190@1 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.1
60 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 73.639
61 | 14350360 | 酒精 | kg | 6.42
62 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 4.29
63 | 14390070 | 氧气 | m3 | 866.0177
64 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 196.8222
65 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 1.143
66 | 17250140 | 塑料软管综合 | kg | 332.5
67 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 10.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
68 | 18090740 | 难燃波纹管接头DN32 | 个 | 1519.245
69 | 18250780 | 难燃波纹管卡子DN32 | 个 | 3095.253
70 | 24330001 | 光盘5″ | 片 | 9
71 | 24330001@1 | 光盘5″ | 片 | 4
72 | 24590020 | 仪表接头 | 套 | 114
73 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 2.04
74 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 244.5865
75 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 13.6
76 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 10.2
77 | 28030510@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 18.36
78 | 28030510@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 2.04
79 | 28030670@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软线RVVP-2×1.5mm2 | m | 40.8
80 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1102.5968
81 | 29060290 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 294.3225
82 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 28.56
83 | 29090185@1 | 铜端子6mm2 | 个 | 2.04
84 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 138.04
85 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.04
86 | 29090335@1 | TG端子 | 个 | 16.16
87 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 6.34
88 | 34090250@1 | 脱脂棉 | kg | 0.04
89 | 34090250@2 | 脱脂棉 | kg | 0.16
90 | 34110010 | 水 | m3 | 173.2486
91 | 34110010@1 | 水 | m3 | 562.058
92 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 114
93 | 35010010 | 钢模板 | kg | 71.205
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
94 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 10.2
95 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 8324.002
96 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.274
97 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 378.7885
98 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 478.5725
99 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 78.924
100 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 230.4356
101 | 8021907 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C40 | m3 | 2.1614
102 | 17010100@2 | 镀锌钢管SC100 | m | 6757.5622
103 | 17210120@1 | 难燃波纹管DN32 | m | 1146.39
104 | 17250040@1 | 通信管PVC75 | m | 1703.1
105 | 17250040@3 | 塑料通信管道φ110×3.8 | m | 21088.2
106 | 23170001@1 | 出口防火墙出口防火墙,64位多核处理器,内存≥4G,≥8个千兆电口,≥2个千兆光插槽和≥2个万兆光插槽≥1个扩展槽位,防火墙吞吐5G,并发连接≥200万,每秒新建连接≥2.5万,应用层吞吐量≥3G,FW+IPS吞吐≥900M,FW+AV吞吐量≥750M,全威胁吞吐量≥600M,IPSECVPN吞吐≥500M,IPSECVPN隧道数≥1000。含IPSECVPN功能、SDWAN功能、应用识别功能; | 台 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
107 | 24230001@2 | 水质COD在线检测仪 | 台 | 19
108 | 24230001@3 | 水质氨氧在线检测仪 | 台 | 19
109 | 24230001@4 | 水质总磷在线检测仪 | 台 | 19
110 | 24230001@5 | 水质总氮在线检测仪 | 台 | 19
111 | 24230001@6 | 水质BOD在线检测仪 | 台 | 19
112 | 24230001@7 | SS悬浮物在线分析仪 | 台 | 19
113 | 28030270@1 | 双绞线缆超六类 | m | 9798.12
114 | 28030270@2 | 双绞线缆超六类 | m | 18039.72
115 | 28030410@1 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线RVV-2*1.0 | m | 13440.6
116 | 28030410@2 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线RVVP-4*1.0 | m | 10334.52
117 | 28110210@1 | 铜芯电缆YJV 3*4 | m | 13387.55
118 | 28110210@2 | 电力电缆YJV 3*2.5 | m | 2767.4
119 | 29060140@1 | 刚性难燃管PVC32 | m | 390.5
120 | 29060140@2 | 刚性难燃线管PVC32 | m | 866.8
121 | 30030010@1 | 调度操作台3.6米操作台(定制) | 台 | 1
122 | 30030040@1 | 污水监控摄像枪400万像素摄像机,IP66 | 台 | 19
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
123 | 30030040@3 | 微卡口摄像枪微卡口/智慧监控单元车辆:车牌识别(符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型)、子品牌识别、车身颜色识别、车型识别。非机动车抓拍识别:车型识别、特征识别。支持机动车辆抓拍,内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能,车辆主子品牌识别功能。支持非机动车(二轮车、三轮车)抓拍,支持输出骑车人员目标小图及人体多项属性。支持行人抓拍,支持输出行人对应的目标小图,同时检测多类人体属性。图片分辨率:2688×1520最小照度:彩色:0.001Lux,黑白:0.0001Lux视频分辨率:2688×1520 | 台 | 8
124 | 30030040@4 | 鹰眼摄像头AR球型鹰眼摄像机全景摄像机:4个 CMOS,最高分辨率5520 × 2400;全景视场角:水平180%;星光级超低照度,0.0005 Lux/F1.0(彩色),0.0001Lux/F1.0(黑白);细节摄像机:最高分辨率3840 × 2160;细节摄像机:45倍光学变倍,16倍数字变倍;报警输入:7路报警输入报警输出:2路报警输出音频输入:1路音频输入音频输出:1路音频输出 | 台 | 10
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
125 | 30030040@5 | 热成像云台热成像双光谱中载云台室外IP66防护等级,防浪涌单IP双光谱双码流支持智能烟火检测功能,并能实时回传云台角度及俯仰角信息热成像分辨率:384 × 288热成像视场角:7.47°(H)× 5.61°(V)火点最远报警距离:1500m 人员最远报警距离:300m可见光分辨率:2688 x 1520,400万实时高清光学变倍56倍 | 台 | 10
126 | 30030040@6 | 枪球一体机400万+400万双镜头设计内置喇叭,支持声光警戒,报警联动白光闪烁报警和声音报警全结构化:支持细节路混合目标检测,对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传,人脸人体关联输出,并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取人员布控:支持前端实时建模比对,对人脸和人体进行布控跟踪,跟踪过程中目标经纬度信息实时上传,构建时空域场景智能交通智能:包括城市道路违章取证、交通数据采集、道路事件检测、车辆布控跟踪四类智能最低照度:【全景】彩色:0.0005 Lux【细节】彩色:0.0005Lux ;黑白:0.0001Lux;光学变倍:【细节】25倍水平范围:【全景】不支持;【细节】0-360°流帧率分辨率:50 Hz:25 fps(2560 × 1440),60Hz:30 fps(2560 × 1440) | 台 | 35
127 | 30030040@9 | 筒型摄像头400万全彩筒型网络摄像机 | 台 | 120
128 | 30030080@2 | 55寸LCD拼接屏 | 台 | 12
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
129 | 30030130@1 | 补光灯常亮灯光源类型:优质大功率暖光LED 发光角度40°最佳 补光距离16米~26米响应时间小于20us支持环境亮度检测,低照度下自动开启 | 台 | 8
130 | 30030140@10 | 摄像头鸭嘴支架摄像头鸭嘴支架(400万全彩筒型网络摄像机、微卡口) | 个 | 128
131 | 30030140@5 | 摄像机支架0.5米横臂 | 个 | 19
132 | 30030140@8 | 鹰眼摄像机支架,L型立杆横臂2米 | 个 | 10
133 | 30030140@9 | 球枪一体机支架 | 个 | 35
134 | 30130180@1 | 双绞线跳线六类跳线，3m | 条 | 202
135 | 30150150@1 | 数据采集仪入检测仪 | 台 | 4
136 | 30170030@1 | 在线水质PH监测传感器 | 支 | 19
137 | 30210160@1 | 8口POE 交换机(千兆) | 台 | 19
138 | 30210160@2 | 24光口核心交换机 | 台 | 1
139 | 30210160@4 | 8口POE交换机(千兆)8口POE交换机(千兆)8个10/100/1000Mbps电口(支持PoE/PoE+),1个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。 | 台 | 56
140 | 30210160@5 | 8口千兆交换机8口普通交换机(全千兆) | 台 | 24
141 | 36210110@1 | 污水监测杆杆高3500mm以内 | 套 | 19
142 | 36210110@3 | 监控立杆杆高3500mm以内 | 套 | 10
143 | 36210120@2 | 6米立杆杆高6000mm以内 | 套 | 67
144 | 37230245@1 | 拼接屏支架 | 套 | 12
145 | 37330150@2 | 2米横臂 | 套 | 83
146 | 55090080@1 | 监控设备箱 | 台 | 68
147 | 55090090@1 | 监控配电箱箱内配有电源插排、电源防雷器、自动重合闸漏电保护器及设备固定配件 | 台 | 19
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
148 | 57030001@2 | 智慧园区管理平台智慧园区管理平台(含系统基础平台、视频应用服务、园区口服务、视频级联服务、高空点位模块、对接通用业务组件、引擎看板总版、引擎看板安防专题、引擎看板车辆态势专题) | 套 | 1
149 | 57030070@1 | 水质在线分析系统 | 台 | 1
150 | 57310010@1 | 污水监测服务器E-2324G CPU/32G 内存 8G+4/2TB | 台(套) | 1
151 | 57310010@10 | 分析服务器分析服务器 | 台(套) | 1
152 | 57310010@11 | 工作站终端威胁防御系统 | 台(套) | 3
153 | 57310010@2 | 日志审计系统日志审计系统,≥6个千兆电口,≥4个千兆光口插槽,≥1个console口,冗余电源。≥2个扩展槽位,≥16G内存,≥120G SSD 系统盘,数据盘≥4T,≥2个USB接口,自带液晶屏,日志采集处理速度≥3000EPS;包含≥50个日志源授权。 | 台(套) | 1
154 | 57310010@3 | 工作站CPU核心数10,1.8GHz, 16G 内存, 1TB SSD | 台(套) | 3
155 | 57310010@4 | 运维安全审计运维安全审计,≥1个console口,≥2个USB口,≥8个千兆电口,≥4个千兆SFP插槽;≥16G内存,系统盘≥32G,数 据盘≥4T机械硬盘,冗余电源。≥2个扩展槽位,含100个主机/设备许可,图形并发≥300,字符并发≥400。 | 台(套) | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
156 | 57310010@6 | 平台服务器平台服务器CPU:配置1颗,核数≥16核,主频≥2.5GHz内存:64G DDR4 硬盘:2块1.2T SAS硬盘;阵列卡:SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10) ;网口:板载2个千兆电口;1个千兆RJ-45管理接口电源:(1+1)高效铂金CRPS冗余电源 | 台(套) | 1
157 | 57310010@7 | 网络存储服务器网络存储服务器36盘位/1536Mbps接入带宽/36块8T企业级SATA硬盘/4GB缓存/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议支持RTSP/ONVIF/PSIA/(GB/T28181) | 台(套) | 1
158 | 57310010@9 | EDR服务器 | 台(套) | 1
159 | 57330001@1 | 机柜、机架42U,标准机柜 | 个 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
160 | 57410001@1 | 解码器视频解码格式:H.264,H.265,Smart264,Smart265,MJPEG解码分辨率:最高3200W像素视频解码通道:192视频解码能力:支持6路3200 W,或6路2400 W,或12路1200W,或24路800 W,或30路600W,或48路400 W,或96路1080P,或192路720P及以下分辨率实时解码场景数量:64视频输出分辨率:3840 × 2160@30 Hz视频输出接口类型:12路HDMI 1.4,支持4K视频输入分辨率:3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz视频输入接口:2路HDMI 1.4,最大支持4K音频输出接口类型:HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出音频解码格式:G711-A, G711-U, G722.1,G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM | 台 | 1
161 | BCCLF0 | 3年病毒库升级服务 | 台 | 3
162 | ZC020153@2 | 不锈钢圆钢Φ25 | t | 0.2647
163 | 补充主材001@1 | 显示器23.8英寸 | 台(套) | 3
164 | 补充主材002@1 | 6T硬盘 | 台(套) | 2
165 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 218.5903
166 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.9942
167 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 35951.7697
168 | 99450630@1 |  |  | 3.5109
169 | 99450630@2 | 折旧费 | 元 | 14.4098
170 | 99450640 | 检修费 | 元 | 4738.2131
171 | 99450640@1 |  |  | 0.728
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
172 | 99450640@2 | 检修费 | 元 | 8.0642
173 | 99450650 | 维护费 | 元 | 18483.6328
174 | 99450650@1 |  |  | 2.4189
175 | 99450650@2 | 维护费 | 元 | 2.7306
176 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 3337.9556
177 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2399.0928
178 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.646
179 | 99450670@2 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 295.8228
180 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1221.6666
181 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 1433.8654
182 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 3259.8521
183 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 0.136
184 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 483.2794
185 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 244.099
186 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 5414.758
187 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 67.3634
188 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 0.008
189 | 99450700@7 | 电(机械用) | kw·h | 70.769
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 价格来源
190 | 99451300 | 校验费 | 元 | 4892.9156
191 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0218
合计