广州市公共卫生体系建设二期实施项目

施工图设计任务书

#### 一、项目概况

（一）建设地点：广州市花都区。

（二）建设规模：广州市花都区公共卫生体系建设二期实施项目包括7个基层医疗卫生机构改造项目、2处社区卫生服务中心及2处社区卫生服务站建设项目，涉及花东镇、花山镇、新雅街、新华街、秀全街等镇街。其中，基层医疗卫生机构改造项目涉及室内装修工程19805平方米，消防改造工程18885平方米，外墙修复工程16325平方米，以及安装工程14286平方米；同时配套完善电梯工程、污水处理设施工程、医疗设备、医疗专项工程，以及室外配套设施等。社区卫生服务中心、社区卫生服务站总建筑面积8242平方米，其中最大单体的建筑面积：7144平方米（本次改造面积：2679平方米），最高建筑层数：8层，最高建筑高度：33.80米，最大单跨跨度：9米。建设内容包括室内装修工程、结构加固工程、电气工程、给排水工程、空调通风系统工程、消防工程、医疗专项工程等。

#### 二、设计依据

（1）工程建设标准强制性条文；

①（城乡规划部分）2013年版

②（房屋建筑部分）2013年版

③（城镇建设部分）2013年版

（2）建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）

（3）民用建筑设计统一标准GB50352-2019

（4）建筑设计防火规范  GB50016-2014（2018版）

（5）建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017

（6）建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017

（7）建筑防火封堵应用技术规程CEC-S154-2003

（8）无障碍设计规范GB50763-2012

（9）屋面工程技术规范GB50345-2012

（10）地下工程防水技术规范GB50108-2008

（11）建筑防水工程技术规程DBJ15-19-2006

（12）建筑室内防水工程技术规程CECS196-2006

（13）建筑外墙防水工程技术规程JGJ/T235-2011

（14）建筑玻璃应用技术规程JGJ113-2015

（15）玻璃幕墙工程技术规范JGJ214-2010

（16）铝合金门窗工程技术规范JGJ214-2010

（17）铝合金门窗GB/T8478-2020

（18）民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2010(2013)

（19）民用建筑隔声设计规范GB50118-2010

（20）民用建筑钢结构防火构造06SG501

（21）车库建筑设计规范JGJ100-2015

（22）汽车库修车库、停车库设计防火规范GB50067-2014

（23）办公建筑设计标准JGJ/T67-2019

（24）公共建筑节能设计标准GB50189-2015

（25）夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2012

（26）绿色建筑评价标准 GB/T50378-2014

（27）建筑采光设计标准GB50033-2013

（28）住宅设计规范GB50096-2011

（29）综合医院建筑设计规范GB51039-2014

（30）公共建筑节能设计标准 GB50189-201

（31）建筑采光设计标准GB50033-2013

（32）民用建筑热工设计规范GB50176-2016

（33）其他国家、省、市有关园林绿化的政策、法规及规定等；

（34）建设单位提交的基础资料等；

（35）本设计任务书。

#### 三、设计范围

- 1.本次工作范围：天贵社区卫生服务中心改造、新街社区卫生服务中心改造、秀全社区卫生服务中心改造、清布社区卫生服务中心改造、雅瑶社区卫生服务中心改造、花东镇华侨卫生院改造、花东镇北兴卫生院改造、平西安置区社区卫生服务中心、宝华路社区卫生服务中心、桐悦花园社区卫生服务站、保利明玥晨光社区卫生服务站建设项目。

- 2.工作内容：

- 完成本项目的施工图设计工作，内容包括：

- 房屋建筑加固改造。

- 建筑外立面修缮改造。

- 建筑空间扩建改造

- 消防设施改造。

- 室内装修改造。

- 入口安防隔离设施改造。

- 室外配套设施改造

- 火灾自动报警系统和自动喷淋系统改造

- 电梯安装

- 钢结构消防楼梯

- 污水处理设施

- 洁净医气改造

#### 四、工作原则

1.满足使用要求：根据建筑物的使用目的，按照相应的设计规范进行设计。比如：空间要求、环保要求、采光要求、消防要求及结构的耐久要求、抗震要求、医院建筑规范要求等。

2.建筑设计必须采用合理技术措施原则：正确选用建筑材料、合理安排使用空间，合理设计结构和构造，考虑方便施工、缩短工期。实现经济目的。

3.建筑外立面改造设计考虑建筑物的美观性、适应性、环保性、洁净性、经济性。对于建筑物外形构造、表面装饰、颜色都要做合理的设计。

#### 五、设计要求及技术任务

解决目前建筑使用上的安全隐患，重新对标使用单位整合的现有使用功能，满足建筑设计防火要求，医疗建设标准。

#### 六、设计工期要求

按合同节点要求。

#### 七、工作成果及深度要求

- 1.设计成果：

- ①暖通工程全套施工图纸、给排水工程全套施工图纸、装修工程全套施工图纸、建筑工程全套施工图纸、结构工程全套施工图纸、电气工程全套施工图纸、洁净医气工程全套施工图纸。

- ②材料清单

2.其他要求

①设计成果纸质版文件按合同有关规定提交。

②设计成果电子版文件按合同有关规定提交，文本文件采用Microsoft office2003或以上的格式文件，图形文件采用DWG格式文件和JPG格式。

#### 八、设计人员组织管理

1、为便于甲方与乙方及时沟通及协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

乙方应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计人员要求详见本项目招标文件第五章发包人要求。

2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。

3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

4、项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

5、须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

6、设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。

7、本项目人员最低配备要求：项目负责人1人、结构专业设计负责人1人、给排水专业设计负责人1人、电气专业设计负责人1人、暖通专业设计负责人1人。