## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 844092.89
1.1 | 2.1 交通标线 | 116020.56
1.2 | 2.2 交通标志 | 35382.14
1.3 | 2.3 交通信号灯 | 276499.13
1.4 | 2.4 CCTV | 74202.77
1.5 | 2.5 电子警察 | 244191.08
1.6 | 2.6 机非分隔护栏 | 90076.28
1.7 | 2.7 土石方工程 | 1432.36
1.8 | 2.8 余泥渣土场外运输 | 6288.57
2 | 措施合计 | 675318.33
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 612872.16
2.2 | 其他措施费 | 62446.17
3 | 其他项目 | 95890.26 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 84409.29
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 10731.82
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1615301.48
5 | 增值税销项税额 | 145377.13 |  |  | －
6 | 总造价 | 1760678.61
7 | 人工费 | 338165.35
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,760,678.61 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 2.1 交通标线 | [6 empty] | 116020.56
1 | 040205007001 | 直行箭头 | 1、部位、名称:直行箭头 2、材料品种:刮涂型双组份标线 3、规格尺寸:箭头长度3m，厚度不低于1.8mm 4、每平方标线涂料用量不低于6.0kg 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 16 | 75.83 |  | 1213.28
2 | 040205007002 | 转向箭头 | 1、部位、名称:左/右转箭头 2、材料品种:刮涂型双组份标线 3、规格尺寸:箭头长度3m，厚度不低于1.8mm 4、每平方标线涂料用量不低于6.0kg 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 8 | 114.02 |  | 912.16
3 | 040205007003 | 直行转向箭头 | 1、部位、名称:直行左转/直行右转箭头 2、材料品种:刮涂型双组份标线 3、规格尺寸:箭头长度3m，厚度不低于1.8mm 4、每平方标线涂料用量不低于6.0kg 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2 | 149.76 |  | 299.52
本页小计 | [8 empty] | 2424.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 040205007004 | 左右转箭头 | 1、部位、名称:左右转箭头 2、材料品种:刮涂型双组份标线 3、规格尺寸:箭头长度3m，厚度不低于1.8mm 4、每平方标线涂料用量不低于6.0kg 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 7 | 248.93 |  | 1742.51
5 | 040205006001 | 人行横道线 | 1、部位、名称:人行横道线 2、材料品种:刮涂型双组份标线 3、规格尺寸:线宽40cm，厚度不低于1.8mm 4、每平方标线涂料用量不低于6.0kg 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 486.6 | 113.01 |  | 54990.67
6 | 040205006002 | 车行道分界线 | 1、部位、名称:车行道分界线 2、材料品种:刮涂型双组份标线 3、规格尺寸:线宽15cm，厚度不低于1.8mm 4、每平方标线涂料用量不低于6.0kg 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 8.4 | 107.96 |  | 906.86
本页小计 | [8 empty] | 57640.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040205006003 | 车行道边缘线 | 1、部位、名称:车行道边缘线 2、材料品种:刮涂型双组份标线 3、规格尺寸:线宽10(15)cm，厚度不低于1.8mm 4、每平方标线涂料用量不低于6.0kg 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 96.99 | 107.96 |  | 10471.04
8 | 040205006004 | 停止线 | 1、部位、名称:停止线 2、材料品种:刮涂型双组份标线 3、规格尺寸:厚度不低于1.8mm 4、每平方标线涂料用量不低于6.0kg 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 15.46 | 107.96 |  | 1669.06
9 | 040205006005 | 纵向减速标线 | 1、部位、名称:纵向减速标线 2、材料品种:刮涂型双组份标线 3、规格尺寸:厚度不低于1.8mm 4、每平方标线涂料用量不低于6.0kg 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 66.4 | 107.96 |  | 7168.54
本页小计 | [8 empty] | 19308.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040205007005 | 数字标识 | 1、部位、名称:数字标识 2、材料品种:刮涂型双组份标线 3、规格尺寸:厚度不低于1.8mm 4、每平方标线涂料用量不低于6.0kg 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 12 | 79.94 |  | 959.28
11 | 040205006006 | 人行道预告标志 | 1、部位、名称:人行道预告标志 2、材料品种:刮涂型双组份标线 3、规格尺寸:线宽20cm，厚度不低于1.8mm 4、每平方标线涂料用量不低于6.0kg 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 8 | 443.03 |  | 3544.24
12 | 040205007006 | 地面自行车标识 | 1、部位、名称:地面自行车标识 2、材料品种:刮涂型双组份标线 3、规格尺寸:厚度不低于1.8mm 4、每平方标线涂料用量不低于6.0kg 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 29 | 88.61 |  | 2569.69
本页小计 | [8 empty] | 7073.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040205007007 | 礼让行人标识 | 1、部位、名称:礼让行人标识 2、材料品种:刮涂型双组份标线 3、规格尺寸:厚度不低于1.8mm 4、每平方标线涂料用量不低于6.0kg 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 5 | 354.43 |  | 1772.15
14 | 040205007008 | “危险区域”标志 | 1、部位、名称:“危险区域”标志 2、材料品种:刮涂型双组份标线 3、规格尺寸:厚度不低于1.8mm 4、每平方标线涂料用量不低于6.0kg 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 165.4 | 98.45 |  | 16283.63
15 | 040205005001 | 反光道钉 | 1、类型:反光道钉 2、型号:290C 3、材料品种:外壳：增强型聚碳酸酯材料；反光片：全反射微棱镜型 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 163 | 31.83 |  | 5188.29
本页小计 | [8 empty] | 23244.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040205008001 | 非机动车等待区域 | 1、部位、名称:非机动车等待区域 2、材料品种:蓝色薄层抗滑材料，薄层抗滑材料由黏合剂（采用改性环氧树脂黏合剂）、耐磨骨料（陶粒骨料）组成，粘贴于机动车道沥青上面层。薄层抗滑材料上需使用高分子聚合物透明罩面 3、规格尺寸:0.5cm厚 4、其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 343.07 | 18.45 |  | 6329.64
|  | 2.2 交通标志 | [6 empty] | 35382.14
17 | 040205003001 | 标志单柱式立杆 Φ76*3.75*2500mm | 1、类型:单柱式立杆 2、材质:钢管 3、规格尺寸:Φ76*3.75*2500mm 4、油漆品种:喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m 5、基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础 6、预埋铁件:10mm加劲板、12mm法兰板、A8@200箍筋、4C18直筋等 7、基础保护层:M10水泥砂浆 8、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 根 | 6 | 795.85 |  | 4775.1
本页小计 | [8 empty] | 11104.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040205004001 | 万能抱箍 | 1、名称:万能抱箍 2、材质:SS201不锈钢扎带、SS201扎扣、SS304夹座 3、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 25 | 91.57 |  | 2289.25
19 | 040205004002 | 反光铝合金标志牌1*2m | 1、部位、名称:反光铝合金标志牌1*2m 2、材质、规格尺寸:1*2m 3、板面反光膜等级:Ⅴ类反光膜 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 块 | 6 | 1193.58 |  | 7161.48
20 | 040205004003 | 反光铝合金标志牌D=80cm | 1、部位、名称:反光铝合金标志牌D=80cm 2、材质、规格尺寸:D=80cm 3、板面反光膜等级:Ⅴ类反光膜 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 块 | 11 | 369.39 |  | 4063.29
21 | 040205004004 | 反光铝合金标志牌80×64cm | 1、部位、名称:反光铝合金标志牌80×64cm 2、材质、规格尺寸:80×64cm 3、板面反光膜等级:Ⅴ类反光膜 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 块 | 5 | 367.1 |  | 1835.5
本页小计 | [8 empty] | 15349.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040205004005 | 反光铝合金标志牌80×80cm | 1、部位、名称:反光铝合金标志牌80×80cm 2、材质、规格尺寸:80×80cm 3、板面反光膜等级:Ⅴ类反光膜 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 块 | 14 | 399.01 |  | 5586.14
23 | 040205004006 | 反光铝合金标志牌44×64cm | 1、部位、名称:反光铝合金标志牌44×64cm 2、材质、规格尺寸:44×64cm 3、板面反光膜等级:Ⅴ类反光膜 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 块 | 14 | 312.42 |  | 4373.88
24 | 040205004007 | 反光铝合金标志牌A=70cm | 1、部位、名称:反光铝合金标志牌A=70cm 2、材质、规格尺寸:A=70cm 3、板面反光膜等级:Ⅴ类反光膜 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 块 | 8 | 377.9 |  | 3023.2
25 | 040205018001 | 柔性警示柱 | 1、部位、名称:柔性警示柱 2、材质、规格尺寸:PU柔性警示柱，φ=8cm，h=75cm 3、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 根 | 18 | 126.35 |  | 2274.3
本页小计 | [8 empty] | 15257.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 2.3 交通信号灯 | [6 empty] | 276499.13
26 | 040205014001 | 悬臂式信号灯(伸臂长6米)(与行人信号灯共杆) | 1.名称:悬臂式信号灯(伸臂长6米)(与行人信号灯共杆) 2.含:灯杆，灯具基础，做法详见悬臂式信号灯杆大样图 3.杆高:6m以外 4.信号灯规格、型号、组数:机动车二灯信号灯：φ400 LED光源交通信号灯，后程显示黄灯一体倒计时；人行横道二灯信号灯：φ300 LED光源交通信号灯，后程显示黄灯一体倒计时 5.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 2 | 14075.87 |  | 28151.74
27 | 040205014002 | 立柱式机动车信号灯(与行人信号灯共杆) | 1.名称:立柱式机动车信号灯 2.含:灯杆，灯具基础，做法详见悬臂式信号灯杆大样图 3.杆高:5米以内 4.信号灯规格、型号、组数:机动车二灯信号灯：φ400 LED光源交通信号灯，后程显示黄灯一体倒计时；人行横道二灯信号灯：φ300 LED光源交通信号灯，后程显示黄灯一体倒计时 5.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 1 | 5510.87 |  | 5510.87
本页小计 | [8 empty] | 33662.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 040205014003 | 立柱式人行信号灯 | 1.名称:立柱式人行信号灯 2.含:立式灯杆，灯具基础，做法详见悬臂式信号灯杆大样图 3.杆高:3.5米以内 4.信号灯规格、型号、组数:人行横道二灯信号灯：φ300 LED光源交通信号灯，后程显示黄灯一体倒计时 5.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 4 | 4300.49 |  | 17201.96
29 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE管 3.规格:6*φ90mm*4 4.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 176.68 | 311.57 |  | 55048.19
30 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE管 3.规格:2*φ90mm*4 4.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 124.95 | 118.75 |  | 14837.81
31 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:6*φ90mm*4 4.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 76.1 | 725.01 |  | 55173.26
本页小计 | [8 empty] | 142261.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 040504001002 | 4号接线井 | 1.名称:4号接线井 2.规格:760*760*600 3.垫层、基础材质及厚度:砼垫层C20 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 5.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 6.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 7.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 8.防渗、防水要求:渗水沙层 9.综合考虑开挖及弃运 10.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 4 | 634.56 |  | 2538.24
33 | 040504001003 | 2号接线井 | 1.名称:2号接线井 2.规格:1160*960*1300 3.垫层、基础材质及厚度:砼垫层C20 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 5.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 6.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 7.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 8.防渗、防水要求:渗水沙层 9.综合考虑开挖及弃运 10.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 11 | 1426.62 |  | 15692.82
本页小计 | [8 empty] | 18231.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040103001009 | 石屑垫层 | 1.填方材料品种:石屑 2.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 3.88 | 247.6 |  | 960.69
35 | 040202015004 | 路拌5.5%水泥石屑渣夯实 | 1.水泥含量:5.5% 2.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 128.92 | 101.77 |  | 13120.19
36 | 040803004001 | C20混凝土包封 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 48.44 | 649.72 |  | 31472.44
37 | 040205015001 | 区域智能交通信号控制机 | 1.名称:区域智能交通信号控制机 2.1) 信号机主控制箱采用插卡式设计，可快速、方便地进行维护和扩容。 2) 信号机操作面板或 LED 指示灯能实时模拟当前路口运行状态，方便直观地观察每个 方向每个信号灯组的工作状态。 3.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 36790.92 |  | 36790.92
|  | 2.4 CCTV | [6 empty] | 74202.77
本页小计 | [8 empty] | 82344.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030507008001 | 网络球形摄像机 | 1.部位、名称:网络球形摄像机 2.类别:分辨率不小于3264*2448P，日夜型； 最低照度0. 002Lux/FI.2（彩色模式），0.0002Lux/FI.2 （黑白模式）； 视频录像存储设备要求采用IPSAN存储,存储设备支持并配置不低于36块硬盘； 每块硬盘容量不低于4TB，支持512路前端视频信号接入，与交警支队现在视频存储系统完全兼容同时支持最大256G ,Micro SD/SDHC /SDXC卡热插拔，本地存储。 3.备注:与交警大队系统兼容 4.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 5.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 2187.47 |  | 6562.41
本页小计 | [8 empty] | 6562.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 040205014004 | 八角锥形钢管悬臂式监控L杆（5m悬臂） | 1.部位、名称:八角锥形钢管悬臂式监控L杆（5m悬臂） 2.材质:Q235B柱式L杆 3.规格尺寸:立柱A95/A136×8×12350mm，悬臂A50/A83×6×5000 4.基础、垫层:材料品种、厚度:2100*1500*2000mm C25混凝土基础（商砼） 5.基座保护层:2100*1500*350mm M10砌筑用水泥砂浆（商浆） 6.油漆品种:杆件结构均采用热浸镀锌防腐处理，其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆 7.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 8.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 根 | 3 | 17073.4 |  | 51220.2
40 | 040205015002 | 不锈钢杆背式闭路电视监控机箱 | 1.部位、名称:不锈钢杆背式闭路电视监控机箱 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 1028.31 |  | 1028.31
41 | 040205015003 | 路口稳压电源 | 1.部位、名称:路口稳压电源 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 4259.54 |  | 4259.54
本页小计 | [8 empty] | 56508.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 040205015004 | 电源防雷器 | 1.部位、名称:电源防雷器 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 663.75 |  | 663.75
43 | 040205015005 | 摄像机专用电源 | 1.部位、名称:摄像机专用电源 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用见图纸、文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 928.19 |  | 928.19
44 | 040205015006 | 摄像机防雷器 | 1.部位、名称:摄像机防雷器 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 247.38 |  | 247.38
45 | 030409001001 | 标准地极 | 1.部位、名称:标准地极 2.规格:标准地极(<4Ω) 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 根 | 1 | 69.78 |  | 69.78
本页小计 | [8 empty] | 1909.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030409001002 | 百兆光纤收发器 | 1.部位、名称:百兆光纤收发器 2.规格:单模/FC接口，4路及以上网络信号传输，传输距离不小于60km 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 对 | 1 | 621.39 |  | 621.39
47 | 030409001003 | 尾纤盒 | 1.部位、名称:尾纤盒 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用规范 |  | 个 | 1 | 125.62 |  | 125.62
48 | 030502014001 | 光纤跳线 | 1.部位、名称:光纤跳线 2.模式:单模/FC-FC/9米 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 条 | 4 | 181.93 |  | 727.72
本页小计 | [8 empty] | 1474.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040205015007 | 光端机专用电源 | 1.部位、名称:光端机专用电源 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 353.01 |  | 353.01
50 | 031002002001 | 室外安装支架 | 1.部位、名称:室外安装支架 2.材质:包含80cmx40cm“拍摄路段”V类反光膜指示牌 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 1 | 455.72 |  | 455.72
51 | 030505005001 | CAT 6 STP网线 | 1.部位、名称:CAT 6 STP网线 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 200 | 5.8 |  | 1160
52 | 030505005002 | 控制线 屏蔽线2×1.5m2 | 1.部位、名称:控制线 屏蔽线2×1.5m2 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 200 | 5.64 |  | 1128
本页小计 | [8 empty] | 3096.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030411004001 | 电源线 RVV2×1.5m2 | 1.部位、名称:电源线 RVV2×1.5m2 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 200 | 4.75 |  | 950
54 | 030411004002 | 电源线 RVV3×4m2 | 1.部位、名称:电源线 RVV3×4m2 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 200 | 12.69 |  | 2538
55 | 030506008001 | CCTV监控系统设备调试 | 1.部位、名称:CCTV监控系统设备调试 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 系统 | 1 | 500 |  | 500
56 | 040205015008 | 网络电源防雷器 | 1.部位、名称:网络电源防雷器 2.材质、规格尺寸:二合一防雷器 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 663.75 |  | 663.75
本页小计 | [8 empty] | 4651.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 2.5 电子警察 | [6 empty] | 244191.08
57 | 040205014005 | 八角锥形钢管悬臂式电子警察L杆（6m悬臂） | 1.部位、名称:八角锥形钢管悬臂式电子警察L杆（6m悬臂） 2.材质:Q235B柱式L杆 3.规格尺寸:立柱A90/A120×8×8500mm，悬臂A40/A83×5×6000 4.基础、垫层:材料品种、厚度:1600*1400*2180mm C25混凝土基础（商砼） 5.基座保护层:1600*1400*300mm M10砌筑用水泥砂浆（商浆） 6.油漆品种:杆件结构均采用热浸镀锌防腐处理，其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 根 | 3 | 12162.04 |  | 36486.12
本页小计 | [8 empty] | 36486.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030409001004 | 光纤收发器 | 1.部位、名称:光纤收发器 2.规格:1个1000BaseFX或100BaseFX光纤FC接口，单模光纤； 支持10/100Mbps,10/100/1000Mbps自适应网络信号传输； 支持全/半双工，MDI/MDI-X自适应； 单模光纤，传输距离≥60km； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； 宽温型号，工作温度范围，-30℃～75℃； 接收端采用插卡式结构，配合光纤收发器机箱使用 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 对 | 3 | 621.39 |  | 1864.17
59 | 040205015009 | 信号灯检测器 | 1.部位、名称:信号灯检测器 2.材质、规格尺寸:支持最少16路信号灯状态输入,支持最少16个红/绿灯信号同时检测,网口1个RJ45网口，支持网络RJ45接口传输,1个485接口，用于信息交互,1个电源接口，支持 DC12V ±10%供电,1相电源指示灯，1个工作指标灯，16个检测指标灯,功耗<1W 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 2044.28 |  | 6132.84
本页小计 | [8 empty] | 7997.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 040205015010 | 路口路段管理主机 | 1.部位、名称:路口路段管理主机 2.材质、规格尺寸:内置4块3.5寸4T硬盘，4个SATA接口，支持16路IPC接入,设备具有5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口、6个100M SFP光口,支持≥2个USB接口、≥3个RS-232接口、≥4个RS-485接口、≥8路告警输入接口、≥4路告警输出接口；1个音频输入接口、1个音频输出接口，支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储。 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 8097.38 |  | 24292.14
61 | 040205015011 | 背挂控制机 | 1.部位、名称:背挂控制机 2.材质、规格尺寸:含强电模板；尺寸480mm*230mm*580mm；防护等级IP66 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 1028.31 |  | 3084.93
62 | 030411004003 | 电源线 RVV3×4m2 | 1.部位、名称:电源线 RVV3×4m2 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 203 | 12.69 |  | 2576.07
本页小计 | [8 empty] | 29953.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030411004004 | 电源线 RVV3×1.5m2 | 1.部位、名称:电源线 RVV3×1.5m2 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 383 | 6.38 |  | 2443.54
64 | 030505005003 | 控制线 RVVP2×1.0m2 | 1.部位、名称:控制线 RVVP2×1.0m2 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 383 | 5.48 |  | 2098.84
65 | 030405001001 | UPS电源 | 1.部位、名称:UPS电源 2.型号:容量不小于5KVA 800W 配备延时不小于1小时电池 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 3 | 3160.76 |  | 9482.28
本页小计 | [8 empty] | 14024.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 040205020001 | 高清摄像机 | 1.部位、名称:高清摄像机 2.规格、型号:不低于1英寸900万像素, 内置深度学习芯片，1"逐行扫描CCD，帧率：25fps，分辨率不低于4096(H)×2160(V),支持卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆特征检测；电源供应：DC12V±10% ，功耗：＜20W，工作温度湿度：-30℃～+60℃，工作湿度5%~95% 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 6183.63 |  | 18550.89
本页小计 | [8 empty] | 18550.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 040205020002 | 高清卡口抓拍摄像机 | 1.部位、名称:高清卡口抓拍摄像机 2.规格、型号:不低于1英寸900万像素, 内置深度学习芯片，1"逐行扫描CCD，帧率：25fps，镜头焦距50mm，分辨率不低于4096(H)×2160(V),支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数，可通过浏览器设置人脸自动曝光参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间；电源供应：DC12V±10% ，功耗：＜20W，工作温度湿度：-30℃～+60℃，工作湿度5%~95% 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 6183.63 |  | 18550.89
68 | 030507008002 | 高清摄像机镜头 | 1.部位、名称:高清摄像机镜头 2.类别:定焦镜头，手动光圈 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 6 | 669.81 |  | 4018.86
本页小计 | [8 empty] | 22569.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030507008003 | 室外防护罩 | 1.部位、名称:室外防护罩 2.类别:含太阳罩、风扇、支架、内置LED灯等 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 6 | 103.38 |  | 620.28
70 | 040205015012 | 电源适配器 | 1.部位、名称:电源适配器 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 166.04 |  | 498.12
本页小计 | [8 empty] | 1118.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030507008004 | LED道路环境补光灯 | 1.部位、名称:LED道路环境补光灯 2.类别:光源类型：原装大功率暖光LED，LED灯珠数量：16颗，发光角度：10°，覆盖范围：单车道环境补光灯，响应时间：≤45us，日夜功能：支持环境亮度检测，低照度下自动开启，RS485接口：1路，支持PC机或相机连接，同步接口：1路频闪触发输入，1路抓拍触发输入和1路频闪同步输出，参数配置：支持内部参数设置，如日夜功能开启阈值、频闪及爆闪延时设置，设计寿命：≥50000小时,外壳材质:压铸铝,电源:AC220V±20%，47Hz~63Hz,平均功率:36W,工作环境：工作温度-40℃～+70℃，工作湿度10%～90%，防护等级：IP66 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 6 | 780.48 |  | 4682.88
本页小计 | [8 empty] | 4682.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030507008005 | 抓拍补光灯 | 1.部位、名称:抓拍补光灯 2.类别:电源电压：AC220V±10%/48Hz～52Hz，色温值（K）：5500K±500K，闪光能量：200J，功耗（w）：平均＜100W，瞬间最大＜300W，峰值闪光持续时间：1/30ms，回电时间：＜80ms，有效补光距离：16m～25m，触发方式：电平触发，+5VDC，工作环境（温度）：-25～+70℃，工作环境（湿度）：10%~90%@40℃，无凝结,覆盖范围:单车道,光斑亮度:标准安装方式场景下，能看清车周边环境、车身特征和司乘人员面部特征,光源:内置光栅，进行光污染处理,适合拍摄条件：卡口兼超速抓拍，脉冲与综合保护：屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号（闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S），寿命：≥2000万次，防护等级：IP65 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 1045.96 |  | 3137.88
本页小计 | [8 empty] | 3137.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 040205015013 | 千兆交换机 | 1.部位、名称:千兆交换机 2.材质、规格尺寸:交换容量≥27.5Tbps，配置主控引擎≥2，电源个数≥2，配置集群组件；配置16个万兆光口，16个千兆光口，96个千兆电口；配置4个10G单模模块；配置支持IPv6 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 928.31 |  | 2784.93
74 | 040205015014 | 光纤终端盒 | 1.部位、名称:光纤终端盒 2.材质、规格尺寸:4口光缆终端盒（铁） 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 629.19 |  | 1887.57
75 | 030502014003 | 光纤跳线 | 1.部位、名称:光纤跳线 2.模式:单模单芯跳线、FC/APC-FC/APC、SC/APC 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 条 | 12 | 181.93 |  | 2183.16
本页小计 | [8 empty] | 6855.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030409001005 | 光纤尾纤 | 1.部位、名称:光纤尾纤 2.规格:单模光纤尾纤、FC/APC防水尾缆 广电专用 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 3 | 53.72 |  | 161.16
77 | 030409001006 | 耦合器 | 1.部位、名称:耦合器 2.规格:单模单工适配器、ST/SC/FC铜芯适配器 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 3 | 89.56 |  | 268.68
78 | 031002002002 | 电子警察标志牌 | 1.部位、名称:电子警察标志牌 2.材质:0.8m*0.4m；标示“视频拍摄” 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 3 | 455.72 |  | 1367.16
本页小计 | [8 empty] | 1797
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 031002002003 | 设备编号标示牌 | 1.部位、名称:设备编号标示牌 2.材质:0.8m*0.4m；标示“电子警察0688”，具体编号由交警提供 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 3 | 455.72 |  | 1367.16
80 | 030506008002 | 系统安装调试 | 1.部位、名称:系统安装调试 2.类别:设备安装调试及检测 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 系统 | 3 | 500 |  | 1500
81 | 040205015015 | 雷视一体机 | 1.部位、名称:雷视一体机 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 4528.31 |  | 13584.93
82 | 040205015016 | 雷视一体机网关主机 | 1.部位、名称:雷视一体机网关主机 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 1528.31 |  | 4584.93
本页小计 | [8 empty] | 21037.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 040205015017 | 雷视一体机设备挂杆箱 | 1.部位、名称:雷视一体机设备挂杆箱 2.材质、规格尺寸:含漏电保护装置、防雷器、光纤收发器等 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 1128.31 |  | 3384.93
84 | 040205015018 | 汇聚交换机 | 1.部位、名称:汇聚交换机 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 1028.31 |  | 1028.31
85 | 040205015019 | 网络电源防雷器 | 1.部位、名称:网络电源防雷器 2.材质、规格尺寸:二合一防雷器 3.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 6 | 663.75 |  | 3982.5
86 | 040205015020 | 车流量检测器 | 1.部位、名称:车流量检测器 2.工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 2528.31 |  | 7584.93
本页小计 | [8 empty] | 15980.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030502014004 | 租用光纤 | 1.部位、名称:租用光纤 2.购买网络运营商的光纤使用权，接入天河交警大队机房，2芯光纤，具体路径应以通信运营商至监控点的实际网络路径为准，按专线考虑，带宽需满足交警大队的要求 3.接入距离在综合单价中综合考虑，不因接入距离的变化而调整单价 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 年 | 5 | 12000 |  | 60000
|  | 2.6 机非分隔护栏 | [6 empty] | 90076.28
88 | 040205012001 | 机非分隔护栏 | 1、规格、型号:机非分隔护栏，高度0.7m 2、表面烘喷白色面漆，面漆采用户外高光白1号色板 3、底座与地面采用螺栓连接 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 394 | 228.62 |  | 90076.28
|  | 2.7 土石方工程 | [6 empty] | 1432.36
89 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:综合考虑 3、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 149.35 | 8.23 |  | 1229.15
本页小计 | [8 empty] | 151305.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 040103001010 | 回填方 | 1、密实度要求:按规范要求 2、填方材料品种:原土回填 3、部位:立杆基础 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 10.13 | 20.06 |  | 203.21
|  | 2.8 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 6288.57
91 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 139.22 | 45.17 |  | 6288.57
|  | 措施项目 | [6 empty] | 645805.83
92 | 041103001001 | A2型装配式H型钢结构围蔽 | 1、施工围蔽 2、图集详见广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集V2.0版本的A2型装配式H型钢结构围蔽 3、工期：综合考虑 4、包含使用期间的日常维修费用 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 993.73 | 573.12 |  | 569526.54
本页小计 | [8 empty] | 576018.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 041103001002 | C2通透型高水马围蔽 | 1、施工围蔽 2、图集详见广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集V2.0版本的C2通透型高水马围蔽 3、工期：综合考虑 4、包含使用期间的日常维修费用 5、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 552 | 25.06 |  | 13833.12
94 | 041102019001 | 交通疏解员 | 1、部位、名称:交通疏解员 2、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 工日 | 180 | 253 |  | 45540
95 | 040205003002 | 地面单立柱标志杆Φ76×3.75×3500mm | 1、类型:单柱式立杆 2、材质:钢管 3、规格尺寸:Φ76×3.75×3500mm 4、油漆品种:喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m 5、基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础 6、预埋铁件:8mm加劲板、20mm法兰板、4C8箍筋、4C18直筋等 7、基础保护层:M10水泥砂浆 8、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 根 | 1 | 1013.04 |  | 1013.04
本页小计 | [8 empty] | 60386.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 040205003003 | 地面单立柱标志杆Φ89×4×5150mm | 1、类型:单柱式立杆 2、材质:钢管 3、规格尺寸:ΦΦ89×4×5150mm 4、油漆品种:喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m 5、基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础 6、预埋铁件:8mm加劲板、20mm法兰板、4C8箍筋、4C18直筋等 7、基础保护层:M10水泥砂浆 8、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 根 | 6 | 1844.24 |  | 11065.44
97 | 040205004008 | 反光铝合金标志牌1×2m（含拆除） | 1、部位、名称:反光铝合金标志牌1×2m（含拆除） 2、材质、规格尺寸:1×2m 3、板面反光膜等级:Ⅴ类反光膜 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 块 | 1 | 553.58 |  | 553.58
98 | 040205004009 | 反光铝合金标志牌D=80cm（含拆除） | 1、部位、名称:反光铝合金标志牌D=80cm（含拆除） 2、材质、规格尺寸:D=80cm 3、板面反光膜等级:Ⅴ类反光膜 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 块 | 2 | 369.39 |  | 738.78
本页小计 | [8 empty] | 12357.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 040205004010 | 反光铝合金标志牌80×60cm（含拆除） | 1、部位、名称:反光铝合金标志牌80×60cm（含拆除） 2、材质、规格尺寸:80×60cm 3、板面反光膜等级:Ⅴ类反光膜 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 块 | 3 | 360.35 |  | 1081.05
100 | 040205004011 | 反光铝合金标志牌80×100cm（含拆除） | 1、部位、名称:反光铝合金标志牌80×100cm（含拆除） 2、材质、规格尺寸:80×100cm 3、板面反光膜等级:Ⅴ类反光膜 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 块 | 1 | 437.66 |  | 437.66
101 | 040205004012 | 反光铝合金标志牌A=90cm（含拆除） | 1、部位、名称:反光铝合金标志牌A=90cm（含拆除） 2、材质、规格尺寸:A=90cm 3、板面反光膜等级:Ⅴ类反光膜 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 块 | 3 | 465.1 |  | 1395.3
102 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、开挖方式:综合考虑 4、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 16.33 | 8.7 |  | 142.07
本页小计 | [8 empty] | 3056.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 10.61 | 45.17 |  | 479.25
本页小计 | [8 empty] | 479.25
合 计 | [8 empty] | 1489898.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 29512.5 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041108001002 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
5 | 粤041109008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
|  |  | 具费 | [6 empty] | 分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 29512.5
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 84409.29 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 10731.82
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费 | 749.15
| 合 计 | 95890.26 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 84409.29
合 计 |  |  |  | 84409.29 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：交通及疏解工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1615301.48 | 9 |  | 145377.13
合 计 | [6 empty] | 145377.13
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通及疏解工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 276704.319 | 1.08 | 298563.96
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1.0522 | 1 | 1.05
3 | 补充人工002 | 交通疏解员人工费 | 元 | 180 | 220 | 39600
4 | 01000001@1 | 型钢综合 | kg | 141.1406 | 3.26 | 460.12
5 | 01000001@2 | 型钢综合 | kg | 82.3575 | 3.26 | 268.49
6 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.291 | 3116 | 906.76
7 | 01010030@2 | 圆钢Ф10内 HPB300 | t | 0.3565 | 3116 | 1110.85
8 | 01010035@1 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 0.027 | 3013 | 81.35
9 | 01010035@2 | 螺纹钢(Ⅲ级钢)HRB400 Ф12-25 | t | 0.1156 | 2926 | 338.25
10 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 2.8279 | 5.34 | 15.1
11 | 01030055@2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 10.5494 | 5.34 | 56.33
12 | 01130060@1 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.478 | 3.55 | 5.25
13 | 01290001@2 | 镀锌钢板综合 | t | 2.5445 | 4136.66 | 10525.73
14 | 01290180@1 | 钢板15以内 | kg | 1082.1167 | 3.52 | 3809.05
15 | 01290205@1 | 镀锌钢板综合 | kg | 2.264 | 4.14 | 9.37
16 | 02090050@1 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 43.8654 | 0.3 | 13.16
17 | 02090090@1 | 塑料薄膜 | m2 | 158.7965 | 2.22 | 352.53
18 | 02270001 | 棉纱 | kg | 72.1143 | 12.42 | 895.66
19 | 02270020 | 白布 | kg | 25.305 | 6.22 | 157.4
20 | 02270070 | 土工布 | m2 | 0.738 | 2.55 | 1.88
21 | 02270070@1 | 土工布 | m2 | 5.8638 | 2.55 | 14.95
22 | 03010500 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.618 | 9.73 | 6.01
23 | 03011495@1 | 镀锌六角螺栓M10×70 | 十套 | 2.754 | 3.57 | 9.83
24 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.4046 | 5.04 | 22.2
25 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.08 | 14.12 | 1.13
26 | 03013041@1 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 2.448 | 2.41 | 5.9
27 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 1.236 | 4.08 | 5.04
28 | 03013161@3 | 膨胀螺栓M10×250 | 十套 | 98.5 | 3.48 | 342.78
29 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 42.1342 | 5.75 | 242.27
30 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.6005 | 0.94 | 1.5
31 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 339.2461 | 5.16 | 1750.51
32 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.2558 | 47.01 | 12.03
33 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 1.7034 | 52.47 | 89.38
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通及疏解工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
34 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 148.3086 | 0.43 | 63.77
35 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 5.3 | 0.43 | 2.28
36 | 03213021@1 | 垫铁 | kg | 0.45 | 2.7 | 1.22
37 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R | t | 0.0025 | 256.74 | 0.64
38 | 04010015@4 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 0.4718 | 256.74 | 121.13
39 | 04010015@5 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 6.3521 | 256.74 | 1630.84
40 | 04030015@2 | 中砂 | m3 | 0.9375 | 180.16 | 168.9
41 | 04030015@3 | 机制砂综合 | m3 | 0.6654 | 127.15 | 84.61
42 | 04070045@1 | 石屑 | m3 | 65.1578 | 133.18 | 8677.72
43 | 04070045@2 | 石粉 | m3 | 5.1449 | 133.18 | 685.2
44 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 5.4832 | 371.68 | 2038
45 | 05030080@1 | 松杂板枋材 | m3 | 2.6991 | 1279.91 | 3454.61
46 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 1.846 | 12.73 | 23.5
47 | 13010130@1 | 户外高光白面漆 | kg | 33.9194 | 13.77 | 467.07
48 | 13010330@1 | 沥青清漆 | kg | 58.667 | 7 | 410.67
49 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.006 | 5.72 | 0.03
50 | 13030260 | 环氧富锌防锈漆 | kg | 7.2091 | 43.88 | 316.34
51 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.2071 | 15.18 | 3.14
52 | 13110010@1 | 薄层抗滑材料 | kg | 155.7538 | 23.95 | 3730.3
53 | 13110040@1 | 双组份标线涂料 | kg | 4549.2524 | 18.41 | 83751.74
54 | 13350020@1 | 防水粉 | kg | 23.5985 | 2.88 | 67.96
55 | 14010010 | 清油 | kg | 0.003 | 13.07 | 0.04
56 | 14010030 | 松节油 | kg | 8.2068 | 12.8 | 105.05
57 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 25.1361 | 5.93 | 149.06
58 | 14050040@2 | 溶剂汽油 | kg | 8.5994 | 9.89 | 85.05
59 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.2475 | 8.05 | 1.99
60 | 14210050 | 环氧树脂综合 | kg | 32.6 | 26.95 | 878.57
61 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.4 | 8.2 | 3.28
62 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 21.0671 | 7.29 | 153.58
63 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.39 | 7.34 | 2.86
64 | 14350680 | 稀释剂 | kg | 5.1461 | 12.42 | 63.91
65 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 121.4756 | 3.64 | 442.17
66 | 14390080 | 液化石油气 | m3 | 141.6863 | 6.97 | 987.55
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通及疏解工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
67 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 38.5456 | 7.92 | 305.28
68 | 17070040@1 | 热轧无缝钢管D63.5×5 | kg | 2716.4145 | 4.35 | 11816.4
69 | 17250080@1 | HDPE管DN50 | m | 0.51 | 5.42 | 2.76
70 | 17250340@1 | 半硬阻燃塑料管D16 | m | 23 | 1.1 | 25.3
71 | 18250830 | 镀锌扁钢卡子25×4 | kg | 0.156 | 5.37 | 0.84
72 | 25610080@1 | 万能抱箍 | 副 | 25.25 | 35 | 883.75
73 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 90.6684 | 2.4 | 217.6
74 | 28030520@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 0.72 | 11.42 | 8.22
75 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 0.8 | 24.35 | 19.48
76 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 6.09 | 3.8 | 23.14
77 | 34090250@1 | 脱脂棉 | kg | 0.26 | 25.13 | 6.53
78 | 34110010 | 水 | m3 | 93.531 | 3.58 | 334.84
79 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 16.8 | 2.08 | 34.94
80 | 35050050 | 塑料注水围挡 | 个 | 203.688 | 46.08 | 9385.94
81 | 36210030 | 反光材料(玻璃珠) | kg | 299.59 | 3.5 | 1048.57
82 | 36210060 | 警示柱 | 个 | 18 | 31.33 | 563.94
83 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 29634.3913 | 1 | 29634.39
84 | BCCLF5 | CCTV监控系统设备调试 | 系统 | 1 | 500 | 500
85 | BCCLF8 | 系统安装调试 | 系统 | 3 | 500 | 1500
86 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 9.3335 | 1 | 9.33
87 | SZB01001 | LED户外成品灯具120×120×120mm | 套 | 184.337 | 34.16 | 6296.95
88 | SZB01003 | 反光道钉 | 套 | 702.5671 | 9.11 | 6400.39
89 | SZB01016 | 再生混凝土基座 | m3 | 138.526 | 445.06 | 61652.38
90 | SZB01017 | 不锈钢标志牌 | 套 | 54.8539 | 35 | 1919.89
91 | SZB01019@1 | A2装配式H型钢结构围蔽 | m | 466.2581 | 400 | 186503.24
92 | 80210200 | 普通预拌混凝土C20 | m3 | 2.232 | 342 | 763.34
93 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 98.4029 | 342 | 33653.79
94 | 8021903@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 48.9244 | 342 | 16732.14
95 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 47.1232 | 355 | 16728.74
96 | 8005902@1 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 2.3003 | 304 | 699.29
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通及疏解工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
97 | 8005907@1 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 0.0833 | 319 | 26.57
98 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 0.3822 | 325 | 124.22
99 | 80090435 | 干混抹灰砂浆M10 | t | 8.1065 | 257 | 2083.37
100 | 01210045@1 | 角钢40*40*4 | kg | 48.015 | 3.33 | 159.89
101 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 75.8769 | 12.48 | 946.94
102 | 13030265@1 | 环氧富锌防锈漆 | kg | 270.1216 | 43.88 | 11852.94
103 | 17010100@1 | 热镀锌钢管φ90mm*4 | m | 470.298 | 43.09 | 20265.14
104 | 17250040@1 | HDPE管φ90 | m | 1375.479 | 13.98 | 19229.2
105 | 17250040@2 | 塑料管φ75PVC套管 | m | 159.81 | 5.72 | 914.11
106 | 25010030@1 | LED道路环境补光灯 | 套 | 6 | 265.49 | 1592.94
107 | 25010030@2 | 抓拍补光灯 | 套 | 3 | 530.97 | 1592.91
108 | 25350001@2 | 机动车二灯信号灯 | 套 | 3 | 716.81 | 2150.43
109 | 25350001@3 | 人行横道二灯 | 套 | 7 | 796.46 | 5575.22
110 | 25430001@1 | 反光道钉 | 块 | 163 | 9.11 | 1484.93
111 | 27050101@1 | 接地铜线（铜芯，塑料护套）25mm2 | m | 3.15 | 18.22 | 57.39
112 | 27060170@1 | 镀锌扁钢40*4 | m | 8.4 | 4.46 | 37.46
113 | 28030410@1 | 电源线RVV3×4m2 | m | 435.24 | 10.18 | 4430.74
114 | 28030410@2 | 电源线RVV2*1.5m2 | m | 216 | 3.12 | 673.92
115 | 28030410@4 | 电源线 RVV3×1.5m2 | m | 413.64 | 4.37 | 1807.61
116 | 28030410@5 | 控制线 RVVP2×1.0m2 | m | 413.64 | 3.81 | 1575.97
117 | 28110001@1 | 电力电缆YJV-3*10 | m | 468.65 | 24.08 | 11285.09
118 | 28270215@1 | CAT 6 STP | m | 204 | 4.16 | 848.64
119 | 28270215@2 | 屏蔽线2×1.5m2 | m | 204 | 4 | 816
120 | 30030020@1 | 高清摄像机镜头 | 台 | 6 | 637.17 | 3823.02
121 | 30030040@1 | 网络球形摄像机 | 台 | 3 | 1950 | 5850
122 | 30030040@2 | 900万嵌入式高清抓拍一体摄像机 | 台 | 6 | 6017.7 | 36106.2
123 | 30030060@1 | 室外防护罩 | 套 | 6 | 50 | 300
124 | 30090200@3 | 百兆光纤收发器 | 台 | 1 | 265.49 | 265.49
125 | 30090200@4 | 光纤收发器 | 台 | 3 | 265.49 | 796.47
126 | 30090260@10 | 路口稳压电源 | 台 | 1 | 4162.16 | 4162.16
127 | 30090260@11 | 电源防雷器 | 台 | 1 | 566.37 | 566.37
128 | 30090260@12 | 摄像机专用电源 | 台 | 1 | 830.81 | 830.81
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通及疏解工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
129 | 30090260@13 | 网络电源防雷器 | 台 | 7 | 566.37 | 3964.59
130 | 30090260@4 | 摄像机防雷器 | 台 | 1 | 150 | 150
131 | 30090260@5 | 光端机专用电源 | 台 | 1 | 255.63 | 255.63
132 | 30090260@7 | 路口路段管理主机 | 台 | 3 | 8000 | 24000
133 | 30090260@8 | 电源适配器 | 台 | 3 | 68.66 | 205.98
134 | 30090260@9 | 信号灯检测器 | 台 | 3 | 1946.9 | 5840.7
135 | 30090280@1 | 耦合器 | 台 | 3 | 13 | 39
136 | 30110180@1 | 尾纤盒 | 台 | 1 | 78 | 78
137 | 30110180@2 | 光纤尾纤 | 台 | 3 | 6.1 | 18.3
138 | 30210130@1 | 光纤跳线单模/FC-FC/9米 | 个 | 16 | 73.84 | 1181.44
139 | 33010420@1 | 信号机箱底座 | 只 | 1 | 250 | 250
140 | 34130010@10 | 反光铝合金标志牌80×40cm，厚3mmⅣ类反光膜 | 块 | 7 | 211.33 | 1479.31
141 | 34130010@12 | 反光铝合金标志牌1m×2m，厚3mmⅤ类反光膜 | 块 | 0.2 | 800 | 160
142 | 34130010@13 | 反光铝合金标志牌A=90cm，厚3mmⅤ类反光膜 | 块 | 3 | 220.71 | 662.13
143 | 34130010@15 | 反光铝合金标志牌D=80cm，厚3mmⅤ类反光膜 | 块 | 2 | 125 | 250
144 | 34130010@16 | 反光铝合金标志牌80×60cm，厚3mmⅤ类反光膜 | 块 | 3 | 115.96 | 347.88
145 | 34130010@17 | 反光铝合金标志牌80×100cm，厚3mmⅤ类反光膜 | 块 | 1 | 193.27 | 193.27
146 | 34130010@2 | 反光铝合金标志牌80×64cmV类反光膜 | 块 | 5 | 122.71 | 613.55
147 | 34130010@3 | 反光铝合金标志牌1*2mV类反光膜 | 块 | 6 | 800 | 4800
148 | 34130010@4 | 反光铝合金标志牌80×80cmV类反光膜 | 块 | 14 | 154.62 | 2164.68
149 | 34130010@5 | 反光铝合金标志牌44×64cmV类反光膜 | 块 | 14 | 68.03 | 952.42
150 | 34130010@6 | 反光铝合金标志牌A=70cmV类反光膜 | 块 | 8 | 133.51 | 1068.08
151 | 34130010@9 | 反光铝合金标志牌D=80cmV类反光膜 | 块 | 11 | 125 | 1375
152 | 36010080@4 | 球墨铸铁井盖450*450*100 | 套 | 4 | 306.46 | 1225.84
153 | 36010080@5 | 球墨铸铁井盖850*650*100 | 套 | 11 | 461.55 | 5077.05
154 | 36130020@1 | 机非分隔护栏0.7m | m | 394.394 | 193.66 | 76378.34
155 | 36210110@2 | 钢管立柱Φ76*3.75*3500 | 套 | 6 | 131.4 | 788.4
156 | 36210110@3 | 信号灯立杆杆高3000mm | 套 | 4 | 546 | 2184
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通及疏解工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
157 | 36210110@4 | 镀锌钢管76×3.75×3500mm | 套 | 0.2 | 309.35 | 61.87
158 | 36210120@2 | 信号灯立杆杆高4450mm | 套 | 1 | 650 | 650
159 | 36210120@3 | 镀锌钢管89×4×5150mm | 套 | 1.2 | 776.71 | 932.05
160 | 37270100@1 | 镀锌圆钢Φ16*2.5m | 根 | 3.09 | 17.42 | 53.83
161 | 37270110@2 | 标准地极标准地极(<4Ω) | 根 | 1.05 | 16.35 | 17.17
162 | 37330160@1 | 悬臂式信号灯杆(L杆)杆高6550mm | 套 | 2 | 7064 | 14128
163 | 55050010@1 | UPS电源 | 台 | 3 | 2751.5 | 8254.5
164 | 58030020@1 | 区域交通信号控制系统信号机含16信号灯组、16检测器通道、控制模块、控制系统电源界面板、灯组板、检测器板、程序板、区域交通信号控制系统系统软件+授权、SCATS系统通信卡、读写芯片、黄闪器、便携式终端键盘等实现系统控制功能所必需的配件 | 台 | 1 | 32250 | 32250
165 | 58030080@1 | 不锈钢杆背式闭路电视监控机箱 | 台 | 1 | 500 | 500
166 | 58030080@10 | 光纤终端盒 | 台 | 3 | 100.88 | 302.64
167 | 58030080@2 | 雷视一体机设备挂杆箱含漏电保护装置、防雷器、光纤收发器等 | 台 | 3 | 600 | 1800
168 | 58030080@3 | 挂杆箱 | 台 | 3 | 500 | 1500
169 | 58030080@4 | 千兆交换机 | 台 | 3 | 400 | 1200
170 | 58030080@6 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 500 | 500
171 | 58030080@7 | 雷视一体机 | 台 | 3 | 4000 | 12000
172 | 58030080@8 | 车流量检测器 | 台 | 3 | 2000 | 6000
173 | 58030080@9 | 雷视一体机网关主机 | 台 | 3 | 1000 | 3000
174 | 58030090@1 | 落地式信号机箱 | 台 | 1 | 2500 | 2500
175 | 80010800@1 | 湿拌砌筑砂浆M10 | m3 | 1.02 | 310 | 316.2
176 | 80210180@1 | 普通混凝土C25 | m3 | 4.7672 | 355 | 1692.36
177 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 142.2262 | 248.17 | 35296.28
178 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 11442.1297 | 1 | 11442.13
179 | 99450640 | 检修费 | 元 | 3568.5233 | 1 | 3568.52
180 | 99450650 | 维护费 | 元 | 9732.2657 | 1 | 9732.27
181 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1369.2336 | 1 | 1369.23
182 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1459.1221 | 5.93 | 8652.59
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通及疏解工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
183 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 1615.7155 | 5.24 | 8466.35
184 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 4663.4003 | 0.8 | 3730.72
185 | 99451300 | 校验费 | 元 | 38.2734 | 1 | 38.27
186 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -30.7622 | 1 | -30.76
187 | BCCLF41@3 | 租用光纤 | 年 | 5 | 12000 | 60000
|  | 合计 |  |  |  | 1363779.96