## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 844069.09
1.1 | 6.1 照明工程 | 685338.79
1.2 | 6.2 拆除工程 | 5587.31
1.3 | 6.3 土石方工程 | 122202.44
1.4 | 6.4 余泥渣土场外运输 | 30940.55
2 | 措施合计 | 93554.23
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 85185.30
2.2 | 其他措施费 | 8368.93
3 | 其他项目 | 111646.54 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 84406.91
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 23814.73
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1049269.86
5 | 增值税销项税额 | 94434.29 |  |  | －
6 | 总造价 | 1143704.15
7 | 人工费 | 198610.38
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,143,704.15 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 6.1 照明工程 | [6 empty] | 685338.79
1 | 040805001002 | 6米+6米路灯（等高双臂）1*30W+1*20W LED灯 | 1.部位、名称:6米+6米路灯（等高双臂）1*30W+1*20W LED灯 2.灯杆材质、高度:热镀锌Q235A低碳低硅优质钢板，高6m+6m 3.附件配置:单灯控制器*2，防水接头*2，微型断路器，漏电保护附件等 4.垫层:厚度、材料品种、强度等级:800*800*200mm C20素砼垫层（商砼） 5.基础:厚度、材料品种、强度等级:800*800*1000mm C25混凝土基础（商砼） 6.备注:含现浇构件钢筋、地脚螺栓、热镀锌防腐 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 35 | 2186.03 |  | 76511.05
本页小计 | [8 empty] | 76511.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 040805001003 | 10米投光灯2*150W+20W LED灯 | 1.部位、名称:10米投光灯2*150W+20W LED灯 2.灯杆材质、高度:热镀锌Q235A低碳低硅优质钢板，高10m 3.附件配置:单灯控制器*3，防水接头*2，微型断路器，漏电保护附件等 4.垫层:厚度、材料品种、强度等级:800*800*200mm C20素砼垫层（商砼） 5.基础:厚度、材料品种、强度等级:800*800*1300mm C25混凝土基础（商砼） 6.备注:含现浇构件钢筋、地脚螺栓、热镀锌防腐 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 5 | 3463.8 |  | 17319
3 | 030408001001 | 电缆-YJV-1kV-4(1x16) | 1.部位、名称:电缆 2.型号:YJV-1kV-4(1x16) 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 3901.4 | 77.73 |  | 303255.82
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-1kV-4(1x16) 3.安装部位:室外 4.电压等级(kV):1KV以下 5.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 40 | 143.14 |  | 5725.6
本页小计 | [8 empty] | 326300.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030411004005 | 配线ZR-RVV-300/500V 3x2.5 | 1.部位、名称:配线 2.型号:ZR-RVV-300/500V 3x2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 332 | 9.2 |  | 3054.4
6 | 040803002001 | 电缆保护管(机动车道)-6×DBW-R-100,壁厚5mm玻璃钢管 | 1.部位、名称:电缆保护管(机动车道)-6×DBW-R-100,壁厚5mm玻璃钢管 2.加固要求:全段C20混凝土包封（商砼） 3.垫层:100mm C20混凝土（商砼） 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 150.51 | 408.52 |  | 61486.35
7 | 040803002002 | 排管(人行道、绿地下)-4xHDPE-N-75,壁厚5mm | 1.部位、名称:电缆保护管(人行道、绿地下)-4xHDPE-N-75,壁厚5mm 2.垫层:100mm 石屑 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 653.42 | 124.56 |  | 81390
本页小计 | [8 empty] | 145930.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040803002003 | 电缆保护管(人行道、绿地下)-2xHDPE-N-75*5+2xHDPE-N-50*5 | 1.部位、名称:电缆保护管(人行道、绿地下)-2xHDPE-N-75*5+2xHDPE-N-50*5 2.垫层:100mm 石屑 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 10.51 | 116.01 |  | 1219.27
9 | 040205001001 | 照明过路井 | 1.部位、名称:照明过路井 2.内尺寸:600*800*950mm（长*宽*高） 3.外尺寸:960*1160*1200mm（长*宽*高） 4.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 5.基础:C20混凝土（商砼） 6.井环:C30混凝土（商砼） 7.主体:MU25砼砖WM MB10水泥砂浆砌（商浆） 8.抹面:15厚1:2水泥砂浆（商浆） 9.排水:渗水沙层200mm 10.钢筋:HPB300、HRB400 11.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 40 | 1587.61 |  | 63504.4
10 | 030409002004 | 接地母线-不锈钢圆钢Φ12 | 1.部位、名称:接地母线-镀锌圆钢Φ12 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 851.39 | 81.8 |  | 69643.7
本页小计 | [8 empty] | 134367.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040806001003 | 接地极-热镀锌角钢L50x50x5 L=2.5m | 1.部位、名称:接地极-热镀锌角钢L50x50x5 L=2.5m 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 根 | 40 | 55.73 |  | 2229.2
|  | 6.2 拆除工程 | [6 empty] | 5587.31
12 | 040805001004 | 现状路灯迁移 | 1.名称:现状路灯迁移 2.含:拆除、运输、安装 3.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 3 | 1158.7 |  | 3476.1
13 | 041001010001 | 拆除-现状路灯 | 1.部位、名称:拆除-现状路灯 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 根 | 3 | 52.27 |  | 156.81
14 | 041001006001 | 拆除-路灯管线Φ50 | 1.部位、名称:拆除-路灯管线Φ50 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 280 | 6.98 |  | 1954.4
|  | 6.3 土石方工程 | [6 empty] | 122202.44
本页小计 | [8 empty] | 7816.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040101002011 | 挖管沟土方 | 1.部位、名称:挖管沟土方 2.土壤类别:一、二类土 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 564.95 | 8.7 |  | 4915.07
16 | 040101003004 | 挖基坑土方 | 1.部位、名称:挖基坑土方 2.土壤类别:一、二类土 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 120.03 | 7.25 |  | 870.22
17 | 040103001020 | 回填方 | 1.部位、名称:回填方 2.填方材料品种:石屑 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 571.32 | 203.57 |  | 116303.61
18 | 040101002012 | 挖管沟土方（拆除-管线土方） | 1.部位、名称:挖管沟土方（拆除-管线土方） 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 13.05 | 8.7 |  | 113.54
|  | 6.4 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 30940.55
本页小计 | [8 empty] | 122202.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040103002013 | 余方弃置（土方） | 1.部位、名称:弃土方 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 684.98 | 45.17 |  | 30940.55
|  | 措施项目 | [6 empty] | 8368.93
20 | 041102002006 | 包封模板 | 1.部位、名称:包封模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 108.37 | 53.74 |  | 5823.8
21 | 041102002007 | 基础模板 | 1.部位、名称:基础模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 47.36 | 53.74 |  | 2545.13
本页小计 | [8 empty] | 39309.48
合 计 | [8 empty] | 852438.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 85185.3 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005004 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001005 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
合 计 |  |  |  |  | 85185.3
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 84406.91 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 23814.73
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费 | 3424.90
| 合 计 | 111646.54 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 84406.91
合 计 |  |  |  | 84406.91 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1049269.86 | 9 |  | 94434.29
合 计 | [6 empty] | 94434.29
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 183607.6114 | 1.08 | 198112.61
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 460.4192 | 1.08 | 496.79
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.3038 | 1 | 0.3
4 | 01000001 | 型钢综合 | kg | 81.9961 | 3.26 | 267.31
5 | 01000001@1 | 型钢综合 | kg | 7.7006 | 3.26 | 25.1
6 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 1.5496 | 3116 | 4828.55
7 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.1081 | 3116 | 336.84
8 | 01010125@1 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 0.9497 | 2926 | 2778.82
9 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 11.2028 | 5.34 | 59.82
10 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.8213 | 5.34 | 4.39
11 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 17.7939 | 5.34 | 95.02
12 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 3.2 | 3.55 | 11.36
13 | 01290180 | 钢板15以内 | kg | 397.0027 | 3.52 | 1397.45
14 | 01290180@1 | 钢板15以内 | kg | 37.2842 | 3.52 | 131.24
15 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 106.6487 | 26.42 | 2817.66
16 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 106.7634 | 0.3 | 32.03
17 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 159.5802 | 2.22 | 354.27
18 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 1.2 | 2.06 | 2.47
19 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 174.9731 | 12.42 | 2173.17
20 | 02270020 | 白布 | kg | 51.023 | 6.22 | 317.36
21 | 02270070 | 土工布 | m2 | 3.0708 | 2.55 | 7.83
22 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 35.088 | 5.94 | 208.42
23 | 03010855@1 | 六角螺栓M12×14~75 | 十套 | 16.32 | 2.88 | 47
24 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 36 | 5.04 | 181.44
25 | 03016141 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 35.26 | 1.75 | 61.71
26 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 3.7375 | 4.42 | 16.52
27 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 55.0265 | 5.16 | 283.94
28 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 9.2 | 7.69 | 70.75
29 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 1.9796 | 47.01 | 93.06
30 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 0.4648 | 52.47 | 24.39
31 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 441.017 | 0.43 | 189.64
32 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 16.7292 | 4.57 | 76.45
33 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 187.6547 | 4.97 | 932.64
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
34 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 3.4716 | 256.74 | 891.3
35 | 04030015 | 中砂 | m3 | 10.4457 | 180.16 | 1881.9
36 | 04030015@1 | 机制砂综合 | m3 | 4.3162 | 127.15 | 548.8
37 | 04070045 | 石屑 | m3 | 817.5108 | 133.18 | 108876.09
38 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 13.1194 | 371.68 | 4876.22
39 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.4672 | 1279.91 | 597.97
40 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 21.5 | 13.27 | 285.31
41 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 5.1935 | 7 | 36.35
42 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 10.75 | 15.18 | 163.19
43 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 10.4558 | 6.92 | 72.35
44 | 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 7.7865 | 0.93 | 7.24
45 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 99.4093 | 5.93 | 589.5
46 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.92 | 14.45 | 13.29
47 | 14330030 | 丙酮 | kg | 15.6 | 9.74 | 151.94
48 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 5.2279 | 6.33 | 33.09
49 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 15.573 | 2.43 | 37.84
50 | 14390070 | 氧气 | m3 | 6.8401 | 3.64 | 24.9
51 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 2.278 | 7.92 | 18.04
52 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 82.4 | 3.03 | 249.67
53 | 25610080 | 镀锌大灯泡抱箍连压板 | 副 | 4.545 | 17.05 | 77.49
54 | 27010060 | 飞保险(羊角熔断器)10A | 个 | 4.635 | 1.55 | 7.18
55 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 191.1846 | 2.4 | 458.84
56 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 5.2 | 63.75 | 331.5
57 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 162.4 | 3.8 | 617.12
58 | 34110010 | 水 | m3 | 105.0698 | 3.58 | 376.15
59 | 35010030 | 组合钢模板 | kg | 91.8807 | 5.18 | 475.94
60 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 9.27 | 5.68 | 52.65
61 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 36.1293 | 6.14 | 221.83
62 | 37091120 | 钢垫板2.5~5 | kg | 21.5 | 2.96 | 63.64
63 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1448.8872 | 1 | 1448.89
64 | 补充材料001 | 防水接头 | 套 | 70 | 27.31 | 1911.7
65 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 5.1712 | 328 | 1696.15
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
66 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.3878 | 328 | 127.2
67 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 26.0093 | 342 | 8895.18
68 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 21.7287 | 355 | 7713.69
69 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 2.521 | 355 | 894.96
70 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 5.6101 | 366 | 2053.3
71 | 17250040@1 | 玻璃钢管DBW-R-100*5 | m | 948.213 | 11.68 | 11075.13
72 | 17250040@2 | HDPE电缆保护管75*5 | m | 2766.435 | 11.15 | 30845.75
73 | 17250040@3 | HDPE电缆保护管50*5 | m | 22.071 | 7.08 | 156.26
74 | 25610020@3 | LED 2*150W | 套 | 5.05 | 493.8 | 2493.69
75 | 25610020@4 | LED 20W | 套 | 40.4 | 160 | 6464
76 | 25610020@9 | LED 30W | 套 | 35.35 | 240 | 8484
77 | 27060170@1 | 不锈钢圆钢Φ12 | m | 893.9595 | 18.06 | 16144.91
78 | 28030410@1 | 配线ZR-RVV-300/500V 3x2.5 | m | 358.56 | 6.9 | 2474.06
79 | 28110210@1 | 低压电缆YJV-1×16 | m | 15761.656 | 12.26 | 193237.9
80 | 29070020@1 | 热缩式电缆终端头YJV-1kV-4(1x16) | 套 | 40.8 | 3.2 | 130.56
81 | 29190100@1 | 路灯金属杆（镀锌+喷塑）6m高低杆 Q235 | 根 | 35 | 510 | 17850
82 | 29190100@2 | 路灯金属杆（镀锌+喷塑）10m杆 Q235 | 根 | 5 | 1550 | 7750
83 | 34130070 | 路灯号牌 | 个 | 358.55 | 11.32 | 4058.79
84 | 36010080@3 | 球墨铸铁井盖920*670mm | 套 | 40 | 583.19 | 23327.6
85 | 37270130@1 | 角钢接地极L50×5 L=2500 | 根 | 40 | 30.07 | 1202.8
86 | 55150050 | 自动空气断路器DW型 | 个 | 3.5 | 106.19 | 371.67
87 | 55210001@1 | 单灯控制器 | 套 | 40.4 | 110 | 4444
88 | 80210180@2 | 商品普通混凝土C20 | m3 | 25.6574 | 342 | 8774.83
89 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 76.5935 | 248.17 | 19008.21
90 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.4237 | 248.17 | 105.15
91 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 7378.6959 | 1 | 7378.7
92 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1549.2004 | 1 | 1549.2
93 | 99450650 | 维护费 | 元 | 5009.6106 | 1 | 5009.61
94 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 530.2595 | 1 | 530.26
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
95 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 256.5488 | 5.93 | 1521.33
96 | 99450670@2 | 汽油(机械用)国92# | kg | 40.768 | 5.93 | 241.75
97 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1464.7962 | 5.24 | 7675.53
98 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 1392.44 | 0.8 | 1113.95
99 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 25.4675 | 0.8 | 20.37
100 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.2942 | 1 | 0.29
|  | 合计 |  |  |  | 746655.05