## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2602712.79
1.1 | 4.1 给水工程 | 288145.27
1.2 | 4.2 排水工程 | 2314567.52
2 | 措施合计 | 234404.20
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 133967.95
2.2 | 其他措施费 | 100436.25
3 | 其他项目 | 342507.49 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 260271.28
3.2 | 暂估价 | 18000.00
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 45285.36
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3179624.48
5 | 增值税销项税额 | 286166.20 |  |  | －
6 | 总造价 | 3465790.68
7 | 人工费 | 464524.58
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,465,790.68 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 4.1 给水工程 | [6 empty] | 288145.27
|  | 4.1.1 给水管道 | [6 empty] | 112763.35
1 | 040501003001 | 给水管-球墨铸铁管（K9级）DN300 | 1.部位、名称:给水管-球墨铸铁管（K9级）DN300 2.垫层、基础材质及厚度:150mm 中粗砂垫层 3.材质及规格:PN=1.0MPa 4.接口方式:胶圈接口 5.管道防腐:外表面喷锌，最后喷涂沥青涂层 6.管道检验及试验要求:管道水压试验、管道试压冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 224 | 364.82 |  | 81719.68
2 | 040501003002 | 给水管-球墨铸铁管（K9级）DN300（搅拌桩处理部分） | 1.部位、名称:给水管-球墨铸铁管（K9级）DN300（搅拌桩处理部分） 2.材质及规格:PN=1.0MPa 3.接口方式:胶圈接口 4.管道防腐:外表面喷锌，最后喷涂沥青涂层 5.管道检验及试验要求:管道水压试验、管道试压冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 77 | 330.21 |  | 25426.17
本页小计 | [8 empty] | 107145.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 040501003003 | 给水管-球墨铸铁管（K9级）DN200 | 1.部位、名称:给水管-球墨铸铁管（K9级）DN200 2.垫层、基础材质及厚度:150mm 中粗砂垫层 3.材质及规格:PN=1.0MPa 4.接口方式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:管道水压试验、管道试压冲洗消毒 6.刷油防腐:外表面喷锌，最后喷涂沥青涂层 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 17 | 247.83 |  | 4213.11
4 | 040501003004 | 给水管-球墨铸铁管（K9级）DN100 | 1.部位、名称:给水管-球墨铸铁管（K9级）DN100 2.垫层、基础材质及厚度:150mm 中粗砂垫层 3.材质及规格:PN=1.0MPa 4.接口方式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:管道水压试验、管道试压冲洗消毒 6.刷油防腐:外表面喷锌，最后喷涂沥青涂层 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 26.73 | 52.54 |  | 1404.39
|  | 4.1.2 附属结构 | [6 empty] | 73987.2
本页小计 | [8 empty] | 5617.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030901011001 | 防撞型室外地上式智慧消火栓SSF100/65-1.0 | 1.部位、名称:防撞型室外地上式智慧消火栓 2.型号:SSF100/65-1.0 3.含:支墩、 4.安装方式:详见国标S13201 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 6 | 1347.33 |  | 8083.98
6 | 040502007001 | 法兰盲板 DN300 | 1.部位、名称:法兰盲板 DN300 2.材质及规格:PN10法兰盲板 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 276.48 |  | 276.48
7 | 040502007002 | 法兰盲板 DN200 | 1.部位、名称:法兰盲板 DN200 2.材质及规格:PN10法兰盲板 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 183.58 |  | 183.58
本页小计 | [8 empty] | 8544.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040504001004 | 砖砌圆形立式阀门井Φ1400 | 1.部位、名称:砖砌圆形立式阀门井Φ1400 2.井室深H（m）:1.626 3.盖板厚h2（m）:0.15 4.井筒高h筒（m）:0.5 5.垫层、基础材质及厚度:100mm C10砼垫层（商砼） 6.底板:200mm C25钢筋砼底板（商砼） 7.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖+M10砌筑用水泥砂浆（商浆） 8.勾缝、抹面要求:20mm M10抹灰砂浆（商浆） 9.盖板材质、规格:C25预制砼盖板（商砼） 10.井盖、井圈材质及规格:Φ800铸铁井盖 11.阀门:适用于暗杆方头式闸阀DN300（阀门另计） 12.图集:07MS101-2,页14 13.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 4 | 4092.38 |  | 16369.52
9 | 040502005001 | 暗杆方头式闸阀DN300 | 1.部位、名称:暗杆方头式闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4 | 4435.66 |  | 17742.64
本页小计 | [8 empty] | 34112.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040504001005 | 砖砌圆形立式阀门井Φ1200 | 1.部位、名称:砖砌圆形立式阀门井Φ1200 2.井室深H（m）:1.5 3.盖板厚h2（m）:0.15 4.井筒高h筒（m）:0.5 5.垫层、基础材质及厚度:100mm C10砼垫层（商砼） 6.底板:200mm C25钢筋砼底板（商砼） 7.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖+M10砌筑用水泥砂浆（商浆） 8.勾缝、抹面要求:20mm M10抹灰砂浆（商浆） 9.盖板材质、规格:C25预制砼盖板（商砼） 10.井盖、井圈材质及规格:Φ800铸铁井盖 11.阀门:适用于暗杆方头式闸阀DN100（阀门另计） 12.图集:05SS02,页16 13.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 6 | 3215.38 |  | 19292.28
本页小计 | [8 empty] | 19292.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040504001006 | 砖砌圆形立式阀门井Φ1200 | 1.部位、名称:砖砌圆形立式阀门井Φ1200 2.井室深H（m）:1.8 3.盖板厚h2（m）:0.15 4.井筒高h筒（m）:0.5 5.垫层、基础材质及厚度:100mm C10砼垫层（商砼） 6.底板:200mm C25钢筋砼底板（商砼） 7.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖+M10砌筑用水泥砂浆（商浆） 8.勾缝、抹面要求:20mm M10抹灰砂浆（商浆） 9.盖板材质、规格:C25预制砼盖板（商砼） 10.井盖、井圈材质及规格:Φ800铸铁井盖 11.阀门:适用于暗杆方头式闸阀DN200（阀门另计） 12.图集:07MS101-2,页14 13.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1 | 3452.11 |  | 3452.11
12 | 040502005002 | 暗杆方头式闸阀DN200 | 1.部位、名称:暗杆方头式闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 2681.17 |  | 2681.17
本页小计 | [8 empty] | 6133.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040502005003 | 暗杆方头式闸阀DN100 | 1.部位、名称:暗杆方头式闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 6 | 984.24 |  | 5905.44
|  | 4.1.3 附属管件 | [6 empty] | 13450.3
14 | 040502001001 | 离心球墨铸铁11.25°单承弯头DN300 | 1.名称:11.25°单承弯头 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300 4.详见:07MS101-2 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2 | 350.13 |  | 700.26
15 | 040502001002 | 离心球墨铸铁22.5°单承弯头DN300 | 1.名称:离心22.5°单承弯头 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300 4.含:混凝土支墩制作 5.详见:07MS101-2 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 3 | 361.41 |  | 1084.23
本页小计 | [8 empty] | 7689.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040502001003 | 离心球墨铸铁45°单承弯头DN300 | 1.名称:45°单承弯头 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300 4.含:混凝土支墩制作 5.详见:07MS101-2 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 16 | 361.42 |  | 5782.72
17 | 040502001004 | 离心球墨铸铁90°单承弯头DN300 | 1.名称:90°单承弯头 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300 4.含:混凝土支墩制作 5.详见:07MS101-2 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 3 | 440.84 |  | 1322.52
18 | 040502001005 | 离心球墨铸铁45°单承弯头DN200 | 1.部位、名称:离心球墨铸铁45°单承弯头DN200 2.混凝土支墩:Φ500×100mm C25混凝土（商砼） 3.图集:07MS101-2,页14 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 16 | 179.83 |  | 2877.28
本页小计 | [8 empty] | 9982.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040502001006 | 离心球墨铸铁90°单承弯头DN150 | 1.部位、名称:离心球墨铸铁90°单承弯头DN150 2.混凝土支墩:Φ500×100mm C25混凝土（商砼） 3.图集:07MS101-2,页14 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 5 | 135.03 |  | 675.15
20 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.拆除现状消火栓 2.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 1 | 125.01 |  | 125.01
21 | 040504001007 | 井盖降低 | 1.降低现状阀门井井盖 2.规格:φ1400 3.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1 | 107.21 |  | 107.21
22 | 040501020001 | 管道警示带 | 1.部位、名称:管道警示带 2.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 318 | 2.44 |  | 775.92
|  | 4.1.4 土石方工程 | [6 empty] | 45597.51
本页小计 | [8 empty] | 1683.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040101002003 | 挖管沟土方 | 1.部位、名称:挖管沟土方 2.土壤类别:一、二类土 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 274.22 | 8.7 |  | 2385.71
24 | 040103001011 | 填沟槽石屑 | 1.部位、名称:回填方 2.填方材料品种:石屑 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 212.27 | 203.57 |  | 43211.8
|  | 4.1.5 软基处理（换填） | [6 empty] | 2929.33
25 | 040101002004 | 挖管沟土方（挖软土） | 1.部位、名称:挖管沟土方（挖软土） 2.土壤类别:软土 3.备注:机械挖95%，人工挖5% 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 13.8 | 8.7 |  | 120.06
26 | 040103001012 | 填沟槽石屑（软基填石屑） | 1.部位、名称:填沟槽石屑（软基填石屑） 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 13.8 | 203.57 |  | 2809.27
|  | 4.1.6 软基处理（搅拌桩） | [6 empty] | 25499.93
本页小计 | [8 empty] | 48526.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040103001013 | 碎石砂垫层 | 1.部位、名称:15cm 碎石砂垫层（碎石：砂=3：7） 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 10.63 | 324.9 |  | 3453.69
28 | 040201021003 | 双向土工格栅 | 1.部位、名称:双向土工格栅 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 69.3 | 25.5 |  | 1767.15
29 | 040201020001 | 褥垫层 | 1.部位、名称:30cm 碎石褥垫层 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 21.25 | 308.23 |  | 6549.89
30 | 040201013001 | 水泥搅拌桩 | 1.部位、名称:Φ500水泥搅拌桩（15% P.O 42.5水泥） 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 340 | 40.38 |  | 13729.2
|  | 4.1.7 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 13917.65
31 | 040103002006 | 弃土方 | 1.部位、名称:弃土方 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 274.22 | 47.79 |  | 13104.97
本页小计 | [8 empty] | 38604.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 040103002007 | 弃土方 | 1.部位、名称:弃土方 2.废弃料品种:一、二类土软土 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 13.8 | 58.89 |  | 812.68
|  | 4.2 排水工程 | [6 empty] | 2314567.52
|  | 4.2.1 雨水管道 | [6 empty] | 246493.42
33 | 040501001001 | 雨水管-II级钢筋混凝土管DN300 | 1.部位、名称:雨水管-II级钢筋混凝土管DN300 2.垫层、基础材质及厚度:150mm 中粗砂垫层 3.管座材质:120°基础，C20砼基础（商砼） 4.接口方式:承插口、水泥砂浆抹带、橡胶圈接口 5.备注:带芯片 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 184 | 201.16 |  | 37013.44
本页小计 | [8 empty] | 37826.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040501001002 | 雨水管-II级钢筋混凝土管DN600 | 1.部位、名称:雨水管-II级钢筋混凝土管DN600 2.垫层、基础材质及厚度:150mm 中砂粗垫层 3.管座材质:120°基础，C20砼基础（商砼） 4.接口方式:承插口、水泥砂浆抹带、橡胶圈接口 5.备注:带芯片 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 175 | 405.69 |  | 70995.75
35 | 040501001003 | 雨水管-II级钢筋混凝土管DN600（搅拌桩处理部分） | 1.部位、名称:雨水管-II级钢筋混凝土管DN600（搅拌桩处理部分） 2.管座材质:120°基础，C20砼基础（商砼） 3.接口方式:承插口、水泥砂浆抹带、橡胶圈接口 4.备注:带芯片 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 192 | 352.3 |  | 67641.6
本页小计 | [8 empty] | 138637.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 040501001004 | 雨水管-II级钢筋混凝土管DN800 | 1.部位、名称:雨水管-II级钢筋混凝土管DN800 2.垫层、基础材质及厚度:150mm 中粗砂垫层 3.管座材质:120°基础，C20砼基础（商砼） 4.接口方式:承插口、水泥砂浆抹带、橡胶圈接口 5.备注:带芯片 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 90 | 656.59 |  | 59093.1
37 | 040501001005 | CCTV检测 | 1.名称:管道CCTV检测 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 641 | 18.33 |  | 11749.53
|  | 4.2.2 雨水附属结构 | [6 empty] | 231227.89
38 | 040504002001 | 预制装配式钢筋混凝土雨水沉泥井Φ1200 | 1.部位、名称:预制装配式钢筋混凝土雨水沉泥井Φ1200 2.井深（m）:2.59 3.垫层:100mm C20素砼（商砼） 4.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防沉降井盖Φ700*100 5.备注:带球墨铸铁防坠网、铭牌 6.图集:广州市检查井图集，页15 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 10 | 6561.43 |  | 65614.3
本页小计 | [8 empty] | 136456.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 040504002002 | 预制装配式钢筋混凝土雨水沉泥井Φ1600 | 1.部位、名称:预制装配式钢筋混凝土雨水沉泥井Φ1600 2.井深（m）:3.02 3.垫层:100mm C20素砼（商砼） 4.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防沉降井盖Φ700*100 5.备注:带球墨铸铁防坠网、铭牌 6.图集:广州市检查井图集，页22 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1 | 8591.37 |  | 8591.37
40 | 040504002003 | 预制装配式钢筋混凝土雨水检查井Φ1200 | 1.部位、名称:预制装配式钢筋混凝土雨水检查井Φ1200 2.平均井深（m）:2.2 3.垫层:100mm 1：1碎石砂 4.调平层:100mm C20素砼（商砼） 5.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防沉降井盖Φ700*100 6.备注:带球墨铸铁防坠网、铭牌 7.图集:广州市检查井图集，页15 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 7 | 6089.46 |  | 42626.22
本页小计 | [8 empty] | 51217.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040504002004 | 预制装配式钢筋混凝土雨水检查井Φ1600 | 1.部位、名称:预制装配式钢筋混凝土雨水检查井Φ1600 2.平均井深（m）:2.4 3.垫层:100mm 1：1碎石砂 4.调平层:100mm C20素砼（商砼） 5.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防沉降井盖Φ700*100 6.备注:带球墨铸铁防坠网、铭牌 7.图集:广州市检查井图集，页22 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 5 | 8002.17 |  | 40010.85
42 | 040504009001 | 平入式双箅预制装配式雨水口 | 1.部位、名称:平入式双箅预制装配式雨水口 2.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:2-600mm×400mm×1000mm 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 4.混凝土强度等级:C20细石混凝土填充、C30细石混凝土嵌实 5.井筒:预制钢筋混凝土井筒 6.做法:预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集-9 7.备注:含成品井圈、截污挂篮、支架 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 33 | 1848.75 |  | 61008.75
本页小计 | [8 empty] | 101019.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 040504002005 | 坡顶截水沟沉砂井（1.6m长×1.0m宽×2.5m深） | 1.部位、名称:坡顶截水沟沉砂井 2.尺寸:1.6m长×1.0m宽×2.5m深 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚素砼垫层（商砼） 4.混凝土强度等级:C25P6抗渗混凝土 5.盖板材质、规格:格栅盖板，间距50，厚50 6.防渗、防水要求:井内抹20厚DP M20防水水泥砂浆 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 4 | 3344.1 |  | 13376.4
|  | 4.2.3 雨水顶管 | [6 empty] | 181342.34
44 | 040501001006 | 雨水管-III级钢筋混凝土管DN600（顶管） | 1.部位、名称:雨水管-III级钢筋混凝土管DN600（顶管） 2.接口方式:F型钢承口 3.设备安拆:泥水切削机械及附属设施 4.减阻方式:顶进触变泥浆 5.顶进方式:土压平衡顶管 6.纠偏:应在顶进中纠偏 7.备注:带芯片 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 20 | 2682.85 |  | 53657
本页小计 | [8 empty] | 67033.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 040201015001 | Φ500水泥旋喷桩（实桩） | 1.部位、名称:Φ500水泥旋喷桩（实桩） 2.实桩长:2.6m 3.水泥强度等级、掺量:250-350kg/米 P.O 42.5水泥 4.备注:含钻孔、喷浆（实桩） 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 124.8 | 142.72 |  | 17811.46
46 | 040201015002 | Φ500水泥旋喷桩（空桩） | 1.部位、名称:Φ500水泥旋喷桩（空桩） 2.空桩长:1.9m 3.备注:含钻孔、喷浆（空桩） 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 45.6 | 60.2 |  | 2745.12
本页小计 | [8 empty] | 20556.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 040504002006 | 微型顶管工作井Φ3500（内径） | 1.部位、名称:微型顶管工作井Φ3500（内径） 2.沉井下沉施工方法:挖土下沉 3.内尺寸:Φ3500 4.外尺寸:Φ4300 5.井壁高:4.2m 6.刃脚高:1.45m 7.井体混凝土:P6级防水C30混凝土（商砼） 8.封底:1000mm C20水下混凝土（商砼） 9.底板:450mm C30混凝土（商砼） 10.钢筋:HPB300、HRB400 11.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1 | 55432.07 |  | 55432.07
48 | 040504002007 | 微型顶管接收井Φ2500（内径） | 1.部位、名称:微型顶管接收井Φ2500（内径） 2.沉井下沉施工方法:挖土下沉 3.内尺寸:Φ2500 4.外尺寸:Φ3100 5.井壁高:4.2m 6.刃脚高:1.15m 7.井体混凝土:P6级防水C30混凝土（商砼） 8.封底:800mm C20水下混凝土（商砼） 9.底板:350mm C30混凝土（商砼） 10.钢筋:HPB300、HRB400 11.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1 | 27119.61 |  | 27119.61
本页小计 | [8 empty] | 82551.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040601004001 | 沉井内回填C20混凝土（商砼） | 1.部位、名称:沉井内回填C20混凝土（商砼） 2.回填高度:800mm 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 13.31 | 526.29 |  | 7004.92
50 | 040601004002 | 沉井内回填石屑 | 1.部位、名称:沉井内回填C20混凝土（商砼） 2.回填高度:800mm 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 86.32 | 203.57 |  | 17572.16
|  | 4.2.4 污水管道 | [6 empty] | 199179.07
51 | 040501003005 | 污水管-球墨铸铁管DN500 | 1.部位、名称:污水管-球墨铸铁管DN500 2.垫层、基础材质及厚度:150mm 中粗砂垫层 3.接口方式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.防腐:外表面喷锌，最后喷涂沥青涂层，内表面内衬水泥砂浆 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 263 | 474.72 |  | 124851.36
本页小计 | [8 empty] | 149428.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 040501003006 | 污水管-球墨铸铁管DN500（搅拌桩处理部分） | 1.部位、名称:污水管-球墨铸铁管DN500（搅拌桩处理部分） 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.防腐:外表面喷锌，最后喷涂沥青涂层，内表面内衬水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 161 | 413.39 |  | 66555.79
53 | 040501001007 | CCTV检测 | 1.名称:管道CCTV检测 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 424 | 18.33 |  | 7771.92
|  | 4.2.5 污水附属结构 | [6 empty] | 118319.46
54 | 040504002008 | 预制装配式钢筋混凝土污水沉泥井Φ1000mm | 1.部位、名称:预制装配式钢筋混凝土污水沉泥井Φ1000 2.平均井深（m）:3.3 3.垫层:100mm 1：1碎石砂 4.调平层:100mm C20素砼（商砼） 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 6.备注:带球墨铸铁防坠网、铭牌 7.图集:广州市检查井图集，页8 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 6 | 7398.64 |  | 44391.84
本页小计 | [8 empty] | 118719.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 040504002009 | 预制装配式钢筋混凝土污水检查井Φ1000 | 1.部位、名称:预制装配式钢筋混凝土污水检查井Φ1000 2.平均井深（m）:2.9 3.垫层:100mm 1：1碎石砂 4.调平层:100mm C20素砼（商砼） 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 6.备注:带球墨铸铁防坠网、铭牌 7.图集:广州市检查井图集，页8 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 13 | 5686.74 |  | 73927.62
|  | 4.2.6 污水顶管 | [6 empty] | 172225.68
56 | 040501001008 | 污水管-III级钢筋混凝土管DN600（顶管） | 1.部位、名称:污水管-III级钢筋混凝土管DN600（顶管） 2.接口方式:F型钢承口 3.设备安拆:泥水切削机械及附属设施 4.减阻方式:顶进触变泥浆 5.顶进方式:土压平衡顶管 6.纠偏:应在顶进中纠偏 7.备注:带芯片 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 17 | 2814.67 |  | 47849.39
本页小计 | [8 empty] | 121777.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 040201015003 | Φ500水泥旋喷桩（实桩） | 1.部位、名称:Φ500水泥旋喷桩（实桩） 2.实桩长:2.6m 3.水泥强度等级、掺量:250-350kg/米 P.O 42.5水泥 4.备注:含钻孔、喷浆（实桩） 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 124.8 | 142.72 |  | 17811.46
58 | 040201015004 | Φ500水泥旋喷桩（空桩） | 1.部位、名称:Φ500水泥旋喷桩（空桩） 2.空桩长:1.9m 3.备注:含钻孔、喷浆（空桩） 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 91.2 | 60.2 |  | 5490.24
本页小计 | [8 empty] | 23301.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 040504002010 | 微型顶管工作井Φ3500（内径） | 1.部位、名称:微型顶管工作井Φ3500（内径） 2.沉井下沉施工方法:挖土下沉 3.内尺寸:Φ3500 4.外尺寸:Φ4300 5.井壁高:4.2m 6.刃脚高:1.45m 7.井体混凝土:P6级防水C30混凝土（商砼） 8.封底:1000mm C20水下混凝土（商砼） 9.底板:450mm C30混凝土（商砼） 10.钢筋:HPB300、HRB400 11.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1 | 55432.07 |  | 55432.07
60 | 040504002011 | 微型顶管接收井Φ2500（内径） | 1.部位、名称:微型顶管接收井Φ2500（内径） 2.沉井下沉施工方法:挖土下沉 3.内尺寸:Φ2500 4.外尺寸:Φ3100 5.井壁高:4.2m 6.刃脚高:1.15m 7.井体混凝土:P6级防水C30混凝土（商砼） 8.封底:800mm C20水下混凝土（商砼） 9.底板:350mm C30混凝土（商砼） 10.钢筋:HPB300、HRB400 11.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1 | 27119.61 |  | 27119.61
本页小计 | [8 empty] | 82551.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 040601004003 | 沉井内回填C20混凝土（商砼） | 1.部位、名称:沉井内回填C20混凝土（商砼） 2.回填高度:800mm 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 13.31 | 526.29 |  | 7004.92
62 | 040601004004 | 沉井内回填石屑 | 1.部位、名称:沉井内回填C20混凝土（商砼） 2.回填高度:800mm 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 56.58 | 203.57 |  | 11517.99
|  | 4.2.7 土石方工程 | [6 empty] | 712004.25
63 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.部位、名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 3479.76 | 8.7 |  | 30273.91
64 | 040103001014 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 170.19 | 20.06 |  | 3414.01
本页小计 | [8 empty] | 52210.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 040103001015 | 填沟槽石屑 | 1.部位、名称:填沟槽石屑 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 2281.32 | 203.57 |  | 464408.31
66 | 粤040101006001 | 打拔拉森钢板桩 | 1.类型:拉森Ⅲ型钢板桩 2.支撑:钢腰梁、焊接钢管対撑 3.桩长:9m 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | t | 214.12 | 999.01 |  | 213908.02
|  | 4.2.8 软基处理（换填） | [6 empty] | 10099.81
67 | 040101002006 | 挖管沟土方（挖软土） | 1.部位、名称:挖管沟土方（挖软土） 2.土壤类别:软土 3.备注:机械挖95%，人工挖5% 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 47.58 | 8.7 |  | 413.95
68 | 040103001016 | 填沟槽石屑（软基填石屑） | 1.部位、名称:填沟槽石屑（软基填石屑） 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 47.58 | 203.57 |  | 9685.86
|  | 4.2.9 软基处理（搅拌桩） | [6 empty] | 175065.96
本页小计 | [8 empty] | 688416.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 040103001017 | 碎石砂垫层 | 1.部位、名称:15cm 碎石砂垫层（碎石：砂=3：7） 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 83.53 | 324.9 |  | 27138.9
70 | 040201021004 | 双向土工格栅 | 1.部位、名称:双向土工格栅 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 445.9 | 25.5 |  | 11370.45
71 | 040201020002 | 褥垫层 | 1.部位、名称:30cm 碎石褥垫层 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 155.09 | 308.23 |  | 47803.39
72 | 040201013002 | 水泥搅拌桩 | 1.部位、名称:Φ500水泥搅拌桩（15% P.O 42.5水泥） 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 2197.95 | 40.38 |  | 88753.22
|  | 4.2.10 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 160966.34
本页小计 | [8 empty] | 175065.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 040103002008 | 弃土方 | 1.部位、名称:弃土方 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 3309.57 | 47.79 |  | 158164.35
74 | 040103002009 | 弃土方 | 1.部位、名称:弃土方 2.废弃料品种:软土 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 47.58 | 58.89 |  | 2801.99
|  | 4.3 海绵城市 | [6 empty] | 107643.3
|  | 4.3.1 海绵城市 | [6 empty] | 99508.74
75 | 040501004001 | PE穿孔排水管DN160 | 1.部位、名称:PE穿孔排水管DN160 2.管材环刚度等级SN8 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 472.39 | 65.59 |  | 30984.06
76 | 040501004002 | PE过路管DN200 | 1.部位、名称:PE过路管DN200 2.管材环刚度等级SN12.5 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 150.02 | 93.69 |  | 14055.37
本页小计 | [8 empty] | 206005.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 040309010003 | HDPE防渗膜 | 1.部位、名称:HDPE防渗膜 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 319.2 | 9.45 |  | 3016.44
78 | 040309010004 | 反滤土工布 | 1.部位、名称:反滤土工布300g/m2 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 237.33 | 12.23 |  | 2902.55
79 | 040601025002 | 砾石滤料铺设 | 1.部位、名称:砾石滤料铺设 2.滤料规格:粒径20-50mm 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 132.22 | 324 |  | 42839.28
80 | 040501013001 | 管道包封 | 1.土壤类别:C20混凝土包管 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 8.79 | 649.72 |  | 5711.04
|  | 4.3.2 土石方工程 | [6 empty] | 8134.56
81 | 040101002007 | 挖管沟土方 | 1.部位、名称:挖管沟土方 2.土壤类别:一、二类土 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 144 | 8.7 |  | 1252.8
本页小计 | [8 empty] | 55722.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 040103002010 | 弃土方 | 1.部位、名称:弃土方 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 144 | 47.79 |  | 6881.76
|  | 措施项目 | [6 empty] | 109869.45
83 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:2m-4m |  | 座 | 42 | 224.6 |  | 9433.2
84 | 041102002003 | 基础模板 | 1.部位、名称:基础模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 31.84 | 53.74 |  | 1711.08
85 | 041102002004 | 管座模板 | 1.部位、名称:管座模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 518.08 | 60.47 |  | 31328.3
86 | 041102030001 | 沉井底板模板 | 1.部位、名称:井底板模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 17.04 | 174.77 |  | 2978.08
87 | 041102028001 | 井壁板模板 | 1.部位、名称:井壁板模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 465.14 | 131.89 |  | 61347.31
88 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 | 1.部位、名称:盖板模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 31.74 | 96.77 |  | 3071.48
本页小计 | [8 empty] | 116751.21
合 计 | [8 empty] | 2712582.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 124534.75 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005002 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001003 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 124534.75
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 260271.28 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 18000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 18000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 45285.36
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费 | 18950.85
| 合 计 | 342507.49 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 260271.28
合 计 |  |  |  | 260271.28 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 排水工程-现状电力-10KV6孔管线保护 | 3m，暂按2000元/m计列 | 6000
2 | 排水工程-现状电力-110KV3回路管线保护 | 3m，暂按2000元/m计列 | 6000
3 | 排水工程-现状给水-DN300管线保护 | 3m，暂按2000元/m计列 | 6000
合 计 |  |  | 18000.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3179624.48 | 9 |  | 286166.2
合 计 | [6 empty] | 286166.2
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 0.475 | 215 | 102.13
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 424959.1997 | 1.08 | 458530.98
3 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 5489.82 | 1.08 | 5923.52
4 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 27.0072 | 1.08 | 29.14
5 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.031 | 1 | 0.03
6 | 01000001 | 型钢综合 | kg | 173.2762 | 3.26 | 564.88
7 | 01010125@2 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 18.8158 | 2926 | 55055.03
8 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.9637 | 5.34 | 5.15
9 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 41.9738 | 5.34 | 224.14
10 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 3.3879 | 5.34 | 18.09
11 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 240.114 | 5.34 | 1282.21
12 | 01190002 | 槽钢综合 | t | 0.056 | 3312.9 | 185.52
13 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 12.2861 | 3.52 | 43.25
14 | 01290285 | 不锈钢板8以内 | kg | 0.7632 | 12.88 | 9.83
15 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 1.038 | 7.81 | 8.11
16 | 02010110 | 石棉橡胶板1~6 | kg | 3.0224 | 7.81 | 23.6
17 | 02010140 | 石棉橡胶板3 | kg | 16.28 | 7.81 | 127.15
18 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 816.6067 | 2.22 | 1812.87
19 | 02190060 | 尼龙帽φ1.5 | 个 | 258.1527 | 2.14 | 552.45
20 | 02270020 | 白布 | kg | 0.3 | 6.22 | 1.87
21 | 02270070@1 | HDPE防渗膜 | m2 | 355.9718 | 3.89 | 1384.73
22 | 02270070@2 | 土工布300g | m2 | 264.6704 | 6.38 | 1688.6
23 | 02290050 | 麻绳 | kg | 0.0032 | 17.09 | 0.05
24 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 0.72 | 8.91 | 6.42
25 | 02330010 | 草袋 | 个 | 0.9989 | 1.28 | 1.28
26 | 03010065 | 铁钉 | kg | 16.6925 | 4.42 | 73.78
27 | 03010065@1 | 铁钉 | kg | 3.7844 | 4.42 | 16.73
28 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 1079.1032 | 4.81 | 5190.49
29 | 03010685 | 六角螺栓M16×80 | 十套 | 17.304 | 6.39 | 110.57
30 | 03010725 | 六角螺栓M20×100 | 十套 | 29.664 | 12.29 | 364.57
31 | 03011245 | 不锈钢六角螺栓M10×150 | 十套 | 0.4896 | 15.25 | 7.47
32 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 141.6221 | 4.42 | 625.97
33 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 337.2431 | 5.16 | 1740.17
34 | 03139121 | 合金钢钻头综合 | 个 | 4.2 | 0.59 | 2.48
35 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 101.168 | 6.64 | 671.76
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
36 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 152.5624 | 4.97 | 758.24
37 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 138.6391 | 256.74 | 35594.2
38 | 04010015@1 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | t | 62.4156 | 256.74 | 16024.58
39 | 04010015@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 0.9318 | 256.74 | 239.23
40 | 04010015@3 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.5109 | 256.74 | 131.17
41 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 2.82 | 0.26 | 0.73
42 | 04030015 | 中砂 | m3 | 53.2038 | 180.16 | 9585.2
43 | 04030023 | 中粗砂 | m3 | 223.4838 | 180.16 | 40262.84
44 | 04050015 | 碎石30~50 | m3 | 6.031 | 151.82 | 915.63
45 | 04050035@1 | 砾石30 | m3 | 134.8644 | 151.64 | 20450.84
46 | 04050040 | 碎石40 | m3 | 329.9641 | 162.49 | 53615.87
47 | 04070045 | 石屑 | m3 | 3615.1458 | 133.18 | 481465.12
48 | 04090015 | 生石灰 | t | 0.0098 | 303.17 | 2.97
49 | 04090040 | 膨润土 | kg | 485.144 | 1.01 | 490
50 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 11.3917 | 371.68 | 4234.07
51 | 05010020 | 松杂原木综合 | m3 | 0.5983 | 848.01 | 507.36
52 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 6.644 | 1279.91 | 8503.72
53 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.3325 | 2700 | 897.75
54 | 05030320@1 | 垫木 | m3 | 0.0006 | 1269.04 | 0.76
55 | 13350020 | 防水粉 | kg | 30.4475 | 2.88 | 87.69
56 | 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 1.592 | 0.93 | 1.48
57 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 3.174 | 4.5 | 14.28
58 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 11.5864 | 34.61 | 401.01
59 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 3.7094 | 5.31 | 19.7
60 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 38.8653 | 4.53 | 176.06
61 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 58.166 | 2.43 | 141.34
62 | 14390070 | 氧气 | m3 | 30.9876 | 3.64 | 112.79
63 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 10.3188 | 7.92 | 81.72
64 | 14410430 | 密封胶 | kg | 3.5904 | 14 | 50.27
65 | 14430060 | 热熔带DN300 | 个 | 112.0338 | 17.95 | 2011.01
66 | 17010050 | 焊接钢管综合 | t | 0.0278 | 3410 | 94.8
67 | 17010058 | 焊接钢管DN40 | m | 0.1272 | 12.88 | 1.64
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
68 | 17030050 | 镀锌钢管DN50 | m | 3.5162 | 25.66 | 90.23
69 | 17270120 | 橡胶管综合 | m | 6.36 | 5.88 | 37.4
70 | 17290080 | 钢筋混凝土管D300 | m | 5.643 | 66.82 | 377.07
71 | 18010805 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 6.06 | 1.03 | 6.24
72 | 18150590 | 柔性接头 | 套 | 0.7 | 27.16 | 19.01
73 | 19010120 | 法兰截止阀DN50 | 个 | 0.0345 | 61.06 | 2.11
74 | 19030130 | 法兰闸阀DN150 | 个 | 1.75 | 1015.04 | 1776.32
75 | 19090050 | 法兰止回阀H44T-10 DN150 | 个 | 3.5 | 661.87 | 2316.55
76 | 20010080 | 碳钢平焊法兰1.0MPa DN50 | 副 | 0.0173 | 29.92 | 0.52
77 | 24110070 | 压力表0~1.6MPa | 块 | 1.75 | 30.97 | 54.2
78 | 29060150 | 钢套管综合 | kg | 163.7309 | 4.19 | 686.03
79 | 33010285 | 塑钢踏步 | kg | 123.372 | 6.49 | 800.68
80 | 33050001@1 | 不锈钢格栅 | m2 | 2.4 | 88.39 | 212.14
81 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 155.424 | 4.53 | 704.07
82 | 34110010 | 水 | m3 | 987.9638 | 3.58 | 3536.91
83 | 34110040 | 电 | kW·h | 12.188 | 0.8 | 9.75
84 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 10.6724 | 29.91 | 319.21
85 | 35010010 | 钢模板 | kg | 327.9816 | 4.44 | 1456.24
86 | 35010030 | 组合钢模板 | kg | 18.7856 | 5.18 | 97.31
87 | 35010050 | 槽钢 | t.月 | 25.2053 | 155.03 | 3907.58
88 | 35020001 | 钢模零配件 | kg | 100.4702 | 5.44 | 546.56
89 | 35030060 | 木脚手杆 | m3 | 0.126 | 1283.19 | 161.68
90 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.084 | 1089.73 | 91.54
91 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 3.5219 | 1304.95 | 4595.9
92 | 35090050 | 铁撑板 | t | 0.0123 | 3659.77 | 45.02
93 | 35090160 | 钢支撑 | t·月 | 3.563 | 158.65 | 565.27
94 | 35090210 | 拉森钢板桩 | t | 5.6956 | 4171.74 | 23760.56
95 | 35090220 | 钢模支撑 | kg | 148.8448 | 4.78 | 711.48
96 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 7.3869 | 6.14 | 45.36
97 | 36030040 | 土工格栅 | m2 | 563.8349 | 17.09 | 9635.94
98 | 80010310 | 膨胀水泥砂浆 | m3 | 6.333 | 327.43 | 2073.61
99 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 10395.0843 | 1 | 10395.08
100 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24
101 | BCCLF4 | 防坠网 | 套 | 42 | 20 | 840
102 | BCCLF5 | 电子芯片 | 个 | 339 | 10 | 3390
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
103 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.4984 | 1 | 0.5
104 | 补充材料001@1 | 不锈钢格栅 | m2 | 12.8 | 88.39 | 1131.39
105 | 80210190 | 普通预拌混凝土C15 | m3 | 3.382 | 328 | 1109.3
106 | 80210190@1 | 普通预拌混凝土C20 | m3 | 9.132 | 342 | 3123.14
107 | 80210200 | 普通预拌混凝土C20 | m3 | 7.253 | 342 | 2480.53
108 | 80210220 | 普通预拌混凝土C30 | m3 | 1.023 | 366 | 374.42
109 | 80210230 | 普通预拌混凝土C35 | m3 | 7.844 | 383 | 3004.25
110 | 8021901 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 4.0602 | 328 | 1331.75
111 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 191.4113 | 342 | 65462.66
112 | 8021903@1 | 普通混凝土C20 | m3 | 8.8779 | 342 | 3036.24
113 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 17.1937 | 355 | 6103.76
114 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 25.5862 | 366 | 9364.55
115 | 8021922 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 13.9655 | 371 | 5181.2
116 | 8021923 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 70.0866 | 376 | 26352.56
117 | 80090395 | 干混砌筑砂浆M20 | t | 4.415 | 269 | 1187.64
118 | 80090435 | 干混抹灰砂浆M10 | t | 0.1203 | 257 | 30.92
119 | 80090510@1 | 普通干混防水砂浆DP M20 | m3 | 1.1097 | 492.8 | 546.86
120 | 02050001@1 | 橡胶圈DN300 | 个 | 94.76 | 14.82 | 1404.34
121 | 02050001@11 | 橡胶圈DN500 | 个 | 69.0752 | 42.62 | 2943.99
122 | 02050001@12 | 橡胶圈DN300 | 个 | 51.772 | 14.82 | 767.26
123 | 02050001@13 | 橡胶圈DN200 | 个 | 2.924 | 10.24 | 29.94
124 | 02050001@14 | 橡胶圈DN100 | 个 | 4.5976 | 6.32 | 29.06
125 | 02050001@4 | 橡胶圈DN100 | 个 | 12.36 | 6.32 | 78.12
126 | 02050001@6 | 橡胶圈DN800 | 个 | 46.35 | 56 | 2595.6
127 | 02050001@7 | 橡胶圈DN600 | 个 | 188.49 | 45.93 | 8657.35
128 | 13030410@1 | 煤焦油沥清漆L01-17 | kg | 15.057 | 10.81 | 162.77
129 | 13030410@2 | 煤焦油沥清漆L01-17 | kg | 28.413 | 10.81 | 307.14
130 | 13030410@3 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 11.316 | 10.81 | 122.33
131 | 17110060@1 | 球墨铸铁管（污水）DN500 | m | 401.6 | 371.68 | 149266.69
132 | 17110060@2 | 球墨铸铁给水管DN300 | m | 301 | 287.08 | 86411.08
133 | 17110060@3 | 球墨铸铁给水管DN200 | m | 17 | 180.89 | 3075.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
134 | 17110060@4 | 球墨铸铁给水管DN100 | m | 26.73
135 | 17250130@1 | PE穿孔排水管DN160SN8 | m | 474.752 | 41.95 | 19915.85
136 | 17250130@2 | PE过路管DN200SN12.5 | m | 150.7701 | 69.91 | 10540.34
137 | 17290050@1 | III级F型钢筋混凝土顶管Φ600 (壁厚60) | m | 37.37 | 356.19 | 13310.82
138 | 17290070@1 | II级钢筋混凝土排水管（承插口）Φ300 (壁厚35) | m | 185.84 | 66.82 | 12417.83
139 | 17290070@2 | II级钢筋混凝土排水管（承插口）Φ800 (壁厚80) | m | 83.022 | 261.27 | 21691.16
140 | 17290070@3 | II级钢筋混凝土排水管（承插口）Φ600 (壁厚60) | m | 337.744 | 152.77 | 51597.15
141 | 18000001@1 | 铸铁90°弯头DN100,A型 | 个 | 6 | 19.56 | 117.36
142 | 18010010@1 | 短管甲球墨铸铁DN100 | 个 | 6 | 54.75 | 328.5
143 | 18010220@1 | 法兰直管球墨铸铁DN100 | 个 | 6 | 61.54 | 369.24
144 | 18010220@2 | 法兰短管球墨铸铁DN100 | 个 | 6 | 61.54 | 369.24
145 | 18030745@1 | 球墨推插11.25°弯头DN300mm | 个 | 2 | 185.3 | 370.6
146 | 18030745@2 | 球墨推插22.5°弯头DN300mm | 个 | 3 | 185.3 | 555.9
147 | 18030745@3 | 球墨推插90°弯头DN300mm | 个 | 3 | 264.73 | 794.19
148 | 18030745@4 | 球墨推插45°弯头DN200mm | 个 | 16 | 72.68 | 1162.88
149 | 18030745@5 | 球墨推插45°弯头DN300mm | 个 | 16 | 185.3 | 2964.8
150 | 18030745@6 | 球墨推插90°弯头DN150mm | 个 | 5 | 46.42 | 232.1
151 | 19000020@1 | 球墨铸铁暗杆闸阀DN300 | 台 | 4 | 3885.53 | 15542.12
152 | 19000020@4 | 球墨铸铁暗杆闸阀DN200 | 台 | 1 | 2390.27 | 2390.27
153 | 19000020@6 | 球墨铸铁暗杆闸阀DN100 | 个 | 6 | 884.96 | 5309.76
154 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰DN100 | 片 | 3 | 28.29 | 84.87
155 | 20210050@1 | 法兰盲板DN300 | 个 | 1 | 115.42 | 115.42
156 | 20210050@2 | 法兰盲板DN200 | 个 | 1 | 87.11 | 87.11
157 | 23030001@1 | 防撞型室外地上式智慧消火栓SSF100/65-1.0 | 套 | 6 | 963.12 | 5778.72
158 | 24330060@1 | 警示带带金属 | m | 333.9 | 1.94 | 647.77
159 | 34130210@1 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 42 | 0.73 | 30.66
160 | 36010201@1 | 防沉降井盖球墨铸铁 Φ700*100 | 套 | 23 | 420.88 | 9680.24
161 | 36010201@2 | Φ700铸铁井盖 | 套 | 19 | 420.88 | 7996.72
162 | 36010205@3 | Φ800铸铁井盖 | 套 | 4 | 575.22 | 2300.88
163 | 36010205@4 | Φ800铸铁井盖 | 套 | 7 | 575.22 | 4026.54
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
164 | SZB04015@1 | 底部井筒φ1200mm 高950mm | 块 | 17.17 | 1474.55 | 25318.02
165 | SZB04015@2 | 底部井筒φ1600mm 高950mm | 块 | 6.06 | 1701.4 | 10310.48
166 | SZB04015@3 | 底部井筒φ1000mm 高950mm | 块 | 19.19 | 919.35 | 17642.33
167 | SZB04016@1 | 调节井筒φ1200mm 高500mm | 块 | 27.27 | 706.79 | 19274.16
168 | SZB04016@2 | 调节井筒φ1000mm 高100mm | 块 | 18.18 | 208 | 3781.44
169 | SZB04017@1 | 调节井筒φ1000mm 高200mm | 块 | 12.12 | 309.35 | 3749.32
170 | SZB04017@2 | 调节井筒φ1200mm 高200mm | 块 | 7.07 | 371.22 | 2624.53
171 | SZB04017@5 | 调节井筒φ1000mm 高100mm | 块 | 13.13 | 208 | 2731.04
172 | SZB04018@1 | 调节井筒φ1600mm 高500mm | 块 | 13.13 | 942.38 | 12373.45
173 | SZB04018@2 | 调节井筒φ1000mm 高500mm | 块 | 57.57 | 588.99 | 33908.15
174 | SZB04019@1 | 接管井筒φ1200mm 高450mm | 块 | 17.17 | 737.27 | 12658.93
175 | SZB04019@2 | 接管井筒φ1600mm 高450mm | 块 | 6.06 | 850.7 | 5155.24
176 | SZB04019@3 | 接管井筒φ1000mm 高450mm | 块 | 19.19 | 680.56 | 13059.95
177 | SZB04020@1 | 预制钢筋混凝土井筒600mm×400mm×1000mm | 块 | 66.66 | 252.46 | 16828.98
178 | SZB04021@1 | 铸铁井箅750mm×500mm | 块 | 66.66 | 321.8 | 21451.19
179 | SZB04022@1 | 截污挂篮 | 块 | 66.66 | 11.5 | 766.59
180 | SZB04029@1 | 井座φ1200mm 高200mm | 块 | 17.17 | 935.77 | 16067.17
181 | SZB04029@2 | 井环盖、井座φ1600mm 高200mm | 套 | 6.06 | 435.55 | 2639.43
182 | SZB04029@3 | 井座φ1000mm 高200mm | 块 | 19.19 | 272.22 | 5223.9
183 | SZB04030@1 | 橡胶圈DN1200 | 个 | 70.04 | 93.71 | 6563.45
184 | SZB04030@2 | 橡胶圈DN1600 | 个 | 30.9 | 126.74 | 3916.27
185 | SZB04030@3 | 橡胶圈DN1000 | 个 | 110.21 | 84.25 | 9285.19
186 | SZB04030@4 | 防水橡胶圈φ1000mm | 个 | 18.54 | 84.25 | 1562
187 | 补充主材002@1 | 调节井筒φ1600mm 高100mm | 块 | 5.05 | 457.55 | 2310.63
188 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 537.7428 | 248.17 | 133451.63
189 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 4.5262 | 248.17 | 1123.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
190 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 64234.984 | 1 | 64234.98
191 | 99450640 | 检修费 | 元 | 16733.5204 | 1 | 16733.52
192 | 99450650 | 维护费 | 元 | 45079.6365 | 1 | 45079.64
193 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 3658.3679 | 1 | 3658.37
194 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 21.7144 | 5.93 | 128.77
195 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 13060.5014 | 5.24 | 68437.03
196 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 25679.4059 | 0.8 | 20543.52
197 | 99451300 | 校验费 | 元 | 286.272 | 1 | 286.27
198 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.2194 | 1 | -0.22
|  | 合计 |  |  |  | 2465260.17