## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 4.1 给水工程
1.2 | 4.2 排水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4.1 给水工程
4.1.1 给水管道
1 | 040501003001 | 给水管-球墨铸铁管（K9级）DN300 | 1.部位、名称:给水管-球墨铸铁管（K9级）DN300 2.垫层、基础材质及厚度:150mm 中粗砂垫层 3.材质及规格:PN=1.0MPa 4.接口方式:胶圈接口 5.管道防腐:外表面喷锌，最后喷涂沥青涂层 6.管道检验及试验要求:管道水压试验、管道试压冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 224
2 | 040501003002 | 给水管-球墨铸铁管（K9级）DN300（搅拌桩处理部分） | 1.部位、名称:给水管-球墨铸铁管（K9级）DN300（搅拌桩处理部分） 2.材质及规格:PN=1.0MPa 3.接口方式:胶圈接口 4.管道防腐:外表面喷锌，最后喷涂沥青涂层 5.管道检验及试验要求:管道水压试验、管道试压冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 040501003003 | 给水管-球墨铸铁管（K9级）DN200 | 1.部位、名称:给水管-球墨铸铁管（K9级）DN200 2.垫层、基础材质及厚度:150mm 中粗砂垫层 3.材质及规格:PN=1.0MPa 4.接口方式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:管道水压试验、管道试压冲洗消毒 6.刷油防腐:外表面喷锌，最后喷涂沥青涂层 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 17
4 | 040501003004 | 给水管-球墨铸铁管（K9级）DN100 | 1.部位、名称:给水管-球墨铸铁管（K9级）DN100 2.垫层、基础材质及厚度:150mm 中粗砂垫层 3.材质及规格:PN=1.0MPa 4.接口方式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:管道水压试验、管道试压冲洗消毒 6.刷油防腐:外表面喷锌，最后喷涂沥青涂层 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 26.73
4.1.1 给水管道合计
4.1.2 附属结构
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030901011001 | 防撞型室外地上式智慧消火栓SSF100/65-1.0 | 1.部位、名称:防撞型室外地上式智慧消火栓 2.型号:SSF100/65-1.0 3.含:支墩、 4.安装方式:详见国标S13201 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 6
6 | 040502007001 | 法兰盲板 DN300 | 1.部位、名称:法兰盲板 DN300 2.材质及规格:PN10法兰盲板 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
7 | 040502007002 | 法兰盲板 DN200 | 1.部位、名称:法兰盲板 DN200 2.材质及规格:PN10法兰盲板 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040504001004 | 砖砌圆形立式阀门井Φ1400 | 1.部位、名称:砖砌圆形立式阀门井Φ1400 2.井室深H（m）:1.626 3.盖板厚h2（m）:0.15 4.井筒高h筒（m）:0.5 5.垫层、基础材质及厚度:100mm C10砼垫层（商砼） 6.底板:200mm C25钢筋砼底板（商砼） 7.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖+M10砌筑用水泥砂浆（商浆） 8.勾缝、抹面要求:20mm M10抹灰砂浆（商浆） 9.盖板材质、规格:C25预制砼盖板（商砼） 10.井盖、井圈材质及规格:Φ800铸铁井盖 11.阀门:适用于暗杆方头式闸阀DN300（阀门另计） 12.图集:07MS101-2,页14 13.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 4
9 | 040502005001 | 暗杆方头式闸阀DN300 | 1.部位、名称:暗杆方头式闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040504001005 | 砖砌圆形立式阀门井Φ1200 | 1.部位、名称:砖砌圆形立式阀门井Φ1200 2.井室深H（m）:1.5 3.盖板厚h2（m）:0.15 4.井筒高h筒（m）:0.5 5.垫层、基础材质及厚度:100mm C10砼垫层（商砼） 6.底板:200mm C25钢筋砼底板（商砼） 7.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖+M10砌筑用水泥砂浆（商浆） 8.勾缝、抹面要求:20mm M10抹灰砂浆（商浆） 9.盖板材质、规格:C25预制砼盖板（商砼） 10.井盖、井圈材质及规格:Φ800铸铁井盖 11.阀门:适用于暗杆方头式闸阀DN100（阀门另计） 12.图集:05SS02,页16 13.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040504001006 | 砖砌圆形立式阀门井Φ1200 | 1.部位、名称:砖砌圆形立式阀门井Φ1200 2.井室深H（m）:1.8 3.盖板厚h2（m）:0.15 4.井筒高h筒（m）:0.5 5.垫层、基础材质及厚度:100mm C10砼垫层（商砼） 6.底板:200mm C25钢筋砼底板（商砼） 7.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖+M10砌筑用水泥砂浆（商浆） 8.勾缝、抹面要求:20mm M10抹灰砂浆（商浆） 9.盖板材质、规格:C25预制砼盖板（商砼） 10.井盖、井圈材质及规格:Φ800铸铁井盖 11.阀门:适用于暗杆方头式闸阀DN200（阀门另计） 12.图集:07MS101-2,页14 13.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
12 | 040502005002 | 暗杆方头式闸阀DN200 | 1.部位、名称:暗杆方头式闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040502005003 | 暗杆方头式闸阀DN100 | 1.部位、名称:暗杆方头式闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 6
4.1.2 附属结构合计
4.1.3 附属管件
14 | 040502001001 | 离心球墨铸铁11.25°单承弯头DN300 | 1.名称:11.25°单承弯头 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300 4.详见:07MS101-2 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
15 | 040502001002 | 离心球墨铸铁22.5°单承弯头DN300 | 1.名称:离心22.5°单承弯头 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300 4.含:混凝土支墩制作 5.详见:07MS101-2 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040502001003 | 离心球墨铸铁45°单承弯头DN300 | 1.名称:45°单承弯头 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300 4.含:混凝土支墩制作 5.详见:07MS101-2 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 16
17 | 040502001004 | 离心球墨铸铁90°单承弯头DN300 | 1.名称:90°单承弯头 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300 4.含:混凝土支墩制作 5.详见:07MS101-2 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 3
18 | 040502001005 | 离心球墨铸铁45°单承弯头DN200 | 1.部位、名称:离心球墨铸铁45°单承弯头DN200 2.混凝土支墩:Φ500×100mm C25混凝土（商砼） 3.图集:07MS101-2,页14 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040502001006 | 离心球墨铸铁90°单承弯头DN150 | 1.部位、名称:离心球墨铸铁90°单承弯头DN150 2.混凝土支墩:Φ500×100mm C25混凝土（商砼） 3.图集:07MS101-2,页14 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 5
20 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.拆除现状消火栓 2.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 1
21 | 040504001007 | 井盖降低 | 1.降低现状阀门井井盖 2.规格:φ1400 3.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
22 | 040501020001 | 管道警示带 | 1.部位、名称:管道警示带 2.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 318
4.1.3 附属管件合计
4.1.4 土石方工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040101002003 | 挖管沟土方 | 1.部位、名称:挖管沟土方 2.土壤类别:一、二类土 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 274.22
24 | 040103001011 | 填沟槽石屑 | 1.部位、名称:回填方 2.填方材料品种:石屑 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 212.27
4.1.4 土石方工程合计
4.1.5 软基处理（换填）
25 | 040101002004 | 挖管沟土方（挖软土） | 1.部位、名称:挖管沟土方（挖软土） 2.土壤类别:软土 3.备注:机械挖95%，人工挖5% 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 13.8
26 | 040103001012 | 填沟槽石屑（软基填石屑） | 1.部位、名称:填沟槽石屑（软基填石屑） 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 13.8
4.1.5 软基处理（换填）合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4.1.6 软基处理（搅拌桩）
27 | 040103001013 | 碎石砂垫层 | 1.部位、名称:15cm 碎石砂垫层（碎石：砂=3：7） 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 10.63
28 | 040201021003 | 双向土工格栅 | 1.部位、名称:双向土工格栅 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 69.3
29 | 040201020001 | 褥垫层 | 1.部位、名称:30cm 碎石褥垫层 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 21.25
30 | 040201013001 | 水泥搅拌桩 | 1.部位、名称:Φ500水泥搅拌桩（15% P.O 42.5水泥） 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 340
4.1.6 软基处理（搅拌桩）合计
4.1.7 余泥渣土场外运输
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040103002006 | 弃土方 | 1.部位、名称:弃土方 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 274.22
32 | 040103002007 | 弃土方 | 1.部位、名称:弃土方 2.废弃料品种:一、二类土软土 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 13.8
4.1.7 余泥渣土场外运输合计
4.1 给水工程合计
4.2 排水工程
4.2.1 雨水管道
33 | 040501001001 | 雨水管-II级钢筋混凝土管DN300 | 1.部位、名称:雨水管-II级钢筋混凝土管DN300 2.垫层、基础材质及厚度:150mm 中粗砂垫层 3.管座材质:120°基础，C20砼基础（商砼） 4.接口方式:承插口、水泥砂浆抹带、橡胶圈接口 5.备注:带芯片 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 184
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040501001002 | 雨水管-II级钢筋混凝土管DN600 | 1.部位、名称:雨水管-II级钢筋混凝土管DN600 2.垫层、基础材质及厚度:150mm 中砂粗垫层 3.管座材质:120°基础，C20砼基础（商砼） 4.接口方式:承插口、水泥砂浆抹带、橡胶圈接口 5.备注:带芯片 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 175
35 | 040501001003 | 雨水管-II级钢筋混凝土管DN600（搅拌桩处理部分） | 1.部位、名称:雨水管-II级钢筋混凝土管DN600（搅拌桩处理部分） 2.管座材质:120°基础，C20砼基础（商砼） 3.接口方式:承插口、水泥砂浆抹带、橡胶圈接口 4.备注:带芯片 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 192
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 040501001004 | 雨水管-II级钢筋混凝土管DN800 | 1.部位、名称:雨水管-II级钢筋混凝土管DN800 2.垫层、基础材质及厚度:150mm 中粗砂垫层 3.管座材质:120°基础，C20砼基础（商砼） 4.接口方式:承插口、水泥砂浆抹带、橡胶圈接口 5.备注:带芯片 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 90
37 | 040501001005 | CCTV检测 | 1.名称:管道CCTV检测 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 641
4.2.1 雨水管道合计
4.2.2 雨水附属结构
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040504002001 | 预制装配式钢筋混凝土雨水沉泥井Φ1200 | 1.部位、名称:预制装配式钢筋混凝土雨水沉泥井Φ1200 2.井深（m）:2.59 3.垫层:100mm C20素砼（商砼） 4.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防沉降井盖Φ700*100 5.备注:带球墨铸铁防坠网、铭牌 6.图集:广州市检查井图集，页15 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 10
39 | 040504002002 | 预制装配式钢筋混凝土雨水沉泥井Φ1600 | 1.部位、名称:预制装配式钢筋混凝土雨水沉泥井Φ1600 2.井深（m）:3.02 3.垫层:100mm C20素砼（商砼） 4.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防沉降井盖Φ700*100 5.备注:带球墨铸铁防坠网、铭牌 6.图集:广州市检查井图集，页22 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 040504002003 | 预制装配式钢筋混凝土雨水检查井Φ1200 | 1.部位、名称:预制装配式钢筋混凝土雨水检查井Φ1200 2.平均井深（m）:2.2 3.垫层:100mm 1：1碎石砂 4.调平层:100mm C20素砼（商砼） 5.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防沉降井盖Φ700*100 6.备注:带球墨铸铁防坠网、铭牌 7.图集:广州市检查井图集，页15 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 7
41 | 040504002004 | 预制装配式钢筋混凝土雨水检查井Φ1600 | 1.部位、名称:预制装配式钢筋混凝土雨水检查井Φ1600 2.平均井深（m）:2.4 3.垫层:100mm 1：1碎石砂 4.调平层:100mm C20素砼（商砼） 5.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防沉降井盖Φ700*100 6.备注:带球墨铸铁防坠网、铭牌 7.图集:广州市检查井图集，页22 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 040504009001 | 平入式双箅预制装配式雨水口 | 1.部位、名称:平入式双箅预制装配式雨水口 2.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:2-600mm×400mm×1000mm 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 4.混凝土强度等级:C20细石混凝土填充、C30细石混凝土嵌实 5.井筒:预制钢筋混凝土井筒 6.做法:预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集-9 7.备注:含成品井圈、截污挂篮、支架 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 33
43 | 040504002005 | 坡顶截水沟沉砂井（1.6m长×1.0m宽×2.5m深） | 1.部位、名称:坡顶截水沟沉砂井 2.尺寸:1.6m长×1.0m宽×2.5m深 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚素砼垫层（商砼） 4.混凝土强度等级:C25P6抗渗混凝土 5.盖板材质、规格:格栅盖板，间距50，厚50 6.防渗、防水要求:井内抹20厚DP M20防水水泥砂浆 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 4
4.2.2 雨水附属结构合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4.2.3 雨水顶管
44 | 040501001006 | 雨水管-III级钢筋混凝土管DN600（顶管） | 1.部位、名称:雨水管-III级钢筋混凝土管DN600（顶管） 2.接口方式:F型钢承口 3.设备安拆:泥水切削机械及附属设施 4.减阻方式:顶进触变泥浆 5.顶进方式:土压平衡顶管 6.纠偏:应在顶进中纠偏 7.备注:带芯片 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 20
45 | 040201015001 | Φ500水泥旋喷桩（实桩） | 1.部位、名称:Φ500水泥旋喷桩（实桩） 2.实桩长:2.6m 3.水泥强度等级、掺量:250-350kg/米 P.O 42.5水泥 4.备注:含钻孔、喷浆（实桩） 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 124.8
46 | 040201015002 | Φ500水泥旋喷桩（空桩） | 1.部位、名称:Φ500水泥旋喷桩（空桩） 2.空桩长:1.9m 3.备注:含钻孔、喷浆（空桩） 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 45.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 040504002006 | 微型顶管工作井Φ3500（内径） | 1.部位、名称:微型顶管工作井Φ3500（内径） 2.沉井下沉施工方法:挖土下沉 3.内尺寸:Φ3500 4.外尺寸:Φ4300 5.井壁高:4.2m 6.刃脚高:1.45m 7.井体混凝土:P6级防水C30混凝土（商砼） 8.封底:1000mm C20水下混凝土（商砼） 9.底板:450mm C30混凝土（商砼） 10.钢筋:HPB300、HRB400 11.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
48 | 040504002007 | 微型顶管接收井Φ2500（内径） | 1.部位、名称:微型顶管接收井Φ2500（内径） 2.沉井下沉施工方法:挖土下沉 3.内尺寸:Φ2500 4.外尺寸:Φ3100 5.井壁高:4.2m 6.刃脚高:1.15m 7.井体混凝土:P6级防水C30混凝土（商砼） 8.封底:800mm C20水下混凝土（商砼） 9.底板:350mm C30混凝土（商砼） 10.钢筋:HPB300、HRB400 11.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040601004001 | 沉井内回填C20混凝土（商砼） | 1.部位、名称:沉井内回填C20混凝土（商砼） 2.回填高度:800mm 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 13.31
50 | 040601004002 | 沉井内回填石屑 | 1.部位、名称:沉井内回填C20混凝土（商砼） 2.回填高度:800mm 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 86.32
4.2.3 雨水顶管合计
4.2.4 污水管道
51 | 040501003005 | 污水管-球墨铸铁管DN500 | 1.部位、名称:污水管-球墨铸铁管DN500 2.垫层、基础材质及厚度:150mm 中粗砂垫层 3.接口方式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.防腐:外表面喷锌，最后喷涂沥青涂层，内表面内衬水泥砂浆 6.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 263
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 040501003006 | 污水管-球墨铸铁管DN500（搅拌桩处理部分） | 1.部位、名称:污水管-球墨铸铁管DN500（搅拌桩处理部分） 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.防腐:外表面喷锌，最后喷涂沥青涂层，内表面内衬水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 161
53 | 040501001007 | CCTV检测 | 1.名称:管道CCTV检测 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 424
4.2.4 污水管道合计
4.2.5 污水附属结构
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 040504002008 | 预制装配式钢筋混凝土污水沉泥井Φ1000mm | 1.部位、名称:预制装配式钢筋混凝土污水沉泥井Φ1000 2.平均井深（m）:3.3 3.垫层:100mm 1：1碎石砂 4.调平层:100mm C20素砼（商砼） 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 6.备注:带球墨铸铁防坠网、铭牌 7.图集:广州市检查井图集，页8 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 6
55 | 040504002009 | 预制装配式钢筋混凝土污水检查井Φ1000 | 1.部位、名称:预制装配式钢筋混凝土污水检查井Φ1000 2.平均井深（m）:2.9 3.垫层:100mm 1：1碎石砂 4.调平层:100mm C20素砼（商砼） 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 6.备注:带球墨铸铁防坠网、铭牌 7.图集:广州市检查井图集，页8 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 13
4.2.5 污水附属结构合计
4.2.6 污水顶管
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 040501001008 | 污水管-III级钢筋混凝土管DN600（顶管） | 1.部位、名称:污水管-III级钢筋混凝土管DN600（顶管） 2.接口方式:F型钢承口 3.设备安拆:泥水切削机械及附属设施 4.减阻方式:顶进触变泥浆 5.顶进方式:土压平衡顶管 6.纠偏:应在顶进中纠偏 7.备注:带芯片 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 17
57 | 040201015003 | Φ500水泥旋喷桩（实桩） | 1.部位、名称:Φ500水泥旋喷桩（实桩） 2.实桩长:2.6m 3.水泥强度等级、掺量:250-350kg/米 P.O 42.5水泥 4.备注:含钻孔、喷浆（实桩） 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 124.8
58 | 040201015004 | Φ500水泥旋喷桩（空桩） | 1.部位、名称:Φ500水泥旋喷桩（空桩） 2.空桩长:1.9m 3.备注:含钻孔、喷浆（空桩） 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 91.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 040504002010 | 微型顶管工作井Φ3500（内径） | 1.部位、名称:微型顶管工作井Φ3500（内径） 2.沉井下沉施工方法:挖土下沉 3.内尺寸:Φ3500 4.外尺寸:Φ4300 5.井壁高:4.2m 6.刃脚高:1.45m 7.井体混凝土:P6级防水C30混凝土（商砼） 8.封底:1000mm C20水下混凝土（商砼） 9.底板:450mm C30混凝土（商砼） 10.钢筋:HPB300、HRB400 11.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
60 | 040504002011 | 微型顶管接收井Φ2500（内径） | 1.部位、名称:微型顶管接收井Φ2500（内径） 2.沉井下沉施工方法:挖土下沉 3.内尺寸:Φ2500 4.外尺寸:Φ3100 5.井壁高:4.2m 6.刃脚高:1.15m 7.井体混凝土:P6级防水C30混凝土（商砼） 8.封底:800mm C20水下混凝土（商砼） 9.底板:350mm C30混凝土（商砼） 10.钢筋:HPB300、HRB400 11.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 040601004003 | 沉井内回填C20混凝土（商砼） | 1.部位、名称:沉井内回填C20混凝土（商砼） 2.回填高度:800mm 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 13.31
62 | 040601004004 | 沉井内回填石屑 | 1.部位、名称:沉井内回填C20混凝土（商砼） 2.回填高度:800mm 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 56.58
4.2.6 污水顶管合计
4.2.7 土石方工程
63 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.部位、名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 3479.76
64 | 040103001014 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 170.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 040103001015 | 填沟槽石屑 | 1.部位、名称:填沟槽石屑 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 2281.32
66 | 粤040101006001 | 打拔拉森钢板桩 | 1.类型:拉森Ⅲ型钢板桩 2.支撑:钢腰梁、焊接钢管対撑 3.桩长:9m 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | t | 214.12
4.2.7 土石方工程合计
4.2.8 软基处理（换填）
67 | 040101002006 | 挖管沟土方（挖软土） | 1.部位、名称:挖管沟土方（挖软土） 2.土壤类别:软土 3.备注:机械挖95%，人工挖5% 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 47.58
68 | 040103001016 | 填沟槽石屑（软基填石屑） | 1.部位、名称:填沟槽石屑（软基填石屑） 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 47.58
4.2.8 软基处理（换填）合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4.2.9 软基处理（搅拌桩）
69 | 040103001017 | 碎石砂垫层 | 1.部位、名称:15cm 碎石砂垫层（碎石：砂=3：7） 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 83.53
70 | 040201021004 | 双向土工格栅 | 1.部位、名称:双向土工格栅 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 445.9
71 | 040201020002 | 褥垫层 | 1.部位、名称:30cm 碎石褥垫层 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 155.09
72 | 040201013002 | 水泥搅拌桩 | 1.部位、名称:Φ500水泥搅拌桩（15% P.O 42.5水泥） 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 2197.95
4.2.9 软基处理（搅拌桩）合计
4.2.10 余泥渣土场外运输
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 040103002008 | 弃土方 | 1.部位、名称:弃土方 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 3309.57
74 | 040103002009 | 弃土方 | 1.部位、名称:弃土方 2.废弃料品种:软土 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 47.58
4.2.10 余泥渣土场外运输合计
4.3 海绵城市
4.3.1 海绵城市
75 | 040501004001 | PE穿孔排水管DN160 | 1.部位、名称:PE穿孔排水管DN160 2.管材环刚度等级SN8 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 472.39
76 | 040501004002 | PE过路管DN200 | 1.部位、名称:PE过路管DN200 2.管材环刚度等级SN12.5 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 150.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 040309010003 | HDPE防渗膜 | 1.部位、名称:HDPE防渗膜 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 319.2
78 | 040309010004 | 反滤土工布 | 1.部位、名称:反滤土工布300g/m2 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 237.33
79 | 040601025002 | 砾石滤料铺设 | 1.部位、名称:砾石滤料铺设 2.滤料规格:粒径20-50mm 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 132.22
80 | 040501013001 | 管道包封 | 1.土壤类别:C20混凝土包管 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 8.79
4.3.1 海绵城市合计
4.3.2 土石方工程
81 | 040101002007 | 挖管沟土方 | 1.部位、名称:挖管沟土方 2.土壤类别:一、二类土 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 144
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 040103002010 | 弃土方 | 1.部位、名称:弃土方 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 144
4.3.2 土石方工程合计
4.3 海绵城市合计
4.2 排水工程合计
分部分项合计
措施项目
83 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:2m-4m |  | 座 | 42
84 | 041102002003 | 基础模板 | 1.部位、名称:基础模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 31.84
85 | 041102002004 | 管座模板 | 1.部位、名称:管座模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 518.08
86 | 041102030001 | 沉井底板模板 | 1.部位、名称:井底板模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 17.04
87 | 041102028001 | 井壁板模板 | 1.部位、名称:井壁板模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 465.14
88 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 | 1.部位、名称:盖板模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 31.74
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005002 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001003 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 260271.28 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 18000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 18000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 260271.28
合 计 |  |  |  | 260271.28 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 排水工程-现状电力-10KV6孔管线保护 | 3m，暂按2000元/m计列 | 6000
2 | 排水工程-现状电力-110KV3回路管线保护 | 3m，暂按2000元/m计列 | 6000
3 | 排水工程-现状给水-DN300管线保护 | 3m，暂按2000元/m计列 | 6000
合 计 |  |  | 18000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注