## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
A | 分部分项工程费 | FBFXHJ |  |  | 1584911.23
A.1 | 室外电气 |  |  |  | 452279.69
A.2 | 室外消火栓及室外给水工程 |  |  |  | 100153.54
A.3 | 室外排水 |  |  |  | 1032478
A1 | 其中人工工资 | FBFXCS_RGF |  |  | 288616.67
B | 措施项目费 | B2 |  |  | 60991.64
B.1 | 绿色施工安全防护措施费
B.2 | 其他措施项目费 | QTCSF |  |  | 60991.64
C | 其他项目费 | C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 |  |  | 33197.28
C.1 | 总承包服务费 | ZCBFWF
C.2 | 预算包干费 | RGF+JXF | 10 |  | 33197.28
C.3 | 工程优质费 | RGF+JXF | 0
C.4 | 概算幅度差 | FBFXHJ | 0
C.5 | 索赔费用 | SPFY
C.6 | 现场签证费用 | XCQZFY
C.7 | 暂估价 | ZGJHJ
E | 税金 | A + B + C | 9 |  | 151119.01
F | 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) | A + B + C + E |  |  | 1830219.16
G.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMCSF |  |  | 121225.99
G.2 | 绿色施工安全防护措施费税金 | G1 | 9 |  | 10910.34
G | 绿色施工安全防护措施费含税造价 | G1 + G2 |  |  | 132136.33
I.1 | 暂列金额(预留金) | A | 10 |  | 158491.12
I.2 | 暂列金额(预留金)税金 | I1 | 9 |  | 14264.2
I | 暂列金额(预留金)含税造价 | I1 + I2 |  |  | 172755.32
Z | 含税工程总造价 | F + G + I |  |  | 2135110.81

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
室外电气
强电
1 | 030408001024 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4*10mm2 | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 10 | m | 37.83 |  | 45.06 | 1704.62
2 | 030408001008 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4*95mm2 | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 120 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 | m | 37.48 |  | 278.99 | 10456.55
3 | 030408001004 | 电力电缆 WDZB-YJY-4X120mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 单芯电力电缆敷设 单价*0.67 | m | 117.19 |  | 385.82 | 45214.25
4 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*16mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35  | m | 38.93 |  | 68.82 | 2679.16
5 | 030408001025 | 电力电缆 WDZB-YJY-4X70mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 | m | 20.66 |  | 255.65 | 5281.73
6 | 030408001026 | 电力电缆WDZB-YJY-5*10mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | m | 38.66 |  | 47.87 | 1850.65
7 | 030408001027 | 电力电缆WDZB-YJY-5X4mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 | m | 41.72 |  | 25.58 | 1067.2
8 | 030408001003 | 电力电缆 WDZC-YJY-3*10mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 | m | 100.6 |  | 34.28 | 3448.57
9 | 030408001028 | 电力电缆 WDZC-YJY-4*50+25mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 | m | 233.21 |  | 184.43 | 43010.92
10 | 030408001029 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*25mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35  | m | 420.79 |  | 96.93 | 40787.17
11 | 030408001030 | 电力电缆WDZN-YJY-4X4mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | m | 137.31 |  | 20.52 | 2817.6
12 | 030408006003 | 矿物绝缘电缆终端头 95mm2 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 单芯(截面mm2以下) 150 | 个 | 2 |  | 118.61 | 237.22
13 | 030408006006 | 电力电缆头 120mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 2 |  | 255.72 | 511.44
14 | 030408003002 | 电缆保护管 PC100 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | m | 114.33 |  | 34.48 | 3942.1
本页小计 | [7 empty] | 163009.18
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030411001008 | 电缆保护管 PC32 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 | m | 20.3 |  | 12.52 | 254.16
16 | 030411001002 | 电缆保护管 PC40 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40 | m | 67.71 |  | 16.9 | 1144.3
17 | 030411001003 | 电缆保护管 PC50 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | m | 20 |  | 19.4 | 388
18 | 030411001009 | 电缆保护管 PC80 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80 | m | 245.14 |  | 24.3 | 5956.9
19 | 030408003003 | 电缆保护管 SC100 | 1.电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 | m | 36.56 |  | 131.9 | 4822.26
20 | 030411001010 | 镀锌钢管 SC32 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32 | m | 154.37 |  | 38.9 | 6004.99
21 | 030411001011 | 镀锌钢管 SC40 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40 | m | 74.63 |  | 50.5 | 3768.82
22 | 030411001012 | 镀锌钢管 SC50 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | m | 448.5 |  | 59.52 | 26694.72
23 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 171.45 |  | 9.86 | 1690.5
24 | 040103001001 | 土方回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 171.45 |  | 19.23 | 3296.98
25 | 030404017004 | 充电桩配电箱配电箱 1APCDZ | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 3168.4 | 3168.4
26 | 030404017002 | 立式7kW汽车充电桩 350×150×1400 防护等级 IP65 | 1.充电桩 落地式 | 台 | 6 |  | 2540.88 | 15245.28
本页小计 | [7 empty] | 72435.31
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030413005003 | 手孔井 1500*1200*1100 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 4.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 5.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | 个 | 4 |  | 2577.93 | 10311.72
28 | 030413005002 | 手孔井 800*800*1100 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 4.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 5.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | 个 | 9 |  | 1755.5 | 15799.5
|  | 【强电】分部小计 | [5 empty] | 261555.71
路灯
29 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 220.94 |  | 6.47 | 1429.48
30 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 220.94 |  | 19.31 | 4266.35
31 | 030408001007 | 电力电缆 WDZC-YJY-2*10 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | m | 688.8 |  | 22.95 | 15807.96
本页小计 | [7 empty] | 47615.01
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030411001006 | 配管PC32 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 | m | 460.29 |  | 12.7 | 5845.68
33 | 030412007001 | 3.5米庭院灯(1x50W) LED光源,光通量5000lm,防护等级:IP65 | 1.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5 2.抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 3.现浇基础 混凝土 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.预埋铁件 | 套 | 26 |  | 1266.28 | 32923.28
34 | 030412008002 | 8米高杆灯(4x250W) LED投光灯,光通量4x25000lm,防护等级:IP65 | 1.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 2.成套型双臂悬挑灯架安装 双称式(臂长m) 2.5以下 3.现浇基础 混凝土 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.预埋铁件 | 套 | 3 |  | 3086.03 | 9258.09
35 | 030404017003 | 室外照明箱配电箱 ALSW | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 2017.19 | 2017.19
36 | 030409002001 | 40*4扁钢接地母线 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 | m | 460.29 |  | 28.09 | 12929.55
|  | 【路灯】分部小计 | [5 empty] | 84477.58
弱电
37 | 030413005001 | 手孔井 800*800*1100 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 4.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 5.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | 个 | 19 |  | 1746.79 | 33189.01
38 | 030411001004 | 电缆保护管 PC50 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | m | 1510.98 |  | 19.4 | 29313.01
本页小计 | [7 empty] | 125475.81
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 030411001007 | 电缆保护管 PC80 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80 | m | 823.5 |  | 24.32 | 20027.52
40 | 030411004007 | 配线 WDZN-KYJY-4×2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 773.77 |  | 8.93 | 6909.77
41 | 030411004008 | 配线 WDZN-RYJS-2×1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 1285.74 |  | 4.45 | 5721.54
42 | 030411004009 | 配线 WDZN-RYJS-4×1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 11.09 |  | 8.81 | 97.7
43 | 030411004010 | 配线 WDZN-RYJSP-2×1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 646.81 |  | 4.92 | 3182.31
44 | 030411004011 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 657.98 |  | 3.54 | 2329.25
45 | 030411004012 | 配线 WDZN-RYJSP-2×2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 134.09 |  | 6.77 | 907.79
46 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 176.05 |  | 6.65 | 1170.73
47 | 010103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 176.05 |  | 19.3 | 3397.77
|  | 【弱电】分部小计 | [5 empty] | 106246.4
室外消火栓及室外给水工程
48 | 031001007001 | 给水用PE 100 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | m | 108.64 |  | 76.29 | 8288.15
49 | 031001007003 | 给水用PE 20 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 128.58 |  | 13.71 | 1762.83
50 | 031001007006 | 给水用PE 25 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 122.82 |  | 16.05 | 1971.26
本页小计 | [7 empty] | 55766.62
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 031001007004 | 给水用PE 32 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | m | 63.11 |  | 22.52 | 1421.24
52 | 031001007007 | 给水用PE 65 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | m | 38.84 |  | 44.75 | 1738.09
53 | 040501004009 | 给水管 钢丝网骨架 DN150 PE管,热熔连接 | 1.给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 | m | 170.75 |  | 161.9 | 27644.43
54 | 040501004010 | 给水管 钢丝网骨架 DN100 PE管,热熔连接 | 1.给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | m | 75.16 |  | 89.59 | 6733.58
55 | 040504001004 | 快速取水阀(带手孔井) | 1.检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 单价*0.9 | 座 | 8 |  | 757.85 | 6062.8
56 | 031003001001 | 截止阀 DN25 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 2 |  | 62.45 | 124.9
57 | 031003013002 | 水表 DN100 | 1.焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 100 水表与塑料管连接 人工*0.6 | 个 | 1 |  | 1402.52 | 1402.52
58 | 030901011001 | 室外消火栓 SS100 | 1.室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 深100型 | 套 | 3 |  | 762.42 | 2287.26
59 | 030901012001 | 消防水泵接合器 SQD100 | 1.消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100 | 套 | 1.00 |  | 957.15 | 957.15
60 | 031003001002 | 螺纹闸阀 DN32 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 |  | 78.97 | 78.97
61 | 031003001003 | 法兰闸阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 |  | 420.02 | 420.02
62 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽在7m内或基坑底面积在150m2内 单价*0.85 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | m3 | 535.44 |  | 8.86 | 4744
63 | 040103001011 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 441.67 |  | 19.3 | 8524.23
本页小计 | [7 empty] | 62139.19
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 040103001012 | 回填中砂 | 1.管(基)坑回填砂 | m3 | 93.77 |  | 254.32 | 23847.59
65 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | m3 | 93.77 |  | 22.87 | 2144.52
|  | 【室外消火栓及室外给水工程】分部小计 | [5 empty] | 100153.54
室外排水
土方工程
66 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 2306.04 |  | 9.81 | 22622.25
67 | 040103001009 | 土方回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 616.83 |  | 19.29 | 11898.65
68 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2.挖掘机装土 | m3 | 1689.21 |  | 21.68 | 36622.07
69 | 040103001008 | 中砂回填 | 1.管(基)坑回填砂 | m3 | 1228.1 |  | 253.67 | 311532.13
70 | 040103001010 | 管道垫层 | 1.垫层 砂碎石 | m3 | 179.73 |  | 276.86 | 49760.05
|  | 【土方工程】分部小计 | [5 empty] | 432435.15
污水
71 | 040501004006 | HDPE双壁波纹管 DN300(8KN/m2) | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m | 496.86 |  | 75.78 | 37652.05
72 | 031001006001 | 排水管 PVC-U-75 | 1.给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | m | 8.58 |  | 19.97 | 171.34
本页小计 | [7 empty] | 496250.65
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 040504002006 | 圆形预制装配式混凝土检查井 Φ1000 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.预制 井室盖板 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 5.预制钢筋混凝土 井池内壁板 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 7.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm 8.装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.1m 9.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 10.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 11.混凝土井盖、井圈制作 井圈 12.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 13.砖砌 井底流槽 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 14.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 普通干混防水砂浆 DW M10 15.球墨铸铁踏步 16.砖砌盖板式 适用管径 200-600 井径1000 井深2.4m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 实际高度(m):1.4 | 座 | 30 |  | 1795.33 | 53859.9
74 | 040504008001 | 9m3成品玻璃钢隔油池 | 1.玻璃钢化粪池安装 容量 9m3 | 座 | 1 |  | 4609.76 | 4609.76
75 | 040504008002 | 30m3成品玻璃钢化粪池 | 1.玻璃钢化粪池安装 容量 40m3 | 座 | 1 |  | 14945.16 | 14945.16
76 | 040504008004 | 20m3成品玻璃钢化粪池 | 1.玻璃钢化粪池安装 容量 20m3 | 座 | 2 |  | 8463.44 | 16926.88
|  | 【污水】分部小计 | [5 empty] | 128165.09
雨水
本页小计 | [7 empty] | 90341.7
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 040504002007 | 圆形预制装配式混凝土检查井 Φ1000 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.砖砌盖板式 适用管径 200-600 井径1000 井深2.4m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 实际高度(m):1.4 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4.预制 井室盖板 5.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 6.预制钢筋混凝土 井池内壁板 7.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 8.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm 9.装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.1m 10.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 11.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 12.混凝土井盖、井圈制作 井圈 13.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 14.砖砌 井底流槽 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 15.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 普通干混防水砂浆 DW M10 16.球墨铸铁踏步 | 座 | 9 |  | 1795.33 | 16157.97
本页小计 | [7 empty] | 16157.97
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 040504002008 | 圆形预制装配式混凝土检查井 Φ1500 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.砖砌盖板式 适用管径 800-1000 井径1500 井深2.4m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 实际高度(m):1.4 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4.预制 井室盖板 5.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 6.预制钢筋混凝土 井池内壁板 7.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 8.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm 9.装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.1m 10.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 11.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 12.混凝土井盖、井圈制作 井圈 13.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 14.砖砌 井底流槽 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 15.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 普通干混防水砂浆 DW M10 16.球墨铸铁踏步 | 座 | 9 |  | 2915.44 | 26238.96
本页小计 | [7 empty] | 26238.96
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 040504009001 | 砖砌偏沟式单篦雨水口 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 2.砖砌 矩形 3.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4.砖墙 勾缝 5.井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 6.平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 实际井深(m):0.8 | 座 | 23 |  | 797.52 | 18342.96
80 | 040501004008 | 高密度聚乙烯缠绕增强管 DN800 | 1.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 800 | m | 211.54 |  | 760.48 | 160871.94
81 | 040501004002 | HDPE双壁波纹管 8KN/m2 Ф400 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 | m | 166.19 |  | 109.78 | 18244.34
82 | 040501004003 | HDPE双壁波纹管 8KN/m2 Ф300 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | m | 33.15 |  | 74.44 | 2467.69
83 | 040501004004 | HDPE双壁波纹管 8KN/m2 Ф200 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | m | 144.01 |  | 63.34 | 9121.59
84 | 040101002004 | 排水沟挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖一般土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | m3 | 488.84 |  | 6.24 | 3050.36
85 | 040103001006 | 排水沟土方回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 287.92 |  | 19.29 | 5553.98
86 | 040103002002 | 排水沟余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2.挖掘机装土 | m3 | 200.92 |  | 21.57 | 4333.84
87 | 040201022002 | 300mm砖砌排水沟 球墨铸铁盖板 | 1.现浇基础 混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.砖砌体 基础、护底 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 5.井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 | m | 74.3 |  | 545.09 | 40500.19
本页小计 | [7 empty] | 262486.89
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 040201022001 | 300mm砖砌排水沟 绿色重型复合树脂盖板 | 1.现浇基础 混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.砖砌体 基础、护底 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 5.井盖、井箅安装 雨水井 绿色重型复合树脂盖板 | m | 442.99 |  | 376.97 | 166993.94
|  | 【雨水】分部小计 | [5 empty] | 471877.76
本页小计 | [7 empty] | 166993.94
合 计 | [7 empty] | 1584911.23

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 118746.65
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 118746.65
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  | 2479.34 | 2479.34
1.1.1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 2.脚手架搭拆费(消防工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 项 | 1 |  | 2479.34 | 2479.34
1.1.1.1 | BM399 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 377.92 | 377.92
1.1.1.2 | BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) |  | 元 | 1 |  | 22.16 | 22.16
1.1.1.3 | BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |  | 元 | 1 |  | 2079.26 | 2079.26
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 2479.34
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
2.2 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 | m2 | 130.49 |  | 36.72 | 4791.59
2.2.1 | 借D5-6-1 | 混凝土基础垫层 木模 |  | 100m2 | 1.3 |  | 3685.76 | 4791.49
2.3 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构筑物及池类 壁板 壁(隔)板木模 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 502.1 |  | 111.93 | 56200.05
本页小计 | [7 empty] | 63470.98
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.3.1 | 借D5-6-72 | 构筑物及池类 壁板 壁(隔)板木模 |  | 10m3 | 50.21 |  | 1098.9 | 55175.77
2.3.2 | 借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m3 | 2.51 |  | 407.62 | 1023.13
小 计 | [7 empty] | 60991.64
本页小计 | [7 empty] | 63470.98
合 计 | [7 empty] | 63470.98
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 4.1其它项目清单计价表（含独立费）
其他项目清单计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 备注
其他项目
1 | ZLF | 暂列金额 | [6 empty] | 158491.12
2 | ZGJ | 暂估价
2.1 | ZGC | 材料暂估价
2.2 | ZGGC | 专业工程暂估价
3 | LXF | 计日工
4 | ZCBFWF | 总承包服务费
5 | YSBGF | 预算包干费 | [6 empty] | 33197.28 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | GCYZF | 工程优质费 | [7 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | GSFDC | 概算幅度差 | [7 empty] | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | XCQZFY | 现场签证费用
9 | SPFY | 索赔费用
10 | QTFY | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
|  | 小计 | [6 empty] | 33197.28
|  | 合计 | [6 empty] | 33197.28

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 |  | 元 | 286137.2537 | 1 |  | 286137.25
2 | RGFTZ | 人工费调整 |  | 元 | 2479.3508 | 1 |  | 2479.35
3 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7~1.2 | kg | 44.6869 | 7.14 |  | 319.06
4 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7~1.2 | kg | 0.234 | 7.14 |  | 1.67
5 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2~2.5 | kg | 13.384 | 7.4 |  | 99.04
6 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2~2.5 | kg | 1.92 | 7.4 |  | 14.21
7 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg | 0.7545 | 6.61 |  | 4.99
8 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg | 3.3796 | 6.61 |  | 22.34
9 | 01130060@1 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 32.6813 | 3.72 |  | 121.57
10 | 01290043 | 钢板 | 8~15 | kg | 1.791 | 3.51 |  | 6.29
11 | 01290043@2 | 钢板 | 8~15 | kg | 2.2473 | 3.51 |  | 7.89
12 | 01530060 | 封铅 | 含铅65% 含锡35% | kg | 10.8201 | 26.42 |  | 285.87
13 | 01530060@1 | 封铅 | 含铅65% 含锡35% | kg | 2.53 | 26.42 |  | 66.84
14 | 01530060@2 | 封铅 | 含铅65% 含锡35% | kg | 1.0139 | 26.42 |  | 26.79
15 | 02010013 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.4309 | 25.7 |  | 11.07
16 | 02010013@2 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.3635 | 25.7 |  | 9.34
17 | 02010015 | 橡胶板 | 4~15 | kg | 0.014 | 11.09 |  | 0.16
18 | 02010070 | 耐油橡胶板 | 3~6 | kg | 1.05 | 7.71 |  | 8.1
19 | 02010070@1 | 耐油橡胶板 | 3~6 | kg | 1.03 | 7.71 |  | 7.94
20 | 02010100 | 石棉橡胶板 | 3~6 | kg | 0.519 | 11.61 |  | 6.03
21 | 02090050 | 聚乙烯薄膜 | 0.05 | m2 | 3.429 | 1.33 |  | 4.56
22 | 02090090 | 塑料薄膜 |  | m2 | 493.489 | 1.33 |  | 656.34
23 | 02090090@1 | 塑料薄膜 |  | m2 | 90.2367 | 1.33 |  | 120.01
24 | 02130050@1 | 三色塑料带 | 综合 | kg | 0.9 | 10.3 |  | 9.27
25 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm | m | 5.12 | 0.13 |  | 0.67
26 | 02130090 | 三色塑料带 | 20mm×40m | 卷 | 0.1198 | 2.06 |  | 0.25
27 | 02270001 | 棉纱 |  | kg | 12.5713 | 11.47 |  | 144.19
28 | 02270001@1 | 棉纱 |  | kg | 1.9227 | 11.47 |  | 22.05
29 | 02270020 | 白布 |  | kg | 6.4288 | 2.75 |  | 17.68
30 | 02270020@1 | 白布 |  | kg | 1.2402 | 2.75 |  | 3.41
31 | 02270020@2 | 白布 |  | kg | 2.077 | 2.75 |  | 5.71
32 | 02270070@2 | 土工布 |  | m2 | 2.1359 | 5.85 |  | 12.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
33 | 02290110@1 | 油麻丝 |  | kg | 0.36 | 8.87 |  | 3.19
34 | 03010430 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 0.2206 | 5.58 |  | 1.23
35 | 03010430@2 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 0.2501 | 5.58 |  | 1.4
36 | 03010680 | 六角螺栓 | M16×65~80 | 十套 | 23.232 | 5.94 |  | 138
37 | 03010680@1 | 六角螺栓 | M16×65~80 | 十套 | 4.12 | 5.94 |  | 24.47
38 | 03010855 | 六角螺栓 | M12×14~75 | 十套 | 1.224 | 2.88 |  | 3.53
39 | 03011145 | 地脚螺栓 | M12×150 | 十套 | 2.448 | 10.64 |  | 26.05
40 | 03011485 | 镀锌六角螺栓 | M8×40 | 十套 | 0.404 | 1.69 |  | 0.68
41 | 03011595 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 1.938 | 3.9 |  | 7.56
42 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 3.6731 | 5.04 |  | 18.51
43 | 03011610@1 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 1 | 5.09 |  | 5.09
44 | 03011630 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 4.603 | 14.12 |  | 64.99
45 | 03013041 | 膨胀螺栓 | M8 | 十套 | 7.752 | 3.15 |  | 24.42
46 | 03013041@1 | 膨胀螺栓 | M8 | 十套 | 9.8124 | 3.15 |  | 30.91
47 | 03013051@1 | 膨胀螺栓 | M10 | 十套 | 0.816 | 5.82 |  | 4.75
48 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母 | DN32×3 | 十套 | 1.269 | 7.72 |  | 9.8
49 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母 | DN40×3 | 十套 | 0.618 | 11.33 |  | 7
50 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母 | DN50×3 | 十套 | 3.6998 | 16.48 |  | 60.97
51 | 03016141 | 弹簧垫圈 | M16~30 | 十个 | 18.32 | 1.75 |  | 32.06
52 | 03019001 | 圆钉 | 综合 | kg | 275.0002 | 6.28 |  | 1727
53 | 03019001@1 | 圆钉 | 综合 | kg | 25.649 | 6.28 |  | 161.08
54 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 0.066 | 4.27 |  | 0.28
55 | 03131101@1 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.3127 | 11.97 |  | 3.74
56 | 03134011 | 水砂纸 |  | 张 | 66.3447 | 0.77 |  | 51.09
57 | 03134011@1 | 水砂纸 |  | 张 | 46.6903 | 0.77 |  | 35.95
58 | 03134021 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 4.1163 | 0.94 |  | 3.87
59 | 03134021@1 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 4.655 | 0.94 |  | 4.38
60 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 2.2824 | 8.23 |  | 18.78
61 | 03135001@1 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 19.4951 | 8.23 |  | 160.44
62 | 03135001@2 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.59 | 8.23 |  | 4.86
63 | 03135021 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 0.3243 | 8.23 |  | 2.67
64 | 03135021@2 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 0.0738 | 8.23 |  | 0.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
65 | 03136021@1 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 0.4 | 7.69 |  | 3.08
66 | 03137041 | 焊锡膏 |  | kg | 0.0022 | 47.01 |  | 0.1
67 | 03137041@1 | 焊锡膏 |  | kg | 0.4255 | 47.01 |  | 20
68 | 03137041@2 | 焊锡膏 |  | kg | 0.1272 | 47.01 |  | 5.98
69 | 03138001 | 锡基钎料 |  | kg | 3.2242 | 52.47 |  | 169.17
70 | 03138001@1 | 锡基钎料 |  | kg | 0.9504 | 52.47 |  | 49.87
71 | 03139011 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 0.5396 | 6.84 |  | 3.69
72 | 03139011@1 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 0.683 | 6.84 |  | 4.67
73 | 03139021@1 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 0.048 | 8.55 |  | 0.41
74 | 03139161 | 合金钢钻头 | φ8 | 个 | 1.1193 | 3.7 |  | 4.14
75 | 03139281 | 钢锯条 |  | 条 | 72.9503 | 0.43 |  | 31.37
76 | 03139281@1 | 钢锯条 |  | 条 | 50.83 | 0.43 |  | 21.86
77 | 03139281@2 | 钢锯条 |  | 条 | 7.1855 | 0.43 |  | 3.09
78 | 03139521 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 | 2.2575 | 4.57 |  | 10.32
79 | 03139521@1 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 | 0.2983 | 4.57 |  | 1.36
80 | 03213001@2 | 铁件 | 综合 | kg | 7.665 | 4.2 |  | 32.19
81 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 20.7807 | 394.96 |  | 8207.55
82 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.0654 | 394.96 |  | 25.83
83 | 04010035@1 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 1.41 | 0.4 |  | 0.56
84 | 04030015 | 中砂 |  | m3 | 1740.931 | 178.22 |  | 310268.72
85 | 04030015@1 | 中砂 |  | m3 | 0.248 | 178.22 |  | 44.2
86 | 04030015@2 | 中砂 |  | m3 | 121.26 | 178.22 |  | 21610.96
87 | 04050040 | 碎石 | 40 | m3 | 183.4737 | 119.36 |  | 21899.42
88 | 04090015 | 生石灰 |  | t | 0.0598 | 303.17 |  | 18.13
89 | 04130001 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 112.3459 | 282.26 |  | 31710.75
90 | 04130001@3 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.3628 | 282.26 |  | 102.4
91 | 04130001@4 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 25.3378 | 282.26 |  | 7151.85
92 | 05030060 | 板枋材 | 综合 | m3 | 17.3225 | 1061.95 |  | 18395.63
93 | 05030060@1 | 板枋材 | 综合 | m3 | 1.8785 | 1061.95 |  | 1994.87
94 | 13010040 | 醇酸磁漆 |  | kg | 3.6711 | 10.28 |  | 37.74
95 | 13010050 | 醇酸清漆 |  | kg | 0.08 | 10.28 |  | 0.82
96 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 |  | kg | 11.9 | 13.27 |  | 157.91
97 | 13010120@2 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.02 | 13.27 |  | 0.27
98 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 |  | kg | 2.3015 | 16.08 |  | 37.01
99 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.06 | 16.08 |  | 0.96
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
100 | 13010330 | 沥青清漆 |  | kg | 5.124 | 7 |  | 35.87
101 | 13010510 | 调和漆 |  | kg | 0.36 | 10.59 |  | 3.81
102 | 13030240 | 厚漆 |  | kg | 9.4108 | 19.75 |  | 185.86
103 | 13030240@1 | 厚漆 |  | kg | 0.55 | 19.75 |  | 10.86
104 | 13030790 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 0.36 | 16.08 |  | 5.79
105 | 13050080@1 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 5.95 | 16.08 |  | 95.68
106 | 13050210 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 1.1587 | 6.2 |  | 7.18
107 | 13050210@1 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.248 | 6.2 |  | 1.54
108 | 13350020 | 防水粉 |  | kg | 180.8856 | 2.1 |  | 379.86
109 | 14010010 | 清油 |  | kg | 0.08 | 16.04 |  | 1.28
110 | 14030040 | 汽油 | 综合 | kg | 9.034 | 9.3 |  | 84.02
111 | 14030040@1 | 汽油 | 综合 | kg | 21.9562 | 9.3 |  | 204.19
112 | 14030040@2 | 汽油 | 综合 | kg | 1.8979 | 9.3 |  | 17.65
113 | 14050050 | 溶剂油 |  | kg | 2.9405 | 3.94 |  | 11.59
114 | 14070050 | 机油 | 综合 | kg | 0.012 | 4.61 |  | 0.06
115 | 14070050@2 | 机油 | 综合 | kg | 0.024 | 4.61 |  | 0.11
116 | 14090010@1 | 电力复合脂 |  | kg | 0.94 | 14.45 |  | 13.58
117 | 14090040 | 润滑脂 |  | kg | 6.6822 | 34.61 |  | 231.27
118 | 14090040@1 | 润滑脂 |  | kg | 5.1948 | 34.61 |  | 179.79
119 | 14330030 | 丙酮 |  | kg | 0.073 | 9.74 |  | 0.71
120 | 14330320 | 硬脂酸 |  | kg | 0.6737 | 6.33 |  | 4.26
121 | 14330320@1 | 硬脂酸 |  | kg | 0.0497 | 6.33 |  | 0.31
122 | 14350490 | 漂白粉 | 综合 | kg | 0.6567 | 5.31 |  | 3.49
123 | 14350490@1 | 漂白粉 | 综合 | kg | 0.5205 | 5.31 |  | 2.76
124 | 14350630 | 脱模剂 |  | kg | 355.4868 | 5.13 |  | 1823.65
125 | 14350630@1 | 脱模剂 |  | kg | 13 | 5.13 |  | 66.69
126 | 14390070 | 氧气 |  | m3 | 5.313 | 5.32 |  | 28.27
127 | 14390070@1 | 氧气 |  | m3 | 0.4566 | 5.32 |  | 2.43
128 | 14390100 | 乙炔气 |  | kg | 1.2603 | 13.3 |  | 16.76
129 | 14390100@1 | 乙炔气 |  | kg | 0.1512 | 13.3 |  | 2.01
130 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 0.0467 | 14.02 |  | 0.65
131 | 14410600 | 胶粘剂 |  | kg | 4.5359 | 1.88 |  | 8.53
132 | 14430110 | 热熔带 | DN800 | 个 | 36.234 | 23.62 |  | 855.85
133 | 14430215-1 | 塑料胶粘带 | 20m×50mm | 卷 | 0.9 | 4.72 |  | 4.25
134 | 17010054 | 焊接钢管 | DN20 | kg | 0.7799 | 4.19 |  | 3.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [6 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
135 | 17010054@2 | 焊接钢管 | DN20 | kg | 0.5507 | 4.19 |  | 2.31
136 | 17010058@1 | 焊接钢管 | DN40 | m | 0.1491 | 16.09 |  | 2.4
137 | 17030030@1 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 0.2 | 19.89 |  | 3.98
138 | 17250170 | 塑料软管 | D5 | m | 0.78 | 0.4 |  | 0.31
139 | 17250170@1 | 塑料软管 | D5 | m | 0.36 | 0.4 |  | 0.14
140 | 17270120@1 | 橡胶管 | 综合 | m | 7.455 | 17.09 |  | 127.41
141 | 17270175 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.3489 | 5 |  | 1.74
142 | 17270175@1 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.2385 | 5 |  | 1.19
143 | 18010765 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 2.02 | 8.75 |  | 17.68
144 | 18010770 | 黑玛钢活接头 | DN32 | 个 | 1.01 | 12.25 |  | 12.37
145 | 18010805@1 | 黑玛钢堵头 | DN15 | 个 | 3.03 | 1.03 |  | 3.12
146 | 18030590 | 固定卡子 | φ40 | 个 | 47.5 | 1.32 |  | 62.7
147 | 18030595 | 固定卡子 | φ50 | 个 | 2.06 | 1.89 |  | 3.89
148 | 18030605@1 | 固定卡子 | φ90 | 个 | 64.245 | 3.03 |  | 194.66
149 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口 | DN50 | 个 | 36.9976 | 0.34 |  | 12.58
150 | 18031140 | 镀锌钢管接头 | 32×3.25 | 个 | 25.3792 | 3.12 |  | 79.18
151 | 18031145 | 镀锌钢管接头 | 40×3.5 | 个 | 12.36 | 4.25 |  | 52.53
152 | 18031150 | 镀锌钢管接头 | 50×3.5 | 个 | 73.9952 | 5.38 |  | 398.09
153 | 19000210 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.2167 | 28.97 |  | 6.28
154 | 19000210@1 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.1476 | 28.97 |  | 4.28
155 | 24110140 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.1071 | 20 |  | 2.14
156 | 24110140@1 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0738 | 20 |  | 1.48
157 | 24590010 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.1071 | 5.56 |  | 0.6
158 | 24590010@1 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0738 | 5.56 |  | 0.41
159 | 25610080 | 镀锌大灯泡抱箍连压板 |  | 副 | 26.26 | 17.05 |  | 447.73
160 | 27010060 | 飞保险(羊角熔断器) | 10A | 个 | 26.78 | 1.55 |  | 41.51
161 | 27170001 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 37.5152 | 2.4 |  | 90.04
162 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 9.4344 | 2.4 |  | 22.64
163 | 28010030@1 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 | kg | 0.56 | 63.75 |  | 35.7
164 | 28010090@2 | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 0.46 | 53.88 |  | 24.78
165 | 28010130 | 裸铜线 | 35mm2 | m | 1.6 | 31.3 |  | 50.08
166 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-4mm2 | m | 217.9767 | 3.42 |  | 745.48
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [6 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
167 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口 | DN32 | 个 | 12.6896 | 0.22 |  | 2.79
168 | 29060125 | 镀锌钢管塑料护口 | DN40 | 个 | 6.18 | 0.27 |  | 1.67
169 | 29060145 | 钢管保护管 | φ40×400 | 根 | 46.03 | 7.5 |  | 345.23
170 | 29060285 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 98.88 | 0.53 |  | 52.41
171 | 29060295 | 难燃塑料管接头 | 40 | 个 | 14.008 | 0.99 |  | 13.87
172 | 29060300 | 难燃塑料管接头 | 50 | 个 | 315.386 | 2.03 |  | 640.23
173 | 29060310 | 难燃塑料管接头 | 80 | 个 | 220.214 | 3.35 |  | 737.72
174 | 29070150 | 电缆敷设牵引头 | 综合 | 只 | 0.4747 | 370 |  | 175.64
175 | 29090220 | 铜接线端子 | DT-10mm2 | 个 | 18.36 | 2.25 |  | 41.31
176 | 29090220@1 | 铜接线端子 | DT-10mm2 | 个 | 4.06 | 2.25 |  | 9.14
177 | 29090225@1 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 | 2.03 | 3.17 |  | 6.44
178 | 29090235@1 | 铜接线端子 | DT-35mm2 | 个 | 4.04 | 4.67 |  | 18.87
179 | 29090255 | 铜接线端子 | DT-120mm2 | 个 | 6.09 | 13.98 |  | 85.14
180 | 29090260 | 铜接线端子 | DT-150mm2 | 个 | 2.04 | 16.89 |  | 34.46
181 | 29170230 | 镀锌地线夹 | 32 | 套 | 74.5514 | 0.79 |  | 58.9
182 | 29170240 | 镀锌地线夹 | 40 | 套 | 47.895 | 1.05 |  | 50.29
183 | 29170250 | 镀锌地线夹 | 50 | 套 | 286.7314 | 1.52 |  | 435.83
184 | 33010285 | 塑钢踏步 |  | kg | 153.0456 | 6.29 |  | 962.66
185 | 33070070@4 | 20m3成品玻璃钢化粪池 | 20m3内 | 个 | 2 | 7500 |  | 15000
186 | 34070010@1 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 2.1 | 13.72 |  | 28.81
187 | 34110010 | 水 |  | m3 | 402.3681 | 2.86 |  | 1150.77
188 | 34110010@2 | 水 |  | m3 | 74.5652 | 2.86 |  | 213.26
189 | 34110010@3 | 水 |  | m3 | 147.3234 | 2.86 |  | 421.34
190 | 34130001 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 24.804 | 0.68 |  | 16.87
191 | 34130001@1 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 5.042 | 0.68 |  | 3.43
192 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) |  | 套 | 53.56 | 5.24 |  | 280.65
193 | 35250001 | 电缆敷设滚轮 | 综合 | 个 | 0.7885 | 45.5 |  | 35.88
194 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮 | 综合 | 个 | 0.2052 | 116.35 |  | 23.88
195 | 37091110@1 | 钢垫板 | 1~2 | kg | 0.3 | 4.37 |  | 1.31
196 | 37091120 | 钢垫板 | 2.5~5 | kg | 14.5 | 4.23 |  | 61.34
197 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 7969.6898 | 1 |  | 7969.69
198 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | -0.5265 | 1 |  | -0.53
199 | 8021902 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 76.15 | 412.62 |  | 31421.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [6 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
200 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 16.87 | 422.33 |  | 7124.71
201 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 18.382 | 432.04 |  | 7941.76
202 | 8021905@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 3.939 | 441.75 |  | 1740.05
203 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆 | 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 10.6299 | 429.03 |  | 4560.55
204 | 8005911 | 湿拌地面砂浆 | 地面普通找平 M20 | m3 | 0.9088 | 469.25 |  | 426.45
205 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6 | 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 5.1429 | 513.94 |  | 2643.14
206 | 02050001@4 | 橡胶圈 DN400 |  | 个 | 32.7746 | 21.87 |  | 716.78
207 | 02050001@5 | 橡胶圈 Ф200 |  | 个 | 27.7276 | 11.5 |  | 318.87
208 | 02050001@6 | 橡胶圈 DN300 |  | 个 | 6.5714 | 16.63 |  | 109.28
209 | 02050001@8 | 橡胶圈DN300 |  | 个 | 98.3238 | 5 |  | 491.62
210 | 17010100@7 | 钢管 | SC 100 | m | 37.698 | 85.82 |  | 3235.24
211 | 17030001@5 | 镀锌钢管 SC32 |  | m | 158.62 | 26.08 |  | 4136.81
212 | 17030001@6 | 镀锌钢管 SC40 |  | m | 77.25 | 30.44 |  | 2351.49
213 | 17030001@7 | 镀锌钢管 SC50 |  | m | 462.47 | 37.55 |  | 17365.75
214 | 17250040@6 | 电缆保护管 PC100 |  | m | 120.015 | 18.9 |  | 2268.28
215 | 17250050@10 | 给水管PE32 |  | m | 64.362 | 9.38 |  | 603.72
216 | 17250050@11 | 给水管PE20 |  | m | 131.172 | 3.51 |  | 460.41
217 | 17250050@13 | 给水管PE25 |  | m | 125.256 | 5.5 |  | 688.91
218 | 17250050@14 | 塑料给水管 | PE 65 | m | 39.382 | 23.93 |  | 942.41
219 | 17250050@8 | 给水管PE 100 | 100 | m | 110.229 | 50.26 |  | 5540.11
220 | 17250130@1 | 高密度聚乙烯缠绕增强管 DN800 |  | m | 202.3065 | 730.82 |  | 147849.64
221 | 17250350@4 | HDPE双壁波纹管 8KN/m2 Ф400 |  | m | 160.691 | 87.75 |  | 14100.64
222 | 17250350@5 | HDPE双壁波纹管 8KN/m2 Ф225 |  | m | 135.946 | 48.17 |  | 6548.52
223 | 17250350@6 | HDPE双壁波纹管 8KN/m2 Ф300 |  | m | 32.219 | 56.62 |  | 1824.24
224 | 17250350@8 | HDPE双壁波纹管 DN300(8KN/m2) |  | m | 482.073 | 56.62 |  | 27294.97
225 | 17250370@27 | 塑料排水管 | PVC-U-75 | m | 8.1426 | 9.54 |  | 77.68
226 | 17280030@3 | 给水管 钢丝网骨架 DN150 PE管,热熔连接 |  | m | 173.362 | 127.64 |  | 22127.93
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [6 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
227 | 17280030@4 | 给水管 钢丝网骨架 DN100 PE管,热熔连接 |  | m | 76.328 | 60.63 |  | 4627.77
228 | 18090783@1 | 室外塑料给水管热熔管件PE 100 |  | 个 | 29.6478 | 30.53 |  | 905.15
229 | 18090783@3 | 室外塑料给水管热熔管件PE 32 |  | 个 | 18.6776 | 2.93 |  | 54.73
230 | 18090783@4 | 室外塑料给水管热熔管件PE 20 |  | 个 | 36.3938 | 0.66 |  | 24.02
231 | 18090783@6 | 室外塑料给水管热熔管件PE 25 |  | 个 | 34.7524 | 1.37 |  | 47.61
232 | 18090783@7 | 室外塑料给水管热熔管件 | PE 65 | 个 | 10.9028 | 11.91 |  | 129.85
233 | 18091000@1 | 塑料排水管直接 | PVC-U-75 | 个 | 0.533 | 9.54 |  | 5.08
234 | 18110210@3 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | DN150 | 个 | 29.7192 | 36.53 |  | 1085.64
235 | 18110210@4 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | DN100 | 个 | 20.5296 | 30.53 |  | 626.77
236 | 19000001@19 | 截止阀 | DN25 | 个 | 2.02 | 37 |  | 74.74
237 | 19000001@22 | 螺纹闸阀 DN32 |  | 个 | 1.01 | 46.55 |  | 47.02
238 | 19000020@2 | 法兰闸阀DN100 |  | 个 | 1 | 185 |  | 185
239 | 19030001@3 | 法兰闸阀 | DN100 | 个 | 1 | 185 |  | 185
240 | 19090030@3 | 法兰止回阀 | DN100 | 个 | 1 | 144.8 |  | 144.8
241 | 20010360@5 | 钢板平焊法兰 DN100 |  | 副 | 1.5 | 62.08 |  | 93.12
242 | 20010360@6 | 平焊法兰DN100 |  | 副 | 1.5 | 62.08 |  | 93.12
243 | 20010360@7 | 钢板平焊法兰 | DN100 | 副 | 3 | 62.08 |  | 186.24
244 | 23030001@2 | 地上式消防栓 SS100 |  | 套 | 3 | 596.77 |  | 1790.31
245 | 23050001@2 | 消防水泵接合器 SQD100 |  | 套 | 1 | 609.45 |  | 609.45
246 | 24010001@3 | 法兰水表 | DN100 | 个 | 1 | 490.8 |  | 490.8
247 | 2619041@1 | 3.5米庭院灯(1x50W) LED光源,光通量5000lm,防护等级:IP65 |  | 根 | 26 | 758 |  | 19708
248 | 28030410@15 | NH-BV-2.5 |  | m | 710.64 | 2.01 |  | 1428.39
249 | 28030410@21 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-KYJY-4×2.5 | m | 835.92 | 6.73 |  | 5625.74
250 | 28030410@22 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJS-2×1.5 | m | 1388.88 | 2.87 |  | 3986.09
251 | 28030410@23 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJS-4×1.5 | m | 11.88 | 6.73 |  | 79.95
252 | 28030410@24 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJSP-2×1.5 | m | 698.76 | 3.3 |  | 2305.91
253 | 28030410@25 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJSP-2×2.5 | m | 144.72 | 5 |  | 723.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [6 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
254 | 28110210@18 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*16mm2 | m | 39.39 | 58.29 |  | 2296.04
255 | 28110210@21 | 铜芯电缆 | WDZC-YJY-3*10mm2 | m | 102.01 | 28.7 |  | 2927.69
256 | 28110210@23 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4X120 | m | 118.17 | 368.8 |  | 43581.1
257 | 28110210@35 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4X70mm2 | m | 21.21 | 234.63 |  | 4976.5
258 | 28110210@36 | 铜芯电缆 | WDZC-YJY-4*50+25mm2 | m | 235.33 | 164.06 |  | 38608.24
259 | 28110210@37 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*25mm2 | m | 425.21 | 86.2 |  | 36653.1
260 | 28410001 | 矿物绝缘电缆 | BTLY-4*10 | m | 38 | 34.67 |  | 1317.46
261 | 28410001@3 | 矿物绝缘电缆 | BTLY-4*95 | m | 37 | 243.93 |  | 9025.41
262 | 29060140@14 | 电线管 | PC40 | m | 74.8 | 5.98 |  | 447.3
263 | 29060140@15 | 电线管 | PC50 | m | 1684.1 | 7.75 |  | 13051.78
264 | 29060140@17 | 刚性难燃管 | PC32 | m | 528 | 3.25 |  | 1716
265 | 29060140@18 | 刚性难燃管 | PC80 | m | 1175.9 | 11 |  | 12934.9
266 | 29070040@3 | 矿物绝缘电缆终端头 | 95 | 套 | 2 | 17.3 |  | 34.6
267 | 29190100@3 | 8米高杆灯(4x250W) LED投光灯,光通量4x25000lm,防护等级:IP65 |  | 根 | 3 | 2150 |  | 6450
268 | 33070060@1 | 9m3成品玻璃钢隔油池 |  | 个 | 1 | 3800 |  | 3800
269 | 33070080@3 | 30m3成品玻璃钢化粪池 | 40m3内 | 个 | 1 | 13500 |  | 13500
270 | 36010080@11 | 手孔井井盖 |  | 套 | 32 | 232.08 |  | 7426.56
271 | 36010080@14 | 井环盖、井座 |  | 套 | 48 | 454.04 |  | 21793.92
272 | 36010080@3 | 消防取水口井环盖、井座 | Φ600 | 套 | 8 | 310 |  | 2480
273 | 36010280 | 铸铁平篦 |  | 套 | 23 | 240 |  | 5520
274 | 36010280@4 | 球墨铸铁盖板 600*400*50 |  | 套 | 123.8 | 145.83 |  | 18053.75
275 | 36010280@5 | 绿色重型复合树脂盖板 600*400*50 |  | 套 | 738.3 | 45 |  | 33223.5
276 | 55490020@2 | 立式7kW汽车充电桩 350×150×1400 防护等级 IP65 |  | 台 | 6 | 2300 |  | 13800
277 | 80010630@6 | 预拌水泥砂浆 |  | m3 | 0.9088
278 | 80010750@6 | 预拌水泥防水砂浆 |  | m3 | 5.1524
279 | ZC001383@13 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5X4mm2 | m | 42.42 | 21.17 |  | 898.03
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [6 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
280 | ZC001383@20 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*10mm2 | m | 39.39 | 40.29 |  | 1587.02
281 | ZC001383@27 | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4X4mm2 | m | 138.37 | 17.3 |  | 2393.8
282 | ZC001383@3 | 铜芯电缆 | WDZC-YJY-2*10 | m | 695.89 | 19.63 |  | 13660.32
283 | ZC020153@1 | 接地母线 | 镀锌扁钢40*4 | m | 469.506 | 6 |  | 2817.04
284 | SB210030@1 | 充电桩配电箱配电箱 1APCDZ | 半周长1.5m以内 | 台 | 1 | 2809.57 |  | 2809.57
285 | SB210030@2 | 室外照明箱配电箱 ALSW | 半周长1.5m以内 | 台 | 1 | 1658.36 |  | 1658.36
286 | 00010003 | 机上人工 |  | 工日 | 102.7319 | 230 |  | 23628.34
287 | 99450630 | 折旧费 |  | 元 | 12340.6144 | 1 |  | 12340.61
288 | 99450640 | 检修费 |  | 元 | 3057.0717 | 1 |  | 3057.07
289 | 99450650 | 维护费 |  | 元 | 8713.1867 | 1 |  | 8713.19
290 | 99450660 | 安拆费 |  | 元 | 2135.9033 | 1 |  | 2135.9
291 | 99450670 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.1936 | 9.3 |  | 1.8
292 | 99450670@2 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 29.5568 | 9.3 |  | 274.88
293 | 99450670@3 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.6141 | 9.3 |  | 5.71
294 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 1979.8051 | 7.8 |  | 15442.48
295 | 99450680@2 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 11.5023 | 7.8 |  | 89.72
296 | 99450680@3 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 300.2305 | 7.8 |  | 2341.8
297 | 99450680@4 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 3.9173 | 7.8 |  | 30.55
298 | 99450680@5 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 15.3632 | 7.8 |  | 119.83
299 | 99450700 | 电 | (机械用) | kw·h | 2376.8182 | 0.63 |  | 1497.4
300 | 99450700@3 | 电 | (机械用) | kw·h | 338.9296 | 0.63 |  | 213.53
301 | 99450700@4 | 电 | (机械用) | kw·h | 2294.3625 | 0.63 |  | 1445.45
302 | 99451280 | 其他机具费 |  | 元 | 24 | 1 |  | 24
303 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | -0.0531 | 1 |  | -0.05
| 合计 | 合计 | [5 empty] | 1501900.36

## 工程量明细表(清单)
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
室外电气
强电
1 | 030408001024 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4*10mm2 | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 10 | m | 37.83 |  | 45.06 | 1704.62
<1> = 37.83=37.83
<2> = 37.83=37.83
2 | 030408001008 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4*95mm2 | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 120 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 | m | 37.48 |  | 278.99 | 10456.55
<1> = 37.48=37.48
<2> = 37.48=37.48
3 | 030408001004 | 电力电缆 WDZB-YJY-4X120mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 单芯电力电缆敷设 单价*0.67 | m | 117.19 |  | 385.82 | 45214.25
<1> = 117.19=117.19
4 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*16mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35  | m | 38.93 |  | 68.82 | 2679.16
<1> = 38.93=38.93
5 | 030408001025 | 电力电缆 WDZB-YJY-4X70mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 | m | 20.66 |  | 255.65 | 5281.73
<1> = 20.66=20.66
6 | 030408001026 | 电力电缆WDZB-YJY-5*10mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | m | 38.66 |  | 47.87 | 1850.65
<1> = 38.66=38.66
7 | 030408001027 | 电力电缆WDZB-YJY-5X4mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 | m | 41.72 |  | 25.58 | 1067.2
<1> = 41.72=41.72
8 | 030408001003 | 电力电缆 WDZC-YJY-3*10mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 | m | 100.6 |  | 34.28 | 3448.57
<1> = 100.60=100.6
9 | 030408001028 | 电力电缆 WDZC-YJY-4*50+25mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 | m | 233.21 |  | 184.43 | 43010.92
<1> = 233.21=233.21
10 | 030408001029 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*25mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35  | m | 420.79 |  | 96.93 | 40787.17
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 420.79=420.79
11 | 030408001030 | 电力电缆WDZN-YJY-4X4mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | m | 137.31 |  | 20.52 | 2817.6
<1> = 137.31=137.31
12 | 030408006003 | 矿物绝缘电缆终端头 95mm2 | 1.矿物绝缘电缆终端头安装 单芯(截面mm2以下) 150 | 个 | 2 |  | 118.61 | 237.22
<1> = 2=2
13 | 030408006006 | 电力电缆头 120mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 2 |  | 255.72 | 511.44
<1> = 2=2
14 | 030408003002 | 电缆保护管 PC100 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | m | 114.33 |  | 34.48 | 3942.1
<1> = 114.33=114.33
15 | 030411001008 | 电缆保护管 PC32 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 | m | 20.3 |  | 12.52 | 254.16
<1> = 20.30=20.3
<2> = 20.30=20.3
16 | 030411001002 | 电缆保护管 PC40 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40 | m | 67.71 |  | 16.9 | 1144.3
<1> = 67.71=67.71
17 | 030411001003 | 电缆保护管 PC50 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | m | 20 |  | 19.4 | 388
<1> = 20=20
18 | 030411001009 | 电缆保护管 PC80 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80 | m | 245.14 |  | 24.3 | 5956.9
<1> = 224.98+20.16=245.14
19 | 030408003003 | 电缆保护管 SC100 | 1.电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 | m | 36.56 |  | 131.9 | 4822.26
<1> = 36.56=36.56
20 | 030411001010 | 镀锌钢管 SC32 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32 | m | 154.37 |  | 38.9 | 6004.99
<1> = 154.37=154.37
21 | 030411001011 | 镀锌钢管 SC40 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40 | m | 74.63 |  | 50.5 | 3768.82
<1> = 74.63=74.63
22 | 030411001012 | 镀锌钢管 SC50 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | m | 448.5 |  | 59.52 | 26694.72
<1> = 448.50=448.5
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
23 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 171.45 |  | 9.86 | 1690.5
<1> = (9.82+15.3+4.86+12.93+224.98)*0.8*0.8=171.4496
24 | 040103001001 | 土方回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 171.45 |  | 19.23 | 3296.98
<1> = (9.82+15.3+4.86+12.93+224.98)*0.8*0.8=171.4496
25 | 030404017004 | 充电桩配电箱配电箱 1APCDZ | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 3168.4 | 3168.4
<1> = 1=1
26 | 030404017002 | 立式7kW汽车充电桩 350×150×1400 防护等级 IP65 | 1.充电桩 落地式 | 台 | 6 |  | 2540.88 | 15245.28
<1> = 6=6
27 | 030413005003 | 手孔井 1500*1200*1100 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 4.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 5.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | 个 | 4 |  | 2577.93 | 10311.72
<1> = 4=4
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
28 | 030413005002 | 手孔井 800*800*1100 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 4.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 5.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | 个 | 9 |  | 1755.5 | 15799.5
<1> = 9=9
路灯
29 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 220.94 |  | 6.47 | 1429.48
<1> = 0.6*0.8*460.29=220.9392
30 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 220.94 |  | 19.31 | 4266.35
<1> = 0.6*0.8*460.29=220.9392
31 | 030408001007 | 电力电缆 WDZC-YJY-2*10 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | m | 688.8 |  | 22.95 | 15807.96
<1> = 484.80=484.8
<2> = 26*3*2=156
<3> = 3*8*2=48
<4> = 484.80+156.0000+48.0000=688.8
32 | 030411001006 | 配管PC32 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 | m | 460.29 |  | 12.7 | 5845.68
<1> = 460.29=460.29
<2> = 460.29=460.29
33 | 030412007001 | 3.5米庭院灯(1x50W) LED光源,光通量5000lm,防护等级:IP65 | 1.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5 2.抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 3.现浇基础 混凝土 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.预埋铁件 | 套 | 26 |  | 1266.28 | 32923.28
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 26=26
34 | 030412008002 | 8米高杆灯(4x250W) LED投光灯,光通量4x25000lm,防护等级:IP65 | 1.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 2.成套型双臂悬挑灯架安装 双称式(臂长m) 2.5以下 3.现浇基础 混凝土 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.预埋铁件 | 套 | 3 |  | 3086.03 | 9258.09
<1> = 3=3
35 | 030404017003 | 室外照明箱配电箱 ALSW | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 2017.19 | 2017.19
<1> = 1=1
36 | 030409002001 | 40*4扁钢接地母线 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 | m | 460.29 |  | 28.09 | 12929.55
<1> = 460.29=460.29
<2> = 460.29=460.29
弱电
37 | 030413005001 | 手孔井 800*800*1100 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 4.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 5.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | 个 | 19 |  | 1746.79 | 33189.01
<1> = 19=19
38 | 030411001004 | 电缆保护管 PC50 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | m | 1510.98 |  | 19.4 | 29313.01
<1> = 1510.98=1510.98
39 | 030411001007 | 电缆保护管 PC80 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80 | m | 823.5 |  | 24.32 | 20027.52
<1> = 823.50=823.5
40 | 030411004007 | 配线 WDZN-KYJY-4×2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 773.77 |  | 8.93 | 6909.77
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 773.77=773.77
<2> = 773.77=773.77
41 | 030411004008 | 配线 WDZN-RYJS-2×1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 1285.74 |  | 4.45 | 5721.54
<1> = 638.93=638.93
<2> = 646.81=646.81
<3> = 638.93+646.81=1285.74
42 | 030411004009 | 配线 WDZN-RYJS-4×1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 11.09 |  | 8.81 | 97.7
<1> = 11.09=11.09
<2> = 11.09=11.09
43 | 030411004010 | 配线 WDZN-RYJSP-2×1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 646.81 |  | 4.92 | 3182.31
<1> = 646.81=646.81
<2> = 646.81=646.81
44 | 030411004011 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 657.98 |  | 3.54 | 2329.25
<1> = 328.99*2=657.98
<2> = 657.9800=657.98
45 | 030411004012 | 配线 WDZN-RYJSP-2×2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 134.09 |  | 6.77 | 907.79
<1> = 134.09=134.09
<2> = 134.09=134.09
46 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 176.05 |  | 6.65 | 1170.73
<1> = 0.6*0.7*(328.95+13.46+76.75)=176.0472
47 | 010103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 176.05 |  | 19.3 | 3397.77
<1> = 0.6*0.7*(328.95+13.46+76.75)=176.0472
室外消火栓及室外给水工程
48 | 031001007001 | 给水用PE 100 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | m | 108.64 |  | 76.29 | 8288.15
<1> = 108.64=108.64
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
49 | 031001007003 | 给水用PE 20 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 128.58 |  | 13.71 | 1762.83
<1> = 128.58=128.58
50 | 031001007006 | 给水用PE 25 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 122.82 |  | 16.05 | 1971.26
<1> = 122.82=122.82
51 | 031001007004 | 给水用PE 32 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | m | 63.11 |  | 22.52 | 1421.24
<1> = 63.11=63.11
52 | 031001007007 | 给水用PE 65 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | m | 38.84 |  | 44.75 | 1738.09
<1> = 38.84=38.84
53 | 040501004009 | 给水管 钢丝网骨架 DN150 PE管,热熔连接 | 1.给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 | m | 170.75 |  | 161.9 | 27644.43
<1> = 170.75=170.75
<2> = 170.75=170.75
54 | 040501004010 | 给水管 钢丝网骨架 DN100 PE管,热熔连接 | 1.给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | m | 75.16 |  | 89.59 | 6733.58
<1> = 38.11+37.05=75.16
<2> = 75.1600=75.16
55 | 040504001004 | 快速取水阀(带手孔井) | 1.检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 单价*0.9 | 座 | 8 |  | 757.85 | 6062.8
<1> = 8=8
56 | 031003001001 | 截止阀 DN25 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 2 |  | 62.45 | 124.9
<1> = 2=2
57 | 031003013002 | 水表 DN100 | 1.焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 100 水表与塑料管连接 人工*0.6 | 个 | 1 |  | 1402.52 | 1402.52
<1> = 1=1
58 | 030901011001 | 室外消火栓 SS100 | 1.室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 深100型 | 套 | 3 |  | 762.42 | 2287.26
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 2+1=3
59 | 030901012001 | 消防水泵接合器 SQD100 | 1.消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100 | 套 | 1 |  | 957.15 | 957.15
<1> = 1=1
60 | 031003001002 | 螺纹闸阀 DN32 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 |  | 78.97 | 78.97
<1> = 1=1
61 | 031003001003 | 法兰闸阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 |  | 420.02 | 420.02
<1> = 1=1
62 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽在7m内或基坑底面积在150m2内 单价*0.85 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | m3 | 535.44 |  | 8.86 | 4744
<1> 消防管 = (37.05+170.75)*0.7*1.2*1.15=200.7348
<2> 给水管 = 461.98*0.7*0.9*1.15=334.7045
<3> = 200.7348+334.7045=535.4393
63 | 040103001011 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 441.67 |  | 19.3 | 8524.23
<1> 消防管 = (37.05+170.75)*0.7*1.2*1.15=200.7348
<2> 给水管 = 461.98*0.7*0.9*1.15=334.7045
<3> = -93.77=-93.77
<4> = 200.7348+334.7045+-93.77=441.6693
64 | 040103001012 | 回填中砂 | 1.管(基)坑回填砂 | m3 | 93.77 |  | 254.32 | 23847.59
<1> 消防管 = (37.05+170.75)*0.7*0.2=29.092
<2> 给水管 = 461.98*0.7*0.2=64.6772
<3> = 29.0920+64.6772=93.7692
65 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | m3 | 93.77 |  | 22.87 | 2144.52
<1> = 535.44-441.67=93.77
<2> = 93.7700=93.77
室外排水
土方工程
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
66 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 2306.04 |  | 9.81 | 22622.25
<1> = 403.31+347.75+2134.96=2886.02
<2> = 166.563+986.336+331.508+821.628=2306.035
<3> = 2306.0350=2306.035
67 | 040103001009 | 土方回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 616.83 |  | 19.29 | 11898.65
<1> = 125.75+121.06+793.63=1040.44
<2> = 51.81+329.84+80.86+154.32=616.83
<3> = 616.8300=616.83
68 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2.挖掘机装土 | m3 | 1689.21 |  | 21.68 | 36622.07
<1> = 2306.04-616.83=1689.21
<2> = 1689.2100=1689.21
69 | 040103001008 | 中砂回填 | 1.管(基)坑回填砂 | m3 | 1228.1 |  | 253.67 | 311532.13
<1> 管顶回填 = 76.1+482.94+184.58+484.48=1228.1
<2> 管道基础C2 = 155.89+76.33=232.22
<3> = 1228.1000=1228.1
70 | 040103001010 | 管道垫层 | 1.垫层 砂碎石 | m3 | 179.73 |  | 276.86 | 49760.05
<1> = 18.75+79.558+27.446+53.974=179.728
<2> = 179.7280=179.728
污水
71 | 040501004006 | HDPE双壁波纹管 DN300(8KN/m2) | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m | 496.86 |  | 75.78 | 37652.05
<1> = 496.86=496.86
<2> = 496.86=496.86
72 | 031001006001 | 排水管 PVC-U-75 | 1.给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | m | 8.58 |  | 19.97 | 171.34
<1> = 8.58=8.58
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
73 | 040504002006 | 圆形预制装配式混凝土检查井 Φ1000 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.预制 井室盖板 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 5.预制钢筋混凝土 井池内壁板 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 7.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm 8.装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.1m 9.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 10.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 11.混凝土井盖、井圈制作 井圈 12.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 13.砖砌 井底流槽 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 14.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 普通干混防水砂浆 DW M10 15.球墨铸铁踏步 16.砖砌盖板式 适用管径 200-600 井径1000 井深2.4m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 实际高度(m):1.4 | 座 | 30 |  | 1795.33 | 53859.9
<1> = 5+4+21=30
74 | 040504008001 | 9m3成品玻璃钢隔油池 | 1.玻璃钢化粪池安装 容量 9m3 | 座 | 1 |  | 4609.76 | 4609.76
<1> = 1=1
75 | 040504008002 | 30m3成品玻璃钢化粪池 | 1.玻璃钢化粪池安装 容量 40m3 | 座 | 1 |  | 14945.16 | 14945.16
<1> = 1=1
76 | 040504008004 | 20m3成品玻璃钢化粪池 | 1.玻璃钢化粪池安装 容量 20m3 | 座 | 2 |  | 8463.44 | 16926.88
<1> = 2=2
雨水
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
77 | 040504002007 | 圆形预制装配式混凝土检查井 Φ1000 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.砖砌盖板式 适用管径 200-600 井径1000 井深2.4m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 实际高度(m):1.4 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4.预制 井室盖板 5.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 6.预制钢筋混凝土 井池内壁板 7.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 8.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm 9.装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.1m 10.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 11.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 12.混凝土井盖、井圈制作 井圈 13.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 14.砖砌 井底流槽 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 15.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 普通干混防水砂浆 DW M10 16.球墨铸铁踏步 | 座 | 9 |  | 1795.33 | 16157.97
<1> = 9=9
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
78 | 040504002008 | 圆形预制装配式混凝土检查井 Φ1500 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.砖砌盖板式 适用管径 800-1000 井径1500 井深2.4m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 实际高度(m):1.4 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4.预制 井室盖板 5.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 6.预制钢筋混凝土 井池内壁板 7.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 8.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm 9.装配式钢筋混凝土检查井井筒增减 井径φ1000 每增减0.1m 10.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 11.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 12.混凝土井盖、井圈制作 井圈 13.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 14.砖砌 井底流槽 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 15.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 普通干混防水砂浆 DW M10 16.球墨铸铁踏步 | 座 | 9 |  | 2915.44 | 26238.96
<1> = 9=9
79 | 040504009001 | 砖砌偏沟式单篦雨水口 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 2.砖砌 矩形 3.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4.砖墙 勾缝 5.井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 6.平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 实际井深(m):0.8 | 座 | 23 |  | 797.52 | 18342.96
<1> = 23=23
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
80 | 040501004008 | 高密度聚乙烯缠绕增强管 DN800 | 1.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 800 | m | 211.54 |  | 760.48 | 160871.94
<1> = 211.54=211.54
<2> = 211.54=211.54
81 | 040501004002 | HDPE双壁波纹管 8KN/m2 Ф400 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 | m | 166.19 |  | 109.78 | 18244.34
<1> = 166.19=166.19
<2> = 166.19=166.19
82 | 040501004003 | HDPE双壁波纹管 8KN/m2 Ф300 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | m | 33.15 |  | 74.44 | 2467.69
<1> = 18.65=18.65
<2> = 14.5=14.5
<3> = 18.65+14.5=33.15
83 | 040501004004 | HDPE双壁波纹管 8KN/m2 Ф200 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | m | 144.01 |  | 63.34 | 9121.59
<1> = 6.51=6.51
<2> = 137.50=137.5
<3> = 6.51+137.50=144.01
84 | 040101002004 | 排水沟挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖一般土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | m3 | 488.84 |  | 6.24 | 3050.36
<1> = 517.29*1.5*0.63=488.8391
<2> = 488.8391=488.8391
85 | 040103001006 | 排水沟土方回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 287.92 |  | 19.29 | 5553.98
<1> = 517.29*1.5*0.63=488.8391
<2> = -517.29*(0.9*0.1+0.7*0.53)=-238.4707
<3> = 488.8391+-238.4707=250.3684
<4> = GCLMXHJ*1.15=287.92
86 | 040103002002 | 排水沟余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2.挖掘机装土 | m3 | 200.92 |  | 21.57 | 4333.84
<1> = 488.84-287.92=200.92
<2> = 200.9200=200.92
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-室外安装部分 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
87 | 040201022002 | 300mm砖砌排水沟 球墨铸铁盖板 | 1.现浇基础 混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.砖砌体 基础、护底 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 5.井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 | m | 74.3 |  | 545.09 | 40500.19
<1> = 74.30=74.3
88 | 040201022001 | 300mm砖砌排水沟 绿色重型复合树脂盖板 | 1.现浇基础 混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.砖砌体 基础、护底 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 5.井盖、井箅安装 雨水井 绿色重型复合树脂盖板 | m | 442.99 |  | 376.97 | 166993.94
<1> = 517.29-74.30=442.99