## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
A | 分部分项工程费 | FBFXHJ |  |  | 3924380.68
A1 | 其中人工工资 | FBFXCS_RGF |  |  | 809595.62
B | 措施项目费 | B2 |  |  | 555228.52
B.1 | 绿色施工安全防护措施费
B.2 | 其他措施项目费 | QTCSF |  |  | 555228.52
C | 其他项目费 | C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 |  |  | 51024.01
C.1 | 总承包服务费 | ZCBFWF
C.2 | 预算包干费 | RGF+JXF | 7 |  | 51024.01
C.3 | 工程优质费 | RGF+JXF | 0
C.4 | 概算幅度差 | FBFXHJ | 0
C.5 | 索赔费用 | SPFY
C.6 | 现场签证费用 | XCQZFY
C.7 | 暂估价 | ZGJHJ
E | 税金 | A + B + C | 9 |  | 407756.99
F | 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) | A + B + C + E |  |  | 4938390.2
G.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMCSF |  |  | 164861.96
G.2 | 绿色施工安全防护措施费税金 | G1 | 9 |  | 14837.58
G | 绿色施工安全防护措施费含税造价 | G1 + G2 |  |  | 179699.54
I.1 | 暂列金额(预留金) | A | 10 |  | 392438.07
I.2 | 暂列金额(预留金)税金 | I1 | 9 |  | 35319.43
I | 暂列金额(预留金)含税造价 | I1 + I2 |  |  | 427757.5
Z | 含税工程总造价 | F + G + I |  |  | 5545847.24

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010504004001 | 挡土墙 C20 | 2.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.回填砂 4.安装泄水孔 塑料管 5.软基处理工程 铺设土工布 一般软土 6.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 7.乳化沥青木丝板 立面 | m3 | 4773.77 |  | 575.81 | 2748784.5
2 | 010501001001 | 垫层 C20 | 2.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 150.98 |  | 536.65 | 81023.42
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | m3 | 3338.11 |  | 8.19 | 27339.12
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 445.02 |  | 19.3 | 8588.89
5 | 010507003001 | 坡底排水沟 C25 | 1.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m | 309.36 |  | 583.92 | 180641.49
6 | 010514002001 | 其他构件 地沟盖板 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 小型构件预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 3.现浇建筑物混凝土 小型预制构件运输 1km内 | m3 | 18.59 |  | 1311.71 | 24384.69
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 10.077 |  | 5433.83 | 54756.7
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 7.46 |  | 4447.48 | 33178.2
9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ14以内 | t | 20.565 |  | 4284.02 | 88100.87
本页小计 | [7 empty] | 3246797.88
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ12以内 | t | 1.925 |  | 4284.02 | 8246.74
11 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ16以内 | t | 3.131 |  | 4284.02 | 13413.27
12 | 010507003002 | 坡顶截水沟 C20 | 1.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m | 372.22 |  | 583.81 | 217305.76
13 | 010503002001 | 格构梁 C30 | 2.格构护坡 现浇混凝土骨架 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 135.42 |  | 683.17 | 92514.88
14 | 010202007001 | 锚杆(锚索) | 1.锚杆土钉机械成孔 土层 孔径≤150mm 2.现浇构件带肋钢筋 φ25以外 3.锚杆土钉灌浆 孔径≤150mm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m | 1980 |  | 112.87 | 223482.6
15 | 010507002001 | C20混凝土平台 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m2 | 186.03 |  | 85.85 | 15970.68
16 | 010902004001 | 排水管 | 1.锚杆土钉机械成孔 土层 孔径≤150mm 2.安装泄水孔 塑料管 | m | 357.92 |  | 88.2 | 31568.54
17 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | 1.坡面挂钢丝网 2.播草籽 机械喷播草籽 3.喷播植物保养 机械灌溉 保养月数:12 4.填耕植土 人工 | m2 | 815.88 |  | 53.44 | 43600.63
18 | 010507007001 | 其他构件 急流槽 | 1.现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 48.5 |  | 625.04 | 30314.44
本页小计 | [7 empty] | 676417.54
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010504001001 | 跌水井 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1.96 |  | 594.52 | 1165.26
3924380.68
本页小计 | [7 empty] | 1165.26
合 计 | [7 empty] | 3924380.68

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 |  | 138493.73
2 | 措施其他项目
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 138493.73
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  | 26368.23 | 26368.23
1.1.1 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 | m2 | 3006.64 |  | 8.77 | 26368.23
1.1.1.1 | A1-21-24 | 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 |  | 100m2 | 30.07 |  | 876.73 | 26363.27
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 密目式安全网 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支架 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 施工围挡照明 |  | 项 | 1
1.8 | 1.8 | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
1.9 | 1.9 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.10 | 1.10 | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
1.11 | 1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.12 | 1.12 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.13 | 1.13 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 26368.23
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 2.5 | 模板工程 |  | 项 | 1 |  | 555228.52 | 555228.52
2.1.1 | 011702011001 | 直形墙 3.6以内 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内  | m2 | 1335.84 |  | 53.23 | 71106.76
2.1.1.1 | A1-20-52 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内  |  | 100m2 | 13.36 |  | 5322.86 | 71113.41
2.1.2 | 011702011002 | 直形墙 4.6以内 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6 | m2 | 2426.49 |  | 55.66 | 135058.43
2.1.2.1 | A1-20-52 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6 |  | 100m2 | 24.26 |  | 5567.57 | 135069.25
本页小计 | [7 empty] | 581596.75
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.1.3 | 011702011003 | 直形墙 5.6以内 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.6 | m2 | 2024.13 |  | 58.12 | 117642.44
2.1.3.1 | A1-20-52 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.6 |  | 100m2 | 20.24 |  | 5812.26 | 117640.14
2.1.4 | 011702011004 | 直形墙 6.6以内 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内  | m2 | 521.14 |  | 53.21 | 27729.86
2.1.4.1 | A1-20-52 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内  |  | 100m2 | 5.21 |  | 5322.86 | 27732.1
2.1.5 | 011702011005 | 直形墙 7.6以内 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.6 | m2 | 196.05 |  | 63 | 12351.15
2.1.5.1 | A1-20-52 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.6 |  | 100m2 | 1.96 |  | 6301.66 | 12351.25
2.1.6 | 011702011006 | 直形墙 9.4以内 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度8.4m 实际支模高度(m):9.4 | m2 | 136.52 |  | 77.23 | 10543.44
2.1.6.1 | A1-20-60 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度8.4m 实际支模高度(m):9.4 |  | 100m2 | 1.37 |  | 7695.57 | 10542.93
2.1.7 | 011702011007 | 直形墙 10.4以内 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度8.4m 实际支模高度(m):10.4 | m2 | 413.5 |  | 79.58 | 32906.33
2.1.7.1 | A1-20-60 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度8.4m 实际支模高度(m):10.4 |  | 100m2 | 4.14 |  | 7948.82 | 32908.11
2.1.8 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 135.09 |  | 27.86 | 3763.61
2.1.8.1 | A1-20-12 | 基础垫层模板 |  | 100m2 | 1.35 |  | 2787.37 | 3762.95
2.1.9 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.电缆沟、水沟模板 | m2 | 907.39 |  | 49.08 | 44534.7
2.1.9.1 | A1-20-101 | 电缆沟、水沟模板 |  | 100m2 | 9.07 |  | 4910.61 | 44539.23
2.1.10 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m | m2 | 1116.82 |  | 73.14 | 81684.21
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.1.10.1 | A1-20-34 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m |  | 100m2 | 11.17 |  | 7312.42 | 81679.73
2.1.11 | 011702027001 | 急流槽 | 1.台阶模板 | m2 | 359.04 |  | 38.36 | 13772.77
2.1.11.1 | A1-20-96 | 台阶模板 |  | 100m2 | 3.59 |  | 3835.95 | 13771.06
2.1.12 | 011702013001 | 跌水井 | 1.电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内 | m2 | 78.4 |  | 52.74 | 4134.82
2.1.12.1 | A1-20-57 | 电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内 |  | 100m2 | 0.78 |  | 5301.39 | 4135.08
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1
2.3 | 2.7 | 材料及小型构件二次水平运输 |  | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 |  | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 井点降水工程 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 555228.52
本页小计
合 计 | [7 empty] | 581596.75
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 4.1其它项目清单计价表（含独立费）
其他项目清单计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 备注
其他项目
1 | ZLF | 暂列金额 | [6 empty] | 392438.07
2 | ZGJ | 暂估价
2.1 | ZGC | 材料暂估价
2.2 | ZGGC | 专业工程暂估价
3 | LXF | 计日工
4 | ZCBFWF | 总承包服务费
5 | YSBGF | 预算包干费 | [6 empty] | 51024.01 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | GCYZF | 工程优质费 | [7 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | GSFDC | 概算幅度差 | [7 empty] | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | XCQZFY | 现场签证费用
9 | SPFY | 索赔费用
10 | QTFY | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
|  | 小计 | [6 empty] | 51024.01
|  | 合计 | [6 empty] | 51024.01

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 |  | 元 | 809595.5968 | 1 |  | 809595.6
2 | 01010040 | 螺纹钢筋 | φ25以内 | t | 21.0791 | 3311.8 |  | 69809.76
3 | 01010040@1 | 螺纹钢筋 | φ12以内 | t | 1.9731 | 3311.8 |  | 6534.51
4 | 01010040@2 | 螺纹钢筋 | φ16以内 | t | 3.2093 | 3311.8 |  | 10628.56
5 | 01010120 | 螺纹钢筋 | φ10以内 | t | 7.6092 | 3311.8 |  | 25200.15
6 | 01010130 | 螺纹钢筋 | φ25以外 | t | 14.8881 | 3311.8 |  | 49306.41
7 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝 | φ4.0 | kg | 5579.3043 | 6.61 |  | 36879.2
8 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7~1.2 | kg | 202.2249 | 7.14 |  | 1443.89
9 | 01090022 | 圆钢 | φ10以内 | t | 10.2785 | 3355.83 |  | 34492.9
10 | 02050260 | 密封胶圈 |  | 个 | 161.4141 | 13.33 |  | 2151.65
11 | 02270070 | 土工布 |  | m2 | 11899.9218 | 2.82 |  | 33557.78
12 | 03010065 | 铁钉 |  | kg | 1.768 | 7.22 |  | 12.76
13 | 03011325 | 对拉螺栓 |  | kg | 3643.8418 | 5.38 |  | 19603.87
14 | 03019021 | 圆钉 | 50~75 | kg | 295.8017 | 6.28 |  | 1857.63
15 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 421.5428 | 8.23 |  | 3469.3
16 | 03210090@1 | 塑波纹钢丝网 | 综合 | m2 | 897.6 | 8.54 |  | 7665.5
17 | 03213001 | 铁件 | 综合 | kg | 7.254 | 6.34 |  | 45.99
18 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 40.3763 | 394.96 |  | 15947.02
19 | 04030015 | 中砂 |  | m3 | 46.7279 | 178.22 |  | 8327.85
20 | 04050025 | 碎石 | 10 | m3 | 0.7626 | 119.36 |  | 91.02
21 | 04090155 | 熟耕土(松方) |  | m3 | 56.235 | 41.94 |  | 2358.5
22 | 04090175 | 通用种植土(松方) |  | m3 | 131.215 | 34 |  | 4461.31
23 | 05010040 | 松杂原木 | φ100~280 | m3 | 0.1748 | 1143.52 |  | 199.89
24 | 05030080 | 松杂板枋材 |  | m3 | 15.6739 | 1061.95 |  | 16644.9
25 | 05030320 | 垫木 |  | m3 | 0.0093 | 1549.95 |  | 14.41
26 | 05050120 | 防水胶合板 | 模板用 18mm | m2 | 1155.2009 | 38.53 |  | 44509.89
27 | 05150010 | 木丝板 | 25×610×1830 | m2 | 98.8 | 5.69 |  | 562.17
28 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 |  | kg | 69.161 | 16.08 |  | 1112.11
29 | 13310050 | 乳化沥青 |  | kg | 187.2 | 2.73 |  | 511.06
30 | 13410010 | 嵌缝料 |  | kg | 108.65 | 0.58 |  | 63.02
31 | 14010030 | 松节油 |  | kg | 7.5175 | 5.94 |  | 44.65
32 | 14350250 | 隔离剂 |  | kg | 947.05 | 7.05 |  | 6676.7
33 | 17010470 | 钢管 | φ48.3×3.6 | m | 102.238 | 13.08 |  | 1337.27
34 | 17250080 | 塑料排水管 | DN50 | m | 539.58 | 5.53 |  | 2983.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 17250080@1 | 塑料排水管 | DN110 | m | 365.058 | 18.9 |  | 6899.6
36 | 17270180 | 高压橡胶管 | 综合 | m | 53.8047 | 59.37 |  | 3194.39
37 | 17270200 | 高压胶管 | φ20 | m | 29.7 | 41.85 |  | 1242.95
38 | 18250615 | 管箍 |  | 个 | 35.8698 | 9.29 |  | 333.23
39 | 32070075 | 草籽混合物 |  | kg | 145.656 | 35 |  | 5097.96
40 | 32270020 | 有机肥 |  | t | 4.08 | 432 |  | 1762.56
41 | 34110010 | 水 |  | m3 | 656.9197 | 2.86 |  | 1878.79
42 | 35030020 | 脚手架接驳管 | φ43×350 | 支 | 34.8812 | 5.74 |  | 200.22
43 | 35030030 | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 6.9161 | 7.05 |  | 48.76
44 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) |  | 套 | 11.7273 | 5.62 |  | 65.91
45 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) |  | 套 | 78.182 | 5.24 |  | 409.67
46 | 35090230 | 钢支撑 |  | kg | 8291.6486 | 3.88 |  | 32171.6
47 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 7183.4995 | 1 |  | 7183.5
48 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | -0.4048 | 1 |  | -0.4
49 | 8021902 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 155.53 | 412.62 |  | 64174.79
50 | 8021903 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 43.771 | 422.33 |  | 18485.81
51 | 8021904 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 5513.362 | 432.04 |  | 2381992.92
52 | 8021905 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 210.0485 | 441.75 |  | 92788.92
53 | 00010003 | 机上人工 |  | 工日 | 312.6831 | 230 |  | 71917.11
54 | 99450630 | 折旧费 |  | 元 | 45066.9511 | 1 |  | 45066.95
55 | 99450640 | 检修费 |  | 元 | 6903.2837 | 1 |  | 6903.28
56 | 99450650 | 维护费 |  | 元 | 15568.6248 | 1 |  | 15568.62
57 | 99450660 | 安拆费 |  | 元 | 2706.3211 | 1 |  | 2706.32
58 | 99450670 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 88.4717 | 9.3 |  | 822.79
59 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 7660.359 | 7.8 |  | 59750.8
60 | 99450700 | 电 | (机械用) | kW·h | 6234.9735 | 0.63 |  | 3928.03
61 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | 0.061 | 1 |  | 0.06
| 合计 | 合计 | [5 empty] | 4042696.25

## 工程量明细表(清单)
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
1 | 010504004001 | 挡土墙 C20 | 2.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.回填砂 4.安装泄水孔 塑料管 5.软基处理工程 铺设土工布 一般软土 6.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 7.乳化沥青木丝板 立面 | m3 | 4773.77 |  | 575.81 | 2748784.5
<1> = 4773.77=4773.77
2 | 010501001001 | 垫层 C20 | 2.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 150.98 |  | 536.65 | 81023.42
<1> = 150.98=150.98
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | m3 | 3338.11 |  | 8.19 | 27339.12
<1> 挡土墙（原土方输多一位数） = 2975.83=2975.83
<2> 坡底排水沟 = 322.078=322.078
<3> 坡顶截水沟 = 40.2=40.2
<4> = 2975.83+322.078+40.2=3338.108
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 445.02 |  | 19.3 | 8588.89
<1> 挡土墙 = 324.24=324.24
<2> 坡底排水沟 = 120.78=120.78
<3> = 324.24+120.78=445.02
5 | 010507003001 | 坡底排水沟 C25 | 1.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m | 309.36 |  | 583.92 | 180641.49
<1> = 309.36=309.36
6 | 010514002001 | 其他构件 地沟盖板 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 小型构件预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 3.现浇建筑物混凝土 小型预制构件运输 1km内 | m3 | 18.59 |  | 1311.71 | 24384.69
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 18.59=18.59
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 10.077 |  | 5433.83 | 54756.7
<1> = 4.251=4.251
<2> 格构梁 = 1.373+1.676+0.111*1.8+0.655*1.414+0.173*1.6+0.364*1.25+0.073*1.28+0.126*2.25=5.2837
<3> 急流槽梁 = 0.542=0.542
<4> = 4.251+5.2837+0.542=10.0767
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 7.46 |  | 4447.48 | 33178.2
<1> = 5.30=5.3
<2> 格构梁 = 0.663+0.146*2.25=0.9915
<3> 急流槽、梁 = 0.301+0.267=0.568
<4> 跌水井 = 0.12*5=0.6
<5> = 5.30+0.9915+0.5680+0.6000=7.4595
9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ14以内 | t | 20.565 |  | 4284.02 | 88100.87
<1> = 7.87=7.87
<2> 格构梁 = 6.306+0.189*1.8+1.27*1.414+0.363*1.6+0.755*1.25+0.158*1.28=10.1688
<3> 加腋 = 0.9*4*4*145*1.21/1000=2.5265
<4> = 7.87+10.1688+2.5265=20.5653
10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ12以内 | t | 1.925 |  | 4284.02 | 8246.74
<1> = 1.925=1.925
<2> = 1.925=1.925
11 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ16以内 | t | 3.131 |  | 4284.02 | 13413.27
<1> = 3.131=3.131
12 | 010507003002 | 坡顶截水沟 C20 | 1.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m | 372.22 |  | 583.81 | 217305.76
<1> = 372.22=372.22
13 | 010503002001 | 格构梁 C30 | 2.格构护坡 现浇混凝土骨架 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 135.42 |  | 683.17 | 92514.88
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 127.59=127.59
<2> 加腋 = 0.3*0.3*2*0.3*145=7.83
<3> = 127.59+7.8300=135.42
14 | 010202007001 | 锚杆(锚索) | 1.锚杆土钉机械成孔 土层 孔径≤150mm 2.现浇构件带肋钢筋 φ25以外 3.锚杆土钉灌浆 孔径≤150mm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m | 1980 |  | 112.87 | 223482.6
<1> = 1980=1980
<2> = 1980=1980
15 | 010507002001 | C20混凝土平台 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m2 | 186.03 |  | 85.85 | 15970.68
<1> A-C = 17.745=17.745
<2> C-F = 96.03=96.03
<3> K-L = 16.604=16.604
<4> L-N = 26.6=26.6
<5> N-O = 29.05=29.05
<6> = 17.745+96.03+16.604+26.6+29.05=186.029
16 | 010902004001 | 排水管 | 1.锚杆土钉机械成孔 土层 孔径≤150mm 2.安装泄水孔 塑料管 | m | 357.92 |  | 88.2 | 31568.54
<1> = ((272.71*1.5)+(460.18*1.6))/16*5=357.9228
<2> = 357.9228=357.9228
17 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | 1.坡面挂钢丝网 2.播草籽 机械喷播草籽 3.喷播植物保养 机械灌溉 保养月数:12 4.填耕植土 人工 | m2 | 815.88 |  | 53.44 | 43600.63
<1> = ((272.71*1.5)+(460.18*1.6))=1145.353
<2> = -823.69*0.4=-329.476
<3> = 1145.3530+-329.4760=815.877
18 | 010507007001 | 其他构件 急流槽 | 1.现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 48.5 |  | 625.04 | 30314.44
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-边坡支护 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 31.153+17.3475=48.5005
19 | 010504001001 | 跌水井 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1.96 |  | 594.52 | 1165.26
<1> = 0.2*1.4*1.4*5=1.96