## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 |  | 元 | 406417.9599 | 1 |  | 406417.96
2 | RGFTZ | 人工费调整 |  | 元 | 17493.6769 | 1 |  | 17493.68
3 | 01010031 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 1.47 | 3.36 |  | 4.94
4 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 252.211 | 3.36 |  | 847.43
5 | 01010105@3 | 镀锌热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 2.79 | 3.36 |  | 9.37
6 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2~2.5 | kg | 73.1704 | 7.4 |  | 541.46
7 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg | 3.3986 | 6.61 |  | 22.46
8 | 01030055@2 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg | 17.4763 | 6.61 |  | 115.52
9 | 01090023 | 圆钢 | φ10以内 | kg | 1.22 | 3.36 |  | 4.1
10 | 01130002 | 扁钢 | 综合 | kg | 6.365 | 3.72 |  | 23.68
11 | 01130002@3 | 扁钢 | 综合 | kg | 25.575 | 3.72 |  | 95.14
12 | 01130060 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 16.065 | 3.72 |  | 59.76
13 | 01130060@2 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 49.3926 | 3.72 |  | 183.74
14 | 01130080 | 镀锌扁钢 | 40×4 | kg | 0.63 | 3.72 |  | 2.34
15 | 01210001@2 | 角钢 | 综合 | kg | 8.48 | 3.79 |  | 32.14
16 | 01290003 | 钢板 | 综合 | kg | 38.7 | 3.51 |  | 135.84
17 | 01290003@2 | 钢板 | 综合 | kg | 2.94 | 3.51 |  | 10.32
18 | 01290019 | 钢板 | 1.6~1.9 | kg | 1.2 | 3.51 |  | 4.21
19 | 01290040 | 钢板 | 3.5~4.0 | kg | 0.5 | 3.51 |  | 1.76
20 | 01290043 | 钢板 | 8~15 | kg | 3.5887 | 3.51 |  | 12.6
21 | 01290043@3 | 钢板 | 8~15 | kg | 0.3113 | 3.51 |  | 1.09
22 | 01290173 | 钢板 | 12~20 | kg | 3.2951 | 3.51 |  | 11.57
23 | 01290173@1 | 钢板 | 12~20 | kg | 119.5276 | 3.51 |  | 419.54
24 | 01290245@1 | 镀锌钢板 | 2.5 | m2 | 0.64 | 125.25 |  | 80.16
25 | 01350060 | 青铜板 | 0.08~0.3 | kg | 0.5 | 64.17 |  | 32.09
26 | 01530060 | 封铅 | 含铅65% 含锡35% | kg | 16.8248 | 26.42 |  | 444.51
27 | 02010010 | 橡胶板 | 综合 | kg | 1.08 | 3.56 |  | 3.84
28 | 02010013 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.5485 | 25.7 |  | 14.1
29 | 02010013@2 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.4806 | 25.7 |  | 12.35
30 | 02010015 | 橡胶板 | 4~15 | kg | 2.77 | 11.09 |  | 30.72
31 | 02010070 | 耐油橡胶板 | 3~6 | kg | 50.586 | 7.71 |  | 390.02
32 | 02010070@1 | 耐油橡胶板 | 3~6 | kg | 8.4 | 7.71 |  | 64.76
33 | 02010100 | 石棉橡胶板 | 3~6 | kg | 7.716 | 11.61 |  | 89.58
34 | 02030020 | 橡胶条 | φ20 | 个 | 21 | 0.75 |  | 15.75
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 02070270 | 橡皮垫 | 2mm | m2 | 2.1 | 19.91 |  | 41.81
36 | 02090050 | 聚乙烯薄膜 | 0.05 | m2 | 1.209 | 1.33 |  | 1.61
37 | 02130050 | 三色塑料带 | 综合 | kg | 10.11 | 10.3 |  | 104.13
38 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm | m | 287.498 | 0.13 |  | 37.37
39 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm | m | 553.795 | 0.13 |  | 71.99
40 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 548.6099 | 2.1 |  | 1152.08
41 | 02130075@1 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 214.82 | 2.1 |  | 451.12
42 | 02130090 | 三色塑料带 | 20mm×40m | 卷 | 0.3059 | 2.06 |  | 0.63
43 | 02130140 | 扁形塑料绑带 |  | m | 480.6113 | 0.72 |  | 346.04
44 | 02190070 | 尼龙绳 | 综合 | kg | 0.1 | 40.2 |  | 4.02
45 | 02190080 | 尼龙绳 | 综合 | m | 23 | 3 |  | 69
46 | 02270001 | 棉纱 |  | kg | 86.4079 | 11.47 |  | 991.1
47 | 02270001@1 | 棉纱 |  | kg | 22.5192 | 11.47 |  | 258.3
48 | 02270020 | 白布 |  | kg | 40.3216 | 2.75 |  | 110.88
49 | 02270020@1 | 白布 |  | kg | 25.7248 | 2.75 |  | 70.74
50 | 02270030 | 白布 | 宽900 | m | 5.18 | 4.94 |  | 25.59
51 | 02270030@1 | 白布 | 宽0.9m | m | 0.5 | 4.94 |  | 2.47
52 | 02270030@2 | 白布 | 宽900 | m | 0.35 | 4.94 |  | 1.73
53 | 02270040 | 细白布 | 宽0.9m | m | 1.4 | 4.94 |  | 6.92
54 | 02270180 | 破布 | 一级 | kg | 0.062 | 7.18 |  | 0.45
55 | 02290110 | 油麻丝 |  | kg | 56.055 | 8.87 |  | 497.21
56 | 02350050 | 尼龙线卡 |  | 十套 | 10 | 0.35 |  | 3.5
57 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉 | M4~6×20~35 | 十套 | 18.848 | 3.4 |  | 64.08
58 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉 | M4~6×20~35 | 十套 | 2.24 | 3.4 |  | 7.62
59 | 03010129 | 自攻螺钉 | M4×30 | 十套 | 1.5 | 0.75 |  | 1.13
60 | 03010205 | 木螺钉 | M6×30 | 十套 | 0.2 | 0.26 |  | 0.05
61 | 03010225 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 十套 | 88.1946 | 0.18 |  | 15.88
62 | 03010240 | 木螺钉 | M4×65 | 十套 | 97.528 | 0.68 |  | 66.32
63 | 03010250 | 木螺钉 | M6×100 | 十套 | 5.64 | 1.25 |  | 7.05
64 | 03010250@1 | 木螺钉 | M6×100 | 十套 | 0.28 | 1.25 |  | 0.35
65 | 03010290 | 半圆头螺丝 | M6~12×12~50 | 十套 | 14.35 | 3.09 |  | 44.34
66 | 03010315 | 半圆头螺丝 | M6~8×12~30 | 十套 | 31.416 | 0.16 |  | 5.03
67 | 03010430 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 13.6587 | 5.58 |  | 76.22
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
68 | 03010430@2 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 32.1511 | 5.58 |  | 179.4
69 | 03010565 | 六角螺栓 | M2~5×4~20 | 十套 | 3.6 | 0.27 |  | 0.97
70 | 03010605 | 六角螺栓 | M8×75 | 十套 | 6.8 | 1.7 |  | 11.56
71 | 03010610 | 六角螺栓 | M8×75以内 | 十套 | 1.5 | 1.17 |  | 1.76
72 | 03010620 | 六角螺栓 | M10×75 | 十套 | 2 | 2.51 |  | 5.02
73 | 03010680 | 六角螺栓 | M16×65~80 | 十套 | 50.264 | 5.94 |  | 298.57
74 | 03010680@1 | 六角螺栓 | M16×65~80 | 十套 | 37.904 | 5.94 |  | 225.15
75 | 03010840 | 六角螺栓 | M10×80~130 | 十套 | 4.12 | 3.9 |  | 16.07
76 | 03010890 | 六角螺栓 | M16×85~140 | 十套 | 32.96 | 8.66 |  | 285.43
77 | 03010905 | 六角螺栓 | M20×85~100 | 十套 | 52.736 | 12.45 |  | 656.56
78 | 03010920 | 六角螺栓 | M27×120~140 | 十套 | 16.48 | 36.5 |  | 601.52
79 | 03011323 | 高强膨胀螺栓 | M12 | 十套 | 17.157 | 23.8 |  | 408.34
80 | 03011350 | 膨胀螺栓 | M6~12×50~120 | 十套 | 25.544 | 56.57 |  | 1445.02
81 | 03011350@1 | 膨胀螺栓 | M6~12×50~120 | 十套 | 30.9 | 56.57 |  | 1748.01
82 | 03011375 | 双头螺栓 |  | kg | 11.004 | 5.44 |  | 59.86
83 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 十套 | 73.794 | 10.38 |  | 765.98
84 | 03011415 | 镀锌精制螺栓 | 1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 6.12 | 1.04 |  | 6.36
85 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 十套 | 505.168 | 0.43 |  | 217.22
86 | 03011510 | 镀锌六角螺栓 | M16×85~140 | 十套 | 2.472 | 14.98 |  | 37.03
87 | 03011525 | 镀锌六角螺栓 | 2个垫圈 M6×14~75 | 十套 | 0.41 | 1.79 |  | 0.73
88 | 03011595 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 5.3856 | 3.9 |  | 21
89 | 03011605 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 89.2514 | 5.04 |  | 449.83
90 | 03011610 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 3 | 5.09 |  | 15.27
91 | 03011630 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 7.172 | 14.12 |  | 101.27
92 | 03012539 | 锚固螺栓 | M32 | 十套 | 3 | 19.2 |  | 57.6
93 | 03013001@1 | 膨胀螺栓 | 综合 | 十套 | 7.828 | 2.63 |  | 20.59
94 | 03013011 | 膨胀螺栓 | 综合 | kg | 13.356 | 7.56 |  | 100.97
95 | 03013011@1 | 膨胀螺栓 | 综合 | kg | 31.9272 | 7.56 |  | 241.37
96 | 03013031 | 膨胀螺栓 | M6 | 十套 | 68.136 | 2.8 |  | 190.78
97 | 03013041 | 膨胀螺栓 | M8 | 十套 | 64.1168 | 3.15 |  | 201.97
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
98 | 03013051 | 膨胀螺栓 | M10 | 十套 | 40.8 | 5.82 |  | 237.46
99 | 03013181 | 膨胀螺栓 | M12×100 | 十套 | 0.4888 | 12.1 |  | 5.91
100 | 03013341 | 膨胀螺栓 | M10~16 | 十套 | 12.201 | 8.5 |  | 103.71
101 | 03013431 | 塑料胀管 | D6~8 | 十套 | 211.855 | 0.6 |  | 127.11
102 | 03013431@1 | 塑料胀管 | D6~8 | 十套 | 1.19 | 0.6 |  | 0.71
103 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母 | DN25×1.5 | 十套 | 1.1588 | 2.4 |  | 2.78
104 | 03014111 | 镀锌锁紧螺母 | DN32×1.5 | 十套 | 0.2318 | 3.09 |  | 0.72
105 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母 | DN25×3 | 十套 | 0.3245 | 5.66 |  | 1.84
106 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母 | DN32×3 | 十套 | 2.6111 | 7.72 |  | 20.16
107 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母 | DN40×3 | 十套 | 0.2781 | 11.33 |  | 3.15
108 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母 | DN50×3 | 十套 | 0.4017 | 16.48 |  | 6.62
109 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套 | 54.384 | 1.58 |  | 85.93
110 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母 | DN15×3 | 十套 | 33.99 | 2.94 |  | 99.93
111 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×3 | 十套 | 277.5965 | 3.81 |  | 1057.64
112 | 03014411 | 六角螺母 | 综合 | kg | 0.3556 | 5.44 |  | 1.93
113 | 03014421 | 六角螺母 | M8 | 十套 | 1.442 | 2.11 |  | 3.04
114 | 03016011 | 垫圈 | 综合 | kg | 0.0202 | 5.44 |  | 0.11
115 | 03016071 | 垫圈 | M8 | 十个 | 1.442 | 0.09 |  | 0.13
116 | 03016091 | 镀锌垫圈 | M2~12 | 十个 | 5 | 0.26 |  | 1.3
117 | 03016111 | 弹簧垫圈 | M2~10 | 十个 | 3.5 | 0.26 |  | 0.91
118 | 03019021 | 圆钉 | 50~75 | kg | 3.5 | 6.28 |  | 21.98
119 | 03078051@1 | 大便器胶皮碗 |  | 个 | 87.15 | 0.65 |  | 56.65
120 | 03131011 | 砂轮片 | φ100 | 片 | 0.1162 | 12.87 |  | 1.5
121 | 03131061 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 0.6218 | 4.27 |  | 2.66
122 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 0.4819 | 4.27 |  | 2.06
123 | 03131071 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 2.7128 | 3.04 |  | 8.25
124 | 03131101 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 9.7303 | 11.97 |  | 116.47
125 | 03131101@1 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 41.8006 | 11.97 |  | 500.35
126 | 03134011 | 水砂纸 |  | 张 | 0.062 | 0.77 |  | 0.05
127 | 03134021 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 186.1909 | 0.94 |  | 175.02
128 | 03134021@1 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 83.1788 | 0.94 |  | 78.19
129 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 209.7036 | 8.23 |  | 1725.86
130 | 03135021 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 138.6621 | 8.23 |  | 1141.19
131 | 03136021 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 7.07 | 7.69 |  | 54.37
132 | 03137011 | 焊锡 |  | kg | 0.23 | 58.12 |  | 13.37
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 5 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
133 | 03137041 | 焊锡膏 |  | kg | 6.0805 | 47.01 |  | 285.84
134 | 03137041@1 | 焊锡膏 |  | kg | 0.14 | 47.01 |  | 6.58
135 | 03138001 | 锡基钎料 |  | kg | 39.804 | 52.47 |  | 2088.52
136 | 03138001@1 | 锡基钎料 |  | kg | 0.35 | 52.47 |  | 18.36
137 | 03139001 | 冲击钻头 | φ8 | 个 | 1.7688 | 3.42 |  | 6.05
138 | 03139011 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 4.3076 | 6.84 |  | 29.46
139 | 03139021 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 2.3316 | 8.55 |  | 19.94
140 | 03139071 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 21.0299 | 2.76 |  | 58.04
141 | 03139071@2 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.42 | 2.76 |  | 1.16
142 | 03139081 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 3.2008 | 4.14 |  | 13.25
143 | 03139081@1 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 4.267 | 4.14 |  | 17.67
144 | 03139101 | 冲击钻头 | φ10~20 | 个 | 17.9357 | 8.12 |  | 145.64
145 | 03139101@1 | 冲击钻头 | φ10~20 | 个 | 10.173 | 8.12 |  | 82.6
146 | 03139151 | 合金钢钻头 | φ3 | 个 | 0.32 | 0.55 |  | 0.18
147 | 03139151@1 | 合金钢钻头 | φ3 | 个 | 0.14 | 0.55 |  | 0.08
148 | 03139161 | 合金钢钻头 | φ8 | 个 | 3.1746 | 3.7 |  | 11.75
149 | 03139281 | 钢锯条 |  | 条 | 461.5196 | 0.43 |  | 198.45
150 | 03139281@1 | 钢锯条 |  | 条 | 21.1361 | 0.43 |  | 9.09
151 | 03139321 | 钢丝刷子 |  | 把 | 1.365 | 12.82 |  | 17.5
152 | 03139321@1 | 钢丝刷子 |  | 把 | 9.1495 | 12.82 |  | 117.3
153 | 03139521 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 | 3.8022 | 4.57 |  | 17.38
154 | 03213021 | 垫铁 |  | kg | 4.832 | 4.87 |  | 23.53
155 | 03213041 | 平垫铁 | 综合 | kg | 17.25 | 4.22 |  | 72.8
156 | 03213051 | 斜垫铁 | 综合 | kg | 15 | 6.23 |  | 93.45
157 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 82.2774 | 0.4 |  | 32.91
158 | 04010020@3 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 427.79 | 0.4 |  | 171.12
159 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 2.005 | 0.4 |  | 0.8
160 | 04030001 | 砂子 |  | kg | 6.757 | 0.08 |  | 0.54
161 | 04030015 | 中砂 |  | m3 | 0.1459 | 178.22 |  | 26
162 | 04030015@3 | 中砂 |  | m3 | 0.352 | 178.22 |  | 62.73
163 | 04050035 | 碎石 | 20 | m3 | 0.284 | 119.36 |  | 33.9
164 | 04090055@1 | 石灰膏 |  | m3 | 1.5355 | 378.64 |  | 581.4
165 | 04130001 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.039 | 282.26 |  | 11.01
166 | 04130070@2 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 1.328 | 282.26 |  | 374.84
167 | 05030060 | 板枋材 | 综合 | m3 | 0.01 | 1061.95 |  | 10.62
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 6 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
168 | 05030200 | 木板 |  | m3 | 0.625 | 1061.95 |  | 663.72
169 | 05030265 | 枕木 |  | m3 | 0.056 | 1329.2 |  | 74.44
170 | 05050050@1 | 胶合板 | 2440×1220×3 | m2 | 0.07 | 8.03 |  | 0.56
171 | 05050050@2 | 胶合板 | 2440×1220×3 | m2 | 2.25 | 8.03 |  | 18.07
172 | 13010050 | 醇酸清漆 |  | kg | 13.6086 | 10.28 |  | 139.9
173 | 13010120 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.35 | 13.27 |  | 4.64
174 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.12 | 13.27 |  | 1.59
175 | 13010130 | 酚醛调和漆 |  | kg | 2.676 | 16.08 |  | 43.03
176 | 13010130@3 | 酚醛调和漆 |  | kg | 8.513 | 16.08 |  | 136.89
177 | 13010330 | 沥青清漆 |  | kg | 3.906 | 7 |  | 27.34
178 | 13010390 | 漆片胶 |  | kg | 0.5 | 12.98 |  | 6.49
179 | 13010510 | 调和漆 |  | kg | 0.2 | 10.59 |  | 2.12
180 | 13010510@2 | 调和漆 |  | kg | 0.18 | 10.59 |  | 1.91
181 | 13030240 | 厚漆 |  | kg | 24.0087 | 19.75 |  | 474.17
182 | 13030240@1 | 厚漆 |  | kg | 3.45 | 19.75 |  | 68.14
183 | 13030360 | 沥青漆 |  | kg | 3.79 | 9.41 |  | 35.66
184 | 13050070 | 防锈漆 |  | kg | 0.2 | 16.08 |  | 3.22
185 | 13050070@1 | 防锈漆 |  | kg | 0.108 | 16.08 |  | 1.74
186 | 13050080 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 7.1597 | 16.08 |  | 115.13
187 | 13050210 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 1.6453 | 6.2 |  | 10.2
188 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 |  | kg | 6.78 | 5 |  | 33.9
189 | 13350035 | 防水密封胶 |  | 支 | 2.8 | 8.1 |  | 22.68
190 | 13350035@1 | 防水密封胶 |  | 支 | 45.45 | 8.1 |  | 368.15
191 | 13350200 | 密封膏 |  | kg | 1.67 | 6.19 |  | 10.34
192 | 13350360 | 橡胶石棉盘根 | 编织 φ11~25(250℃) | kg | 2.17 | 22.46 |  | 48.74
193 | 14010010 | 清油 |  | kg | 2.8086 | 16.04 |  | 45.05
194 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 17.2 | 15.41 |  | 265.05
195 | 14030040 | 汽油 | 综合 | kg | 35.8415 | 9.3 |  | 333.33
196 | 14030040@3 | 汽油 | 综合 | kg | 146.0446 | 9.3 |  | 1358.21
197 | 14030047 | 汽油 | 70~90# | kg | 0.3 | 9.3 |  | 2.79
198 | 14050040 | 溶剂汽油 |  | kg | 81.2121 | 7.17 |  | 582.29
199 | 14050040@2 | 溶剂汽油 |  | kg | 2.4017 | 7.17 |  | 17.22
200 | 14050050 | 溶剂油 |  | kg | 12.0787 | 3.94 |  | 47.59
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 7 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
201 | 14050050@1 | 溶剂油 |  | kg | 1.3635 | 3.94 |  | 5.37
202 | 14070010 | 齿轮油 | 20# | kg | 22 | 7.78 |  | 171.16
203 | 14070050 | 机油 | 综合 | kg | 26.4891 | 4.61 |  | 122.11
204 | 14090010 | 电力复合脂 |  | kg | 17.459 | 14.45 |  | 252.28
205 | 14090030 | 黄甘油 |  | kg | 5.277 | 6.46 |  | 34.09
206 | 14230150 | 银粉 |  | kg | 0.8134 | 27.62 |  | 22.47
207 | 14330030 | 丙酮 |  | kg | 30.7481 | 9.74 |  | 299.49
208 | 14330320 | 硬脂酸 |  | kg | 0.8345 | 6.33 |  | 5.28
209 | 14350360 | 酒精 |  | kg | 5.679 | 7.98 |  | 45.32
210 | 14350360@2 | 酒精 |  | kg | 3.04 | 7.98 |  | 24.26
211 | 14350490 | 漂白粉 | 综合 | kg | 0.3915 | 5.31 |  | 2.08
212 | 14350490@1 | 漂白粉 | 综合 | kg | 0.1157 | 5.31 |  | 0.61
213 | 14350540 | 润滑剂 |  | kg | 0.5185 | 4.53 |  | 2.35
214 | 14350540@1 | 润滑剂 |  | kg | 3.1392 | 4.53 |  | 14.22
215 | 14390070 | 氧气 |  | m3 | 133.6248 | 5.32 |  | 710.88
216 | 14390100 | 乙炔气 |  | kg | 19.2113 | 13.3 |  | 255.51
217 | 14390100@2 | 乙炔气 |  | kg | 25.0544 | 13.3 |  | 333.22
218 | 14390105 | 乙炔气 |  | m3 | 0.003 | 9 |  | 0.03
219 | 14410040 | 801胶 |  | kg | 0.64 | 1.31 |  | 0.84
220 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 19.9587 | 14.02 |  | 279.82
221 | 14410600 | 胶粘剂 |  | kg | 7.0245 | 1.88 |  | 13.21
222 | 14410600@1 | 胶粘剂 |  | kg | 0.02 | 1.88 |  | 0.04
223 | 14430300 | 保温扎带 |  | 卷 | 81.6465 | 2.64 |  | 215.55
224 | 15130063 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 |  | kg | 2.34 | 21.19 |  | 49.58
225 | 17010054 | 焊接钢管 | DN20 | kg | 0.9573 | 4.19 |  | 4.01
226 | 17010054@2 | 焊接钢管 | DN20 | kg | 0.7045 | 4.19 |  | 2.95
227 | 17030010 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 0.3 | 10.81 |  | 3.24
228 | 17030020 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 2 | 13.24 |  | 26.48
229 | 17030030 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 0.4 | 19.89 |  | 7.96
230 | 17030050 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 2 | 38.71 |  | 77.42
231 | 17250020 | 塑料异型管 | D5 | m | 16.455 | 3.07 |  | 50.52
232 | 17250020@1 | 塑料异型管 | D5 | m | 0.91 | 3.07 |  | 2.79
233 | 17250170 | 塑料软管 | D5 | m | 7.09 | 0.4 |  | 2.84
234 | 17250190 | 塑料软管 | D7 | m | 3 | 0.4 |  | 1.2
235 | 17250210 | 塑料软管 | D10 | m | 21 | 0.62 |  | 13.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 8 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
236 | 17270175 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.4216 | 5 |  | 2.11
237 | 17270175@1 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.3019 | 5 |  | 1.51
238 | 18010515 | 黑玛钢直通 | DN25 | 个 | 14.14 | 2.49 |  | 35.21
239 | 18010585 | 黑玛钢弯头 | DN25 | 个 | 7.07 | 3.85 |  | 27.22
240 | 18010755 | 黑玛钢活接头 | DN15 | 个 | 10.1 | 1.14 |  | 11.51
241 | 18010760 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 | 42.42 | 1.15 |  | 48.78
242 | 18010765 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 16.16 | 8.75 |  | 141.4
243 | 18010770 | 黑玛钢活接头 | DN32 | 个 | 1.01 | 12.25 |  | 12.37
244 | 18010775 | 黑玛钢活接头 | DN40 | 个 | 11.11 | 15.19 |  | 168.76
245 | 18010780 | 黑玛钢活接头 | DN50 | 个 | 12.12 | 20.77 |  | 251.73
246 | 18010785 | 黑玛钢活接头 | DN65 | 个 | 5.05 | 38.28 |  | 193.31
247 | 18010790 | 黑玛钢活接头 | DN80 | 个 | 2.02 | 53.81 |  | 108.7
248 | 18010795 | 黑玛钢活接头 | DN100 | 个 | 2.02 | 90.63 |  | 183.07
249 | 18010810 | 黑玛钢堵头 | DN25 | 个 | 7.07 | 1.88 |  | 13.29
250 | 18030590 | 固定卡子 | φ40 | 个 | 132 | 1.32 |  | 174.24
251 | 18030605 | 固定卡子 | φ90 | 个 | 340.11 | 3.03 |  | 1030.53
252 | 18030780 | 镀锌异径三通 | DN25×15 | 个 | 1.01 | 5.93 |  | 5.99
253 | 18030815 | 镀锌弯头 | DN20 | 个 | 2.02 | 1.7 |  | 3.43
254 | 18030825@1 | 镀锌弯头 | DN25 | 个 | 319.362 | 2.67 |  | 852.7
255 | 18030855 | 镀锌弯头 | DN50 | 个 | 2.02 | 14.74 |  | 29.77
256 | 18030885@1 | 镀锌外接头 | DN25 | 个 | 532.27 | 2.4 |  | 1277.45
257 | 18030935@1 | 镀锌丝堵 | DN25(堵头) | 个 | 52.7 | 1.26 |  | 66.4
258 | 18031045 | 镀锌六角内接头 | DN15 | 个 | 1.01 | 0.95 |  | 0.96
259 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口 | DN25 | 个 | 3.2445 | 0.16 |  | 0.52
260 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口 | DN50 | 个 | 4.017 | 0.34 |  | 1.37
261 | 18031130 | 镀锌钢管接头 | 20×2.75 | 个 | 13.3488 | 1.97 |  | 26.3
262 | 18031135 | 镀锌钢管接头 | 25×3.25 | 个 | 3.4608 | 2.42 |  | 8.38
263 | 18031140 | 镀锌钢管接头 | 32×3.25 | 个 | 27.8512 | 3.12 |  | 86.9
264 | 18031145 | 镀锌钢管接头 | 40×3.5 | 个 | 2.9664 | 4.25 |  | 12.61
265 | 18031150 | 镀锌钢管接头 | 50×3.5 | 个 | 4.2848 | 5.38 |  | 23.05
266 | 18150490 | 可挠金属套管接头 | KS-15 | 个 | 67.2 | 1.05 |  | 70.56
267 | 18250140 | 镀锌管卡子 | 12~40×1.5 | 个 | 2 | 0.73 |  | 1.46
268 | 18250470 | 可挠金属套管卡子 | SP-15 | 个 | 906.4 | 1.05 |  | 951.72
269 | 18250510 | 扁钢卡子 | 25×4 | kg | 77.8588 | 5.37 |  | 418.1
270 | 18250600 | 接地卡子 | 综合 | 个 | 131.84 | 2.56 |  | 337.51
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 9 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
271 | 18250970 | 镀锌管箍 | 15 | 个 | 20.2 | 0.5 |  | 10.1
272 | 19000210 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.4343 | 28.97 |  | 12.58
273 | 19000210@2 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.0383 | 28.97 |  | 1.11
274 | 21150140 | 大便器排水接头 |  | 个 | 4.04 | 5.63 |  | 22.75
275 | 21150140@1 | 大便器排水接头 |  | 个 | 83.83 | 5.63 |  | 471.96
276 | 24110073 | 压力表 | 0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.066 | 80 |  | 5.28
277 | 24110073@1 | 压力表 | 0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 4.2765 | 80 |  | 342.12
278 | 24110140 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.1414 | 20 |  | 2.83
279 | 24110140@1 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.1006 | 20 |  | 2.01
280 | 24590010 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.1414 | 5.56 |  | 0.79
281 | 24590010@1 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.1006 | 5.56 |  | 0.56
282 | 24590020 | 仪表接头 |  | 套 | 20 | 12.82 |  | 256.4
283 | 25590001 | 塑料灯带卡子 |  | 十个 | 4.4699 | 0.15 |  | 0.67
284 | 27060060 | 接地线 | 1×16mm2 | m | 20 | 5.18 |  | 103.6
285 | 27170001 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 180.743 | 2.4 |  | 433.78
286 | 27170020 | 黄蜡带 | 20mm×10m | 卷 | 0.688 | 8.15 |  | 5.61
287 | 27170030 | 黄蜡带 | 20mm×40m | 卷 | 0.54 | 8.15 |  | 4.4
288 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 | kg | 9.86 | 63.75 |  | 628.58
289 | 28010090 | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 5.8 | 53.88 |  | 312.5
290 | 28010090@1 | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 4.14 | 53.88 |  | 223.06
291 | 28010100 | 裸铜线 | 10mm2 | m | 1.6 | 9.61 |  | 15.38
292 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-4mm2 | m | 796.5145 | 3.42 |  | 2724.08
293 | 28030290@3 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-4mm2 | m | 100.1381 | 3.42 |  | 342.47
294 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 18.5531 | 5.05 |  | 93.69
295 | 28030300@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 160.3098 | 5.05 |  | 809.56
296 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线 | 3×2.5mm2 | m | 33.085 | 4.55 |  | 150.54
297 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-105℃-1mm2 | m | 58.535 | 0.93 |  | 54.44
298 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-105℃-2.5mm2 | m | 331.974 | 2.01 |  | 667.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 10 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
299 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 554.6482 | 2.01 |  | 1114.84
300 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-16mm2 | m | 4 | 13 |  | 52
301 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.153 | 2.38 |  | 0.36
302 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.071 | 2.38 |  | 2.55
303 | 28030669@3 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 21.795 | 2.38 |  | 51.87
304 | 29060040 | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 | 个 | 906.4 | 0.99 |  | 897.34
305 | 29060045 | 镀锌电线管接头 | 25×1.5 | 个 | 19.3125 | 1.17 |  | 22.6
306 | 29060050 | 镀锌电线管接头 | 32×1.5 | 个 | 3.8625 | 1.84 |  | 7.11
307 | 29060080 | 镀锌电线管卡子 | 25 | 个 | 64.1175 | 0.18 |  | 11.54
308 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 543.84 | 0.17 |  | 92.45
309 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口 | DN25~32 | 个 | 13.905 | 0.26 |  | 3.62
310 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 3447.4273 | 0.06 |  | 206.85
311 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口 | DN32 | 个 | 26.1105 | 0.22 |  | 5.74
312 | 29060125 | 镀锌钢管塑料护口 | DN40 | 个 | 2.781 | 0.27 |  | 0.75
313 | 29060145 | 钢管保护管 | φ40×400 | 根 | 3.06 | 7.5 |  | 22.95
314 | 29060170 | 可挠金属套管护口 | BP-15 | 个 | 63 | 0.06 |  | 3.78
315 | 29060280 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 1220.035 | 0.48 |  | 585.62
316 | 29060285 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 354.32 | 0.53 |  | 187.79
317 | 29060290 | 难燃塑料管接头 | 32 | 个 | 62.83 | 0.61 |  | 38.33
318 | 29060295 | 难燃塑料管接头 | 40 | 个 | 12.36 | 0.99 |  | 12.24
319 | 29060300 | 难燃塑料管接头 | 50 | 个 | 2.472 | 2.03 |  | 5.02
320 | 29060310 | 难燃塑料管接头 | 80 | 个 | 2.678 | 3.35 |  | 8.97
321 | 29070150 | 电缆敷设牵引头 | 综合 | 只 | 0.2763 | 370 |  | 102.23
322 | 29090175 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 161.71 | 0.85 |  | 137.45
323 | 29090210 | 铜接线端子 | DT-2.5mm2 | 个 | 888.125 | 1.06 |  | 941.41
324 | 29090220 | 铜接线端子 | DT-10mm2 | 个 | 109.62 | 2.25 |  | 246.65
325 | 29090225 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 | 388.75 | 3.17 |  | 1232.34
326 | 29090235 | 铜接线端子 | DT-35mm2 | 个 | 12.18 | 4.67 |  | 56.88
327 | 29090245 | 铜接线端子 | DT-70mm2 | 个 | 6.09 | 7.26 |  | 44.21
328 | 29090255 | 铜接线端子 | DT-120mm2 | 个 | 18.27 | 13.98 |  | 255.41
329 | 29170210 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 2952.2066 | 0.36 |  | 1062.79
330 | 29170220 | 镀锌地线夹 | 25 | 套 | 75.2106 | 0.53 |  | 39.86
331 | 29170230 | 镀锌地线夹 | 32 | 套 | 120.2834 | 0.79 |  | 95.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 11 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
332 | 29170240 | 镀锌地线夹 | 40 | 套 | 11.4948 | 1.05 |  | 12.07
333 | 29170250 | 镀锌地线夹 | 50 | 套 | 16.6036 | 1.52 |  | 25.24
334 | 29210370 | 电梯用绳头卡板 |  | 套 | 2 | 13.81 |  | 27.62
335 | 33010020 | 镀锌扁钢支架 | 40×3 | kg | 35.56 | 5.36 |  | 190.6
336 | 34050060 | 打印纸 | 132-1 | 箱 | 0.12 | 133.33 |  | 16
337 | 34070010 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 85.05 | 13.72 |  | 1166.89
338 | 34090030 | 白纱布带 | 20mm×20m | 卷 | 1.02 | 1.23 |  | 1.25
339 | 34090070 | 电池 |  | 节 | 40 | 1.03 |  | 41.2
340 | 34090230 | 塑料圆台 |  | 块 | 12.6 | 0.58 |  | 7.31
341 | 34110010 | 水 |  | m3 | 208.6124 | 2.86 |  | 596.63
342 | 34110010@2 | 水 |  | m3 | 4.157 | 2.86 |  | 11.89
343 | 34110040 | 电 |  | kW·h | 0.8 | 0.63 |  | 0.5
344 | 34130001 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 553.5 | 0.68 |  | 376.38
345 | 34130003 | 标志牌 |  | 个 | 1 | 5.5 |  | 5.5
346 | 34130090 | 位号牌 |  | 个 | 6 | 2.08 |  | 12.48
347 | 35250001 | 电缆敷设滚轮 | 综合 | 个 | 0.4589 | 45.5 |  | 20.88
348 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮 | 综合 | 个 | 0.1195 | 116.35 |  | 13.9
349 | 37091110 | 钢垫板 | 1~2 | kg | 19.12 | 4.37 |  | 83.55
350 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 2991.5561 | 1 |  | 2991.56
351 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | -0.0291 | 1 |  | -0.03
352 | 01000003@1 | 角钢 | 40*40*4 | kg | 330.75 | 3.79 |  | 1253.54
353 | 01000003@2 | 型钢 |  | kg | 14.56 | 3.47 |  | 50.52
354 | 01000003@3 | 型钢 |  | kg | 790.65 | 3.47 |  | 2743.56
355 | 01010011@2 | 圆钢 | φ10 | kg | 46.48 | 3.36 |  | 156.17
356 | 01130003@1 | 扁钢 | 40*4 | kg | 127.82 | 3.72 |  | 475.49
357 | 01210045@1 | 角钢 | 40*40*4 | kg | 435.75 | 3.79 |  | 1651.49
358 | 01290008@7 | 钢板 |  | kg | 390.1 | 3.51 |  | 1369.25
359 | 01290008@8 | 钢板 |  | kg | 224.85 | 3.51 |  | 789.22
360 | 03071061@1 | 水龙头 DN15 |  | 个 | 5.05 | 16 |  | 80.8
361 | 03071061@4 | 水龙头 DN15 |  | 个 | 60.6 | 16 |  | 969.6
362 | 03071061@5 | 水龙头 DN15 |  | 个 | 5.05 | 16 |  | 80.8
363 | 03071071@4 | 水龙头 DN15 |  | 个 | 6.06 | 16 |  | 96.96
364 | 03072001@1 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 5.05 | 38.43 |  | 194.07
365 | 03072021@14 | 地漏 DN75 |  | 个 | 40.4 | 2 |  | 80.8
366 | 03072021@15 | 地漏 DN100 |  | 个 | 1.01 | 3.3 |  | 3.33
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 12 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
367 | 03072021@16 | 地漏 DN150 |  | 个 | 2.02 | 5.5 |  | 11.11
368 | 03072021@17 | 密闭地漏 DN75 |  | 个 | 16.16 | 15 |  | 242.4
369 | 03073011@1 | 瓷制大便器用存水弯 |  | 个 | 83.83 | 17.7 |  | 1483.79
370 | 03073041@1 | 存水弯 |  | 个 | 5.05 | 17.7 |  | 89.39
371 | 03074001@1 | 地面扫除口 DN100 |  | 个 | 15.15 | 10 |  | 151.5
372 | 03074001@2 | 地面扫除口 DN150 |  | 个 | 2.02 | 16 |  | 32.32
373 | 03076181 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 4.04 | 21.54 |  | 87.02
374 | 03076181@1 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 89.89 | 21.54 |  | 1936.23
375 | 03078001@1 | 瓷蹲式大便器水箱配件 |  | 套 | 83.83 | 21.87 |  | 1833.36
376 | 03078101 | 坐便器盖板 |  | 套 | 4.04 | 43.4 |  | 175.34
377 | 13010055 | 醇酸清漆 |  | kg | 2.7888 | 10.28 |  | 28.67
378 | 13010135 | 醇酸调和漆 |  | kg | 13.65 | 10.59 |  | 144.55
379 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 |  | kg | 42.105 | 10.59 |  | 445.89
380 | 13030795 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 6.9419 | 16.08 |  | 111.63
381 | 13030795@2 | 黑铁红酚醛防锈漆 |  | kg | 124.0776 | 8.6 |  | 1067.07
382 | 13030795@3 | 红丹酚醛防锈漆 |  | kg | 126.9653 | 16.08 |  | 2041.6
383 | 15000020@4 | 保温套管 DN15 |  | m | 120.87 | 5 |  | 604.35
384 | 17010075@12 | 焊接钢管 |  | kg | 194.78 | 3.98 |  | 775.22
385 | 17010075@13 | 焊接钢管 |  | kg | 98.14 | 3.98 |  | 390.6
386 | 17010075@14 | 焊接钢管 |  | kg | 13.08 | 3.98 |  | 52.06
387 | 17010100@13 | 普通热镀锌钢管 DN100壁厚4.00mm |  | m | 514.605 | 83.24 |  | 42835.72
388 | 17010100@14 | 普通热镀锌钢管 DN150壁厚4.50mm |  | m | 201.091 | 141.78 |  | 28510.68
389 | 17010100@15 | 普通热镀锌钢管 DN80壁厚4.00mm |  | m | 40.0925 | 65.81 |  | 2638.49
390 | 17010100@16 | 普通热镀锌钢管 DN65 壁厚3.75mm |  | m | 63.336 | 53.62 |  | 3396.08
391 | 17010100@18 | 镀锌钢管 | SC100 | m | 28.737 | 83.24 |  | 2392.07
392 | 17010100@19 | 普通热镀锌钢管 DN150壁厚4.50mm |  | m | 10.908 | 141.78 |  | 1546.54
393 | 17010100@20 | 普通热镀锌钢管 DN200壁厚4.50mm |  | m | 4.646 | 211.4 |  | 982.16
394 | 17010100@21 | 普通热镀锌钢管 DN300壁厚5.50mm |  | m | 4.242 | 278.6 |  | 1181.82
395 | 17030001@12 | 热镀锌钢管 | DN32 壁厚3.25mm | m | 289.3395 | 25.3 |  | 7320.29
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 13 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
396 | 17030001@13 | 热镀锌钢管 | DN25 壁厚3.25mm | m | 678.6765 | 19.89 |  | 13498.88
397 | 17030001@14 | 热镀锌钢管 | DN50 壁厚3.50mm | m | 82.008 | 38.71 |  | 3174.53
398 | 17030001@15 | 热镀锌钢管 | DN40 壁厚3.50mm | m | 186.8295 | 30.44 |  | 5687.09
399 | 17030001@16 | 镀锌钢管 | SC25 | m | 21.63 | 19.89 |  | 430.22
400 | 17030001@17 | 镀锌钢管 | SC40 | m | 18.54 | 31.38 |  | 581.79
401 | 17030001@18 | 普通热镀锌钢管 DN50 壁厚3.75mm |  | m | 1.5075 | 38.71 |  | 58.36
402 | 17030001@2 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 26.78 | 38.71 |  | 1036.65
403 | 17030001@3 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 83.43 | 13.24 |  | 1104.61
404 | 17030001@4 | 镀锌钢管 | SC32 | m | 174.07 | 25.3 |  | 4403.97
405 | 17190005@1 | 金属软管 | DN15 | 条 | 4.04 | 15 |  | 60.6
406 | 17190005@2 | 金属软管 | DN15 | 条 | 89.89 | 15 |  | 1348.35
407 | 17210115@1 | 金属波纹管 DN65 |  | 个 | 2 | 112.71 |  | 225.42
408 | 17210115@2 | 金属波纹管 DN150 |  | 个 | 3 | 265.24 |  | 795.72
409 | 17210115@3 | 金属波纹管 DN100 |  | 个 | 10 | 177.38 |  | 1773.8
410 | 17230001@1 | 钢塑复合管 | DN100 | m | 33.8676 | 122.62 |  | 4152.85
411 | 17230001@10 | 钢塑复合管 | DN20 | m | 5.2523 | 21.15 |  | 111.09
412 | 17230001@4 | 内涂塑钢管 | DN100 | m | 23.6472 | 122.62 |  | 2899.62
413 | 17230001@5 | 内涂塑钢管 | DN65 | m | 6.4128 | 76.13 |  | 488.21
414 | 17230001@6 | 钢塑复合管 | DN65 | m | 153.807 | 76.13 |  | 11709.33
415 | 17230001@7 | 钢塑复合管 | DN80 | m | 8.8176 | 95.82 |  | 844.9
416 | 17230001@8 | 钢塑复合管 | DN50 | m | 6.1122 | 57.01 |  | 348.46
417 | 17230001@9 | 钢塑复合管 | DN25 | m | 1.7838 | 28.98 |  | 51.69
418 | 17250040@12 | 塑料排水管 | DN32 | m | 125.3994 | 3.89 |  | 487.8
419 | 17250040@13 | 电缆保护管 | PC110 | m | 42.315 | 21.27 |  | 900.04
420 | 17250040@14 | 塑料排水管 | DN40 | m | 125.868 | 4.92 |  | 619.27
421 | 17250040@15 | 塑料排水管 | DN50 | m | 49.056 | 5.53 |  | 271.28
422 | 17250050@12 | PPR给水管 | DN32 | m | 39.3192 | 9.38 |  | 368.81
423 | 17250050@13 | PPR给水管 | DN50 | m | 32.2072 | 22.71 |  | 731.43
424 | 17250050@18 | PPR给水管 | DN20 | m | 511.2512 | 3.34 |  | 1707.58
425 | 17250050@21 | PPR给水管 | DN15 | m | 120.396 | 2.5 |  | 300.99
426 | 17250050@22 | PVC塑料管 | φ110 | m | 2.4384 | 71.79 |  | 175.05
427 | 17250050@23 | PVC塑料管 | φ160 | m | 11.0744 | 33.87 |  | 375.09
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 14 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
428 | 17250050@6 | PPR给水管 | DN25 | m | 93.8784 | 5.15 |  | 483.47
429 | 17250050@8 | PPR给水管 | DN40 | m | 35.2552 | 13.9 |  | 490.05
430 | 17250370@11 | 塑料排水管 | PVC-U-100 | m | 481.84 | 18.9 |  | 9106.78
431 | 17250370@13 | 塑料排水管 | PVC-U-75 | m | 87.612 | 9.54 |  | 835.82
432 | 17250370@14 | 塑料排水管 | PVC-U-50 | m | 98.9736 | 5.53 |  | 547.32
433 | 17250370@24 | PVC-U雨水压力管 | PVC-U（雨水）-100 | m | 268.1812 | 20.94 |  | 5615.71
434 | 17250370@25 | PVC-U雨水压力管 | PVC-U（雨水）-75 | m | 27.189 | 9.54 |  | 259.38
435 | 17250370@31 | 塑料排水管 | PVC-U-150 | m | 41.895 | 33.87 |  | 1418.98
436 | 17250790@1 | PVC溢流管 DN50 |  | m | 0.318 | 5.53 |  | 1.76
437 | 17250810@3 | PVC溢流管 DN100 |  | m | 1.272 | 18.9 |  | 24.04
438 | 18030529 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 4.04 | 3.3 |  | 13.33
439 | 18030529@2 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 89.89 | 3.3 |  | 296.64
440 | 18030529@4 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 5.05 | 3.3 |  | 16.67
441 | 18031283@10 | 室内镀锌钢管管件 | DN50 | 个 | 0.9855 | 11 |  | 10.84
442 | 18031283@6 | 室内镀锌钢管管件 | DN50 | 个 | 65.9328 | 11 |  | 725.26
443 | 18031283@7 | 室内镀锌钢管管件 | DN40 | 个 | 160.0599 | 7 |  | 1120.42
444 | 18031283@8 | 室内镀锌钢管管件 | DN32 | 个 | 197.7873 | 7 |  | 1384.51
445 | 18031283@9 | 室内镀锌钢管管件 | DN25 | 个 | 398.427 | 3 |  | 1195.28
446 | 18031463@11 | 沟槽管件 | DN150 | 套 | 2.7135 | 47.24 |  | 128.19
447 | 18031463@13 | 不锈钢吸水口 DN80 |  | 套 | 2.01 | 62 |  | 124.62
448 | 18031463@19 | 不锈钢吸水口 DN150 |  | 套 | 2.01 | 103 |  | 207.03
449 | 18031463@20 | 偏心异径接头 DN150 |  | 套 | 6.03 | 83.09 |  | 501.03
450 | 18031463@21 | 偏心异径接头 DN100 |  | 套 | 4.02 | 69.24 |  | 278.34
451 | 18031463@33 | 沟槽管件 | DN100 | 套 | 157.2825 | 14.15 |  | 2225.55
452 | 18031463@34 | 沟槽管件 | DN150 | 套 | 66.732 | 47.24 |  | 3152.42
453 | 18031463@35 | 沟槽管件 | DN65 | 套 | 20.904 | 15.87 |  | 331.75
454 | 18031463@36 | 沟槽管件 | DN80 | 套 | 13.1655 | 20.31 |  | 267.39
455 | 18031463@38 | 偏心异径接头 DN50 |  | 套 | 8.04 | 52.45 |  | 421.7
456 | 18031463@39 | 沟槽管件 | DN200 | 套 | 1.5075 | 144.67 |  | 218.09
457 | 18031463@40 | 沟槽管件 | DN300 | 套 | 1.407 | 293.72 |  | 413.26
458 | 18031463@41 | 偏心异径接头 DN200 |  | 套 | 2.01 | 70.88 |  | 142.47
459 | 18031463@42 | 不锈钢吸水口 DN200 |  | 套 | 2.01 | 145 |  | 291.45
460 | 18031463@43 | 消防水池溢流口 DN150 |  | 套 | 1.005 | 83.09 |  | 83.51
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 15 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
461 | 18031463@45 | 消防水池通气管 DN100 |  | 套 | 2.01 | 65 |  | 130.65
462 | 18090020@4 | 室内塑料雨水管件(粘接) | PVC-U（雨水）-100 | 个 | 112.2368 | 6.61 |  | 741.89
463 | 18090020@5 | 室内塑料雨水管件(粘接) | PVC-U（雨水）-75 | 个 | 10.233 | 2.68 |  | 27.42
464 | 18090060 | 室内塑料排水管件 | PVC-U-150 | 个 | 21.696 | 15.85 |  | 343.88
465 | 18090060@10 | 室内塑料排水管件 | PVC-U-50 | 个 | 67.482 | 1.07 |  | 72.21
466 | 18090060@14 | 室内塑料排水管件 | DN32 | 个 | 83.436 | 0.79 |  | 65.91
467 | 18090060@15 | 室内塑料排水管件 | PVC-U-150 | 个 | 26.2395 | 15.85 |  | 415.9
468 | 18090060@16 | 室内塑料排水管件 | DN40 | 个 | 68.2402 | 0.92 |  | 62.78
469 | 18090060@7 | 室内塑料排水管件 | PVC-U-100 | 个 | 586.3232 | 6.61 |  | 3875.6
470 | 18090060@9 | 室内塑料排水管件 | PVC-U-75 | 个 | 79.119 | 2.68 |  | 212.04
471 | 18090260@17 | PPR管接头零件(热熔接) | DN20 | 个 | 616.42 | 0.45 |  | 277.39
472 | 18090260@20 | PPR管接头零件(热熔接) | DN50 | 个 | 20.8903 | 6.94 |  | 144.98
473 | 18090260@21 | PPR管接头零件(热熔接) | DN32 | 个 | 34.3269 | 2.19 |  | 75.18
474 | 18090260@23 | PPR管接头零件(热熔接) | DN15 | 个 | 180.12 | 0.45 |  | 81.05
475 | 18090260@6 | PPR管接头零件(热熔接) | DN25 | 个 | 99.8844 | 1.37 |  | 136.84
476 | 18090260@8 | PPR管接头零件(热熔接) | DN40 | 个 | 25.7474 | 3.77 |  | 97.07
477 | 18090350@1 | PVC塑料管接头零件(粘接) | φ110 | 个 | 0.7392 | 30.53 |  | 22.57
478 | 18090350@2 | PVC塑料管接头零件(粘接) | φ160 | 个 | 2.5288 | 50 |  | 126.44
479 | 18110001@1 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN100 | 个 | 14.027 | 32.27 |  | 452.65
480 | 18110001@10 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN50 | 个 | 4.0321 | 6.94 |  | 27.98
481 | 18110001@11 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN25 | 个 | 2.052 | 1.37 |  | 2.81
482 | 18110001@12 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN20 | 个 | 6.413 | 0.66 |  | 4.23
483 | 18110001@4 | 内涂塑钢管接头零件 | DN100 | 个 | 9.794 | 32.27 |  | 316.05
484 | 18110001@5 | 法兰 | DN100 | 副 | 17.612 | 36.96 |  | 650.94
485 | 18110001@6 | 内涂塑钢管接头零件 | DN65 | 个 | 2.9632 | 11.91 |  | 35.29
486 | 18110001@7 | 法兰 | DN65 | 副 | 6.6493 | 47.2 |  | 313.85
487 | 18110001@8 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN65 | 个 | 80.741 | 11.91 |  | 961.63
488 | 18110001@9 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN80 | 个 | 4.0744 | 18.99 |  | 77.37
489 | 18150798@1 | 排水接头 |  | 个 | 5.25 | 1.49 |  | 7.82
490 | 18190001@12 | Y型过滤器 DN65 |  | 个 | 1 | 181.71 |  | 181.71
491 | 18190001@13 | Y型过滤器 DN100 |  | 个 | 1 | 242.87 |  | 242.87
492 | 18190001@14 | Y型过滤器 DN80 |  | 个 | 2 | 202.15 |  | 404.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 16 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
493 | 18190001@15 | Y型过滤器 DN50 |  | 个 | 4 | 143.61 |  | 574.44
494 | 18190001@16 | Y型过滤器 DN200 |  | 个 | 2 | 677.09 |  | 1354.18
495 | 18190001@2 | Y型过滤器 DN100 |  | 个 | 3 | 242.87 |  | 728.61
496 | 18190001@3 | Y型过滤器 DN150 |  | 个 | 2 | 444.03 |  | 888.06
497 | 18210180@12 | 可曲挠橡胶接头 DN65 |  | 个 | 2 | 88.08 |  | 176.16
498 | 18210180@13 | 可曲挠橡胶接头 DN50 |  | 个 | 8 | 67.62 |  | 540.96
499 | 18210180@14 | 可曲挠橡胶软接头 DN200 |  | 个 | 2 | 406.09 |  | 812.18
500 | 18210180@3 | 可曲挠橡胶软接头 DN100 |  | 个 | 4 | 134.73 |  | 538.92
501 | 18210180@4 | 可曲挠橡胶软接头 DN150 |  | 个 | 4 | 243.87 |  | 975.48
502 | 19000001@22 | 浮球阀 DN20 |  | 个 | 2.02 | 33.11 |  | 66.88
503 | 19000001@26 | 末端试水阀 DN25 |  | 个 | 2.02 | 37 |  | 74.74
504 | 19000001@42 | 截止阀 DN20 |  | 个 | 40.4 | 28.97 |  | 1170.39
505 | 19000001@43 | 截止阀 DN25 |  | 个 | 14.14 | 37 |  | 523.18
506 | 19000001@44 | 截止阀 DN32 |  | 个 | 1.01 | 49.66 |  | 50.16
507 | 19000001@46 | 液动阀 DN65 |  | 个 | 1.01 | 327 |  | 330.27
508 | 19000001@47 | 闸阀 DN65 |  | 个 | 4.04 | 155.2 |  | 627.01
509 | 19000001@48 | 液动阀 DN100 |  | 个 | 1.01 | 565 |  | 570.65
510 | 19000001@49 | 截止阀 DN40 |  | 个 | 11.11 | 75 |  | 833.25
511 | 19000001@50 | 截止阀 DN50 |  | 个 | 4.04 | 77.59 |  | 313.46
512 | 19000001@51 | 截止阀 DN15 |  | 个 | 10.1 | 23 |  | 232.3
513 | 19000001@52 | 闸阀 DN80 |  | 个 | 2.02 | 166 |  | 335.32
514 | 19000001@53 | 闸阀 DN100 |  | 个 | 1.01 | 185 |  | 186.85
515 | 19000001@54 | 闸阀 DN50 |  | 个 | 8.08 | 67.24 |  | 543.3
516 | 19000020@18 | 法兰闸阀DN100 |  | 个 | 8 | 185 |  | 1480
517 | 19000020@35 | 法兰止回阀 DN65 |  | 个 | 2 | 108.6 |  | 217.2
518 | 19000020@36 | 法兰闸阀 DN65 |  | 个 | 2 | 155.2 |  | 310.4
519 | 19000020@38 | 法兰消声缓闭止回阀 DN50 |  | 个 | 4 | 113.8 |  | 455.2
520 | 19000020@39 | 法兰闸阀 DN150 |  | 个 | 19 | 360 |  | 6840
521 | 19000020@4 | 法兰持压泄压阀 DN100 |  | 个 | 3 | 185 |  | 555
522 | 19000020@40 | 法兰闸阀 DN80 |  | 个 | 2 | 166 |  | 332
523 | 19000020@41 | 试水阀 DN150 |  | 个 | 2 | 361 |  | 722
524 | 19000020@42 | 法兰消声缓闭止回阀 DN150 |  | 个 | 2 | 403.5 |  | 807
525 | 19000020@43 | 法兰闸阀 DN200 |  | 个 | 2 | 560 |  | 1120
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 17 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
526 | 19000020@44 | 法兰闸阀 DN100 |  | 个 | 15 | 185 |  | 2775
527 | 19000020@5 | 法兰消声缓闭止回阀 DN100 |  | 个 | 2 | 196.6 |  | 393.2
528 | 19000020@6 | 法兰信号阀 DN100 |  | 个 | 4 | 475 |  | 1900
529 | 19000020@7 | 试水阀 DN100 |  | 个 | 2 | 186 |  | 372
530 | 19000040@1 | 截止阀 DN25 |  | 个 | 2.02 | 37 |  | 74.74
531 | 19410040@1 | 水锤消除器 DN100 |  | 个 | 2 | 963.02 |  | 1926.04
532 | 19410040@2 | 水锤消除器 DN50 |  | 个 | 4 | 680.92 |  | 2723.68
533 | 19410040@3 | 水锤消除器 DN150 |  | 个 | 2 | 1167.29 |  | 2334.58
534 | 20000130@3 | 沟槽法兰 DN100 |  | 片 | 2 | 31.04 |  | 62.08
535 | 20000130@4 | 沟槽法兰 DN100 |  | 片 | 2 | 31.04 |  | 62.08
536 | 20010030@1 | 碳钢平焊法兰 DN100 |  | 副 | 1 | 62.08 |  | 62.08
537 | 20010030@2 | 碳钢平焊法兰 DN50 |  | 副 | 2 | 53.8 |  | 107.6
538 | 20010030@3 | 碳钢平焊法兰 DN150 |  | 副 | 1 | 124.14 |  | 124.14
539 | 20010360@13 | 钢板平焊法兰 DN100 |  | 副 | 15 | 62.08 |  | 931.2
540 | 20010360@27 | 钢板平焊法兰 DN65 |  | 副 | 9 | 65 |  | 585
541 | 20010360@28 | 钢板平焊法兰 DN100 |  | 副 | 19 | 62.08 |  | 1179.52
542 | 20010360@29 | 钢板平焊法兰 DN100 |  | 副 | 1 | 62.08 |  | 62.08
543 | 20010360@32 | 钢板平焊法兰 DN50 |  | 副 | 4 | 53.8 |  | 215.2
544 | 20010360@33 | 钢板平焊法兰 DN150 |  | 副 | 8 | 124.14 |  | 993.12
545 | 20010360@34 | 钢板平焊法兰 DN100 |  | 副 | 8 | 62.08 |  | 496.64
546 | 20010360@35 | 钢板平焊法兰 DN80 |  | 副 | 4 | 53.8 |  | 215.2
547 | 20010360@36 | 钢板平焊法兰 DN100 |  | 副 | 13 | 62.08 |  | 807.04
548 | 20010360@38 | 钢板平焊法兰 DN150 | DN150 | 副 | 17 | 124.14 |  | 2110.38
549 | 20010360@39 | 钢板平焊法兰 DN150 |  | 副 | 7 | 124.14 |  | 868.98
550 | 20010360@40 | 钢板平焊法兰 DN50 |  | 副 | 12 | 53.8 |  | 645.6
551 | 20010360@42 | 钢板平焊法兰 DN200 |  | 副 | 6 | 175.88 |  | 1055.28
552 | 21050010@2 | 冷热花洒 |  | 套 | 20 | 331 |  | 6620
553 | 21090001@2 | 洗脸盆 |  | 套 | 6.06 | 174 |  | 1054.44
554 | 21090005@1 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 6.06 | 23.8 |  | 144.23
555 | 21130020@1 | 成品拖布池 |  | 套 | 5.05 | 368.4 |  | 1860.42
556 | 21150001@1 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 83.83 | 180 |  | 15089.4
557 | 21150030 | 连体坐便器 |  | 个 | 4.04 | 562.53 |  | 2272.62
558 | 21150090 | 连体坐便器进水阀配件 |  | 套 | 4.04 | 17.85 |  | 72.11
559 | 21150130@2 | 冲洗器 | DN32 | 个 | 83.83 | 57.02 |  | 4779.99
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 18 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
560 | 21170001@1 | 感应式小便器 |  | 个 | 40.4 | 655 |  | 26462
561 | 21170020 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 40.4 | 16.89 |  | 682.36
562 | 21170030 | 小便器排水附件 |  | 套 | 40.4 | 27.24 |  | 1100.5
563 | 21310100@1 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 6.06 | 51.89 |  | 314.45
564 | 21430020@1 | 生活水箱成品消毒装置 | N=450W/220V ，WTS-2A双罐内置式 | 台 | 1 | 2600 |  | 2600
565 | 22110010@3 | 自动排气阀 DN25 |  | 个 | 7 | 58.05 |  | 406.35
566 | 22410013@9 | 侧补风百叶 | 250*250 | 个 | 2 | 48.35 |  | 96.7
567 | 22410017@1 | 成品风罩 Φ110 |  | 个 | 3 | 68 |  | 204
568 | 22410017@2 | 成品风罩 Φ160 |  | 个 | 1 | 92 |  | 92
569 | 22530170@4 | 70℃常开防火阀 | 250*250 | 个 | 2 | 172.52 |  | 345.04
570 | 22530170@5 | 70℃常开防火阀 | 400*200 | 个 | 2 | 200.9 |  | 401.8
571 | 23010001@5 | 手提式磷酸铵盐干粉ABC灭火器 | 5kg | 个 | 52 | 63.42 |  | 3297.84
572 | 23030040@5 | 甲型单栓消火栓箱 | 柜内设DN65型消火栓,DN65麻质衬胶水龙带,长25米,水枪喷嘴Φ19,消防软管卷盘等设施 | 套 | 19 | 438 |  | 8322
573 | 23050001@2 | 喷淋水泵接合器 | SQD100 | 套 | 2 | 609.45 |  | 1218.9
574 | 23070001@4 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 26 | 54.77 |  | 1424.02
575 | 23130001@2 | 水流指示器 DN100 |  | 个 | 1 | 66.31 |  | 66.31
576 | 23210001@4 | 闭式下喷喷头 | DN25 | 个 | 106.05 | 28 |  | 2969.4
577 | 23210001@5 | 顶闭式上下喷喷头 | DN25 | 个 | 426.22 | 28 |  | 11934.16
578 | 23370100@11 | 编码型感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 个(对) | 64 | 42 |  | 2688
579 | 23390005@4 | 火灾声光警报器 | GST-HX-M8503 | 个 | 15 | 42 |  | 630
580 | 23390010@1 | 湿式报警装置 DN100 |  | 套 | 1 | 1359 |  | 1359
581 | 23390370@1 | 区域型火灾报警控制器 |  | 台 | 1 | 5260 |  | 5260
582 | 23400001@18 | 电气火灾探测器 | EF-ACS/B128X1 | 个 | 9 | 250 |  | 2250
583 | 23400001@19 | 输入输出模块 | GST-LD-8301 | 个 | 7 | 72 |  | 504
584 | 23400001@3 | 电气火灾监控模块 | ACS | 个 | 9 | 75.4 |  | 678.6
585 | 23400001@4 | 剩余电流监测探头 | YR- | 个 | 9 | 80 |  | 720
586 | 23400001@5 | 线缆温度监测探头 |  | 个 | 9 | 80 |  | 720
587 | 23400001@6 | 箱体内温度监测探头 |  | 个 | 9 | 80 |  | 720
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 19 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
588 | 23400001@7 | 短路隔离器 | GST-LD-8313 | 个 | 10 | 56 |  | 560
589 | 23400001@8 | 输出模块 | GST-LD-8300 | 个 | 4 | 61 |  | 244
590 | 23400010@1 | 消防模块箱 |  | 个 | 4 | 155 |  | 620
591 | 23410060@2 | 消防栓启泵按钮（编码型） | J-SAM-GST9123A | 个 | 16 | 61.87 |  | 989.92
592 | 23410060@4 | 编码手动报警按钮 |  | 个 | 7 | 110 |  | 770
593 | 23430010@1 | 消防广播扬声器(阻燃型) | XD5-4C | 台 | 35 | 79.65 |  | 2787.75
594 | 23450010@1 | DK50减压孔板 DN100 |  | 个 | 3 | 105 |  | 315
595 | 24010020@7 | 水表 DN65 |  | 个 | 1 | 65 |  | 65
596 | 24010020@8 | 水表 DN100 |  | 个 | 1 | 315 |  | 315
597 | 24010020@9 | 水表 DN40 |  | 个 | 1 | 130 |  | 130
598 | 24110075 | 压力表 |  | 块 | 1 | 80 |  | 80
599 | 24110180@1 | 压力表 |  | 台 | 18 | 39.82 |  | 716.76
600 | 24110180@2 | 压力开关 DN100 |  | 台 | 1 | 220 |  | 220
601 | 24110180@3 | 压力开关 DN150 |  | 台 | 1 | 273 |  | 273
602 | 24130030@1 | 流量测试装置 DN100 |  | 台 | 2 | 352.84 |  | 705.68
603 | 24130030@2 | 流量测试装置 DN150 |  | 台 | 2 | 403.24 |  | 806.48
604 | 24630010 | 压力表阀门 | QZ-2 黄铜 M10-φ6 | 个 | 1 | 21.24 |  | 21.24
605 | 24690001 | 取源部件 |  | 套 | 2 | 21.56 |  | 43.12
606 | 25000001@17 | 楼层标志灯1W A型36V,带蓄电池 | 1W | 套 | 6.06 | 75 |  | 454.5
607 | 25000001@18 | 人体感应吸顶灯 | 24W | 套 | 15.15 | 58 |  | 878.7
608 | 25000001@19 | 疏散出口标志灯1W A型36V,带蓄电池 |  | 套 | 7.07 | 75 |  | 530.25
609 | 25000001@21 | 应急疏散指示标识灯(单向)1W A型36V,带蓄电池 | 1W | 套 | 25.25 | 75 |  | 1893.75
610 | 25000001@27 | LED防眩护眼筒灯1×9W3寸 |  | 套 | 299.97 | 15 |  | 4499.55
611 | 25000001@28 | LED平板灯1x12W 300×300mm |  | 套 | 14.14 | 55 |  | 777.7
612 | 25000001@29 | LED平板灯1x40W 600×600mm |  | 套 | 97.97 | 104 |  | 10188.88
613 | 25000001@30 | LED球泡灯1×5W |  | 套 | 12.12 | 10 |  | 121.2
614 | 25000001@32 | LED造型平板灯1×100W | 220V 200W | 套 | 5.05 | 385.65 |  | 1947.53
615 | 25000001@33 | 多信息复合标志灯(单、双面)1W A型36V,带蓄电池 |  | 套 | 7.07 | 75 |  | 530.25
616 | 25000001@34 | 无障碍厕所报警警铃 | DC12V | 套 | 5.05 | 75 |  | 378.75
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 20 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
617 | 25000001@36 | LED方通吊顶灯1×24W |  | 套 | 88.88 | 55 |  | 4888.4
618 | 25000001@37 | LED方通吊顶灯(防眩护眼)1×36W |  | 套 | 110.09 | 69.61 |  | 7663.36
619 | 25000001@39 | LED圆形平板灯(防眩护眼) 1×100W |  | 套 | 46.46 | 161 |  | 7480.06
620 | 25000001@42 | 应急照明灯 5W A型36V,带蓄电池 |  | 套 | 58.58 | 129.83 |  | 7605.44
621 | 25000001@43 | 应急照明灯(防水型) 5W A型36V,带蓄电池,防护等级不低于 IP67 |  | 套 | 7.07 | 150 |  | 1060.5
622 | 25000001@44 | 紫外线石英杀菌灯( 1.2 米)1x40W |  | 套 | 129.28 | 112 |  | 14479.36
623 | 25000001@49 | 安全出口标志灯1W A型36V,带蓄电池 |  | 套 | 5.05 | 75 |  | 378.75
624 | 25000001@53 | LED防水防尘灯1×24W |  | 套 | 6.06 | 88.5 |  | 536.31
625 | 25000001@54 | LED平板灯1x80W 1200×600mm |  | 套 | 15.15 | 195 |  | 2954.25
626 | 25570010@1 | LED灯带 | 8W/m | m | 39.087 | 10.11 |  | 395.17
627 | 26050001@10 | 无障碍厕所求助呼叫按钮 | 86型 | 个 | 6.12 | 10.2 |  | 62.42
628 | 26050001@11 | 消毒灯智能控制开关 | 250V,10A | 个 | 12.24 | 65 |  | 795.6
629 | 26050001@12 | 无障碍宿舍双联开关 | 250V,10A | 个 | 4.08 | 8.28 |  | 33.78
630 | 26050001@14 | 消毒灯智能控制开关 | 250V,10A | 个 | 5.1 | 65 |  | 331.5
631 | 26050001@3 | 单控单联开关 | 250V,10A | 个 | 18.36 | 6 |  | 110.16
632 | 26050001@4 | 单控双联开关 | 250V,10A | 个 | 21.42 | 8.28 |  | 177.36
633 | 26050001@5 | 单控三联开关 | 250V,10A | 个 | 7.14 | 11.38 |  | 81.25
634 | 26050001@8 | 单控四联开关 | 250V,10A | 个 | 25.5 | 19.66 |  | 501.33
635 | 26410050@2 | 电话插口 | 86型 | 个 | 35.35 | 10.35 |  | 365.87
636 | 26410060@10 | 安全型三孔插座(带防水盒) | 250V,16A | 个 | 9.18 | 6.72 |  | 61.69
637 | 26410060@12 | 地面插座(安全型) | 250V,10A | 个 | 2.04 | 6.72 |  | 13.71
638 | 26410060@4 | 带开关五孔插座(安全型) | 250V,10A | 个 | 20.4 | 6.72 |  | 137.09
639 | 26410060@5 | 安全型普通插座(斜五孔) | 250V,10A | 个 | 205.02 | 6.72 |  | 1377.73
640 | 26410060@7 | 安全型三孔空调插座 | 250V,16A | 个 | 6.12 | 6.72 |  | 41.13
641 | 27050060@2 | 避雷针 | Φ20镀锌圆钢，L=500MM | 根 | 8.4 | 15 |  | 126
642 | 27050080@2 | 镀锌圆钢 | φ12 | m | 133.35 | 4 |  | 533.4
643 | 27050080@3 | 镀锌圆钢 | φ12 | m | 552.09 | 4 |  | 2208.36
644 | 27060170@4 | 热镀锌扁钢 | 40*4 | m | 32.13 | 6 |  | 192.78
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 21 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
645 | 28030170@12 | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ2.5 | m | 160.6 | 2.01 |  | 322.81
646 | 28030170@16 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ6 | m | 355.71 | 4.69 |  | 1668.28
647 | 28030170@30 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ1.5 | m | 25.3 | 1.29 |  | 32.64
648 | 28030170@31 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ4 | m | 13839.96 | 3.12 |  | 43180.68
649 | 28030170@33 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ2.5 | m | 1437.7 | 1.93 |  | 2774.76
650 | 28030170@34 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ2.5 | m | 13803 | 1.93 |  | 26639.79
651 | 28030170@35 | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ4 | m | 70.2 | 3.24 |  | 227.45
652 | 28030270@2 | 六类4对UTP | UTP-CAT6 | m | 8371.14 | 2.1 |  | 17579.39
653 | 28030410@12 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 1074.6 | 3.45 |  | 3707.37
654 | 28030410@15 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJS-4*2.5 | m | 19.44 | 7.85 |  | 152.6
655 | 28030410@17 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJSP-2*1.5 | m | 590.76 | 2.14 |  | 1264.23
656 | 28030410@19 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJSP-2*2.5 | m | 511.92 | 4.23 |  | 2165.42
657 | 28030410@20 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-KYJY-4*2.5 | m | 44.28 | 7.85 |  | 347.6
658 | 28030410@21 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 1366.2 | 2.14 |  | 2923.67
659 | 28030410@34 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | RVV-2X0.5 | m | 30.24 | 2.6 |  | 78.62
660 | 28030410@35 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | RVVP-4X1.5 | m | 28.08 | 5.31 |  | 149.1
661 | 28110210@13 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*70+35 | m | 14.14 | 268.29 |  | 3793.62
662 | 28110210@21 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*2.5 | m | 17.17 | 11.21 |  | 192.48
663 | 28110210@24 | 铜芯电缆 | WDZBN-YJY-5*6 | m | 17.17 | 30.05 |  | 515.96
664 | 28110210@25 | 铜芯电缆 | WDZBN-YJY-7*25 | m | 35.35 | 137 |  | 4842.95
665 | 28110210@34 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*10 | m | 856.48 | 43.21 |  | 37008.5
666 | 28110210@38 | 铜芯电缆 | WDZBN-YJY-4*2.5 | m | 77.77 | 10.37 |  | 806.47
667 | 28110210@39 | 铜芯电缆 | WDZBN-YJY-5*4 | m | 478.74 | 21.17 |  | 10134.93
668 | 28110210@40 | 铜芯电缆 | WDZBN-YJY-7*10 | m | 44.44 | 56.7 |  | 2519.75
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 22 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
669 | 28110210@41 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*120 | m | 187.86 | 398.97 |  | 74950.5
670 | 28110210@42 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*120+70 | m | 9.09 | 470.25 |  | 4274.57
671 | 28110210@43 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*95+50 | m | 14.14 | 366.29 |  | 5179.34
672 | 28110210@44 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m | 181.8 | 71.29 |  | 12960.52
673 | 28110210@8 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*6 | m | 47.47 | 30.05 |  | 1426.47
674 | 28250010@5 | 光缆 | GYTA-24B1 | m | 20.4 | 8.83 |  | 180.13
675 | 28250010@6 | 光缆 | GYTA-8B1 | m | 35.7 | 3.52 |  | 125.66
676 | 28410001@10 | 矿物绝缘电缆 | BTLY-4*4 | m | 30 | 18.96 |  | 568.8
677 | 28410001@8 | 矿物绝缘电缆 | BTLY-4*10 | m | 84 | 34.67 |  | 2912.28
678 | 28410001@9 | 矿物绝缘电缆 | BTLY-4*95 | m | 154 | 243.93 |  | 37565.22
679 | 29020180 | 桥架支撑架 |  | kg | 583.905 | 3.75 |  | 2189.64
680 | 29030030@10 | 强电金属线槽 | 300*100mm | m | 8.446 | 45.65 |  | 385.56
681 | 29030030@11 | 消防强电金属线槽 | 100*50mm | m | 164.491 | 15.21 |  | 2501.91
682 | 29030030@13 | 弱电金属线槽 | 200*100mm | m | 13.493 | 28.96 |  | 390.76
683 | 29030030@14 | 强电金属线槽 | 150*100mm | m | 75.087 | 24.34 |  | 1827.62
684 | 29030030@18 | 弱电金属线槽 | 100*100mm | m | 6.901 | 24.06 |  | 166.04
685 | 29030030@19 | 弱电金属线槽 | 150*100mm | m | 200.129 | 25.79 |  | 5161.33
686 | 29030030@20 | 强电金属线槽 | 100*100mm | m | 155.324 | 19.85 |  | 3083.18
687 | 29030030@21 | 强电金属线槽 | 300*150mm | m | 27.604 | 51.75 |  | 1428.51
688 | 29030030@23 | 弱电金属线槽 | 300*150mm | m | 16.686 | 51.75 |  | 863.5
689 | 29030030@4 | 强电金属线槽 | 100*50mm | m | 15.45 | 15.21 |  | 234.99
690 | 29030030@8 | 消防强电金属线槽 | 200*100mm | m | 40.273 | 28.96 |  | 1166.31
691 | 29060030@10 | 镀锌电线管 | JDG20 | m | 3625.6 | 3.48 |  | 12617.09
692 | 29060030@11 | 热浸锌电线套管 | Ф32×1.5 | m | 15.45 | 7.69 |  | 118.81
693 | 29060030@5 | 镀锌电线管 | JDG25 | m | 77.25 | 6.03 |  | 465.82
694 | 29060140@19 | 刚性难燃管 | PC20 | m | 5211.8 | 2.15 |  | 11205.37
695 | 29060140@20 | 刚性难燃管 | PC25 | m | 1513.6 | 2.98 |  | 4510.53
696 | 29060140@21 | 刚性难燃管 | PC40 | m | 52.8 | 5.98 |  | 315.74
697 | 29060140@22 | 刚性难燃管 | PC80 | m | 14.3 | 11 |  | 157.3
698 | 29060140@23 | 刚性难燃管 | PC50 | m | 13.2 | 7.75 |  | 102.3
699 | 29060140@24 | 刚性难燃管 | PC32 | m | 268.4 | 3.25 |  | 872.3
700 | 29060215@1 | 可挠性金属套管 | DN20 | m | 432 | 2.01 |  | 868.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 23 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
701 | 29110107@2 | 电缆T接箱 |  | 个 | 6 | 411 |  | 2466
702 | 29110390@3 | PVC开关插座盒 | 86mm*86mm | 个 | 336.6 | 1.98 |  | 666.47
703 | 29110390@4 | 镀锌接线盒 | 86mm*86mm | 个 | 111.18 | 2.5 |  | 277.95
704 | 29110390@5 | PVC接线盒 | 86MM*86MM | 个 | 1155.66 | 1.98 |  | 2288.21
705 | 29110400 | 接线箱 |  | 个 | 1
706 | 30070040@4 | 消防电话分机 | GST-TS-100A | 部 | 1 | 130 |  | 130
707 | 30130020@1 | 网络插口 | 86型 | 个 | 40.4 | 13.65 |  | 551.46
708 | 30170030@1 | 消防水池液位计 | Φ10液位计 | 支 | 1 | 800 |  | 800
709 | 33050040@2 | 侧排雨水斗 DN100 |  | 套 | 16 | 41.39 |  | 662.24
710 | 33050040@5 | 87式雨水斗 DN100 |  | 套 | 3 | 41.39 |  | 124.17
711 | 33110030@5 | 304不锈钢消防水箱 | 2.0m*2.0m*2.5m水深2.00m, 有效容积8m³ | 台 | 1 | 8742 |  | 8742
712 | 50350010@10 | 壁装排气扇BPS-800（外侧带防雨百叶） | Q=800M3/H，55PA;N=55W 220V | 台 | 10 | 110 |  | 1100
713 | 50350010@11 | 壁装排气扇DZ-1000（外侧带防雨百叶） | N=68W，220V，L=1000M3/H，H=55PA | 台 | 1 | 186 |  | 186
714 | 50350010@12 | 壁装排气扇DZ-500（外侧带防雨百叶） | N=48W，220V，L=500M3/H，H=55PA | 台 | 1 | 140 |  | 140
715 | 50350010@8 | 天花排气扇 PS120 | Q=120M3/H，H=45PA;N=25W 220V | 台 | 5 | 93 |  | 465
716 | 50350010@9 | 壁装排气扇BPS-480（外侧带防雨百叶） | N=45W，220V，L=480M3/H，H=50PA | 台 | 5 | 135 |  | 675
717 | 50370001@3 | 壁扇 1×70W |  | 台 | 40 | 158.41 |  | 6336.4
718 | 51330030@1 | 潜水泵 | 65WQ20-10-2.2,Q=20M3/H,H=10M,P=2.2KW | 台 | 2 | 1080 |  | 2160
719 | 51390001@1 | 生活变频加压给水设备 | Q=24.0M3/H(6.66L/S)，H=50M(控制柜厂家匹配) | 套 | 1 | 19280 |  | 19280
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 24 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
720 | 51390001@2 | 自动灭火系统给水设备 | XBD6/20-DL，Q=72M3/H(20L/S)，H=60M,N=22KW ,两用一备 | 套 | 1 | 18200 |  | 18200
721 | 51390001@3 | 室内外消火栓合用给水设备 | XBD6/45-DL，Q=108M3/H(45L/S)，H=60M,N=45KW，一用一备 | 套 | 1 | 21300 |  | 21300
722 | 51390011@1 | 喷淋稳压给水设备 | 配套150L气压罐-XBD7.2/1.7-DL,Q=4.0M3/H(1.7L/S)，H=72M，N=3.0KW,一用一备 | 套 | 1 | 8000 |  | 8000
723 | 51390011@2 | 消火栓稳压给水设备 | 配套150L气压罐-XBD4.8/1.7-DL，Q=4.0M3/H(1.7L/S)，H=48M，N=2.2KW，一用一备 | 套 | 1 | 6500 |  | 6500
724 | 52010020@1 | 壁挂电热水器 | 80L | 台 | 10 | 1200 |  | 12000
725 | 55090080@48 | 2幢空调配电总箱APKT |  | 台 | 1 | 5900 |  | 5900
726 | 55090080@53 | 1幢教学楼照明配电总箱MAL1 |  | 台 | 1 | 3000 |  | 3000
727 | 55090080@54 | 2幢教学楼照明配电总箱MAL2 |  | 台 | 1 | 3200 |  | 3200
728 | 55090080@55 | 厨房配电总箱ATCF |  | 台 | 1 | 4000 |  | 4000
729 | 55090080@56 | 厨房照明配电箱ALCF |  | 台 | 1 | 2000 |  | 2000
730 | 55090080@57 | 二层空调配电箱2KL |  | 台 | 1 | 3000 |  | 3000
731 | 55090080@58 | 首层空调配电箱1KL |  | 台 | 1 | 3600 |  | 3600
732 | 55090080@59 | 三层空调配电箱3KL |  | 台 | 1 | 3000 |  | 3000
733 | 55090080@60 | 公共照明配电箱ATGG |  | 台 | 1 | 2800 |  | 2800
734 | 55090080@61 | 生活水泵房配电箱ATSBF |  | 台 | 2 | 3500 |  | 7000
735 | 55090080@62 | 消防泵房配电箱ATXBF |  | 台 | 1 | 3500 |  | 3500
736 | 55090080@64 | 会议室配电箱2BL1 |  | 台 | 1 | 1200 |  | 1200
737 | 55090080@65 | 活动室电箱1BL3、2BL4~7、3BL2~5 |  | 台 | 9 | 1100 |  | 9900
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 25 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
738 | 55090080@66 | 教师办公室配电箱 |  | 台 | 2 | 1200 |  | 2400
739 | 55090080@67 | 音体活动室配电箱3BL1 |  | 台 | 1 | 1200 |  | 1200
740 | 55090080@68 | 接待室配电箱1BL4 |  | 台 | 1 | 900 |  | 900
741 | 55090080@69 | 图书阅览室配电箱1B52 |  | 台 | 1 | 800 |  | 800
742 | 55090080@70 | 消防电源配电箱2ATXF1 |  | 台 | 1 | 2500 |  | 2500
743 | 55090080@71 | 消防电源配电箱2ATXF2 |  | 台 | 1 | 2500 |  | 2500
744 | 55090080@72 | 消防电源配电箱2ATXF3 |  | 台 | 1 | 2500 |  | 2500
745 | 55090080@73 | A型应急照明配电箱2ALE2 |  | 台 | 1 | 2000 |  | 2000
746 | 55090080@74 | A型应急照明配电箱2ALE3 |  | 台 | 1 | 2000 |  | 2000
747 | 55090080@75 | A型应急照明配电箱2ALE4 |  | 台 | 1 | 2000 |  | 2000
748 | 55090080@76 | 活动室电箱1BL1~2 |  | 台 | 2 | 650 |  | 1300
749 | 55090080@77 | 活动室电箱1BL4 |  | 台 | 1 | 675 |  | 675
750 | 55270040@1 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 40.4 | 106.23 |  | 4291.69
751 | 55490180@3 | 总等电位端子箱 |  | 台 | 2 | 55 |  | 110
752 | 55490180@4 | LEB局部等电位端子箱 |  | 台 | 14 | 20.23 |  | 283.22
753 | 80010640@1 | 预拌水泥砂浆 | 1:2.5 | m3 | 0.2363 | 451.37 |  | 106.66
754 | 80010640@2 | 预拌水泥砂浆 | WP M20 | m3 | 0.5648 | 451.37 |  | 254.93
755 | FBC01001@21 | 单管侧向抗震支架 | DN150 | 套 | 4 | 200 |  | 800
756 | FBC01001@22 | 单管侧纵向抗震支架 | DN65 | 套 | 5 | 180 |  | 900
757 | FBC01001@23 | 单管侧纵向抗震支架 | DN100 | 套 | 12 | 210 |  | 2520
758 | FBC01001@24 | 单管侧纵向抗震支架 | DN150 | 套 | 3 | 230 |  | 690
759 | FBC01001@25 | 双管侧向抗震支架 | 2DN100 | 套 | 2 | 230 |  | 460
760 | FBC01001@26 | 双管侧向抗震支架 | DN150+DN65 | 套 | 4 | 230 |  | 920
761 | FBC01001@27 | 双管侧纵向抗震支架 | 2DN100 | 套 | 2 | 260 |  | 520
762 | FBC01001@28 | 双管侧纵向抗震支架 | DN150+DN65 | 套 | 4 | 260 |  | 1040
763 | FBC01001@29 | 三管侧向抗震支架 | 2DN100+DN65 | 套 | 4 | 280 |  | 1120
764 | FBC01001@3 | 单管侧向抗震支架 | DN65 | 套 | 2 | 150 |  | 300
765 | FBC01001@30 | 三管侧纵向抗震支架 | 2DN100+DN65 | 套 | 3 | 300 |  | 900
766 | FBC01001@4 | 单管侧向抗震支架 | DN80 | 套 | 3 | 160 |  | 480
767 | FBC01001@5 | 单管侧向抗震支架 | DN100 | 套 | 9 | 180 |  | 1620
768 | 补充主材003@1 | PVC透气帽 DN100 |  | 个 | 7 | 2.5 |  | 17.5
769 | 补充主材003@2 | PVC透气帽 DN75 |  | 个 | 2 | 1.7 |  | 3.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼室内安装部分 | [6 empty] | 第 26 页 共 26 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
770 | 补充设备002 | 餐梯DT1，电梯额定载重量：300kg，额定速度：0.5m/S，服务楼层：1F~3F，提升高度：8m。 |  | 部 | 1 | 63716.81 |  | 63716.81
771 | 00010003 | 机上人工 |  | 工日 | 15.2282 | 230 |  | 3502.49
772 | 99450630 | 折旧费 |  | 元 | 3779.8117 | 1 |  | 3779.81
773 | 99450640 | 检修费 |  | 元 | 813.538 | 1 |  | 813.54
774 | 99450650 | 维护费 |  | 元 | 2404.1318 | 1 |  | 2404.13
775 | 99450660 | 安拆费 |  | 元 | 2877.35 | 1 |  | 2877.35
776 | 99450670 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 6.6681 | 9.3 |  | 62.01
777 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 104.3026 | 7.8 |  | 813.56
778 | 99450680@1 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 99.7526 | 7.8 |  | 778.07
779 | 99450680@2 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 11.0147 | 7.8 |  | 85.91
780 | 99450700 | 电 | (机械用) | kw·h | 14265.0194 | 0.63 |  | 8986.96
781 | 99450700@2 | 电 | (机械用) | kw·h | 2593.4588 | 0.63 |  | 1633.88
782 | 99451300 | 校验费 |  | 元 | 423.3623 | 1 |  | 423.36
783 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | 0.3435 | 1 |  | 0.34
| 合计 | 合计 | [5 empty] | 1593561.4