## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 322.4 |  | 8.74 | 2817.78
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 1178.21 |  | 8.3 | 9779.14
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 1214.46 |  | 19.3 | 23439.08
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | m3 | 170.1 |  | 23.84 | 4055.18
|  | 【土石方工程】分部小计 | [5 empty] | 40091.18
桩基工程
5 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩 C35 φ800 | 1.钻孔桩成孔 设计桩径(mm) 800内  3.灌注混凝土 钻孔(旋挖)桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.泥浆罐车泥浆运输 运距1km内 5.钻孔桩入岩增加费 设计桩径(mm) 800内 | m3 | 76.9 |  | 1338.74 | 102949.11
6 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔灌注桩 C35 φ1000 | 1.钻孔桩成孔 设计桩径(mm) 1200内 3.灌注混凝土 钻孔(旋挖)桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.泥浆罐车泥浆运输 运距1km内 5.钻孔桩入岩增加费 设计桩径(mm) 1200内 | m3 | 56.54 |  | 1279.74 | 72356.5
7 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.桩钢筋笼制作安装 | t | 8.590 |  | 4726.97 | 40604.67
8 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.凿桩头  | m3 | 14.23 |  | 371.26 | 5283.03
9 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5 | m3 | 14.23 |  | 27.36 | 389.33
|  | 【桩基工程】分部小计 | [5 empty] | 221582.64
砌筑工程
10 | 010402001002 | 外墙200厚【加气混凝土砌块】 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 344.31 |  | 493.03 | 169755.16
本页小计 | [7 empty] | 431428.98
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010402001003 | 内墙200厚【加气混凝土砌块】 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 382.16 |  | 480.71 | 183708.13
12 | 010402001004 | 内墙100厚【加气混凝土砌块】 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 43.89 |  | 504.18 | 22128.46
13 | 010401003002 | 外墙200【女儿墙】 | 1.混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 15.59 |  | 531.11 | 8280
14 | 010401003001 | 内墙200【电梯井砌体】 | 1.混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 10.92 |  | 513.12 | 5603.27
15 | 010401001001 | 砖基础【混凝土实心砖】 | 1.砖基础 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 9.52 |  | 461.48 | 4393.29
16 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | 个 | 75 |  | 560.48 | 42036
17 | 010507003001 | 排水沟【厨房】 | 1.砌砖地沟 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 4.水泥砂浆 砖墙 平缝 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 5.明沟铸铁盖板安装 32cm宽 | m | 47.9 |  | 206.44 | 9888.48
|  | 【砌筑工程】分部小计 | [5 empty] | 445792.79
混凝土及钢筋混凝土工程
18 | 010501001001 | 垫层 C15 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 81.33 |  | 536.38 | 43623.79
19 | 010501003001 | 独立基础 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 114.56 |  | 548.41 | 62825.85
本页小计 | [7 empty] | 382487.27
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010501004003 | 满堂基础 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 地下室底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 143.43 |  | 547.36 | 78507.84
21 | 010501004002 | 电梯坑筏板基础 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 电梯坑 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1.05 |  | 609 | 639.45
22 | 010501005001 | 桩承台基础 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 24.46 |  | 549.11 | 13431.23
23 | 010502001002 | 矩形柱 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 142.39 |  | 661.32 | 94165.35
24 | 010502002001 | 构造柱 C25 | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 65.37 |  | 719.75 | 47050.06
25 | 010503001002 | 基础梁 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 75.18 |  | 540.77 | 40655.09
26 | 010503004001 | 圈梁 C25 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 3.56 |  | 627.2 | 2232.83
本页小计 | [7 empty] | 276681.85
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 010503005001 | 过梁 C25 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 8.5 |  | 620.23 | 5271.96
28 | 010504001002 | 直形墙 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 197.4 |  | 582.63 | 115011.16
29 | 010504001001 | 电梯井墙 C30 P8 | 1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1.21 |  | 580 | 701.8
30 | 010505001001 | 有梁板 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 828.88 |  | 555.71 | 460616.9
31 | 010505006001 | 栏板 C25 | 1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 27.56 |  | 697.38 | 19219.79
32 | 010505006004 | 卫生间反坎 C20 | 1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 8.11 |  | 685.72 | 5561.19
33 | 010505008002 | 雨篷 C30 | 1.现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 89.65 |  | 707.25 | 63404.96
34 | 010506001001 | 直形楼梯 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 30.22 |  | 612.93 | 18522.74
本页小计 | [7 empty] | 688310.5
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 010507005001 | 扶手、压顶C25 | 1.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.63 |  | 776.06 | 1264.98
36 | 010505001002 | 膨胀加强带 有梁板 C35 掺12%UEA改进型微膨胀剂 | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3.UEA改进型微膨胀剂 4.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 | m3 | 16.58 |  | 702.27 | 11643.64
37 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 φ8-10 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ8-10 | t | 40.139 |  | 4447.48 | 178517.4
38 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 φ12 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ12 | t | 42.601 |  | 4284.02 | 182503.54
39 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 φ14 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ14 | t | 21.141 |  | 4284.02 | 90568.47
40 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 φ16 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ16 | t | 14.319 |  | 4284.02 | 61342.88
41 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 φ18-22 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ18-22 | t | 40.932 |  | 4114.18 | 168401.62
42 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 φ25 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25 | t | 23.661 |  | 4284.02 | 101364.2
43 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 φ6 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ6 | t | 2.462 |  | 5433.83 | 13378.09
44 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 φ8-10 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋φ8-10 | t | 33.496 |  | 5695.52 | 190777.14
45 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 φ12 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋φ12 | t | 2.519 |  | 4588.76 | 11559.09
46 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 φ6-10 | 1.现浇构件圆钢 φ6-10 | t | 13.06 |  | 4596.31 | 60027.81
47 | 010516003001 | 电渣压力焊接 φ18以内 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 | 个 | 1368 |  | 7.7 | 10533.6
48 | 010516003005 | 电渣压力焊接 φ32以内 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 | 个 | 104 |  | 9.71 | 1009.84
49 | 010516003003 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 个 | 79 |  | 12.47 | 985.13
50 | 010516003004 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 | 535 |  | 14.21 | 7602.35
51 | 010516003007 | 套筒冷挤压接头 φ32以内 | 1.套筒冷挤压接头 φ32以内 | 个 | 381 |  | 15.97 | 6084.57
|  | 【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计 | [5 empty] | 2169006.34
金属结构工程
本页小计 | [7 empty] | 1097564.35
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 010606008001 | 检修孔爬梯【地下室】 | 1.集水井爬梯 | 个 | 2 |  | 420 | 840
53 | 010607002002 | 铸铁格栅盖板集水井【地下室】 | 1.铸铁格栅盖板集水井（1200*1200） | 块 | 1 |  | 780 | 780
54 | 010607002001 | 铸铁格栅盖板集水井【地下室】 | 1.铸铁格栅盖板集水井（1000*700） | 块 | 17 |  | 530 | 9010
|  | 【金属结构工程】分部小计 | [5 empty] | 10630
门窗工程
55 | 010802001009 | 复合钢平开门 | 2.成品钢质复合平开门 | m2 | 167.85 |  | 500 | 83925
56 | 010802001001 | 铝合金平开门 90系列 | 1.铝合金平开门安装 2.成品铝合金门 | m2 | 37.77 |  | 475.48 | 17958.88
57 | 010802003004 | 乙级防火门 | 1.钢质防火门安装 2.钢质防火门 单扇（乙级） | m2 | 24.7 |  | 450.19 | 11119.69
58 | 010802003003 | 丙级防火门 | 1.钢质防火门安装 2.钢质防火门 单扇（丙级） | m2 | 21.12 |  | 432.04 | 9124.68
59 | 010802003005 | 甲级防火门 | 1.钢质防火门安装 2.钢质防火门 单扇（甲级） | m2 | 5.28 |  | 484.06 | 2555.84
60 | 010802001012 | 【MLC1】铝合金推拉门+固定窗 | 1.固定窗安装 矩形 2.铝合金固定窗70系列 矩形 3.推拉门安装 铝合金门 4.铝合金推拉门46系列 | 樘 | 1 |  | 6202.39 | 6202.39
61 | 010802001013 | 【MLC2】铝合金推拉窗+上悬窗+地弹门 | 1.推拉窗安装 2.铝合金双扇推拉窗90系列 3.单层平开钢窗、中悬窗、固定窗 4.铝合金上悬窗70系列 5.地弹门安装 铝合金玻璃门 6.成品铝合金门 7.特殊五金安装 地弹簧 | 樘 | 2 |  | 2950.83 | 5901.66
62 | 010807001002 | 铝合金推拉窗+上悬窗【6mm中透光Low-E玻璃+12mm氩气+6mm透明钢化玻璃】 | 1.推拉窗安装 2.铝合金双扇推拉窗90系列 3.单层平开钢窗、中悬窗、固定窗 4.铝合金上悬窗70系列 | m2 | 363.83 |  | 429.15 | 156137.64
63 | 010807001003 | 铝合金固定窗【6mm中透光Low-E玻璃+12mm氩气+6mm透明钢化玻璃】 | 1.固定窗安装 矩形 2.铝合金固定窗70系列 矩形 | m2 | 36.61 |  | 437.16 | 16004.43
64 | 010807001007 | 铝合金推拉窗【6mm中透光Low-E玻璃+12mm氩气+6mm透明钢化玻璃】 | 1.推拉窗安装 2.铝合金双扇推拉窗90系列 | m2 | 31.66 |  | 425.03 | 13456.45
本页小计 | [7 empty] | 333016.66
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 010807002001 | 钢质乙级防火窗 | 1.防火窗安装 2.钢质乙级防火窗 | m2 | 2.4 |  | 452.36 | 1085.66
66 | 010807003001 | 铝合金百叶 | 1.铝合金框百页窗 铝合金百页窗 2.铝框铝合金百叶窗 | m2 | 82.99 |  | 284.91 | 23644.68
|  | 【门窗工程】分部小计 | [5 empty] | 347117
屋面及防水工程
67 | 010902001001 | 上人平屋面 | 1.细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.现浇构件圆钢 φ4内 3.屋面刚性防水层填分格缝 细石混凝土面 3.5cm厚 实际厚度(cm):4 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4.铺设无纺布 5.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温100mm厚 6.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 7.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 8.屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚  9.楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 10.屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 100mm厚 实际厚度(mm):30 | m2 | 1076.88 |  | 289.4 | 311649.07
本页小计 | [7 empty] | 336379.41
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 010902001003 | 非上人平屋面 | 3.屋面刚性防水层填分格缝 细石混凝土面 3.5cm厚 实际厚度(cm):4 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5.铺设无纺布 7.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 8.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 9.屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚  10.楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 11.屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 100mm厚 实际厚度(mm):30 | m2 | 249.96 |  | 229.5 | 57365.82
69 | 010903001001 | 地下室墙面防水【外侧】 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.反应粘结型高分子湿铺防水卷材 自粘、湿铺 立面 3.聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 4.XPS聚苯乙烯挤塑板外墙外保温 30mm | m2 | 309.99 |  | 203.24 | 63002.37
70 | 010903002001 | 地下室墙面防水【内侧】 | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 | m2 | 493.4 |  | 47.58 | 23475.97
71 | 010904002002 | 地下室地面防水【地面】 | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 | m2 | 249.29 |  | 47.56 | 11856.23
本页小计 | [7 empty] | 155700.39
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010904001002 | 地下室底板防水【筏板底】 | 1.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.聚乙烯薄膜 0.5mm厚 3.1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 自粘、湿铺 平面 4.聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 5.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m2 | 306.81 |  | 157.87 | 48436.09
73 | 010904002001 | 地下室顶板防水【顶板】 | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 | m2 | 329.73 |  | 39.8 | 13123.25
74 | 010903001002 | 墙面卷材防水【筏板侧壁、柱墩、集水井侧壁】 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 2.1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 自粘、湿铺 平面 3.聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 | m2 | 32.43 |  | 125.54 | 4071.26
75 | 010904004001 | 剪力墙止水钢板 | 1.钢板止水带 | m | 149.54 |  | 65.42 | 9782.91
76 | 010904004003 | 后浇带钢板止水带 | 1.钢板止水带 | m | 95.2 |  | 65.08 | 6195.62
77 | 010904004002 | 楼(地)面变形缝 | 1.玛蹄脂 2.楼面变形缝 钢板5厚 缝宽150mm内 | m | 9 |  | 107.2 | 964.8
78 | 010902008002 | 顶棚变形缝 | 1.顶棚变形缝 不锈钢板1.0厚 缝宽100mm内 | m | 8.4 |  | 138.56 | 1163.9
79 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.玛蹄脂 2.外墙变形缝 不锈钢板1.0厚 缝宽100mm以内 | m | 12.5 |  | 140.45 | 1755.63
80 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.玛蹄脂 2.屋面变形缝 不锈钢板1.5厚 缝宽100mm内 | m | 7.3 |  | 181.94 | 1328.16
|  | 【屋面及防水工程】分部小计 | [5 empty] | 554171.08
楼地面装饰工程
本页小计 | [7 empty] | 86821.62
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 011101001003 | 水泥砂浆 地面【地下室水池泵房】 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m2 | 249.29 |  | 44.98 | 11213.06
82 | 010507002004 | 120厚地坪C20【首层地面+厨房】 | 1.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2.现浇构件带肋钢筋 φ8 3.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):30 | m2 | 1085.52 |  | 187.83 | 203893.22
83 | 011101001004 | 1.1 水泥砂浆 地面1【水电井】 | 1.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 5.96 |  | 32.66 | 194.65
84 | 011102003019 | 1.2 陶瓷地砖 地面1【备餐间、储物间等】 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 84.41 |  | 136.04 | 11483.14
本页小计 | [7 empty] | 226784.07
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 011102003028 | 1.3 防水地面1【厨房】 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 3.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 4.聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 5.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6.现浇陶粒混凝土隔热层 #25 100mm厚 实际厚度(mm):400 | m2 | 235.1 |  | 466.87 | 109761.14
86 | 011102003029 | 1.4 陶瓷地砖 地面2【架空活动空间】 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 3.聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2 | 672.32 |  | 179.14 | 120439.4
本页小计 | [7 empty] | 230200.54
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 011102003021 | 1.5 防水地面2【卫生间】 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3.聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 5.聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 6.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2 | 69.23 |  | 279.68 | 19362.25
88 | 011103004002 | 1.6 PVC地板胶 地面【其他房间】 | 1.水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 2.楼地面 塑料卷材 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):35 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 329.7 |  | 129.28 | 42623.62
89 | 011106001002 | 2.1 花岗岩 楼梯【楼梯】 | 1.铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m2 | 103.26 |  | 299.83 | 30960.45
90 | 011102001003 | 2.2 花岗岩 楼面2【楼梯间】 | 1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 35.97 |  | 189.52 | 6817.03
本页小计 | [7 empty] | 99763.35
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 011102003023 | 2.3防水楼面1【走廊】 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 3.聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 564.28 |  | 185.47 | 104657.01
92 | 011102003030 | 2.4陶瓷瓷砖 楼面【其他房间】 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):45 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 198.82 |  | 160.77 | 31964.29
93 | 011102003025 | 2.5 PVC地板胶 隔声楼面【功能房间】 | 1.楼地面 塑料卷材 2.水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):35 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.现浇构件圆钢 φ6 6.铺基层板 5厚单面凹发泡橡胶减振垫板 | m2 | 1045.62 |  | 197.38 | 206384.48
本页小计 | [7 empty] | 343005.78
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 011102003024 | 2.3 陶瓷地砖 楼面【卫生间】 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3.聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 5.现浇陶粒混凝土隔热层 #25 100mm厚 实际厚度(mm):400 6.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 7.聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 8.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 219.18 |  | 515.22 | 112925.92
95 | 010507002005 | 2.5 水泥砂浆 楼面【水电井】 | 1.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 6.56 |  | 34.62 | 227.11
96 | 011108001002 | 2.5 门槛石【黑郁金香大理石】 | 1.零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 15.98 |  | 384.02 | 6136.64
97 | 011102003027 | 内窗台面 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 31.16 |  | 133.26 | 4152.38
本页小计 | [7 empty] | 123442.05
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 011102001004 | 1米高矮墙压顶【卫生间】 | 1.零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 7.16 |  | 691.22 | 4949.14
99 | 011105003004 | 面砖踢脚线 100高 | 1.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m2 | 19.51 |  | 165.93 | 3237.29
100 | 011105006001 | 卡其色不锈钢踢脚线 50高 | 1.踢脚线 金属板 2.踢脚线 饰面板 | m2 | 28.93 |  | 399.16 | 11547.7
101 | 010507001003 | 11.2 室外散水 C20 | 1.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 3.水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平WS M25 | m2 | 112.08 |  | 72.61 | 8138.13
102 | 011102001002 | 13.1室外坡道 花岗岩地面 | 1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm | m2 | 17.53 |  | 229.28 | 4019.28
103 | 011102003026 | 9.1 屋面防滑砖【上人平屋面】 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 282.56 |  | 117.53 | 33209.28
104 | 011102003031 | 9.1 屋面防滑砖【屋面阶梯】 | 1.铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 3.水泥砂浆找平层 台阶 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 24.78 |  | 328.82 | 8148.16
本页小计 | [7 empty] | 73248.98
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 040203009001 | 9.2 塑胶跑道【上人平屋面】 | 1.双组份非法泡聚氨酯弹性层 12mm厚 实际厚度(mm):10 2.13厚全塑型塑胶面层（面喷颗粒） | m2 | 227.25 |  | 353.98 | 80441.96
106 | 040205006001 | 9.2 白色聚氨酯划线 | 1.热熔标线 普通型 换为【聚氨酯底漆】 换为【聚氨酯磁漆】 2.文字、字符、图形标记 热熔型漆 换为【聚氨酯底漆】 换为【聚氨酯磁漆】 | m2 | 24.85 |  | 74.9 | 1861.27
107 | 050102012001 | 9.4 仿真草皮【上人平屋面】 | 1.人造草坪 绒长20mm聚乙烯(PE 纤维)草皮 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 428.76 |  | 66.8 | 28641.17
108 | 050102012002 | 9.4 仿真草皮【屋面阶梯平台】 | 1.仿真草皮 绒长20mm聚乙烯（PE纤维）草皮 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3.屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 85.03 |  | 98.52 | 8377.16
|  | 【楼地面装饰工程】分部小计 | [5 empty] | 1215766.33
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
109 | 011201001009 | 水泥砂浆面 【地下室水池泵房】 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 3.扣一遍普通水泥浆 墙面 | m2 | 510.76 |  | 49.59 | 25328.59
本页小计 | [7 empty] | 144650.15
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 011201001001 | 水泥砂浆 墙面 【水电井】 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | m2 | 181.89 |  | 39.44 | 7173.74
111 | 011204003002 | 面砖 墙面【教卫】 | 1.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 2.聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 3.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 4.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 | m2 | 296.32 |  | 211.61 | 62704.28
112 | 011204003005 | 面砖 墙面【盥洗室】 | 1.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 2.聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 | m2 | 365.57 |  | 177.55 | 64906.95
113 | 011204003003 | 面砖 墙面【备餐间】 | 1.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 2.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 | m2 | 110.73 |  | 167.74 | 18573.85
114 | 011204003006 | 面砖 墙面【厨房】 | 1.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 2.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 3.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 4.扣一遍普通水泥浆 墙面 | m2 | 402.2 |  | 189.47 | 76204.83
115 | 011201001006 | 防水无机涂【5厚M20+15厚M15】 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | m2 | 579.79 |  | 43.42 | 25174.48
本页小计 | [7 empty] | 254738.13
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 011201001005 | 墙面 无机涂料【5厚M20+15厚M5】 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | m2 | 1383.43 |  | 43.39 | 60027.03
117 | 011201001010 | 墙面 无机涂料+瓷砖耐污涂层【5厚M20+15厚M5】 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | m2 | 447.22 |  | 43.38 | 19400.4
118 | 011201001011 | 活动室及卧室 埃特板+石膏板+无机涂料【5厚M20+15厚M5】 | 1.9厚原木纹冰火板 2.饰面层 石膏板 3.埃特板基层 9mm 4.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 5.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 6.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | m2 | 225.09 |  | 205.42 | 46237.99
本页小计 | [7 empty] | 125665.42
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
119 | 011201001014 | 科学和美工室 埃特板+石膏板+无机涂料【5厚M20+15厚M5】 | 1.9厚原木纹冰火板 2.饰面层 石膏板 3.埃特板基层 9mm 4.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 5.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 6.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | m2 | 48.8 |  | 184.76 | 9016.29
120 | 011201001012 | 音体活动室 背景墙板【5厚M20+15厚M5】 | 1.白色冰火板 2.9mm直纹橡木纹冰火板 3.纤维水泥板 9mm 4.黑色哑光钢收边条 5.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 6.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 7.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | m2 | 35.69 |  | 196.25 | 7004.16
121 | 011502003001 | 米黄色人造石线条【卫生间】 | 1.石材装饰线(直线) 白水泥膏粘贴 宽度50mm以内 | m | 265.7 |  | 46.52 | 12360.36
122 | 011201001015 | 外墙面【非上人女儿墙内侧】 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2 | 57.16 |  | 41.92 | 2396.15
本页小计 | [7 empty] | 30776.96
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 011201001013 | 外墙面【楼梯间】 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 | m2 | 549.37 |  | 146.44 | 80449.74
124 | 011201001004 | 外墙面 墙面 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 4.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 5.扣一遍普通水泥浆 墙面 | m2 | 4126 |  | 182.05 | 751138.3
125 | 011201001008 | 外墙面 飘板 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 2.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 3.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 4.扣一遍普通水泥浆 墙面 | m2 | 662.01 |  | 161.55 | 106947.72
126 | 011201001007 | 外墙面 梁柱面 | 1.柱梁面 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 15+5mm 实际面厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 2.柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 3.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立梁柱面 4.扣一遍普通水泥浆 墙面 | m2 | 42.27 |  | 205.34 | 8679.72
|  | 【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计 | [5 empty] | 1383724.58
天棚工程
本页小计 | [7 empty] | 947215.48
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 011301001001 | 天棚抹灰【地下室水池泵房】 | 1.水泥砂浆面 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):10 | m2 | 329.73 |  | 68.86 | 22705.21
128 | 011302001005 | 600*600铝扣板吊顶【卫生间、厨房】 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 3.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 | m2 | 529.01 |  | 148.91 | 78774.88
129 | 011302001007 | 600*600铝扣板吊顶【功能房】 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 | m2 | 241.32 |  | 109 | 26303.88
130 | 011302001008 | 双层9厚耐水埃特板 吊顶 防水无机涂料【走廊、架空活动空间】 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.双层9厚耐水埃特板面层 | m2 | 251.94 |  | 247.79 | 62428.21
131 | 011302001009 | 双层9厚石膏板吊顶 无机涂料【活动室及卧室】 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3.双层9厚石膏板面层 | m2 | 705.56 |  | 75.94 | 53580.23
132 | 011302001011 | 双层9厚石膏板吊顶 无机涂料【图书阅览室】 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3.双层9厚石膏板面层 | m2 | 29.72 |  | 80.82 | 2401.97
133 | 011302001010 | 双层石膏板吊顶 无机涂料【科学和美工室、音体活动室】 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.双层9厚石膏板面层 | m2 | 283.03 |  | 78.9 | 22331.07
134 | 011302002001 | 铝通吊顶中距@100【活动室、走廊】 | 1.铝合金格栅天栅 | m2 | 1224.81 |  | 201.37 | 246639.99
135 | 010810003001 | 窗帘盒 无机涂料【铝扣板天花】 | 1.窗帘盒 胶合板 单轨 | m | 54 |  | 49.46 | 2670.84
136 | 010810003002 | 窗帘盒 无机涂料【石膏板天花】 | 1.窗帘盒 胶合板 单轨 | m | 187.2 |  | 51.29 | 9601.49
|  | 【天棚工程】分部小计 | [5 empty] | 527437.77
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计 | [7 empty] | 527437.77
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
137 | 011407001005 | 内墙面【抹灰面】 防水无机涂料 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 | m2 | 579.79 |  | 41.52 | 24072.88
138 | 011407001001 | 内墙面【抹灰面】 无机涂料 | 1.成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 | m2 | 1383.43 |  | 35.82 | 49554.46
139 | 011407001006 | 内墙面【抹灰面】 无机涂料+瓷砖耐污涂层 | 1.成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 3.室内涂料三遍 内墙防霉涂料 | m2 | 447.22 |  | 69.07 | 30889.49
140 | 011407001004 | 内墙面【石膏板面】 无机涂料 | 1.成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 | m2 | 166.23 |  | 34.94 | 5808.08
141 | 011407002003 | 天棚面【石膏板面】 防水无机涂料 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 | m2 | 470.77 |  | 48.14 | 22662.87
142 | 011407002005 | 天棚面【石膏板面】 无机涂料 | 1.成品腻子膏(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 | m2 | 1106.17 |  | 36.13 | 39965.92
143 | 011407002001 | 天棚面【抹灰面】 无机涂料 | 1.成品腻子膏(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 | m2 | 262.94 |  | 43.21 | 11361.64
144 | 011407002008 | 天棚面【抹灰面】 腻子 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | m2 | 11.67 |  | 13.21 | 154.16
本页小计 | [7 empty] | 184469.5
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 011407002004 | 天棚面 喷深灰色无机涂料【走廊/活动室】 | 1.抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 | m2 | 1464.32 |  | 21.08 | 30867.87
146 | 011407002007 | 窗帘盒 无机涂料 | 1.成品腻子膏(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 | m2 | 93.78 |  | 36.22 | 3396.71
|  | 【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计 | [5 empty] | 218734.08
其他装饰工程
卫生间装饰
147 | 011505001001 | 洗手台 | 1.洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m2 | 26.85 |  | 928.28 | 24924.32
148 | 011505004003 | 蹲便抓杆【卫生间】 | 1.金属 无障碍卫生间座便器抓杆 | 副 | 75 |  | 156.73 | 11754.75
149 | 011210005001 | 小便隔断 | 1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 | m2 | 5.4 |  | 202.14 | 1091.56
150 | 011505004001 | 座便器抓杆【无障碍卫生间】 | 1.金属 无障碍卫生间座便器抓杆 | 副 | 4 |  | 187.03 | 748.12
151 | 011505004002 | 洗脸盆安全抓杆【无障碍卫生间】 | 1.金属 无障碍卫生间洗脸盆安全抓杆 | 副 | 4 |  | 257.73 | 1030.92
152 | 011505010002 | 镜面玻璃 6厚银镜 | 1.镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在胶合板基层上 2.胶合板基层 15mm | m2 | 12.84 |  | 236.1 | 3031.52
|  | 【卫生间装饰】分部小计 | [5 empty] | 42581.19
栏杆及扶手
153 | 011503001010 | 不锈钢管栏杆H1400【走廊】 | 1.不锈钢扶手 φ60 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 | m | 299.21 |  | 372.75 | 111530.53
154 | 011503001006 | 护窗栏杆H900【大样H/-】 | 1.不锈钢扶手 φ40 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 | m | 5.4 |  | 206.81 | 1116.77
155 | 011503001009 | 楼梯栏杆【做法参照20ZJ401 50页】 | 1.不锈钢扶手 φ50/φ40 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 3.弯头制作、安装 不锈钢 φ50 | m | 55.69 |  | 262.15 | 14599.13
156 | 011503005001 | 靠墙扶手【做法参照20ZJ401 59页N1大样】 | 1.靠墙扶手制作、安装 不锈钢管 | m | 44.18 |  | 278.92 | 12322.69
|  | 【栏杆及扶手】分部小计 | [5 empty] | 139569.12
本页小计 | [7 empty] | 216414.89
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-2幢教学综合楼建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
其他
157 | 011501001001 | 成品花圃 | 1.成品花圃 | m | 84.58 |  | 200 | 16916
158 | 011501001002 | 玻璃钢坐凳 | 1.玻璃钢坐凳 | 个 | 6 |  | 1200 | 7200
|  | 【其他】分部小计 | [5 empty] | 24116
本页小计 | [7 empty] | 24116
合 计 | [7 empty] | 7340320.1