## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 |  | 元 | 77358.6904 | 1 |  | 77358.69
2 | RGFTZ | 人工费调整 |  | 元 | 3511.7016 | 1 |  | 3511.7
3 | 01010031 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 0.21 | 3.36 |  | 0.71
4 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 57.3475 | 3.36 |  | 192.69
5 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2~2.5 | kg | 14.4381 | 7.4 |  | 106.84
6 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg | 2.85 | 6.61 |  | 18.84
7 | 01130002 | 扁钢 | 综合 | kg | 0.735 | 3.72 |  | 2.73
8 | 01130002@3 | 扁钢 | 综合 | kg | 21.84 | 3.72 |  | 81.24
9 | 01130060 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 13.311 | 3.72 |  | 49.52
10 | 01130060@2 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 1.377 | 3.72 |  | 5.12
11 | 01130080 | 镀锌扁钢 | 40×4 | kg | 0.63 | 3.72 |  | 2.34
12 | 01290003 | 钢板 | 综合 | kg | 0.3 | 3.51 |  | 1.05
13 | 01290003@2 | 钢板 | 综合 | kg | 1.96 | 3.51 |  | 6.88
14 | 01290043 | 钢板 | 8~15 | kg | 1.218 | 3.51 |  | 4.28
15 | 01290043@3 | 钢板 | 8~15 | kg | 0.9858 | 3.51 |  | 3.46
16 | 01290173@1 | 钢板 | 12~20 | kg | 6.7491 | 3.51 |  | 23.69
17 | 01290245@1 | 镀锌钢板 | 2.5 | m2 | 0.18 | 125.25 |  | 22.55
18 | 01510020 | 铝合金型材 | 155系列 | kg | 20.6055 | 28.64 |  | 590.14
19 | 01530060 | 封铅 | 含铅65% 含锡35% | kg | 0.6299 | 26.42 |  | 16.64
20 | 02010010 | 橡胶板 | 综合 | kg | 4.86 | 3.56 |  | 17.3
21 | 02010013 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.3589 | 25.7 |  | 9.22
22 | 02010013@2 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.4246 | 25.7 |  | 10.91
23 | 02010015 | 橡胶板 | 4~15 | kg | 17.257 | 11.09 |  | 191.38
24 | 02010015@1 | 橡胶板 | 4~15 | kg | 0.504 | 11.09 |  | 5.59
25 | 02010070 | 耐油橡胶板 | 3~6 | kg | 1.46 | 7.71 |  | 11.26
26 | 02010070@1 | 耐油橡胶板 | 3~6 | kg | 2.1 | 7.71 |  | 16.19
27 | 02130050 | 三色塑料带 | 综合 | kg | 0.86 | 10.3 |  | 8.86
28 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm | m | 171.24 | 0.13 |  | 22.26
29 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm | m | 13.212 | 0.13 |  | 1.72
30 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 1.6 | 2.1 |  | 3.36
31 | 02130075@1 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 148.16 | 2.1 |  | 311.14
32 | 02270001 | 棉纱 |  | kg | 16.6461 | 11.47 |  | 190.93
33 | 02270001@1 | 棉纱 |  | kg | 1.3013 | 11.47 |  | 14.93
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 02270020 | 白布 |  | kg | 3.1403 | 2.75 |  | 8.64
35 | 02270030 | 白布 | 宽900 | m | 1.53 | 4.94 |  | 7.56
36 | 02270030@1 | 白布 | 宽0.9m | m | 0.2 | 4.94 |  | 0.99
37 | 02270030@2 | 白布 | 宽900 | m | 0.4 | 4.94 |  | 1.98
38 | 02290110 | 油麻丝 |  | kg | 47.272 | 8.87 |  | 419.3
39 | 02350050 | 尼龙线卡 |  | 十套 | 10 | 0.35 |  | 3.5
40 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉 | M4~6×20~35 | 十套 | 1.92 | 3.4 |  | 6.53
41 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉 | M4~6×20~35 | 十套 | 1.92 | 3.4 |  | 6.53
42 | 03010126 | 自攻螺钉 | M3×10 | 十套 | 9.565 | 0.25 |  | 2.39
43 | 03010129 | 自攻螺钉 | M4×30 | 十套 | 0.6 | 0.75 |  | 0.45
44 | 03010225 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 十套 | 36.74 | 0.18 |  | 6.61
45 | 03010240 | 木螺钉 | M4×65 | 十套 | 23.2795 | 0.68 |  | 15.83
46 | 03010240@1 | 木螺钉 | M4×65 | 十套 | 0.4 | 0.68 |  | 0.27
47 | 03010250 | 木螺钉 | M6×100 | 十套 | 0.24 | 1.25 |  | 0.3
48 | 03010250@1 | 木螺钉 | M6×100 | 十套 | 0.24 | 1.25 |  | 0.3
49 | 03010430 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 1.8787 | 5.58 |  | 10.48
50 | 03010430@2 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 2.9805 | 5.58 |  | 16.63
51 | 03010605 | 六角螺栓 | M8×75 | 十套 | 30.6 | 1.7 |  | 52.02
52 | 03010680 | 六角螺栓 | M16×65~80 | 十套 | 0.824 | 5.94 |  | 4.89
53 | 03010680@1 | 六角螺栓 | M16×65~80 | 十套 | 6.592 | 5.94 |  | 39.16
54 | 03010890 | 六角螺栓 | M16×85~140 | 十套 | 0.824 | 8.66 |  | 7.14
55 | 03010905 | 六角螺栓 | M20×85~100 | 十套 | 3.296 | 12.45 |  | 41.04
56 | 03011350 | 膨胀螺栓 | M6~12×50~120 | 十套 | 0.206 | 56.57 |  | 11.65
57 | 03011350@1 | 膨胀螺栓 | M6~12×50~120 | 十套 | 16.377 | 56.57 |  | 926.45
58 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 十套 | 10.794 | 10.38 |  | 112.04
59 | 03011415 | 镀锌精制螺栓 | 1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 4.08 | 1.04 |  | 4.24
60 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 十套 | 96.264 | 0.43 |  | 41.39
61 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 十套 | 0.4 | 0.43 |  | 0.17
62 | 03011605 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 8.8072 | 5.04 |  | 44.39
63 | 03011630 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 6.56 | 14.12 |  | 92.63
64 | 03013001@1 | 膨胀螺栓 | 综合 | 十套 | 2.472 | 2.63 |  | 6.5
65 | 03013011 | 膨胀螺栓 | 综合 | kg | 1.696 | 7.56 |  | 12.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
66 | 03013011@1 | 膨胀螺栓 | 综合 | kg | 2.8832 | 7.56 |  | 21.8
67 | 03013031 | 膨胀螺栓 | M6 | 十套 | 77.52 | 2.8 |  | 217.06
68 | 03013041 | 膨胀螺栓 | M8 | 十套 | 0.412 | 3.15 |  | 1.3
69 | 03013051 | 膨胀螺栓 | M10 | 十套 | 3.264 | 5.82 |  | 19
70 | 03013151@1 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 十套 | 1.71 | 6.89 |  | 11.78
71 | 03013341 | 膨胀螺栓 | M10~16 | 十套 | 1.449 | 8.5 |  | 12.32
72 | 03013431 | 塑料胀管 | D6~8 | 十套 | 60.7568 | 0.6 |  | 36.45
73 | 03013431@1 | 塑料胀管 | D6~8 | 十套 | 1.18 | 0.6 |  | 0.71
74 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母 | DN25×1.5 | 十套 | 1.0506 | 2.4 |  | 2.52
75 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母 | DN32×3 | 十套 | 0.2009 | 7.72 |  | 1.55
76 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套 | 9.0383 | 1.58 |  | 14.28
77 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母 | DN15×3 | 十套 | 14.832 | 2.94 |  | 43.61
78 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×3 | 十套 | 52.4111 | 3.81 |  | 199.69
79 | 03014421 | 六角螺母 | M8 | 十套 | 0.206 | 2.11 |  | 0.43
80 | 03016071 | 垫圈 | M8 | 十个 | 0.206 | 0.09 |  | 0.02
81 | 03078051@1 | 大便器胶皮碗 |  | 个 | 17.85 | 0.65 |  | 11.6
82 | 03131011 | 砂轮片 | φ100 | 片 | 0.0138 | 12.87 |  | 0.18
83 | 03131061 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 0.2368 | 4.27 |  | 1.01
84 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 0.0435 | 4.27 |  | 0.19
85 | 03131071 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 1.119 | 3.04 |  | 3.4
86 | 03131101 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.6912 | 11.97 |  | 8.27
87 | 03131101@1 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 3.2973 | 11.97 |  | 39.47
88 | 03134021 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 44.9263 | 0.94 |  | 42.23
89 | 03134021@1 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 10.4633 | 0.94 |  | 9.84
90 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 38.5768 | 8.23 |  | 317.49
91 | 03135021 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 18.2438 | 8.23 |  | 150.15
92 | 03136021 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 0.97 | 7.69 |  | 7.46
93 | 03137011 | 焊锡 |  | kg | 0.15 | 58.12 |  | 8.72
94 | 03137041 | 焊锡膏 |  | kg | 1.6047 | 47.01 |  | 75.44
95 | 03137041@1 | 焊锡膏 |  | kg | 0.16 | 47.01 |  | 7.52
96 | 03138001 | 锡基钎料 |  | kg | 9.9661 | 52.47 |  | 522.92
97 | 03138001@1 | 锡基钎料 |  | kg | 0.42 | 52.47 |  | 22.04
98 | 03139001 | 冲击钻头 | φ8 | 个 | 0.6 | 3.42 |  | 2.05
99 | 03139021 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 0.144 | 8.55 |  | 1.23
100 | 03139071 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 10.3561 | 2.76 |  | 28.58
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
101 | 03139071@2 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.42 | 2.76 |  | 1.16
102 | 03139081 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 0.0792 | 4.14 |  | 0.33
103 | 03139081@1 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 2.1 | 4.14 |  | 8.69
104 | 03139101 | 冲击钻头 | φ10~20 | 个 | 0.5404 | 8.12 |  | 4.39
105 | 03139101@1 | 冲击钻头 | φ10~20 | 个 | 0.9187 | 8.12 |  | 7.46
106 | 03139151 | 合金钢钻头 | φ3 | 个 | 0.12 | 0.55 |  | 0.07
107 | 03139151@1 | 合金钢钻头 | φ3 | 个 | 0.12 | 0.55 |  | 0.07
108 | 03139281 | 钢锯条 |  | 条 | 134.2284 | 0.43 |  | 57.72
109 | 03139281@1 | 钢锯条 |  | 条 | 7.5001 | 0.43 |  | 3.23
110 | 03139321 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.1635 | 12.82 |  | 2.1
111 | 03139321@1 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.922 | 12.82 |  | 11.82
112 | 03139521 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 | 0.1637 | 4.57 |  | 0.75
113 | 03213071 | 斜垫铁 | Q195~Q235 1# | kg | 2.04 | 3.62 |  | 7.38
114 | 03213121 | 镀锌铁件 |  | kg | 0.1475 | 4.55 |  | 0.67
115 | 03213251 | 平垫铁 | Q195~Q235 1# | kg | 2.032 | 6.82 |  | 13.86
116 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 66.382 | 0.4 |  | 26.55
117 | 04010020@3 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 187.52 | 0.4 |  | 75.01
118 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 1.76 | 0.4 |  | 0.7
119 | 04030001 | 砂子 |  | kg | 5.429 | 0.08 |  | 0.43
120 | 04030015 | 中砂 |  | m3 | 0.1201 | 178.22 |  | 21.4
121 | 04050035 | 碎石 | 20 | m3 | 0.096 | 119.36 |  | 11.46
122 | 04090055@1 | 石灰膏 |  | m3 | 0.3145 | 378.64 |  | 119.08
123 | 04130070@2 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.272 | 282.26 |  | 76.77
124 | 05030060 | 板枋材 | 综合 | m3 | 0.08 | 1061.95 |  | 84.96
125 | 05030180@2 | 松木板 |  | m3 | 0.0003 | 1061.95 |  | 0.32
126 | 05030200 | 木板 |  | m3 | 0.006 | 1061.95 |  | 6.37
127 | 05050050@1 | 胶合板 | 2440×1220×3 | m2 | 0.08 | 8.03 |  | 0.64
128 | 05050050@2 | 胶合板 | 2440×1220×3 | m2 | 0.67 | 8.03 |  | 5.38
129 | 13010050 | 醇酸清漆 |  | kg | 2.2529 | 10.28 |  | 23.16
130 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.06 | 13.27 |  | 0.8
131 | 13010130 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.712 | 16.08 |  | 11.45
132 | 13010130@3 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.18 | 16.08 |  | 2.89
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
133 | 13010510 | 调和漆 |  | kg | 0.2 | 10.59 |  | 2.12
134 | 13030240 | 厚漆 |  | kg | 2.404 | 19.75 |  | 47.48
135 | 13030240@1 | 厚漆 |  | kg | 0.6 | 19.75 |  | 11.85
136 | 13050070 | 防锈漆 |  | kg | 0.2 | 16.08 |  | 3.22
137 | 13050080 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 1.1449 | 16.08 |  | 18.41
138 | 13050210 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.0617 | 6.2 |  | 0.38
139 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 |  | kg | 2.31 | 5 |  | 11.55
140 | 13350035@1 | 防水密封胶 |  | 支 | 12.6 | 8.1 |  | 102.06
141 | 13350200 | 密封膏 |  | kg | 1.182 | 6.19 |  | 7.32
142 | 13350380 | 油浸石棉盘根 | 编织 φ6~10(250℃) | kg | 0.35 | 18.06 |  | 6.32
143 | 14010010 | 清油 |  | kg | 0.3949 | 16.04 |  | 6.33
144 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 0.788 | 15.41 |  | 12.14
145 | 14030040 | 汽油 | 综合 | kg | 2.9729 | 9.3 |  | 27.65
146 | 14030040@3 | 汽油 | 综合 | kg | 35.1761 | 9.3 |  | 327.14
147 | 14030047 | 汽油 | 70~90# | kg | 0.3 | 9.3 |  | 2.79
148 | 14050040 | 溶剂汽油 |  | kg | 8.3204 | 7.17 |  | 59.66
149 | 14050040@2 | 溶剂汽油 |  | kg | 0.292 | 7.17 |  | 2.09
150 | 14050050 | 溶剂油 |  | kg | 1.9943 | 3.94 |  | 7.86
151 | 14050050@1 | 溶剂油 |  | kg | 0.3048 | 3.94 |  | 1.2
152 | 14070050 | 机油 | 综合 | kg | 2.4808 | 4.61 |  | 11.44
153 | 14090010 | 电力复合脂 |  | kg | 2.648 | 14.45 |  | 38.26
154 | 14090030 | 黄甘油 |  | kg | 0.202 | 6.46 |  | 1.3
155 | 14230150 | 银粉 |  | kg | 0.0966 | 27.62 |  | 2.67
156 | 14330030 | 丙酮 |  | kg | 10.3447 | 9.74 |  | 100.76
157 | 14330320 | 硬脂酸 |  | kg | 0.0313 | 6.33 |  | 0.2
158 | 14350360 | 酒精 |  | kg | 0.2 | 7.98 |  | 1.6
159 | 14350360@2 | 酒精 |  | kg | 0.4 | 7.98 |  | 3.19
160 | 14350490 | 漂白粉 | 综合 | kg | 0.2191 | 5.31 |  | 1.16
161 | 14350490@1 | 漂白粉 | 综合 | kg | 0.0547 | 5.31 |  | 0.29
162 | 14350540@1 | 润滑剂 |  | kg | 0.4062 | 4.53 |  | 1.84
163 | 14390070 | 氧气 |  | m3 | 34.4618 | 5.32 |  | 183.34
164 | 14390100 | 乙炔气 |  | kg | 1.3349 | 13.3 |  | 17.75
165 | 14390100@2 | 乙炔气 |  | kg | 10.195 | 13.3 |  | 135.59
166 | 14410040 | 801胶 |  | kg | 0.18 | 1.31 |  | 0.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
167 | 14410120 | 玻璃胶 |  | L | 0.773 | 33.47 |  | 25.87
168 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 6.7264 | 14.02 |  | 94.3
169 | 14410600 | 胶粘剂 |  | kg | 2.1715 | 1.88 |  | 4.08
170 | 14430300 | 保温扎带 |  | 卷 | 239.4384 | 2.64 |  | 632.12
171 | 17010054 | 焊接钢管 | DN20 | kg | 0.6293 | 4.19 |  | 2.64
172 | 17010054@2 | 焊接钢管 | DN20 | kg | 0.3335 | 4.19 |  | 1.4
173 | 17250020 | 塑料异型管 | D5 | m | 5.355 | 3.07 |  | 16.44
174 | 17250020@1 | 塑料异型管 | D5 | m | 1.08 | 3.07 |  | 3.32
175 | 17250170 | 塑料软管 | D5 | m | 1.08 | 0.4 |  | 0.43
176 | 17270175 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.2765 | 5 |  | 1.38
177 | 17270175@1 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.1429 | 5 |  | 0.71
178 | 18010515 | 黑玛钢直通 | DN25 | 个 | 2.02 | 2.49 |  | 5.03
179 | 18010585 | 黑玛钢弯头 | DN25 | 个 | 1.01 | 3.85 |  | 3.89
180 | 18010760 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 | 43.43 | 1.15 |  | 49.94
181 | 18010765 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 24.24 | 8.75 |  | 212.1
182 | 18010770 | 黑玛钢活接头 | DN32 | 个 | 12.12 | 12.25 |  | 148.47
183 | 18010785 | 黑玛钢活接头 | DN65 | 个 | 5.05 | 38.28 |  | 193.31
184 | 18010810 | 黑玛钢堵头 | DN25 | 个 | 1.01 | 1.88 |  | 1.9
185 | 18030605 | 固定卡子 | φ90 | 个 | 14.42 | 3.03 |  | 43.69
186 | 18031130 | 镀锌钢管接头 | 20×2.75 | 个 | 1.3184 | 1.97 |  | 2.6
187 | 18031140 | 镀锌钢管接头 | 32×3.25 | 个 | 2.1424 | 3.12 |  | 6.68
188 | 18250510 | 扁钢卡子 | 25×4 | kg | 20.829 | 5.37 |  | 111.85
189 | 18250890 | U型卡子 |  | 个 | 35.991 | 0.23 |  | 8.28
190 | 19000210 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.152 | 28.97 |  | 4.4
191 | 19000210@2 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.1209 | 28.97 |  | 3.5
192 | 21150140 | 大便器排水接头 |  | 个 | 1.01 | 5.63 |  | 5.69
193 | 21150140@1 | 大便器排水接头 |  | 个 | 17.17 | 5.63 |  | 96.67
194 | 24110073@1 | 压力表 | 0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.2664 | 80 |  | 21.31
195 | 24110140 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0881 | 20 |  | 1.76
196 | 24110140@1 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0476 | 20 |  | 0.95
197 | 24590010 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0881 | 5.56 |  | 0.49
198 | 24590010@1 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0476 | 5.56 |  | 0.26
199 | 27060060 | 接地线 | 1×16mm2 | m | 0.5 | 5.18 |  | 2.59
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
200 | 27170001 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 44.8908 | 2.4 |  | 107.74
201 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 | kg | 0.84 | 63.75 |  | 53.55
202 | 28010090@1 | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 1.38 | 53.88 |  | 74.35
203 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-4mm2 | m | 133.1939 | 3.42 |  | 455.52
204 | 28030290@3 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-4mm2 | m | 19.113 | 3.42 |  | 65.37
205 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 7.2787 | 5.05 |  | 36.76
206 | 28030300@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 18.884 | 5.05 |  | 95.36
207 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线 | 3×2.5mm2 | m | 12.216 | 4.55 |  | 55.58
208 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-105℃-1mm2 | m | 18.833 | 0.93 |  | 17.51
209 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-105℃-2.5mm2 | m | 25.9281 | 2.01 |  | 52.12
210 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 125.8592 | 2.01 |  | 252.98
211 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.138 | 2.38 |  | 2.71
212 | 28030669@3 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 6.68 | 2.38 |  | 15.9
213 | 29060040 | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 | 个 | 150.6375 | 0.99 |  | 149.13
214 | 29060045 | 镀锌电线管接头 | 25×1.5 | 个 | 17.51 | 1.17 |  | 20.49
215 | 29060080 | 镀锌电线管卡子 | 25 | 个 | 58.1332 | 0.18 |  | 10.46
216 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 90.3825 | 0.17 |  | 15.37
217 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口 | DN25~32 | 个 | 10.506 | 0.26 |  | 2.73
218 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 703.1754 | 0.06 |  | 42.19
219 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口 | DN32 | 个 | 2.0085 | 0.22 |  | 0.44
220 | 29060280 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 221.1925 | 0.48 |  | 106.17
221 | 29060285 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 146.26 | 0.53 |  | 77.52
222 | 29060290 | 难燃塑料管接头 | 32 | 个 | 3.605 | 0.61 |  | 2.2
223 | 29060300 | 难燃塑料管接头 | 50 | 个 | 13.596 | 2.03 |  | 27.6
224 | 29060310 | 难燃塑料管接头 | 80 | 个 | 1.442 | 3.35 |  | 4.83
225 | 29070150 | 电缆敷设牵引头 | 综合 | 只 | 0.0106 | 370 |  | 3.92
226 | 29090175 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 29.87 | 0.85 |  | 25.39
227 | 29090210 | 铜接线端子 | DT-2.5mm2 | 个 | 120.785 | 1.06 |  | 128.03
228 | 29090220 | 铜接线端子 | DT-10mm2 | 个 | 12.18 | 2.25 |  | 27.41
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
229 | 29090225 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 | 27.405 | 3.17 |  | 86.87
230 | 29090245 | 铜接线端子 | DT-70mm2 | 个 | 3.045 | 7.26 |  | 22.11
231 | 29170210 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 487.1488 | 0.36 |  | 175.37
232 | 29170220 | 镀锌地线夹 | 25 | 套 | 56.032 | 0.53 |  | 29.7
233 | 29170230 | 镀锌地线夹 | 32 | 套 | 8.3018 | 0.79 |  | 6.56
234 | 33010020 | 镀锌扁钢支架 | 40×3 | kg | 12.684 | 5.36 |  | 67.99
235 | 34050060 | 打印纸 | 132-1 | 箱 | 0.05 | 133.33 |  | 6.67
236 | 34070010 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 7.35 | 13.72 |  | 100.84
237 | 34090070 | 电池 |  | 节 | 20 | 1.03 |  | 20.6
238 | 34110010 | 水 |  | m3 | 20.5033 | 2.86 |  | 58.64
239 | 34110010@2 | 水 |  | m3 | 1.1609 | 2.86 |  | 3.32
240 | 34130001 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 6 | 0.68 |  | 4.08
241 | 34130003 | 标志牌 |  | 个 | 1 | 5.5 |  | 5.5
242 | 35250001 | 电缆敷设滚轮 | 综合 | 个 | 0.0176 | 45.5 |  | 0.8
243 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮 | 综合 | 个 | 0.0046 | 116.35 |  | 0.54
244 | 37091110 | 钢垫板 | 1~2 | kg | 2.8 | 4.37 |  | 12.24
245 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 943.6607 | 1 |  | 943.66
246 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | -0.0064 | 1 |  | -0.01
247 | 01000003@1 | 角钢 | 40*40*4 | kg | 42 | 3.79 |  | 159.18
248 | 01000003@3 | 型钢 |  | kg | 71.4 | 3.47 |  | 247.76
249 | 01010011@2 | 圆钢 | φ10 | kg | 5.52 | 3.36 |  | 18.55
250 | 01130003@1 | 扁钢 | 40*4 | kg | 15.18 | 3.72 |  | 56.47
251 | 01210045@1 | 角钢 | 40*40*4 | kg | 51.75 | 3.79 |  | 196.13
252 | 01290008@7 | 钢板 |  | kg | 145.26 | 3.51 |  | 509.86
253 | 01290008@8 | 钢板 |  | kg | 4.95 | 3.51 |  | 17.37
254 | 03071071@4 | 水龙头 DN15 |  | 个 | 18.18 | 16 |  | 290.88
255 | 03072021@14 | 地漏 DN75 |  | 个 | 42.42 | 2 |  | 84.84
256 | 03073011@1 | 瓷制大便器用存水弯 |  | 个 | 17.17 | 17.7 |  | 303.91
257 | 03076181 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 1.01 | 21.54 |  | 21.76
258 | 03076181@1 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 35.35 | 21.54 |  | 761.44
259 | 03078001@1 | 瓷蹲式大便器水箱配件 |  | 套 | 17.17 | 21.87 |  | 375.51
260 | 03078101 | 坐便器盖板 |  | 套 | 1.01 | 43.4 |  | 43.83
261 | 06050001@2 | 6MM厚钢化防火玻璃 | 高300MM | m2 | 5.25 | 55 |  | 288.75
262 | 13010055 | 醇酸清漆 |  | kg | 0.3312 | 10.28 |  | 3.4
263 | 13010135 | 醇酸调和漆 |  | kg | 1.635 | 10.59 |  | 17.31
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
264 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 |  | kg | 4.305 | 10.59 |  | 45.59
265 | 13030795 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 0.844 | 16.08 |  | 13.57
266 | 13030795@2 | 黑铁红酚醛防锈漆 |  | kg | 12.5406 | 8.6 |  | 107.85
267 | 13030795@3 | 红丹酚醛防锈漆 |  | kg | 12.7918 | 16.08 |  | 205.69
268 | 15000020@2 | 保温套管 DN20 |  | m | 211.038 | 6 |  | 1266.23
269 | 15000020@3 | 保温套管 DN25 |  | m | 97.104 | 7 |  | 679.73
270 | 17010075@12 | 焊接钢管 |  | kg | 120.36 | 3.98 |  | 479.03
271 | 17010075@13 | 焊接钢管 |  | kg | 4.02 | 3.98 |  | 16
272 | 17010100@13 | 普通热镀锌钢管 DN100壁厚4.00mm |  | m | 123.9315 | 83.24 |  | 10316.06
273 | 17010100@14 | 普通热镀锌钢管 DN150壁厚4.50mm |  | m | 3.03 | 141.78 |  | 429.59
274 | 17030001@10 | 镀锌钢管 | SC32 | m | 13.39 | 25.3 |  | 338.77
275 | 17030001@11 | 普通热镀锌钢管 DN65 壁厚3.75mm |  | m | 6.633 | 52.01 |  | 344.98
276 | 17030001@3 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 8.24 | 13.24 |  | 109.1
277 | 17190005@1 | 金属软管 | DN15 | 条 | 1.01 | 15 |  | 15.15
278 | 17190005@2 | 金属软管 | DN15 | 条 | 35.35 | 15 |  | 530.25
279 | 17250040@11 | 塑料排水管 | DN25 | m | 10.4244 | 5.15 |  | 53.69
280 | 17250040@12 | 塑料排水管 | DN32 | m | 53.9616 | 3.89 |  | 209.91
281 | 17250050@12 | PPR给水管 | DN32 | m | 58.1152 | 9.38 |  | 545.12
282 | 17250050@13 | PPR给水管 | DN50 | m | 5.4864 | 22.71 |  | 124.6
283 | 17250050@18 | PPR给水管 | DN20 | m | 242.0112 | 3.34 |  | 808.32
284 | 17250050@20 | PPR给水管 | DN65 | m | 39.8272 | 33.54 |  | 1335.8
285 | 17250050@6 | PPR给水管 | DN25 | m | 111.3536 | 5.15 |  | 573.47
286 | 17250050@9 | PPR给水管 | DN20 | m | 210.2104 | 3.34 |  | 702.1
287 | 17250370@11 | 塑料排水管 | PVC-U-100 | m | 204.915 | 18.9 |  | 3872.89
288 | 17250370@13 | 塑料排水管 | PVC-U-75 | m | 30.674 | 9.54 |  | 292.63
289 | 17250370@14 | 塑料排水管 | PVC-U-50 | m | 35.0152 | 5.53 |  | 193.63
290 | 17250370@24 | PVC-U雨水压力管 | PVC-U（雨水）-100 | m | 34.1936 | 20.94 |  | 716.01
291 | 17250370@25 | PVC-U雨水压力管 | PVC-U（雨水）-75 | m | 62.0312 | 9.54 |  | 591.78
292 | 17250370@30 | PP-R给水管 | DN65 | m | 35.8473 | 33.54 |  | 1202.32
293 | 17250810@3 | PVC溢流管 DN100 |  | m | 1.272 | 18.9 |  | 24.04
294 | 17250875@1 | PPR管接头零件(热熔接) | DN65 | 个 | 9.5665 | 11.91 |  | 113.94
295 | 18030529 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 1.01 | 3.3 |  | 3.33
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
296 | 18030529@2 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 35.35 | 3.3 |  | 116.66
297 | 18031283@5 | 室内镀锌钢管管件 | DN65 | 个 | 3.9336 | 20 |  | 78.67
298 | 18031463@33 | 沟槽管件 | DN100 | 套 | 34.974 | 14.15 |  | 494.88
299 | 18031463@34 | 沟槽管件 | DN150 | 套 | 1.005 | 47.24 |  | 47.48
300 | 18090020@4 | 室内塑料雨水管件(粘接) | PVC-U（雨水）-100 | 个 | 14.3104 | 6.61 |  | 94.59
301 | 18090020@5 | 室内塑料雨水管件(粘接) | PVC-U（雨水）-75 | 个 | 23.3464 | 2.68 |  | 62.57
302 | 18090060 | 室内塑料排水管件 | PVC-U-150 | 个 | 5.916 | 15.85 |  | 93.77
303 | 18090060@10 | 室内塑料排水管件 | PVC-U-50 | 个 | 23.874 | 1.07 |  | 25.55
304 | 18090060@14 | 室内塑料排水管件 | DN32 | 个 | 35.904 | 0.79 |  | 28.36
305 | 18090060@7 | 室内塑料排水管件 | PVC-U-100 | 个 | 249.3492 | 6.61 |  | 1648.2
306 | 18090060@9 | 室内塑料排水管件 | PVC-U-75 | 个 | 27.7005 | 2.68 |  | 74.24
307 | 18090260@17 | PPR管接头零件(热熔接) | DN20 | 个 | 291.795 | 0.45 |  | 131.31
308 | 18090260@19 | PPR管接头零件(热熔接) | DN65 | 个 | 23.6376 | 11.91 |  | 281.52
309 | 18090260@20 | PPR管接头零件(热熔接) | DN50 | 个 | 3.5586 | 6.94 |  | 24.7
310 | 18090260@21 | PPR管接头零件(热熔接) | DN32 | 个 | 50.7364 | 2.19 |  | 111.11
311 | 18090260@22 | PPR管接头零件(热熔接) | DN25 | 个 | 102.9112 | 1.37 |  | 140.99
312 | 18090260@6 | PPR管接头零件(热熔接) | DN25 | 个 | 15.5664 | 1.37 |  | 21.33
313 | 18090260@9 | PPR管接头零件(热熔接) | DN20 | 个 | 253.4525 | 0.45 |  | 114.05
314 | 18190001@12 | Y型过滤器 DN65 |  | 个 | 1 | 181.71 |  | 181.71
315 | 18210180@12 | 可曲挠橡胶接头 DN65 |  | 个 | 1 | 88.08 |  | 88.08
316 | 19000001@22 | 浮球阀 DN20 |  | 个 | 1.01 | 33.11 |  | 33.44
317 | 19000001@40 | 防回流污染止回阀 DN25 |  | 个 | 6.06 | 22.76 |  | 137.93
318 | 19000001@41 | 减压阀 DN25 |  | 个 | 6.06 | 65.13 |  | 394.69
319 | 19000001@42 | 截止阀 DN20 |  | 个 | 42.42 | 28.97 |  | 1228.91
320 | 19000001@43 | 截止阀 DN25 |  | 个 | 12.12 | 37 |  | 448.44
321 | 19000001@44 | 截止阀 DN32 |  | 个 | 12.12 | 49.66 |  | 601.88
322 | 19000001@45 | 截止阀 DN65 |  | 个 | 1.01 | 150 |  | 151.5
323 | 19000001@46 | 液动阀 DN65 |  | 个 | 1.01 | 327 |  | 330.27
324 | 19000001@47 | 闸阀 DN65 |  | 个 | 3.03 | 155.2 |  | 470.26
325 | 19000020@18 | 法兰闸阀DN100 |  | 个 | 4 | 185 |  | 740
326 | 19000020@34 | 法兰止回阀DN150 |  | 个 | 1 | 300 |  | 300
327 | 19000020@8 | 法兰闸阀DN150 |  | 个 | 1 | 360 |  | 360
328 | 20000130@3 | 沟槽法兰 DN100 |  | 片 | 4 | 31.04 |  | 124.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
329 | 20010360@13 | 钢板平焊法兰 DN100 |  | 副 | 4 | 62.08 |  | 248.32
330 | 20010360@27 | 钢板平焊法兰 DN65 |  | 副 | 2 | 65 |  | 130
331 | 20010360@5 | 钢板平焊法兰 DN150 |  | 副 | 2 | 124.14 |  | 248.28
332 | 21050010@2 | 冷热花洒 |  | 套 | 18 | 331 |  | 5958
333 | 21090001@2 | 洗脸盆 |  | 套 | 18.18 | 174 |  | 3163.32
334 | 21090005@1 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 18.18 | 23.8 |  | 432.68
335 | 21150001@1 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 17.17 | 180 |  | 3090.6
336 | 21150030 | 连体坐便器 |  | 个 | 1.01 | 562.53 |  | 568.16
337 | 21150090 | 连体坐便器进水阀配件 |  | 套 | 1.01 | 17.85 |  | 18.03
338 | 21150130@2 | 冲洗器 | DN32 | 个 | 17.17 | 57.02 |  | 979.03
339 | 21310100@1 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 18.18 | 51.89 |  | 943.36
340 | 22110010@3 | 自动排气阀 DN25 |  | 个 | 1 | 58.05 |  | 58.05
341 | 22450050@1 | 铝箔软管 | φ150 | m | 27 | 6.4 |  | 172.8
342 | 22530170@3 | 70℃常开防火阀 | DN150 | 个 | 18 | 102.46 |  | 1844.28
343 | 23010001@4 | 手提式磷酸铵盐干粉ABC灭火器 | 5kg | 个 | 16 | 63.42 |  | 1014.72
344 | 23030040@5 | 甲型单栓消火栓箱 | 柜内设DN65型消火栓,DN65麻质衬胶水龙带,长25米,水枪喷嘴Φ19,消防软管卷盘等设施 | 套 | 6 | 438.21 |  | 2629.26
345 | 23030050@3 | 试验消火栓 | DN65 | 个 | 1 | 164.33 |  | 164.33
346 | 23070001@3 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 8 | 54.77 |  | 438.16
347 | 23130001@2 | 水流指示器 DN100 |  | 个 | 2 | 66.31 |  | 132.62
348 | 23370100@11 | 编码型感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 个(对) | 18 | 42 |  | 756
349 | 23390005@4 | 火灾声光警报器 | GST-HX-M8503 | 个 | 6 | 42 |  | 252
350 | 23390370@1 | 区域型火灾报警控制器 |  | 台 | 1 | 5260 |  | 5260
351 | 23400001@13 | 输入模块 |  | 个 | 2 | 56 |  | 112
352 | 23400001@18 | 电气火灾探测器 | EF-ACS/B128X1 | 个 | 3 | 250 |  | 750
353 | 23400001@3 | 电气火灾监控模块 | ACS | 个 | 3 | 75.4 |  | 226.2
354 | 23400001@4 | 剩余电流监测探头 | YR- | 个 | 3 | 80 |  | 240
355 | 23400001@5 | 线缆温度监测探头 |  | 个 | 3 | 80 |  | 240
356 | 23400001@6 | 箱体内温度监测探头 |  | 个 | 3 | 80 |  | 240
357 | 23400001@7 | 短路隔离器 | GST-LD-8313 | 个 | 4 | 56 |  | 224
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
358 | 23410060@2 | 消防栓启泵按钮（编码型） | J-SAM-GST9123A | 个 | 6 | 61.87 |  | 371.22
359 | 23410060@4 | 编码手动报警按钮 |  | 个 | 6 | 110 |  | 660
360 | 24010020@7 | 水表 DN65 |  | 个 | 2 | 65 |  | 130
361 | 25000001@17 | 楼层标志灯1W A型36V,带蓄电池 | 1W | 套 | 6.06 | 75 |  | 454.5
362 | 25000001@18 | 人体感应吸顶灯 | 24W | 套 | 12.12 | 58 |  | 702.96
363 | 25000001@19 | 疏散出口标志灯1W A型36V,带蓄电池 |  | 套 | 5.05 | 75 |  | 378.75
364 | 25000001@21 | 应急疏散指示标识灯(单向)1W A型36V,带蓄电池 | 1W | 套 | 9.09 | 75 |  | 681.75
365 | 25000001@28 | LED平板灯1x12W 300×300mm |  | 套 | 18.18 | 64.75 |  | 1177.16
366 | 25000001@33 | 多信息复合标志灯(单、双面)1W A型36V,带蓄电池 |  | 套 | 6.06 | 75 |  | 454.5
367 | 25000001@34 | 无障碍厕所报警警铃 | DC12V | 套 | 1.01 | 75 |  | 75.75
368 | 25000001@42 | 应急照明灯 5W A型36V,带蓄电池 |  | 套 | 21.21 | 129.83 |  | 2753.69
369 | 25000001@43 | 应急照明灯(防水型) 5W A型36V,带蓄电池,防护等级不低于 IP67 |  | 套 | 3.03 | 150 |  | 454.5
370 | 25000001@46 | LED防水吸顶灯1×8W |  | 套 | 18.18 | 62.3 |  | 1132.61
371 | 25000001@47 | LED明装筒灯1×24W |  | 套 | 24.24 | 15 |  | 363.6
372 | 25000001@48 | LED吸顶灯1×24W |  | 套 | 18.18 | 73.45 |  | 1335.32
373 | 25000001@49 | 安全出口标志灯1W A型36V,带蓄电池 |  | 套 | 2.02 | 75 |  | 151.5
374 | 26050001@10 | 无障碍厕所求助呼叫按钮 | 86型 | 个 | 4.08 | 10.2 |  | 41.62
375 | 26050001@12 | 无障碍宿舍单联开关 | 250V,10A | 个 | 1.02 | 6 |  | 6.12
376 | 26050001@13 | 无障碍宿舍三联开关 | 250V,10A | 个 | 1.02 | 11.38 |  | 11.61
377 | 26050001@3 | 单控单联开关 | 250V,10A | 个 | 17.34 | 6 |  | 104.04
378 | 26050001@5 | 单控三联开关 | 250V,10A | 个 | 17.34 | 11.38 |  | 197.33
379 | 26410060@4 | 带开关五孔插座(安全型) | 250V,10A | 个 | 18.36 | 6.72 |  | 123.38
380 | 26410060@5 | 安全型普通插座(斜五孔) | 250V,10A | 个 | 73.44 | 6.72 |  | 493.52
381 | 26410060@7 | 安全型三孔空调插座 | 250V,16A | 个 | 18.36 | 6.72 |  | 123.38
382 | 27050060@2 | 避雷针 | Φ20镀锌圆钢，L=500MM | 根 | 4.2 | 15 |  | 63
383 | 27050080@2 | 镀锌圆钢 | φ12 | m | 47.565 | 4 |  | 190.26
384 | 27050080@3 | 镀锌圆钢 | φ12 | m | 143.325 | 4 |  | 573.3
385 | 28030170@12 | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ2.5 | m | 39.6 | 2.01 |  | 79.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
386 | 28030170@30 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ2.5 | m | 2314.4 | 1.93 |  | 4466.79
387 | 28030170@31 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ4 | m | 1698.84 | 3.12 |  | 5300.38
388 | 28030170@32 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ6 | m | 1448.28 | 4.69 |  | 6792.43
389 | 28030170@33 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ2.5 | m | 279.4 | 1.93 |  | 539.24
390 | 28030270@2 | 六类4对UTP | UTP-CAT6 | m | 776.22 | 2.1 |  | 1630.06
391 | 28030410@12 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 306.72 | 3.45 |  | 1058.18
392 | 28030410@15 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJS-4*2.5 | m | 28.08 | 7.85 |  | 220.43
393 | 28030410@17 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJSP-2*1.5 | m | 10.8 | 2.14 |  | 23.11
394 | 28030410@20 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-KYJY-4*2.5 | m | 54 | 7.85 |  | 423.9
395 | 28030410@21 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 255.96 | 2.14 |  | 547.75
396 | 28110210@34 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*10 | m | 44.44 | 43.21 |  | 1920.25
397 | 28110210@35 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*4 | m | 19.19 | 17.3 |  | 331.99
398 | 28110210@36 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4*70 | m | 9.09 | 234.63 |  | 2132.79
399 | 28110210@37 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*4 | m | 19.19 | 21.17 |  | 406.25
400 | 28250010@5 | 光缆 | GYTA-24B1 | m | 11.22 | 8.83 |  | 99.07
401 | 28250010@6 | 光缆 | GYTA-8B1 | m | 11.22 | 3.52 |  | 39.49
402 | 29020180 | 桥架支撑架 |  | kg | 69.345 | 3.75 |  | 260.04
403 | 29030030@13 | 弱电金属线槽 | 200*100mm | m | 2.678 | 28.96 |  | 77.55
404 | 29030030@14 | 强电金属线槽 | 150*100mm | m | 29.458 | 24.34 |  | 717.01
405 | 29030030@18 | 弱电金属线槽 | 100*100mm | m | 7.725 | 24.06 |  | 185.86
406 | 29030030@19 | 弱电金属线槽 | 100*50mm | m | 66.023 | 15.21 |  | 1004.21
407 | 29060030@10 | 镀锌电线管 | JDG20 | m | 602.55 | 3.48 |  | 2096.87
408 | 29060030@5 | 镀锌电线管 | JDG25 | m | 70.04 | 6.03 |  | 422.34
409 | 29060140@19 | 刚性难燃管 | PC20 | m | 944.9 | 2.15 |  | 2031.54
410 | 29060140@20 | 刚性难燃管 | PC25 | m | 624.8 | 2.98 |  | 1861.9
411 | 29060140@22 | 刚性难燃管 | PC80 | m | 7.7 | 11 |  | 84.7
412 | 29060140@23 | 刚性难燃管 | PC50 | m | 72.6 | 7.75 |  | 562.65
413 | 29060140@24 | 刚性难燃管 | PC32 | m | 15.4 | 3.25 |  | 50.05
414 | 29110390@3 | PVC开关插座盒 | 86mm*86mm | 个 | 146.88 | 1.98 |  | 290.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
415 | 29110390@5 | PVC接线盒 | 86MM*86MM | 个 | 239.7 | 1.98 |  | 474.61
416 | 30130020@1 | 网络插口 | 86型 | 个 | 21.21 | 13.65 |  | 289.52
417 | 30170030@1 | 消防水池液位计 | Φ10液位计 | 支 | 1 | 800 |  | 800
418 | 33050040@2 | 侧排雨水斗 DN100 |  | 套 | 3 | 41.39 |  | 124.17
419 | 33050040@4 | 侧排雨水斗 DN75 |  | 套 | 3 | 23.26 |  | 69.78
420 | 33110030@4 | 304不锈钢消防水箱 | 18m3,3.5m*4.0m*2.0m,具体参照图集12S101选用组合式不锈钢板给水箱 | 台 | 1 | 29100 |  | 29100
421 | 50350010@8 | 天花排气扇 PS120 | Q=120M3/H，H=45PA;N=25W 220V | 台 | 18 | 96 |  | 1728
422 | 51050001@7 | 成品回水装置 | 内含温度传感器、止回阀、循环泵 | 台 | 1 | 4000 |  | 4000
423 | 55090080@21 | A型应急照明配电箱ALE2 |  | 台 | 1 | 2000 |  | 2000
424 | 55090080@48 | 3幢配电总箱MAL3 |  | 台 | 1 | 4000 |  | 4000
425 | 55090080@49 | 公共照明配电总箱ALG |  | 台 | 1 | 3000 |  | 3000
426 | 55090080@50 | 教师宿舍配电总箱ALA |  | 台 | 1 | 3000 |  | 3000
427 | 55090080@51 | 太阳能热水器配电箱APRS |  | 台 | 1 | 2000 |  | 2000
428 | 55090080@52 | 消防电源配电总箱ATXF2 |  | 台 | 1 | 3500 |  | 3500
429 | 55490180@3 | 总等电位端子箱 |  | 台 | 1 | 55 |  | 55
430 | 55490180@4 | LEB局部等电位端子箱 |  | 台 | 18 | 20.23 |  | 364.14
431 | 80010640@1 | 预拌水泥砂浆 | 1:2.5 | m3 | 0.03 | 451.37 |  | 13.54
432 | 80010640@2 | 预拌水泥砂浆 | WP M20 | m3 | 0.051 | 451.37 |  | 23.02
433 | 补充主材001 | 家用太阳能热水器 | 蓄热容积225L,电加热功率1.8KW | 台 | 6 | 2400 |  | 14400
434 | 补充主材003@1 | PVC透气帽 DN100 |  | 个 | 12 | 2.5 |  | 30
435 | 补充主材003@2 | PVC透气帽 DN75 |  | 个 | 3 | 1.7 |  | 5.1
436 | 00010003 | 机上人工 |  | 工日 | 1.8658 | 230 |  | 429.13
437 | 99450630 | 折旧费 |  | 元 | 756.4898 | 1 |  | 756.49
438 | 99450640 | 检修费 |  | 元 | 102.6169 | 1 |  | 102.62
439 | 99450650 | 维护费 |  | 元 | 355.4648 | 1 |  | 355.46
440 | 99450660 | 安拆费 |  | 元 | 444.3633 | 1 |  | 444.36
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
441 | 99450670 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.5274 | 9.3 |  | 4.9
442 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 7.7172 | 7.8 |  | 60.19
443 | 99450680@1 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 10.038 | 7.8 |  | 78.3
444 | 99450680@2 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 0.717 | 7.8 |  | 5.59
445 | 99450700 | 电 | (机械用) | kw·h | 2192.5134 | 0.63 |  | 1381.28
446 | 99450700@2 | 电 | (机械用) | kw·h | 236.6199 | 0.63 |  | 149.07
447 | 99451300 | 校验费 |  | 元 | 158.8111 | 1 |  | 158.81
448 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | 0.0311 | 1 |  | 0.03
| 合计 | 合计 | [5 empty] | 284627.72