## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
A | 分部分项工程费 | FBFXHJ |  |  | 1559755.33
A.1 | A.1土石方工程 |  |  |  | 9587.14
A.2 | A.4砌筑工程 |  |  |  | 115986.6
A.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 472260.15
A.4 | A.8门窗工程 |  |  |  | 119855.89
A.5 | A.9屋面及防水工程 |  |  |  | 111639.9
A.6 | A.11楼地面装饰工程 |  |  |  | 137882.18
A.7 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 407972.71
A.8 | A.13天棚工程 |  |  |  | 8670
A.9 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 71878.73
A.10 | A.15其他装饰工程 |  |  |  | 104022.03
A1 | 人工费 | FBFXCS_RGF |  |  | 569224.87
B | 措施项目费 | B2 |  |  | 225441.7
B.2 | 其他措施项目费 | QTCSF |  |  | 225441.7
C | 其他项目费 | C2 |  |  | 32429.31
C.2 | 预算包干费 | RGF+JXF | 7 |  | 32429.31
E | 税金 | A + B + C | 9 |  | 163586.37
F | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费) | A + B + C + E |  |  | 1981212.71
G.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMCSF |  |  | 141201.22
G.2 | 绿色施工安全防护措施费税金 | G1 | 9 |  | 12708.11
G | 绿色施工安全防护措施费含税工程造价 | G1 + G2 |  |  | 153909.33
I.1 | 暂列金额 | FBFXHJ | 10 |  | 155975.53
I.2 | 暂列金额税金 | I1 | 9 |  | 14037.8
I | 暂列金额含税工程造价 | I1 + I2 |  |  | 170013.33
Z | 含税工程总造价 | F + G + I |  |  | 2305135.37

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
A.1 土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 276.41 |  | 8.32 | 2299.73
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 72.05 |  | 9.1 | 655.66
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 219.58 |  | 19.34 | 4246.68
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | m3 | 95.94 |  | 24.86 | 2385.07
|  | 【土石方工程】分部小计 | [5 empty] | 9587.14
A.4 砌筑工程
5 | 010402001005 | 外墙200 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 105.94 |  | 492.05 | 52127.78
6 | 010402001009 | 外墙100 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 12.26 |  | 497.4 | 6098.12
7 | 010402001007 | 内墙100 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 26.15 |  | 503.96 | 13178.55
8 | 010402001008 | 内墙200 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 73.11 |  | 479.79 | 35077.45
9 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | 个 | 17 |  | 559.1 | 9504.7
|  | 【砌筑工程】分部小计 | [5 empty] | 115986.6
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计 | [7 empty] | 125573.74
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010501001001 | 垫层C15 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 17.17 |  | 535.54 | 9195.22
11 | 010501003001 | 独立基础C30 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 48.46 |  | 546.44 | 26480.48
12 | 010502001002 | 矩形柱C30 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 32.89 |  | 659.27 | 21683.39
13 | 010502002001 | 构造柱C25 | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 27.49 |  | 719.68 | 19784
14 | 010503001001 | 基础梁C30 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 24.14 |  | 537.52 | 12975.73
15 | 010505001001 | 有梁板C30 | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 139.99 |  | 555.74 | 77798.04
本页小计 | [7 empty] | 167916.86
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 010503006001 | 弧形、拱形梁C30 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 5.55 |  | 663.38 | 3681.76
17 | 010503005001 | 过梁C25 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 3.79 |  | 621.87 | 2356.89
18 | 010503004001 | 圈梁C25 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.94 |  | 607.44 | 1178.43
19 | 010503004002 | 圈梁C20 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 8.01 |  | 609.66 | 4883.38
20 | 010504001001 | 直形墙C25 | 1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.67 |  | 583.45 | 974.36
21 | 010505006004 | 反檐、栏板C25 | 1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 5.79 |  | 724.91 | 4197.23
本页小计 | [7 empty] | 17272.05
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 010505007001 | 挑檐 C25 | 1.现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 15.5 |  | 746.78 | 11575.09
23 | 010505008001 | 飘板C25 | 1.现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.5 |  | 724.98 | 1087.47
24 | 010506001001 | 直形楼梯C30 | 1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 15.85 |  | 615.27 | 9752.03
25 | 010507001001 | 散水C20 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 2.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平WS M25 | m2 | 56 |  | 72.76 | 4074.56
26 | 010507001002 | 坡道 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 设计斜铺 人工*1.1,材料[08030080] 含量*1.03 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 4.2 |  | 214.91 | 902.62
本页小计 | [7 empty] | 27391.77
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 010507004001 | 台阶 | 1.现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 3.铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 0.44 |  | 880.24 | 387.31
28 | 010507002001 | 地坪 C20 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 4.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):30 | m2 | 240.88 |  | 158.77 | 38244.52
29 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件圆钢 φ10以内 | t | 1.481 |  | 4596.31 | 6807.14
30 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 8.574 |  | 4447.48 | 38132.69
31 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 φ12~16 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ12~16 | t | 11.368 |  | 4284.02 | 48700.74
32 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 φ18~25 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ18~25 | t | 15.214 |  | 4114.18 | 62593.13
33 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 9.129 |  | 5433.83 | 49605.43
34 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 φ10以外 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 0.186 |  | 4588.76 | 853.51
35 | 010516003001 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 个 | 1060 |  | 12.47 | 13218.2
36 | 010516003007 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 | 80 |  | 14.21 | 1136.8
|  | 【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计 | [5 empty] | 472260.15
A.8 门窗工程
37 | 010802001008 | 成品复合钢门（带上亮）M2、M2a | 1.成品复合钢平开门 | m2 | 51.03 |  | 525.89 | 26836.17
38 | 010802001004 | 不锈钢平板门M3 | 1.不锈钢平板门 | m2 | 2.52 |  | 519.29 | 1308.61
39 | 010802001010 | 金属(塑钢)门M1 | 1.成品铝合金门（含门套） | m2 | 33.66 |  | 493.2 | 16601.11
本页小计 | [7 empty] | 304425.36
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 010807001007 | 铝合金上悬窗C1 | 1.铝合金上悬窗 | m2 | 7.02 |  | 303.25 | 2128.82
41 | 010807001037 | 铝合金平开窗C2 | 1.铝合金平开窗 | m2 | 1.5 |  | 460.58 | 690.87
42 | 010807001008 | 铝合金推拉窗C3、C3a | 1.铝合金推拉窗 | m2 | 10.65 |  | 400.12 | 4261.28
43 | 010807001009 | 铝合金圆形固定窗CU1、CU2 | 1.铝合金固定窗 | m2 | 11.92 |  | 303.25 | 3614.74
44 | 010807001038 | 铝合金框推拉落地门 | 1.铝合金框推拉落地门 | m2 | 114.32 |  | 483.47 | 55270.29
45 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.全铝合金百页窗 | m2 | 30.48 |  | 300 | 9144
|  | 【门窗工程】分部小计 | [5 empty] | 119855.89
A.9 屋面及防水工程
46 | 010902001003 | 上人屋面 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.现浇构件圆钢 φ4 4.铺设无纺布 5.干铺挤塑型聚苯乙烯屋面保温板100mm  6.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 7.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 8.屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚  9.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 10.屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 100mm厚 实际厚度(mm):30 | m2 | 203.57 |  | 390.48 | 79490.01
本页小计 | [7 empty] | 154600.01
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 010902001004 | 不上人屋面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.屋面刚性防水层填分格缝 水泥砂浆面 2.5cm厚 3.铺设无纺布 5.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 6.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 7.屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚  8.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 9.屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 100mm厚 实际厚度(mm):30 | m2 | 21.38 |  | 194.93 | 4167.6
48 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 （阳台、走廊） | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 | m2 | 261.75 |  | 39.8 | 10417.65
49 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 （卫生间） | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 2.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 | m2 | 96.14 |  | 92.43 | 8886.22
50 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（卫生间） | 1.聚合物水泥防水浆料 立面 1.5mm厚 | m2 | 235.06 |  | 36.92 | 8678.42
|  | 【屋面及防水工程】分部小计 | [5 empty] | 111639.9
A.11 楼地面装饰工程
首层
51 | 011102003013 | 600*600防滑砖块料楼地面 楼梯间 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 39.27 |  | 133.52 | 5243.33
本页小计 | [7 empty] | 37393.22
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 011102003020 | 800*800抛光砖块料楼地面 宿舍 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 78.24 |  | 157.93 | 12356.44
53 | 011102003021 | 600*600防滑砖块料楼地面 阳台、走廊 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 72.16 |  | 134.15 | 9680.26
54 | 011102003022 | 600*600防滑砖块料楼地面 卫生间 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 19.74 |  | 136.22 | 2688.98
|  | 【首层】分部小计 | [5 empty] | 29969.01
二层以上
55 | 011102003023 | 600*600防滑砖块料楼地面 楼梯间 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 19.79 |  | 135.88 | 2689.07
本页小计 | [7 empty] | 27414.75
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 011102003024 | 600*600防滑砖块料楼地面 阳台、走廊 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 137.58 |  | 134.86 | 18554.04
57 | 011103004001 | 块料隔声楼面 宿舍 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.现浇构件圆钢 φ4 4.铺基层板 5厚单面凹发泡橡胶减振垫板 | m2 | 158.84 |  | 217.12 | 34487.34
58 | 011102003017 | 块料楼地面 卫生间 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆保护层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3.细石混凝土找平层 30mm 换为【轻骨料混凝土(配合比)1:2:20】 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 换为【轻质混凝土(配合比)1:2:20】 实际厚度(mm):380 4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 37.78 |  | 319.16 | 12057.86
本页小计 | [7 empty] | 65099.24
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 011106002005 | 块料楼梯面层 | 1.水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2.铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 65.52 |  | 300.95 | 19718.24
60 | 011105003004 | 楼梯块料踢脚线 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2 | 10.14 |  | 155.07 | 1572.41
61 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【瓷质抛光砖800×800】 | m2 | 23.33 |  | 191.52 | 4468.16
62 | 011102003019 | 雨棚贴砖 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 180.41 |  | 79.63 | 14366.05
|  | 【二层以上】分部小计 | [5 empty] | 107913.17
A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
63 | 011201001011 | 4.2 内墙面一般抹灰 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | m2 | 2429.79 |  | 39.42 | 95782.32
本页小计 | [7 empty] | 135907.18
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 011204003006 | 4.4 块料墙面300*600瓷砖 卫生间 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 2.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 3.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【瓷片300*600】 | m2 | 324.31 |  | 160.02 | 51896.09
65 | 011204003007 | 5.1 块料墙裙100*600瓷砖 楼梯间 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 2.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 3.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【瓷片300*600】 | m2 | 119.53 |  | 160.5 | 19184.57
66 | 011201001008 | 墙面贴砖-外墙面 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 3.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 4.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 | m2 | 1326.82 |  | 181.72 | 241109.73
|  | 【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计 | [5 empty] | 407972.71
A.13 天棚工程
67 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 2.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3.方型铝扣板面层 600×600  | m2 | 57.19 |  | 151.6 | 8670
本页小计 | [7 empty] | 320860.39
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 【天棚工程】分部小计 | [5 empty] | 8670
A.14 油漆、涂料、裱糊工程
68 | 011406001002 | 墙面1 无机涂料 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.抹灰面无机涂料 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 | m2 | 1233.81 |  | 33.11 | 40851.45
69 | 011406001008 | 天花无机涂料 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.无机涂料 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 | m2 | 818.23 |  | 37.92 | 31027.28
|  | 【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计 | [5 empty] | 71878.73
A.15 其他装饰工程
70 | 011503001010 | 楼梯栏杆 | 1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 φ60 直型 3.弯头制作、安装 不锈钢 φ60 | m | 41.18 |  | 334.77 | 13785.83
71 | 011503001006 | 走廊栏杆 | 1.不锈钢扶手 φ60 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 | m | 137.19 |  | 443.41 | 60831.42
72 | 011503001011 | 护窗栏杆 | 1.不锈钢扶手 φ60 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 | m | 15.35 |  | 232.98 | 3576.24
73 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 不锈钢磨砂玻璃 | m2 | 57.22 |  | 319.15 | 18261.76
74 | 011505010001 | 镜面玻璃 4厚银镜 | 1.镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在胶合板基层上 2.胶合板基层 15mm | m2 | 13.6 |  | 200.59 | 2728.02
75 | 011505001001 | 洗漱台 大理石 | 1.洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 8.16 |  | 538.48 | 4394
76 | 011505004001 | 座便器抓杆【无障碍卫生间】 | 1.金属 无障碍卫生间座便器抓杆 | 副 | 1 |  | 187.03 | 187.03
77 | 011505004002 | 洗脸盆安全抓杆【无障碍卫生间】 | 1.金属 无障碍卫生间洗脸盆安全抓杆 | 副 | 1 |  | 257.73 | 257.73
|  | 【其他装饰工程】分部小计 | [5 empty] | 104022.03
本页小计 | [7 empty] | 175900.76
合 计 | [7 empty] | 1559755.33

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 |  | 88022.42
2 | 措施其他项目
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施费
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 88022.42
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  | 53178.8 | 53178.8
1.1.1 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架搭拆 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 853.69 |  | 48.05 | 41019.8
1.1.1.1 | A1-21-2 | 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 |  | 100m2 | 8.54 |  | 2210.52 | 18877.84
1.1.1.2 | A1-21-22 | 建筑用综合脚手架使用费 |  | 100m2·10天 | 64.8 |  | 341.72 | 22143.46
1.1.2 | 1.2001001 | 内脚手架 |  | 项 | 1
1.1.3 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m  | m2 | 765.68 |  | 15.88 | 12159
1.1.3.1 | A1-21-31 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m  |  | 100m2 | 7.66 |  | 1587.31 | 12158.79
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 密目式安全网 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支架 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 施工围挡照明 |  | 项 | 1
1.8 | 1.8 | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
1.9 | 1.9 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.10 | 1.10 | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
1.11 | 1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.12 | 1.12 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.13 | 1.13 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 53178.8
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 2.5 | 模板工程 |  | 项 | 1 |  | 195024.45 | 195024.45
2.1.1 | 011702001005 | 基础 | 1.独立基础模板 | m2 | 71.99 |  | 50.53 | 3637.65
2.1.1.1 | A1-20-3 | 独立基础模板 |  | 100m2 | 0.72 |  | 5052.03 | 3637.46
本页小计 | [7 empty] | 248203.25
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.1.2 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 45.49 |  | 27.57 | 1254.16
2.1.2.1 | A1-20-12 | 基础垫层模板 |  | 100m2 | 0.45 |  | 2787.37 | 1254.32
2.1.3 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 218.64 |  | 59.44 | 12995.96
2.1.3.1 | A1-20-32 | 基础梁模板 |  | 100m2 | 2.19 |  | 5934.62 | 12996.82
2.1.4 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内  | m2 | 113.26 |  | 56.39 | 6386.73
2.1.4.1 | A1-20-15 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内  |  | 100m2 | 1.13 |  | 5651.48 | 6386.17
2.1.5 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内  | m2 | 86.32 |  | 56.31 | 4860.68
2.1.5.1 | A1-20-15 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内  |  | 100m2 | 0.86 |  | 5651.48 | 4860.27
2.1.6 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内  | m2 | 101.23 |  | 56.39 | 5708.36
2.1.6.1 | A1-20-15 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内  |  | 100m2 | 1.01 |  | 5651.48 | 5707.99
2.1.7 | 011702003002 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外  | m2 | 74.83 |  | 62.1 | 4646.94
2.1.7.1 | A1-20-16 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外  |  | 100m2 | 0.75 |  | 6195.86 | 4646.9
2.1.8 | 011702003003 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内  | m2 | 33.65 |  | 57.1 | 1921.42
2.1.8.1 | A1-20-15 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内  |  | 100m2 | 0.34 |  | 5651.48 | 1921.5
2.1.9 | 011702003004 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内  | m2 | 35.45 |  | 66.31 | 2350.69
2.1.9.1 | A1-20-14 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内  |  | 100m2 | 0.35 |  | 6716.01 | 2350.6
2.1.10 | 011702003005 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 75.88 |  | 62.06 | 4709.11
2.1.10.1 | A1-20-16 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  | 100m2 | 0.76 |  | 6195.86 | 4708.85
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.1.11 | 011702003006 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 33.15 |  | 56.26 | 1865.02
2.1.11.1 | A1-20-15 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | 100m2 | 0.33 |  | 5651.48 | 1864.99
2.1.12 | 011702003007 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 35.06 |  | 67.05 | 2350.77
2.1.12.1 | A1-20-14 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | 100m2 | 0.35 |  | 6716.01 | 2350.6
2.1.13 | 011702003008 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外  | m2 | 82.99 |  | 61.97 | 5142.89
2.1.13.1 | A1-20-16 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外  |  | 100m2 | 0.83 |  | 6195.86 | 5142.56
2.1.14 | 011702003009 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内  | m2 | 39.31 |  | 56.07 | 2204.11
2.1.14.1 | A1-20-15 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内  |  | 100m2 | 0.39 |  | 5651.48 | 2204.08
2.1.15 | 011702003010 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内  | m2 | 46.84 |  | 67.39 | 3156.55
2.1.15.1 | A1-20-14 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内  |  | 100m2 | 0.47 |  | 6716.01 | 3156.52
2.1.16 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m  | m2 | 273.99 |  | 67.33 | 18447.75
2.1.16.1 | A1-20-33 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m  |  | 100m2 | 2.74 |  | 6732.42 | 18446.83
2.1.17 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m  | m2 | 233.32 |  | 67.23 | 15686.1
2.1.17.1 | A1-20-33 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m  |  | 100m2 | 2.33 |  | 6732.42 | 15686.54
2.1.18 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m  | m2 | 20.97 |  | 74.07 | 1553.25
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.1.18.1 | A1-20-34 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m  |  | 100m2 | 0.21 |  | 7396.19 | 1553.2
2.1.19 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m  | m2 | 244.99 |  | 67.33 | 16495.18
2.1.19.1 | A1-20-33 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m  |  | 100m2 | 2.45 |  | 6732.42 | 16494.43
2.1.20 | 011702007001 | 异形梁 | 1.弧形梁、异形梁模板 支模高度3.6m  | m2 | 18.66 |  | 82.03 | 1530.68
2.1.20.1 | A1-20-36 | 弧形梁、异形梁模板 支模高度3.6m  |  | 100m2 | 0.19 |  | 8055.85 | 1530.61
2.1.21 | 011702007002 | 异形梁 | 1.弧形梁、异形梁模板 支模高度3.6m | m2 | 21.63 |  | 81.94 | 1772.36
2.1.21.1 | A1-20-36 | 弧形梁、异形梁模板 支模高度3.6m |  | 100m2 | 0.22 |  | 8055.85 | 1772.29
2.1.22 | 011702007003 | 异形梁 | 1.弧形梁、异形梁模板 支模高度3.6m  | m2 | 20.85 |  | 81.14 | 1691.77
2.1.22.1 | A1-20-36 | 弧形梁、异形梁模板 支模高度3.6m  |  | 100m2 | 0.21 |  | 8055.85 | 1691.73
2.1.23 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 支模高度3.6m | m2 | 57.68 |  | 54.25 | 3129.14
2.1.23.1 | A1-20-37 | 过梁模板 支模高度3.6m |  | 100m2 | 0.58 |  | 5395.51 | 3129.4
2.1.24 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内  | m2 | 34.32 |  | 46.48 | 1595.19
2.1.24.1 | A1-20-51 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内  |  | 100m2 | 0.34 |  | 4691.83 | 1595.22
2.1.25 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m  | m2 | 196.87 |  | 62.96 | 12394.94
2.1.25.1 | A1-20-75 | 有梁板模板 支模高度3.6m  |  | 100m2 | 1.97 |  | 6291.89 | 12395.02
2.1.26 | 011702014003 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m  | m2 | 187.3 |  | 62.82 | 11766.19
2.1.26.1 | A1-20-75 | 有梁板模板 支模高度3.6m  |  | 100m2 | 1.87 |  | 6291.89 | 11765.83
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.1.27 | 011702014004 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m  | m2 | 176.61 |  | 63.06 | 11137.03
2.1.27.1 | A1-20-75 | 有梁板模板 支模高度3.6m  |  | 100m2 | 1.77 |  | 6291.89 | 11136.65
2.1.28 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m  | m2 | 120.35 |  | 53.8 | 6474.83
2.1.28.1 | A1-20-37 | 圈梁模板 支模高度3.6m  |  | 100m2 | 1.2 |  | 5395.51 | 6474.61
2.1.29 | 011702021002 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 51.86 |  | 58.54 | 3035.88
2.1.29.1 | A1-20-97 | 栏板、反檐模板 |  | 100m2 | 0.52 |  | 5837.82 | 3035.67
2.1.30 | 011702023001 | 雨篷模板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 | 12.53 |  | 75.95 | 951.65
2.1.30.1 | A1-20-94 | 阳台、雨蓬模板 直形 |  | 100m2 | 0.13 |  | 7320.45 | 951.66
2.1.31 | 010505007003 | 挑檐模板 | 1.挑檐模板 | m3 | 197.45 |  | 65.66 | 12964.57
2.1.31.1 | A1-20-100 | 挑檐模板 |  | 100m2 | 1.97 |  | 6580.54 | 12963.66
2.1.32 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 直形 | m2 | 65.52 |  | 170.46 | 11168.54
2.1.32.1 | A1-20-92 | 楼梯模板 直形 |  | 100m2 | 0.66 |  | 16922.25 | 11168.69
2.1.33 | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶模板 | m2 | 1.4 |  | 27.4 | 38.36
2.1.33.1 | A1-20-96 | 台阶模板 |  | 100m2 | 0.01 |  | 3835.95 | 38.36
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1 |  | 30417.25 | 30417.25
2.2.1 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 | 1 |  | 30417.25 | 30417.25
2.2.1.1 | A1-22-2 | 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | 100m2 | 7.66 |  | 3970.92 | 30417.25
2.3 | 2.7 | 材料及小型构件二次水平运输 |  | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 |  | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 井点降水工程 |  | 项 | 1
2.6 | 2.10 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 225441.7
本页小计 | [7 empty] | 30417.25
合 计 | [7 empty] | 278620.5
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 4.1其它项目清单计价表（含独立费）
其他项目清单计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 备注
其他项目
1 | ZLF | 暂列金额 | [6 empty] | 155975.53
2 | ZGJ | 暂估价
2.1 | ZGC | 材料暂估价
2.2 | ZGGC | 专业工程暂估价
3 | LXF | 计日工
4 | ZCBFWF | 总承包服务费
5 | YSBGF | 预算包干费 | [6 empty] | 32429.31 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | GCYZF | 工程优质费 | [7 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | GSFDC | 概算幅度差 | [7 empty] | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | XCQZFY | 现场签证费用
9 | SPFY | 索赔费用
10 | QTFY | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
|  | 小计 | [6 empty] | 32429.31
|  | 合计 | [6 empty] | 32429.31

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 |  | 元 | 569224.8255 | 1 |  | 569224.83
2 | 01010030@4 | 圆钢 | φ10以内 | t | 1.5106 | 3355.83 |  | 5069.32
3 | 01010030@5 | 圆钢 | φ4 | t | 0.2744 | 3355.83 |  | 920.84
4 | 01010030@8 | 圆钢 | φ10内 | t | 0.2142 | 3355.83 |  | 718.82
5 | 01010030@9 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | t | 0.016 | 3355.83 |  | 53.69
6 | 01010040@1 | 螺纹钢筋 | φ12~16 | t | 11.6522 | 3311.8 |  | 38589.76
7 | 01010040@11 | 螺纹钢筋 | φ10以外 | t | 0.1907 | 3311.8 |  | 631.56
8 | 01010040@3 | 螺纹钢筋 | φ18~25 | t | 15.5944 | 3146.1 |  | 49061.54
9 | 01010120 | 螺纹钢筋 | φ10以内 | t | 9.7165 | 3311.8 |  | 32179.1
10 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝 | φ4.0 | kg | 602.5719 | 6.61 |  | 3983
11 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7~1.2 | kg | 73.0765 | 7.14 |  | 521.77
12 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7~1.2 | kg | 154.9201 | 7.14 |  | 1106.13
13 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2~2.5 | kg | 7.259 | 7.4 |  | 53.72
14 | 01090022@2 | 圆钢 | φ10以内 | t | 9.3116 | 3355.83 |  | 31248.15
15 | 01210001@1 | 角钢 | 综合 | kg | 168.5752 | 3.79 |  | 638.9
16 | 01290003 | 钢板 | 综合 | kg | 33.7782 | 3.51 |  | 118.56
17 | 01610020 | 钨棒 |  | kg | 11.021 | 23.77 |  | 261.97
18 | 02050260 | 密封胶圈 |  | 个 | 9.1152 | 13.33 |  | 121.51
19 | 02090020@1 | 聚氯乙烯薄膜 |  | m2 | 3.927 | 1.33 |  | 5.22
20 | 02270070 | 土工布 | 200g/m2 | m2 | 543.2118 | 2.82 |  | 1531.86
21 | 02270070@1 | 土工布 |  | m2 | 168.6442 | 2.82 |  | 475.58
22 | 02290030 | 麻袋 |  | 个 | 0.88 | 3.55 |  | 3.12
23 | 02310010 | 无纺布 |  | m2 | 250.875 | 3.25 |  | 815.34
24 | 03010200@1 | 木螺钉 | M6×10 | 十套 | 5.922 | 0.15 |  | 0.89
25 | 03010215 | 木螺钉 | M3.5×22~25 | 十套 | 1.632 | 0.21 |  | 0.34
26 | 03010320 | 螺母 | 综合 | 十个 | 20.064 | 2.42 |  | 48.55
27 | 03011315 | 高强螺栓 |  | kg | 0.6954 | 10.62 |  | 7.39
28 | 03011325 | 对拉螺栓 |  | kg | 79.7895 | 5.38 |  | 429.27
29 | 03013121 | 膨胀螺栓 | M6×80 | 十套 | 131.038 | 6.89 |  | 902.85
30 | 03013121@1 | 膨胀螺栓 | M6×80 | 十套 | 132.7 | 6.89 |  | 914.3
31 | 03013151 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 十套 | 35.3572 | 6.89 |  | 243.61
32 | 03016191 | 专用螺母垫圈 | Q235 3# | 块 | 10.032 | 0.88 |  | 8.83
33 | 03019001 | 圆钉 | 综合 | kg | 14.37 | 6.28 |  | 90.24
34 | 03019021 | 圆钉 | 50~75 | kg | 304.9192 | 6.28 |  | 1914.89
35 | 03019021@1 | 圆钉 | 50~75 | kg | 0.3584 | 6.28 |  | 2.25
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 03019021@2 | 圆钉 | 50~75 | kg | 6.5751 | 6.28 |  | 41.29
37 | 03019031 | 射钉 |  | 十个 | 8.721 | 0.06 |  | 0.52
38 | 03019041@1 | 枪钉 |  | 盒 | 0.126 | 6.35 |  | 0.8
39 | 03019111@1 | 不锈钢钉 |  | kg | 0.6678 | 24.09 |  | 16.09
40 | 03019161@1 | 马钉 | 综合 | kg | 53.08 | 5.21 |  | 276.55
41 | 03134011 | 水砂纸 |  | 张 | 102.6 | 0.77 |  | 79
42 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 5.2728 | 8.23 |  | 43.4
43 | 03135001@1 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 256.5163 | 8.23 |  | 2111.13
44 | 03136071 | 不锈钢焊丝 |  | kg | 19.304 | 29.51 |  | 569.66
45 | 03136071@2 | 不锈钢焊丝 |  | kg | 5.607 | 29.51 |  | 165.46
46 | 03210090@2 | 镀锌钢丝网 | 丝径1.0@20 | m2 | 1459.7 | 2.26 |  | 3298.92
47 | 03210115@1 | 钢板网 | 0.8 | m2 | 8.5912 | 8.21 |  | 70.53
48 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 |  | 个 | 150.012 | 3.3 |  | 495.04
49 | 03210295 | 不锈钢法兰座(装饰用) | φ59 | 个 | 87.7192 | 8.15 |  | 714.91
50 | 03210295@2 | 不锈钢法兰座(装饰用) | φ20 | 个 | 23.6611 | 8.15 |  | 192.84
51 | 03213001 | 铁件 | 综合 | kg | 36.138 | 6.34 |  | 229.11
52 | 03230043 | 直螺纹套筒接头 | φ20以内 | 个 | 1070.6 | 3.29 |  | 3522.27
53 | 03230045 | 直螺纹套筒接头 | φ25以内 | 个 | 80.8 | 3.29 |  | 265.83
54 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 36.9555 | 394.96 |  | 14595.94
55 | 04010015@8 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.1109 | 394.96 |  | 43.8
56 | 04010015@9 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.093 | 394.96 |  | 36.73
57 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥 | 32.5 | t | 0.1522 | 722.85 |  | 110.02
58 | 04010045@2 | 白色硅酸盐水泥 | 32.5 | t | 0.0014 | 722.85 |  | 1.01
59 | 04030015 | 中砂 |  | m3 | 7.8973 | 178.22 |  | 1407.46
60 | 04050025 | 碎石 | 10 | m3 | 0.782 | 119.36 |  | 93.34
61 | 04070001 | 粘土陶粒 |  | m3 | 8.8128 | 265 |  | 2335.39
62 | 04070045 | 石屑 |  | m3 | 109.1931 | 70.82 |  | 7733.06
63 | 04090015 | 生石灰 |  | t | 0.5533 | 645.63 |  | 357.23
64 | 04130001@6 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.8041 | 282.26 |  | 226.97
65 | 04150001@4 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×100×200、A5.0 | 千块 | 2.1065 | 2973.48 |  | 6263.64
66 | 04150010@4 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200、A5.0 | 千块 | 7.0884 | 5946.96 |  | 42154.43
67 | 04150010@5 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×100×200、A5.0 | 千块 | 0.9889 | 2973.48 |  | 2940.47
68 | 05030080 | 松杂板枋材 |  | m3 | 11.9297 | 1061.95 |  | 12668.74
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 05030180 | 松木板 |  | m3 | 0.0121 | 1061.95 |  | 12.85
70 | 05030370 | 松杂直边板 |  | m3 | 0.6227 | 1061.95 |  | 661.28
71 | 05050080@5 | 胶合板 | 2440×1220×15 | m2 | 14.7 | 35.22 |  | 517.73
72 | 05050080@8 | 单面凹发泡橡胶减振垫板 | 5mm | m2 | 166.95 | 26.5 |  | 4424.18
73 | 05050120 | 防水胶合板 | 模板用 18mm | m2 | 403.2241 | 43.24 |  | 17435.41
74 | 06250050@1 | 钢化玻璃 | 6mm | m2 | 60.2376 | 33.85 |  | 2039.04
75 | 06550020@1 | 银光玻璃镜 | 4 | m2 | 15.4 | 94.59 |  | 1456.69
76 | 07010001@5 | 白色瓷片 | 30*30 | m2 | 10.2 | 49.9 |  | 508.98
77 | 07010023@2 | 瓷片 | 300*600 | m2 | 336.96 | 58.81 |  | 19816.62
78 | 07010023@4 | 瓷片 | 100*600 | m2 | 124.8 | 58.81 |  | 7339.49
79 | 07050030@4 | 浅色仿古防滑砖 | 600×600×10 | m2 | 209.1 | 64.18 |  | 13420.04
80 | 07050030@9 | 防滑砖 | 600×600 | m2 | 335.175 | 64.18 |  | 21511.53
81 | 07050040 | 瓷质抛光砖 | 800×800 | m2 | 246.48 | 84.77 |  | 20894.11
82 | 07050040@2 | 瓷质抛光砖 | 800×100 | m2 | 23.46 | 84.77 |  | 1988.7
83 | 07050060@4 | 防滑砖 | 600×600 | m2 | 69.96 | 64.18 |  | 4490.03
84 | 07050070@1 | 耐磨砖 | 600×600 | m2 | 1.06 | 19.32 |  | 20.48
85 | 07050080@4 | 耐磨砖 | 600×150 | m2 | 0.5088 | 19.32 |  | 9.83
86 | 07050080@5 | 防滑砖 | 600×150 | m2 | 25.5354 | 64.18 |  | 1638.86
87 | 07050090@1 | 纸皮砖 | 45*45 | m2 | 183.6 | 21.68 |  | 3980.45
88 | 07070002@5 | 通体纸皮砖 | 45*45 | m2 | 1366.81 | 21.68 |  | 29632.44
89 | 08000040@2 | 大理石 | 20mm | m2 | 8.4 | 221.6 |  | 1861.44
90 | 08030080@7 | 火烧面芝麻灰花岗岩 | 300*600*20mm | m2 | 4.1818 | 75 |  | 313.64
91 | 09050170@6 | 覆膜铝扣板 | 600*600*0.6 | m2 | 58.71 | 51.72 |  | 3036.48
92 | 10010040 | 轻钢中龙骨 |  | m | 142.1238 | 3.58 |  | 508.8
93 | 10010050 | 轻钢大龙骨 | h=45 | m | 78.0045 | 3.75 |  | 292.52
94 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑 | h19 | m | 118.4688 | 3.58 |  | 424.12
95 | 1157191@3 | 1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 |  | m2 | 627.6312 | 15.93 |  | 9998.17
96 | 12030001@1 | 不锈钢压条 | 2 | m | 11.9462 | 22.59 |  | 269.86
97 | 12230010@3 | 不锈钢扶手 | φ60*3 | m | 145.22 | 44.4 |  | 6447.77
98 | 12230010@7 | 不锈钢管 | φ40*1.5 | m | 86.92 | 29.76 |  | 2586.74
99 | 12230010@9 | 不锈钢扶手 | φ40*3 | m | 15.9 | 29.76 |  | 473.18
100 | 13030570@9 | 无机涂料 |  | kg | 869.997 | 15.68 |  | 13641.55
101 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II | kg | 2550.05 | 11.25 |  | 28688.06
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
102 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 |  | kg | 82.6402 | 16.08 |  | 1328.85
103 | 1312121@3 | 100厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 |  | m2 | 208.08 | 35 |  | 7282.8
104 | 13310060 | 石油沥青 | 10# | kg | 4.9248 | 3.66 |  | 18.02
105 | 13310070 | 石油沥青 | 30# | kg | 0.1593 | 3.66 |  | 0.58
106 | 13350015 | 聚氨酯嵌缝胶 |  | kg | 11.34 | 12 |  | 136.08
107 | 13350260 | 腻子膏 |  | kg | 4332.303 | 2.49 |  | 10787.43
108 | 13410010 | 嵌缝料 |  | kg | 53.476 | 0.58 |  | 31.02
109 | 14010030 | 松节油 |  | kg | 25.694 | 5.94 |  | 152.62
110 | 14030040 | 汽油 | 综合 | kg | 0.3888 | 9.3 |  | 3.62
111 | 14070050 | 机油 | 综合 | kg | 0.4482 | 4.61 |  | 2.07
112 | 14090070 | 石蜡 |  | kg | 0.106 | 3 |  | 0.32
113 | 14210050 | 环氧树脂 | 综合 | kg | 28.95 | 22.69 |  | 656.88
114 | 14230060 | 滑石粉 |  | kg | 2.6865 | 0.71 |  | 1.91
115 | 14310050 | 草酸 |  | kg | 0.0396 | 5.77 |  | 0.23
116 | 14350250 | 隔离剂 |  | kg | 306.976 | 7.05 |  | 2164.18
117 | 14350410 | 聚合物乳液 |  | kg | 745.1105 | 5.77 |  | 4299.29
118 | 14350840 | 高分子卷材基层处理剂 |  | kg | 176.4 | 10 |  | 1764
119 | 14390060 | 氩气 |  | m3 | 70.001 | 12.08 |  | 845.61
120 | 14410040@1 | 501胶 |  | kg | 13.4881 | 1.31 |  | 17.67
121 | 14410040@2 | 108胶 |  | kg | 5.8644 | 1.31 |  | 7.68
122 | 14410060 | 903胶 |  | kg | 129.33 | 5.5 |  | 711.32
123 | 14410120 | 玻璃胶 |  | L | 17.385 | 33.47 |  | 581.88
124 | 14410120@1 | 玻璃胶 |  | L | 1.5456 | 33.47 |  | 51.73
125 | 14410500 | 乳液 |  | kg | 1.9656 | 5.77 |  | 11.34
126 | 15010310 | 石棉泥 |  | t | 0.0009 | 1070 |  | 0.96
127 | 15550160 | 玻璃纤维网 |  | m2 | 3161.4 | 1.2 |  | 3793.68
128 | 17010470 | 钢管 | φ48.3×3.6 | m | 8.3494 | 13.08 |  | 109.21
129 | 17050030 | 不锈钢管 | D50 | m | 179.4873 | 29.76 |  | 5341.54
130 | 17050050@16 | 304不锈钢管立柱 | φ40*3 | m | 1467.27 | 29.76 |  | 43665.96
131 | 17050050@19 | 不锈钢管 | D28 | m | 369 | 18.49 |  | 6822.81
132 | 17050050@23 | 304不锈钢管立柱 | φ30*3 | m | 116.1 | 16.62 |  | 1929.58
133 | 17050070 | 不锈钢方管 | 35×38×1 | m | 224.3577 | 8.05 |  | 1806.08
134 | 17270180 | 高压橡胶管 | 综合 | m | 3.0384 | 59.37 |  | 180.39
135 | 18050010@2 | 不锈钢弯头 | DN50 | 个 | 10.1 | 90.81 |  | 917.18
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
136 | 18250615 | 管箍 |  | 个 | 2.0256 | 9.29 |  | 18.82
137 | 21310090@1 | 无障碍卫生间座便器抓杆 |  | 套 | 1.01 | 180 |  | 181.8
138 | 21310090@2 | 无障碍卫生间洗脸盆安全抓杆 |  | 套 | 1.01 | 250 |  | 252.5
139 | 34090010 | 白棉纱 |  | kg | 34.2222 | 11.47 |  | 392.53
140 | 34090010@1 | 白棉纱 |  | kg | 0.23 | 11.47 |  | 2.64
141 | 34110010 | 水 |  | m3 | 218.9038 | 2.86 |  | 626.06
142 | 34110010@1 | 水 |  | m3 | 2.924 | 2.86 |  | 8.36
143 | 34110010@6 | 水 |  | m3 | 1.2357 | 2.86 |  | 3.53
144 | 34110010@7 | 水 |  | m3 | 0.3488 | 2.86 |  | 1
145 | 35030010 | 脚手架钢管 |  | kg | 2542.6224 | 3.42 |  | 8695.77
146 | 35030020 | 脚手架接驳管 | φ43×350 | 支 | 0.3064 | 5.74 |  | 1.76
147 | 35030030 | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 18.0144 | 7.05 |  | 127
148 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) |  | 套 | 6.4344 | 5.24 |  | 33.72
149 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) |  | m2 | 67.392 | 1.5 |  | 101.09
150 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) |  | m2 | 17.9496 | 1.5 |  | 26.92
151 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 |  | m2 | 143.045 | 3.99 |  | 570.75
152 | 35090230 | 钢支撑 |  | kg | 1840.2318 | 3.88 |  | 7140.1
153 | 80030290 | 炉(矿)渣 | 综合 | m3 | 9.7954 | 65.96 |  | 646.1
154 | 80050620 | 丁苯聚合物水泥防水浆料 |  | kg | 814.275 | 7.5 |  | 6107.06
155 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 6075.3895 | 1 |  | 6075.39
156 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | 0.345 | 1 |  | 0.35
157 | MC1-106 | 全铝合金百页窗 |  | m2 | 30.48 | 300 |  | 9144
158 | MC1-108@1 | 铝合金平开窗 | 70系列、1.8mm厚 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明玻璃 | m2 | 1.5 | 460.58 |  | 690.87
159 | MC1-108@2 | 铝合金上悬窗 | 1.8mm框厚、70系列、6mm中透光Low-E玻璃(钢化)+12mm氩气+6mm透明玻璃(钢化) | m2 | 7.02 | 303.25 |  | 2128.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
160 | MC1-108@3 | 铝合金固定窗 | 1.8mm框厚、70系列、6mm中透光Low-E玻璃(钢化)+12mm氩气+6mm透明玻璃(钢化) | m2 | 11.92 | 303.25 |  | 3614.74
161 | MC1-38@1 | 铝合金框推拉落地门 | 90系列、2.0mm厚 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明玻璃 | m2 | 114.32 | 483.47 |  | 55270.29
162 | MC1-51@8 | 不锈钢平板门 |  | m2 | 2.52 | 519.29 |  | 1308.61
163 | MC1-63@6 | 成品复合钢门 | 内外1厚钢板，带亮子，含门套 | m2 | 51.03 | 525.89 |  | 26836.17
164 | MC1-94@2 | 成品铝合金门 | 90系列、6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明玻璃 | m2 | 33.66 | 493.2 |  | 16601.11
165 | MC1-99@1 | 铝合金推拉窗 | 90系列、1.8mm厚 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明玻璃 | m2 | 10.65 | 400.12 |  | 4261.28
166 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 18.442 | 412.62 |  | 7609.54
167 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 48.883 | 422.33 |  | 20644.76
168 | 8021903@4 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 6.4872 | 422.33 |  | 2739.74
169 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 58.407 | 432.04 |  | 25234.16
170 | 8021905@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 271.004 | 441.75 |  | 119716.02
171 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆 | 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 17.53 | 424.56 |  | 7442.54
172 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 48.6 | 433.5 |  | 21068.1
173 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 6.0378 | 442.43 |  | 2671.3
174 | 8005908@3 | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 2.004 | 424.56 |  | 850.82
175 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 4.4931 | 451.37 |  | 2028.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
176 | 8005910 | 湿拌地面砂浆 | 地面普通找平 M15 | m3 | 20.892 | 460.31 |  | 9616.8
177 | 8005911 | 湿拌地面砂浆 | 地面普通找平 M20 | m3 | 16.5355 | 469.25 |  | 7759.28
178 | 8005912 | 湿拌地面砂浆 | 地面普通找平 M25 | m3 | 0.56 | 487.12 |  | 272.79
179 | 8005914 | 湿拌防水砂浆：P6 | 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 22.1609 | 478.19 |  | 10597.12
180 | 00010003 | 机上人工 |  | 工日 | 97.2427 | 230 |  | 22365.82
181 | 99450630 | 折旧费 |  | 元 | 7896.9607 | 1 |  | 7896.96
182 | 99450640 | 检修费 |  | 元 | 1469.1971 | 1 |  | 1469.2
183 | 99450650 | 维护费 |  | 元 | 3932.482 | 1 |  | 3932.48
184 | 99450660 | 安拆费 |  | 元 | 1650.6254 | 1 |  | 1650.63
185 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 791.581 | 7.8 |  | 6174.33
186 | 99450680@2 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 44.2975 | 7.8 |  | 345.52
187 | 99450700 | 电 | (机械用) | kw·h | 4673.6526 | 0.63 |  | 2944.4
188 | 99450700@1 | 电 | (机械用) | kw·h | 1503.6198 | 0.63 |  | 947.28
189 | 99450700@5 | 电 | (机械用) | kw·h | 4.3357 | 0.63 |  | 2.73
190 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | 0.3525 | 1 |  | 0.35
| 合计 | 合计 | [5 empty] | 1597574.73

## 工程量明细表(清单)
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 276.41 |  | 8.32 | 2299.73
<1> = 276.41=276.41
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 72.05 |  | 9.1 | 655.66
<1> = 72.05=72.05
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 219.58 |  | 19.34 | 4246.68
<1> = 175.85+43.73=219.58
<2> = 219.5800=219.58
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | m3 | 95.94 |  | 24.86 | 2385.07
<1> = 276.41+72.05-219.58*1.15=95.943
<2> = 95.9430=95.943
| A.4 | 砌筑工程
5 | 010402001005 | 外墙200 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 105.94 |  | 492.05 | 52127.78
<1> = 105.94=105.94
6 | 010402001009 | 外墙100 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 12.26 |  | 497.4 | 6098.12
<1> = 12.26=12.26
7 | 010402001007 | 内墙100 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 26.15 |  | 503.96 | 13178.55
<1> = 26.15=26.15
8 | 010402001008 | 内墙200 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 73.11 |  | 479.79 | 35077.45
<1> = 73.11=73.11
9 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | 个 | 17 |  | 559.1 | 9504.7
<1> = 12+5=17
| A.5 | 混凝土及钢筋混
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
凝土工程
10 | 010501001001 | 垫层C15 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 17.17 |  | 535.54 | 9195.22
<1> = 17.17=17.17
11 | 010501003001 | 独立基础C30 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 48.46 |  | 546.44 | 26480.48
<1> = 48.46=48.46
12 | 010502001002 | 矩形柱C30 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 32.89 |  | 659.27 | 21683.39
<1> = 32.89=32.89
13 | 010502002001 | 构造柱C25 | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 27.49 |  | 719.68 | 19784
<1> = 27.49=27.49
14 | 010503001001 | 基础梁C30 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 24.14 |  | 537.52 | 12975.73
<1> = 24.14=24.14
15 | 010505001001 | 有梁板C30 | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 139.99 |  | 555.74 | 77798.04
<1> 梁 = 79.72=79.72
<2> 板 = 60.27=60.27
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<3> = 79.72+60.27=139.99
16 | 010503006001 | 弧形、拱形梁C30 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 5.55 |  | 663.38 | 3681.76
<1> = 5.55=5.55
17 | 010503005001 | 过梁C25 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 3.79 |  | 621.87 | 2356.89
<1> = 3.79=3.79
18 | 010503004001 | 圈梁C25 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.94 |  | 607.44 | 1178.43
<1> = 1.94=1.94
19 | 010503004002 | 圈梁C20 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 8.01 |  | 609.66 | 4883.38
<1> = 8.01=8.01
20 | 010504001001 | 直形墙C25 | 1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.67 |  | 583.45 | 974.36
<1> = 1.67=1.67
21 | 010505006004 | 反檐、栏板C25 | 1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 5.79 |  | 724.91 | 4197.23
<1> = 5.79=5.79
<2> = 5.79=5.79
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
22 | 010505007001 | 挑檐 C25 | 1.现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 15.5 |  | 746.78 | 11575.09
<1> = 15.5=15.5
23 | 010505008001 | 飘板C25 | 1.现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.5 |  | 724.98 | 1087.47
<1> = 1.39+0.11=1.5
<2> = 1.5000=1.5
24 | 010506001001 | 直形楼梯C30 | 1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 15.85 |  | 615.27 | 9752.03
<1> = 15.85=15.85
25 | 010507001001 | 散水C20 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 2.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平WS M25 | m2 | 56 |  | 72.76 | 4074.56
<1> = 70*0.8=56
26 | 010507001002 | 坡道 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 设计斜铺 人工*1.1,材料[08030080] 含量*1.03 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 4.2 |  | 214.91 | 902.62
<1> = 4.2=4.2
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
27 | 010507004001 | 台阶 | 1.现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 3.铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 0.44 |  | 880.24 | 387.31
<1> = 0.44=0.44
28 | 010507002001 | 地坪 C20 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 4.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):30 | m2 | 240.88 |  | 158.77 | 38244.52
<1> = 240.88=240.88
29 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件圆钢 φ10以内 | t | 1.481 |  | 4596.31 | 6807.14
<1> = 1.31+0.171=1.481
<2> = 1.4810=1.481
30 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 8.574 |  | 4447.48 | 38132.69
<1> = 1.136+5.552+3.946=10.634
<2> = 3.199+5.375=8.574
<3> = 8.5740=8.574
31 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 φ12~16 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ12~16 | t | 11.368 |  | 4284.02 | 48700.74
<1> = 6.582+0.856+3.958=11.396
<2> = 6.556+0.856+3.956=11.368
<3> = 11.3680=11.368
32 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 φ18~25 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ18~25 | t | 15.214 |  | 4114.18 | 62593.13
<1> = 3.203+4.379+5.128+2.466=15.176
<2> = 3.219+4.391+5.143+2.461=15.214
<3> = 15.2140=15.214
33 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 9.129 |  | 5433.83 | 49605.43
<1> = 0.328+6.177+1.738=8.243
<2> = 0.416+6.434+2.279=9.129
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<3> = 9.1290=9.129
34 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 φ10以外 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 0.186 |  | 4588.76 | 853.51
<1> = 0.186=0.186
35 | 010516003001 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 个 | 1060 |  | 12.47 | 13218.2
<1> = 648+40+332+40=1060
<2> = 1060.0000=1060
36 | 010516003007 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 | 80 |  | 14.21 | 1136.8
<1> = 72+8=80
<2> = 80.0000=80
| A.8 | 门窗工程
37 | 010802001008 | 成品复合钢门（带上亮）M2、M2a | 1.成品复合钢平开门 | m2 | 51.03 |  | 525.89 | 26836.17
<1> = 1.05*2.7*17=48.195
<2> = 1.05*2.7*1=2.835
<3> = 48.1950+2.8350=51.03
38 | 010802001004 | 不锈钢平板门M3 | 1.不锈钢平板门 | m2 | 2.52 |  | 519.29 | 1308.61
<1> = 1.2*2.1=2.52
<2> = 2.5200=2.52
39 | 010802001010 | 金属(塑钢)门M1 | 1.成品铝合金门（含门套） | m2 | 33.66 |  | 493.2 | 16601.11
<1> = 0.9*2.2*17=33.66
<2> = 33.6600=33.66
40 | 010807001007 | 铝合金上悬窗C1 | 1.铝合金上悬窗 | m2 | 7.02 |  | 303.25 | 2128.82
<1> = 0.6*0.65*18=7.02
<2> = 7.0200=7.02
41 | 010807001037 | 铝合金平开窗C2 | 1.铝合金平开窗 | m2 | 1.5 |  | 460.58 | 690.87
<1> = 1.2*1.25=1.5
<2> = 1.5000=1.5
42 | 010807001008 | 铝合金推拉窗C3、C3a | 1.铝合金推拉窗 | m2 | 10.65 |  | 400.12 | 4261.28
<1> = 1.5*1.25*4=7.5
<2> = 1.5*1.05*2=3.15
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<3> = 7.5000+3.1500=10.65
43 | 010807001009 | 铝合金圆形固定窗CU1、CU2 | 1.铝合金固定窗 | m2 | 11.92 |  | 303.25 | 3614.74
<1> = 3.14*0.7*0.7*5=7.693
<2> = 3.14*0.35*0.35*11=4.2312
<3> = 7.6930+4.2312=11.9242
44 | 010807001038 | 铝合金框推拉落地门 | 1.铝合金框推拉落地门 | m2 | 114.32 |  | 483.47 | 55270.29
<1> = 2.4*2.6*18+0.95*2.1*1=114.315
<2> = 114.3150=114.315
45 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.全铝合金百页窗 | m2 | 30.48 |  | 300 | 9144
<1> = 0.6=0.6
<2> = 2.8*1.2*3+2.75*1.2*3*2=29.88
<3> = 0.6+29.8800=30.48
| A.9 | 屋面及防水工程
46 | 010902001003 | 上人屋面 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.现浇构件圆钢 φ4 4.铺设无纺布 5.干铺挤塑型聚苯乙烯屋面保温板100mm  6.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 7.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 8.屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚  9.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 10.屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 100mm厚 实际厚度(mm):30 | m2 | 203.57 |  | 390.48 | 79490.01
<1> = 203.57=203.57
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
47 | 010902001004 | 不上人屋面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.屋面刚性防水层填分格缝 水泥砂浆面 2.5cm厚 3.铺设无纺布 5.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 6.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 7.屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚  8.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 9.屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 100mm厚 实际厚度(mm):30 | m2 | 21.38 |  | 194.93 | 4167.6
<1> = 21.38=21.38
48 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 （阳台、走廊） | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 | m2 | 261.75 |  | 39.8 | 10417.65
<1> = 174.22+87.53=261.75
<2> = 261.7500=261.75
49 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 （卫生间） | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 2.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 | m2 | 96.14 |  | 92.43 | 8886.22
<1> = 63.35+32.79=96.14
<2> = 96.1400=96.14
50 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（卫生间） | 1.聚合物水泥防水浆料 立面 1.5mm厚 | m2 | 235.06 |  | 36.92 | 8678.42
<1> = 78.1+78.48+78.48=235.06
<2> = 235.0600=235.06
| A.11 | 楼地面装饰工程
首层
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
51 | 011102003013 | 600*600防滑砖块料楼地面 楼梯间 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 39.27 |  | 133.52 | 5243.33
<1> = 39.27=39.27
52 | 011102003020 | 800*800抛光砖块料楼地面 宿舍 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 78.24 |  | 157.93 | 12356.44
<1> = 78.24=78.24
53 | 011102003021 | 600*600防滑砖块料楼地面 阳台、走廊 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 72.16 |  | 134.15 | 9680.26
<1> = 72.16=72.16
54 | 011102003022 | 600*600防滑砖块料楼地面 卫生间 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 19.74 |  | 136.22 | 2688.98
<1> = 19.74=19.74
二层以上
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
55 | 011102003023 | 600*600防滑砖块料楼地面 楼梯间 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 19.79 |  | 135.88 | 2689.07
<1> = 19.79=19.79
56 | 011102003024 | 600*600防滑砖块料楼地面 阳台、走廊 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 137.58 |  | 134.86 | 18554.04
<1> = 137.58=137.58
57 | 011103004001 | 块料隔声楼面 宿舍 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.现浇构件圆钢 φ4 4.铺基层板 5厚单面凹发泡橡胶减振垫板 | m2 | 158.84 |  | 217.12 | 34487.34
<1> = 158.84=158.84
58 | 011102003017 | 块料楼地面 卫生间 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆保护层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3.细石混凝土找平层 30mm 换为【轻骨料混凝土(配合比)1:2:20】 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 换为【轻质混凝土(配合比)1:2:20】 实际厚度(mm):380 4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 37.78 |  | 319.16 | 12057.86
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 37.78=37.78
59 | 011106002005 | 块料楼梯面层 | 1.水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2.铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 65.52 |  | 300.95 | 19718.24
<1> = 65.52=65.52
60 | 011105003004 | 楼梯块料踢脚线 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2 | 10.14 |  | 155.07 | 1572.41
<1> = 10.14=10.14
61 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【瓷质抛光砖800×800】 | m2 | 23.33 |  | 191.52 | 4468.16
<1> = 23.33=23.33
62 | 011102003019 | 雨棚贴砖 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 180.41 |  | 79.63 | 14366.05
<1> = 180.41=180.41
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
63 | 011201001011 | 4.2 内墙面一般抹灰 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | m2 | 2429.79 |  | 39.42 | 95782.32
<1> = 441.27=441.27
<2> = 1900.28=1900.28
<3> 地下室楼梯间 = 88.24=88.24
<4> = 441.27+1900.28+88.24=2429.79
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
64 | 011204003006 | 4.4 块料墙面300*600瓷砖 卫生间 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 2.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 3.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【瓷片300*600】 | m2 | 324.31 |  | 160.02 | 51896.09
<1> 原工程量 = 324.61=324.61
<2> = -0.3=-0.3
<3> = 324.61+-0.3=324.31
65 | 011204003007 | 5.1 块料墙裙100*600瓷砖 楼梯间 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 2.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 3.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【瓷片300*600】 | m2 | 119.53 |  | 160.5 | 19184.57
<1> = 119.53=119.53
66 | 011201001008 | 墙面贴砖-外墙面 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 3.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 4.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 | m2 | 1326.82 |  | 181.72 | 241109.73
<1> = 1274.52=1274.52
<2> = 70.08=70.08
<3> = 1256.74=1256.74
<4> = 70.08+1256.74=1326.82
| A.13 | 天棚工程
67 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 2.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3.方型铝扣板面层 600×600  | m2 | 57.19 |  | 151.6 | 8670
<1> = 57.19=57.19
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
68 | 011406001002 | 墙面1 无机涂料 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.抹灰面无机涂料 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 | m2 | 1233.81 |  | 33.11 | 40851.45
<1> = 1233.81=1233.81
69 | 011406001008 | 天花无机涂料 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.无机涂料 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 | m2 | 818.23 |  | 37.92 | 31027.28
<1> = 710.43=710.43
<2> 楼梯底 = 107.8=107.8
<3> = 710.43+107.8=818.23
| A.15 | 其他装饰工程
70 | 011503001010 | 楼梯栏杆 | 1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 φ60 直型 3.弯头制作、安装 不锈钢 φ60 | m | 41.18 |  | 334.77 | 13785.83
<1> = 41.18=41.18
71 | 011503001006 | 走廊栏杆 | 1.不锈钢扶手 φ60 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 | m | 137.19 |  | 443.41 | 60831.42
<1> = 137.19=137.19
<2> = 137.19=137.19
72 | 011503001011 | 护窗栏杆 | 1.不锈钢扶手 φ60 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 | m | 15.35 |  | 232.98 | 3576.24
<1> = 2.15*2+1.5*3+0.7=9.5
<2> = 1.5*2+2.15+0.7=5.85
<3> = 9.5000+5.8500=15.35
73 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 不锈钢磨砂玻璃 | m2 | 57.22 |  | 319.15 | 18261.76
<1> = 1.53*2.2*17=57.222
<2> = 57.2220=57.222
74 | 011505010001 | 镜面玻璃 4厚银镜 | 1.镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在胶合板基层上 2.胶合板基层 15mm | m2 | 13.6 |  | 200.59 | 2728.02
<1> = 0.8*1*17=13.6
<2> = 13.6000=13.6
75 | 011505001001 | 洗漱台 大理石 | 1.洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 8.16 |  | 538.48 | 4394
<1> = 0.8*0.6*17=8.16
<2> = 8.1600=8.16
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-3幢教师工作用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
76 | 011505004001 | 座便器抓杆【无障碍卫生间】 | 1.金属 无障碍卫生间座便器抓杆 | 副 | 1 |  | 187.03 | 187.03
<1> = 1=1
77 | 011505004002 | 洗脸盆安全抓杆【无障碍卫生间】 | 1.金属 无障碍卫生间洗脸盆安全抓杆 | 副 | 1 |  | 257.73 | 257.73
<1> = 1=1