## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
A | 分部分项工程费 | FBFXHJ |  |  | 142818.91
A.1 | 电气工程 |  |  |  | 129248.84
A.2 | 给排水 |  |  |  | 2522.12
A.3 | 暖通 |  |  |  | 11047.95
A1 | 其中人工工资 | FBFXCS_RGF |  |  | 23471.95
B | 措施项目费 | B2
B.1 | 绿色施工安全防护措施费
B.2 | 其他措施项目费 | QTCSF
C | 其他项目费 | C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 |  |  | 2959.01
C.1 | 总承包服务费 | ZCBFWF
C.2 | 预算包干费 | RGF+JXF | 10 |  | 2959.01
C.3 | 工程优质费 | RGF+JXF | 0
C.4 | 概算幅度差 | FBFXHJ | 0
C.5 | 索赔费用 | SPFY
C.6 | 现场签证费用 | XCQZFY
C.7 | 暂估价 | ZGJHJ
E | 税金 | A + B + C | 9 |  | 13120.01
F | 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) | A + B + C + E |  |  | 158897.93
G.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMCSF |  |  | 11420.54
G.2 | 绿色施工安全防护措施费税金 | G1 | 9 |  | 1027.85
G | 绿色施工安全防护措施费含税造价 | G1 + G2 |  |  | 12448.39
I.1 | 暂列金额(预留金) | A | 10 |  | 14281.89
I.2 | 暂列金额(预留金)税金 | I1 | 9 |  | 1285.37
I | 暂列金额(预留金)含税造价 | I1 + I2 |  |  | 15567.26
Z | 含税工程总造价 | F + G + I |  |  | 186913.58

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
电气工程
强电
1 | 030408001020 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*4mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | m | 25.16 |  | 16.39 | 412.37
2 | 030411004026 | 配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm² | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 62.52 |  | 5.14 | 321.35
3 | 030411004027 | 配线 WDZC-BYJ2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 87.27 |  | 3.45 | 301.08
4 | 030411004028 | 配线 WDZCN-BYJ2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 247.92 |  | 3.55 | 880.12
5 | 030411004029 | 配线 WDZCN-BYJ4mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 29.18 |  | 4.66 | 135.98
6 | 030411001031 | 配管 JDG20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 77.31 |  | 12.44 | 961.74
7 | 030411001032 | 配管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 31.82 |  | 9.19 | 292.43
8 | 030411001033 | 配管 PC25 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 8.63 |  | 13.44 | 115.99
9 | 030411001034 | 配管 PC32 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 | m | 19.47 |  | 13.74 | 267.52
10 | 030411001035 | 配管 SC20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 38.7 |  | 24.38 | 943.51
11 | 030412001007 | LED防爆灯1×16W | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1 |  | 122.97 | 122.97
12 | 030412001008 | LED防水防尘灯1×24W | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1 |  | 122.97 | 122.97
13 | 030412005004 | LED双管防爆灯2×16W | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 2 |  | 229.92 | 459.84
14 | 030412004025 | 安全出口标志灯1W A型36V,带蓄电池 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 3 |  | 110.15 | 330.45
本页小计 | [7 empty] | 5668.32
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030412004026 | 应急照明灯 5W A型36V,带蓄电池 | 1.密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 3 |  | 172.23 | 516.69
16 | 030412004027 | 应急照明灯(防水型) 5W A型36V,带蓄电池,防护等级不低于 IP67 | 1.密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 3 |  | 192.6 | 577.8
17 | 030411006008 | PVC接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 13 |  | 9.19 | 119.47
18 | 030404034014 | 单控单联开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 1 |  | 27.43 | 27.43
19 | 030404034015 | 单控三联开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 1 |  | 34.07 | 34.07
20 | 030404035009 | 安全型普通插座(斜五孔) | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 3 |  | 34.39 | 103.17
21 | 030404017025 | A型应急照明配电箱ALE3 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 2358.83 | 2358.83
22 | 030404017026 | 垃圾收集房配电箱ALLJ | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 1858.83 | 1858.83
23 | 030404017027 | 变电房配电箱ATDF | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 2358.83 | 2358.83
24 | 030404016011 | 风机控制箱PF1 | 1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0 | 台 | 1 |  | 159.59 | 159.59
25 | 030404016012 | 风机控制箱PF2 | 1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0 | 台 | 1 |  | 159.59 | 159.59
26 | 030408006009 | 电力电缆头 4mm² | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2 |  | 99.69 | 199.38
27 | 030113008001 | 柴油发电机组 200kw | 1.柴油发电机组安装 设备重量(t以内) 2.5 2.发电机检查接线 励磁电阻器(综合) 3.基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4.基础型钢制作、安装 槽钢 安装 5.发电机系统调试 发电机功率(kW以下) 500 单价*0.8 | 台 | 1 |  | 93862.13 | 93862.13
28 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  | 906.04 | 906.04
本页小计 | [7 empty] | 103241.85
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 【强电】分部小计 | [5 empty] | 108910.17
防雷
29 | 030409004007 | 暗敷接闪带 | 1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 | m | 65.46 |  | 19.66 | 1286.94
30 | 030409005003 | 明敷接闪带 | 1.避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 56.13 |  | 48.08 | 2698.73
31 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 40.73 |  | 17.98 | 732.33
32 | 030409006003 | 避雷针 | 1.避雷小短针制作 2.避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 4 |  | 58.01 | 232.04
33 | 030409008007 | LEB局部等电位端子箱 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 700 2.接地跨接线安装 接地跨接线 | 台 | 1 |  | 191.5 | 191.5
34 | 030409008008 | 总等电位端子箱 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 700 2.接地跨接线安装 接地跨接线 | 台 | 1 |  | 226.27 | 226.27
35 | 080808006004 | 电气接地引出点 | 1.接地跨接线安装 接地跨接线 | 处 | 4 |  | 21.25 | 85
36 | 030409008009 | 接地电阻测试点 | 1.接地测试板制作、安装 | 台 | 4 |  | 114.63 | 458.52
37 | 080808006005 | 接地装置 | 1.接地跨接线安装 接地跨接线 | 处 | 8 |  | 21.25 | 170
38 | 030409004008 | 接地体连接线 | 1.均压环敷设 利用梁内钢筋 | m | 71.4 |  | 7.82 | 558.35
39 | 040807003003 | 防雷接地系统调试 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 1743.26 | 1743.26
|  | 【防雷】分部小计 | [5 empty] | 8382.94
消防电
40 | 030411004030 | 配线 WDZN-RYJS-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 35.91 |  | 3.67 | 131.79
41 | 030411004031 | 配线 WDZB-RYJSP-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 36.3 |  | 3.63 | 131.77
42 | 030411004032 | 配线 WDZN-BYJ2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 17.71 |  | 3.51 | 62.16
43 | 030411001036 | 配管 JDG20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 40.32 |  | 12.39 | 499.56
44 | 030411001037 | 配管 JDG25 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | m | 25.45 |  | 24.6 | 626.07
45 | 030411006009 | 镀锌接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 16 |  | 9.72 | 155.52
46 | 030904001003 | 编码型感烟探测器 | 1.点型探测器安装 感温 | 个 | 3 |  | 85.42 | 256.26
47 | 030904001004 | 编码型感温探测器 | 1.点型探测器安装 感温 | 个 | 7 |  | 91.68 | 641.76
48 | 030904005003 | 火灾声光警报器 | 1.声光报警器安装 | 个 | 1 |  | 125.01 | 125.01
本页小计 | [7 empty] | 11012.84
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030904003005 | 编码手动报警按钮 | 1.按钮安装 | 个 | 1 |  | 172.52 | 172.52
50 | 030904006002 | 消防电话分机 | 1.消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装 | 部 | 2 |  | 145.33 | 290.66
51 | 030904009003 | 区域型火灾报警控制器 | 1.区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下 | 台 | 1 |  | 6016.33 | 6016.33
52 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统装置调试 64点以下 | 系统 | 1 |  | 2846.32 | 2846.32
|  | 【消防电】分部小计 | [5 empty] | 11955.73
给排水
53 | 031001006034 | PP-R 给水管 DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 5.58 |  | 23.2 | 129.46
54 | 031001006035 | 排水管 PVC-U-75 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | m | 4.35 |  | 40.01 | 174.04
55 | 031001006036 | 雨水管 PVC-U（雨水）-100 | 1.给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 11.39 |  | 52.47 | 597.63
56 | 031003001036 | 截止阀 DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 |  | 43.48 | 43.48
57 | 031003013005 | 水表 DN20 | 1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 |  | 70.08 | 70.08
58 | 031003001037 | 真空破坏器 DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 |  | 43.51 | 43.51
59 | 031004014018 | 87式雨水斗 DN100 | 1.普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 |  | 88.39 | 176.78
60 | 031004014019 | PVC地漏 DN75 | 1.地漏安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 |  | 49.53 | 49.53
61 | 031002003022 | PVC溢流管 DN100 | 1.一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 |  | 48.68 | 97.36
62 | 030901013002 | 手提式磷酸铵盐干粉ABC灭火器 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 | 组 | 3 |  | 218.64 | 655.92
63 | 030901013003 | 悬挂式自动干粉灭火装置 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 悬挂式 | 组 | 1 |  | 484.33 | 484.33
|  | 【给排水】分部小计 | [5 empty] | 2522.12
暖通
64 | 030703019001 | 风管软接口 | 1.软管接口制作安装 | m2 | 1.66 |  | 391.59 | 650.04
本页小计 | [7 empty] | 12497.99
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030702001001 | 镀锌薄钢板风管 0.5mm | 1.镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m2 | 4.79 |  | 179.48 | 859.71
66 | 030702001002 | 镀锌薄钢板风管 0.6mm | 1.镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m2 | 7.55 |  | 130.14 | 982.56
67 | 030703001004 | 70℃常开防火阀 250*200 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 2.设备支架制作 3.设备支架安装 4.手工除锈 一般钢结构 轻锈 5.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 6.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 个 | 3 |  | 266.61 | 799.83
68 | 030703007004 | 侧百叶 250*200 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 1 |  | 66.34 | 66.34
69 | 030703007005 | 侧补风百叶 250*200 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 1 |  | 66.34 | 66.34
70 | 030703007006 | 单层排风百叶 400*400 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 | 个 | 3 |  | 141.16 | 423.48
71 | 030703007007 | 防雨排风百叶 630*400 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500 | 个 | 2 |  | 197.93 | 395.86
72 | 030108003001 | 轴流排风机 L=2100M³/H ;N=0.18KW | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 2.设备支架制作 3.设备支架安装 4.手工除锈 一般钢结构 轻锈 5.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 6.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 7.减震器安装 | 台 | 1 |  | 2134 | 2134
本页小计 | [7 empty] | 5728.12
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 030108003002 | 轴流排风机 L=3500M3/H,N=0.36KW,220V,P=150PA | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 2.设备支架制作 3.设备支架安装 4.手工除锈 一般钢结构 轻锈 5.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 6.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 7.减震器安装 | 台 | 1 |  | 2402.49 | 2402.49
74 | 030108003003 | 微型防爆轴流风机 L=300M³/H ;N=0.1KW | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 2.设备支架制作 3.设备支架安装 4.手工除锈 一般钢结构 轻锈 5.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 6.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 7.减震器安装 | 台 | 1 |  | 1871.26 | 1871.26
75 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.风管漏光试验 2.风管漏风试验 | m2 | 12.33 |  | 32.12 | 396.04
|  | 【暖通】分部小计 | [5 empty] | 11047.95
本页小计 | [7 empty] | 4669.79
合 计 | [7 empty] | 142818.91

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 10584.36
2 | 措施其他项目
031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20
JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000003 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 10584.36
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  | 836.18 | 836.18
1.1.1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费(通风空调工程) 2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 4.脚手架搭拆费(消防工程) 5.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 项 | 1 |  | 836.18 | 836.18
1.1.1.1 | BM307 | 脚手架搭拆费(通风空调工程) |  | 元 | 1 |  | 68.39 | 68.39
1.1.1.2 | BM434 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 元 | 1 |  | 12.05 | 12.05
1.1.1.3 | BM399 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 26.27 | 26.27
1.1.1.4 | BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) |  | 元 | 1 |  | 128.9 | 128.9
1.1.1.5 | BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |  | 元 | 1 |  | 600.57 | 600.57
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 836.18
本页小计 | [7 empty] | 836.18
合 计 | [7 empty] | 836.18
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 4.1其它项目清单计价表（含独立费）
其他项目清单计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 备注
其他项目
1 | ZLF | 暂列金额 | [6 empty] | 14281.89
2 | ZGJ | 暂估价
2.1 | ZGC | 材料暂估价
2.2 | ZGGC | 专业工程暂估价
3 | LXF | 计日工
4 | ZCBFWF | 总承包服务费
5 | YSBGF | 预算包干费 | [6 empty] | 2959.01 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | GCYZF | 工程优质费 | [7 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | GSFDC | 概算幅度差 | [7 empty] | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | XCQZFY | 现场签证费用
9 | SPFY | 索赔费用
10 | QTFY | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
|  | 小计 | [6 empty] | 2959.01
|  | 合计 | [6 empty] | 2959.01

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 55470001@1 | 柴油发电机组 | 200kw | 台 | 1 | 72222 |  | 72222
2 | 00010010 | 人工费 |  | 元 | 22635.771 | 1 |  | 22635.77
3 | 23390370@1 | 区域型火灾报警控制器 |  | 台 | 1 | 5260 |  | 5260
4 | 99450630 | 折旧费 |  | 元 | 3867.516 | 1 |  | 3867.52
5 | 55090080@21 | A型应急照明配电箱ALE3 |  | 台 | 1 | 2000 |  | 2000
6 | 55090080@48 | 变电房配电箱ATDF |  | 台 | 1 | 2000 |  | 2000
7 | 23010001@5 | 悬挂式自动干粉灭火装置 | 填充量:5KG | 个 | 1 | 460 |  | 460
8 | 55090080@46 | 垃圾收集房配电箱ALLJ |  | 台 | 1 | 1500 |  | 1500
9 | 99451300 | 校验费 |  | 元 | 1135.1238 | 1 |  | 1135.12
10 | 50290020@2 | 轴流排风机 | L=3500M3/H,N=0.36KW,220V,P=150PA | 台 | 1 | 856.65 |  | 856.65
11 | RGFTZ | 人工费调整 |  | 元 | 836.1745 | 1 |  | 836.17
12 | 99450650 | 维护费 |  | 元 | 819.4267 | 1 |  | 819.43
13 | 22570040@1 | 弹簧减振器 |  | 个 | 12 | 66.97 |  | 803.64
14 | 50290020@3 | 轴流排风机 | L=2100M³/H ;N=0.18KW | 台 | 1 | 588.16 |  | 588.16
15 | 28030170@12 | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ2.5 | m | 272.8 | 2.01 |  | 548.33
16 | 17030001@3 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 40.17 | 13.24 |  | 531.85
17 | 22530170@3 | 70℃常开防火阀 | 250*200 | 个 | 3 | 157.74 |  | 473.22
18 | 29060030@10 | 镀锌电线管 | JDG20 | m | 120.51 | 3.48 |  | 419.37
19 | 25000001@43 | 应急照明灯(防水型) 5W A型36V,带蓄电池,防护等级不低于 IP67 |  | 套 | 3.03 | 150 |  | 454.5
20 | 99450700 | 电 | (机械用) | kw·h | 658.3941 | 0.63 |  | 414.79
21 | 25000001@23 | LED双管防爆灯2×16W |  | 套 | 2.02 | 198 |  | 399.96
22 | 25000001@42 | 应急照明灯 5W A型36V,带蓄电池 |  | 套 | 3.03 | 129.83 |  | 393.38
23 | 23010001@2 | 手提式磷酸铵盐干粉ABC灭火器 | 5kg | 个 | 6 | 63.42 |  | 380.52
24 | 14030010 | 柴油 |  | kg | 43.62 | 7.8 |  | 340.24
25 | 23370100@11 | 编码型感温探测器 | JTY-GD-G3 | 个(对) | 7 | 48.26 |  | 337.82
26 | 28110210@35 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-3*4 | m | 25.25 | 13.27 |  | 335.07
27 | 50290020@4 | 微型防爆轴流风机 | L=300M³/H ;N=0.1KW | 台 | 1 | 325.42 |  | 325.42
28 | 00010003 | 机上人工 |  | 工日 | 1.3034 | 230 |  | 299.78
29 | 01000003@2 | 型钢 |  | kg | 73.84 | 3.47 |  | 256.22
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
30 | 27050080@3 | 镀锌圆钢 | φ12 | m | 68.775 | 4 |  | 275.1
31 | 01290303@3 | 镀锌薄钢板 | 0.6mm | m2 | 8.968 | 29.81 |  | 267.34
32 | 30070040@3 | 消防电话分机 | GST-TS-100A | 部 | 2 | 130 |  | 260
33 | 22410013@4 | 单层排风百叶 | 400*400 | 个 | 3 | 79.16 |  | 237.48
34 | 17250370@24 | PVC-U雨水压力管 | PVC-U（雨水）-100 | m | 11.3316 | 20.94 |  | 237.28
35 | 27050080@2 | 镀锌圆钢 | φ12 | m | 58.905 | 4 |  | 235.62
36 | 28030410@12 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 68.04 | 3.45 |  | 234.74
37 | 25000001@12 | 安全出口标志灯1W A型36V,带蓄电池 |  | 套 | 3.03 | 75 |  | 227.25
38 | 22410013@10 | 防雨排风百叶 | 630*400 | 个 | 2 | 105.12 |  | 210.24
39 | 99450680@2 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 26.7434 | 7.8 |  | 208.6
40 | 03019451 | 弹簧夹 |  | 个 | 39.2327 | 5 |  | 196.16
41 | 28030170@30 | 绝缘电线 | WDZC-BYJ2.5 | m | 95.7 | 1.93 |  | 184.7
42 | 01190043@2 | 10＃槽钢 |  | m | 4.41 | 38.3 |  | 168.9
43 | 23070001@2 | 灭火器放置箱 | 半周长≤1000 | 个 | 3 | 54.77 |  | 164.31
44 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 19.0991 | 8.23 |  | 157.19
45 | 23370100@1 | 编码型感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 个(对) | 3 | 42 |  | 126
46 | 29060030@5 | 镀锌电线管 | JDG25 | m | 25.75 | 6.03 |  | 155.27
47 | 01290303@1 | 镀锌薄钢板 | 0.5mm | m2 | 5.664 | 25.58 |  | 144.89
48 | 04010020@3 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 350.55 | 0.4 |  | 140.22
49 | 99450660 | 安拆费 |  | 元 | 121.2616 | 1 |  | 121.26
50 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 116.8834 | 1 |  | 116.88
51 | 01210001@2 | 角钢 | 综合 | kg | 30.4278 | 3.79 |  | 115.32
52 | 23390005@1 | 火灾声光警报器 | GST-HX-M8503 | 个 | 1 | 42 |  | 42
53 | 23410060@4 | 编码手动报警按钮 |  | 个 | 1 | 110 |  | 110
54 | 04030015@3 | 中砂 |  | m3 | 0.598 | 178.22 |  | 106.58
55 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 6.6 | 15.41 |  | 101.71
56 | 28030170@31 | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ4 | m | 31.32 | 3.24 |  | 101.48
57 | 29060140@24 | 刚性难燃管 | PC32 | m | 20.9 | 3.25 |  | 67.93
58 | 25000001@18 | LED防爆灯1×16W | 16W | 套 | 1.01 | 92 |  | 92.92
59 | 25000001@45 | LED防水防尘灯1×24W |  | 套 | 1.01 | 92 |  | 92.92
60 | 03213251 | 平垫铁 | Q195~Q235 1# | kg | 13.208 | 6.82 |  | 90.08
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
61 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-4mm2 | m | 26.0009 | 3.42 |  | 88.92
62 | 33010020 | 镀锌扁钢支架 | 40×3 | kg | 15.708 | 5.36 |  | 84.19
63 | 28030410@17 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZB-RYJSP-2*1.5 | m | 38.88 | 2.14 |  | 83.2
64 | 28030410@21 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 38.88 | 2.14 |  | 83.2
65 | 33050040@2 | 87式雨水斗 DN100 |  | 套 | 2 | 41.39 |  | 82.78
66 | 04050035 | 碎石 | 20 | m3 | 0.659 | 119.36 |  | 78.66
67 | 29060140@19 | 刚性难燃管 | PC20 | m | 35.2 | 2.15 |  | 75.68
68 | 01130002@3 | 扁钢 | 综合 | kg | 17.2012 | 3.72 |  | 63.99
69 | 27050060@2 | 避雷针 | Φ20镀锌圆钢，L=500MM | 根 | 4.2 | 15 |  | 63
70 | 18250510 | 扁钢卡子 | 25×4 | kg | 11.713 | 5.37 |  | 62.9
71 | 55490180@3 | 总等电位端子箱 |  | 台 | 1 | 55 |  | 55
72 | 05030265 | 枕木 |  | m3 | 0.04 | 1329.2 |  | 53.17
73 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 15.4295 | 3.36 |  | 51.84
74 | 03138001 | 锡基钎料 |  | kg | 0.9744 | 52.47 |  | 51.13
75 | 03213071 | 斜垫铁 | Q195~Q235 1# | kg | 13.356 | 3.62 |  | 48.35
76 | 01130060@2 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 12.8314 | 3.72 |  | 47.73
77 | 99450640 | 检修费 |  | 元 | 47.5985 | 1 |  | 47.6
78 | 01210003@1 | 角钢 | 63以内 | kg | 12.2016 | 3.79 |  | 46.24
79 | 28030290@3 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-4mm2 | m | 13.299 | 3.42 |  | 45.48
80 | 24010020@7 | 水表 DN20 |  | 个 | 1 | 45 |  | 45
81 | 01190005 | 槽钢 | 5~16# | kg | 11.6181 | 3.83 |  | 44.5
82 | 29170210 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 121.3134 | 0.36 |  | 43.67
83 | 17250370@13 | 塑料排水管 | PVC-U-75 | m | 4.312 | 9.54 |  | 41.14
84 | 29110390@4 | 镀锌接线盒 | 86mm*86mm | 个 | 16.32 | 2.5 |  | 40.8
85 | 05030200 | 木板 |  | m3 | 0.038 | 1061.95 |  | 40.35
86 | 22410013@8 | 侧百叶 | 250*200 | 个 | 1 | 40.29 |  | 40.29
87 | 22410013@9 | 侧补风百叶 | 250*200 | 个 | 1 | 40.29 |  | 40.29
88 | 99450700@3 | 电 | (机械用) | kW·h | 63.479 | 0.63 |  | 39.99
89 | 28030170@32 | 绝缘电线 | WDZN-BYJ2.5 | m | 19.8 | 1.93 |  | 38.21
90 | 02290110 | 油麻丝 |  | kg | 4.388 | 8.87 |  | 38.92
91 | 28010090@1 | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 0.69 | 53.88 |  | 37.18
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
92 | 13030795 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 2.1311 | 16.08 |  | 34.27
93 | 29090225 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 | 10.15 | 3.17 |  | 32.18
94 | 18090020@4 | 室内塑料雨水管件(粘接) | PVC-U（雨水）-100 | 个 | 4.7424 | 6.61 |  | 31.35
95 | 03214033 | 镀锌风管角码 | 0.8 | 个 | 30.4978 | 1 |  | 30.5
96 | 03013181 | 膨胀螺栓 | M12×100 | 十套 | 2.4793 | 12.1 |  | 30
97 | 29060040 | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 | 个 | 30.1275 | 0.99 |  | 29.83
98 | 29060140@20 | 刚性难燃管 | PC25 | m | 9.9 | 2.98 |  | 29.5
99 | 02270001 | 棉纱 |  | kg | 2.564 | 11.47 |  | 29.41
100 | 19000001@40 | 真空破坏器 DN20 |  | 个 | 1.01 | 29 |  | 29.29
101 | 19000001@28 | 截止阀 DN20 |  | 个 | 1.01 | 28.97 |  | 29.26
102 | 34070010 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 2.1 | 13.72 |  | 28.81
103 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×3 | 十套 | 7.0551 | 3.81 |  | 26.88
104 | 14030040@3 | 汽油 | 综合 | kg | 2.8815 | 9.3 |  | 26.8
105 | 14390070 | 氧气 |  | m3 | 4.9683 | 5.32 |  | 26.43
106 | 02310001@2 | 帆布 |  | m2 | 1.909 | 13.8 |  | 26.34
107 | 29110390@5 | PVC接线盒 | 86MM*86MM | 个 | 13.26 | 1.98 |  | 26.25
108 | 27170001 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 9.7955 | 2.4 |  | 23.51
109 | 03013031 | 膨胀螺栓 | M6 | 十套 | 8.16 | 2.8 |  | 22.85
110 | 29090220 | 铜接线端子 | DT-10mm2 | 个 | 10.15 | 2.25 |  | 22.84
111 | 14390100@2 | 乙炔气 |  | kg | 1.6545 | 13.3 |  | 22
112 | 28010090 | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 0.4 | 53.88 |  | 21.55
113 | 34090070 | 电池 |  | 节 | 20 | 1.03 |  | 20.6
114 | 26410060@5 | 安全型普通插座(斜五孔) | 250V,10A | 个 | 3.06 | 6.72 |  | 20.56
115 | 55490180@4 | LEB局部等电位端子箱 |  | 台 | 1 | 20.23 |  | 20.23
116 | 03011630 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 1.428 | 14.12 |  | 20.16
117 | 14090010 | 电力复合脂 |  | kg | 1.376 | 14.45 |  | 19.88
118 | 01030055@2 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg | 3 | 6.61 |  | 19.83
119 | 03131101 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 1.6186 | 11.97 |  | 19.37
120 | 17250050@18 | PPR给水管 | DN20 | m | 5.6896 | 3.34 |  | 19
121 | 13030240 | 厚漆 |  | kg | 0.9509 | 19.75 |  | 18.78
122 | 03137041 | 焊锡膏 |  | kg | 0.3877 | 47.01 |  | 18.23
123 | 01130060 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 4.59 | 3.72 |  | 17.07
124 | 01130002 | 扁钢 | 综合 | kg | 4.36 | 3.72 |  | 16.22
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
125 | 13010135 | 醇酸调和漆 |  | kg | 1.515 | 10.59 |  | 16.04
126 | 03010605 | 六角螺栓 | M8×75 | 十套 | 9.416 | 1.7 |  | 16.01
127 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-105℃-1mm2 | m | 15.27 | 0.93 |  | 14.2
128 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线 | 3×2.5mm2 | m | 3.054 | 4.55 |  | 13.9
129 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 6.5656 | 2.01 |  | 13.2
130 | 14070050 | 机油 | 综合 | kg | 2.7775 | 4.61 |  | 12.8
131 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 | kg | 0.2 | 63.75 |  | 12.75
132 | 18031130 | 镀锌钢管接头 | 20×2.75 | 个 | 6.4272 | 1.97 |  | 12.66
133 | 01290245 | 镀锌钢板 | 2.5 | m2 | 0.1 | 125.25 |  | 12.53
134 | 18030605 | 固定卡子 | φ90 | 个 | 4.12 | 3.03 |  | 12.48
135 | 17250810@2 | PVC溢流管 DN100 |  | m | 0.636 | 18.9 |  | 12.02
136 | 03013051 | 膨胀螺栓 | M10 | 十套 | 2.04 | 5.82 |  | 11.87
137 | 26050001@5 | 单控三联开关 | 250V,10A | 个 | 1.02 | 11.38 |  | 11.61
138 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2~2.5 | kg | 1.5522 | 7.4 |  | 11.49
139 | 03139281 | 钢锯条 |  | 条 | 26.1738 | 0.43 |  | 11.25
140 | 13010130@3 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.695 | 16.08 |  | 11.18
141 | 29170220 | 镀锌地线夹 | 25 | 套 | 20.6 | 0.53 |  | 10.92
142 | 34110010@2 | 水 |  | m3 | 3.6842 | 2.86 |  | 10.54
143 | 18090060@9 | 室内塑料排水管件 | PVC-U-75 | 个 | 3.894 | 2.68 |  | 10.44
144 | 13050080 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.6305 | 16.08 |  | 10.14
145 | 29110390@3 | PVC开关插座盒 | 86mm*86mm | 个 | 5.1 | 1.98 |  | 10.1
146 | 03014411 | 六角螺母 | 综合 | kg | 1.8034 | 5.44 |  | 9.81
147 | 03011605 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.838 | 5.04 |  | 9.26
148 | 03137011 | 焊锡 |  | kg | 0.15 | 58.12 |  | 8.72
149 | 02010010 | 橡胶板 | 综合 | kg | 2.4202 | 3.56 |  | 8.62
150 | 14030040 | 汽油 | 综合 | kg | 0.8675 | 9.3 |  | 8.07
151 | 03135021 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 0.9198 | 8.23 |  | 7.57
152 | 29060045 | 镀锌电线管接头 | 25×1.5 | 个 | 6.4375 | 1.17 |  | 7.53
153 | 29090210 | 铜接线端子 | DT-2.5mm2 | 个 | 7.105 | 1.06 |  | 7.53
154 | 03013431 | 塑料胀管 | D6~8 | 十套 | 11.865 | 0.6 |  | 7.12
155 | 01290003@2 | 钢板 | 综合 | kg | 1.96 | 3.51 |  | 6.88
156 | 02030018@1 | 橡胶密封条 |  | m | 9.2832 | 0.72 |  | 6.68
157 | 34050060 | 打印纸 | 132-1 | 箱 | 0.05 | 133.33 |  | 6.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
158 | 14410430 | 密封胶 |  | kg | 0.4637 | 14 |  | 6.49
159 | 03134021 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 6.8866 | 0.94 |  | 6.47
160 | 13010050 | 醇酸清漆 |  | kg | 0.6081 | 10.28 |  | 6.25
161 | 02270020 | 白布 |  | kg | 2.265 | 2.75 |  | 6.23
162 | 26050001@3 | 单控单联开关 | 250V,10A | 个 | 1.02 | 6 |  | 6.12
163 | 03214036 | 吊钩 |  | 个 | 2 | 3.02 |  | 6.04
164 | 01090026 | 圆钢 | φ5.5~9 | kg | 1.7804 | 3.36 |  | 5.98
165 | 01090023 | 圆钢 | φ10以内 | kg | 1.7262 | 3.36 |  | 5.8
166 | 02030018 | 橡胶密封条 |  | m | 7.8759 | 0.72 |  | 5.67
167 | 34130003 | 标志牌 |  | 个 | 1 | 5.5 |  | 5.5
168 | 03010240 | 木螺钉 | M4×65 | 十套 | 7.916 | 0.68 |  | 5.38
169 | 14050040@2 | 溶剂汽油 |  | kg | 0.7373 | 7.17 |  | 5.29
170 | 01290003 | 钢板 | 综合 | kg | 1.32 | 3.51 |  | 4.63
171 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 75.7005 | 0.06 |  | 4.54
172 | 03136021 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 0.58 | 7.69 |  | 4.46
173 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.836 | 2.38 |  | 4.37
174 | 03011415 | 镀锌精制螺栓 | 1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 4.08 | 1.04 |  | 4.24
175 | 29060280 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 8.24 | 0.48 |  | 3.96
176 | 14330030 | 丙酮 |  | kg | 0.395 | 9.74 |  | 3.85
177 | 29060080 | 镀锌电线管卡子 | 25 | 个 | 21.3725 | 0.18 |  | 3.85
178 | 01130040@1 | 扁钢 | 60以内 | kg | 1.032 | 3.72 |  | 3.84
179 | 37091110 | 钢垫板 | 1~2 | kg | 0.85 | 4.37 |  | 3.71
180 | 15130060 | 聚酯乙烯泡沫塑料 |  | kg | 0.143 | 25.85 |  | 3.7
181 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 0.2628 | 14.02 |  | 3.68
182 | 03139071 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 1.3184 | 2.76 |  | 3.64
183 | 02350050 | 尼龙线卡 |  | 十套 | 10 | 0.35 |  | 3.5
184 | 13350200 | 密封膏 |  | kg | 0.566 | 6.19 |  | 3.5
185 | 17250020 | 塑料异型管 | D5 | m | 1.075 | 3.07 |  | 3.3
186 | 03013041 | 膨胀螺栓 | M8 | 十套 | 1.024 | 3.15 |  | 3.23
187 | 13050070 | 防锈漆 |  | kg | 0.2 | 16.08 |  | 3.22
188 | 01130040 | 扁钢 | 60以内 | kg | 0.8512 | 3.72 |  | 3.17
189 | 18090260@17 | PPR管接头零件(热熔接) | DN20 | 个 | 6.86 | 0.45 |  | 3.09
190 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 18.0765 | 0.17 |  | 3.07
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
191 | 29060290 | 难燃塑料管接头 | 32 | 个 | 4.8925 | 0.61 |  | 2.98
192 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 |  | kg | 0.58 | 5 |  | 2.9
193 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套 | 1.8077 | 1.58 |  | 2.86
194 | 14030047 | 汽油 | 70~90# | kg | 0.3 | 9.3 |  | 2.79
195 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-105℃-2.5mm2 | m | 1.3743 | 2.01 |  | 2.76
196 | 14010010 | 清油 |  | kg | 0.1659 | 16.04 |  | 2.66
197 | 29090175 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 3.09 | 0.85 |  | 2.63
198 | 03138001@1 | 锡基钎料 |  | kg | 0.05 | 52.47 |  | 2.62
199 | 27060060 | 接地线 | 1×16mm2 | m | 0.5 | 5.18 |  | 2.59
200 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 2 | 1.28 |  | 2.56
201 | 01530060 | 封铅 | 含铅65% 含锡35% | kg | 0.0918 | 26.42 |  | 2.43
202 | 02010015 | 橡胶板 | 4~15 | kg | 0.218 | 11.09 |  | 2.42
203 | 01130080 | 镀锌扁钢 | 40×4 | kg | 0.63 | 3.72 |  | 2.34
204 | 04030015 | 中砂 |  | m3 | 0.0131 | 178.22 |  | 2.33
205 | 18010760 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 | 2.02 | 1.15 |  | 2.32
206 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 |  | m2 | 1.68 | 1.33 |  | 2.23
207 | 13010510 | 调和漆 |  | kg | 0.2 | 10.59 |  | 2.12
208 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 5.109 | 0.4 |  | 2.04
209 | 03072021@14 | 地漏 DN75 |  | 个 | 1.01 | 2 |  | 2.02
210 | 03139321 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.1515 | 12.82 |  | 1.94
211 | 02130050 | 三色塑料带 | 综合 | kg | 0.18 | 10.3 |  | 1.85
212 | 03013061 | 膨胀螺栓 | M12 | 十套 | 0.21 | 8.41 |  | 1.77
213 | 05050050@1 | 胶合板 | 2440×1220×3 | m2 | 0.22 | 8.03 |  | 1.77
214 | 03010810 | 六角螺栓 | M6×14~75 | 十套 | 2.6299 | 0.64 |  | 1.68
215 | 13010130 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.104 | 16.08 |  | 1.67
216 | 14350360 | 酒精 |  | kg | 0.2 | 7.98 |  | 1.6
217 | 03010565 | 六角螺栓 | M2~5×4~20 | 十套 | 5.82 | 0.27 |  | 1.57
218 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母 | DN15×3 | 十套 | 0.515 | 2.94 |  | 1.51
219 | 14050050 | 溶剂油 |  | kg | 0.3744 | 3.94 |  | 1.48
220 | 03010820 | 六角螺栓 | M8×14~75 | 十套 | 1.1005 | 1.33 |  | 1.46
221 | 14090030 | 黄甘油 |  | kg | 0.202 | 6.46 |  | 1.3
222 | 29060285 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 2.3175 | 0.53 |  | 1.23
223 | 02270030 | 白布 | 宽900 | m | 0.22 | 4.94 |  | 1.09
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
224 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉 | M4~6×20~35 | 十套 | 0.32 | 3.4 |  | 1.09
225 | 03139021 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 0.12 | 8.55 |  | 1.03
226 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口 | DN25~32 | 个 | 3.8625 | 0.26 |  | 1
227 | 13030240@2 | 厚漆 |  | kg | 0.05 | 19.75 |  | 0.99
228 | 03137041@1 | 焊锡膏 |  | kg | 0.02 | 47.01 |  | 0.94
229 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母 | DN25×1.5 | 十套 | 0.3863 | 2.4 |  | 0.93
230 | 13010020 | 白油漆 |  | kg | 0.08 | 11.23 |  | 0.9
231 | 03131061 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 0.2 | 4.27 |  | 0.85
232 | 03139001 | 冲击钻头 | φ8 | 个 | 0.24 | 3.42 |  | 0.82
233 | 14050050@1 | 溶剂油 |  | kg | 0.1986 | 3.94 |  | 0.78
234 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.306 | 2.38 |  | 0.73
235 | 03010010 | 铆钉 | 综合 | kg | 0.1162 | 5.9 |  | 0.69
236 | 34130001 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 1 | 0.68 |  | 0.68
237 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm | m | 5.12 | 0.13 |  | 0.67
238 | 03010225 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 十套 | 3.12 | 0.18 |  | 0.56
239 | 03016011 | 垫圈 | 综合 | kg | 0.1022 | 5.44 |  | 0.56
240 | 34110010 | 水 |  | m3 | 0.1928 | 2.86 |  | 0.55
241 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 十套 | 1.04 | 0.43 |  | 0.45
242 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.03 | 13.27 |  | 0.4
243 | 17250020@1 | 塑料异型管 | D5 | m | 0.13 | 3.07 |  | 0.4
244 | 03139281@1 | 钢锯条 |  | 条 | 0.8806 | 0.43 |  | 0.38
245 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 0.0485 | 7.8 |  | 0.38
246 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 0.88 | 0.4 |  | 0.35
247 | 17250170 | 塑料软管 | D5 | m | 0.74 | 0.4 |  | 0.3
248 | 03019011 | 圆钉 | 30~45 | kg | 0.04 | 7.22 |  | 0.29
249 | 13010120 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.02 | 13.27 |  | 0.27
250 | 02270030@2 | 白布 | 宽900 | m | 0.05 | 4.94 |  | 0.25
251 | 14390100 | 乙炔气 |  | kg | 0.0181 | 13.3 |  | 0.24
252 | 03131071 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 0.0696 | 3.04 |  | 0.21
253 | 04030001 | 砂子 |  | kg | 2.638 | 0.08 |  | 0.21
254 | 03139071@2 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.06 | 2.76 |  | 0.17
255 | 14410600 | 胶粘剂 |  | kg | 0.0726 | 1.88 |  | 0.14
256 | 14410040 | 801胶 |  | kg | 0.1 | 1.31 |  | 0.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [6 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
257 | 02010013@2 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.0045 | 25.7 |  | 0.12
258 | 03139521 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 | 0.027 | 4.57 |  | 0.12
259 | 03010205 | 木螺钉 | M6×30 | 十套 | 0.4 | 0.26 |  | 0.1
260 | 03013431@1 | 塑料胀管 | D6~8 | 十套 | 0.17 | 0.6 |  | 0.1
261 | 03010129 | 自攻螺钉 | M4×30 | 十套 | 0.1 | 0.75 |  | 0.08
262 | 01290043 | 钢板 | 8~15 | kg | 0.0179 | 3.51 |  | 0.06
263 | 13050210 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.009 | 6.2 |  | 0.06
264 | 19000210 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.0022 | 28.97 |  | 0.06
265 | 03010250@1 | 木螺钉 | M6×100 | 十套 | 0.04 | 1.25 |  | 0.05
266 | 99450700@2 | 电 | (机械用) | kw·h | 0.0753 | 0.63 |  | 0.05
267 | 03134021@1 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 0.037 | 0.94 |  | 0.03
268 | 14330320 | 硬脂酸 |  | kg | 0.0045 | 6.33 |  | 0.03
269 | 17010054@2 | 焊接钢管 | DN20 | kg | 0.0078 | 4.19 |  | 0.03
270 | 17270175@1 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0034 | 5 |  | 0.02
271 | 24110140@1 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0011 | 20 |  | 0.02
272 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | 0.0202 | 1 |  | 0.02
273 | 03010430@2 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 0.0022 | 5.58 |  | 0.01
274 | 03139151@1 | 合金钢钻头 | φ3 | 个 | 0.02 | 0.55 |  | 0.01
275 | 14350490@1 | 漂白粉 | 综合 | kg | 0.0014 | 5.31 |  | 0.01
276 | 24590010@1 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0011 | 5.56 |  | 0.01
277 | 34110040 | 电 |  | kW·h | 0.017 | 0.63 |  | 0.01
278 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | -0.0101 | 1 |  | -0.01
| 合计 | 合计 | [5 empty] | 128989.69

## 工程量明细表(清单)
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
电气工程
强电
1 | 030408001020 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*4mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | m | 25.16 |  | 16.39 | 412.37
<1> = 25.161=25.161
2 | 030411004026 | 配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm² | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 62.52 |  | 5.14 | 321.35
<1> = 62.521=62.521
3 | 030411004027 | 配线 WDZC-BYJ2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 87.27 |  | 3.45 | 301.08
<1> = 87.266=87.266
4 | 030411004028 | 配线 WDZCN-BYJ2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 247.92 |  | 3.55 | 880.12
<1> = 247.916=247.916
5 | 030411004029 | 配线 WDZCN-BYJ4mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 29.18 |  | 4.66 | 135.98
<1> = 29.176=29.176
6 | 030411001031 | 配管 JDG20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 77.31 |  | 12.44 | 961.74
<1> = 77.313=77.313
7 | 030411001032 | 配管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 31.82 |  | 9.19 | 292.43
<1> = 31.82=31.82
8 | 030411001033 | 配管 PC25 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 8.63 |  | 13.44 | 115.99
<1> = 8.625=8.625
9 | 030411001034 | 配管 PC32 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 | m | 19.47 |  | 13.74 | 267.52
<1> = 19.474=19.474
10 | 030411001035 | 配管 SC20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 38.7 |  | 24.38 | 943.51
<1> = 38.703=38.703
11 | 030412001007 | LED防爆灯1×16W | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1 |  | 122.97 | 122.97
<1> = 1=1
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
12 | 030412001008 | LED防水防尘灯1×24W | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1 |  | 122.97 | 122.97
<1> = 1=1
13 | 030412005004 | LED双管防爆灯2×16W | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 2 |  | 229.92 | 459.84
<1> = 2=2
14 | 030412004025 | 安全出口标志灯1W A型36V,带蓄电池 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 3 |  | 110.15 | 330.45
<1> = 3=3
15 | 030412004026 | 应急照明灯 5W A型36V,带蓄电池 | 1.密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 3 |  | 172.23 | 516.69
<1> = 3=3
16 | 030412004027 | 应急照明灯(防水型) 5W A型36V,带蓄电池,防护等级不低于 IP67 | 1.密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 3 |  | 192.6 | 577.8
<1> = 3=3
17 | 030411006008 | PVC接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 13 |  | 9.19 | 119.47
<1> = 13=13
18 | 030404034014 | 单控单联开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 1 |  | 27.43 | 27.43
<1> = 1=1
19 | 030404034015 | 单控三联开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 1 |  | 34.07 | 34.07
<1> = 1=1
20 | 030404035009 | 安全型普通插座(斜五孔) | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 3 |  | 34.39 | 103.17
<1> = 3=3
21 | 030404017025 | A型应急照明配电箱ALE3 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 2358.83 | 2358.83
<1> = 1=1
22 | 030404017026 | 垃圾收集房配电箱ALLJ | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 1858.83 | 1858.83
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 1=1
23 | 030404017027 | 变电房配电箱ATDF | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 2358.83 | 2358.83
<1> = 1=1
24 | 030404016011 | 风机控制箱PF1 | 1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0 | 台 | 1 |  | 159.59 | 159.59
<1> = 1=1
25 | 030404016012 | 风机控制箱PF2 | 1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0 | 台 | 1 |  | 159.59 | 159.59
<1> = 1=1
26 | 030408006009 | 电力电缆头 4mm² | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2 |  | 99.69 | 199.38
<1> = 2=2
27 | 030113008001 | 柴油发电机组 200kw | 1.柴油发电机组安装 设备重量(t以内) 2.5 2.发电机检查接线 励磁电阻器(综合) 3.基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4.基础型钢制作、安装 槽钢 安装 5.发电机系统调试 发电机功率(kW以下) 500 单价*0.8 | 台 | 1 |  | 93862.13 | 93862.13
<1> = 1=1
28 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  | 906.04 | 906.04
<1> = 1=1
防雷
29 | 030409004007 | 暗敷接闪带 | 1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 | m | 65.46 |  | 19.66 | 1286.94
<1> = 65.457=65.457
30 | 030409005003 | 明敷接闪带 | 1.避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 56.13 |  | 48.08 | 2698.73
<1> = 56.134=56.134
31 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 40.73 |  | 17.98 | 732.33
<1> = 40.729=40.729
32 | 030409006003 | 避雷针 | 1.避雷小短针制作 2.避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 4 |  | 58.01 | 232.04
<1> = 4=4
33 | 030409008007 | LEB局部等电位端子箱 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 700 2.接地跨接线安装 接地跨接线 | 台 | 1 |  | 191.5 | 191.5
<1> = 1=1
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
34 | 030409008008 | 总等电位端子箱 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 700 2.接地跨接线安装 接地跨接线 | 台 | 1 |  | 226.27 | 226.27
<1> = 1=1
35 | 080808006004 | 电气接地引出点 | 1.接地跨接线安装 接地跨接线 | 处 | 4 |  | 21.25 | 85
<1> = 4=4
36 | 030409008009 | 接地电阻测试点 | 1.接地测试板制作、安装 | 台 | 4 |  | 114.63 | 458.52
<1> = 4=4
37 | 080808006005 | 接地装置 | 1.接地跨接线安装 接地跨接线 | 处 | 8 |  | 21.25 | 170
<1> = 8=8
38 | 030409004008 | 接地体连接线 | 1.均压环敷设 利用梁内钢筋 | m | 71.4 |  | 7.82 | 558.35
<1> = 71.4=71.4
39 | 040807003003 | 防雷接地系统调试 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 1743.26 | 1743.26
<1> = 1=1
<2> = 1=1
消防电
40 | 030411004030 | 配线 WDZN-RYJS-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 35.91 |  | 3.67 | 131.79
<1> = 35.914=35.914
41 | 030411004031 | 配线 WDZB-RYJSP-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 36.3 |  | 3.63 | 131.77
<1> = 27.447+8.855=36.302
42 | 030411004032 | 配线 WDZN-BYJ2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 17.71 |  | 3.51 | 62.16
<1> = 8.855*2=17.71
<2> = 17.7100=17.71
43 | 030411001036 | 配管 JDG20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 40.32 |  | 12.39 | 499.56
<1> = 40.321=40.321
44 | 030411001037 | 配管 JDG25 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | m | 25.45 |  | 24.6 | 626.07
<1> = 25.451=25.451
45 | 030411006009 | 镀锌接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 16 |  | 9.72 | 155.52
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 16=16
46 | 030904001003 | 编码型感烟探测器 | 1.点型探测器安装 感温 | 个 | 3 |  | 85.42 | 256.26
<1> = 3=3
47 | 030904001004 | 编码型感温探测器 | 1.点型探测器安装 感温 | 个 | 7 |  | 91.68 | 641.76
<1> = 7=7
48 | 030904005003 | 火灾声光警报器 | 1.声光报警器安装 | 个 | 1 |  | 125.01 | 125.01
<1> = 1=1
49 | 030904003005 | 编码手动报警按钮 | 1.按钮安装 | 个 | 1 |  | 172.52 | 172.52
<1> = 1=1
50 | 030904006002 | 消防电话分机 | 1.消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装 | 部 | 2 |  | 145.33 | 290.66
<1> = 2=2
51 | 030904009003 | 区域型火灾报警控制器 | 1.区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下 | 台 | 1 |  | 6016.33 | 6016.33
<1> = 1=1
52 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统装置调试 64点以下 | 系统 | 1 |  | 2846.32 | 2846.32
<1> = 1=1
给排水
53 | 031001006034 | PP-R 给水管 DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 5.58 |  | 23.2 | 129.46
<1> = 5.583=5.583
54 | 031001006035 | 排水管 PVC-U-75 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | m | 4.35 |  | 40.01 | 174.04
<1> = 4.354=4.354
55 | 031001006036 | 雨水管 PVC-U（雨水）-100 | 1.给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 11.39 |  | 52.47 | 597.63
<1> = 11.388=11.388
56 | 031003001036 | 截止阀 DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 |  | 43.48 | 43.48
<1> = 1=1
57 | 031003013005 | 水表 DN20 | 1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 |  | 70.08 | 70.08
<1> = 1=1
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
58 | 031003001037 | 真空破坏器 DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 |  | 43.51 | 43.51
<1> = 1=1
59 | 031004014018 | 87式雨水斗 DN100 | 1.普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 |  | 88.39 | 176.78
<1> = 2=2
60 | 031004014019 | PVC地漏 DN75 | 1.地漏安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 |  | 49.53 | 49.53
<1> = 1=1
61 | 031002003022 | PVC溢流管 DN100 | 1.一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 |  | 48.68 | 97.36
<1> = 2=2
62 | 030901013002 | 手提式磷酸铵盐干粉ABC灭火器 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 | 组 | 3 |  | 218.64 | 655.92
<1> = 3=3
63 | 030901013003 | 悬挂式自动干粉灭火装置 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 悬挂式 | 组 | 1 |  | 484.33 | 484.33
<1> = 1=1
暖通
64 | 030703019001 | 风管软接口 | 1.软管接口制作安装 | m2 | 1.66 |  | 391.59 | 650.04
<1> = 1.664=1.664
65 | 030702001001 | 镀锌薄钢板风管 0.5mm | 1.镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m2 | 4.79 |  | 179.48 | 859.71
<1> = 4.786=4.786
66 | 030702001002 | 镀锌薄钢板风管 0.6mm | 1.镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m2 | 7.55 |  | 130.14 | 982.56
<1> = 7.547=7.547
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
67 | 030703001004 | 70℃常开防火阀 250*200 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 2.设备支架制作 3.设备支架安装 4.手工除锈 一般钢结构 轻锈 5.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 6.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 个 | 3 |  | 266.61 | 799.83
<1> = 3=3
68 | 030703007004 | 侧百叶 250*200 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 1 |  | 66.34 | 66.34
<1> = 1=1
69 | 030703007005 | 侧补风百叶 250*200 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 1 |  | 66.34 | 66.34
<1> = 1=1
70 | 030703007006 | 单层排风百叶 400*400 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 | 个 | 3 |  | 141.16 | 423.48
<1> = 3=3
71 | 030703007007 | 防雨排风百叶 630*400 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500 | 个 | 2 |  | 197.93 | 395.86
<1> = 2=2
72 | 030108003001 | 轴流排风机 L=2100M³/H ;N=0.18KW | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 2.设备支架制作 3.设备支架安装 4.手工除锈 一般钢结构 轻锈 5.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 6.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 7.减震器安装 | 台 | 1 |  | 2134 | 2134
<1> = 1=1
73 | 030108003002 | 轴流排风机 L=3500M3/H,N=0.36KW,220V,P=150PA | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 2.设备支架制作 3.设备支架安装 4.手工除锈 一般钢结构 轻锈 5.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 6.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 7.减震器安装 | 台 | 1 |  | 2402.49 | 2402.49
<1> = 1=1
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房室内安装部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
74 | 030108003003 | 微型防爆轴流风机 L=300M³/H ;N=0.1KW | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 2.设备支架制作 3.设备支架安装 4.手工除锈 一般钢结构 轻锈 5.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 6.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 7.减震器安装 | 台 | 1 |  | 1871.26 | 1871.26
<1> = 1=1
75 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.风管漏光试验 2.风管漏风试验 | m2 | 12.33 |  | 32.12 | 396.04
<1> = 12.333=12.333