## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
A | 分部分项工程费 | FBFXHJ |  |  | 281278.7
A.1 | A.1土石方工程 |  |  |  | 3193.78
A.2 | A.4砌筑工程 |  |  |  | 26320.32
A.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 95879.05
A.4 | A.8门窗工程 |  |  |  | 24764.89
A.5 | A.9屋面及防水工程 |  |  |  | 28331.06
A.6 | A.11楼地面装饰工程 |  |  |  | 6393.82
A.7 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 84315.37
A.8 | 天棚工程 |  |  |  | 3113.59
A.9 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 8966.82
A1 | 人工费 | FBFXCS_RGF |  |  | 102012.5
B | 措施项目费 | B2 |  |  | 36604.62
B.2 | 其他措施项目费 | QTCSF |  |  | 36604.62
C | 其他项目费 | C2 |  |  | 6042.51
C.2 | 预算包干费 | RGF+JXF | 7 |  | 6042.51
E | 税金 | A + B + C | 9 |  | 29153.32
F | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费) | A + B + C + E |  |  | 353079.15
G.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMCSF |  |  | 23409.87
G.2 | 绿色施工安全防护措施费税金 | G1 | 9 |  | 2106.89
G | 绿色施工安全防护措施费含税工程造价 | G1 + G2 |  |  | 25516.76
I.1 | 暂列金额 | FBFXHJ | 10 |  | 28127.87
I.2 | 暂列金额税金 | I1 | 9 |  | 2531.51
I | 暂列金额含税工程造价 | I1 + I2 |  |  | 30659.38
Z | 含税工程总造价 | F + G + I |  |  | 409255.29

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
A.1 土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 79.9 |  | 8.63 | 689.54
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 34.73 |  | 8.5 | 295.21
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 64.79 |  | 19.37 | 1254.98
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | m3 | 40.12 |  | 23.78 | 954.05
|  | 【土石方工程】分部小计 | [5 empty] | 3193.78
A.4 砌筑工程
5 | 010402001005 | 外墙200 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 30.59 |  | 492.4 | 15062.52
6 | 010402001006 | 外墙100 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 7.86 |  | 498.49 | 3918.13
7 | 010402001008 | 内墙200 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 15.25 |  | 481.29 | 7339.67
|  | 【砌筑工程】分部小计 | [5 empty] | 26320.32
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层C15 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 5.7 |  | 534.62 | 3047.33
9 | 010501003001 | 独立基础C30 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 10.86 |  | 547.84 | 5949.54
本页小计 | [7 empty] | 38510.97
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010502001001 | 矩形柱C30 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 8.06 |  | 662.34 | 5338.46
11 | 010502002001 | 构造柱C25 | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 2.58 |  | 725 | 1870.5
12 | 010503001001 | 基础梁C30 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 7.9 |  | 538.44 | 4253.68
13 | 010505001001 | 有梁板C30 | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 20.62 |  | 555.16 | 11447.4
14 | 010503005001 | 过梁C25 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.25 |  | 744.27 | 186.07
15 | 010503004001 | 圈梁C25 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 2.35 |  | 633.43 | 1488.56
16 | 010505006001 | 反檐、栏板C25 | 1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 3.29 |  | 698.49 | 2298.03
本页小计 | [7 empty] | 26882.7
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010505007001 | 挑檐 C25 | 1.现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.43 |  | 704.4 | 1007.29
18 | 010507001001 | 散水C20 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 2.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平WS M25 | m2 | 41.76 |  | 72.52 | 3028.44
19 | 010507004001 | 台阶 | 1.现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 3.铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 5.84 |  | 623.86 | 3643.34
20 | 010507002001 | 地坪 C20 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 4.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):30 | m2 | 110.62 |  | 159.17 | 17607.39
21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 2.202 |  | 4447.48 | 9793.35
22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 φ12~16 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ12~16 | t | 1.314 |  | 4284.02 | 5629.2
23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 φ18~25 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ18~25 | t | 2.357 |  | 4114.18 | 9697.12
24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 1.169 |  | 5433.83 | 6352.15
25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.264 |  | 5695.52 | 1503.62
本页小计 | [7 empty] | 58261.9
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 φ10以外 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 0.183 |  | 4588.76 | 839.74
27 | 010516003001 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 个 | 72 |  | 12.47 | 897.84
|  | 【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计 | [5 empty] | 95879.05
A.8 门窗工程
28 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.钢质防火门 (甲级) | m2 | 13.51 |  | 460.94 | 6227.3
29 | 010802001004 | 不锈钢平板门M1 | 1.不锈钢平板门 | m2 | 2.31 |  | 756.12 | 1746.64
30 | 010807001001 | 铝合金推拉窗C1 | 1.铝合金推拉窗 2.铝合金固定窗 | m2 | 27.6 |  | 353.79 | 9764.6
31 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.全铝合金百页窗 | m2 | 4.67 |  | 350 | 1634.5
32 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.铝合金电动卷闸 3.电动装置 4.电动装置系统 | m2 | 5.6 |  | 962.83 | 5391.85
|  | 【门窗工程】分部小计 | [5 empty] | 24764.89
A.9 屋面及防水工程
33 | 010902001004 | 不上人屋面 | 1.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.铺设无纺布 3.干铺挤塑型聚苯乙烯屋面保温板100mm  4.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 5.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 6.屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚  7.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 8.屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 100mm厚 实际厚度(mm):30 | m2 | 103.5 |  | 273.73 | 28331.06
|  | 【屋面及防水工程】分部小计 | [5 empty] | 28331.06
A.11 楼地面装饰工程
本页小计 | [7 empty] | 54833.53
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 5.85 |  | 24.3 | 142.16
35 | 011102003011 | 600*600防滑砖块料楼地面 发电机房 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 33.94 |  | 131.92 | 4477.36
36 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 变配电房 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 55.82 |  | 15.53 | 866.88
37 | 011102003012 | 雨棚贴砖 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 8.69 |  | 82.66 | 718.32
38 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆整体面层 踢脚线 15+10mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 3.1 |  | 61 | 189.1
|  | 【楼地面装饰工程】分部小计 | [5 empty] | 6393.82
A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
39 | 011201001015 | 4.1 墙面一般抹灰 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | m2 | 270.3 |  | 39.38 | 10644.41
本页小计 | [7 empty] | 17038.23
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 011207001001 | 隔音墙面-发电机房 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 3.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 4.玻璃棉毡隔离层 5.饰面层 铝合金装饰扣板 换为【铝扣板银白】 | m2 | 63.36 |  | 170.03 | 10773.1
41 | 011204003003 | 5.1 块料墙面-垃圾房 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | m2 | 20.46 |  | 174.77 | 3575.79
42 | 011201001020 | 墙面一般抹灰-女儿墙内侧 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2 | 23.42 |  | 42.58 | 997.22
43 | 011201001019 | 墙面贴砖-外墙面 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 3.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 4.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 | m2 | 320.96 |  | 181.72 | 58324.85
|  | 【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计 | [5 empty] | 84315.37
天棚工程
本页小计 | [7 empty] | 73670.96
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 | m2 | 25.14 |  | 123.85 | 3113.59
|  | 【天棚工程】分部小计 | [5 empty] | 3113.59
A.14 油漆、涂料、裱糊工程
45 | 011406001001 | 墙面1 无机涂料 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.抹灰面无机涂料 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 | m2 | 185.52 |  | 33.2 | 6159.26
46 | 011406001002 | 天花无机涂料 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.无机涂料 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 | m2 | 73.67 |  | 38.11 | 2807.56
|  | 【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计 | [5 empty] | 8966.82
本页小计 | [7 empty] | 12080.41
合 计 | [7 empty] | 281278.7

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 |  | 16401.09
2 | 措施其他项目
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施费
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 16401.09
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  | 7008.78 | 7008.78
1.1.1 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 261 |  | 17.56 | 4583.16
1.1.1.1 | A1-21-1 | 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 |  | 100m2 | 2.61 |  | 1189.71 | 3105.14
1.1.1.2 | A1-21-22 | 建筑用综合脚手架使用费 |  | 100m2·10天 | 4.31 |  | 343.06 | 1478.59
1.1.2 | 1.2001001 | 内脚手架 |  | 项 | 1
1.1.3 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m  | m2 | 94.79 |  | 13.19 | 1250.28
1.1.3.1 | A1-21-29 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m  |  | 100m2 | 0.95 |  | 1316.07 | 1250.27
1.1.4 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5 | m2 | 55.31 |  | 21.25 | 1175.34
1.1.4.1 | A1-21-31 换 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5 |  | 100m2 | 0.55 |  | 2137.23 | 1175.48
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 密目式安全网 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支架 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 施工围挡照明 |  | 项 | 1
1.8 | 1.8 | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
1.9 | 1.9 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.10 | 1.10 | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
1.11 | 1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.12 | 1.12 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.13 | 1.13 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 7008.78
本页小计 | [7 empty] | 7008.78
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 2.5 | 模板工程 |  | 项 | 1 |  | 32196.41 | 32196.41
2.1.1 | 011702001005 | 基础 | 1.独立基础模板 | m2 | 22.4 |  | 48.92 | 1095.81
2.1.1.1 | A1-20-3 | 独立基础模板 |  | 100m2 | 0.22 |  | 4981.38 | 1095.9
2.1.2 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 17.65 |  | 28.43 | 501.79
2.1.2.1 | A1-20-12 | 基础垫层模板 |  | 100m2 | 0.18 |  | 2787.37 | 501.73
2.1.3 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 65.07 |  | 58.52 | 3807.9
2.1.3.1 | A1-20-32 | 基础梁模板 |  | 100m2 | 0.65 |  | 5858.5 | 3808.03
2.1.4 | 011702002010 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):5.3 | m2 | 67.42 |  | 63.99 | 4314.21
2.1.4.1 | A1-20-15 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):5.3 |  | 100m2 | 0.67 |  | 6439.11 | 4314.2
2.1.5 | 011702002011 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 2.58 |  | 64.89 | 167.42
2.1.5.1 | A1-20-15 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | 100m2 | 0.03 |  | 5580.83 | 167.42
2.1.6 | 011702002014 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 1.64 |  | 74.7 | 122.51
2.1.6.1 | A1-20-16 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  | 100m2 | 0.02 |  | 6125.21 | 122.5
2.1.7 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.3 | m2 | 28.08 |  | 75.53 | 2120.88
2.1.7.1 | A1-20-14 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.3 |  | 100m2 | 0.28 |  | 7574.32 | 2120.81
2.1.8 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.3 | m2 | 86.96 |  | 82.53 | 7176.81
2.1.8.1 | A1-20-33 换 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.3 |  | 100m2 | 0.87 |  | 8249.31 | 7176.9
本页小计 | [7 empty] | 32196.41
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.1.9 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m | m2 | 27.17 |  | 52.86 | 1436.21
2.1.9.1 | A1-20-37 | 圈梁模板 支模高度3.6m |  | 100m2 | 0.27 |  | 5319.39 | 1436.24
2.1.10 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 支模高度3.6m | m2 | 0.25
2.1.11 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.3 | m2 | 91.33 |  | 79.42 | 7253.43
2.1.11.1 | A1-20-75 换 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.3 |  | 100m2 | 0.91 |  | 7970.76 | 7253.39
2.1.12 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 | 19.58 |  | 74.35 | 1455.77
2.1.12.1 | A1-20-94 | 阳台、雨蓬模板 直形 |  | 100m2 | 0.2 |  | 7279.23 | 1455.85
2.1.13 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 47.11 |  | 58.24 | 2743.69
2.1.13.1 | A1-20-97 | 栏板、反檐模板 |  | 100m2 | 0.47 |  | 5837.82 | 2743.78
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1 |  | 4408.21 | 4408.21
2.2.1 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 | 110.62 |  | 39.85 | 4408.21
2.2.1.1 | A1-22-2 | 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | 100m2 | 1.11 |  | 3970.92 | 4407.72
2.3 | 2.7 | 材料及小型构件二次水平运输 |  | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 |  | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 井点降水工程 |  | 项 | 1
2.6 | 2.10 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 36604.62
本页小计 | [7 empty] | 4408.21
合 计 | [7 empty] | 43613.4
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 4.1其它项目清单计价表（含独立费）
其他项目清单计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 备注
其他项目
1 | ZLF | 暂列金额 | [6 empty] | 28127.87
2 | ZGJ | 暂估价
2.1 | ZGC | 材料暂估价
2.2 | ZGGC | 专业工程暂估价
3 | LXF | 计日工
4 | ZCBFWF | 总承包服务费
5 | YSBGF | 预算包干费 | [6 empty] | 6042.51 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | GCYZF | 工程优质费 | [7 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | GSFDC | 概算幅度差 | [7 empty] | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | XCQZFY | 现场签证费用
9 | SPFY | 索赔费用
10 | QTFY | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
|  | 小计 | [6 empty] | 6042.51
|  | 合计 | [6 empty] | 6042.51

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 |  | 元 | 102012.5154 | 1 |  | 102012.52
2 | 01010030@10 | 圆钢 | φ10以内 | t | 0.009 | 3355.83 |  | 30.2
3 | 01010040@15 | 螺纹钢筋 | φ12~16 | t | 1.3469 | 3311.8 |  | 4460.66
4 | 01010040@16 | 螺纹钢筋 | φ10以外 | t | 0.1876 | 3311.8 |  | 621.29
5 | 01010040@17 | 螺纹钢筋 | φ18~25 | t | 2.4159 | 3146.1 |  | 7600.66
6 | 01010120 | 螺纹钢筋 | φ10以内 | t | 2.961 | 3311.8 |  | 9806.24
7 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝 | φ4.0 | kg | 93.1414 | 6.61 |  | 615.66
8 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7~1.2 | kg | 38.5027 | 7.14 |  | 274.91
9 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2~2.5 | kg | 1.827 | 7.4 |  | 13.52
10 | 01090022@5 | 圆钢 | φ10以内 | t | 1.1924 | 3355.83 |  | 4001.49
11 | 02050260 | 密封胶圈 |  | 个 | 1.7955 | 13.33 |  | 23.93
12 | 02270070 | 土工布 | 200g/m2 | m2 | 80.839 | 2.82 |  | 227.97
13 | 02270070@1 | 土工布 |  | m2 | 39.4649 | 2.82 |  | 111.29
14 | 02310010 | 无纺布 |  | m2 | 115.96 | 3.25 |  | 376.87
15 | 03010126 | 自攻螺钉 | M3×10 | 十套 | 70.56 | 0.25 |  | 17.64
16 | 03010200@1 | 木螺钉 | M6×10 | 十套 | 157.815 | 0.15 |  | 23.67
17 | 03010320@2 | 螺母 | 综合 | 十个 | 9.35 | 2.42 |  | 22.63
18 | 03011315@2 | 高强螺栓 |  | kg | 0.265 | 10.62 |  | 2.81
19 | 03011325 | 对拉螺栓 |  | kg | 4.9184 | 5.38 |  | 26.46
20 | 03013121 | 膨胀螺栓 | M6×80 | 十套 | 47.985 | 6.89 |  | 330.62
21 | 03013121@4 | 膨胀螺栓 | M6×80 | 十套 | 15.687 | 6.89 |  | 108.08
22 | 03016191@2 | 专用螺母垫圈 | Q235 3# | 块 | 4.675 | 0.88 |  | 4.11
23 | 03019001 | 圆钉 | 综合 | kg | 1.765 | 6.28 |  | 11.08
24 | 03019021 | 圆钉 | 50~75 | kg | 68.172 | 6.28 |  | 428.12
25 | 03019031@3 | 射钉 |  | 十个 | 3.825 | 0.06 |  | 0.23
26 | 03019161@1 | 马钉 | 综合 | kg | 12.84 | 5.21 |  | 66.9
27 | 03134011@1 | 水砂纸 |  | 张 | 13 | 0.88 |  | 11.44
28 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 131.7452 | 8.23 |  | 1084.26
29 | 03210090@3 | 镀锌钢丝网 | 丝径1.0@20 | m2 | 353.1 | 2.26 |  | 798.01
30 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 |  | 个 | 9.9777 | 3.3 |  | 32.93
31 | 03213001 | 铁件 | 综合 | kg | 3.192 | 6.34 |  | 20.24
32 | 03213001@3 | 铁件 | 综合 | kg | 10 | 6.34 |  | 63.4
33 | 03230043 | 直螺纹套筒接头 | φ20以内 | 个 | 72.72 | 3.29 |  | 239.25
34 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 11.1091 | 394.96 |  | 4387.65
35 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥 | 32.5 | t | 0.0066 | 722.85 |  | 4.77
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 04030015@4 | 中砂 |  | m3 | 1.7664 | 178.22 |  | 314.81
37 | 04070001 | 粘土陶粒 |  | m3 | 4.0735 | 265 |  | 1079.48
38 | 04070045 | 石屑 |  | m3 | 52.3385 | 70.82 |  | 3706.61
39 | 04150010@7 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200、A5.0 | 千块 | 1.8177 | 5946.96 |  | 10809.79
40 | 04150010@8 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×100×200、A5.0 | 千块 | 0.6352 | 2973.48 |  | 1888.75
41 | 05030080 | 松杂板枋材 |  | m3 | 2.621 | 1061.95 |  | 2783.37
42 | 05030180@3 | 松木板 |  | m3 | 0.005 | 1330.35 |  | 6.65
43 | 05030370 | 松杂直边板 |  | m3 | 0.1083 | 1330.35 |  | 144.08
44 | 05050120 | 防水胶合板 | 模板用 18mm | m2 | 58.4299 | 38.53 |  | 2251.3
45 | 07010025@5 | 瓷片 | 300*800 | m2 | 20.8 | 75 |  | 1560
46 | 07050030@8 | 防滑砖 | 600×600 | m2 | 34.85 | 61.49 |  | 2142.93
47 | 07050070@2 | 耐磨砖 | 600×600 | m2 | 2.12 | 19.32 |  | 40.96
48 | 07050080@5 | 耐磨砖 | 600×150 | m2 | 1.0176 | 19.32 |  | 19.66
49 | 07050090@2 | 纸皮砖 | 45*45 | m2 | 9.18 | 21.68 |  | 199.02
50 | 07070002@7 | 通体纸皮砖 | 45*45 | m2 | 330.63 | 21.68 |  | 7168.06
51 | 09050050@3 | 白色铝扣板 | 600×600×0.6 | m2 | 25.75 | 48.62 |  | 1251.97
52 | 09050170@9 | 铝扣板 | 600*600*0.6 | m2 | 66.78 | 48.62 |  | 3246.84
53 | 10010040 | 轻钢中龙骨 |  | m | 38.415 | 3.58 |  | 137.53
54 | 10010050 | 轻钢大龙骨 | h=45 | m | 31.225 | 3.75 |  | 117.09
55 | 10010070@3 | 镀锌轻钢龙骨 | 50×50 | m | 125.6598 | 6.12 |  | 769.04
56 | 10010080@1 | 镀锌轻钢龙骨 | 50×50 | m | 67.0194 | 4.01 |  | 268.75
57 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑 | h19 | m | 37.015 | 3.58 |  | 132.51
58 | 1157191@4 | 1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 |  | m2 | 301.3626 | 15.93 |  | 4800.71
59 | 12001093@20 | 铝合金固定窗 | 1.8mm框厚、70系列、6mm中透光Low-E玻璃(钢化)+12mm氩气+6mm透明玻璃(钢化) | m2 | 13.2 | 303.25 |  | 4002.9
60 | 12001093@21 | 铝合金推拉窗 | 90系列、1.8mm厚 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明玻璃 | m2 | 14.4 | 400.12 |  | 5761.73
61 | 12030180 | 铝合金压条 | 16×1.5 | m | 67.1013 | 7.73 |  | 518.69
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
62 | 13030570@3 | 无机涂料 |  | kg | 110.5626 | 15.68 |  | 1733.62
63 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II | kg | 508.2 | 11.25 |  | 5717.25
64 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 |  | kg | 15.59 | 16.08 |  | 250.69
65 | 1312121@5 | 100厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 |  | m2 | 106.08 | 35 |  | 3712.8
66 | 13350015 | 聚氨酯嵌缝胶 |  | kg | 5.445 | 12 |  | 65.34
67 | 13350260@3 | 腻子膏 |  | kg | 545.859 | 2.49 |  | 1359.19
68 | 13410010 | 嵌缝料 |  | kg | 7.5 | 0.58 |  | 4.35
69 | 14010030 | 松节油 |  | kg | 4.7687 | 5.94 |  | 28.33
70 | 14350250 | 隔离剂 |  | kg | 47.7 | 7.05 |  | 336.29
71 | 14350410 | 聚合物乳液 |  | kg | 180.2415 | 5.77 |  | 1039.99
72 | 14350840 | 高分子卷材基层处理剂 |  | kg | 84.7 | 10 |  | 847
73 | 14410060 | 903胶 |  | kg | 15.885 | 5.5 |  | 87.37
74 | 14410650 | 胶粘剂 | CX-404 | kg | 0.6615 | 13.68 |  | 9.05
75 | 15070010@2 | 玻璃棉毡 | δ40 | m2 | 92.4 | 21.03 |  | 1943.17
76 | 15550160 | 玻璃纤维网 |  | m2 | 388.3 | 1.2 |  | 465.96
77 | 17010470 | 钢管 | φ48.3×3.6 | m | 0.825 | 13.08 |  | 10.79
78 | 17270180 | 高压橡胶管 | 综合 | m | 0.5985 | 59.37 |  | 35.53
79 | 18250615 | 管箍 |  | 个 | 0.399 | 9.29 |  | 3.71
80 | 34090010 | 白棉纱 |  | kg | 4.0846 | 11.47 |  | 46.85
81 | 34110010 | 水 |  | m3 | 49.009 | 2.86 |  | 140.17
82 | 35030010 | 脚手架钢管 |  | kg | 169.1158 | 3.42 |  | 578.38
83 | 35030020 | 脚手架接驳管 | φ43×350 | 支 | 0.223 | 5.74 |  | 1.28
84 | 35030030 | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 1.3312 | 7.05 |  | 9.38
85 | 35030050 | 脚手架钢管 | φ51×3.5 | m | 6.688 | 21.71 |  | 145.2
86 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) |  | 套 | 0.304 | 5.62 |  | 1.71
87 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) |  | 套 | 1.607 | 5.24 |  | 8.42
88 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) |  | m2 | 4.4824 | 1.5 |  | 6.72
89 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) |  | m2 | 1.1939 | 1.5 |  | 1.79
90 | 35090230 | 钢支撑 |  | kg | 287.4565 | 3.88 |  | 1115.33
91 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 1039.6705 | 1 |  | 1039.67
92 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | 0.0052 | 1 |  | 0.01
93 | MC1-106@1 | 全铝合金百页窗 |  | m2 | 4.67 | 350 |  | 1634.5
94 | MC1-51@8 | 不锈钢平板门 |  | m2 | 2.31 | 756.12 |  | 1746.64
95 | MC1-73@2 | 钢质防火门 | (甲级) | m2 | 13.51 | 460.94 |  | 6227.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
96 | MC1-85 | 铝合金电动卷闸 |  | m2 | 5.6 | 161.45 |  | 904.12
97 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 11.702 | 412.62 |  | 4828.48
98 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 20.138 | 422.33 |  | 8504.88
99 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 10.1 | 432.04 |  | 4363.6
100 | 8021905@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 48.2085 | 441.75 |  | 21296.1
101 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆 | 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 4.2 | 424.56 |  | 1783.15
102 | 8005906 | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 1.3861 | 424.56 |  | 588.48
103 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 5.4 | 433.5 |  | 2340.9
104 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 0.3151 | 442.43 |  | 139.41
105 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.4139 | 451.37 |  | 186.82
106 | 8005910 | 湿拌地面砂浆 | 地面普通找平 M15 | m3 | 0.9587 | 460.31 |  | 441.3
107 | 8005911 | 湿拌地面砂浆 | 地面普通找平 M20 | m3 | 3.8011 | 469.25 |  | 1783.67
108 | 8005912 | 湿拌地面砂浆 | 地面普通找平 M25 | m3 | 0.42 | 487.12 |  | 204.59
109 | 8005914 | 湿拌防水砂浆：P6 | 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 5.3607 | 478.19 |  | 2563.43
110 | 11250070@1 | 电动装置系统 |  | 套 | 1 | 300 |  | 300
111 | 00010003 | 机上人工 |  | 工日 | 16.0555 | 230 |  | 3692.77
112 | 99450630 | 折旧费 |  | 元 | 1409.0016 | 1 |  | 1409
113 | 99450640 | 检修费 |  | 元 | 270.638 | 1 |  | 270.64
114 | 99450650 | 维护费 |  | 元 | 734.6802 | 1 |  | 734.68
115 | 99450660 | 安拆费 |  | 元 | 293.0012 | 1 |  | 293
116 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 167.9867 | 7.8 |  | 1310.3
117 | 99450680@2 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 13.4989 | 7.8 |  | 105.29
118 | 99450700 | 电 | (机械用) | kw·h | 1101.0431 | 0.63 |  | 693.66
119 | 99450700@1 | 电 | (机械用) | kw·h | 54.9648 | 0.63 |  | 34.63
120 | 99450700@2 | 电 | (机械用) | kw·h | 37.8 | 0.63 |  | 23.81
121 | 99450700@5 | 电 | (机械用) | kw·h | 2.4133 | 0.63 |  | 1.52
122 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | 0.0315 | 1 |  | 0.03
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
| 合计 | 合计 | [5 empty] | 282136.78

## 工程量明细表(清单)
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 79.9 |  | 8.63 | 689.54
<1> = 79.9=79.9
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 34.73 |  | 8.5 | 295.21
<1> = 34.73=34.73
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 64.79 |  | 19.37 | 1254.98
<1> = 47.17+17.62=64.79
<2> = 64.7900=64.79
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | m3 | 40.12 |  | 23.78 | 954.05
<1> = 79.9+34.73-64.79*1.15=40.1215
<2> = 40.1215=40.1215
| A.4 | 砌筑工程
5 | 010402001005 | 外墙200 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 30.59 |  | 492.4 | 15062.52
<1> = 30.59=30.59
6 | 010402001006 | 外墙100 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 7.86 |  | 498.49 | 3918.13
<1> = 7.86=7.86
7 | 010402001008 | 内墙200 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 15.25 |  | 481.29 | 7339.67
<1> = 15.25=15.25
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层C15 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 5.7 |  | 534.62 | 3047.33
<1> = 5.7=5.7
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
9 | 010501003001 | 独立基础C30 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 10.86 |  | 547.84 | 5949.54
<1> = 10.86=10.86
10 | 010502001001 | 矩形柱C30 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 8.06 |  | 662.34 | 5338.46
<1> = 8.06=8.06
11 | 010502002001 | 构造柱C25 | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 2.58 |  | 725 | 1870.5
<1> = 2.58=2.58
12 | 010503001001 | 基础梁C30 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 7.9 |  | 538.44 | 4253.68
<1> = 7.90=7.9
13 | 010505001001 | 有梁板C30 | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 20.62 |  | 555.16 | 11447.4
<1> 梁 = 9.62=9.62
<2> 板 = 11=11
<3> = 9.62+11=20.62
14 | 010503005001 | 过梁C25 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.25 |  | 744.27 | 186.07
<1> = 0.25=0.25
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
15 | 010503004001 | 圈梁C25 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 2.35 |  | 633.43 | 1488.56
<1> = 2.35=2.35
16 | 010505006001 | 反檐、栏板C25 | 1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 3.29 |  | 698.49 | 2298.03
<1> = 3.29=3.29
17 | 010505007001 | 挑檐 C25 | 1.现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.43 |  | 704.4 | 1007.29
<1> = 1.43=1.43
18 | 010507001001 | 散水C20 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 2.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平WS M25 | m2 | 41.76 |  | 72.52 | 3028.44
<1> = 52.2*0.8=41.76
19 | 010507004001 | 台阶 | 1.现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 3.铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 5.84 |  | 623.86 | 3643.34
<1> = 5.84=5.84
20 | 010507002001 | 地坪 C20 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 4.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):30 | m2 | 110.62 |  | 159.17 | 17607.39
<1> = 110.62=110.62
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 2.202 |  | 4447.48 | 9793.35
<1> = 0.246+1.539+0.417=2.202
<2> = 2.2020=2.202
22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 φ12~16 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ12~16 | t | 1.314 |  | 4284.02 | 5629.2
<1> = 0.709+0.212+0.393=1.314
<2> = 1.3140=1.314
23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 φ18~25 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ18~25 | t | 2.357 |  | 4114.18 | 9697.12
<1> = 0.881+1.091+0.385=2.357
<2> = 2.3570=2.357
24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 1.169 |  | 5433.83 | 6352.15
<1> = 0.051+1.014+0.104=1.169
<2> = 1.1690=1.169
25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.264 |  | 5695.52 | 1503.62
<1> = 0.112+0.152=0.264
<2> = 0.2640=0.264
26 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 φ10以外 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 0.183 |  | 4588.76 | 839.74
<1> = 0.183=0.183
<2> = 0.183=0.183
27 | 010516003001 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 个 | 72 |  | 12.47 | 897.84
<1> = 40+32=72
<2> = 72.0000=72
| A.8 | 门窗工程
28 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.钢质防火门 (甲级) | m2 | 13.51 |  | 460.94 | 6227.3
<1> = 1.05*2.2*1+1.8*2.5*2+1*2.2*1=13.51
<2> = 13.5100=13.51
29 | 010802001004 | 不锈钢平板门M1 | 1.不锈钢平板门 | m2 | 2.31 |  | 756.12 | 1746.64
<1> = 1.05*2.2=2.31
<2> = 2.3100=2.31
30 | 010807001001 | 铝合金推拉窗C1 | 1.铝合金推拉窗 2.铝合金固定窗 | m2 | 27.6 |  | 353.79 | 9764.6
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 1.5*2.3*8=27.6
<2> = 27.6000=27.6
31 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.全铝合金百页窗 | m2 | 4.67 |  | 350 | 1634.5
<1> = 1.4*2+1.1*1.7=4.67
<2> = 4.6700=4.67
32 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.铝合金电动卷闸 3.电动装置 4.电动装置系统 | m2 | 5.6 |  | 962.83 | 5391.85
<1> = 2*2.8=5.6
<2> = 5.6000=5.6
| A.9 | 屋面及防水工程
33 | 010902001004 | 不上人屋面 | 1.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.铺设无纺布 3.干铺挤塑型聚苯乙烯屋面保温板100mm  4.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 5.屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 换为【1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材】 6.屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚  7.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 8.屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 100mm厚 实际厚度(mm):30 | m2 | 103.5 |  | 273.73 | 28331.06
<1> = 103.5=103.5
| A.11 | 楼地面装饰工程
34 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 5.85 |  | 24.3 | 142.16
<1> = 5.85=5.85
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
35 | 011102003011 | 600*600防滑砖块料楼地面 发电机房 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 33.94 |  | 131.92 | 4477.36
<1> = 33.94=33.94
36 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 变配电房 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 55.82 |  | 15.53 | 866.88
<1> = 55.82=55.82
37 | 011102003012 | 雨棚贴砖 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 8.69 |  | 82.66 | 718.32
<1> = 8.69=8.69
38 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆整体面层 踢脚线 15+10mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 3.1 |  | 61 | 189.1
<1> = 3.1=3.1
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
39 | 011201001015 | 4.1 墙面一般抹灰 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | m2 | 270.3 |  | 39.38 | 10644.41
<1> = 84.78+185.52=270.3
40 | 011207001001 | 隔音墙面-发电机房 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 3.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 4.玻璃棉毡隔离层 5.饰面层 铝合金装饰扣板 换为【铝扣板银白】 | m2 | 63.36 |  | 170.03 | 10773.1
<1> = 63.36=63.36
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-4幢设备用房建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
41 | 011204003003 | 5.1 块料墙面-垃圾房 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | m2 | 20.46 |  | 174.77 | 3575.79
<1> = 20.46=20.46
42 | 011201001020 | 墙面一般抹灰-女儿墙内侧 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2 | 23.42 |  | 42.58 | 997.22
<1> = 23.42=23.42
43 | 011201001019 | 墙面贴砖-外墙面 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 3.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 4.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 | m2 | 320.96 |  | 181.72 | 58324.85
<1> = 320.96=320.96
天棚工程
44 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 | m2 | 25.14 |  | 123.85 | 3113.59
<1> = 25.14=25.14
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
45 | 011406001001 | 墙面1 无机涂料 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.抹灰面无机涂料 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 | m2 | 185.52 |  | 33.2 | 6159.26
<1> = 185.52=185.52
46 | 011406001002 | 天花无机涂料 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.无机涂料 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 | m2 | 73.67 |  | 38.11 | 2807.56
<1> = 73.67=73.67