## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
A | 分部分项工程费 | FBFXHJ |  |  | 82234.78
A.1 | 电气工程 |  |  |  | 81296.51
A.2 | 给排水 |  |  |  | 938.27
A1 | 其中人工工资 | FBFXCS_RGF |  |  | 18510.03
B | 措施项目费 | B2
B.1 | 绿色施工安全防护措施费
B.2 | 其他措施项目费 | QTCSF
C | 其他项目费 | C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 |  |  | 1848.4
C.1 | 总承包服务费 | ZCBFWF
C.2 | 预算包干费 | RGF+JXF | 10 |  | 1848.4
C.3 | 工程优质费 | RGF+JXF | 0
C.4 | 概算幅度差 | FBFXHJ | 0
C.5 | 索赔费用 | SPFY
C.6 | 现场签证费用 | XCQZFY
C.7 | 暂估价 | ZGJHJ
E | 税金 | A + B + C | 9 |  | 7567.49
F | 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) | A + B + C + E |  |  | 91650.67
G.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMCSF |  |  | 7433.31
G.2 | 绿色施工安全防护措施费税金 | G1 | 9 |  | 669
G | 绿色施工安全防护措施费含税造价 | G1 + G2 |  |  | 8102.31
I.1 | 暂列金额(预留金) | A | 10 |  | 8223.48
I.2 | 暂列金额(预留金)税金 | I1 | 9 |  | 740.11
I | 暂列金额(预留金)含税造价 | I1 + I2 |  |  | 8963.59
Z | 含税工程总造价 | F + G + I |  |  | 108716.57

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
电气工程
强电
1 | 030408001021 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4*25mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35  | m | 7.65 |  | 104.99 | 803.17
2 | 030408001022 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | m | 11.9 |  | 50.78 | 604.28
3 | 030411004033 | 配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm² | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 17.74 |  | 5.17 | 91.72
4 | 030411004034 | 配线 WDZCN-BYJ2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 133.85 |  | 3.55 | 475.17
5 | 030411004035 | 配线 WDZCN-BYJ4mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 220.39 |  | 4.68 | 1031.43
6 | 030411001038 | 配管 JDG20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 14.77 |  | 12.68 | 187.28
7 | 030411001039 | 配管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 33.77 |  | 9.2 | 310.68
8 | 030411001040 | 配管 PC25 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 67.96 |  | 12.9 | 876.68
9 | 030411001041 | 配管 PC40 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 | m | 6.53 |  | 20.61 | 134.58
10 | 030411001042 | 配管 SC20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 5.8 |  | 25.03 | 145.17
11 | 030411001043 | 配管 SC50 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 | m | 4.93 |  | 64.84 | 319.66
12 | 030412005005 | LED方通吊顶灯1×24W | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 5 |  | 85.49 | 427.45
13 | 030412004028 | LED平板灯1x40W 600×600mm | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 4 |  | 134.62 | 538.48
14 | 030412004029 | 安全出口标志灯1W A型36V,带蓄电池 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1 |  | 110.15 | 110.15
15 | 030412004030 | 应急照明灯 5W A型36V,带蓄电池 | 1.密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1 |  | 172.23 | 172.23
本页小计 | [7 empty] | 6228.13
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030412004031 | 应急照明灯(防水型) 5W A型36V,带蓄电池,防护等级不低于 IP67 | 1.密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1 |  | 192.6 | 192.6
17 | 030411006010 | PVC接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 12 |  | 9.19 | 110.28
18 | 030404034016 | 单控双联开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 1 |  | 30.6 | 30.6
19 | 030404034017 | 单控三联开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 1 |  | 34.07 | 34.07
20 | 030404035010 | 安全型三孔空调插座 | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 2 |  | 34.39 | 68.78
21 | 030404035011 | 安全型普通插座(斜五孔) | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 12 |  | 34.39 | 412.68
22 | 030404017028 | A型应急照明配电箱ALE3 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 2358.83 | 2358.83
23 | 030404017029 | 室外照明配电箱ALSW | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 2358.83 | 2358.83
24 | 030404017030 | 消防控制室配电箱ATXK | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 3858.83 | 3858.83
25 | 030408006010 | 电力电缆头 10mm² | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2 |  | 99.69 | 199.38
26 | 030408006011 | 电力电缆头 25mm² | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 1 |  | 156.13 | 156.13
27 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  | 906.04 | 906.04
|  | 【强电】分部小计 | [5 empty] | 16915.18
防雷
28 | 030409004009 | 暗敷接闪带 | 1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 | m | 54.44 |  | 19.63 | 1068.66
29 | 030409003005 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 28.05 |  | 18.03 | 505.74
30 | 030409006004 | 避雷针 | 1.避雷小短针制作 2.避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 4 |  | 58.01 | 232.04
本页小计 | [7 empty] | 12493.49
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030409008010 | 总等电位端子箱 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 700 2.接地跨接线安装 接地跨接线 | 台 | 1 |  | 226.27 | 226.27
32 | 030409008011 | 接地电阻测试点 | 1.接地测试板制作、安装 | 台 | 4 |  | 114.63 | 458.52
33 | 080808006006 | 接地装置 | 1.接地跨接线安装 接地跨接线 | 处 | 6 |  | 21.25 | 127.5
34 | 030409004010 | 接地体连接线 | 1.均压环敷设 利用梁内钢筋 | m | 52.54 |  | 7.82 | 410.86
35 | 040807003004 | 防雷接地系统调试 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 1743.26 | 1743.26
|  | 【防雷】分部小计 | [5 empty] | 4772.85
弱电
36 | 030411001044 | 配管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 62.93 |  | 9.15 | 575.81
37 | 030411001045 | 配管 PC80 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80 | m | 11.13 |  | 24.03 | 267.45
38 | 030411006011 | PVC接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 6 |  | 9.19 | 55.14
|  | 【弱电】分部小计 | [5 empty] | 898.4
消防电
39 | 030411004036 | 配线 WDZN-KYJY-4*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 6.74 |  | 10.53 | 70.97
40 | 030411004037 | 配线 WDZB-RYJS-4*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 3.37 |  | 9.02 | 30.4
41 | 030411004038 | 配线 WDZN-RYJS-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 3.37 |  | 3.26 | 10.99
42 | 030411004039 | 配线 WDZB-RYJSP-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 3.37 |  | 3.26 | 10.99
43 | 030411004040 | 配线 WDZB-RYJSP-2*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 8.01 |  | 5.93 | 47.5
44 | 030411001046 | 配管 JDG20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 7.62 |  | 13.11 | 99.9
45 | 030411001047 | 配管 PC50 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | m | 13.16 |  | 19.16 | 252.15
46 | 030411006012 | 镀锌接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 1 |  | 9.72 | 9.72
47 | 030904013001 | 电气火灾监控主机 | 1.联动控制主机(落地)安装 256点以下 | 台 | 1 |  | 8141.72 | 8141.72
48 | 030904017001 | 联动型火灾报警控制器(柜式) | 1.报警联动一体机安装 落地式 1000点以下 | 台 | 1 |  | 13163.13 | 13163.13
本页小计 | [7 empty] | 25702.28
分部分项工程计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030904013002 | 电气火灾监控主机 | 1.联动控制主机(落地)安装 256点以下 | 台 | 1 |  | 3441.72 | 3441.72
50 | 030904006003 | 消防固定电话 | 1.消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装 | 部 | 1 |  | 145.33 | 145.33
51 | 030904006004 | 消防电话总机 | 1.电话交换机安装 60门 | 部 | 1 |  | 3160.49 | 3160.49
52 | 030904014002 | 消防广播主机 | 1.火灾事故广播安装 消防广播控制柜 | 台 | 1 |  | 8284.44 | 8284.44
53 | 030904015001 | 消防控制室图形显示装置 | 1.火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 | 台 | 1 |  | 7522.87 | 7522.87
54 | 030904010001 | 消防设备电源监控器 | 1.联动控制箱(壁挂式)安装 256点以下 | 台 | 1 |  | 6125.19 | 6125.19
55 | 030404001001 | 消防水池水位显示器 | 1.水位电气信号装置安装 液位式 | 台 | 1 |  | 1497.38 | 1497.38
56 | 030904010002 | 应急照明控制器 | 1.联动控制箱(壁挂式)安装 256点以下 | 台 | 1 |  | 6695.19 | 6695.19
|  | 【消防电】分部小计 | [5 empty] | 58710.08
给排水
57 | 031001006037 | 雨水管 PVC-U（雨水）-100 | 1.给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 6.97 |  | 52.64 | 366.9
58 | 031004014020 | 侧排雨水斗 DN100 | 1.普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 |  | 88.39 | 88.39
59 | 031002003023 | PVC溢流管 DN75 | 1.一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 |  | 45.7 | 45.7
60 | 030901013004 | 手提式磷酸铵盐干粉ABC灭火器 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 | 组 | 2 |  | 218.64 | 437.28
|  | 【给排水】分部小计 | [5 empty] | 938.27
本页小计 | [7 empty] | 37810.88
合 计 | [7 empty] | 82234.78

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 6611.71
2 | 措施其他项目
031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20
JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000004 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 6611.71
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  | 821.6 | 821.6
1.1.1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 2.脚手架搭拆费(消防工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 项 | 1 |  | 821.6 | 821.6
1.1.1.1 | BM399 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 8.96 | 8.96
1.1.1.2 | BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) |  | 元 | 1 |  | 561.33 | 561.33
1.1.1.3 | BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |  | 元 | 1 |  | 251.31 | 251.31
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 821.6
本页小计 | [7 empty] | 821.6
合 计 | [7 empty] | 821.6
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 4.1其它项目清单计价表（含独立费）
其他项目清单计价表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 备注
其他项目
1 | ZLF | 暂列金额 | [6 empty] | 8223.48
2 | ZGJ | 暂估价
2.1 | ZGC | 材料暂估价
2.2 | ZGGC | 专业工程暂估价
3 | LXF | 计日工
4 | ZCBFWF | 总承包服务费
5 | YSBGF | 预算包干费 | [6 empty] | 1848.4 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | GCYZF | 工程优质费 | [7 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | GSFDC | 概算幅度差 | [7 empty] | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | XCQZFY | 现场签证费用
9 | SPFY | 索赔费用
10 | QTFY | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
|  | 小计 | [6 empty] | 1848.40
|  | 合计 | [6 empty] | 1848.40

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 |  | 元 | 17688.4327 | 1 |  | 17688.43
2 | 23390040@2 | 联动型火灾报警控制器(柜式) | JB-QT-GST9000 | 台 | 1 | 9000 |  | 9000
3 | 55050330@1 | 消防广播主机 | GST-XG9000S | 台 | 1 | 6702 |  | 6702
4 | 23390395@1 | 消防控制室图形显示装置 | GST-QG-GM9200 | 台 | 1 | 6363 |  | 6363
5 | 23390380@1 | 电气火灾监控主机 |  | 台 | 1 | 5800 |  | 5800
6 | 23390360@2 | 应急照明控制器 | HW-C-60W-N100 | 台 | 1 | 4720 |  | 4720
7 | 23390360@1 | 消防设备电源监控器 | GST-DJ-N500 | 台 | 1 | 4150 |  | 4150
8 | 30070010@1 | 消防电话总机 | GST-TS-Z01A | 台 | 1 | 1200 |  | 1200
9 | 55090080@47 | 消防控制室配电箱ATXK |  | 台 | 1 | 3500 |  | 3500
10 | 55090080@21 | A型应急照明配电箱ALE3 |  | 台 | 1 | 2000 |  | 2000
11 | 55090080@46 | 室外照明配电箱ALSW |  | 台 | 1 | 2000 |  | 2000
12 | 23390380@2 | 手动控制盘 | GST-LD-KZ014 | 台 | 1 | 1100 |  | 1100
13 | 17250680@1 | 消防水池水位显示器 | BM-001 | 套 | 1 | 850 |  | 850
14 | RGFTZ | 人工费调整 |  | 元 | 821.5936 | 1 |  | 821.59
15 | 28030170@31 | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ4 | m | 237.6 | 3.24 |  | 769.82
16 | 28110210@22 | 铜芯电缆 | WDZBN-YJY-4*25 | m | 8.08 | 89.68 |  | 724.61
17 | 28110210@34 | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*10 | m | 12.12 | 43.21 |  | 523.71
18 | 25000001@29 | LED平板灯1x40W 600×600mm |  | 套 | 4.04 | 115 |  | 464.6
19 | 99450630 | 折旧费 |  | 元 | 318.6419 | 1 |  | 318.64
20 | 28030170@12 | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ2.5 | m | 147.4 | 2.01 |  | 296.27
21 | 25000001@36 | LED方通吊顶灯1×24W |  | 套 | 5.05 | 55 |  | 277.75
22 | 23010001@2 | 手提式磷酸铵盐干粉ABC灭火器 | 5kg | 个 | 4 | 63.42 |  | 253.68
23 | 29060140@19 | 刚性难燃管 | PC20 | m | 106.7 | 2.15 |  | 229.41
24 | 27050080@3 | 镀锌圆钢 | φ12 | m | 57.12 | 4 |  | 228.48
25 | 29060140@20 | 刚性难燃管 | PC25 | m | 74.8 | 2.98 |  | 222.9
26 | 17030001@2 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 5.15 | 38.71 |  | 199.36
27 | 99450700 | 电 | (机械用) | kw·h | 303.4007 | 0.63 |  | 191.14
28 | 25000001@43 | 应急照明灯(防水型) 5W A型36V,带蓄电池,防护等级不低于 IP67 |  | 套 | 1.01 | 150 |  | 151.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
29 | 17250370@24 | PVC-U雨水压力管 | PVC-U（雨水）-100 | m | 6.958 | 20.94 |  | 145.7
30 | 29060140@22 | 刚性难燃管 | PC80 | m | 12.1 | 11 |  | 133.1
31 | 25000001@42 | 应急照明灯 5W A型36V,带蓄电池 |  | 套 | 1.01 | 129.83 |  | 131.13
32 | 30070040@3 | 消防电话分机 | GST-TS-100A | 部 | 1 | 130 |  | 130
33 | 99451300 | 校验费 |  | 元 | 121.2326 | 1 |  | 121.23
34 | 03137011 | 焊锡 |  | kg | 2.03 | 58.12 |  | 117.98
35 | 29060140@23 | 刚性难燃管 | PC50 | m | 14.3 | 7.75 |  | 110.83
36 | 23070001@2 | 灭火器放置箱 | 半周长≤1000 | 个 | 2 | 54.77 |  | 109.54
37 | 99450650 | 维护费 |  | 元 | 96.9437 | 1 |  | 96.94
38 | 29090225 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 | 29.435 | 3.17 |  | 93.31
39 | 29060030@10 | 镀锌电线管 | JDG20 | m | 23.69 | 3.48 |  | 82.44
40 | 03138001 | 锡基钎料 |  | kg | 1.6002 | 52.47 |  | 83.96
41 | 26410060@5 | 安全型普通插座(斜五孔) | 250V,10A | 个 | 12.24 | 6.72 |  | 82.25
42 | 17030001@3 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 6.18 | 13.24 |  | 81.82
43 | 34050060 | 打印纸 | 132-1 | 箱 | 0.6 | 133.33 |  | 80
44 | 25000001@12 | 安全出口标志灯1W A型36V,带蓄电池 |  | 套 | 1.01 | 75 |  | 75.75
45 | 28030410@12 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 19.44 | 3.45 |  | 67.07
46 | 27050060@2 | 避雷针 | Φ20镀锌圆钢，L=500MM | 根 | 4.2 | 15 |  | 63
47 | 99450660 | 安拆费 |  | 元 | 61.7403 | 1 |  | 61.74
48 | 28030410@20 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-KYJY-4*2.5 | m | 7.56 | 7.85 |  | 59.35
49 | 55490180@3 | 总等电位端子箱 |  | 台 | 1 | 55 |  | 55
50 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 53.1095 | 1 |  | 53.11
51 | 01130060 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 14.003 | 3.72 |  | 52.09
52 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 5.9953 | 8.23 |  | 49.34
53 | 03137041 | 焊锡膏 |  | kg | 1.0126 | 47.01 |  | 47.6
54 | 29060140@21 | 刚性难燃管 | PC40 | m | 7.7 | 5.98 |  | 46.05
55 | 34070010 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 3.15 | 13.72 |  | 43.22
56 | 33050040@3 | 侧排雨水斗 DN100 |  | 套 | 1 | 41.39 |  | 41.39
57 | 14030040 | 汽油 | 综合 | kg | 4.3702 | 9.3 |  | 40.64
58 | 18250510 | 扁钢卡子 | 25×4 | kg | 7.3984 | 5.37 |  | 39.73
59 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 11.216 | 3.36 |  | 37.69
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
60 | 28010090@1 | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 0.69 | 53.88 |  | 37.18
61 | 28030410@19 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZB-RYJSP-2*2.5 | m | 8.64 | 4.23 |  | 36.55
62 | 29110390@5 | PVC接线盒 | 86MM*86MM | 个 | 18.36 | 1.98 |  | 36.35
63 | 01350020 | 紫铜板 | 综合 | kg | 0.6 | 58.9 |  | 35.34
64 | 29110390@3 | PVC开关插座盒 | 86mm*86mm | 个 | 16.32 | 1.98 |  | 32.31
65 | 01210001 | 角钢 | 综合 | kg | 8.16 | 3.79 |  | 30.93
66 | 02350040 | 塑料线卡 | φ15以内 | 个 | 46 | 0.64 |  | 29.44
67 | 02270001 | 棉纱 |  | kg | 2.4224 | 11.47 |  | 27.78
68 | 27060060 | 接地线 | 1×16mm2 | m | 5 | 5.18 |  | 25.9
69 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 12.8255 | 2.01 |  | 25.78
70 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 | kg | 0.4 | 63.75 |  | 25.5
71 | 28030410@15 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZB-RYJS-4*2.5 | m | 3.24 | 7.85 |  | 25.43
72 | 17250020 | 塑料异型管 | D5 | m | 7.83 | 3.07 |  | 24.04
73 | 02350050 | 尼龙线卡 |  | 十套 | 64 | 0.35 |  | 22.4
74 | 14030040@3 | 汽油 | 综合 | kg | 2.232 | 9.3 |  | 20.76
75 | 03011605 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 3.874 | 5.04 |  | 19.52
76 | 02290110 | 油麻丝 |  | kg | 2.194 | 8.87 |  | 19.46
77 | 18090020@4 | 室内塑料雨水管件(粘接) | PVC-U（雨水）-100 | 个 | 2.912 | 6.61 |  | 19.25
78 | 14090010 | 电力复合脂 |  | kg | 1.312 | 14.45 |  | 18.96
79 | 18030605 | 固定卡子 | φ90 | 个 | 6.18 | 3.03 |  | 18.73
80 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-4mm2 | m | 5.1113 | 3.42 |  | 17.48
81 | 14030047 | 汽油 | 70~90# | kg | 1.8 | 9.3 |  | 16.74
82 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×3 | 十套 | 4.3202 | 3.81 |  | 16.46
83 | 03013051 | 膨胀螺栓 | M10 | 十套 | 2.448 | 5.82 |  | 14.25
84 | 29090235 | 铜接线端子 | DT-35mm2 | 个 | 3.045 | 4.67 |  | 14.22
85 | 27190001 | 酚醛布板 |  | kg | 1.21 | 11.59 |  | 14.02
86 | 26410060@7 | 安全型三孔空调插座 | 250V,16A | 个 | 2.04 | 6.72 |  | 13.71
87 | 29090220 | 铜接线端子 | DT-10mm2 | 个 | 6.09 | 2.25 |  | 13.7
88 | 29060280 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 24.9775 | 0.48 |  | 11.99
89 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2~2.5 | kg | 1.5731 | 7.4 |  | 11.64
90 | 26050001@5 | 单控三联开关 | 250V,10A | 个 | 1.02 | 11.38 |  | 11.61
91 | 03013031 | 膨胀螺栓 | M6 | 十套 | 4.08 | 2.8 |  | 11.42
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
92 | 34130003 | 标志牌 |  | 个 | 2 | 5.5 |  | 11
93 | 29090210 | 铜接线端子 | DT-2.5mm2 | 个 | 10.15 | 1.06 |  | 10.76
94 | 03011630 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.714 | 14.12 |  | 10.08
95 | 03213021 | 垫铁 |  | kg | 2 | 4.87 |  | 9.74
96 | 28030500 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-4mm2 | m | 3 | 3.24 |  | 9.72
97 | 28030290@3 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-4mm2 | m | 2.8056 | 3.42 |  | 9.6
98 | 29060285 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 17.51 | 0.53 |  | 9.28
99 | 02270030 | 白布 | 宽900 | m | 1.82 | 4.94 |  | 8.99
100 | 26050001@4 | 单控双联开关 | 250V,10A | 个 | 1.02 | 8.28 |  | 8.45
101 | 27170001 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.506 | 2.4 |  | 8.41
102 | 29170210 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 22.7836 | 0.36 |  | 8.2
103 | 29060310 | 难燃塑料管接头 | 80 | 个 | 2.266 | 3.35 |  | 7.59
104 | 01290003 | 钢板 | 综合 | kg | 2.1 | 3.51 |  | 7.37
105 | 28030410@17 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZB-RYJSP-2*1.5 | m | 3.24 | 2.14 |  | 6.93
106 | 28030410@21 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 3.24 | 2.14 |  | 6.93
107 | 01290003@2 | 钢板 | 综合 | kg | 1.96 | 3.51 |  | 6.88
108 | 13050080 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.4056 | 16.08 |  | 6.52
109 | 03011190 | 铜六角螺栓 | M6×30 | 十套 | 0.82 | 7.23 |  | 5.93
110 | 29060040 | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 | 个 | 5.9225 | 0.99 |  | 5.86
111 | 03134021 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 6.1561 | 0.94 |  | 5.79
112 | 13030240 | 厚漆 |  | kg | 0.2817 | 19.75 |  | 5.56
113 | 29060300 | 难燃塑料管接头 | 50 | 个 | 2.678 | 2.03 |  | 5.44
114 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母 | DN15×3 | 十套 | 1.648 | 2.94 |  | 4.85
115 | 29170250 | 镀锌地线夹 | 50 | 套 | 3.193 | 1.52 |  | 4.85
116 | 01530060 | 封铅 | 含铅65% 含锡35% | kg | 0.1771 | 26.42 |  | 4.68
117 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线 | 3×2.5mm2 | m | 1.018 | 4.55 |  | 4.63
118 | 18031150 | 镀锌钢管接头 | 50×3.5 | 个 | 0.824 | 5.38 |  | 4.43
119 | 03011415 | 镀锌精制螺栓 | 1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 4.08 | 1.04 |  | 4.24
120 | 03011535 | 镀锌六角螺栓 | 2个垫圈 M8×80~120 | 十套 | 0.82 | 5.12 |  | 4.2
121 | 03136021 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 0.54 | 7.69 |  | 4.15
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
122 | 99450640 | 检修费 |  | 元 | 4.0155 | 1 |  | 4.02
123 | 34090001 | 白绸 |  | m2 | 0.22 | 16.3 |  | 3.59
124 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 59.682 | 0.06 |  | 3.58
125 | 02270020 | 白布 |  | kg | 1.2988 | 2.75 |  | 3.57
126 | 03139281 | 钢锯条 |  | 条 | 7.8615 | 0.43 |  | 3.38
127 | 02130050 | 三色塑料带 | 综合 | kg | 0.32 | 10.3 |  | 3.3
128 | 17250810@2 | PVC溢流管 DN75 |  | m | 0.318 | 9.54 |  | 3.03
129 | 29110390@4 | 镀锌接线盒 | 86mm*86mm | 个 | 1.02 | 2.5 |  | 2.55
130 | 37091110 | 钢垫板 | 1~2 | kg | 0.55 | 4.37 |  | 2.4
131 | 13010130 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.134 | 16.08 |  | 2.15
132 | 18031130 | 镀锌钢管接头 | 20×2.75 | 个 | 0.9888 | 1.97 |  | 1.95
133 | 04030015 | 中砂 |  | m3 | 0.0109 | 178.22 |  | 1.94
134 | 13010510 | 调和漆 |  | kg | 0.18 | 10.59 |  | 1.91
135 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-105℃-2.5mm2 | m | 0.9469 | 2.01 |  | 1.9
136 | 29060295 | 难燃塑料管接头 | 40 | 个 | 1.8025 | 0.99 |  | 1.78
137 | 14330030 | 丙酮 |  | kg | 0.182 | 9.74 |  | 1.77
138 | 13350200 | 密封膏 |  | kg | 0.283 | 6.19 |  | 1.75
139 | 13050070 | 防锈漆 |  | kg | 0.108 | 16.08 |  | 1.74
140 | 03131061 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 0.4 | 4.27 |  | 1.71
141 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 4.2432 | 0.4 |  | 1.7
142 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 0.1211 | 14.02 |  | 1.7
143 | 03135021 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 0.18 | 8.23 |  | 1.48
144 | 13010130@3 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.09 | 16.08 |  | 1.45
145 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 十套 | 3.328 | 0.43 |  | 1.43
146 | 34130001 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 2 | 0.68 |  | 1.36
147 | 13010050 | 醇酸清漆 |  | kg | 0.1304 | 10.28 |  | 1.34
148 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母 | DN50×3 | 十套 | 0.0773 | 16.48 |  | 1.27
149 | 02010015 | 橡胶板 | 4~15 | kg | 0.108 | 11.09 |  | 1.2
150 | 03013431 | 塑料胀管 | D6~8 | 十套 | 1.96 | 0.6 |  | 1.18
151 | 14010010 | 清油 |  | kg | 0.0734 | 16.04 |  | 1.18
152 | 03139071 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.4118 | 2.76 |  | 1.14
153 | 00010003 | 机上人工 |  | 工日 | 0.0048 | 230 |  | 1.1
154 | 03011135 | 地脚螺栓 | M10×100 | 十套 | 0.204 | 5.25 |  | 1.07
155 | 29090175 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 1.03 | 0.85 |  | 0.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
156 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 0.097 | 7.8 |  | 0.76
157 | 27190050 | 橡皮绝缘板 | 5 | m2 | 0.05 | 12.62 |  | 0.63
158 | 03139021 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 0.072 | 8.55 |  | 0.62
159 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 3.5535 | 0.17 |  | 0.6
160 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套 | 0.3554 | 1.58 |  | 0.56
161 | 14350690 | 洗涤剂 |  | kg | 0.07 | 6.54 |  | 0.46
162 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.03 | 13.27 |  | 0.4
163 | 14410600 | 胶粘剂 |  | kg | 0.1923 | 1.88 |  | 0.36
164 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.153 | 2.38 |  | 0.36
165 | 03139281@1 | 钢锯条 |  | 条 | 0.8 | 0.43 |  | 0.34
166 | 03010225 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 十套 | 1.664 | 0.18 |  | 0.3
167 | 14050050 | 溶剂油 |  | kg | 0.0736 | 3.94 |  | 0.29
168 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口 | DN50 | 个 | 0.7725 | 0.34 |  | 0.26
169 | 34110010 | 水 |  | m3 | 0.0924 | 2.86 |  | 0.26
170 | 03139001 | 冲击钻头 | φ8 | 个 | 0.07 | 3.42 |  | 0.24
171 | 17250170 | 塑料软管 | D5 | m | 0.54 | 0.4 |  | 0.22
172 | 03139521 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 | 0.0409 | 4.57 |  | 0.19
173 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 0.44 | 0.4 |  | 0.18
174 | 14050050@1 | 溶剂油 |  | kg | 0.0454 | 3.94 |  | 0.18
175 | 04030001 | 砂子 |  | kg | 1.319 | 0.08 |  | 0.11
176 | 13050210 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.0174 | 6.2 |  | 0.11
177 | 14330320 | 硬脂酸 |  | kg | 0.0087 | 6.33 |  | 0.06
178 | 17250160 | 塑料软管 | D4 | m | 0.15 | 0.4 |  | 0.06
179 | 03010205 | 木螺钉 | M6×30 | 十套 | 0.2 | 0.26 |  | 0.05
180 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | 0.0012 | 1
181 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | 0.0012 | 1
| 合计 | 合计 | [5 empty] | 74164.9

## 工程量明细表(清单)
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
电气工程
强电
1 | 030408001021 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4*25mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35  | m | 7.65 |  | 104.99 | 803.17
<1> = 7.654=7.654
2 | 030408001022 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | m | 11.9 |  | 50.78 | 604.28
<1> = 11.895=11.895
3 | 030411004033 | 配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm² | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 17.74 |  | 5.17 | 91.72
<1> = 17.738=17.738
4 | 030411004034 | 配线 WDZCN-BYJ2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 133.85 |  | 3.55 | 475.17
<1> = 133.854=133.854
5 | 030411004035 | 配线 WDZCN-BYJ4mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 220.39 |  | 4.68 | 1031.43
<1> = 220.385=220.385
6 | 030411001038 | 配管 JDG20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 14.77 |  | 12.68 | 187.28
<1> = 14.769=14.769
7 | 030411001039 | 配管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 33.77 |  | 9.2 | 310.68
<1> = 33.767=33.767
8 | 030411001040 | 配管 PC25 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 67.96 |  | 12.9 | 876.68
<1> = 67.962=67.962
9 | 030411001041 | 配管 PC40 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 | m | 6.53 |  | 20.61 | 134.58
<1> = 6.531=6.531
10 | 030411001042 | 配管 SC20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 5.8 |  | 25.03 | 145.17
<1> = 5.802=5.802
11 | 030411001043 | 配管 SC50 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 | m | 4.93 |  | 64.84 | 319.66
<1> = 4.931=4.931
12 | 030412005005 | LED方通吊顶灯1×24W | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 5 |  | 85.49 | 427.45
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 5=5
13 | 030412004028 | LED平板灯1x40W 600×600mm | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 4 |  | 134.62 | 538.48
<1> = 4=4
14 | 030412004029 | 安全出口标志灯1W A型36V,带蓄电池 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1 |  | 110.15 | 110.15
<1> = 1=1
15 | 030412004030 | 应急照明灯 5W A型36V,带蓄电池 | 1.密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1 |  | 172.23 | 172.23
<1> = 1=1
16 | 030412004031 | 应急照明灯(防水型) 5W A型36V,带蓄电池,防护等级不低于 IP67 | 1.密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1 |  | 192.6 | 192.6
<1> = 1=1
17 | 030411006010 | PVC接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 12 |  | 9.19 | 110.28
<1> = 12=12
18 | 030404034016 | 单控双联开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 1 |  | 30.6 | 30.6
<1> = 1=1
19 | 030404034017 | 单控三联开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 1 |  | 34.07 | 34.07
<1> = 1=1
20 | 030404035010 | 安全型三孔空调插座 | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 2 |  | 34.39 | 68.78
<1> = 2=2
21 | 030404035011 | 安全型普通插座(斜五孔) | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 12 |  | 34.39 | 412.68
<1> = 12=12
22 | 030404017028 | A型应急照明配电箱ALE3 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 2358.83 | 2358.83
<1> = 1=1
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
23 | 030404017029 | 室外照明配电箱ALSW | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 2358.83 | 2358.83
<1> = 1=1
24 | 030404017030 | 消防控制室配电箱ATXK | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 3858.83 | 3858.83
<1> = 1=1
25 | 030408006010 | 电力电缆头 10mm² | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2 |  | 99.69 | 199.38
<1> = 2=2
26 | 030408006011 | 电力电缆头 25mm² | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 1 |  | 156.13 | 156.13
<1> = 1=1
27 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  | 906.04 | 906.04
<1> = 1=1
防雷
28 | 030409004009 | 暗敷接闪带 | 1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 | m | 54.44 |  | 19.63 | 1068.66
<1> = 54.444=54.444
29 | 030409003005 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 28.05 |  | 18.03 | 505.74
<1> = 28.053=28.053
30 | 030409006004 | 避雷针 | 1.避雷小短针制作 2.避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 4 |  | 58.01 | 232.04
<1> = 4=4
31 | 030409008010 | 总等电位端子箱 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 700 2.接地跨接线安装 接地跨接线 | 台 | 1 |  | 226.27 | 226.27
<1> = 1=1
32 | 030409008011 | 接地电阻测试点 | 1.接地测试板制作、安装 | 台 | 4 |  | 114.63 | 458.52
<1> = 4=4
33 | 080808006006 | 接地装置 | 1.接地跨接线安装 接地跨接线 | 处 | 6 |  | 21.25 | 127.5
<1> = 6=6
34 | 030409004010 | 接地体连接线 | 1.均压环敷设 利用梁内钢筋 | m | 52.54 |  | 7.82 | 410.86
<1> = 52.543=52.543
35 | 040807003004 | 防雷接地系统调试 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 1743.26 | 1743.26
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 1=1
<2> = 1=1
弱电
36 | 030411001044 | 配管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 62.93 |  | 9.15 | 575.81
<1> = 62.93=62.93
37 | 030411001045 | 配管 PC80 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80 | m | 11.13 |  | 24.03 | 267.45
<1> = 11.125=11.125
38 | 030411006011 | PVC接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 6 |  | 9.19 | 55.14
<1> = 6=6
消防电
39 | 030411004036 | 配线 WDZN-KYJY-4*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 6.74 |  | 10.53 | 70.97
<1> = 6.74=6.74
40 | 030411004037 | 配线 WDZB-RYJS-4*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 3.37 |  | 9.02 | 30.4
<1> = 3.37=3.37
41 | 030411004038 | 配线 WDZN-RYJS-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 3.37 |  | 3.26 | 10.99
<1> = 3.37=3.37
42 | 030411004039 | 配线 WDZB-RYJSP-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 3.37 |  | 3.26 | 10.99
<1> = 3.37=3.37
43 | 030411004040 | 配线 WDZB-RYJSP-2*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 8.01 |  | 5.93 | 47.5
<1> = 8.014=8.014
44 | 030411001046 | 配管 JDG20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 7.62 |  | 13.11 | 99.9
<1> = 7.624=7.624
45 | 030411001047 | 配管 PC50 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | m | 13.16 |  | 19.16 | 252.15
<1> = 13.162=13.162
46 | 030411006012 | 镀锌接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 1 |  | 9.72 | 9.72
<1> = 1=1
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
47 | 030904013001 | 电气火灾监控主机 | 1.联动控制主机(落地)安装 256点以下 | 台 | 1 |  | 8141.72 | 8141.72
<1> = 1=1
48 | 030904017001 | 联动型火灾报警控制器(柜式) | 1.报警联动一体机安装 落地式 1000点以下 | 台 | 1 |  | 13163.13 | 13163.13
<1> = 1=1
49 | 030904013002 | 电气火灾监控主机 | 1.联动控制主机(落地)安装 256点以下 | 台 | 1 |  | 3441.72 | 3441.72
<1> = 1=1
50 | 030904006003 | 消防固定电话 | 1.消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装 | 部 | 1 |  | 145.33 | 145.33
<1> = 1=1
51 | 030904006004 | 消防电话总机 | 1.电话交换机安装 60门 | 部 | 1 |  | 3160.49 | 3160.49
<1> = 1=1
52 | 030904014002 | 消防广播主机 | 1.火灾事故广播安装 消防广播控制柜 | 台 | 1 |  | 8284.44 | 8284.44
<1> = 1=1
53 | 030904015001 | 消防控制室图形显示装置 | 1.火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 | 台 | 1 |  | 7522.87 | 7522.87
<1> = 1=1
54 | 030904010001 | 消防设备电源监控器 | 1.联动控制箱(壁挂式)安装 256点以下 | 台 | 1 |  | 6125.19 | 6125.19
<1> = 1=1
55 | 030404001001 | 消防水池水位显示器 | 1.水位电气信号装置安装 液位式 | 台 | 1 |  | 1497.38 | 1497.38
<1> = 1=1
56 | 030904010002 | 应急照明控制器 | 1.联动控制箱(壁挂式)安装 256点以下 | 台 | 1 |  | 6695.19 | 6695.19
<1> = 1=1
给排水
57 | 031001006037 | 雨水管 PVC-U（雨水）-100 | 1.给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 6.97 |  | 52.64 | 366.9
<1> = 6.972=6.972
58 | 031004014020 | 侧排雨水斗 DN100 | 1.普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 |  | 88.39 | 88.39
<1> = 1=1
59 | 031002003023 | PVC溢流管 DN75 | 1.一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 |  | 45.7 | 45.7
<1> = 1=1
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
60 | 030901013004 | 手提式磷酸铵盐干粉ABC灭火器 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 | 组 | 2 |  | 218.64 | 437.28
<1> = 2=2