## 工程量明细表(清单)
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
电气工程
强电
1 | 030408001021 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4*25mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35  | m | 7.65 |  | 104.99 | 803.17
<1> = 7.654=7.654
2 | 030408001022 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | m | 11.9 |  | 50.78 | 604.28
<1> = 11.895=11.895
3 | 030411004033 | 配线 WDZN-RYJS-2*2.5mm² | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 17.74 |  | 5.17 | 91.72
<1> = 17.738=17.738
4 | 030411004034 | 配线 WDZCN-BYJ2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 133.85 |  | 3.55 | 475.17
<1> = 133.854=133.854
5 | 030411004035 | 配线 WDZCN-BYJ4mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 220.39 |  | 4.68 | 1031.43
<1> = 220.385=220.385
6 | 030411001038 | 配管 JDG20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 14.77 |  | 12.68 | 187.28
<1> = 14.769=14.769
7 | 030411001039 | 配管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 33.77 |  | 9.2 | 310.68
<1> = 33.767=33.767
8 | 030411001040 | 配管 PC25 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 67.96 |  | 12.9 | 876.68
<1> = 67.962=67.962
9 | 030411001041 | 配管 PC40 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 | m | 6.53 |  | 20.61 | 134.58
<1> = 6.531=6.531
10 | 030411001042 | 配管 SC20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 5.8 |  | 25.03 | 145.17
<1> = 5.802=5.802
11 | 030411001043 | 配管 SC50 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 | m | 4.93 |  | 64.84 | 319.66
<1> = 4.931=4.931
12 | 030412005005 | LED方通吊顶灯1×24W | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 5 |  | 85.49 | 427.45
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 5=5
13 | 030412004028 | LED平板灯1x40W 600×600mm | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 4 |  | 134.62 | 538.48
<1> = 4=4
14 | 030412004029 | 安全出口标志灯1W A型36V,带蓄电池 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1 |  | 110.15 | 110.15
<1> = 1=1
15 | 030412004030 | 应急照明灯 5W A型36V,带蓄电池 | 1.密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1 |  | 172.23 | 172.23
<1> = 1=1
16 | 030412004031 | 应急照明灯(防水型) 5W A型36V,带蓄电池,防护等级不低于 IP67 | 1.密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1 |  | 192.6 | 192.6
<1> = 1=1
17 | 030411006010 | PVC接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 12 |  | 9.19 | 110.28
<1> = 12=12
18 | 030404034016 | 单控双联开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 1 |  | 30.6 | 30.6
<1> = 1=1
19 | 030404034017 | 单控三联开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 1 |  | 34.07 | 34.07
<1> = 1=1
20 | 030404035010 | 安全型三孔空调插座 | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 2 |  | 34.39 | 68.78
<1> = 2=2
21 | 030404035011 | 安全型普通插座(斜五孔) | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 12 |  | 34.39 | 412.68
<1> = 12=12
22 | 030404017028 | A型应急照明配电箱ALE3 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 2358.83 | 2358.83
<1> = 1=1
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
23 | 030404017029 | 室外照明配电箱ALSW | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 2358.83 | 2358.83
<1> = 1=1
24 | 030404017030 | 消防控制室配电箱ATXK | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 3858.83 | 3858.83
<1> = 1=1
25 | 030408006010 | 电力电缆头 10mm² | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2 |  | 99.69 | 199.38
<1> = 2=2
26 | 030408006011 | 电力电缆头 25mm² | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 1 |  | 156.13 | 156.13
<1> = 1=1
27 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  | 906.04 | 906.04
<1> = 1=1
防雷
28 | 030409004009 | 暗敷接闪带 | 1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 | m | 54.44 |  | 19.63 | 1068.66
<1> = 54.444=54.444
29 | 030409003005 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 28.05 |  | 18.03 | 505.74
<1> = 28.053=28.053
30 | 030409006004 | 避雷针 | 1.避雷小短针制作 2.避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 4 |  | 58.01 | 232.04
<1> = 4=4
31 | 030409008010 | 总等电位端子箱 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 700 2.接地跨接线安装 接地跨接线 | 台 | 1 |  | 226.27 | 226.27
<1> = 1=1
32 | 030409008011 | 接地电阻测试点 | 1.接地测试板制作、安装 | 台 | 4 |  | 114.63 | 458.52
<1> = 4=4
33 | 080808006006 | 接地装置 | 1.接地跨接线安装 接地跨接线 | 处 | 6 |  | 21.25 | 127.5
<1> = 6=6
34 | 030409004010 | 接地体连接线 | 1.均压环敷设 利用梁内钢筋 | m | 52.54 |  | 7.82 | 410.86
<1> = 52.543=52.543
35 | 040807003004 | 防雷接地系统调试 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 1743.26 | 1743.26
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
<1> = 1=1
<2> = 1=1
弱电
36 | 030411001044 | 配管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 62.93 |  | 9.15 | 575.81
<1> = 62.93=62.93
37 | 030411001045 | 配管 PC80 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80 | m | 11.13 |  | 24.03 | 267.45
<1> = 11.125=11.125
38 | 030411006011 | PVC接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 6 |  | 9.19 | 55.14
<1> = 6=6
消防电
39 | 030411004036 | 配线 WDZN-KYJY-4*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 6.74 |  | 10.53 | 70.97
<1> = 6.74=6.74
40 | 030411004037 | 配线 WDZB-RYJS-4*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 3.37 |  | 9.02 | 30.4
<1> = 3.37=3.37
41 | 030411004038 | 配线 WDZN-RYJS-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 3.37 |  | 3.26 | 10.99
<1> = 3.37=3.37
42 | 030411004039 | 配线 WDZB-RYJSP-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 3.37 |  | 3.26 | 10.99
<1> = 3.37=3.37
43 | 030411004040 | 配线 WDZB-RYJSP-2*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 8.01 |  | 5.93 | 47.5
<1> = 8.014=8.014
44 | 030411001046 | 配管 JDG20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 7.62 |  | 13.11 | 99.9
<1> = 7.624=7.624
45 | 030411001047 | 配管 PC50 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | m | 13.16 |  | 19.16 | 252.15
<1> = 13.162=13.162
46 | 030411006012 | 镀锌接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 1 |  | 9.72 | 9.72
<1> = 1=1
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
47 | 030904013001 | 电气火灾监控主机 | 1.联动控制主机(落地)安装 256点以下 | 台 | 1 |  | 8141.72 | 8141.72
<1> = 1=1
48 | 030904017001 | 联动型火灾报警控制器(柜式) | 1.报警联动一体机安装 落地式 1000点以下 | 台 | 1 |  | 13163.13 | 13163.13
<1> = 1=1
49 | 030904013002 | 电气火灾监控主机 | 1.联动控制主机(落地)安装 256点以下 | 台 | 1 |  | 3441.72 | 3441.72
<1> = 1=1
50 | 030904006003 | 消防固定电话 | 1.消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装 | 部 | 1 |  | 145.33 | 145.33
<1> = 1=1
51 | 030904006004 | 消防电话总机 | 1.电话交换机安装 60门 | 部 | 1 |  | 3160.49 | 3160.49
<1> = 1=1
52 | 030904014002 | 消防广播主机 | 1.火灾事故广播安装 消防广播控制柜 | 台 | 1 |  | 8284.44 | 8284.44
<1> = 1=1
53 | 030904015001 | 消防控制室图形显示装置 | 1.火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 | 台 | 1 |  | 7522.87 | 7522.87
<1> = 1=1
54 | 030904010001 | 消防设备电源监控器 | 1.联动控制箱(壁挂式)安装 256点以下 | 台 | 1 |  | 6125.19 | 6125.19
<1> = 1=1
55 | 030404001001 | 消防水池水位显示器 | 1.水位电气信号装置安装 液位式 | 台 | 1 |  | 1497.38 | 1497.38
<1> = 1=1
56 | 030904010002 | 应急照明控制器 | 1.联动控制箱(壁挂式)安装 256点以下 | 台 | 1 |  | 6695.19 | 6695.19
<1> = 1=1
给排水
57 | 031001006037 | 雨水管 PVC-U（雨水）-100 | 1.给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 6.97 |  | 52.64 | 366.9
<1> = 6.972=6.972
58 | 031004014020 | 侧排雨水斗 DN100 | 1.普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 |  | 88.39 | 88.39
<1> = 1=1
59 | 031002003023 | PVC溢流管 DN75 | 1.一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 |  | 45.7 | 45.7
<1> = 1=1
工程量明细表
工程名称：阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程项目-5幢门卫室室内安装部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价
60 | 030901013004 | 手提式磷酸铵盐干粉ABC灭火器 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 | 组 | 2 |  | 218.64 | 437.28
<1> = 2=2