## 通用材料表
主要材料品牌参考表（通用材料表）
序号 | 材料名称 | 规格 | 品牌（一） | 品牌（二） | 品牌（三） | 品牌（四） | 品牌（五） | 品牌（六） | 品牌（七） | 品牌（八） | 品牌（九） | 备注
装饰类
1 | 耐磨防滑砖 | 300*300mm | 卓远 | 能强 | 东鹏 | [6 empty] | 或相当于
2 | 米色抛光砖 | 600*600mm | 卓远（TPK06009) | 能强（C8LA272) | 东鹏 | [6 empty] | 或相当于
3 | 米色抛光砖 | 800*800mm | 卓远（TPK08009) | 能强（C8LA272) | 东鹏 | [6 empty] | 或相当于
4 | 浅灰抛光砖 | 800*800mm | 卓远 | 能强 | 东鹏 | [6 empty] | 或相当于
5 | 米色抛光砖 | 1200*600mm | 卓远（TPK08009) | 能强（C8LA272) | 东鹏 | [6 empty] | 或相当于
6 | 抛光砖地脚线 | 100*600mm | 卓远（TPK06009) | 能强（C8LA272) | 东鹏 | [6 empty] | 或相当于
7 | 白色/米白色铝塑板 | 1220*3000*4mm | 高士达（GA-914) | 华尔泰（WPET101，聚脂面） | 吉龙 | [6 empty] | 或相当于
8 | 方块地毯（选样） | 500*500mm | 美利肯（世界风系列) | 华腾 | 上海开利 | [6 empty] | 或相当于
9 | T型铝龙骨硅酸钙板吊顶 | 600*600*15 | 广东美穗 | 巴迪斯 | 金福 | [6 empty] | 或相当于
10 | 条形铝扣板 | C300*0.8mm | 现代 | 巴迪斯 | 德宝龙 | [6 empty] | 或相当于
11 | 微孔铝扣板 | 600*600*0.8mm | 现代 | 巴迪斯 | 德宝龙 | [6 empty] | 或相当于
12 | 白色乳胶漆 |  | 多乐士 | 立邦漆 | ICI（太古） | [6 empty] | 1、或相当于 2、去甲醛无添加,符合环保要求
13 | 半哑光硝基清漆 |  | 广州青竹 | 长颈鹿 | 嘉宝莉 | [6 empty] | 1、或相当于 2、符合环保要求
14 | 108胶水 |  | 百得 | 一江 | 龙马 | [6 empty] | 1、或相当于 2、符合环保要求
15 | 万能胶 |  | 百得 | 一江 | 龙马 | [6 empty] | 1、或相当于 2、符合环保要求
16 | 白乳胶 |  | 百得 | 一江 | 龙马 | [6 empty] | 1、或相当于 2、符合环保要求
17 | 有影麦哥利饰面板 |  | 爱美家 | 富美家 | 威盛亚 | [6 empty] | 或相当于
18 | 宽幅墙布 |  | 保丽奇（米灰色） | 雅豪 | 威泽 | [6 empty] | 或相当于
19 | 灰色亚克力人造石 |  | 莱司高（R618） | 杜邦 | LG | [6 empty] | 或相当于
20 | 米黄色亚克力人造石 |  | 莱司高（R6833） | 杜邦 | LG | [6 empty] | 或相当于
21 | 12厘钢化玻璃 |  | 南玻 | 洛玻 | 耀华 | [6 empty] | 或相当于
22 | 电动卷闸电动机 | 功率：450W/780W | 东龙 | 厦门杰龙 | 德国 多玛 | [6 empty] | 或相当于
23 | 双玻百叶高间隔 | 隐框 | 上瓴（108款） | 阿旺特 | 中筒 | [6 empty] | 或相当于
24 | 玻璃门拉手 |  | 来福时 | 汇泰龙 | 英格索兰 | [6 empty] | 或相当于
25 | 角夹、地弹簧、门锁 |  | 威堡 | 来福时 | 皇冠 | [6 empty] | 或相当于
26 | 灰色氟碳漆铝型材天弹簧12mm钢化玻璃门 | 型材壁厚2.8mm | 欧频门厂 | 海城五金 | 尼森 | [6 empty] | 或相当于
27 | 铝型材香槟色双玻百叶成品高间隔 |  | 阿旺特 | 中筒 | 易饰 | [6 empty] | 或相当于
28 | 遮阳卷帘/柜台卷帘 |  | 世纪荣华 | 永顺 | 金蝉 | [6 empty] | 或相当于
29 | 手动卷帘半透光 | B38/5412 | 富高窗饰 | 永顺 | 金蝉 | [6 empty] | 或相当于
30 | 卫生洁器 |  | 九牧 | 东鹏 | 箭牌 | [6 empty] | 或相当于
31 | 洗手盆 |  | 东鹏 | 九牧 | 箭牌 | [6 empty] | 或相当于
32 | 坐、蹲便器（小便器） |  | 东鹏 | 九牧 | 箭牌 | [6 empty] | 1、或相当于 2、自带存水弯
33 | 保特耐墙板 |  | 威盛亚 | 普丽 | 爱克 | [6 empty] | 或相当于
34 | 集成墙板 |  | 锦绣明天 | 顶上 | 丽尚印象 | [6 empty] | 或相当于
强电类
41 | 配电箱 |  | ABB | 施耐德 | LG | [6 empty] | 或相当于
42 | 低压元器件 |  | 施耐德 | ABB | 西门子 | [6 empty] | 或相当于
43 | 电线 |  | 广州电缆厂 | 番禺电缆 | 珠江花城 | [6 empty] | 或相当于
44 | 电缆 |  | 广州电缆厂 | 番禺电缆 | 珠江花城 | [6 empty] | 或相当于
45 | 灯具(含LED灯盘) |  | 三雄•极光 | 雷士照明 | 飞利浦 | [6 empty] | 1、或相当于 2、LED节能灯
46 | 安全出口灯 |  | 三雄•极光 | 雷士照明 | 敏华 | [6 empty] | 或相当于
47 | 疏散指示灯 |  | 三雄•极光 | 雷士照明 | 敏华 | [6 empty] | 或相当于
48 | 应急灯 |  | 三雄•极光 | 雷士照明 | 敏华 | [6 empty] | 或相当于
49 | 面板插座 |  | 西门子 | 施耐德 | 松本 | [6 empty] | 或相当于
50 | 面板开关 |  | 西门子 | 施耐德 | 松本 | [6 empty] | 或相当于
51 | 电气线管 |  | 珠江 | 联塑 | 日丰 | [6 empty] | 或相当于
52 | 线槽 |  | 宏际 | 万洲电气 | 环宇 | [6 empty] | 或相当于
弱电类
54 | 综合布线系统 |  | 施耐德 | 德国科龙 | 罗格朗 | [6 empty] | 或相当于
55 | 弱电配线 |  | 施耐德 | 德国科龙 | 罗格朗 | [6 empty] | 或相当于
| 消防类 | 按保卫处要求
56 | 镀锌钢管 |  | 珠江 | 广州 | 广州荣钢 | [6 empty] | 或相当于
57 | 灭火器 |  | 广州东江 | 平安 | 建安 | [6 empty] | 或相当于
58 | 消火栓 |  | 胜捷 | 平安 | 建安 | [6 empty] | 或相当于
59 | 喷头 |  | 胜捷 | 平安 | 建安 | [6 empty] | 或相当于
60 | 防毒面具 |  | 胜捷 | 平安 | 建安 | [6 empty] | 或相当于
61 | 消防主机 |  | 海湾 | 北大青鸟 | 泰和安 | [6 empty] | 1、或相当于 2、品牌与楼宇原有系统相匹配
62 | 带电话插孔手动报警按钮 |  | 海湾 | 北大青鸟 | 泰和安 | [6 empty] | 1、或相当于 2、品牌与楼宇原有系统相匹配
63 | 消火栓起泵按钮 |  | 海湾 | 北大青鸟 | 泰和安 | [6 empty] | 1、或相当于 2、品牌与楼宇原有系统相匹配
64 | 感烟探测器 |  | 海湾 | 北大青鸟 | 泰和安 | [6 empty] | 1、或相当于 2、品牌与楼宇原有系统相匹配
65 | 火灾声光报警装置 |  | 海湾 | 北大青鸟 | 泰和安 | [6 empty] | 1、或相当于 2、品牌与楼宇原有系统相匹配
暖通类
66 | 风机 |  | 天逸 | 金羚 | 绿岛风 | [6 empty] | 或相当于
67 | 排气扇 |  | 金羚 | 绿岛风 | 松下 | [6 empty] | 或相当于
68 | 分体空调设备 |  | 格力 | 海尔 | 大金 | [6 empty] | 或相当于
69 | 风机盘管 |  | 麦克维尔 | 开利 | 约克 | [6 empty] | 或相当于
70 | 无缝钢管 |  | 攀枝花 | 天津 | 内蒙古包钢 | [6 empty] | 或相当于
71 | 阀门/电动二通阀 |  | 上海妥思 | 德森 | 江森 | [6 empty] | 1、或相当于 2、全铜
72 | 温控器 |  | 江森 | 开利 | 麦克维尔 | [6 empty] | 或相当于
73 | 保温材料 |  | 杜肯 | 福乐斯 | 华德 | [6 empty] | 或相当于
74 | 层流净化空调系统 |  | 雅士 | 天加 | 约克 | [6 empty] | 或相当于
给排水类
75 | PPR给水管 |  | 联塑 | 雄塑 | 环宇 | [6 empty] | 或相当于
76 | UPVC排水管 |  | 联塑 | 雄塑 | 环宇 | [6 empty] | 或相当于
设备类
77 | 电梯 |  | 日立 | 上海三菱 | 奥的斯 | [6 empty] | 或相当于
78 | 不锈钢承压热水储水罐 |  | 粤航 | 洁能 | 森美特 | [6 empty] | 或相当于
79 | 空气源热泵 |  | 美的 | 哈思 | 中宇 | [6 empty] | 或相当于
80
81
82
83
84
其他品牌的颜色及性能参照第一品牌型号的颜色及性能选用