
新塘牛仔时尚产业中心项目

设

计

任

务

书

2025年9月

目   录

4第一章 总则


5第二章 项目概况


5一、项目基本情况


5（一）工程名称


5（二）项目地址


（三）地块规划设计条件
5
5二、设计依据


6三、项目规模


6四、功能需求


7第三章 设计范围及工作内容


7一、设计范围


7二、工作内容


8三、设计其他服务


9四、 施工配合要求


11第四章 各专业、专项设计技术要求


11一、各专业设计技术要求


11（一）规划设计


11（二）建筑设计


12（三）结构设计


13（四）机电设计


14（五）管线综合设计


（六）装修标准
14
14（七）投资估算、概算


14二、各专项设计技术要求


14（一）室内设计


15（二）室外景观设计


15（三）精装二次机电设计


15（四）智能化设计


16（五）绿色建筑设计


16（六）海绵城市设计


16（七）基坑支护设计


17（八）装配式建筑（如需）


18（九）幕墙设计


18（十）泛光照明设计


18（十一）人防设计（如有）


18（十二）室内外导视标识设计


18（十三）BIM设计


22第五章 各阶段编制、成果提交及设计计划要求


22一、 各阶段编制要求


（一）概念及方案设计阶段
19
（二）施工图设计阶段
20
（三）工程造价编制要求
20
23二、限额设计


23三、重要节点工期计划


24四、中标人员组织管理要求





第一章 总则

一、本设计任务书作为新塘牛仔时尚产业中心项目设计（以下简称“本项目”）用地红线范围内及代征绿地（根据政府市政需要）完成方案设计（包括投资估算及说明书）、施工图设计（包括技术文件及规格要求明书）、绿色建筑设计服务、现场施工及验收配合、招标配合等从项目启动到项目竣工验收备案完成全过程中设计工作的指导性文件，需严格遵照执行。

二、设计工作开展前，请中标人须仔细阅读本书，若有不明确之处或不同意见，应与发包人协商，取得一致意见方可付诸实施。

三、本任务书同国家地方现行规范、规定、标准有冲突的部分按现行规范、规定、标准执行。若政府部门出具的审查意见与本设计要求相矛盾，则以政府部门的审查意见为准。

四、本项目的总体平面规划设计、建筑单体设计、园林景观绿化设计、室外综合管网设计、机电、设备设施等均要与周边环境相呼应，综合考虑地形地貌特点、规划要求、周边环境、成本控制、地块规划条件及发包人的其他要求来进行设计。

五、本次设计采用限额设计，中标人应充分考虑这是一个总额控制的概念，具体各专业设计限额根据发包人的另行要求执行。

六、设计过程中涉及到国家相应法规、规范、标准修订时，须提前告知发包人，在发包方确认方案并启动下一阶段设计工作前应按发包人要求及时无偿完成相应的设计调整，中标人应充分考虑商务报价涵盖此风险。

第二章 项目概况

一、项目基本情况

（一）工程名称

新塘牛仔时尚产业中心项目（以下称本项目）
（二）项目地址
本项目位于新塘镇广深大道与光华路交汇处东南侧（新塘牛仔城对面），处于新塘镇牛仔服装产业的中心区域。

[image: image1.png]



二、设计依据

1.中华人民共和国现行的国家、行业及广东省、广州市地方的设计规范、标准、规程，《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版本）、现行图集等；

2.广州开发区国土资源和规划局地块规划条件；

3.招标文件及设计合同；

4.详细规划条件、地形测量和用地红线图、市政管线等资料；

5.政府部门对该项目具体的立项批文、规划审批意见；

6.建筑物所在地的市政设施基础资料、气象、地理交通环境、文化特征等；

7.地勘、环保、卫生、消防、抗震、气象等要求；

8.新塘牛仔时尚产业中心项目可研报告；
9.发包人提供的其他有关资料及要求。

项目规模
项目用地面积为14273.69平方米，拟建总建筑面积约为90465平方米，其中计容建筑面积约为68165平方米，不计容建筑面积约为22300平方米，建筑密度≤50%，绿地率≥35%，建筑高度≤100米（主塔建筑高度约94.2米，副塔建筑高度约78米），容积率5.0，裙楼1至6层，主塔7至20层，副塔7至17层。建设内容包括地下室车库、裙楼、塔楼等内容。
注：以上功能、业态划分及面积为暂定指标，具体根据后续发包人的指令要求及方案设计情况进行调整。

四、功能需求
本项目用地性质为M1工业用地，规划功能应符合《广州市提高工业用地利用效率实施办法》要求，配套行政办公及生活服务设施计容建筑面积不大于总计容建筑面积的15%，用地面积不大于总用地面积的7%。
本项目后期运营主要为牛仔时尚产业的轻生产办公（设计、研发、测试、运营等）、配套服务等综合性业态，业态具体配比以项目策为准。
本项目需设置公益性牛仔博物馆，用于新塘牛仔产业的宣传，面积约1000~1500平方米；
需设置用于时尚行业产品发布的T台空间；
上述功能配置要求仅供参考，可以提出多样化的产品组合方案、多元化的服务配套，通过绿色生态、环保共享等理念提升项目产品力，结合本项目定位及建设条件等进行设计并提出合理建议。
第三章 设计范围及工作内容
一、设计范围

承包人设计工作包括本项目全过程设计服务及协调工作，设计服务范围包含本项目地块红线以内及待征地块（如有）需要完善设计的全部工程建设内容、招标文件及合同约定的设计范围、以及为完成本项目实施所需要完成的各种设计内容使本项目达到预期的使用效果及完善的使用功能等。
具体设计服务内容包括但不限于方案设计、施工图设计、其他专项设计（园林景观设计、公共区域精装修设计、展厅及样板房精装修设计、装修二次机电设计、基坑支护设计、人防设计、幕墙及门窗深化设计、室内外标识标牌设计、建筑泛光照明设计、BIM建模设计、外电报装深化设计、智能化设计、市政管网接驳）、施工图送审并取得施工图审查合格书、配合预算的编制和审查审核工作、设计协调服务及配合专家评审、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更等；全过程设计服务及协调工作负责根据建设要求组织各项专家评审；协助发包人办理规划报建、各专业报建及初步设计审查、办理建设工程规划许可证等报批报建工作，与甲方聘请的其他单位的协调和配合以及其他相关服务，竣工图签审及配合竣工图编制、竣工验收配合等工作。

二、工作内容

内容主要包括但不限于：
1. 负责规划方案设计，设计成果包括建筑规划设计文本、单体设计文本等；设计成果需获得发包人认可。
2.负责编制单体报建（报建通完成），负责设计成果需获得规划批复部门认可并取得工程规划许可证等一切工作。

3.负责项目施工图设计，配合施工图审查，并取得施工图审查合格书。同时需配合后续人防、消防、住建等部门及施工图质量抽检复核修改工作。包括各阶段方案比选、技术造型比选等的投资分析，负责审核签确分包设计单位的设计成果，根据发包人要求提供项目的成本指标数据。

4.负责规划用地红线范围内所有正式建筑物和市政配套工程各专业方案至施工图设计，包括：

1）规划、建筑、结构、给排水、强电（含永久供电等）、弱电、通风、空调、消防、燃气、幕墙、门窗、栏杆、外立面分色图和控制手册等设计；

2）室外配套工程、道路（含规划市政道路接驳及小区道路）、园林景观（含架空层、围墙、岗亭、停车棚）、市政管网接驳（包括燃气、通讯、永久用电及市政给排水等）、室外广场设计；

3）负责公共区域精装修方案及施工图设计、建筑节能、绿色建筑、海绵城市（含第三方评估）设计、BIM设计，样板间及展示区所有专业设计（如有）；

4）负责人防、基坑支护、钢结构（如有）、边坡挡土墙（如有）、幕墙及门窗深化、智能化<含应急广播系统、火灾报警系统、视频安防监控系统、综合布线系统（含光纤入户）、门禁系统、行车道闸系统、电梯五方通话系统、停车管理系统等满足甲级商办类相关智慧系统>、建筑泛光照明、建筑室内外标识导视、车位划线、BIM设计等专项设计；
5）对专项深化设计（包括但不限于装修、钢结构、永久供电、智能化、幕墙、人防、泛光、燃气、抗震支架、标识、车位划线、第五立面设计、电梯、手机无线信号覆盖等）的设计成果进行技术审查，设计应满足规范及相关部门的文件和批复的标准要求。

5.项目红线范围内对外接驳的外水（包括给水和雨污水接驳等）、外电（从供电部门批复的接取电源处开始，至本项目高低压配电房所有的电力设施装置及土建）、弱电（含接驳）、燃气（含接驳）等设计，满足规范及相关部门申报要求。

6.装配式建筑设计及用于装配式审查的BIM设计，费用含在工程设计费内不另行增加，装配式比例按政府相关规范要求，最终比例以政府批复为准；

7.配合发包人办理项目建设工程规划许可证等规划报批、深基坑审查、各专业报建、面积预测复核、面积实测复核、施工图报建、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作。

8.负责配合沙盘模型制作、三维动画、效果图制作，宣传册附图等。

9.负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按发包人要求准备汇报材料。

10.负责项目竣工图审核工作。

11.绿色建
筑（具体绿建按照国家标准、土地规划条件及合同约定等执行）及其设计评价标识的申报（如有）。

12.各阶段设计深度需达到住建部《建设工程设计文件编制深度规定（2016年版）》设计深度的有关规定。

13.负责所有专业评审的所需的费用（含专家评审费）。

14.本工程实行限额设计。

三、设计其他服务
1.全过程设计服务及协调工作（设计阶段根据工程建设的需要及发包人的要求，相关专业人员应驻发包人指定场所开展设计服务及协调工作，相关费用包含在设计费中。）

2.负责根据政府相应文件及发包人要求组织设计范围内各项专家设计论证及评审工作，并承担设计评审所需相关费用（不含施工图审查费用）。

3.在征得发包人同意后，中标人可以将非主体、非主要及中标人不具备资质的专业分包，分包给具备相应资质的单位并签订分包合同，分包合同需报发包人备案（分包部分设计费用含在设计费中，发包人不再支付其分包产生设计费用或价差）。

4.其他关于分包的约定：中标人如为了给项目提供更好的设计服务，可聘请具有相关专业设计资质的顾问合作单位进行专业设计咨询工作。咨询费由中标人自行解决，费用已包含在本合同价中。

5.对于需要对设计成果组织专家评审会认定的，相应的组织费用及专家评审费用由中标人承担。

6.若在初步设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段，由于经发包人确认的设计优化或需求调整，导致与行政或专业主管部门批复意见不一致时，须配合发包人进行调整及完成相关报批报建工作。
7.配合招标提供工程招标所需的技术要求和说明等相关文件。

8.本项目要求需按规范要求进行绿色建筑设计，中标人应确保通过；本项目需满足海绵城市设计要求，应确保验收通过。

9.所有成果按发包人具体指令出具、提交。

10.中标人需配合发包人图纸内审意见、第三方图纸审查及优化意见（如有）进行图纸修改工作。

施工配合要求

1.施工阶段的现场服务

中标人承诺将根据本合同工程建设进展情况和发包人的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到设计问题。主要工作如下（包括但不限于）：

（1）参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。在工程施工招标、设备材料采购完成评标工作的前一周内，中标人根据发包人要求提供对应采购招标范围的施工图、材料说明书及设备技术说明书等设计成果文件，配合发包人，完成招标文件的编写。

（2）各施工阶段开始前，按中标人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题，并按规定及时出具相应的修改图纸、补充图纸及技术文件。

（3）项目实施过程中，中标人的执行总负责人、各专业设负责人及相关专业人员（可按照专业施工进度分专业参加）根据发包人要求参加设计有关的专题会，及时解决现场技术问题，并按照发包人相应管理制度和办法开展相应工作。如若发现重大设计或施工问题，中标人需即时组织专题会议，提出解决办法。

（4）当建设过程中对设计文件有疑问时，中标人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决；属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见；对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

（5）中标人提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作，应在设备、材料采购订货前对有关性能、参数、规格进行确认；协助发包人编写关键、重大的设备技术需求书。

（6）中标人及时派出能独立解决现场问题的技术人员进行现场服务，处理现场问题；参加工程质量事故调查并提出技术处理方案。参加隐蔽工程验收、分部子分部及工程竣工验收，根据国家、省、市相关规定出具隐蔽工程验收、分部子分部工程和工程竣工验收意见。在工程竣工验收时按时提交《设计文件质量检查报告》。中标人承诺提供不少于8次项目现场服务。

（7）对项目各专项工程（包括规划、防雷、卫生防预、环保、煤气、给水、消防、电梯、人防、节能、园林绿化等）的验收、备案工作予以配合。

2.中标人统筹协调工作

（1）在施工图设计中须协助在本服务合同外发包人另行发包的设计、咨询、施工深化等服务单位的工作。

（2）统一筹划设计工作，根据发包人的开发进度要求制定总体设计计划，并明确其他配合设计单位的关键节点要求，完善总体设计计划。

（3）协助发包人审核其他设计单位成果，并按要求落实预留、预埋图纸，进行综合管线核查。

（4）协助发包人召开全体或部分设计服务单位设计例会。

3.工程结算配合服务

（1）中标人应及时提交设计变更确认资料并确保其有效性、准确性和及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。

（2）中标人应根据发包人要求在工程结算过程中提供相关的技术支持。

4.保修阶段的服务

中标人应根据发包人或本合同工程使用单位的要求积极配合并参与工程的保修工作，提供相应的技术支持，对期间发生的工程问题提交书面的技术建议及相关的工程设计资料。

5.规划设计、文件编制、报审服务

（1）中标人应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供交通便利条件，相关费用已包含在设计收费中），并按照批复文件完成修订版设计文件编制。要求项目总负责人和规划中标人参加技术上门沟通解释工作，如在施工过程中需对已完成的规划报建作调整，中标人需要积极配合报审工作。

（2）中标人应无条件按照政府行政主管部门的相关批复意见，修改设计及相关技术文件，并提交修改后的终稿。

6.深化设计管理

对于需要进一步深化设计的专业工程（包含不限于钢结构、弱电智能化系统（网络通讯、门禁、监控设计）、幕墙（如有）、抗震支架等），中标人应在施工图初稿审核阶段，列出清单和深化设计具体要求，报发包人审核确认。经发包人审核确认后，中标人须提供施工图及用于指导深化设计的设计文件和资料（明确系统、设备、材料的技术指标及深化设计范围），并对深化设计成果文件进行完整性、有效性、正确性、可靠性及经济合理性审核。工作职责包括但不限于如下：

（1）审核深化设计文件是否符合原设计文件的要求。

（2）审核是否符合国家的法律法规、国家规范规程、行业标准、地区标准；

（3）审核是否满足功能要求、使用要求及实施的可行性。

（4）审核技术经济性。

（5）对相关各专业的协调性进行审核。

7、复核及审查深化后的结构安全性及稳定性。

8、结合施工图审查单位及发包人的审核意见督促专项工程的深化设计单位修改完善相关的深化设计文件。

9、中标人须根据最终完善的深化设计文件对其设计范围内的相关专业的设计成果文件的接口、界面进行修改完善，并确保最终通过发包人及施工图审查单位的审核。

10、对各专项设计施工图的技术接口进行审核并进行设计联络及完善，并结合二次装修施工图提供各相关设备专业末端设计施工图。

11、对通过审核的各专项施工工程深化设计图纸进行签字、盖章章确认。
第四章 各专业、专项设计技术要求
一、各专业设计技术要求

（一）规划设计

1. 结合地区周边的各项条件，综合考虑建筑布局、交通流线、景观绿化、竖向设计等方面；
2. 打破传统项目的单一封闭形态，基于开放的街区与多元业态，为新塘牛仔中心构建都市生态立体生活圈，营造人、建筑、城市三者间动态链接，形成与城市共赢共生的社区环境，期望项目不只是一个高效的创新产业场所，更是市民的一站式生活体验中心。
3. 在满足项目功能需求的前提下，方案同时应体现牛仔服装元素，展现时尚潮流。
4. 项目用地范围距四望岗公园中心直线距离700米，本项目需分析对公园的采光、风水和视线产生的影响。
5. 规划布局需考虑与周边现状建筑之间的视线及遮挡关系。
（二）建筑设计

1.一般要求
（1）建筑单体设计原则：要结合周边项目的整体环境、项目地域特色、规划内容、发包人的实际功能定位和功能综合考虑，达成统一协调，以满足政府部门审批要求。在建筑上应充分考虑广州市的气候特征，既具有标志性，又能融合于周围环境之中，在结构上经济合理。

（2）建筑单体合理设置防火分区、楼层功能用房的平面布局、消防疏散要求，外观总体上应简洁明快，色彩宜高雅稳重，与环境和谐兼容，既具有时代气息，又具有持久魅力，不刻意进行华而不实的过度包装，外观要为功能服务。

（3）外立面材料应符合项目定位，彰显时尚潮流，同时兼顾经济可行性。不提倡造型奇特的建筑，同时立面幕墙设计应具有落地性，应考虑空调系统、通风、避难层等细节问题对立面的影响（建议尽量采用自然通风、自然排烟，利用隐藏开启扇设计避免对立面整体性的破坏），立求结合实用性、经济性、美观性，立面细节做法可以考虑结合新技术以提升项目绿色节能；合理设计布置项目LOGO标识标牌，展现较好的昭示性。
（4）其他要求：根据发包人及政府的要求，完成消防、人防、绿色建筑设计及咨询、节能、海绵城市设计及咨询等各项设计工作，并直至审批通过。

2.平面要求
在符合用地规划设计文件的前提下，本项目设计还应满足以下要求：

（1）创新产业：楼层平面布局合理，使用系数高。需考虑恰当的进深、净高，以提供舒适的空间。平面布局应提供适当的灵活性，以适应未来变化的需求，标准层平面规整，核心筒的布置应紧凑简洁； 
（2）配套服务：充分考虑人行流线、货物流线合理化，平面布置上考虑实用率与空间效果相结合，充分利用室外空间；

（3）牛仔博物馆：作为当地公益性牛仔文化宣传门户，应具备昭示性，网红属性；

（4）T台：用于时尚产品的发布活动，充分结合室内外空间打造；

（5）地下室部分应合理布置车库、机电用房、后勤设施等。

（6）各业态设计应结合项目策划需求进行设计。
3.交通设计

（1）完善有效的人行道、车道、货运、后勤服务通道及紧急车辆通道等设计，做到清晰合理的人车分流；与相邻地块的连接也应充分考虑，保证人行和车行交通清晰、有序；要做到既出入便利又不能对市政交通造成较大影响；

（2）重点研究创新产业与配套服务等功能的人流和车流关系，应避免相互干扰；特别处理好地面人、车流线、垂直交通流线、消防疏散流线的严密组织，并提供相应的技术分析；

（3）结合现状条件设置机动车出入口，应做好消防车道及消防车登高面设计；

（4）建筑内部交通流线应组织好创新产业与配套服务之间的流线关系，在满足规范的同时，尽量避免流线的交叉，垂直交通系统的高效配置应重点设计。
4.地下室设计

（1）地下室布置以满足人防、消防、设备、停车位等功能要求为前提，以经济合理性为原则设计。

（2）地下车库的布置应经济合理，提供柱网设置分析，合理布置停车位，停车总量符合控规要求。

（3）设备机房等配套用房设计应紧凑合理、便于使用和管理。

（4）完成地下室空间的全部设计内容，包括但不限于地下室结构、机电设备设施和管线、地坪详细做法、墙面和顶面的装修等，满足招投标并指导现场施工的要求，并对施工单位的深化设计进行审核确认。
（三）结构设计

1.建筑结构：永久建筑采用钢筋混凝土结构为主。

2.建筑结构体系应合理、先进、安全、可靠、经济；应按发包人要求进行基础形式、结构体系、结构形式布局等多方案的经济性比较，提供详细的结构成本分析专篇及方案比较分析专题报告（如方案结构形式、含钢量、混凝土用量等详细指标）并根据发包人意见进行优化调整，确保结构安全、符合规范要求，并力求先进合理，经济。

3.抗震设计应符合国家、广东省和广州市的有关规定。

4.主体结构尽量减少梁、柱的断面尺寸，提高空间利用率，充分考虑管线的预留和预埋，减少二次结构开洞，对应错、漏预留预埋造成的结构二次开洞造成的经济损失发包人有权进行经济处罚。

5.要作结构计算，并提供结构受力计算书及计算模型电子版源文件。

6.设计中选用构、配件标准图和通用图时，应按次序采用国家标准图、区标准图和省通用图，并应结合工程的具体使用情况，对构、配件设计、计算和构造进行必要的复核和修改补充，杜绝盲目套用。
7.优先使用国产标准材料。

8.根据发包人要求，考虑结构设计优化，配合发包人提出的优化意见进行分析和调整修改；中标人应充分考虑本项目的地质条件，因地质条件造成的结构方案调整中标人须及时无条件按发包人要求进行调整。

（四）机电设计

中标人须配合发包人或发包人聘请的机电顾问对机电方案进行优化调整，接受发包人及聘请的机电顾问对机电方案和设计图纸的审查、并在施工阶段对施工单位的深化图进行审核、确认、出具设计变更单等。

1.给排水
（1）明确给水量、消防水量和污水、供水方式，应充分利用市政水压，水质应符合中国卫生标准；考虑污水排放，化粪池须充分满足住宅的使用要求；明确消防水系统的范围和分区，考虑特殊场所的针对性消防设施。

（2）竖向排水的考虑：平面规划设计应提供场地与建筑的竖向标高，地面标高不得低于城建标高，需综合考虑竖向排水，满足海绵城市要求。

（3）应结合地形处理好场地与外部道路的高差，以及地块内部场地排水问题。必须处理好场地与建筑内部的高差，建筑周围不应有积水，排水通畅。

（4）水专业总图设计应考虑场地内雨水管网系统，海绵城市设计要求，场地内必须的设备管道及化粪池等应尽量隐蔽，且应注意安全问题。

（5）应考虑电梯井道的排水系统。

（6）应考虑所有地下室斜坡车道的排水系统及地下室车道口的防淹措施。

2.暖通

（1）竖向风井或管井应合理排布，保证管线路由不重叠。风管设计充分考虑公共通道综合管廊的管线布置。

（2）中控室/消控室应考虑空调系统设置，电梯机房/高低压变电房/湿垃圾房等部位，在通风系统无法满足实际需求时，应设置降温空调，预留设备安装所需的配电及排水措施。

（3）根据建筑功能要求，暖通系统包括并不限于：空调系统、采暖系统、通风系统、防排烟系统、燃油系统、燃气系统管线路由设计等。

3.电气

（1）根据地块的供电条件，明确供配电方案，估算场地内立面、环境照明负荷、充电车位、并预留足够容量。设计方应与当地供电部门协调永久电房设置要求。市政10kV开关房、公用综合房、公用变压房净空尺寸应满足供电部门以及实际使用要求；公用低压配电房、专用变压器房、专用低压配电房的尺寸根据变配电系统需要确定。

（2）明确各区域及总体的用电量及各主要系统电负荷需求量，其电量按功能合理配置，并充分考虑以后的发展余量,后备电力装置按规范配置；进行电力负荷的计算、电力负荷等级的设定、保护电源范围的设定；

（3）明确配电房的位置和数量，其设置要符合就近负荷中心的原则，并考虑以后操作和管理的方便，布置要紧凑。

（4）明确防雷接地方式，希望重视屏蔽和等电位连接，加强对电磁脉冲的抗干扰措施。

（5）照度要求不低于规范规定要求，在地下车库、各层过道、楼梯间等位置按规范要求设置疏散指示灯；满足照明质量的前提下优先选用高效能光源和灯具。

（6）考虑防雷设施（直击雷、侧击雷、滚雷等）。

（7）综合考虑红线内变压器及低压供电系统、柴油发电机组及相关的储油间、配电系统、排烟系统；市政的变配电设计（从政府提供的接入端接入），并配合发包人完成报批报建、图纸审核，达到满足发包人招标并指导现场施工的要求。

（8）对竖向配电的方案，母线、电缆及接合方案的经济合理性进行分析。

（9）应急供电，应考虑设置的范围和具体要求。

（10）节能设计可适当考虑选用绿色照明光源。

（11）地下室照明充分考虑节能照明与应急照明相结合。

（12）光纤工程设计需满足通信验收文件要求。

（13）外电系统相关内容：包括从供电部门批复的接取电源处开始，至本项目高低压配电房所有的电力设施装置及土建；供电局送图、审图、报装手续；协调供电局业扩配套手续等。

（五）管线综合设计

中标人应在提交施工图后完成红线范围内小市政、地下室、公区（室内装修图纸完成后）的管线综合设计成果。

（六）投资估算、概算

1.中标人在提交方案设计和初步设计时，需同时提供对应方案的估算和对应初步设计的概算，供发包人对方案和初步设计成果进行审核、决策。

2.在投资估算、概算表中应列明建筑工程（土建、装饰）、幕墙工程（如有）、机电、给排水、通风空调、设备及安装工程、景观工程及附属工程、工程管理费等各项费用。

二、各专项设计技术要求

（一）室内设计

1.室内设计要求（包括公共区域、展厅及样板间）：
（1）包括但不限于室内装饰设计、灯光布置、照明系统设计等，装修风格整体简洁、明快。

（2）须按发包人要求，对装修涉及到的材料进行选材、选样并组织并安排设计材料及设备厂家考察。

（3）须根据发包人要求进行设计装修材料封样，提供材料封样样品及展板，直至发包人审核通过。

（4）须按发包人要求对施工单位提交的深化图、施工材料样品送样、报审材料等进行审核。

（5）须按发包人要求在建筑设计各阶段成果提交的同时提交装修相应阶段的设计成果。

2. 公共区域室内装修要求（包括公共区域、展厅及样板间）

（1）土建和装修工程一体化设计施工，不得破坏和拆除已有的建筑构件及设施。

（2）装修材料应符合安全、环保、节能、耐用、经济的原则。

（3）室内装修标准以发包人指令为准。

（二）室外景观设计

1.室外景观须按地块规划条件，提交不少于两个不同设计风格的方案进行比选。中标人需根据发包人要求，做好与周边有关项目的设计沟通及协调工作，使之即满足本项目景观设计的需要，也同时符合政府单位的要求。

2.室外景观应尽量使用当地的材料及绿化植物，硬地及软质绿化合理搭配，要降低建造成本及维护成本，营造自然和谐的氛围；景观设计中涉及到的城市家具需要进行施工图设计和选型，设计方案中涉及到的雕塑、小品等均需要中标人进行专项制作施工图设计。

3.景观照明、景观水系、园林浇灌系统、室外景观管线等须与建安工程的水电同步设计，做好水电设备设施的选型，施工尽量资源共享、密切配合，降低建造成本及工期成本，同时需结合室外管网进行综合设计。

4.景观设计时需充分结合海绵城市及绿色建筑的要求开展设计。

5.明确场地内道路及与相邻道路标高、衔接关系，道路（含消防车道）和设施设计要一次到位。

6.须按发包人要求在建筑设计各阶段成果提交的同时提交景观设计相应阶段相匹配的设计成果。

7.园林景观设计包括但不限于以下内容：景观总平面布置、放线定位、竖向标高及排水系统、景观机电设计、景观结构设计、灌溉系统布置、灯光布置、植栽布置、苗木选择、铺装、景观小品及设施、交界面的节点处理、灯具及物料选择推荐等等。

（三）精装二次机电设计

1.电力工程：包含电力平面图及设计说明、电力系统图、电力安装图、接地平面系统图。

2.电气照明工程：照明平面图及设计说明、照明系统图、照明控制图。

3.给排水工程：设计说明、给排水平面图、给排水系统图、局部设施、详图、与装饰及其它专业的配合等。

4.空调暖通工程：设计说明、空调及通风平面图、系统图、空调系统控制原理图、制作图、设备材料表、与装饰及其它专业的配合等。

（四）智能化设计

1.本项目智能化设计在满足基本强制性要求以及基本需求外，应对标市面甲级以上商办类项目智慧管理系统并提供建议给发包人确定。
2.明确通信系统容量及构成，确保通信及数据的安全畅通。

3.设置综合布线系统，考虑水平布线的建筑空间明确智能化控制中心的位置。

4.配套弱电系统设计包括但不限于通信接入系统、室内移动通信覆盖系统、计算机网络系统、综合布线系统、电梯五方对讲、紧急广播系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、停车场管理系统、建筑设备监控系统、集中抄表系统等。

以上系统为初步意向设置的系统，智能化设计包括但不仅限于以上系统，最终以中标单位和发包人沟通后需设置的系统为准，不再另行调整设计费。
4.项目采用先进智能控制系统，灯具采用节能环保、新型高效节能新产品，便于今后运行节能和减少物业管理成本。

5.全面考虑无线通信，管线尽量地下布置。

智能化设计图纸需通过审图中心审查，并必须满足发包人使用要求及限额设计要求，图纸完成后需配合发包人出相关的招标技术要求及概算文件，招标技术要求对产品不能有指向性；配合发包人智能化施工招投标工作，解答投标单位有关图纸方面的疑问，并配合发包人解决后期施工中出现的问题，包括出设计变更等。

（五）绿色建筑设计

中标人应完成绿色建筑设计，其工作内容包含方案、初步设计、施工图设计阶段绿色建筑设计策略、要求和审核评估，进行必要的模拟优化分析和专项技术实施方案;完成绿色施工交底、过程服务及资料审核汇总；竣工验收相关资料整理，并要求提供绿色建筑专篇。

（六）海绵城市设计

中标人应完成本项目的海绵城市设计工作，内容包含根据地块规划条件及广州市海绵城市要求编制海绵城市方案，结合本项目的景观及室外设计方案，通过对项目场地及现有条件进行分析，通过选用合理的技术措施，经计算后选择最经济合理的方案以满足海绵城市要求，提供海绵城市设计专篇，文本编制完成后上报主管部门审核，并按审核意见修改，最后通过方案评审；施工中对涉及到海绵城市有关的内容和变更进行审核，配合验收并确保通过。

（七）基坑支护设计
1.本项目基坑支护工程的设计，应当严格执行国家及省市现行的法律、规范、规程和标准，保证岩土开挖、地下结构施工的安全，并确保基坑周边建筑、构筑物、道路、管线等市政设施的安全和正常使用。

2.设计应本着“因地制宜、安全可靠、经济适用、便于施工”的原则，认真分析工程现场的岩土工程特点、水文地质条件，结合基坑开挖深度、基坑周边荷载、周边环境，以及基坑安全等级、基坑位移对主体结构的周围环境的影响程度来选择经济、安全、合理的基坑支护方案，方案结构分析全面、模型正确、计算无误、图纸质量高、预案措施简单有效。中标人应提供不少于两种的支护体系（方案），并系统地对比两种方案的特点以及相互之间的优劣。进行技术经济比较时，各方案原则上均应通过相应的分析计算以确保各方案的技术可行性，各支护方案的工程量（应包括相应的填挖方工程量、防排水工程量、支护体系各组成部分的工程量等）估计偏差应控制在10%以内，以提高技术经济比较的科学性。

3.本项目基坑支护体系的平面布置应规则简单，除非有特殊考虑，否则基坑平面的布置不应有过多的转折或转角，以避免造成受力薄弱部位。

4.支护结构体系计算分析时，应充分考虑施工时场地布置需要，支护结构与地下外墙间应考虑留有一定的满足施工要求的操作空间，必要时考虑相应的基坑边部堆载（并注明堆载量限额）。

5.基坑开挖与支护计算时，应根据场地的实际土层分布、地下水条件、环境控制条件等，按基坑开挖施工过程的实际工况进行设计。

6.基坑开挖与支护应进行稳定性验算，基坑稳定安全系数取值应结合本工程实际情况、项目所在地经验值以及相关标准规范的规定等综合确定。

7.因支护结构变形、岩土开挖及地下水条件引起的基坑内外土体变形，应以支护体系安全、不影响地下结构尺寸形状和正常施工、对周边既有建（构）筑物引起的沉降控制在现行相关标准规的规定以内等条件进行控制。

8.应根据工程周边环境及水文地质条件等，采用必要的坑内明排或组合排水方法等措施，地表应设有明沟排（截）水措施，以防地表水流向基坑内。

9.应充分考虑基坑支护体系的监测措施，明确支护体系结构内力与变形、地面沉降（位移）、地下水位（水压力）变化以及相邻建（构）筑物或市政管网设施沉降（位移）等监测项目的预警值。

10.应对基坑开挖及支护施工提出相应的施工要求，并充分考虑基坑开挖及支护工程施工期间的各类预案措施，以便于及时处理施工期间出现的各类问题、减少施工事故降低损失。

11.如有地下水，应根据场地及周边区域工程地质条件、水文地质条件，周边环境情况和支护结构与基础型式的关系等因素，确定地下水控制方法，进行基坑降水或止水帷幕的设计以及支护墙的抗渗设计，根据不同施工阶段提供详细的降水方案，确保基坑及周边的安全和稳定。

12.如需要有水平支撑的，应对施工期间支撑拆换进行验算，并提出确保地下室结构及基坑安全的相应措施。

13.设计成果的编制要求

1）提交评审论证的基坑支护方案（份数应满足论证需要），应结合工程实际情况、满足当地建设主管部门的评审要求，并经相应资格人员校对、审查。同时向发包人提交符合该阶段深度要求的支护工程概算一式10份。

2）施工图纸的编制应满足工程实际施工需要，符合国家或行业、地方有关施工图的编制深度，出图质量高。并经相应资格人员校对、审查合格后方可向发包人提交正式图纸（同时需提供全套计算书等图纸审查所需资料一式10份）。

14.本设计任务书未尽事宜，遵照国家、行业及地方现行相关标准规范的相关规定。

（八）装配式建筑（如需）
按照《广州市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》、《广州市住房和城乡建设局关于加强设计阶段落实装配式建筑实施要求的通知》、《广州市住房和城乡建设局广州市规划和自然资源局关于优化装配式建筑实施范围的通知》等要求执行。

1、装配式建筑设计：应优先考虑功能布置、建筑造型、部品部件、结构构件等的统一性，提高项目的标准化、模数化和精细化水平。满足广州市最新相关装配式建筑政策要求，并通过装配式建筑技术预评价。

2、设计需说明装配式建筑设计目标，采用的主要装配式建筑技术和措施。（如采用装配式时管材材质及接口方式，预留孔洞、沟槽做法要求，预埋套管、管道安装方式和原则等。）

3、按照“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理”的原则，进行装配式建造。

3、部品部件工厂化生产。本次设计应考虑采用装配式混凝土结构或钢结构配套部品构件。可以采用成品门窗、成品阳台栏杆、预制内隔墙条板、轻钢龙骨石膏板隔墙、保温隔热、橱柜收纳等装修装饰部品以及水、电、空调等专业集成部品的使用。

4、采用现场装配化施工。本项目需先进行实验楼层施工，磨合熟悉拼装工艺。采用装配式混凝土结构、钢结构以及其它符合产业化标准、技术规范的建筑体系。

5、装配式设计内容

（1）装配式方案设计

①对常规设计的方案提出优化的建议；

②协助参与政策沟通；

③完成装配式的方案设计；

（2）装配式初步设计

①完成装配式方案优化设计；

②确定装配式方案，提供装配式部分设计条件；

③完成装配式建筑技术认定文本的设计部分内容。

（九）幕墙设计
不宜采用镜面反射玻璃或抛光金属板等材料。设置玻璃幕墙的，应按照《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》执行。

幕墙设计内容含门窗深化、擦窗机顾问等内容。

（十）泛光照明设计
建筑景观照明设施应结合建筑立面、招牌、景观系统进行设置，应控制外溢光和杂散光，合理控制照度，避免对室内活动干扰，减少环境光污染。避免使用探照灯柱，避免过多使用高彩度灯光。

（十一）人防设计（如有）
防空地下室的位置、规模、战时及平时的用途，应根据城市的人防工程规划以及地面建筑规模、地下与地上综合考虑，统筹安排。

（十二）室内外导视标识设计
包括项目涉及到的所有导视标识、标牌设计。包含方案及施工图（含制作详图）设计，并配合完成相应的报批报审事宜。

（十三）BIM设计
本工程全专业（包括建筑、结构、装修、给排水、电气、消防、通风、空调、弱电等）均需进行BIM 设计，应用阶段包括设计阶段、深化设计阶段、施工过程管理。设计单位提交的BIM 模型应能在管线综合、施工重点难点等方面进行模拟和合理排布，以达到减少错误损失和返工的可能性。并通过整合完整的工地模型和数据库，为今后的建筑运营维护提供数字化基础。
（十四）外电设计

（一）外电及电房设计工作内容：

乙方进行本工程外电及电房设计的主要范围及内容如下：

1)从供电局投资的高压公用开关站（环网室）到本工程高压进线接入点的进线电缆及其路由管沟、管井或桥架吊装路径的设计；

2)配电房（开关房、高压室、变压器室、低压室）电气系统设计以及土建任务图；发电机房电气系统设计;

3)配电房内与供配电系统相关的配套设计；

4)编制变电所设备技术规格书（包括：10KV/20KV高压柜、变压器、0.4KV低压柜、等）；

5)外电报装配合服务工作。

本工程外电及电房设计各阶段的设计内容包括：

1、方案及初步设计阶段（第1阶段）

1.1完成高压进线电缆及路由的初步方案设计；

1.2编制设备选型及审核建筑院负荷计算书；

1.3完成变电所平面布置图、高低压初步系统图；

1.4按甲方要求提供初步设计概算。

1.5配合甲方完成用电报装手续，直至取得供电局批复的《供电方案》。

2、施工图设计阶段（第2阶段）

根据《供电方案》，开展施工图设计，施工图要获得甲方审核确认、符合甲方提供的品牌要求，并通过供电局审核。具体包括：

2.1完成高压进线电缆及路由的施工图设计；

2.2提供高压系统、变压器、低压系统、应急发电机系统电气施工图；

2.3完成高压配电房、变压器房、低压配电房（含电气设计平、剖面图，土建任务图、照明平面图、接地网平面图）施工图设计。

2.4提供设备材料技术要求文件；

3、施工招标及施工配合服务阶段（第3阶段）

3.1施工招标配合：根据甲方施工招标的需要，配合完成招标交底、答疑、澄清以及相关招标配合工作。

3.2施工招标后：配合甲方完成施工交底、图纸会审；

3.3根据需要，按施工单位实际材料设备的选型变化，完成深化修改图纸，重新报供电局审核通过；

3.4配合甲方及施工方完成必要的报供电、送电手续；

3.5配合现场实施，完成必要的设计变更（含变更估算）；

3.6配合竣工验收。

（二）外电及电房设计成果：

1、方案及初步设计阶段

成果：变电所系统、平面图及外线接入点等图纸文件、概算文件

份数：图纸及文件一式4份；电子文档光盘一式1份（图纸DWG及PDF格式、文档WORD或PDF格式、概算为WORD及易达格式）

2、施工图设计阶段

成果：全套变电所设计图纸及主要设备技术条件书

份数：图纸及文件一式20份，其中报送供电局审查一式3份；施工图预算文件一式4份；电子文档光盘一式2份（图纸DWG及PDF格式、文档WORD或PDF格式、预算为WORD及易达格式）。按照供电局要求，该3份图纸交珠海供电局审核盖章，其中1份图纸为甲方存档。

3、施工招标及配合服务阶段

成果：施工图交底文件、设计变更单（含变更估算）、终版施工图（含所有设计变更单）

份数：施工图交底文件一式4份、设计变更单一式20份、终版施工图一式10份；电子文档光盘一式2份（图纸DWG及PDF格式、文档WORD或PDF格式、估算为WORD及易达格式）

4、竣工验收阶段

提供验收清单，记录现场与设计不符之处，并提出解决方案。审核施工单位提供的最终竣工图。

5、设计成果要求：

设计成果须符合本合同约定并满足国家、省市、行业现行的相关设计规范、甲方的要求，设计文件编制深度确保通过甲方及珠海供电局相关部门审查。施工图设计文件要求正确填写工程名称并加盖乙方出图章及各专业负责人、设计人签名。

（十五）燃气设计

（一）燃气设计工作内容

乙方的工作范围包括本工程用地红线范围内室外、室内燃气设计，红线范围内燃气管网与红线外燃气管网的合理接驳设计。包括本工程红线范围内区域调压系统、庭院燃气管道、燃气锅炉的燃气系统设计、公共部分燃气管道及燃气阀预留（含与燃气配套的自控）等。

1．乙方向甲方提供工作范围内的燃气工程的方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合（含变更估算）及全过程配合服务。设计成果不仅须满足甲方使用要求，同时应满足国家规范、地方法律法规要求，并能够通过政府有关部门的行政审批。具体工作内容包括但不仅限于：

(1)按政府有关部门要求提供报建、报审、报批图纸（含电子文件）并出席与此相关的会议，并按会议决定对设计文件进行修改。                   

(2)与甲方聘请的专业设计公司（如有）配合 ,并出席与此相关的会议 。  

(3)出席甲方要求的设计汇报、说明等有关会议，并按会议决定对设计文件进行修改。

(4)燃气系统设计工作，须满足燃气报建及甲方预算编制要求；

(5)燃气线路咨询服务工作，协助甲方优化燃气方案；

(6)编制燃气设备技术规格书（包括：燃气调压柜、电磁阀、燃气报警系统等）；

(7)燃气报装咨询服务工作；

(8)施工阶段现场配合服务工作，包括协助甲方审核施工单位提供的产品是否符合要求、协助工程验收。

2．根据工程进度要求，燃气工程设计分为3个阶段：

(1)方案及初步设计阶段（含概算）

提供燃气设计说明、用气红线范围内燃气总图方案（含接入点图纸）、燃气系统、燃气管道平面图及自控方案等图纸，供甲方与燃气公司前期方案沟通。

(2)施工图设计阶段

a.提供设计范围内满足政府及审图公司要求的全套燃气（含与燃气配套的自控）施工图设计图纸（包括：燃气设计说明、用地红线范围内室外燃气总图、管线系统图、室内燃气管道平面图、节点大样图、燃气泄漏报警及快速切断系统图等相关图纸），并提供设备技术规格书；

b.根据厨房深化布置图（如有）完成燃气施工图二次设计图纸，根据厨房顾问意见不断进行深化设计直至满足甲方要求，并提供设备技术规格书；

c.提供燃气设计概算。

(3)施工招标和施工配合阶段（含变更估算）

a.到现场配合施工进展的现场服务，参加甲方不定期召开的会议，就相关燃气问题向甲方汇报或提供专业咨询意见。配合甲方进行图纸会审，设计技术交底；

b.完成施工过程中的设计变更及设计补充，组织技术人员跟进施工进度，解决施工过程与设计有关的技术问题；

c.参与燃气工程验收。

(4)乙方各阶段的设计服务工作应满足相关规范要求，满足甲方要求，并通过甲方确认。在甲方确认乙方阶段设计服务工作成果后，乙方方可开展下一阶段设计服务工作

（二）燃气设计工作成果

1.方案及初步设计阶段（含概算）

成果：包括供燃气系统、平面图及燃气接入点等图纸、概算

份数：图纸及文件一式5份（含概算）；电子文档光盘一式1份（图纸DWG及PDF格式、文档WORD或PDF格式、概算为WORD及易达格式）

2.施工图设计阶段

（1）报审施工图设计成果：包括完整的施工图设计图纸、施工图二次设计图纸（如有）、设备技术规格书。

份数：图纸及文件一式20份；电子文档光盘一式2份（图纸DWG及PDF格式、文档WORD或PDF格式）

（2）审批通过后的施工图设计成果：包括完整的施工图设计图纸、施工图二次设计图纸（如有）、设备技术规格书。

份数：图纸及文件一式20份；电子文档光盘一式2份（图纸DWG及PDF格式、文档WORD或PDF格式）

3.施工招标和施工配合阶段（含变更估算）

成果：施工图交底文件、设计变更单（含变更估算）、终版施工图（含所有设计变更单）

份数：施工图交底文件一式4份、设计变更单一式20份、终版施工图（含所有变更）一式16份；所有成果文件电子文档光盘一式2份（图纸DWG及PDF格式、文档WORD或PDF格式、估算为WORD及易达格式）。

4.成果质量其他要求：

本工程燃气工程设计合理使用年限不应小于30年，暗埋的用户燃气管道的设计使用年限不应小于50年，自本工程燃气工程竣工验收合格之日起算。

第五章 各阶段编制、成果提交及设计计划要求

本次工程设计包括概念及方案设计阶段、施工图设计阶段共三个阶段，各阶段设计深度及成果满足《建筑工程设计文件编制深度规定》要求及地方报规、报建要求。
各阶段编制要求 

设计文件应保证其完整性和图纸表达深度达到要求，满足相关规范，减少专业间矛盾，避免设计错误，杜绝设计事故，减少变更。

（一）概念及方案设计阶段

1.建筑概念及方案设计过程分成2个阶段，第一阶段根据发包人提供的文件资料完成总平面规划、建筑单体、室内装修等设计方案（需提供2个方案供发包人进行比较和选择），景观设计（需提供2个方案供发包人进行比较和选择），并形成正式的设计文件，报发包人内部及政府部门进行审批，直至审批通过；第二阶段，根据第一步确定的方案完成深化设计。内容及工作包括但不限于：

2.规划设计——整体方案规划图、功能结构分析图、绿地与水系开放系统分析图、道路及人行系统分析图、景观规划总平面图、其他能反映规划设计意图的图纸、日照分析、透视图及鸟瞰图；

3.建筑设计（含装修）——包括单体平面、立面、剖面、基地平面总体布置、效果图（包括建筑单体效果、内装效果，如大堂、电梯厅、走廊等重要公共空间）以及节能、消防设计说明等全部相关资料等，应提出垂直运输方案，确定电梯台数、功率、速度，并综合考虑装修重量；

4.结构设计——包括结构形式、设计依据、设计参数、设计说明等全部相关资料等；

5.完成景观绿化方案设计（包括总平面、景观竖向、景观布置、效果图、绿植选择、效果意向等）；

6.节能设计、绿色建筑设计方案、海绵城市设计方案等；

7.投资估算及说明书，须满足工程投资控制的要求。

8.中标人应提供详细的设计进度计划（包含所有的专项设计），并根据发包人意见进行调整，直至审批通过，然后严格执行。

9.中标人应参加发包人召开的设计协调、研讨会议，根据发包人要求对总体平面规划和单体的建筑功能和形态、平面、立面、风格、各项规划指标和经济指标等进行调整。

10.完成因专项设计需要，中标人需要聘请的外部顾问单位的聘请流程工作，并将有关的资质、业绩等资料提交发包人审核。

11.方案设计完成后，提交发包人认可，并协助发包人报政府有关部门审查批准。 

12.中标人应向发包人提供勘察钻探要求、钻孔布置图及工程试桩要求和方案。

13.负责建筑、结构、机电设备、外聘专业设计单位等设计中各工种之间的协调，在各工种之间出现矛盾时协调各工种以找到最佳的能满足各工种需要的解决办法。

14.停车棚、门卫室等零星工程方案设计根据发包人的指令要求执行。

15.因政府审批部门的要求和国家法律法规调整进行的修改以及发包人正式指令确认的方案前的变化，中标人必须严格按照上述部门和发包人的意见对方案设计作进一步的修改和完善。

（二）施工图设计阶段

1.批准的方案设计将作为本工程施工图设计及说明书的依据。

2.负责本项目的全部施工图设计。

3.施工图设计文件完成后，中标人应协助发包人报有关部门办理审图手续，并依据审核部门要求对施工图设计进行修改和完善，整个报建期间应有专人全程跟踪配合。

4.审核部门提出的施工图修改，中标人必须严格按照审核部门的意见进行修改和完善，直至通过。

5.中标人（或中标人聘请并获得发包人方认可的第三方顾问单位）应完成全部本项目涉及到的专业的施工图设计工作，直至发包人审核通过。

6.中标人应参加发包人召开的设计协调、研讨会议。

7.深化设计并编制方案所涉及的全部设备、建筑材料、构配件等清单，提交所选用的建筑材料、设备及构配件等（包括各专业、专项技术采用的材料、设备等）的，编制采购清单，明确所有建筑材料、机电设备、构配件等的参数、规格、数量等。

二、限额设计

中标人在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，控制不突破本设计阶段的限额设计目标，限额设计目标根据发包人的的指令要求执行。

中标人应做到施工图设计成果的编制提交要与施工图预算清单的编制提交同步进行。

在保证可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向发包人提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

为确保设计优化和投资控制，中标人必须对主要基础形式、主体结构选型、大宗建材使用、主要设备选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术比选和性价比分析，并提交正式的书面报告。

三、重要节点工期计划

1.设计关键节点工期要求：

（1）概念（方案）深化设计：10日历天

（2）方案设计优化（通过规划评审、定稿）：30日历天

（3）施工图设计：35日历天（不含施工图审查时间）

（4）施工图审查:15天

上述节点工期为暂定节点，发包人可根据项目开发需求，与设计充分沟通、协商，制定相应的工期节点。中标人从双方签订合同之日开始进行设计工作，开始计算工期。

2.中标人须严格按照进度计划开展和组织设计工作，并接受发包方根据设计合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。

3.中标人应根据设计开展情况编制月度工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协助发包人掌握设计工作的整体进展情况。中标人每周按要求向发包人报告进展情况。发包人有权要求修改、调整进度计划并要求中标人执行。

4.中标人应当根据设计任务制定设计工作整体的进度计划，确定其中的关键点，加强过程控制确保关键点设计按进度计划完成，使整个设计工作处于受控的状态。

5.中标人应根据工作计划，组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的设计工作按计划完成。

6.无论何种原因影响关键点设计进度的，发包人关于消除影响、保证进度的措施、指令，设计单位必须采取相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受发包人的检查。

7.中标人要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总控计划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，按时交付设计文件。

四、中标人员组织管理要求

1.为便于发包人与中标人及时沟通及协调，以保证中标人的设计成果文件能更好地体现发包人的建设意图，中标人应根据提案中主创人员配置成立项目服务团队，分阶段在指定的地点投入本合同设计工作。

投入主要专业负责人员不得少于下表。

	序号
	专业分工
	基本要求
	要求人数

	1
	设计负责人
	按招标公告要求
	1

	2
	建筑专业负责人
	具有建筑相关专业高级工程师或以上职称，且从业经历年限在10年或以上。
	1

	3
	结构专业负责人
	具有建筑结构相关专业高级工程师或以上职称，且从业经历年限在10年或以上。
	1

	4
	给排水专业负责人
	具有给水排水相关专业高级工程师或以上职称，且从业经历年限在10年或以上。
	1

	5
	电气专业负责人
	具有机电或电气相关专业高级工程师或以上职称，且从业经历年限在10年或以上。
	1

	6
	暖通专业负责人
	具有暖通相关专业高级工程师或以上职称，且从业经历年限在10年或以上。
	1


2.中标人在明确分工各负其责的基础上，按照本设计任务书所列要求承诺为项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、并向发包人出具相应的授权文件。

3.项目设计负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

4.须报送项目设计负责人、各专业设计负责人的姓名、年龄、学历、专业、职称、职务

5.中标人应安排专人全面配合跟进所有报审报建工作，修详通、报建通等，不再单独计取费用。

6.必须保证参与项目各中标人员的稳定性，不可随意撤换。

7.如有分包，需提前报请发包人在发包人认可的前提下进行分包。




