## 通用材料表
主要材料品牌参考表（通用材料表）
序号 | 材料名称 | 规格 | 品牌（一） | 品牌（二） | 品牌（三） | 备注
装饰类
1 | 耐磨防滑砖 | 300*300mm | 卓远 | 能强 | 东鹏
2 | 白色/米白色铝塑板 | 1220*3000*4mm | 高士达（GA-914) | 华尔泰（WPET101，聚脂面） | 吉龙
3 | 方块地毯（选样） | 500*500mm | 美利肯（世界风系列) | 华腾 | 上海开利
4 | T型铝龙骨硅酸钙板吊顶 | 600*600*15 | 广东美穗 | 巴迪斯 | 金福
5 | 条形铝扣板 | C300*0.8mm | 现代 | 巴迪斯 | 德宝龙
6 | 微孔铝扣板 | 600*600*0.8mm | 现代 | 巴迪斯 | 德宝龙
7 | 白色乳胶漆 |  | 多乐士 | 立邦漆 | ICI（太古） | 去甲醛无添加,符合环保要求
8 | 白乳胶 |  | 百得 | 一江 | 龙马 | 符合环保要求
9 | 有影麦哥利饰面板 |  | 爱美家 | 富美家 | 威盛亚
10 | 宽幅墙布 |  | 保丽奇（米灰色） | 雅豪 | 威泽
11 | 灰色亚克力人造石 |  | 莱司高（R618） | 杜邦 | LG
12 | 米黄色亚克力人造石 |  | 莱司高（R6833） | 杜邦 | LG
13 | 12厘钢化玻璃 |  | 南玻 | 洛玻 | 耀华
14 | 电动卷闸电动机 | 功率：450W/780W | 东龙 | 厦门杰龙 | 德国 多玛
15 | 双玻百叶高间隔 | 隐框 | 上瓴（108款） | 阿旺特 | 中筒
16 | 遮阳卷帘/柜台卷帘 |  | 世纪荣华 | 永顺 | 金蝉
17 | 手动卷帘半透光 | B38/5412 | 富高窗饰 | 永顺 | 金蝉
18 | 卫生洁器 |  | 九牧 | 东鹏 | 箭牌
19 | 洗手盆 |  | 东鹏 | 九牧 | 箭牌
20 | 坐、蹲便器（小便器） |  | 东鹏 | 九牧 | 箭牌 | 自带存水弯
21 | 集成墙板 |  | 锦绣明天 | 顶上 | 丽尚印象
22 | 防水涂料 |  | 德高 | 雨虹 | 大禹神工
23 | 强电类
24 | 配电箱 |  | ABB | 施耐德 | LG
25 | 低压元器件 |  | 施耐德 | ABB | 西门子
26 | 电线 |  | 广州电缆厂 | 番禺 | 珠江
27 | 电缆 |  | 广州电缆厂 | 番禺 | 珠江
28 | 灯具(含LED灯盘) |  | 三雄•极光 | 雷士照明 | 飞利浦 | LED节能灯
29 | 安全出口灯 |  | 三雄•极光 | 雷士照明 | 敏华
30 | 疏散指示灯 |  | 三雄•极光 | 雷士照明 | 敏华
31 | 应急灯 |  | 三雄•极光 | 雷士照明 | 敏华
32 | 面板插座 |  | 西门子 | 施耐德 | 松本
33 | 面板开关 |  | 西门子 | 施耐德 | 松本
34 | 电气线管 |  | 珠江 | 联塑 | 日丰
35 | 线槽 |  | 宏际 | 万洲电气 | 环宇
36 | 智能化光电玻璃 |  | 晶泓 | 国佳光 | 中视创达
37 | 弱电类
38 | 综合布线系统 |  | 施耐德 | 德国科龙 | 罗格朗
39 | 弱电配线 |  | 施耐德 | 德国科龙 | 罗格朗
40 | 消防类 | 按保卫处要求
41 | 镀锌钢管 |  | 珠江 | 广州 | 广州荣钢
42 | 灭火器 |  | 广州东江 | 平安 | 建安
43 | 消火栓 |  | 胜捷 | 平安 | 建安
44 | 喷头 |  | 胜捷 | 平安 | 建安
45 | 防毒面具 |  | 胜捷 | 平安 | 建安
46 | 消防主机 |  | 海湾 | 北大青鸟 | 泰和安 | 品牌与楼宇原有系统相匹配
47 | 带电话插孔手动报警按钮 |  | 海湾 | 北大青鸟 | 泰和安 | 品牌与楼宇原有系统相匹配
48 | 消火栓起泵按钮 |  | 海湾 | 北大青鸟 | 泰和安 | 品牌与楼宇原有系统相匹配
49 | 感烟探测器 |  | 海湾 | 北大青鸟 | 泰和安 | 品牌与楼宇原有系统相匹配
50 | 火灾声光报警装置 |  | 海湾 | 北大青鸟 | 泰和安 | 品牌与楼宇原有系统相匹配
51 | 暖通类
52 | 风机 |  | 天逸 | 金羚 | 绿岛风
53 | 排气扇 |  | 金羚 | 绿岛风 | 松下
54 | 分体空调设备 |  | 格力 | 海尔 | 大金
55 | 风机盘管 |  | 麦克维尔 | 开利 | 约克
56 | 无缝钢管 |  | 攀枝花 | 天津 | 内蒙古包钢
57 | 阀门/电动二通阀 |  | 上海妥思 | 德森 | 江森 | 全铜
58 | 温控器 |  | 江森 | 开利 | 麦克维尔
59 | 保温材料 |  | 杜肯 | 福乐斯 | 华德
60 | 给排水类
61 | PPR给水管 |  | 联塑 | 雄塑 | 环宇
62 | UPVC排水管 |  | 联塑 | 雄塑 | 环宇
注：上述内容如本项目涉及，所给品牌仅供参考，投标人可选择其它品牌，但所选品牌须优于或实质相当于参考品牌。