## 封-2 招标控制价封面
|  | 犬舍建设工程 |  | 工程
招 标 控 制 价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-2

## 扉-2 招标控制价扉页
| 犬舍建设工程 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 732776.06
|  | （大写）： | 柒拾叁万贰仟柒佰柒拾陆元零陆分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【机动支队犬舍建设工程】
单项工程招标控制价汇总表
工程名称： 犬舍建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 规费
1 | 犬舍建设工程-建筑部分 | 561830.15 |  |  | 30559.98
2 | 犬舍建设工程-安装部分 | 143900.72 |  |  | 10213.53
3 | 犬舍建设工程-市政部分 | 27045.19 |  |  | 1118.22
合计 |  | 732776.06 |  |  | 41891.73
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【机动支队犬舍建设工程-
单位工程招标控制价汇总表
工程名称： 犬舍建设工程-建筑部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 447114.36
1.1 | 土石方工程 | 8623.05
1.2 | 砌筑工程 | 71517.84
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 121166.16
1.4 | 金属结构工程 | 42525.70
1.5 | 门窗工程 | 6543.96
1.6 | 屋面及防水工程 | 30425.39
1.7 | 楼地面装饰工程 | 32178.95
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 126936.91
1.9 | 天棚工程 | 7196.40
2 | 措施合计 | 59935.97
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 30559.98
2.2 | 其他措施费 | 29375.99
3 | 其他项目 | 8390.17 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 8390.17
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 515440.50
5 | 增值税销项税额 | 46389.65 |  |  | －
6 | 总造价 | 561830.15
7 | 人工费 | 132183.58
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 561,830.15 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【机动支队
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 8623.05
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 216.96 | 5.57 |  | 1208.47
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸及规范 2.填方材料品种:利用土 |  | m3 | 56.351 | 16.34 |  | 920.78
3 | 010103001002 | 基坑回填 | 1.密实度要求:按设计图纸及规范 2.填方材料品种:利用土 |  | m3 | 51.429 | 21.25 |  | 1092.87
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.外运运距:综合考虑 |  | m3 | 109.179 | 35.26 |  | 3849.65
5 | 010101004001 | 挖运基坑土方 | 1.土壤类别:按地质勘察报告 2.挖土深度:结合原场地标高及设计图纸确定 3.外运运距:综合考虑 |  | m3 | 39.523 | 39.25 |  | 1551.28
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 71517.84
6 | 010401003001 | 烧结页岩实心砖外墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:240mm 3.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结实心砖 240×115×53mm 4.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 MS10 |  | m3 | 48.736 | 680.12 |  | 33146.33
7 | 010401003002 | 烧结页岩实心砖内墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:240mm 3.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结实心砖 240×115×53mm 4.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 MS10 |  | m3 | 14.557 | 662.47 |  | 9643.58
8 | 010401003003 | 围墙底部砖墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:240mm 3.砖品种、规格、强度等级:青灰色砖 4.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 MS10 |  | m3 | 9.903 | 538.36 |  | 5331.38
本页小计 | [8 empty] | 56744.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖砌台400mm高 2.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结实心砖 240×115×53mm 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 MS10 |  | m3 | 39.5232 | 591.97 |  | 23396.55
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 121166.16
10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送增加费 |  | m3 | 19.106 | 498.43 |  | 9523
11 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费 |  | m3 | 72.03 | 532.77 |  | 38375.42
12 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费 |  | m3 | 18.804 | 763.17 |  | 14350.65
13 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费 |  | m3 | 14.464 | 544.71 |  | 7878.69
14 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送增加费 |  | m3 | 10.748 | 656 |  | 7050.69
15 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送增加费 |  | m3 | 3.562 | 827.91 |  | 2949.02
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ10内 |  | t | 1.126 | 4258.09 |  | 4794.61
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ12~25 |  | t | 7.881 | 3972.39 |  | 31306.41
18 | 010515001003 | 现浇构件箍筋 | 1.箍筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ10以内 |  | t | 0.918 | 5378.73 |  | 4937.67
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 42525.7
19 | 010607004001 | 钢丝网门窗 | 1.钢丝网门窗 2.网孔尺寸:45×45 3.其他:做法参12J003/F11页 |  | m2 | 80.957 | 82.23 |  | 6657.09
本页小计 | [8 empty] | 151219.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010607004002 | 镀锌钢管围墙 | 1.钢珊栏高度:1.8m 2.立柱种类、规格:镀锌方钢 口50×50×3.0mm 3.竖向杆件种类、规格:镀锌方钢 口22×22×2.0mm |  | m2 | 50.74 | 706.91 |  | 35868.61
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 6543.96
21 | 010802001001 | 不锈钢门 | 1.门类型:不锈钢门 2.其他详见设计图纸 |  | m2 | 2.2 | 1035.4 |  | 2277.88
22 | 010802001002 | 可开启栅栏门 | 1.可开启栅栏门 2.其他详见设计图纸 |  | m2 | 5.28 | 807.97 |  | 4266.08
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 30425.39
23 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋1） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆 2.干铺聚酯无纺布滤水层200g/m^U2^U 3.3+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅰ型聚酷胎-20℃),距建筑完成面最高点卷起300 4.2厚非固化橡化沥青防水涂料 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.最薄处20mm厚发泡水泥,找坡2% |  | m2 | 104.318 | 291.66 |  | 30425.39
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 32178.95
24 | 011102003001 | 块料地面（地1） | 1.10厚防滑砖铺实拍平,稀水砂浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料两道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7 灰土 |  | m2 | 108.905 | 262.45 |  | 28582.12
25 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢1） | 1.5-7厚面砖,水泥砂浆擦缝 2.4厚1:1水泥砂浆水重20%配套专用胶粘剂粘结层 3.6厚1:2水泥砂浆 4.7厚1:3水泥砂浆 5.2厚配套专用界面砂浆批刮 |  | m2 | 25.78 | 139.52 |  | 3596.83
本页小计 | [8 empty] | 105016.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 126936.91
26 | 011204003001 | 块料墙面（内1） | 1.1:1水泥砂浆勾深缝后纯白水泥膏擦缝 2.贴4~8厚防潮砖 3.5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(掺5%防水剂) 4.15厚1:2.5防水水泥砂浆(掺5%防水剂) |  | m2 | 381.054 | 170.9 |  | 65122.13
27 | 011204003002 | 块料墙面（外1） | 1.外墙面砖5厚,填缝剂填缝,配套专用胶粘剂粘结 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.9厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 294.244 | 210.08 |  | 61814.78
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 7196.4
28 | 011406001001 | 顶棚涂料（棚1） | 1.刷涂料一底两面 2.涂刮聚合物防水涂料防潮层 2厚 |  | m2 | 98.057 | 73.39 |  | 7196.4
|  | 措施项目 | [6 empty] | 37162.65
29 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 |  | m2 | 340.352 | 14.48 |  | 4928.3
30 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 138.946 | 17.2 |  | 2389.87
31 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架 高度(m以内) 10 |  | m2 | 53.42 | 8.77 |  | 468.49
32 | 011702001002 | 垫层 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 11.028 | 30.99 |  | 341.76
33 | 011702001001 | 筏板基础 | 1.满堂基础模板 无梁式 |  | m2 | 43.793 | 49.56 |  | 2170.38
34 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.7m内 1.8内 |  | m2 | 190.795 | 64.19 |  | 12247.13
35 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 7.011 | 65.21 |  | 457.19
36 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 107.133 | 65.83 |  | 7052.57
37 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 130.379 | 54.51 |  | 7106.96
38 | 011702025001 | 压顶 | 1.压顶、扶手模板 |  | m | 148.4
本页小计 | [8 empty] | 171295.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
合 计 | [8 empty] | 484277.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【机动支队犬舍建设工程-
总价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-建筑部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 22773.32 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 22773.32
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【机动支队犬舍建设工程-
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 犬舍建设工程-建筑部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 8390.17
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 8390.17 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【机动支队犬舍建设工程
规费、税金项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-建筑部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 515440.5 | 9 |  | 46389.65
合 计 | [6 empty] | 46389.65
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【机动支队犬舍建设工程-_1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称： 犬舍建设工程-安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 118070.69
1.1 | 电气工程 | 47200.96
1.2 | 给排水工程 | 63550.11
1.3 | 防雷工程 | 7319.62
2 | 措施合计 | 11092.99
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 10213.53
2.2 | 其他措施费 | 879.46
3 | 其他项目 | 2855.33 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2855.33
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 132019.01
5 | 增值税销项税额 | 11881.71 |  |  | －
6 | 总造价 | 143900.72
7 | 人工费 | 24511.79
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 143,900.72 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【机动支队_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电气工程 | [6 empty] | 47200.96
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 22.5 | 8.58 |  | 193.05
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.填方来源、运距:利用方 |  | m3 | 22.11 | 19.55 |  | 432.25
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 0.39 | 53.68 |  | 20.94
4 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AL1 2.箱体尺寸:600×1800×200mm 3.安装方式:落地安装 4.其他:详见设计图纸 |  | 台 | 1 | 2245.7 |  | 2245.7
5 | 030411003001 | 镀锌防水桥架 | 1.名称:镀锌防水桥架 2.规格:200mm×100mm 3.材质:镀锌钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 95.94 | 92.69 |  | 8892.68
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗配 |  | m | 50 | 88.96 |  | 4448
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 253.96 | 14.18 |  | 3601.15
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-4×50+1×25mm² 3.敷设方式:线管、槽内敷设 |  | m | 50 | 206.81 |  | 10340.5
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号、规格:ZR-BV-2.5mm2 3.敷设方式:线管内敷设 |  | m | 913.4 | 3.34 |  | 3050.76
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号、规格:ZR-BV-4mm2 3.敷设方式:线管内敷设 |  | m | 276.57 | 4.4 |  | 1216.91
本页小计 | [8 empty] | 34441.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4×50+1×25mm² 3.安装部位:户外 4.电压等级:1kV以下 |  | 个 | 2 | 338.72 |  | 677.44
12 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 |  | 个 | 18 | 40.9 |  | 736.2
13 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单极开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 |  | 个 | 20 | 30.56 |  | 611.2
14 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二联单极开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 |  | 个 | 18 | 33.41 |  | 601.38
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 56 | 8.31 |  | 465.36
16 | 030412001001 | LED防水防尘灯 | 1.名称:LED防水防尘灯 2.型号、规格:1×8W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 20 | 128.88 |  | 2577.6
17 | 030412001002 | 灭蝇灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.型号、规格:1×1W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 18 | 130.69 |  | 2352.42
18 | 030412006001 | 紫外线消毒灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.型号、规格:1×1W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 18 | 185.83 |  | 3344.94
19 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 33.4 | 14.55 |  | 485.97
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统 |  | 系统 | 1 | 906.51 |  | 906.51
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 63550.11
|  | 土方工程 | [6 empty] | 35183.2
21 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 |  | m3 | 14.3 | 8.58 |  | 122.69
本页小计 | [8 empty] | 12881.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040101002003 | 挖运沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.余土外运运距:综合考虑 |  | m3 | 119.24 | 29.14 |  | 3474.65
23 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.填方来源、运距:利用方 |  | m3 | 14.23 | 19.55 |  | 278.2
24 | 040103001003 | 回填中粗砂 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 |  | m3 | 100.55 | 261.54 |  | 26297.85
25 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 0.07 | 31.31 |  | 2.19
26 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:碎石砂 2.厚度:150mm |  | m3 | 15.23 | 328.8 |  | 5007.62
|  | 给水部分 | [6 empty] | 5753.35
27 | 031001007001 | 钢塑复合给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质:钢塑复合给水管 3.规格:DN20 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗及水压试验 |  | m | 4.8 | 24.27 |  | 116.5
28 | 031001007005 | 钢塑复合给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质:钢塑复合给水管 3.规格:DN25 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗及水压试验 |  | m | 4.8 | 29.26 |  | 140.45
29 | 031001007004 | 钢塑复合给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质:钢塑复合给水管 3.规格:DN32 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗及水压试验 |  | m | 7.2 | 34.01 |  | 244.87
本页小计 | [8 empty] | 35562.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031001007002 | 钢塑复合给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质:钢塑复合给水管 3.规格:DN40 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗及水压试验 |  | m | 12 | 39.52 |  | 474.24
31 | 031001007003 | 钢塑复合给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质:钢塑复合给水管 3.规格:DN50 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗及水压试验 |  | m | 41.55 | 47.26 |  | 1963.65
32 | 031001006001 | PPR给水管 | 1.安装部位:室内 2.材质:PP-R冷水管 3.规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗及水压试验 |  | m | 76 | 20.54 |  | 1561.04
33 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:螺纹水表 2.规格型号:DN50 3.安装部位(室内外):室外 4.连接形式:螺纹连接 5.其他详见设计图纸 |  | 组 | 1
34 | 031004014003 | 水龙头 | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:螺纹连接 |  | 个 | 20 | 25.33 |  | 506.6
35 | 031003001001 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 20 | 37.3 |  | 746
|  | 排水部分 | [6 empty] | 22613.56
36 | 031004014002 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.规格:De110 3.其他详见设计图纸 |  | 个 | 20 | 70.81 |  | 1416.2
37 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:单盆 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:金属软管,排水栓,存水弯等 |  | 组 | 20 | 464.81 |  | 9296.2
本页小计 | [8 empty] | 15963.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031001006002 | HDPE排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE管，De110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 137.51 | 23.72 |  | 3261.74
39 | 031001006005 | HDPE排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE管，DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 14.4 | 63.7 |  | 917.28
40 | 031001006004 | HDPE排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE管，DN300 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 48.8 | 103.99 |  | 5074.71
41 | 031001006006 | 屋面排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC管，De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 60.8 | 28.79 |  | 1750.43
42 | 031004014004 | 屋面排水管篦子 | 1.屋面排水管篦子 |  | 个 | 20 | 44.85 |  | 897
|  | 防雷工程 | [6 empty] | 7319.62
43 | 030409006001 | 接闪杆 | 1.名称:避雷小短针 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:在避雷网上安装 |  | 根 | 51 | 22.02 |  | 1123.02
44 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 |  | m | 115.75 | 17.54 |  | 2030.26
45 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下 |  | m | 128 | 18.78 |  | 2403.84
本页小计 | [8 empty] | 17458.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:利用梁内钢筋 |  | m | 115.75 | 8 |  | 926
47 | 030409001001 | 镀锌连接板 | 1.名称:接地极 2.规格:-40×4mm 3.材质:镀锌钢板 |  | 块 | 4
48 | 030409002001 | 水平接地线 | 1.名称:水平接地线 2.规格:-40×4mm 3.材质:镀锌扁钢 |  | m | 10 | 65.97 |  | 659.7
49 | 030409002002 | 垂直接地线 | 1.名称:垂直接地线 2.规格:50×50×5mm 3.材质:镀锌角钢 |  | m | 2.5 | 70.72 |  | 176.8
50 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
|  | 措施项目 | [6 empty] | 879.46
51 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
52 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 879.46 |  | 879.46
本页小计 | [8 empty] | 2641.96
合 计 | [8 empty] | 118950.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【机动支队犬舍建设工程-_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 10213.53 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 10213.53
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【机动支队犬舍建设工程-_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 犬舍建设工程-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2855.33
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2855.33 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【机动支队犬舍建设工程_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 132019.01 | 9 |  | 11881.71
合 计 | [6 empty] | 11881.71
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【机动支队犬舍建设工程-_2
单位工程招标控制价汇总表
工程名称： 犬舍建设工程-市政部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 23287.26
2 | 措施合计 | 1118.22
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1118.22
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 406.62 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 406.62
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 24812.10
5 | 增值税销项税额 | 2233.09 |  |  | －
6 | 总造价 | 27045.19
7 | 人工费 | 6449.26
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 27,045.19 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【机动支队_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 23287.26
1 | 040202001001 | 路床碾压检验 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 164.4 | 2.31 |  | 379.76
2 | 040202002001 | 灰土垫层 | 1.150mm厚3:7灰土向外坡4% |  | m2 | 164.4 | 34.22 |  | 5625.77
3 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度:150mm 3.面撒1:1水泥沙子压实赶光 |  | m2 | 164.4 | 105.12 |  | 17281.73
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 23287.26
合 计 | [8 empty] | 23287.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【机动支队犬舍建设工程-_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-市政部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 1118.22 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-市政部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1118.22
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【机动支队犬舍建设工程-_2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 犬舍建设工程-市政部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 406.62
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 406.62 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【机动支队犬舍建设工程_2
规费、税金项目清单与计价表
工程名称： 犬舍建设工程-市政部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 24812.1 | 9 |  | 2233.09
合 计 | [6 empty] | 2233.09
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13