暨南大学番禺校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目10kV供配电工程施工专业承包

招标文件

- 工程量清单

招  标 单 位：广州市重点公共建设项目管理中心

造价咨询单位：广东省国际工程咨询有限公司

日        期：2025年9月

目录

第七章 工程量清单	- 1 -

第一部分   工程量清单计价须知	- 2 -

第一节  工程量清单计价说明	- 2 -

一、总说明	- 2 -

二、分部分项工程量清单计价说明	- 6 -

三、措施项目清单计价说明	- 7 -

四、其他项目清单计价说明	- 9 -

五、税金计价说明	- 11 -

六、其它说明	- 11 -

第二节 工程量清单计价补充规定	- 13 -

一、 通用建筑工程计价补充说明	- 13 -

二、 通用安装工程计价补充说明	- 21 -

三、拆改工程计价补充说明	- 26 -

四、机电安装工程各系统申报新增主材、综合单价，主材费、安装费界定表	- 28 -

第二部分   工程量清单填报须知	- 29 -

第三部分   工程量清单	- 32 -

第一部分   工程量清单计价须知

第一节  工程量清单计价说明

一、总说明

1、本项目执行《建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）》、《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市〔2019〕6号）、《关于调整<广东省建设工程计价依据2018>计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号、《关于贯彻执行<建设工程工程量清单计价标准>及九项专业工程工程量计算标准的实施意见》（粤标定函〔2025〕24号）的相关规定。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。

2、凡在本说明中已明确的须按本说明执行。本说明与工程量清单互为补充、解释，当两者有矛盾时，解释顺序以清单优先于说明。

3、清单项目特征中综合考虑的内容，不因设计变更等原因调整价款。

4、工程总报价由分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价和增值税销项税额四部分组成，其中分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价除专业工程暂估价含税外，余均为不包含进项税额的报价。同时报价应结合现场踏勘情况，充分考虑工程施工管理和施工组织设计涉及的内容，不允许报价与工程施工管理和施工组织严重脱节或工程量清单各项单价存在严重不合理报价。

5、“项目特征”是指载明构成工程量清单项目自身的本质及要求，用于说明设计图纸、技术标准规范及招标文件所要求完成的清单项目的文字性描述。工程量清单项目中“项目特征”的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案、地理气候等阅读、理解并进行报价。

6、当为单价合同时，投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列或修正；当为总价合同时，投标人认为工程量清单缺陷时，包括不限于工程量清单多列项、错漏项、项目特征不符、工程数量偏差及其他同类，投标人应以招标图纸、合同价款进行充分考虑计算，招标人有权不再调整相关费用。

7、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

8、工程量清单中的主材若属招标人推荐品牌范围的，则按招标人推荐的供货厂家进行报价。

9、投标人所报的材料及设备单价均为到工地结算价（不包含进项税额），即包含原价、采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。

10、投标人填报单价合同工程量清单时，对招标人提供的工程量清单数据及内容、表格格式除招标文件另有约定和单（合）价分析表中可插入行以外，均不得改动并严格按招标文件工程量清单中的项目顺序填写，如有改动因此所造成的责任及后果由投标人自已承担。当为总价合同时，则可以自行充分考虑招标范围内的清单工程量及相关清单项目费用。

11、投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。

12、所有报价的币种均为人民币；工程数量、单价、合价保留两位小数，第三位小数四舍五入。

13、对于工程实施过程中某清单项目或清单项目中的某一项（或某几项）工作内容若实际未发生的，则在结算时应扣除未发生的清单项目或清单项目中未发生部分工程内容的相应费用。

14、合价包干类措施的投入若能满足施工组织和验收要求，则按合同全额支付和结算（招标人统一调配的除外）；若不能满足施工组织和验收要求且经整改10天仍不满足要求的，则由发包人有权另行委托队伍施工，所发生的费用不管有无超过合同中该项目的合价，均全部由承包人负责并在其结算中扣除；经整改后仍不满足要求，按合同约定处理。

15、不合理报价的处理

（1）开标后签订合同前或整个合同执行期间，在保持中标总价不变的情况下，招标人将对经济标投标报价文件进行算术校核和修正。

（2）不合理报价的算术性校核和修正办法如下：

①按招标文件开标、评标及定标办法相关约定执行；

②投标文件综合单（合）价分析表中凡出现费率的必须填报，费率的数据由投标人根据企业自身实力自行填报。投标人在相同专业工程的单（合）价分析表中的费率必须填报一致，否则，评标时以其投标时的报价进行评审，结算时以组成中标价的费率计算。在确定合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价时，以低费率进行计算。如报为0或不填报者则视为0。

③投标文件综合单（合）价分析表中，若填报的材料设备价格与分部分项工程量清单中的主材费价格或《主要材料设备价格表》中相应材料设备价格不一致，按组成中标价的综合单价对应的主材费价格或材料设备价格作为合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价主材价格确定的依据。

④相同清单项目【指专业类别、清单项目名称、项目特征、工作内容、施工部位（如同为地下工程、地上工程、同一栋）、计量单位都相同的清单项目，下同】只需填报一个综合单价分析表，工程量清单计价表中的综合单价须与综合单价分析表中的综合单价对应一致，否则结算时以组成中标价的综合单价计算。

⑤相同清单项目只能有一个投标单价，若相同清单项目出现两个或两个以上投标单价，结算时原合同数量的综合单价以组成中标总价的相应投标单价计算；超出原合同清单数量外的新增数量，其综合单价按以上相应投标单价中的最低值计取。同一主材只能有一个投标单价，若相同主材出现两个或两个以上投标单价，结算时原合同数量的主材单价以组成中标总价的相应投标单价计算；超出原合同清单数量外的新增数量，其综合单价按以上相应主材投标单价中的最低值计取。

⑥招标文件（含招标控制价）规定的成本参考价，是指招标人为项目管理的需要，对部分综合单价、合价或主材单价设定成本参考价。如投标人的报价低于成本参考价的，应在中标后提供能证明此部分单价来源的相关资料，中标后必须承诺按不低于成本参考价的标准实施；实施过程需严格按照招标人的相关管理办法进行看样定板，招标人将按不低于成本参考价对应的材料质量档次进行看样定板，承包人不得因此提出调价要求。如投标人的报价低于相应成本参考价的，如相应工程内容不实施，除相应费用不计取外，还应在结算金额中扣减相应的价差【价差扣减金额=（成本参考价-中标价）×合同清单工程量】。成本参考价不作为评标阶段的符合性审查内容。

成本参考价一览表

| 序号 | 清单项目名称 | 成本参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组（含环保工程） 1200KW | 113万元/套 | 综合单价 |

16、非承包人原因引起的分部分项工程量变化，其综合单价的调整原则：

（1）对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在15%以内时，其综合单价不做调整，执行原有合同综合单价。

（2）适用于机电安装工程（含智能化）：对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在15%以外，且该清单项目原综合单价＞(1+100%)×基准价（基准价指以合同约定的合同外新增项目计价规定核算的综合单价，下同），或原综合单价＜(1-80%)×基准价，对超过招标工程量15%以外部分（如超过16%，只对1%的部分进行调整）其综合单价按基准价进行调整和结算。

除机电安装工程（含智能化）以外：对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在15%以外，且该清单项目原综合单价＞(1+50%)×基准价（基准价指以合同约定的合同外新增项目计价规定核算的综合单价，下同），或原综合单价＜(1-50%)×基准价，对超过招标工程量15%以外部分（如超过16%，只对1%的部分进行调整）其综合单价按基准价进行调整和结算。

（3）不满足上述第（2）点的，综合单价不做调整，执行原有合同综合单价。

17、投标文件有漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，招标人不因此另行增加合同费用；在工程结算时，按施工实际工程数量减漏项项目招标工程数量计算增减工程量，增减工程量乘以漏项项目综合单价作为漏项项目结算款，漏项项目综合单价按基准价计算。

二、分部分项工程量清单计价说明

分部分项工程量清单：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，采取综合单价包干计价的项目。综合单价是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、不可预见费、夜间施工增加费、暗室增加费、机电安装工程超高增加费、建筑物超高增加人工、机具费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费（机电安装工程）、预算包干费等。综合单价包干的项目，除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，无论施工条件或施工图纸是否发生变化，在合同执行期内综合单价固定不变。各费用定义如下：

1、人工、材料、机具费、管理费和利润的定义按《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市〔2019〕6号）的规定执行。

2、不可预见费指市场物价的不稳定因素、政府部门颁发的各项调价文件、气候等自然条件的不利影响（不可抗力除外）、技术经济条件发生变化（如资源、劳力、交通条件等）、国家宏观经济调控政策的影响所产生的额外一切费用（项目建设所必须、政府专门针对本项目的文件规定除外）。

3、夜间施工增加费：指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。

4、暗室增加费：指在洞内、地下室内、库内或暗室内、设备及大口径管道内、管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内等特殊施工部位（需要照明）进行施工增加费，施工人工降效及照明等费用，此费用包含《关于调整<广东省建设工程计价依据2018>计价规则的通知（粤标定函〔2025〕22号）》中的人工和（或）施工机具降效费用以及相关措施实施费用。

5、机电安装工程超高增加费：指各专业安装工程操作物距离楼地面一定高度时，人工、机具降效、材料垂直运输等增加的相关费用。

6、房屋建筑与装饰工程超高增加人工、机具费：指建筑物高度20m以上人工、机具降效包括工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加的时间、垂直运输影响的时间以及由于人工降效引起的机械降效等费用。

7、高层建筑增加费：指机电安装工程高度在20m以上的工业与民用建筑，人工、机具降效、材料垂直运输等增加的相关费用。

##### 8、脚手架搭拆费（机电安装工程）：指机电安装工程施工（含拆除）需要的各种脚手架搭、拆费用。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人须进行整改。

9、预算包干费，包括以下内容：施工雨（污）水的排除；因地形、施工组织影响等因素造成的二次运输（包括场内外料具的多次搬迁）；20m高以下的工程用水加压措施；场地清理及其垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；机电安装后的补洞（槽）工料费；施工材料堆放场地租赁费（含办理用地手续费的费用）；补洞工料费；工程半成品、成品保护费；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；基础埋深2m以内挖土方的塌方。场地清理及垃圾外运项若承包人未按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用由承包人承担。若专业工程承包人产生的垃圾与总承包管理单位产生的垃圾责任划分不清且不按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用按专业工程承包单位与总承包单位各自合同造价占总合同造价的比例分摊。补洞工料费（含各时期各类设计变更引起的补洞工料）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复费用等，补洞工作（含机电安装后的补洞）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复等。该费用已经含在各单位工程的分部分项清单综合单价中。

三、措施项目清单计价说明

措施项目是指为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产、环境保护等方面的项目。其发生的费用为措施项目费，指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，完成本招标项目施工，发生于该招标项目承包期内非工程实体项目费用。措施项目的实施须满足政府职能部门及发包人制定的相关规定要求。

招标人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，因此投标人在报价时，应结合现场踏勘情况，根据本企业的实际情况和拟采用的施工方案，详细分析其所含的项目特征和工程内容，自行报价。投标人没有计算或少计算的费用，视为已包括在其他相关费用内。

#### （一）绿色施工安全防护措施费

指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境所需要的费用。依据《广东省建设工程计价依据(2018)》、《关于调整<广东省建设工程计价依据2018>计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号），绿色施工安全防护措施费由文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施和安全生产措施组成。其中安全生产措施应单独列项，费用不可竞争，且应符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）及我省有关文件规定。

1.文明施工措施，内容包含组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、用工实名管理等。

2.环境保护措施，内容包含扬尘控制、噪音与振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下和周边设施文物资源保护、节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与施工用地保护、发展绿色施工“四新”技术等。

3.临时设施措施，内容包含现场办公生活设施、施工现场临时用电、施工现场临时用水设施、施工现场设施、临时设施维护及拆除等。

4.安全生产措施，内容除包含临边洞口交叉高处作业防护、保健急救措施、安全检测费用、施工机具防护、人员安全与健康管理等之外，还包含安全生产责任险保费以及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）相关要求。

- 其他措施项目费

##### 1、为配合第三方检测所发生的费用

指承包人配合发包人委托第三方检测所发生的人工、材料（如送检材料样品）、机械及配合费用（含提供检测工作条件的费用，检测工作条件包括桩基检测平台、支墩平台、桩顶钢筋加密和桩帽、换填等加固措施、机械进场道路、场地硬化、场地清理平整、复原清运等），对检测造成的孔洞等由承包人按技术要求采用合格材料修补恢复的费用。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。发包人委托第三方检测费用不含在投标报价内，其检测费用由发包人另行支付给第三方检测单位。由发包人委托第三方检测的项目，如果检测一次或数次不合格，其检测费用由承包人承担，发包人只承担检测合格时的检测费用，检测不合格的工程项目承包人须免费返工到合格为止。该费用统一在“安装工程”的措施其他项目中填报。

##### 2、其他措施费用

以上措施项目没有体现的，施工中又必须发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他措施费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用合价包干。

四、其他项目清单计价说明

其他项目清单报价除合同约定和政府针对本项目的文件规定可以调整的以外，合同执行期内固定不变。

##### 1、暂列金额

发包人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中，用于招标时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。暂列金额在投标报价时，以招标人正式公布的固定金额进行填报，计量支付时，以合同计列的暂列金额为限额，按合同约定和承包人实际完成的工作量依据合同变更计价原则计量支付，未使用部分仍归发包人所有。

##### 2、运行维护管理费用

指本项目工程完工后至移交前供电设施的维护、抢修、运行管理的相关手续等内容。在运行管理过程中，中标单位须投入足够的具有供电部门要求的持证人员及相关设备，对承包范围内的线路及设备进行运行维护管理，对突发设备的故障立即安排抢修，确保供配电系统的正常运行。该费用含人工、机械、材料（含备品备件）、管理费等。运行维护管理时间暂定为  6  个月，该费用按月综合单价包干，按实际时间计量。不足一个月的，该部分费用=月综合单价÷30天×天数。该综合单价成本参考价格为  1  万元/月，实施过程承包人必须严格按照招标文件及发包人要求执行，承包人不得因此提出调价要求；如该项目不实施，则按成本参考扣除。该费用统一在的其他项目清单中填报。

承包人必须派出不少于2名（每天24小时值班共分3班）具有相关资质人员驻现场进行维护、运行管理工作。在出现险情或供电中断时，无论事故责任是否在承包人，承包人都应先积极采取合理措施（包括垫付费用等）尽快抢修，以恢复正常供电，以减少损失和损害，防止事态扩大。若承包人未采取合理措施而导致损失和损害扩大，则无论事故责任是否在承包人，损失和损害扩大部分均由承包人承担。费用按以下原则执行：

（1）因承包人自身责任、过失造成的抢修，除费用自理及按照国家规定由行政主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人损失，并承担违约责任。

（2）因其他单位责任、过失造成的抢修，抢修工程量根据现场实际签证进行索赔，综合单价参照合同条款关于变更定价原则执行，因抢修导致摊销量变化和赶工措施不予计价。

##### 3、工程保险费

是指发包人与承包人在本合同中约定，由发包人委托承包人为本合同工程购买的建筑（安装）工程一切险、安全生产责任险中的第三者人身伤亡和财产损失、赔偿以及因此造成的事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律服务和诉讼等相关保险、及其他保险（为运至施工场地内用于工程的材料和待安装工程设备办理），不包含承包人为转移自身安全责任风险所发生的费用。该费用在投标报价时，以招标人正式公布的固定金额进行填报，计量支付、结算时，以合同计列的工程保险费为限额，按实际保费单据计量支付、结算。该费用统一在其他项目清单中填报。

属于承包人为转移自身安全责任风险所发生的费用在投标报价中综合考虑。

##### 4、其他费用

以上其他项目没有体现的，施工中又必须发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他项目费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

五、税金计价说明

增值税销项税额：招标当期根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）和广州地区税务部门有关规定计算，增值税销项税额按税前工程造价的9%计取。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。

六、其它说明

（一）投标人需结合招标文件第五章《技术条件（工程建设标准）》，充分考虑相应风险。

（二）投标人需对现场进行勘察，清楚了解现场施工条件，投标人对现场的使用需满足基坑支护设计图纸的要求，所有因现场条件限制（如基坑周围堆载限制等）而导致实际施工成本的增加，由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，中标人不得另外要求计取任何费用。

（三）地下管线保护费用（含地下管线探测、施工出入口位置的地下管线保护）：是指施工时遇到红线内外地下管线（含施工出入口位置的地下管线）所发生的管线探测、避让、保护和由此停工而发生的损失等全部费用由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，中标人不得另外要求计取任何费用。

（四）总承包管理和配合服务费

指施工总承包单位根据发包人的要求和合同约定对发包人另行发包的专业承包工程实施单位进行统一管理和配合服务所发生的费用，包括总承包管理费和专业工程配合服务费。

总承包管理包括但不限于以下工作内容：项目总进度计划管理和协调；信息管理；公共临时设施管理；公共文明施工和安全生产设施管理；现场综合管理；总体协调配合；提供标高基准点、平面控制轴线、墨线；提供工作面；成品保护。办理项目竣工验收、竣工结算、竣工资料（含提供竣工图电子版）和竣工备案及其它管理工作。施工总承包单位对工程质量及施工现场的安全生产、文明施工等工作负总责。

专业工程配合服务包括但不限于以下工作内容：为发包人另行发包的专业承包单位提供生产、生活用设施搭建场地；提供现有运输道路和通道；提供施工用水、用电的接驳点；提供现有公共临时设施；提供现有水平、垂直运输设施及其使用费；提供现有外排栅、外脚手架以及其它配合服务。

总承包管理和配合服务费还包含与正在施工相关施工单位进行交叉作业、资料、施工场地、现场已有的临时设施、工作面的交接以及其他相关配合费用。

总承包管理和配合服务费由另行发包的专业承包工程承包人向总承包单位交纳，在各专业承包单位进场后，总承包与各专业承包单位签订施工总承包管理合同，根据相关约定收取该部分费用，但该费用不超专业工程施工合同价格的1.5%。

（五）施工现场便道、便桥费用

指为本工程施工管理而发生的确保道路畅通，满足车辆、机械运输的正常需要，进行便道、便桥搭设的费用，包括必须修筑的施工便道、便桥及道路两旁满足施工要求的临时排水设施的铺设和维护、以及由于施工需要而发生临时占用道路、租赁、恢复等全部费用。该费用由投标人综合考虑在投标报价中（已单独开列清单项目除外），招标人不另行支付费用。

- 工程量清单计价补充规定

凡在本说明中已明确的须按本说明执行；在本说明中未明确的则按《建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）》及相应专业工程量计算标准等国标规范的规定执行；以上均未明确的则按广东省建设工程计价依据(2018)《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等专业定额的规定执行。

本计价补充规定套用顺序：通用项目有明确的按通用项目执行；通用项目没有明确的，按其图纸所属专业优先套用相应专业清单项目，相应专业清单项目没有可套用的则参考其他专业清单项目。

- 通用建筑工程计价补充说明

##### D.砌筑工程

共性问题的说明

（1）砌筑工程计价综合考虑截面尺寸、施工高度、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等，包括砂浆制作、运输、砌筑、材料运输等相关费用。

（2）当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差。

（3）砌体内钢筋加固另列清单项目计量。

###### D.1 砖砌体

1.砖地沟、明沟

（1）计价同时综合考虑砖规格、垫层厚度、刮缝抹灰、设置沉降缝、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括土方挖、运（含场内外运输）、填；铺设垫层；底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；砌砖；刮缝抹灰；材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体、垫层材料种类、沟截面尺寸，按设计图示中心线长度以米计算。

（4）当砌体或垫层材料种类发生变更时，只调整砌体或垫层材料的价差；当沟截面尺寸发生变更时，按砌体截面积比进行换算。

##### E.混凝土及钢筋混凝土工程

###### E.1主要钢筋混凝土构件清单项目

共性问题的说明

（1）计价综合考虑构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等。

（2）计价包括混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用。

（3）混凝土计量分结构类型（包括垫层、基础、柱、梁、板、墙、楼梯、散水、坡道、室外地坪、电缆沟、地沟、台阶、扶手、压顶、后浇带、零星构件等）、混凝土种类及混凝土强度等级划分，其中垫层、基础、柱、梁、板、墙、楼梯、扶手、压顶、后浇带、零星构件按设计图示尺寸以立方米计算；散水、坡道、室外地坪、台阶按设计图示尺寸以水平投影面积计算；电缆沟、地沟按设计图示以中心线长度计算，不扣除构件内钢筋，预埋铁件、预留压浆孔道所占体积。

（4）当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差。

（5）各类混凝土构件内钢筋、预埋件另列清单项目计量。

1.现浇混凝土基础

（1）现浇混凝土基础：计价综合考虑基础形式（如带形基础、独立基础、满堂基础、设备基础（含螺栓孔灌浆）、桩承台基础等）、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。混凝土基础清单项目不包含垫层，垫层（或找坡层）另列清单项目计量。

2.现浇混凝土柱

现浇混凝土柱：计价综合考虑柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形）、类型（独立柱、构造柱）、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算。

3.现浇混凝土板

混凝土板：计价综合考虑板类型【有梁板（包括主、次梁与板）、无梁板（含板和柱帽）、平板等】、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计量，不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积。

4.现浇混凝土其他构件

（1）混凝土零星构件：计价综合考虑零星构件类型（阳台、雨篷、栏板、反檐、天沟、挑檐、压顶、扶手、花池、房上水池、其他混凝土小型构件）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计量。不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积。

（4）盖板：混凝土盖板计价综合考虑规格、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、安装样式、嵌缝、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等。盖板计量分混凝土强度按图示尺寸以立方米计算。混凝土强度等级发生变更时，只调整材料价差。

###### E.2钢筋工程

1.钢筋清单项目

（1）计价综合考虑钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等。

（2）计价包括材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用。

（3）钢筋清单项目计量分钢筋等级（包括Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、IV级钢），计量按图示设计尺寸（包含设计搭接长度、弯钩长度、支撑钢筋）以中心线计算，属于设计要求的措施钢筋需计入清单工程量。

（4）现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”在编制招标工程量清单时，如果设计未明确，工程数量为暂估量，结算时按现场签证数量计算。

2.预埋铁件清单项目

（1）计价综合考虑钢材类型、规格、尺寸等。

（2）计价包括预埋铁件、预埋螺栓（不包括化学螺栓、高强螺栓等）、制做、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用。

（3）按设计图示尺寸以质量计算。地下室墙体止水螺栓不计入预埋件费用中，应在措施项目费用模板单价内综合考虑。

###### E.3混凝土模板

计价包括模板制作，模板及支撑安装，刷隔离剂，模板及支撑拆除，清理模板粘结物及模内杂物，模板及支撑整理、小修、堆放。

工程量计量分混凝土构件（垫层、基础、基础联系梁、柱、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、柱帽、楼梯、构造柱、圈梁、过梁、零星现浇构件、挡土墙、井池、电缆沟、地沟、台阶、后浇带、叠合构件后浇混凝土模板等），计价综合考虑模板材质类别。

1.基础模板

综合考虑基础类型，按模板与现浇混凝土垫层的接触面积计算。

2.柱面模板

按模板与现浇混凝土垫层的接触面积计算。

##### H.门窗工程

1.门窗工程清单项目

（1）门综合考虑门框、门板框、门耳、门轴、挡板插架、门腹板、百叶窗页、防鼠网、门栓、门遮板及各种五金配件等，油漆、防腐油、塞口、填缝等；计价包括成品门（含配套门框、门套）、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷（如有）、材料运输等相关费用。智能锁另行开项。

（2）窗综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等；计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理（如有）等相关费用。

##### L.楼地面装饰工程

共性问题说明：因各类管线施工致使找平层及结合层厚度变化而增减的费用均不作调整。计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度，砂浆种类不包括保温砂浆、防水砂浆。因工序搭接、预留孔洞所需的开槽、开孔费用含在相应清单费用内，不另行计算。材料的切割、磨边费用已含在相应清单费用内，不另行计算。

###### L.1（整体面层及找平层）

1.细石砼楼地面

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型。

（2）计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用。

（3）计量分砼等级、砼厚度按设计图示尺寸以面积计。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟、柱、垛、附墙烟囱及孔洞等所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

（4）当砼等级、砼厚度发生变化时，调整面层材料的价差。

2.自流坪楼地面

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度。

（2）计价包括基层处理、涂界面剂、涂刷中层漆、打磨吸尘、镘自流平面漆、拌合自流平面浆料、面层、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料按设计图示尺寸以面积计。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟、柱、垛、附墙烟囱及孔洞等所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

（4）当面层材料、厚度发生变更时，调整材料价差。

##### L.2踢脚线

1.水泥砂浆踢脚线、石材踢脚线、块料踢脚线、木质踢脚线、金属踢脚线

（1）计价综合考虑面层规格、颜色；砂浆种类、配合比、厚度；底层做法；防护材料种类。

（2）计价包括底层、面层、防护、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料种类按设计图示以面积计算。

（4）当面层材料种类发生变更时，调整面层材料的价差。

##### M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

###### M.4（墙面块料面层）、M.5（柱、梁面镶贴块料）、M.6（镶贴零星块料）

1.墙面一般抹灰

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型。

（2）计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞面积，不扣除挂镜线和墙与构件交界处的面积。附墙柱、梁、垛、烟窗侧壁并入相应的墙面面积内；门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算；外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算；内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算。

2.墙、柱、梁面、零星项目找平层

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度。

（2）计价包括基层处理、抹灰找平、砂浆制作、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞面积，不扣除挂镜线和墙与构件交界处的面积。附墙柱、梁、垛、烟窗侧壁并入相应的墙面面积内；门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算；外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算；内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算。

###### M.7（墙饰面）、M.8（柱梁饰面）

1.墙面、柱（梁）面装饰板

（1）计价综合考虑基层种类、规格，龙骨规格、中距，隔离层材料种类、规格，面层材料规格、颜色，压条种类规格。

（2）计价包括龙骨、隔离层、基层、面层、压条、材料运输等相关费用。

（3）计量分材料种类按设计图示装饰墙面净长乘以净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3㎡以上的孔洞所占面积。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板均应包含在综合单价中，不再另行计量。

（4）梁（柱）面饰面按设计图示外围尺寸以面积计算，柱帽柱墩并入相应柱饰面工程量内。

（5）当装饰板面层材质、厚度发生变更时，调整装饰板面层材料的价差。当龙骨材质发生变更时，调整龙骨材料的价差。

##### N.天棚工程

###### N.1天棚抹灰

###### 1.抹灰天棚

###### （1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型。砂浆种类不包括保温砂浆、防水砂浆。

###### （2）计价包括基层处理、底层抹灰、面层、材料运输等相关费用。

###### （3）计量按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、跺、柱、附墙烟囱、检查口及管道所占面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。

###### N.2天棚吊顶

1.天棚吊顶清单项目

（1）计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨的中距、规格；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用等。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位及沿边的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量。

（2）计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层板铺贴、基层油漆、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等。

（3）平面天棚计量按设计图示尺寸以水平投影面积计算；跌级天棚和艺术造型天棚按按设计图示尺寸以水平投影面积计算,天棚面中的灯槽及跌级天棚面积不展开计算；扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积, 不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3m²的独立柱、孔洞所占面积。天棚若为成品配套材料的，结算时扣除规格与龙骨尺寸相符的灯盘所占面积的面层材料费。

（4）当面层材料品种、规格、厚度、龙骨材质发生变更时，调整面层材料、龙骨的价差。

##### P.油漆、涂料、裱糊工程

1.油漆、涂料、糊裱清单项目

（1）计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类。

（2）计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用。

（3）计量分材料种类按图示尺寸以平方米计算。

（4）当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差。

- 通用安装工程计价补充说明

      - 1.柴油发电机组

（1）计量包括柴油发电机组及环保工程的设备供应及安装，分不同的型号，不分安装方式，按设计图示数量以“套” 为计量单位计算。

（2）计价包括柴油发电机组设备本体、环保工程及附件安装，具体包括：柴油发电机组成套设备供应及安装、送配电系统安装、供回油系统（包括管道及储油装置）安装、排烟管道安装及隔热处理、发电机房照明、消音、隔音、送排风系统（送排风管安装）、尾气净化处理（净化器安装）、基础型钢制作安装、二次灌浆，空载调试、负载调试、单机试运转，补刷(喷)油漆，引下线制作安装、接地，端子箱(汇控箱)安装，辅助设备安装，带防护罩的还应包括防护罩的安装，保护层安装、专用机具、专用垫铁、特殊垫铁和地脚螺栓安装、支吊架制作安装及自用水系统内容等。

（3）柴油发电机房绿色环保工程（包括消音、排气、尾气治理及设计图纸要求的其他有关内容）根据设计图纸及技术要求，含深化设计及验收，竣工验收须达到行业规范标准并符合技术质量安全规定和通过建设主管部门环保验收要求。

      - 2.变压器

（1）计量包括分不同规格、型号、容量，以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括基础型钢制作安装、除锈刷油，减震器安装，地脚螺栓安装，二次灌浆，本体及附件安装，单机调试、配套温控箱、网门、保护门制安，铜排母线安装，引下线制作安装，端子箱(汇控箱)安装，辅助设备安装，刷(喷)油漆，接地等工作内容；带防护罩的还应含防护罩的安装；需要进行干燥的还应含变压器干燥等相关费用。

      - 3.高压成套配电柜

（1）计量包括分不同型号、规格、母线设置方式、供电回路及设计编号以“台”为计量单位计算。

（2）计价包括基础型钢制作安装、除锈刷油，二次灌浆，柜与柜之间联接的铜排安装，本体及附件安装、调试，支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装，穿通板制作安装，母线及桥架安装，刷(喷)油漆、接地等相关费用。

      - 4.低压开关柜（屏），低压电容器柜

（1）计量包括分不同型号、规格、母线设置方式、供电回路及设计编号以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括基础型钢制作安装、除锈刷油，二次灌浆，柜与柜之间联接的铜排，本体及附件安装、调试，端子板安装、焊(压)接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装、刷(喷)油漆、接地等相关费用。

      - 5.控制箱，配电箱

（1）包括照明配电箱、动力配电箱、动力控制箱、电源自动切换箱、端子箱、插接开关箱等各类箱体。要求箱体应按设计图纸预留安装电源监控、漏电报警、智能照明控制器及面板等其他系统模块的位置。

（2）计量包括按不同的用途及设计编号，不分安装方式，以“台”为计量单位计算。

（3）计价包括基础型钢制作安装、除锈刷油，本件及附件安装、调试、接地、接线等相关费用。

      - 6.母线槽

（1）计量包括本体及配件 [含水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始终端母线、始端箱、插接箱、分线箱、膨胀接头、母线绝缘热缩管等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等全部配件] ，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括本体及配件安装、调试，支吊架制作安装、除锈刷油、接地、防火堵洞、母线槽防护、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装等相关费用。

      - 7.小电器

（1）包括呼叫按钮、呼叫警铃、干手装置、按钮、电笛、电铃、电铃控制器、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁等各类小电器。

（2）计量包括电器、附件及底盒、吊杆等全部配件，分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“个”为计量单位计算。

（3）计价包括按钮、警铃、干手装置等各类小电器本体及配件（含配套的金属软管、电气配管、电气配线）安装、调试、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用。

      - 8.照明开关、插座

（1）计量包括开关、插座面板及附件，分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“个”为计量单位计算。

（2）计价包括底盒安装，本体安装，接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用。

（3）于大堂、电梯厅等有对称形状瓷片、石材装修的部位，开关、插座应安装于瓷片、石材中间位置，实际安装位置与招标图纸表示位置的差异引起的相关工程量(电线、线管)增加的费用已经含于本项目报价中。

      - 9.电力电缆，控制电缆

（1）计量包括分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装等相关费用。

（3）当电缆规格发生变化时，主材价只调整电缆价格，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》有约定的加价系数按其规定，耐火电缆加价3%，B1、B2电缆不加价，如果有两种以上加价百分比的，每项加价的百分比是相加的关系。

      - 10.配管

（1）包括镀锌钢管、镀锌电线管、可挠金属套管、PVC塑料电线管等电气管道。

（2）计量包括分不同材质、不同规格，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（3）计价包括管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装、除锈刷油、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用。

      - 11.线槽、桥架

（1）计量按不同材质，不扣除直通、弯头、异径、三通、四通、管路中间的连接箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度，按设计图示尺寸，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括本体及配件安装（含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及，支（吊）架制作安装、除锈、刷油，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、接地、防火堵洞、伸缩软接头、刷防火漆等相关费用。

（3）当线槽、桥架规格发生变化时，主材价只计算线槽、桥架的价格，直通、弯头、异径、三通、四通、盖板、隔板等不另行计算。

      - 12.配线

（1）计量包括分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、焊压接线端子、接地等相关费用。

（3）当电线规格发生变化时，主材价只调整电线价格，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》有约定的加价系数按其规定，耐火电线加价3%，B1、B2电线不加价，如果有两种以上加价百分比的，每项加价的百分比是相加的关系。

      - 13.普通灯具

（1）普通灯具包括装饰灯、荧光灯、吸顶灯、射灯、应急照明灯等。

（2）计量包括成套灯具及配件（包括吊杆、吊链、吊钩、底座、灯盘、灯头、光源、底盒、轨道、电气控制装置及安装附件）分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“套”为计量单位计算。

（3）计价包括各类预埋件留设、接线盒安装、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊（压）接线端子、支架、调试等相关费用。应急照明灯应含预埋插座。

（4）当灯具于须吊顶区域（如电梯厅、电梯大堂等）安装时，应考虑带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用已经含于本项目报价中。

（5）当灯具采用吊链安装时，须考虑悬吊电线的工程量，相关费用已经含于本项目报价中。

      - 14.电气调整试验

（1）计量包括电气各系统、特殊设备的调试，按“项” 为计量单位计算。

（2）计价包括括电力变压器系统、10KV送配电装置系统、保护装置、自动投入装置、事故照明切换系统、无功补偿装置系统、故障滤波系统、微机监控系统、“五防”系统等系统调试

（3）此费用单项包干，结算时不做调整。

      - 15.防雷接地

（1）计量包括防雷接地系统，按“项”为计量单位计算。

（2）计价包括接地极（板）制安、接地母线敷设、避雷引下线敷设、接地跨接线、金属构件、门窗接地、等电位连接、防雷设施制安、避雷带（网）的连接、接地电阻测试、防雷接地系统调试及验收等相关费用。

（3）此费用单项包干，结算时不做调整。

      - 16.高、低压配电房、变压器房辅助设施

（1）计量包括高、低压配电房、变压器房辅助设施，按“项” 为计量单位计算。

（2）计价包括高(低)压配电房、变压器房内的辅助设施配置，须满足相关规范及供电局验收要求，具体包括绝缘地板胶、指示牌、消防灭火器材、绝缘工具、绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、标语牌、标志牌、结线模拟说明牌、验电笔、结线模拟指示牌、防鼠泥、防鼠挡板、驱鼠器、环境控制箱、电房工具箱、高压绝缘操作杆、变压器固定遮拦灯箱等相关费用。

（3）此费用单项包干，结算时不做调整。

- 17.服务器、工作站

（1）计量包括服务器、工作站，按“套” 为计量单位计算。

（2）计价包括本体及配件（包含软件、电源适配器）安装、接线、调试、运维等相关费用，综合考虑安装方式。

- 18.双绞线缆

（1）计量包括按用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括敷设、线缆绑扎固定、编号、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）安装等相关费用。

- 19.光缆

（1）计量包括按用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米” 为计量单位计算。

（2）计价包括光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用。

- 20.交换机

（1）计量包括交换机，按“台”为计量单位计算。

（2）计价包括本体及配件安装（含SFP/SFP+/QSFP模块、电源适配器、备用电池或UPS电源、扩展模块、配置软件或管理工具、防护外壳、接线、接地、调试等相关费用。

#### 三、拆改工程计价补充说明

拆除工程，分一般拆除、拆装两种情况：

1．一般拆除是指中标人实施时按设计及招标人要求充分考虑采用各种有效的措施，拆除原有建筑实体项目，负责把拆除物清理外运弃置，并结合项目情况综合考虑残值回收、运距及消纳费。结算时工程量以设计图示尺寸按相应计量规则计算；没有设计图纸的以现场签证为准，其中以“项”或“宗”为计量单位计算的，属费用包干项目，投标人依据现场实际踏勘摸查情况，需充分考虑其风险性因素进行投标报价，除合同另有约定外，结算时不作调整。

2．拆装是指中标人实施时按设计及招标人要求充分考虑采用各种有效的措施，保护性拆除原有建筑实体项目，按需存放，并按设计图纸要求实施安装。

###### 机电安装工程一般拆除清单项目

1.高压成套配电柜、直流屏、高压联络柜等拆除清单项目

（1）综合考虑型号、规格及编号，以“台”为计量单位计算。

（2）工作内容包括：包括本体及附件（含支架、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、支持绝缘子、穿通板、接地等）拆除；带防护罩的还应包括防护罩拆除，保留电源端头的保护，现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并结合项目情况综合考虑残值回收、运距及消纳费。

2.低压开关柜（屏）拆除清单项目

（1）综合考虑型号、规格及编号，以“台”为计量单位计算。

（2）工作内容包括：包括本体及附件（含支架、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、端子板、接地等）拆除，保留电源端头的保护，现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并结合项目情况综合考虑残值回收、运距及消纳费。

#### 四、机电安装工程各系统申报新增主材、综合单价，主材费、安装费界定表如下（其中主材的损耗含在相应的综合单价中）

| 序号 | 项名名称 | 主材费内容（不含损耗） | 安装费内容（包括但不限于以下） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 变压器 | 变压器 | 包括基础制作安装，本体安装，配套温控箱、网门、保护门制安，铜排母线制作安装，接地、单体调试等相关费用。 |
|  | 高低压配电柜 | 高低压配电柜 | 包括基础型钢制作安装，本体安装，铜排制作安装，接地、单体调试等相关费用。 |
| 电气系统（含消防报警） | 配电箱 | 箱内开关元件（指主元件，即断路器、漏电开关、自动转换开关、接触器、隔离开关、继电器、浪涌产品、计量表（电度表）、互感器、避雷器）、箱体 | 基础制作安装；箱体内所必需的所有金属隔板、底板等的安装；成套箱体安装；端子板安装；引下线安装；焊铜接线端子、盘柜配线；接地等工作内容。 |
|  | 电缆 | 缆材 | 揭（盖）盖板；电缆敷设；电缆头制作、安装；支吊架、连接体、连接件；接地、试压、测试；防火堵洞；电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试等工作内容。 |
|  | 电线 | 线材 | 支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装；支架制作安装；配线、管内穿线；焊、压接线端子；接地等工作内容。 |
|  | 母线槽 | 直线段母线槽 | 母线槽及配件（水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等）、支吊架制作、安装、除锈、油漆（含防火漆）；分线箱安装；套管制作、安装；防火堵洞、绝缘测试等工作内容。 |
|  | 管道(电) | 管道直材 | 管道敷设；配件管件及安装；支吊架制作安装；套管制作、安装，接线盒（箱）安装；防腐油漆、标识、接地、凿槽、刨沟、修补等工作内容。 |
|  | 开关、插座 | 开关、插座（含面板） | 终端安装；各类预埋件留设；底盒安装；接线；接地；焊、压接线端子等工作内容。 |
|  | 灯具 | 灯具及配件（含光源） | 灯具及配件(含应急装置、光源)安装；各类预埋件留设；底盒安装；金属软管；接线、接地；焊压接线端子；支架；调试等工作内容。 |

有类似的主材可参考上述的界定方式，其余按照广东省定额和广州市补充定额的相关规定界定。

第二部分   工程量清单填报须知

1.本项目分部分项人工费总额为 641001.49元，为本工程分部分项最高人工费总额。此价不作为否决其投标的条款。

2.投标人需按下表格式，在投标文件“投标人认为应提供的资料”处，提交投标报价总表。

投标报价总表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程量清单计价汇总合计 |  |  |
| 二 | 措施项目清单计价汇总合计 |  |  |
| 三 | 其它项目清单计价汇总合计 |  |  |
| 四 | 税金计价汇总合计 |  |  |
| 五 | 投标总报价(一+二+三+四) |  |  |
|  | 其中：1.安全生产措施费 |  | 固定金额 |
|  | 2.暂列金额 |  | 固定金额 |
|  | 3.工程保险费 |  | 固定金额 |
|  | 4.分部分项人工费 |  |  |
|  | 5.总人工费 |  | 含分部分项、措施项目 |

3.安装工程含配电箱的，需按下表格式，在经济标投标文件“投标人认为应提供的资料”处，提交配电箱价格分析表。

配电箱价格分析表

工程名称：

| 配电箱编号 |  |  | 设计图号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 箱体 | （长×宽×高） | 个 |  |  |  | 需填规格 |
| 2 | 主元器件 | （按分类） |  |  |  |  |  |
|  | 断路器1 |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 断路器2 |  | 个 |  |  |  |  |
|  | ．．． |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合费 |  | 项 |  |  | （1+2）×综合费率 |  |
| 配电箱总价(1+2+3) |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．本表中内容由投标人按单位工程对照招标人提供的设备清单和设计图纸，对每一类型配电箱规格/型号应分别填写。

2.箱体单位面积限价为250.00元/m2（此限价不作为否决其投标的条款）。

3．综合费费率按25%统一取定。

4.以上配电箱价格分析表中计算出的各配电箱“配电箱总价”等于分部分项清单计价表中的“主材费”。

5．如投标人未填报配电箱价格分析表，则新增配电箱箱体价格以出线回路总数统一按合同中《新增配电箱箱体税前价格计算表》计取。

4.中标单位在中标公示后，签订合同前，须提供与所递交投标电子标书内容一致且加盖单位公章的纸质文件四套及电子文件二套（不用生成投标书；包括用Microsoft Excel 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用Microsoft Word软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分；以及与所递交投标电子标书内容一致的投标版计价软件；补齐遗漏表格及相关内容或者无条件接受招标人给出的表格及相关内容。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理）给招标人。

第三部分   工程量清单

详见招标文件（GZZF格式）工程量清单。